**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 122 / 2022**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat en lot unique. |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat, en lot unique.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

**- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)**

**- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat, en lot unique.

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat, en lot unique.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Itmes N°** | **Désignation** | **Unité** | **(1) Qunatité** | **(2) Prix unitaire HTVA** | **Prix totale HTVA (3)=(1)x(2)** |
| 1 | **Préparation du terrain** |  |  |  |  |
| 1-1 | Nettoyage et préparation de terrain | m² | 19800 |  |  |
| 2 | **Travaux d’Aménagement d’un bassin d’irrigation** |  |  |  |  |
| 2-1 | Terrassement bassin de stockage d’eau | m3 | 1362 |  |  |
| 2-2 | Fourniture et pose de géo-membrane | m² | 962 |  |  |
| 2-3 | Clôture et sécurisation du bassin | ml | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Travaux d’Aménagement d’une Station de Tête** |  |  |  |  |
| 3-1 | Un abri en génie civil de dimensions 10 m longueur, 10 m largeur et 4 m hauteur y compris :  *\*une porte métallique de dimensions 2,5 m largeur x 2,5 m hauteur coulissante \*4 fenêtres en cadre en aluminium et verre (deux fenêtres pour chaque face), de dimension 1 x 0.80 m chacune \*revêtement du sol carrelage/ caniveaux / étanchéité et peinture* | m² | 100 |  |  |
| 4 | **Installation d’une station de pompage et d’irrigation** |  |  |  |  |
| **4-1** | **Groupes électropompes de la station** |  |  |  |  |
| 4-1-1 | Pompe Ebara 3D ou équivalent 50-160/7.5 kw | u | 2 |  |  |
| 4-1-2 | Châssis pompe | u | 2 |  |  |
| 4-1-3 | Coffret variateur 10 cv | u | 2 |  |  |
| 4-1-4 | Câble et capteur | u | 2 |  |  |
| 4-1-5 | Manchette aspiration en acier dn125 | u | 2 |  |  |
| 4-1-6 | Crépine 125 A coller | u | 2 |  |  |
| 4-1-7 | Tube PE 125 - 10b à coller | ml | 24 |  |  |
| 4-1-8 | Manchon à souder DN 125 | u | 4 |  |  |
| 4-1-9 | Porte bride à souder DN 125 | u | 4 |  |  |
| 4-1-10 | Bride métal DN 125 | u | 4 |  |  |
| 4-1-11 | Ballon flotteur | u | 6 |  |  |
| 4-1-12 | Coude pivotant métal 125 x 1.5m | u | 2 |  |  |
| 4-1-13 | Vanne ventouse 2" | u | 2 |  |  |
| 4-1-14 | Vanne 2" | u | 2 |  |  |
| 4-1-15 | Manomètre 6b | u | 2 |  |  |
| 4-1-16 | divers accessoires | Ens | 2 |  |  |
| 4-1-17 | installation et mise en marche | u | 2 |  |  |
| **4-2** | **Groupe électropompe de forage** |  |  |  |  |
| 4-2-1 | Groupe motopompe immergée p=12,5 cv q=24m3/h HMT=80 MCE | u | 1 |  |  |
| 4-2-2 | Elément 4 pouces EPVC 3m | u | 30 |  |  |
| 4-2-3 | Câble de connexion électrique section 3x6mm 2 | ml | 100 |  |  |
| 4-2-4 | Câble de connexion des électrodes section 3x1 mm 2 | ml | 100 |  |  |
| 4-2-5 | Fourniture & pose de câble de connexion, coffret de protection dc/ac + accessoires (mc4, disjoncteur, port fusible, piquet de terre ...) | Ens | 1 |  |  |
| 4-2-6 | Installation et mise en marche | Ens | 1 |  |  |
| **4-3** | **Armoire des groupes de pompage de la station et de forage** | u | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Installation d’un système de filtration et de fertigation** |  |  |  |  |
| **5-1** | **Système de filtration** |  |  |  |  |
| 5-1-1 | Station filtration à sable autonettoyante 32x700 | u | 1 |  |  |
| 5-1-2 | Station filtration à disque 2x3" | u | 1 |  |  |
| 5-1-3 | Clapet antiretour d 125 | u | 1 |  |  |
| 5-1-4 | Compteur DN 110 (Hidroconta ou équivalent) | u | 1 |  |  |
| 5-1-5 | Manchon PVC 125 | u | 4 |  |  |
| 5-1-6 | Tube pvc 125 6b a coller | ml | 18 |  |  |
| 5-1-7 | Tube pvc 63 6b a coller | ml | 30 |  |  |
| 5-1-8 | CPEC 90x2” | u | 6 |  |  |
| 5-1-9 | Vanne ventouse 2" double effet | u | 1 |  |  |
| 5-1-10 | Téflon | u | 20 |  |  |
| 5-1-11 | Divers accessoires | u | 1 |  |  |
| 5-1-12 | Programmateur des sections d’auto-nettoyage | u | 1 |  |  |
| 5-1-13 | Manomètres de 6 bar | u | 6 |  |  |
| 5-1-14 | Vanne papillon 125 | u | 1 |  |  |
| 5-1-15 | Vanne papillon 90 | u | 2 |  |  |
| 5-1-16 | Compteur    DN 90 | u | 2 |  |  |
| 5-1-17 | Compteur DN 50 | u | 1 |  |  |
| 5-1-18 | Clapet antiretour D90 | u | 2 |  |  |
| 5-1-19 | Te pvc 125 | u | 4 |  |  |
| 5-1-20 | Coude pvc 125 | u | 4 |  |  |
| 5-1-21 | Te pvc 90 | u | 3 |  |  |
| 5-1-22 | Coude pvc 90 | u | 4 |  |  |
| 5-1-23 | Te pvc 50 | u | 15 |  |  |
| 5-1-24 | Coude pvc 50 | u | 12 |  |  |
| 5-1-25 | Accessoire et câble électrique | Ens | 2 |  |  |
| 5-1-26 | Main d'œuvre installation | u | 2 |  |  |
| 5-2 | **Système de fértigation et automatisme** |  |  |  |  |
| 5-2-1 | Kit d’injection manuel 2+1 & afficheur EC/pH | u | 3 |  |  |
| 5-2-2 | Programmateur C4100 Rivilus ou équivalent | u | 1 |  |  |
| 5-2-3 | Câblage | u | 1 |  |  |
| 5-2-4 | Filtre a disque 2" Netafim ou équivalent | u | 3 |  |  |
| 5-2-5 | CPEC 90x2" | u | 3 |  |  |
| 5-2-6 | Coffret de démarrage | u | 1 |  |  |
| 5-2-7 | Accessoire de raccordement | Ens | 3 |  |  |
| 5-2-8 | Main d’œuvre installation | u | 3 |  |  |
| 5-2-9 | Agitateur à air 2cv | u | 1 |  |  |
| 5-2-10 | Support pour agitateur | u | 1 |  |  |
| 5-2-11 | Coffret de démarrage agitateur | u | 1 |  |  |
| 5-2-12 | Citerne 500 l | u | 9 |  |  |
| 5-2-13 | Filtre à tamis 1" x ½ | u | 9 |  |  |
| 5-2-14 | Tube pvc 50 6b a coller | ml | 90 |  |  |
| 5-2-15 | Flexible 25 annelé | ml | 90 |  |  |
| 5-2-16 | Vanne PVC 50 | u | 30 |  |  |
| 5-2-17 | Ensemble accessoires | Ens | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Installation du réseau d’irrigation localisée** |  |  |  |  |
| **6-1** | **Conduites d'amenées et de distribution de l'eau y compris les accessoires de raccordement et les appareillages de control** |  |  |  |  |
| 6-1-1 | Tube pvc 50 6b à coller | ml | 1.056 |  |  |
| 6-1-2 | Tube pvc 40 6b à coller | ml | 24 |  |  |
| 6-1-3 | Tube pvc 32 6b à coller | ml | 48 |  |  |
| 6-1-4 | Colle Iberplast ou équivalent | u | 20 |  |  |
| 6-1-5 | Vanne hydraulique 1"1/2 dorot | u | 8 |  |  |
| 6-1-6 | Vanne servovanne long distance aquative ou équivalent | u | 8 |  |  |
| 6-1-7 | Vanne  pvc d 50 | u | 8 |  |  |
| 6-1-8 | Cable ro2v 2 x 1.5 mm | ml | 120 |  |  |
| 6-1-9 | Ensemble accessoire de raccordement | Ens | 1 |  |  |
| 6-1-10 | Main d’œuvre installation | Ens | 1 |  |  |
| **6-2** | **Tuyaux porteurs des distributeurs d’eau y compris les accessoires de raccordement** |  |  |  |  |
| 6-2-1 | Tube Pe 40 6b à coller | ml | 400 |  |  |
| 6-2-2 | Tube Pe 32 6b à coller | ml | 100 |  |  |
| 6-2-3 | Tube Pe 13/16 | ml | 5000 |  |  |
| 6-2-4 | Goutteur pc junior ou équivalent 4l/h | u | 2100 |  |  |
| 6-2-5 | Goutteur pc junior ou équivalent 2l/h | u | 450 |  |  |
| 6-2-6 | Brunisseur spinet ou équivalent 32l/h | u | 75 |  |  |
| 6-2-7 | Gaine T-Tape 1l/h 0.2m | u | 2300 |  |  |
| 6-2-8 | Prise d’irrigation complète | u | 4 |  |  |
| 6-2-9 | Asperseur complet (support + tube galvanise ) | u | 6 |  |  |
| 6-2-10 | Ensemble accesoire (depart a joint ...) | Ens | 6 |  |  |
| 6-2-11 | Main d’œuvre installation | Ens | 1 |  |  |
| 6-2-12 |  |  |  |  |  |
| **6-3** | **Terrassements tranchées: creusment et comblement** | ml | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Installation d’un système de pompage solaire** |  |  |  |  |
| 7-1 | Panneaux solaire Half Cut mono Perc **450 w** | u | 55 |  |  |
| 7-2 | Structure de fixation et support | u | 55 |  |  |
| 7-3 | Variateur de vitesse Hybride | u |  |  |  |
| 7-3-1 | Variateur de vitesse hybride 10 cv | u | 1 |  |  |
| 7-3-2 | Variateur de vitesse hybride 12,5 cv | u | 1 |  |  |
| 7-4 | Main d‘œuvre installation | u | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Fourniture et pose serres** |  |  |  |  |
| 8-1 | Tunels pour fruits rouges et pépiniére (7\*30\*3) | u | 4 |  |  |
| 8-2 | Serre canarienns |  |  |  |  |
| 8-2-1 | Serre canarienns (33\*30\*5) cultures maraichers | u | 1 |  |  |
| 8-2-2 | Serre canarienns (24\*30\*5) Production biologique | u | 1 |  |  |
| 8-3 | Serre Lyre pour vigne (30\*82\*3) | u | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Plantation des cultures maraichères, fruits rouges et grandes cultures** |  |  |  |  |
| 9-1 |  |  |  |  |  |
| 9-1-1 | Travaux avant plantation toutes cultures | u | 0,357 |  |  |
| 9-1-2 | Préparation des billons (Tunnels et serre marraichers 1) | u | 0,183 |  |  |
| 9-1-3 | Préparation des banquette (serre biologique 2) | u | 0,099 |  |  |
| 9-1-4 | Fourniture hors sol fibre de coco (tunnel framboise) | l | 2000 |  |  |
| 9-1-5 | Couvre sol blan de 40 µ (tunels et serres canarienne 1) | m2 | 1740 |  |  |
| 9-2 | Apport de composte | Kg | 1000 |  |  |
| 9-3 | Mise en place des rampes d’irrigation | u | 0,357 |  |  |
| 9-4 | Traçage et mise en place des cultures (Pot pour myrtille) et semis pour grande culture | u | 0,357 |  |  |
| 9-4-1 | Plants fruits rouges Framboise | u | 84 |  |  |
| 9-4-2 | Plants fruits rouges Myrtille | u | 84 |  |  |
| 9-4-3 | Plants maraichers | u | 2178 |  |  |
| 9-4-4 | Plants herbes | u | 15000 |  |  |
| 9-4-5 | Grande cultures | u | 4500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Plantation arboricole** |  |  |  |  |
| 10-1 | Travaux avant plantation | ha | 1 |  |  |
| 10-2 | Traçage et piquetage des emplacements des trous de plantation | ha | 1 |  |  |
| 10-3 | Incorporation du compost au sol de plantation | Kg | 3500 |  |  |
| 10-4 | Mise en place de la culture | u | 1 |  |  |
| 10-4-1 | Avocatier | u | 82 |  |  |
| 10-4-2 | Vigne | u | 540 |  |  |
| 10-4-3 | Kaki | u | 416 |  |  |
| 10-4-4 | Chérimolier | u | 82 |  |  |
| 10-4-5 | Cyprés | u | 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Entretien des cultures** | forfait | 1 |  |  |
| **12** | **Aménagement d’un espace de compostage** | ml | 40 |  |  |
| **13** | **Espace installation et maintenance des serres** | ml | 40 |  |  |
| **14** | **Aménagement des allés, passages et parking** |  |  |  |  |
| 14-1 | Couche de terre compactée | m² | 1400 |  |  |
| 14-2 | Couche d'hérissonage | m² | 1400 |  |  |
| 14-3 | Couche de béton oridinaire avec trillés soudés de 15 cm | m² | 1400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Signalisation et affichages** | u | 50 |  |  |
| **16** | **Entretien et suivi de la ferme** | forfait | 1 |  |  |
| **17** | **Formation** | jour | 10 |  |  |
| **MONTANT TOTAL EN HTVA** | |  | | | |
| **TOTAL DE LA TVA (TAUX %)** | |  | | | |
| **MONTANT TOTAL EN TTC** | |  | | | |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**