## RECAP (hidden)
CONSTRUCTION D'UN INTERNAT A L'I.S.T.A DE TINGHIR
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QUANTITE |  | QUANTITE TOTAL
|  |  | REFECTOIRE | DORTOIRE
100 - GROS-ŒUVRE
A/ TERRASSEMENTS GENERAUX
101 | Néttoyage et décapage du terrain | M2 | #REF! | #REF! | #REF!
102 | Fouille en pleine massedans tout terrain sauf rocher | M3 | #REF!
103 | Fouilles en tranchées ou en puit ou rigole dans tout terrain sauf rocher | M3 | #REF!
104 | Plus value pour fouille dans le rocher | M3 | 40
105 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | M3 | #REF!
106 | Apport de terre à usage de remblaiI | M3 | #REF!
B/ MACONNERIE EN FONDATIONS
107 | Béton de propreté | M3 | #REF!
108 | Gros béton pour fondations | M3 | #REF!
109 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | #REF!
110 | Arase étanche | M2 | #REF!
111 | Traversées dans maçonnerie | U | #REF!
C/ BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
112 | Béton armé en infrarstructure pour tous types d'ouvrages | M3 | #REF!
113 | Armature pour béton armé en infrastructure | KG | 15
D/ CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT
114 | Canalisation en buse de PVC
| a) Diamètre 100 mm pour câble électrique | ML | 120
| b) Diamètre 200 mm pour assainissement | ML | 120
| c) Diamètre 300 mm pour assainissement | ML | 160
115 | Regard non visitable assainissement
| a) type 0,40x0,40 m | U | 250
| b) type 0,50x0,50 m | U | 300
| c) type 0,60x0,60 m | U | 350
116 | Regard visitable assainissement
| a) type 0,50x0,50 m | U | 300
| b) type 0,60x0,60 m | U | 400
| c) type 0,80x0,80 m | U | 700
| d) type 1,00x1,00 m | U | 900
117 | Regard de tirage pour réseaux divers
| a) Regard 40x40 pour buses électrique et téléphone | U | 250
| b) Regard 30x30 pour buses eau potable | U | 200
118 | Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs | ML | 400
119 | Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs avec grille inox | ML | 550
120 | Grille en fonte ductil pour regard eau pluvaile de 0,80x0,80 à 1,00x1,00 | U | 2500
121 | Fosse à graisse volume 5 M3 | U | 1500
122 | Branchement à l'égout | ENS | 5000
E/ DALLAGE - RENFORMIS
123 | Hérisson en pièrres sèches ou tout venant | M2 | 30
124 | Forme en béton sur hérissonnage y/c aciers | M2 | 90
125 | Béton pour renformis et socles toutes hauteurs
| a) Renformis | M2 | 100
| b) Socles y/c aciers inclus | M2 | 100
F/ BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
127 | Béton en superstructure pour tous types d'ouvrages | M3 | 1200
128 | Armature pour béton armé en superstructure | KG | 15
129 | Plus value pour élément de façade en béton armé | M3 | 500
130 | Dallettes
| a) Dalette en béton compris acier | M2 | 100
| b) Dalette couvre joint de dilatation | ML | 150
131 | Paillasse en béton armé y/c acier | M2 | 100
132 | Plancher corps creux
| a) Epaisseur 12+4 cm | M2 | 180
| b) Epaisseur 15+5 cm | M2 | 250
| c) Epaisseur 20+5 cm | M2 | 350
| d) Epaisseur 25+5 cm | M2 | 400
| e) Epaisseur 30+7 cm | M2 | 500
133 | béton pour appuis de fenêtres, châssis et tableau compris aciers | ML | 30
G/ MACONNERIE EN ELEVATIONS
134 | Murs en agglos creux de ciment de 20 cm | M2 | 100
135 | Cloison en briques rouges de 10 à 15 cm | M2 | 90
136 | Double cloison en briques rouges de 9T+8T y/c tête de double cloison de 25 à 40 cm | M2 | 150
H/ ENDUITS
137 | Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c tout motif décoratif et tous types d'aspect | M2 | 30
138 | Enduit intérieur au mortier de ciment
| a) Sur murs | M2 | 25
| b) Sur plafonds | M2 | 25
139 | Appuis de fenêtres, châssis et tableaux | ML | 20
140 | Façon de larmier | ML | 15
141 | courronnement et nez d'acrotère | ML | 20
I/ AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
142 | Clôture tous corps d'état en infrastructure et superstructure toutes hauteurs
143 | Dallage en béton compris aciers allées piétonnes et trottoir de circulations | M2 | 120
144 | Dallage périphérique de protection en béton brut réflué | M2 | 100
145 | Dallage en béton armé strié pour voiries et parkings | M2 | 150
147 | Niche pour compteur d'eau | U | 600
148 | Niche pour compteur électrique | U | 600
149 | Mise à la terre en câble cuivre nu de 28 mm² | U | 1000
150 | Gaines descentes, de ventilation ou technique toutes sections y/c souches terrasse | ML | 30
151 | Trous et scellement divers | ENS | 2000
152 | Joint étanche en façade | ML | 70
153 | Couvre joint de dilatation | ML | 100
154 | Joint de dilatation polystyrène 5 cm | M2 | 5
154 | Bordure type t2 pour espaces verts | M2 | 600
154 | Amenagements des espaces verts |  | 600
| a) Apport de terre végétale | M2 | 180
| b)Sac biocompost standard (engrais pour espaces verts) | U | 250
| c) Gazon | M2 | 350
156 | Fourniture et implantation d’arbre |  | 600
| a)Arbres type oliviers de tronc de 2 m de hauteur | U | 180
| b)Arbres type palmiers ( washigntonia) de tronc de 2 m de hauteur | U | 250
| c)Ensemble de plantes divers essences adaptées à la région dont | U | 350
154 | Systeme d'irrigation de goutte a goutte | ENS | 600
154 | Lampadaire a une boule. | U | 600
200 | REVETEMENTS SOLS ET MUR
201 | Revêtement en granito poli ciment blanc 100% sur tous types de surfaces avec motif en granito poli noir ciment noir | M2 | 110
202 | Revêtement en granito poli ciment gris 50 % sur tous types de surfaces | M2 | 80
203 | Revêtement en granito lavé type restinga sur tous types de surfaces | M2 | 100
204 | Revêtement en carreaux grés cérame multi-dimension sur tous types de surfaces | M2 | 160
205 | Revêtement paillasse en granit | M2 | 600
206 | Marche escaliers
| a) en granito poli ciment blanc largeur 0,30 | ML | 60
| b) en granito lavé type restinga | ML | 50
207 | Contre marche
| a) en carreaux grés cérame | ML | 50
| b) en granito lavé type restinga | ML | 40
208 | Revêtement main courante
| a) En granito poli ciment blanc | ML | 40
| b) en granito lavé | ML | 30
209 | Plinthes droite ou crémaillère
| a) en marmorite noir | ML | 40
| b) en granito lavé type restinga | ML | 30
| c) en granito poli noir | ML | 30
210 | Revêtement des allées piétonnes et circulations trottoirs en granito lavé type Restinga | M2 | 100
211 | Habillage en briquettes rouges terre cuite pleine
| a) sur murs | M2 | 150
| b) sur poteaux, gueulards, linteaux, dalles en saillie, corniches, etc… | ML | 50
300 - ETANCHEITE
301 | Forme de pente y/c chape de lissage | M2 | 50
302 | Complexe d'étanchéité multicouche | M2 | 120
303 | Protection lourde d'étanchéité | M2 | 50
304 | Complexe d'étanchéité des relevés | ML | 50
305 | Protection par solins grillages des relevés | ML | 40
306 | Etanchéité des traversées et gueulards | U. | 30
307 | Etanchéité auto protégée par feutre bitumé surfacé à double armature voile de verre polyster non tissé | M2 | 60
308 | Etanchéité légère des locaux humides | M2 | 15
309 | Etanchéité sous revêtements des joints de dilatations au sol | ML | 25
400 | MENUISERIE BOIS - METALLIQUE- FERRONNERIE ET PVC
I/ MENUISERIE BOIS A HUISSERIE METALLIQUE
401 | Portes pleines à lames en bois massif à huisserie métallique ouvrantes à la française
| a) PP1: de 0,94x2,20 à 1 vantail | M² | 700
| b) PP2: de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 700
402 | Portes isoplanes vitrée en bois à huisseire métallique ouvrantes à la franaçaise
| a) PI1 : de 1,14x2,70 dont un imposte vitré et 1 porte de | M² | 650
1,14x2,20 à 1 vantail
| b) PI2 : de 1,14x2,70 dont un imposte vitré et 1 porte de | M² | 650
1,14x2,20 à 1 vantail avec oculus vitré de 0,45x0,45
| c) PI5 : de 0,94x2,20 à 1 vantail avec oculus 0,40x0,40 vitré | M² | 650
403 | Portes isoplanes en bois à huisseire métallique ouvrantes à la franaçaise
| a) PI3 : de 1,14x2,20 à 1 vantail | M² | 600
| b) PI4 : de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 600
| c) PI6 : de 0,94x2,20 à 1 vantail | M² | 600
| d) PI7 : de 0,94x2,20 à 1 vantail (chambre droide) | M² | 600
| e) PI8 : de 1,50x2,20 à 2 vantaux | M² | 600
404 | Porte placard isoplane en bois à huisserie métallique ouvrante à la française
| a) PL1 : de 0,75x2,10 à 1 vantail | M² | 650
| b) PL2 : de 1,80x2,10 à 2 vantaux | M² | 650
II/ MENUISERIE METALLIQUE EN ACIER ZINGUE
405 | Portes métalliques vitrées en acier zingué ouvrantes à la française
| a) PM5 : de 1,14x2,70 dont un imposte vitré et 1 porte vitrée | M² | 750
de 1,14x2,20 à 1 vantail
| b) PM6: de 1,14x2,60 dont un imposte vitrée et 1 porte vitrée | M² | 750
de 1,14x2,20 à 1 vantail
| c) PM7: de 1,80x2,70 dont un imposte vitrée et 1 porte vitrée | M² | 700
de 1,80x2,20 à 2 vantaux
| d) PM8 : de 1,80x2,20 porte vitrée à 2 vantaux | M² | 700
| e) PM8bis : de 1,80x2,20 porte vitrée à 2 vantaux | M² | 700
| f) PM9 : de 2,80x2,20 avec 2 éléments fixe de 0,50x2,20 | M² | 700
et 1 porte vitrée de 1,80x2,20 à 2 vantaux
B/ Fenêtres métalliques
406 | Fenêtres métalliques en acier zingué
| a) F1 : de 0,80x1,20 à 1 vantail ouvrant à la française | M² | 900
| b) F1bis : de 0,80x1,20 à 1 vantail fixe | M² | 850
| c) F2: de 1,60x1,50 à 4 vantaux dont un vantail de 0,80x1,00 | M² | 850
ouvrant à la française, 1 vantail de 0,80x0,50 ouvrant à
bascule et 2 vantaux fixes de 0,80x1,00 et 0,80x0,50
| d) F2bis: de 1,60x1,50 à 4 vantaux dont 1vantail de 0,80x1,00 | M² | 850
ouvrant à la française, 2 vantaux de 0,80x0,50 ouvrants
à bascule et 1 vantail fixe de 0,80x1,00
| e) F3: de 1,80x1,40 à 4 vantaux dont 1 vantail de 0,90x1,00 | M² | 900
ouvrant à la française, 1 vantail de 0,90x0,40 ouvrant à
bascule et 2 vantaux fixes de 0,90x1,00 et 0,90x0,40
| f) F4 : de 3,20x1,50 dont 1 ouvrant à la française de 1,60x1,00 à | M² | 850
deux vantaux, 2 vantaux ouvrants à bascule de 0,80x0,50 et
4 vantaux fixes dont deux de 0,80x1,00 et deux de 0,80x0,50
C/ Châssis métallique
407 | Châssis métalliques en acier zingué ouvrants à bascule
| a) CH1 : châssis de 0,70x0,70 | M² | 800
| b) CH2 : châssis de 0,80x0,70 | M² | 800
III/ MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
A/ Portes métalliques
408 | Portes métalliques en acier zingué ouvrantes à la française
| a) PM1 : de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 900
| a) PM1bis : de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 950
| b) PM2 : de 1,50x2,20 à 2 vantaux | M² | 1000
| c) PM3 : de 1,80x2,20 à 2 vantaux | M² | 950
| b) PM3bis : de 1,50x2,20 à 2 vantaux | M² | 950
| c) PM4 : de 3,00x2,20 à 2 vantaux | M² | 1000
B/ Grilles
409 | Grille de protection
| a) G1 : de 0,80 x 1,20 | M² | 500
| b) G2 : de 1,60 x 1,50 | M² | 500
| c) G3 : de 1,80 x 1,40 | M² | 500
| d) G4 : de 3,20 x 1,50 | M² | 500
| e) G5 : de 0,70 x 0,70 | M² | 500
| f) G6 : de 0,80 x 0,70 | M² | 500
IV/ MENUISERIE EN PVC
410 | Porte en PVC ouvrante à la française
| a) PV1 : de 0,84x2,20 portes en PVC à un vantail ouvrant à la | M² | 750
française avec oculus triangulaire vitrée de 0,64x0,64
| b) PV1bis : de 0,84x2,20 portes en PVC à un vantail | M² | 700
ouvrant à la française
411 | Pr : portillon de 0,84x0,90 à 1 vantail en va et vient | M² | 650
412 | PL3 : porte placard en PVC de 1,50x2,10 à 2 vantaux | M² | 750
ouvrants à la française
413 | Volet roulant et caisson en PVC | M² | 120
500 - PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
I/ PLOMBERIE
A/ BRANCHEMENT
501 | Branchement définitif au réseau public d'eau potable y compris taxe | ENS | 20000
502 | Coffret de compteur | U | 650
B/ RESAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS
503 | Vanne en laiton
| a) vannes diamètre 42/50 | U | 250
| b) vannes diamètre 33/42 | U | 200
| c) vannes diamètre 26/34 | U | 160
| d) vannes diamètre 20/27 | U | 120
| e) vannes diamètre 15/21 | U | 80
504 | Canalisation en tube polythelène
| a) Diamètre 42/50 | ML | 80
| b) Diamètre 34/42 | ML | 70
| c) Diamètre 27/34 | ML | 60
| d) Diamètre 21/27 | ML | 50
| e) Diamètre 15/20 | ML | 40
505 | Robinet d'arrosage diamètre 20 | U | 70
506 | Tubes en polyropylene randon (PPR) modèle ARIELS 25
| a) tube PPR diamètre 34/42 | ML | 50
| b) tube PPR diamètre 26/32 | ML | 45
| c) tube PPR diamètre 20/27 | ML | 40
| d) tube PPR diamètre 16/20 | ML | 35
| e) tube PPR diamètre 13/16 | ML | 30
507 | Vanne d'arrêt en (PPR)
| a) vannes d’arrêt diamètre 42 | U | 120
| b) vannes d’arrêt diamètre 34 | U | 90
| c) vannes d’arrêt diamètre 27 | U | 70
| d) vannes d’arrêt diamètre 20 | U | 60
| e) vannes d’arrêt diamètre 16 | U | 50
508 | Collecteur complet en cuivre laiton Æ 3/4 y/c coffret
| a) Collecteur à 2 sorties | U | 140
| b) Collecteur à 3 sorties | U | 160
| c) Collecteur à 4 sorties | U | 200
509 | Canalisation cuivre de toute section | ML | 90
C/ EVACUATION ET DESCENTES E.P
510 | Evacuation et descentes E.P en PVC
| a) diamètre 50 | ML | 40
| b) diamètre 75 | ML | 60
| c) diamètre 110 | ML | 75
511 | Fourniture et pose de gargouilles de tous diamètres y/c crapaudine | U | 120
512 | Siphon de sol Æ ³ 200 | U | 150
513 | Gueulard en tube fer galvanisé section 26/34 | ML | 40
II - APPAREILS SANITAIRES ET CUISINE
514 | W.C à l'anglaise 1er choix équipé et complet avec chasse basse | U | 1300
515 | WC à la turque 1er choix avec chasse équipé et complet | U | 1300
516 | Lavabo en porcelaine blance 0,60 1er choix complet | U | 1100
517 | Lavavo collectif équipé et complet | U | 650
518 | Receveur de douche de 0,90x0,90 équipé et complet | U | 2000
519 | Bac double plonge évier de cuisine professionnelle en acier inoxydable équipé et complet | U | 700
520 | Bac double à laver double en béton comprimé | U | 600
III - PROTECTION INCENDIE
521 | Extincteur à poudre polyvalente 10 Kg | U | 900
522 | Extincteur à eau pulverisée 9 Kg | U | 850
523 | Robinet d'incendie armé (RIA) | U | 4500
IV - DIVERS
524 | Glace miroir sanitaires biseauté 6 mm | M2 | 50
525 | Equiement et installation tuyauterie gaz en cuivre tous diamètres pour branchement et alimentation cuisine | ENS | 2500
526 | Installation énergie solaire pour eau chaude
| a) Tuyauterie et vannes de dimensions appropriées | ENS | 3000
| b) Surpresseur | ENS | 1500
| c) Bâche stockage d’eau en PVC | ENS | 2000
527 | Chauffeau solaire à thermostat (capteur et cuve)
| a) capacite de 100 à 150 litres | U | 3000
| b) capacité superieur à 150 et jusqu'à 300 litres | U | 4000
600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE
I/ BRANCHEMENT
601 | Branchement définitif y/c taxes | ENS | 100000
II/ ALIMENTATION ET PROTECTION
602 | Armoire général basse tension | ENS | 20000
603 | Coffret de coupure général et boîte de distribution | U | 1300
604 | Coffret de coupure secondaire | U | 1000
605 | Tableau de protection | U | 2000
606 | Tableau de fusibles | U | 1200
607 | Boîte de raccordement | U | 550
608 | Câbles U 1000 R12 et U1000 R02V
| a) 4x50 mm²+T | ML | 220
| b) 4x35 mm²+T | ML | 200
| c) 4x25 mm²+T | ML | 180
| d) 4x16 mm²+T | ML | 160
| e) 2x5x10 mm²+T | ML | 160
| f) 5x10 mm²+T | ML | 140
| g) 4x6 mm²+T | ML | 110
| h) 3x6 mm²+T | ML | 90
609 | Câbles H07VU
| a) Câble HO7VU DE 5x16mm²+T | ML | 80
| b) Câbles HO7VU DE 5x10mm²+T | ML | 60
| c) Câbles HO7VU DE 5x6mm²+T | ML | 50
610 | Circuit équipotentiel et mise à la terre | ENS | 8000
611 | Foyers lumineux
| a) Foyer simple allumage | U | 80
| b) Foyer va et vient | U | 100
| c) Foyer supplémentaire | U | 100
| e) Foyers télérrupteur | U | 100
| f) Foyers double allumage | U | 120
612 | Foyer borne de jardin | U | 120
613 | Foyers lampadaires | U | 140
614 | Prises de courant y/c câblage
| a) De 2x16 A+T | U | 120
| b) De 2x20 A+T étanche + couvercle | U | 150
| c) De 3x32A+T étanche + couvercle | U | 200
615 | Prise de téléphone y/c câblage | U | 250
616 | Prise informatique CAT6 UTP RJ45 | U | 150
III/ LUSTRERIE
617 | Luminaire carré à grille 60X60 | U | 800
618 | Réflecteur double étanche 1,20 m | U | 550
619 | Réflecteur simple étanche | U | 400
620 | Plafonnier ou applique simple Æ 35 | U | 120
621 | Plafonnier ou applique étanche Æ 35 | U | 150
622 | Projecteur étanche | U | 800
623 | Borne de jardin étanche | U | 900
624 | Lampadaire de 3 m de hauteur | U | 1500
IV/ DIVERS
625 | Tubage téléphonique et informatique tous diamètres | ENS | 8000
626 | Bloc autonome de sécurité
| a) De 60 Lumens | U. | 240
| b) De 360 Lumens | U | 300
627 | Télécommande d'éclairage de sécurité | U | 800
628 | Baie de brassage | U | 600
629 | Sirène y compirs BP | U | 700
630 | Boutton poussoir à témoin lumineux | U | 300
631 | Circuit antenne télévision y/c prises | ENS | 5000
700 - PEINTURE / VITRERIE
I/ PEINTURE
701 | Peinture vinylique extérieurs couleur de Tiznit | M2 | 25
702 | Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds | M2 | 20
703 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs intérieurs et plafonds | M2 | 20
704 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M2 | 30
705 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique et ferronnerie | M2 | 30
II/ VITRERIE
706 | Verre normal 4 mm | M2 | 120
707 | Verre armé | M2 | 160
708 | Verre sablé | M2 | 160

## estimation globale
Travaux d’Aménagement, Réhabilitation et de rénovation du Centre d'Acceuil "JBEL LAKHDER" Marrakech
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité | P.U. | P. TOTAL
|  |  |  | (en DH HT) | (en DH HT)
100 | GROS-ŒUVRE
A- TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION
A-1 TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | DECAPAGE DES ESPACES VERTS
| Le mètre carré | M² | 550
102 | DESSOUCHAGE ET ABATTAGE DES ARBRES
| L'unité | U | 20
103 | TRANSPLANTATION DES ARBRES
| L'unité | U | 15
A-2 DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION
104 | DEMOLITIONS ET DEPOSES
a / DEPOSE DE LA MENUISERIE DE TOUTE DIMENSION ET TOUTE NATURE
| L'unité | U | 200
b / DEMOLITION ET DEPOSE DE L'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE
| Le forfait | F | 1
c / DEPOSE DE L'INSTALLATION DE L'ELECTRICITE, CLIMATISATION, PLOMBERIE SANITAIRE, CONDUITES D'EVACUATION ET ASSAINISSEMENT
| Le forfait | F | 1
d / DEMOLITION ET DEPOSE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE Y/C FORME DE PENTE
| Le mètre carré | M² | 700
e / DEPOSE DE REVETEMENT DE TOUTE NATURE SUR SOL ET SUR MURS
| Le mètre carré | M² | 1900
f / DEMOLITION DES DALLAGES
| Le mètre carré | M² | 250
g / DEMOLITION ET DEPOSE DES FAUX PLAFONDS
| Le mètre carré | M² | 180
h / DEMOLITION DES CLOISONS DE TOUTE NATURE ET TOUTE EPAISSEUR Y/C RAIDISSEURS
| Le mètre carré | M² | 1300
i / DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN BETON ARME
| Le mètre carré | M² | 155
j / DEMOLITION DE REVETEMENT DU PARKING
| Le mètre carré | M² | 180
k / DEMOLITION DE REVETEMENT EN BETON ARME
| Le mètre carré | M² | 230
l / DEPOSE DE REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT
| Le mètre carré | M² | 50
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION H.T ……
B/ TERRASSEMENTS GENERAUX
105 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE
| Le mètre cube | M3 | 165
106 | REMBLAIEMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES
| Le mètre cube | M3 | 165
107 | APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAI
| Le mètre cube | M3 | 70
TOTAL TERRASSEMENT GENERAUX H.T …………..
C/ MACONNERIE EN FONDATION
108 | BETON DE PROPRETE
| Le mètre cube | M3 | 35
109 | GROS BETON POUR FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 125
110 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 60
111 | ARASE ETANCHE
| Le mètre carré | M2 | 50
112 | TRAVERSEE DANS MACONNERIE
| L'unité | U | 25
113 | MISE A LA TERRE EN CUIVRE NU DE 28 MM²
a/ POUR CONSTRUCTIONS NOUVELLES
| Le forfait | F | 1
b/ POUR BLOCS EXISTANTS (BATIMENTS A AMENAGER)
| Le forfait | F | 1
TOTAL MACONNERIE EN FONDATION H.T …………..
D/ BETON ARME POUR OUVRAGES EN FONDATION
114 | BETON POUR BETON ARME DE TOUT OUVRAGES EN FONDATION
a) BETON POUR SEMELLE ISOLEES ET FILANTES
| Le mètre cube | M3 | 105
b) BETON POUR POTEAUX EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 11
c) BETON POUR LONGRINES ET CHAINAGES
| Le mètre cube | M3 | 35
d) BETON POUR VOILES EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 10
e) BETON POUR CHEMISAGE EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 45
115 | ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON ARME EN FONDATION
| Le kilogramme | KG | 25000
TOTAL BETON ARME POUR OUVRAGES EN FONDATION H.T …………..
E/ CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT
116 | CANALISATION EN BUSE DE PVC
a) DIAMETRE 160 MM
| Le mètre linéaire | ML | 70
b) DIAMETRE 200 MM
| Le mètre linéaire | ML | 300
c) DIAMETRE 300 MM
| Le mètre linéaire | ML | 55
d) DIAMETRE 400 MM
| Le mètre linéaire | ML | 38
117 | REGARD NON VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT
a) Regard de 0.40 x 0.40 M
| L'unité | U | 16
b) Regard de 0,50 x 0,50 M
| L'unité | U | 15
118 | REGARD VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT
a) regard de 0,60 x 0,60 M
| L'unité | U | 8
b) regard de 0,80 x 0,80 M
| L'unité | U | 4
119 | CANIVEAU EN BETON ARME TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS
| Le mètre linéaire | ML | 30
120 | CANIVEAU A CIEL OUVERT EN BETON ARME TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS
| Le mètre linéaire | ML | 70
121 | REGARD AVALOIR Y/C GRILLE EN FONTE DUCTILE
| L'unité | U | 6
122 | GRILLE POUR CANNIVEAU EN FONTE DUCTILE
| Le mètre linéaire | ML | 100
123 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT H.T …………..
F/ DALLAGE - RENFORMIS
124 | FORME EN TOUT VENANT COMPACTE
| Le mètre cube | M3 | 90
125 | DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIER EP13cm
| Le mètre carré | M2 | 150
126 | BETON POUR RENFORMIS TOUTES HAUTEURS
| Le mètre carré | M2 | 95
TOTAL DALLAGE - RENFORMIS H.T …………..
G/ BETON ARME EN ELEVATION
127 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
a/ BETON POUR POTEAUX, POUTRES ET VOILES
| Le mètre cube | M3 | 100
b/ BETON POUR DALLES PLEINES
| Le mètre cube | M3 | 40
c/ BETON POUR CHEMISAGE DES OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
| Le mètre cube | M3 | 14
d/ BETON POUR ACROTERES
| Le mètre cube | M3 | 50
128 | ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON ARME EN ELEVATION
| Le kilogramme | KG | 32000
129 | PLANCHER HOURDIS Y/C DALLE DE COMPRESSION
a/ Plancher hourdis de 16+4 y/c dalle de compression
| Le mètre carré | M2 | 300
b/ Plancher hourdis de 20+5 y/c dalle de compression
| Le mètre carré | M2 | 60
130 | DALLETTES EN BETON ARME Y/C ARMATURE
a/ DALETTE EN BETON Y COMPRIS ACIERS
| Le mètre carré | M2 | 110
b/ DALETTE POUR COUVRE JOINT DE DILATATION Y COMPRIS ACIERS
| Le mètre linéaire | ML | 50
131 | SOUCHE EN TERRASSE POUR GAINE DE VENTILATION
| L'unité | U | 10
132 | TRAVERSSE ET RESERVATION DANS LE PLANCHER EN BETON
| L'unité | U | 30
133 | REFECTION ET REMISE EN ETAT DES ACROTERES EXISTANTS
| Le mètre linéaire | ML | 160
134 | APPUIS DE FENETRES
| Le mètre linéaire | ML | 220
TOTAL BETON ARME EN ELEVATION H.T …………..
H/ MACONNERIE EN ELEVATION
135 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM D'EPAISSEUR
| Le mètre carré | M2 | 850
136 | CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 8T
| Le mètre carré | M2 | 800
137 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES ROUGES 8+6T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON
| Le mètre carré | M2 | 650
138 | HABILLAGE DES DESCENTES
| Le mètre linéaire | ML | 130
TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION H.T …………..
I/ ENDUIT ET DIVERS
139 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y/C BAGUETTE D'ANGLE |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 3700
140 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR PLAFOND
| Le mètre carré | M2 | 550
141 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX ET BAGUETTE D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 1150
142 | COUVRE JOINT DE DILATATION |  | 0
| a) sur sol |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 70
b) sur mur et plafond
| Le mètre linéaire | ML | 85
143 | TRAITEMENT DES FISSURES
| Le mètre linéaire | ML | 700
144 | DECAPAGE ET REPRISE DES ENDUITS DEGRADES
| Le mètre carré | M2 | 910
145 | AMENAGEMENT ET MISE EN ETAT DE LA SALLE DE PRIERE
| Le mètre carré | M2 | 15
TOTAL ENDUIT ET DIVERS H.T …………..
TOTAL GROS ŒUVRE H.T…………………
200 | ETANCHIETE
201 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE
| Le mètre carré | M2 | 800
202 | ETANCHEITE MONOCOUCHE
| Le mètre carré | M2 | 800
203 | PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE
| Le mètre carré | M2 | 800
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE DES RELEVES
| Le mètre linéaire | ML | 310
205 | PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE
| Le mètre linéaire | ML | 310
206 | ETANCHEITE LEGERE
| Le mètre carré | M2 | 100
207 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE GRANULEE
| Le mètre carré | M2 | 120
TOTAL ETANCHEITE H.T…………………
300 | REVETEMENT SOLS, MURS ET FAUX PLAFOND
REVETEMENT SOLS
301 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO 40x40 CM
| Le mètre carré | M2 | 980
302 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO DE 30x30 CM ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M2 | 150
303 | PLINTHE EN COMPACTO DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 980
304 | REVETEMENT SOL EN MARBRE LOCAL LISSE
| Le mètre carré | M2 | 110
305 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL LISSE DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 70
306 | REVETEMENT EN GRES CERAME 30x30 ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M2 | 80
307 | REVETEMENT SOL EN BETON LISSE A L'HELICOPTERE Y/C RESINE DE PROTECTION
| Le mètre carré | M2 | 90
308 | PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 70
309 | REVETEMENT EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR Y/C PLINTHE
| Le mètre carré | M2 | 95
310 | TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE ET RETOMBEE
| Le mètre carré | M2 | 70
311 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHE
| Le mètre linéaire | ML | 110
REVETEMENT MURS
312 | REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30x60
| Le mètre carré | M2 | 400
313 | REVETEMENT MURAL EN ZELLIGE DE FES
| Le mètre carré | M2 | 130
314 | CLAUSTRA EN BETON COLORE DANS LA MASSE
| Le mètre carré | M2 | 60
315 | REVETEMENT SOL EN BETON LISSE COLORE DANS LA MASSE
| Le mètre carré | M2 | 210
FAUX PLAFOND
316 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINTS CREUX
| Le mètre carré | M2 | 950
317 | FAUX PLAFOND EN STAFF DECORATIF
| Le mètre carré | M2 | 100
318 | ENDUIT TALOCHE EN PLÂTRE SUR PLAFOND Y/C CORNICHE
| Le mètre carré | M2 | 80
TOTAL REVETEMENT SOLS, MURS ET FAUX PLAFOND
400 | MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
401 | PORTES ISOPLANE EN BOIS TYPE INDUSTRIEL Y COMPRIS PROTECTION
| Le mètre carré | M2 | 55
402 | PORTE A LAMES
| Le mètre carré | M2 | 35
403 | PORTE PAR FLAMME ½ HEURE Y/C FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 37
404 | PORTE EN BOIS SEMI MASSIF
| Le mètre carré | M2 | 30
405 | PORTE EN BOIS MASSIF PIVOTANTE A STRUCTURE PORTANTE EN METAL AVEC PARTIES VITREES
| Le mètre carré | M2 | 15
406 | PLACARD Y/C ETAGERS ET JOINT CREUX
| Le mètre carré | M2 | 105
407 | PERGOLAT EN BOIS LAMELE COLLE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJETIONS
| Le mètre carré | M2 | 110
408 | PERGOLAT EN BOIS ROUGE TRAITE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJETIONS
| Le mètre carré | M2 | 60
409 | REFECTION ET RESTAURATION DU PORTAIL D’ENTREE EN BOIS
| L'ensemble | E | 1
TOTAL MENUISERIE BOIS
MENUISERIE ALUMINIUM & METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
410 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M2 | 55
411 | PORTE COULISSANTE EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M2 | 110
412 | ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE OUVRANTE A LA FRANCAISE
| Le mètre carré | M2 | 10
413 | BAIE VITREE EN ALUMINIUM A PANNEAUX EN ACCORDÉON
| Le mètre carré | M2 | 31
414 | VOLET ROULANT EN ALUMINIUM EXTRUDE
| Le mètre carré | M2 | 15
415 | MURS RIDEAU Y/C PORTE
| Le mètre carré | M2 | 38
416 | GARDE CORPS EN INOX
| Le mètre linéaire | ML | 20
MENUISERIE METALLIQUE
417 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURE Y/C FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 25
418 | PORTE METALLIQUE
| Le mètre carré | M2 | 15
419 | REFECTION DES PORTES METALLIQUES EXISTANTES
| Le mètre carré | M2 | 10
TOTAL - MENUISERIE ALUMINIUM & METALLIQUE
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE H,T …………
500 | PLOMBERIE -APPAREILS SANITAIRES-PROTECTION INCENDIE
I - PLOMBERIE
| A/ RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS |  | 0
501 | CANALISATION EN TUBE POLYETHYLENE PEHD |  | 0
a) Diamètre 32
| Le mètre linéaire | ML | 75
b) Diamètre 25
| Le mètre linéaire | ML | 89
502 | VANNES EN LAITON
a) Diamètre 32
| L'unité | U | 12
b) Diamètre 25
| L'unité | U | 17
503 | ROBINET D'ARROSAGE DIAMETRE 20
| L'unité | U | 14
504 | TUBES EN POLYPROPYLENE RANDON (PPR) MODEL ARIETE 25
a) Canalisation en tube PPR diam 40
| Le mètre linéaire | ML | 105
b) Canalisation en tube PPR diam 32
| Le mètre linéaire | ML | 90
c) Canalisation en tube PPR diam 25
| Le mètre linéaire | ML | 210
d) Canalisation en tube PPR diam 20
| Le mètre linéaire | ML | 250
505 | VANNE D'ARRET EN (PPR)
a) vannes d’arrêt diamètre 40
| L'unité | U | 8
b) vannes d’arrêt diamètre 32
| L'unité | U | 7
c) vannes d’arrêt diamètre 25
| L'unité | U | 9
d) vannes d’arrêt diamètre 20
| L'unité | U | 15
506 | COLLECTEUR COMPLET EN CUIVRE LAITON Ø 3/4 Y COMPRIS COFFRET
a) Collecteur 3 à 4 sorties
| L'unité | U | 35
b) Collecteur 5 à 6 sorties
| L'unité | U | 22
507 | CANALISATION EN RETUBE POLYETHYLENE RETICULE
a) diamètre 13/16
| Le mètre linéaire | ML | 300
b) diamètre 16/20
| Le mètre linéaire | ML | 250
TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS H.T……………..
B/ EVACUATION ET DECENTES E.P
508 | EVACUATION ET DESCENTE E.P EN PVC
a) Tuyauterie PVC Ø 125
| Le mètre linéaire | ML | 125
b) Tuyauterie PVC Ø 110
| Le mètre linéaire | ML | 110
c) Tuyauterie PVC Ø 75
| Le mètre linéaire | ML | 75
509 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES DE TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE
| L'unité | U | 15
510 | SIPHON DE SOL EN BRONZE TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 32
TOTAL EVACUATION ET DECENTES E.P H.T……………..
II - APPAREILS SANITAIRES
511 | W.C A L’ANGLAISE 1ER CHOIX EQUIPE
| L'unité | U | 18
512 | LAVABO VASQUE OU SUR COLONNE
| L'unité | U | 18
513 | LAVABO COLLECTIF EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 4
514 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'unité | U | 22
515 | DOUCHETTE PISCINE
| L'unité | U | 2
516 | EVIER EN INOX A UN BAC EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 16
517 | EVIER EN INOX A DEUX BACS EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 1
518 | GLACE MIROIR BISEAUTE
| L'unité | U | 20
519 | PORTE - SAVONS EN INOX
| L'unité | U | 20
520 | PORTE SERVIETTE EN INOX
| L'unité | U | 20
521 | DISTRIBURTEUR DE SERVIETTE
| L'unité | U | 20
522 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX
| L'unité | U | 20
523 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 100 LITRES
| L'unité | U | 17
524 | PRE INSTALLATION Y/C RESERVATION CHAUFFE-EAU SOLAIRE
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL APPARIEL SANITAIRE H.T……………..
III - PROTECTION INCENDIE
525 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENT 6 KG
| L'unité | U | 4
526 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 6 LITRES
| L'unité | U | 10
527 | EXTINCTEUR A CO2 5 KG
| L'unité | U | 6
528 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)
| L'unité | U | 4
529 | ALIMENTATION EN TFG DN50
| Le mètre linéaire | ML | 80
TOTAL PROTECTION INCENDIE H.T……………..
TOTAL PLOMBERIE -APPAREILS SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE……….
600 | ELECTRICITE- LUSTRERIE
I - ALIMENTATION ET PROTECTION
601 | FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES ELECTRQIUES
a- Fourniture et pose de Tableau Général Basse Tension TGBT
| L'unité | U | 1
b- F et P de l'armoire électrique RDC
| L'unité | U | 1
c- F et P de l'armoire électrique ETAGE 1
| L'unité | U | 1
d- F et P de l'armoire électrique ETAGE 2
| L'unité | U | 1
e- F et P de l'armoire électrique de l'ESPACE COMMUN BUANDERIE
| L'unité | U | 1
f- F et P de l'armoire électrique de l'ESPACE D'ACCUEIL
| L'unité | U | 1
g- F et P de l'armoire électrique de la CAFETERIAT
| L'unité | U | 1
h- F et P de l'armoire électrique EXTERIEUR
| L'unité | U | 1
i- F et P de l'armoire électrique pour PISCINE ET LOCAL TECHNIQUE
| L'unité | U | 1
j- F et P de tableaux secondaires pour studios
| L'unité | U | 15
602 | CABLE U 1000 R 12 N 1000 RO 2 V
a/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 50 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
b/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 25 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
c/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 16 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 225
d/ Câble U 1000 R 02 V 5G 10 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
e/ Câble U 1000 R 02 V 5G 6 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 100
f/ Câble U 1000 R 02 V 5G 4 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 150
603 | CHEMINEMENT DES CABLES
a/ Plinthe technique de 150x55
| Le mètre linéaire | ML | 50
b/ Réseau de conduit courant fort et faible
| Le mètre linéaire | ML | 150
604 | BOITE DE DISTIBUTION
| L'unité | U | 15
605 | FOYER LUMINEUX
a) FOYER SUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 91
b) FOYER SUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 43
c) FOYER VA ET VIENT
| L'unité | U | 8
d) FOYER SUPPLEMENTAIRE
| L'unité | U | 30
606 | PRISE DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE
a) PRISE DE COURANT DE 2x16A+T
| L'unité | U | 236
b) PRISE DE COURANT ETANCHE 220 V
| L'unité | U | 46
c) PRISE DE COURANT ETANCHE 380 V
| L'unité | U | 9
d) BOITE AU SOL ETANCHE (2 prises +TV+RJ45)
| L'unité | U | 5
607 | PRISE TELEVISION Y/C CABLAGE
| L'unité | U | 34
608 | PRISE INFORMATIQUE Y/C CABLAGE
| L'unité | U | 36
609 | PRISE TELEPHONE Y/C CABLAGE
| L'unité | U | 2
610 | PRISE SORTIE DE FIL
| L'unité | U | 20
611 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL ET MISE A LA TERRE
| L'ensemble | E | 1
II/ LUSTRERIE
612 | NEON FLUORESCENT EN LED
| L'unité | U | 66
613 | CEINTURE LED
| Le mètre linéaire | ML | 221
614 | SUSPENSION DECORATIVE
| L'unité | U | 46
615 | WALL WASHER LED
| L'unité | U | 10
616 | PLAFONNIER ROND ETANCHE
| L'unité | U | 11
617 | APPLIQUE MURALE
| L'unité | U | 40
618 | SPOT ENCASTRE ROND OU CARRE
| L'unité | U | 450
619 | SPOT ENCASTRE ETANCHE
| L'unité | U | 497
620 | BALISAGE AU SOL
| L'unité | U | 24
621 | REGLETTE SANITAIRE LED ETANCHE
| L'unité | U | 18
622 | DETECTEUR DE PRESENCE
| L'unité | U | 18
III/ DIVERS
623 | BLOC AUTONOME DE SECURITE
| L'unité | U | 15
IV/ EXTRACTION VMC
624 | CAISSON D’EXTRACTION VMC- 1020 M3/H
| L'ensemble | E | 1
625 | GRILLE D’EXTRACTION VMC 200x200 mm
| L'unité | U | 10
626 | VENTOUSE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE
| L'unité | U | 10
627 | CAISSON D'INDUCTION CUISINE A 2 VITESSES 2 000/4 000 M3/H
| L'unité | U | 1
V/ DETECTION INCENDIE
628 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) CATEGORIE A ADRESSABLE
| L'ensemble | E | 1
629 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
| L'unité | U | 15
630 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 3
631 | DETECTEUR DE GAZ Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 2
632 | DECLENCHEUR MANUELS Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 6
633 | DIFFUSEURS SONORES Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 6
634 | ASSERVISSEMENT Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 1
635 | INDICATION D’ACTION Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 3
VI/ CLIMATISATION
636 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 12000 BTU
| L'unité | U | 15
637 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 18000 BTU
| L'unité | U | 2
638 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 24000 BTU
| L'unité | U | 3
639 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 36000 BTU
| L'unité | U | 7
0
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE………. |  |  |  |  | 0
700 | PEINTURE
701 | PEINTURE VINYLIQUE SUR ENDUITS EXTERIEURS NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 2200
702 | PEINTURE EXTERIEURE GRANULEE
| Le mètre carré | M² | 220
703 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 5200
704 | PEINTURE INTERIEURE DECORATIVE NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 50
705 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR LES SALLES HUMIDES
| Le mètre carré | M² | 225
TOTAL PEINTURE H,T…………
800 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
801 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM
| Le mètre linéaire | Ml | 110
802 | REFECTION DE MUR DE CLOTURE EXISTANT
| Le mètre linéaire | Ml | 110
803 | SOL EN PAVE PIERRE LOCALE D'OURIKA
| Le mètre carré | M² | 280
804 | SOL EN PAVE DE 8X8 - 3X8
| Le mètre carré | M² | 70
805 | REVETEMENT DE SOL EN PAVE CAROSSABLE ENGAZONNE
| Le mètre carré | M² | 350
806 | REVETEMENT SOL EN BEJMAT
| Le mètre carré | M² | 320
807 | BORDURES DES TROTTOIRS TYPE T1
| Le mètre linéaire | Ml | 300
808 | CONSTRUCTION D'UNE CASCADE MURALE Y/C REVETEMENT, ECLAIRAGE ET TOUTES SUJETIONS
| L'ensemble | ENS | 1
809 | FOURNITURE ET POSE DE FONTAINES Y/C EQUIPEMENTS
| Le forfait | Ft | 1
810 | DALETTE EN PIERRE LOCALE
| Le mètre carré | M² | 50
811 | CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE PETANQUE 4x15m²
| L'ensemble | ENS | 1
812 | REVETEMENT SOL EN BLOC SOUPLE DE 5CM D’EPAISSEUR
| Le mètre carré | M² | 55
813 | FOURNITURE DE CABINE GARDIEN
| L'ensemble | ENS | 1
814 | ECHELLES METALLIQUES
| Le mètre linéaire | Ml | 15
815 | TRAPPE D’ACCES A LA TERRASSE
| L'unité | U | 1
816 | CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ADULTES Y/C LOCAL TECHNIQUE
| Le forfait | Ft | 1
817 | CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ENFANTS
| Le forfait | Ft | 1
ECLAIRAGE EXTERIEUR
818 | LAMPADAIRE LED DE 3M
| L'unité | U | 4
819 | BORNE EXTERIEURE EN LED DE 1M
| L'unité | U | 20
820 | SPOT ENCASTRE EXTERIEUR ETANCHE
| L'unité | U | 2
821 | PROJECTEUR ETANCHE
| L'unité | U | 7
ESPACE VERT
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS H,T……
RECAPITULATIF
TOTAL /GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
TOTAL /ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
TOTAL /REVETEMENT DE SOLS, MURS & FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
TOTAL / MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
TOTAL /PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL/ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
TOTAL/PEINTURE |  |  |  |  | 0
TOTAL/AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS |  |  |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0

## Feuil1
Bonjour,
Merci de trouver ci-joint une comparaison entre estimation optimisée v4 et l'estimation initiale.
Veuillez noter les différences suivant le code couleur suivant :
- Orange : suppression de prix
- Jaune : changement de nature du prix
- Bleu : changement quantités ou prix unitaire.
Bonne réception,