| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°  200 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD - OUJDA ; répartie en lots suivants : - Lot n° 1 : Appareils de mesure et matériels électronique. - Lot n° 2 : Banc de câblage. - Lot n° 3 : Equipement didactique et Moteurs électriques. - Lot n° 4 : Equipement électricité.

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD - OUJDA ; répartie en lots suivants :

- LOT N° :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………………..(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°…./2020 du …/……/ 2020 à

……h……min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD - OUJDA ; répartie en lots suivants :

- Lot N° :……………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert auprès de ……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des

Marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe (1): Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour

le lot  N°1 :

Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD - OUJDA

- Lot n° 1 : Appareils de mesure et matériels électronique.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | GENERATEUR DE FONCTION Caractéristiques techniques : - Formes d’ondes : Sinus, Carré, Triangle - Plage de fréquence : de 0.001 Hz à 10 MHz (minimum) - Amplitude : 20 V crête à crête circuit ouvert (minimum) - Alimentation : 220 V ~ 240V, 50 Hz. Livré avec : - Câble d’alimentation - Notice technique en version Française. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 02 | MULTIMETRE NUMERIQUE Caractéristiques techniques - Protection contre les surcharges par fusible HPC - Afficheur digital 4000 pts, - Bargraphe 82 segments, - Fonction : hold - Interface USB opto-isolée, - Mesure de tension, courant, résistance, capacitance, - Teste de diode sonore - Alimentation 4 piles LR6. - Continuité – data hold - Extinction automatique Livré avec: - Cordons de sécurité. - Etui de protection et transport. - Notice technique en version Française. - Conforme à la Norme EN61010 – 600V Cat III | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 03 | OSCILLOSCOPE 4 VOIES Caractéristiques techniques -Genre : Oscilloscope numérique 4 voies x 40 MHz (minimum) - Sensibilité : 1mV/div à 20V/div (minimum) - Vitesse de balayage : 100 ns à 0,5 s/div - Fréquence d’échantillonnage : 250 Méch/s - Interface USB en Standard - Ecran 7’’ minimum Livré avec: - 2 sondes (1x, 10x commutable), câble d'alimentation, câble USB, logiciel sur CD, manuel (en français sur CD) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 04 | Pince voltampèremétrique  Mesure en alternatif et en continu  Diamètre d’ouverture de la pince minimal :30 mm  Mesure de tension DC : 0 - 600 V (minimum)  Mesure de courant DC/AC: 0 - 1000 A  Mesure de tension AC : 0 - 750 V  Mesure de résistance maximale : 40 M (au minimum)  Type de mesure RMS |  |  |
| 05 | Tachymètre a affichage digital Vitesse de rotation : 50 tr/min au minimum Distance de détection : 0,6 m au minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 06 | Wattmètre numérique portable Type d'affichage: LCD 3 lignes de 4 digits Gamme de fréquence : max. 1 kHz Gamme de puissance : max. 6 kW Gamme de tension : max. 600 V Gamme de courant : max. 10 A Précision de base : 1% Niveaux de protection : 600 V CAT III Types d'interfaces : Opto-isolée Alimentation : 6 piles 1,5 V type LR06 ou secteur Livré avec un jeu de cordons tension, un jeu de cordons courant 20 A, un jeu de pointes de touche, un certificat de vérification et une notice d’utilisation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 07 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE Genre : mesureur analogique de la résistance de prise de terre avec piquet. Caractéristiques : Méthodes de mesure de terre (Type) : Avec piquet Mesures : Hors tension Mesure de résistance min (Ohm) : ≤ 500 mOhm Mesure de résistance max (Ohm) : ≥ 1 kOhm Fréquence de mesure (Hz) ±10%: 128 Hz Livré avec : Kit de cordons de test (rouge, jaune et vert) longueur : ≥ 10 m -Piquet de terre -Sonde de mesure -Dragonne tour de cou -Sacoche de transport -Notice technique en version Française. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 08 | COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE NUMERIQUE Caractéristiques techniques  2 Phases + Neutre  Intensité nominale ≥ 10A  Affichage digital | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 09 | COMPTEUR D’ENERGIE TRIPHASE A INDUCTION (4 FILS) Caractéristiques techniques - Tensions : 3х220/380 V/50 Hz - Plage de courant : ≥ 5-20 A | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | ALIMENTATION STABILISEE TRIPLE DE LABORATOIRE 2 sorties réglables ± 10% (minimum): 0 à 30 V DC - 0 à 3 A Puissance : 200 W minimum 1 sortie fixe 5 V minimum - Courant continu DC 3 A ± 10 % Double afficheur LCD pour tension et courant Mode de protection : limitation de courant Protection générale par un fusible | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | PLAQUETTE DE MONTAGE ET ESSAI DES CIRCUITS ELECTRONIQUES (PLATINE D'ESSAI) •2420 TROUS mini •Sur support •4 fiches de connexion | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

| BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT N°01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appareils de mesure et matériels électronique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item n° | Désignation | Unité | -1 | -2 |  | -3 |  | -4 |  | -5 |  |  |
|  |  |  | Qté | Prix unitaire |  | Prix total |  | TVA |  | Montant TTC |  |  |
|  |  |  |  | Hors TVA |  | Hors TVA |  | Appliquée |  | (5) = (3)+(4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3) = (2)x(1) |  | sur (3) |  |  |  |  |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MULTIMETRE NUMERIQUE | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OSCILLOSCOPE 4 VOIES | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pince voltampèremétrique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tachymètre a affichage digital | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wattmètre numérique portable | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE NUMERIQUE | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | COMPTEUR D’ENERGIE TRIPHASE A INDUCTION (4 FILS) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ALIMENTATION STABILISEE TRIPLE DE LABORATOIRE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PLAQUETTE DE MONTAGE ET ESSAI DES CIRCUITS ELECTRONIQUES (PLATINE D'ESSAI) | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe (2): Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot  N°2 :

Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD – OUJDA.

Lot n° 2 : Banc de câblage.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Banc de travaux pratiques d’électricité industrielle 2 faces et 4 chaises • Postes pour 4 utilisateurs livrés avec : • 2 pupitres de distribution verticaux autonomes : o Coupure d’urgence o Coup de poing à clé, à sécurité positive, coupant toutes les sorties. o 24 V AC isolés du secteur o Utilisation sur 2 bornes de sécurité. o Protection au primaire du transformateur par auto-protection, et au secondaire par disjoncteur. o MARCHE/ARRET général o Un voyant signale la position marche. o Mise en route et arrêt par double bouton poussoir. o Distribution 230 V secteur o 2 prises 2P+T / 1 voyant o Protection générale o Protection par disjoncteur magnétothermique (différentiel 30 mA en option) o Triphasé secteur o Un voyant signale la position marche. o Sortie sur 4 bornes de sécurité. o Interrupteur à clé autorisant la position marche. • 4 cadres support de grilles. • 4 grilles fixes 800 x 150 mm. • 4 grilles amovibles instantanément de 600 x 500mm utiles. • 1 plateau de 2000 x 750mm stratifié haute température. • 2 zones de rangement de 4 grilles chacune • CONFORMES AU DECRET 88-1056 ET SES ÉVOLUTIONS. • CONFORMES NFC 15.100. TRANSFO. CONFORMES NFC 61558 - LIVRE AVEC 4 CHAISES | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

| BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT N° 2 : Banc de câblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item n° | Désignation | Unité | -1 | -2 |  |  | -3 |  | -4 |  | -5 |  |  |
|  |  |  | Qté | Prix unitaire |  |  | Prix total |  | TVA |  | Montant TTC |  |  |
|  |  |  |  | Hors TVA |  |  | Hors TVA |  | Appliquée |  | (5) = (3)+(4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (3) = (2)x(1) |  | sur (3) |  |  |  |  |
| 1 | Banc de travaux pratiques d’électricité industrielle 2 faces et 4 chaises | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe (3): Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot  N°3 :

Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD – OUJDA.

Lot n° 3 : Equipement didactique et Moteurs électriques.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE Puissance mini : 0, 3 kW Vitesse de rotation mini : 2000 tr /min Induit ± 10 % : 220 V /1,8 A Inducteur ± 10 %: 220 V /0,3A | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 02 | Alimentation DC Tension de sortie variable 220 V max/ I = 2 A max Tension de sortie fixe 220 V max/I = 4 A max | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 03 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE DIDACTISE Puissance mini : 0, 37kW Vitesse de rotation mini : 1350 tr / min Cos φ mini : 0,79 Couplage étoile: 380 ou 400 V /0,76 A Couplage triangle : 220 ou 240 V /1,32 A Avec accessoires | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 04 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ Puissance mini : 0, 2 kW Vitesse de rotation min: 3000 tr / min AC: 220 V OU 240 V /3 A DC : 140 V /2,5 A Avec accessoires | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 05 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ Puissance MINI : 0,25 KW Vitesse de rotation mini: 1400 tr / min Cos φ : 0,9 minimum AC : 220 V OU 240 V /1,86 A Avec Condensateur de service et Condensateur de démarrage Avec accessoires | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 06 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ Puissance minimale : 0,27 kW Vitesse de rotation mini: 1390 tr / min – 50 Hz Cos φ minimum : 0,72 Couplage étoile: 380 V ou 400 V /1,16 A Couplage triangle : 230 V /2 A U2 : 95 V Avec accessoires | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 3 :     Equipement didactique et Moteurs électriques

| Item n° | Désignation | Unité | -1 Qté | -2 Prix unitaire Hors TVA | -3 Prix total Hors TVA (3) = (2)x(1) | -4 TVA Appliquée sur (3) | -5 Montant TTC (5) = (3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE | U | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Alimentation DC | U | 2 |  |  |  |  |
| 3 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE DIDACTISE | U | 2 |  |  |  |  |
| 4 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ | U | 1 |  |  |  |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |  |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  | ………….. |  |  |  |

Annexe (4): Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot  N°4 :

Acquisition, installation et mise en service des Equipements du secteur Génie Electrique destinés au Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes AHL ANGAD – OUJDA.

Lot n° 4 : Equipement électricité.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ENSEMBLE INTERPHONIE Composition : Ensemble portier Audio complet à deux postes minimum  Alimentation 220 /50Hz.  Un (1) panel extérieur avec boutons poussoirs, micros et haut-parleur.  Un (1) poste intérieur à combiné, avec sonnerie et commande de gâche. Une (1) gâche électrique. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 02 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VIDEO Composition : ensemble portier audio-vidéo à 2 postes minimum  Un (1) panel extérieur avec boutons poussoirs, micro, haut-parleur et caméra de vision nocturne.  Un (1) poste intérieur vidéo à combiné, sonnerie, commande de gâche et écran LCD à couleur  Une (1) gâche électrique. Alimentation 220 /50Hz. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 03 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION Composition :  Une (1) centrale filaire à deux (2) zones minimum.  Un (1) détecteur infra rouge.  Un (1) détecteur magnétique d’ouverture.  Un (1) détecteur de vibration  Une (1) sirène. Alimentation 220 V / 50Hz. avec 2ème source secours (batterie rechargeable). | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 04 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INCENDIE Composition : - Centrale de détection d’incendie à 2 boucles minimum. - Détecteur d’incendie à gaz de combustion et de fumée. - Détecteur d’incendie de chaleur - Ventouse à manque de tension. - Déclencheur manuel. - Sirène. - Alimentation 220 V /50 Hz avec 2ème source secours (batterie rechargeable). | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 05 | EQUIPEMENT TV + RECEPTEUR NUMERIQUE  TV numérique 32’ + support mural  Récepteur numérique + support mural  Tête parabole  Parabole  Ensemble Câble parabole et positionneur longueur 50m  positionneur Détecteur de signal vidéo avec affichage de l’image | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 4 :     Equipement électricité

| Item n° | Désignation | Unité | -1 Qté | -2 Prix unitaire Hors TVA | -3 Prix total Hors TVA (3) = (2)x(1) | -4 TVA Appliquée sur (3) | -5 Montant TTC (5) = (3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENSEMBLE INTERPHONIE | U | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VIDEO | U | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION | U | 2 |  |  |  |  |
| 4 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INCENDIE | U | 2 |  |  |  |  |
| 5 | EQUIPEMENT TV + RECEPTEUR NUMERIQUE | U | 2 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  | ………….. |  |  |  |