| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 207 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

OBJET : Acquisition installation et mise en service des équipements destinés à l’institut spécialise dans les métiers des énergies renouvelables (Tarfaya) repartie en lots suivants : - Lot N° 1 : Equipements de laboratoire Composite - Lot N° 2 : Equipements composites - Lot N° 3 : Outillages divers - Lot N° 4 : Machines confectionnés composites

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

- Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements destinés à l’institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelables (Tarfaya) repartie en lots suivants :

- LOT N° :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. :……………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

- Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements destinés à l’institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelables (Tarfaya) repartie en lots suivants :

- LOT N° :…………………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), Ouvert à ……………………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………….

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent : Lot 1

Lot 1 : Equipements de laboratoire Composite.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Machine de dureté : macro-duromètre Testeur de dureté VICKERS Dureté de 1 à 50 kg Sélecteur de charge Table x, y manuelle Alimentation : 220V | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 02 | Contrôleur à ultrasons A-scan (matériaux composites et soudage) Palpeur droit, d’angle (45° et 60°) Plage <0,1 et >25MHz Gain 110dB mini Ecran d’affichage (courbes réponses obtenues) Filtres numériques –large bande et bande étroite- Sur batteries et 220V | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 03 | Loupe binoculaire Pour l’observation des matériaux Jeu de 3 objectifs Grossissement : x8 x20 x50 +/- 10% Distance de travail réglable 100 à 200mm environ Avec éclairage, alimentation 220V | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 04 | Viscosimètre Brook Field et plongeurs Ce viscosimètre rotatif est dédié à des mesures rapides et faciles de viscosité selon les normes ISO 2555 ou ASTM (normes définissent le viscosimètre à utiliser par le couple, la vitesse de rotation et la forme du plongeur) Livré avec alimentation, support, capteur de température, mallette de transport et câble série. Gamme de mesure : 20 – 13.000.000 mPas pour des tests de fluides de moyenne à haute viscosité Clavier simple pour navigation facile dans les menus Afficheur numérique pour lecture directe des différents paramètres Jeu complet de plongeurs Brook Field | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 05 | Four à moufle Température maximale de 1100°C Commande analogique à bouton Affichage indiquant la température de la chambre et la température cible lorsque le bouton de réglage est enfoncé Puissance environ 1000W, Dimensions environ 500mmx400mmx400mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 06 | Contrôle des épaisseurs de peinture - Système de mesure d’épaisseur de revêtement par ultrason, - Mesure de 0 à 1000 microns. - Gamme de mesure: Couche simple 10...1000 microns - Système multicouches: épaisseur totale 500 µm au maximum - Affichage digital. - Mesure de l'épaisseur totale ou bien l'épaisseur des couches individuelles d'un système à plusieurs couches dans une seule opération - Mémorisation et documentation des valeurs de mesure - Mesure de l'épaisseur de parois, métaux 0,1...8 mm - Appareil robuste pour le laboratoire, l'atelier ainsi que pour utilisation sur site - Fonction d'alarme visuelle et sonore en cas de dépassement des limites préréglées | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 07 | Balance : pesage des constituants composites • Capacité : 300g à 350 g • Plateau en inox • Affichage digital • Reproductibilité : 0.01g maximum • Linéarité : 0.02g maximum • Alimentation 220 V mono – 50 Hz direct ou par chargeur (à fournir s’il y a lieu) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 08 | Balance de précision : pesage des constituants chimiques • Capacité : 3kg à 5 Kg • Plateau en inox • Affichage digital • Précision : 1g maximum • Alimentation 220 V mono – 50 Hz direct ou par chargeur (à fournir s’il y a lieu) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 09 | Burettes de Mohr • En verre, • Avec robinet démontable • Capacité : 50 ml • Graduation au 1/10 ml indélébile • Classe de précision B | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Mesures à anse • en polypropylène transparent, • gradué dans la masse • Capacité : 1 litre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 1 : Equipements de laboratoire Composite.

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine de dureté : macro-duromètre | U | 1 |  |  |
| 2 | Contrôleur à ultrasons A-scan (matériaux composites et soudage) | U | 1 |  |  |
| 3 | Loupe binoculaire | U | 3 |  |  |
| 4 | Viscosimètre Brook Field et plongeurs | U | 1 |  |  |
| 5 | Four à moufle | U | 1 |  |  |
| 6 | Contrôle des épaisseurs de peinture | U | 1 |  |  |
| 7 | Balance : pesage des constituants composites | U | 1 |  |  |
| 8 | Balance de précision : pesage des constituants chimiques | U | 1 |  |  |
| 9 | Burettes de Mohr | U | 10 |  |  |
| 10 | Mesures à anse | U | 10 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe 2 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent.

Lot2

Lot N° 2: Equipements composites

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valise de réparation Matériaux Composites : Dimensions : 600*500*400mm environ • Ecran couleur et sélection des menus grâce à une souris ETU intégrée • Port USB pour transfert de données ou connections d’équipements • Puissance de 16 Ampères environ par zone • Alimentation de 220 V • Thermocouples de type K ou J ou E allant de 0° à 250°C • 1 conduit d’air comprimé 20 bar, 4 m environ • Tapis chauffants/zone : 1 de 150 x 150 mm environ, 1 de 250 x 250 mm environ, 5W/pouce carré environ avec 3 m de câble | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Congélateur Efficacité énergétique : A+ mini- Volume utile : environ 400l- Capacité congélateur : environ 32kg / 24h environ- Autonomie 24h- Affichage digital de la température- Porte compensée avec serrure- Alarme sonore et visuelle de remontée en température | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Machine d’essai de traction Force : 50kN mini Vitesse réglable : plage nécessaire de 1 à 100mm/min Résolution du déplacement : 1µm maxi Echantillonnage de mesure : 1kHz Course > 100mm Alimentation 220V Avec PC (identique configuration « Ordinateur PC standard » ci-dessous) Avec logiciel de pilotage automatique de la machine (sauvegarde des différents profils d’essais) permettant l’acquisition des courbes d’essai et la sauvegarde des résultats. Acquisition 3 voies minimum compatible avec : - le capteur d’effort, - le déplacement de la traverse - l’extensomètre de mesure - des jauges de déformation (montage ¼ ou ½ pont ou avec conditionneur) Avec capteur de force 50kN minimum, précision 0.1% minimum Avec extensomètre de mesure : Base de mesure 12,5mm environ Plage de mesure de déformation : 25% mini | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Pompe à vide Débit nominal : 26 m3 /h environ Pression limite sans lest d’air : ≤ à 0,5 mbar Pression limite avec lest d’air : ≤ à 0,8 mbar Moteur monophasé 1 kw environ – 230 V Accessoires : * Coude 90° ½ » Mâle / Femelle * Filtre cartouche métal * Soupape Manuelle de réglage de pression avec vanne d’arrêt | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Etuve programmable Température de service : 300°C maximum Programmation du cycle de cuisson (interne ou externe à relier à un PC, logiciel de programmation fourni dans ce cas) Dimensions intérieures : Suffisantes pour la manipulation et la cuisson de 6 montages cuisson 500mmx500mmx200mm, par exemple : - Longueur : 700 mini - Largeur : 1200 mini - Hauteur : 3 racks, hauteur par rack 400mm mini Puissance : environ 10kW triphasé 4 prises de vide par niveau Temps montée 8°C/min environ, Isolation thermique Ventilation intérieure mini 2000m3/h Pompe à vide Contrôleur électronique de température avec régulation et programmation rampe, minuterie | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | Table de découpe commande numérique Dimensions de la table : 1.5m x 2.5m environ Découpe 2 axes par couteau de matériaux composites pré-imprégnés. Précision : 1mm maxi Avance : environ 50cm/s Alimentation Electrique : -ordinateur de commande : 220 V. -Système d’aspiration : 380 V tri-phasé, 50 Hz. Alimentation air comprimé : 7 bars. Avec logiciel de pilotage : - Importation des fichiers de placement de CAO. - Gestion des paramètres & stratégies de coupe. - Affichage du temps prévisionnel restant avant la fin de la découpe. - Affichage de la durée de vie restant de la lame. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Machine de recyclage de l’acétone Permet de recycler indéfiniment, les solvants ou diluants, dans le but de les réutiliser. Contenance : 20 à 50l Débit : 10 à 45 l/h Structure inox Anti déflagrant | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Table aspirante avec bras d’aspiration : • La table doit pouvoir servir aux opérations de soudages, d’ébavurage, de meulage, de ponçage et pour l’aspiration des vapeurs de solvants et poudres. • Dimensions de l’espace de travail(Lxlxh) ± 10 % : 1000 x 800 x 900 mm • Charge admissible sur la table : 200 kg/m² mini • Aspiration : Pression Totale (mmH2O) : 40 minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Aspirateur • Puissance mini : 1200 Watts • Alimentation : 220 Volts mono – 50 Hz • Débit mini : 180 m3/h • Cuve inox capacité mini : 20 litres • Fonction : Aspiration eau et poussière. • Sac filtre tissu Livré avec : • 1 flexible minimum 3 mètres, • 1 suceur PVC. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Equipements composites.

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valise de réparation Matériaux Composites | U | 1 |  |  |
| 2 | Congélateur | U | 2 |  |  |
| 3 | Machine d’essai de traction | U | 1 |  |  |
| 4 | Pompe à vide | U | 4 |  |  |
| 5 | Etuve programmable | U | 1 |  |  |
| 6 | Table de découpe commande numérique | U | 1 |  |  |
| 7 | Machine de recyclage de l’acétone | U | 1 |  |  |
| 8 | Table aspirante avec bras d’aspiration : | U | 2 |  |  |
| 9 | Aspirateur | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe 3 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent.

Lot3

Lot N° 3 : Outillages divers

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pied à coulisse au 1/50ème Mesure intérieure / extérieure. Jauge de profondeur. Blocage du vernier par vis. Finition chromée mate. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Couteau à mastic • Manche bois • Lame Inox • Largeur mini 18 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Débulleurs 8*80 Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates :8x80mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Débulleurs 8*40 Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates : 8x40mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Débulleurs 17*80 Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates 17x80mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | Débulleurs 22*120 Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates 22x120 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Débulleurs 22*250 Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates 22x250mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | DEBULLEUR SPECIAL 25*35 DEBULLEUR SPECIAL • Le débulleur doit être constitué d’un ressort d’acier monté de façon qu’il puisse se tordre dans toutes les directions. • Ainsi il peut suivre toutes les formes du moule, concave ou convexe. Manche en bois. • 25x35mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | DEBULLEUR SPECIAL 25*75 DEBULLEUR SPECIAL • Le débulleur doit être constitué d’un ressort d’acier monté de façon qu’il puisse se tordre dans toutes les directions. • Ainsi il peut suivre toutes les formes du moule, concave ou convexe. Manche en bois. 25x75mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates 25*90 • Le débulleur doit être constitué d’un ressort d’acier monté de façon qu’il puisse se tordre dans toutes les directions. • Ainsi il peut suivre toutes les formes du moule, concave ou convexe. Manche en bois. • 25x90mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | Cales de démoulage (polyéthylène) longueur 100mm Largeurs 20mm, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | Cales de démoulage (polyéthylène) longueur 100mm Largeurs 40mm, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | Cales de démoulage (polyéthylène) longueur 100mm Largeurs 80mm, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 14 | Maillet caoutchouc Diam 80 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 15 | Ponceuse portative orbitale pneumatique Corps isolé contre les vibrations. Adaptable sur systèmes d’aspiration en tuyau Ø 29 mm - Puissance 200 W mini - Ø 127 mm - Vitesse à vide (tr/min) : 12000 mini - Poids 1 kg maxi - Niveau sonore 80 dB (± 5 %) - Pression d’alimentation 6 bars | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 16 | Outillage pour réalisation des montages de vide Vacuomètre, précision à 0.05 bar | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 17 | Outillage pour réalisation des montages de vide Prise de vide | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 18 | Outillage pour réalisation des montages de vide Débitmètre pour contrôle du taux de fuite | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 19 | Outillage pour réalisation des montages de vide Raccord avec tuyau silicone, raccord mâle anti retour et raccord rapide femelle | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 20 | Meuleuse droite pneumatique Multi-usages avec gâchette de sécurité. - Vitesse à vide (tr/min) : 25000 mini - Puissance 300 W mini - Pression d’alimentation 6 bars - Poids 0,5 kg maxi - livrée en coffret avec 1 jeu de 10 outils différents | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 21 | Perceuse portative automatique • Pneumatique • Capacité 0 à 13 mm mini • Poids : 1.4kg max • vitesse de Rotation mini : 700 tr/mn | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 22 | Servante à tiroirs Plateau supérieur métal recouvert néoprène et rebord anti chute - 4 roulettes (Ø 100 mm) pivotantes dont 2 avec frein. - Finition peinture époxy - 1 plateau intermédiaire métal. - 6 tiroirs : - 4 tiroirs hauteur 60 mm, charge maxi par tiroir : 20 kg ; - 1 tiroir hauteur 130 mm, charge maxi par tiroir : 25 kg ; - 1 tiroir hauteur 270 mm, charge maxi par tiroir : 30 kg ; - Verrouillage centralisé - Dimensions : - Longueur : 780 mm ± 5 % - Largeur : 520 mm ± 5 % - Hauteur : 970 mm ± 5 % | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 23 | Compresseur à air comprimé Compresseur à air comprimé Capacité du reservoir 200lit Puissance 8ch 380v | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 24 | Lunettes LUNETTES POLYCARBONATE MONOBLOC INCOLORE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 25 | SERRE TETE SERRE-TETE ECRAN RELEVABLE POLYCARBONATE Ecran en polycarbonaterelevable pour les opérationsde découpe et de meulage. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 26 | GANTS 1 paire de gants enduction polyuréthane pour manipulations lege MATIERE : Support tricoté sans couture LONGUEUR : 26 cm FINITION EXTERIEURE : induction polyuréthane paume et doigt | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 27 | MASQUE ( FPP2) 1 masque (facial filtrant FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage avec renfort bord mousse, lanière élastique, Coloris blanc, par boîte de 20 pièces. Conforme à la norme EN 149 :2001 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 28 | CASQUE ANTI BRUIT CASQUE ANTI-BRUIT Avec coquille ABS et moussesynthétique. Arceau PVC réglable souple matelassé | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 29 | MASQUE à CARTOUCHE Masque à cartouche Masque à gaz avec 10 cartouches A1B1E1K1 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 30 | COMBINAISON COMBINAISON POLYPRO « ECONOMIQUE » A CAPUCHE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 3 : Outillages divers.

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pied à coulisse au 1/50ème | U | 12 |  |  |
| 2 | Couteau à mastic | U | 24 |  |  |
| 3 | Débulleurs 8*80 | U | 10 |  |  |
| 4 | Débulleurs 8*40 | U | 10 |  |  |
| 5 | Débulleurs 17*80 | U | 10 |  |  |
| 6 | Débulleurs 22*120 | U | 10 |  |  |
| 7 | Débulleurs 22*250 | U | 10 |  |  |
| 8 | DEBULLEUR SPECIAL 25*35 | U | 10 |  |  |
| 9 | DEBULLEUR SPECIAL 25*75 | U | 10 |  |  |
| 10 | Débulleurs à rondelles éventail intercalées avec des rondelles plates 25*90 | U | 10 |  |  |
| 11 | Cales de démoulage (polyéthylène) | U | 10 |  |  |
| 12 | Cales de démoulage (polyéthylène) | U | 10 |  |  |
| 13 | Cales de démoulage (polyéthylène) | U | 10 |  |  |
| 14 | Maillet caoutchouc | U | 10 |  |  |
| 15 | Ponceuse portative orbitale pneumatique | U | 5 |  |  |
| 16 | Outillage pour réalisation des montages de vide | U | 10 |  |  |
| 17 | Outillage pour réalisation des montages de vide | U | 30 |  |  |
| 18 | Outillage pour réalisation des montages de vide | U | 30 |  |  |
| 19 | Outillage pour réalisation des montages de vide | U | 30 |  |  |
| 20 | Meuleuse droite pneumatique | U | 6 |  |  |
| 21 | Perceuse portative automatique | U | 2 |  |  |
| 22 | Servante à tiroirs | U | 10 |  |  |
| 23 | Compresseur à air comprimé | U | 1 |  |  |
| 24 | Lunettes | U | 100 |  |  |
| 25 | SERRE TETE | U | 100 |  |  |
| 26 | GANTS | U | 100 |  |  |
| 27 | MASQUE ( FPP2) | U | 100 |  |  |
| 28 | CASQUE ANTI BRUIT | U | 100 |  |  |
| 29 | MASQUE à CARTOUCHE | U | 50 |  |  |
| 30 | COMBINAISON | U | 200 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe 4 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent.

Lot4

Lot N° 4 : Machines confectionnés composites

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABINE DE GELCOTAGE A VENTILATION FRONTALE DIMENSIONS EXTERIEURES : - LONGUEUR : 6,00 M ± 5 % - LARGEUR : 4,00 M ± 5 % - HAUTEUR : 2,8 M ± 5 % STRUCTURE - panneaux sandwich avec isolation thermique épaisseur 40 mm minimum - éclairage incliné au plafond types lumière du jour. - équipement de ventilation - panneau métalliquetraité contre la corrosion si nécessaire et pré laqué (Blanc intérieur). - éclairage incliné au plafond types lumière du jour. - équipement de ventilation - filtration : filtres en face -filtration a l'extraction disposée dans des paniers grillagés sous les caillebotis Groupe d'extractioncomposé de - 2 caissons d’extraction débit 10 000 m3/h mini - Puissanc- Alimentation : triphasée 380 v – 50 Hze : 5 Kw minimum - Alimentation : triphasée 380 v – 50 Hz - Cheminée d'extractionpassage en toiture ou en mur de séparation avec rejet vertical. Coffret de commande électrique - indiquant la température, minuterie et tous les paramètres nécessaires ; - Sécurité des moteurs électriques Le titulaire doit assurer les travaux de finition des installations. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Dérouleur de matière 6 étages Au moins 6 barres pour les rouleaux Largeur >1600mm Les rouleaux sont fixés sur un support en acier Entraxe des rouleaux environ 400mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Bâche de ponçage table aspirante 84cmx102cm IMPLANTATION • Sur génie civile avec soubassement : l’airede préparation sera installée dans une fosse de profondeur 350 mm préparée par le maitre d’ouvrage. • L’air de préparation doit être nivelé avec le sol de l’atelier DIMENSIONS EXTERIEURES : - LONGUEUR : 6,00 M ± 5 % - LARGEUR : 4,00 M ± 5 % - HAUTEUR : 2,8 M ± 5 % - caillebotis galvanisésur fosse d'extraction sur toute la surface du plancher de l’air de préparation - filtration a l'extraction disposée dans des paniers grillagés sous les caillebotis - bloc aspirant au sol avec ventilateur et cheminée d’extraction d’air - structure mécano soudée sur les parois latérales permettant la fixation des blocs d’éclairage et le maintien stable du plafond de l’air de préparation sans aucune suspension au plafond de l’atelier - rideaux translucide suspendu sur les 4 quatre cotés - Unité d’aspiration puissance : 7 Kw minimum - Alimentation triphasée : 380 V – 50hZ Eclairage : - blocs d’éclairage types lumière du jour Armoire électrique de commande Le titulaire doit assurer les travaux de finition des installations. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Douche avec rince œil de sécurité intégré ’assemblage est simple et rapide grâce au pré montage d’usine. Les vannes sont facilement démontables pour faciliter la maintenance. Les têtes des douches de sécurité produisent un jet hélicoïdal respectant parfaitement la nome EN 15154. Les vannes sont en laiton et les tuyaux en acier zingué traités avec une peinture époxy. Les débits d’eau sont de 60 l/mn pour les douches de sécurité, 12 l/mn pour un lave yeux et 6 l/mn pour un lave œil. Les laves yeux sont équipés d’un régulateur de débit capable d’absorber d’éventuelles surcharges de pression dangereuses. Les laves yeux sont équipés d’œillères en caoutchouc souple anallergique avec un bouchons anti poussière, permettant la bonne direction du flux d’eau et l’ouverture des paupières et évitant de potentiels traumatismes. Les douches de sécurité et laves yeux sont disponibles en 3 couleurs : rouge, vert, jaune. Le code couleur en vigueur dans votre établissement sera respecté EQUIPEMENTS LIVRES AVEC INSTALLATION | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 4 : Machines confectionnés composites

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABINE DE GELCOTAGE A VENTILATION FRONTALE | U | 1 |  |  |
| 2 | Dérouleur de matière 6 étages | U | 1 |  |  |
| 3 | Bâche de ponçage table aspirante 84cmx102cm | U | 1 |  |  |
| 4 | Douche avec rince œil de sécurité intégré | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent