| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°    254 / 2021

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

OBJET : Acquisition installation et mise en service des équipements du secteur génie électrique destinés aux EFP de l’OFPPT répartie en lots suivants : - Lot N°1 : Banc de câblage - Lot N°2 : Banc didactiques des machines électriques - Lot N°3 : Appareillage de mesure - Lot N°4 : Moteurs électriques - Lot N°5 : Equipement électricité bâtiment - Lot N°6 : Bancs didactiques de régulation - Lot N°7 : Banc Pneumatiques et hydrauliques - Lot N°8 : AUTOMATISES PROGRAMMABLES - Lot N°9 : Matériels de mesure - Lot N°10 : banc didactique électronique et instrumentation - Lot N°11 : Robot collaboratif - Lot N°12 : Solution interactive pour formation en e-learning

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

- Objet du marché :

- Acquisition installation et mise en service des équipements du secteur génie électrique destinés aux EFP de l’OFPPT répartie en lots suivants :

- LOT N° :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. :……………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

- Objet du marché :

- Acquisition installation et mise en service des équipements du secteur génie électrique destinés aux EFP de l’OFPPT répartie en lots suivants :

- LOT N° :…………………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), Ouvert à ……………………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………….

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent :

Lot 1

Lot N° 1 : Banc de câblage

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc de câblage d’électricité industrielle 2 faces et 4 Tabourets · Postes pour 4 utilisateurs livrés avec : · 2 pupitres de distribution verticaux autonomes : o Coupure d’urgence o Coup de poing à clé, à sécurité positive, coupant toutes les sorties. o 24 V AC isolés du secteur o Utilisation sur 2 bornes de sécurité. o Protection au primaire du transformateur par auto-protection, et au secondaire par disjoncteur. o MARCHE/ARRET général o Un voyant signale la position marche. o Mise en route et arrêt par double bouton poussoir. o Distribution 230 V secteur o 2 prises 2P+T / 1 voyant o Protection générale o Protection par disjoncteur magnétothermique (différentiel 30 mA en option) o Triphasé secteur o Un voyant signale la position marche. o Sortie sur 4 bornes de sécurité. o Interrupteur à clé autorisant la position marche. · 4 cadres support de grilles. · 4 grilles fixes 800 x 150 mm. · 4 grilles amovibles instantanément de 600 x 500mm utiles. · 1 plateau de 2000 x 750mm stratifié haute température. · 2 zones de rangement de 4 grilles chacune · CONFORMES AU DECRET 88-1056 ET SES ÉVOLUTIONS. · CONFORMES NFC 15.100. TRANSFO. CONFORMES NFC 61558 LIVRE AVEC 4 TABOURETS APPROPRIES POUR STAGIAIRES | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 1 : Banc de câblage

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc de câblage d’électricité industrielle 2 faces et 4 Tabourets | U | 10 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe 2 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent.

Lot2

Lot N° 2 : Banc didactiques des machines électriques

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique machine à courant continu 250W minimum Contenus didactiques : "Fonctionnement en moteur : Branchement du moteur Comparaison entre les machines shunt, série et compound Données typiques des machines Commande de la vitesse de rotation avec démarreur et rhéostat d’excitation Changement du sens de rotation Caractéristiques en charge pour une tension d’entrée constante Evaluation des mesures" "Fonctionnement en génératrice : Branchement de la génératrice Tension d’induit en fonction du courant d’excitation Fonction et mise en œuvre du rhéostat d’excitation Commande de la tension, à autoexcitation et à excitation séparée Courant d’induit et tension d’induit pour une vitesse de rotation constante et un courant d’excitation constant Courbe de charge de la génératrice" Constituants : Le Système doit être compact, modulaire et à sécurité intrinsèque Machine multifonctionnelle à CC 0,25KW minimum Rhéostat universel pour machines 250W minimum Bloc d’alimentation régulé haute tension CC 1000W, 500V Alimentation de courant d’excitation pour machines CC Cours Interactif sur Machines à courant continu 0,25KW minimum Système d’essai de machines à servocommande 0,25KW minimum , incluant le logiciel Manchon d'accouplement 0,25KW minimum Capot de protection d’accouplement 0,25KW minimum avec éclairage LED Alimentation triphasée de machines électriques Multimètre de puissance | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (30 pièces min) Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, noire,1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, bleue, 1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, verte/jaune, 1000V/32A Banc d'expérimentation mobile, profilé alu, 3 étages, 6 prises, support câble et PC intégré, dimensions min 1200x700x1900mm Alimentation pour tables (2x CEE 16A, 230V, Disjoncteur) Support pour écran adapté pour fxation profilé alu Adaptateur clavier pour support écran plat Housse de protection du banc Livré avec : - Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Garantie 2 ans minimum - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service |  |  |
| 2 | Banc didactique machine asynchrone 250W minimum Contenus didactiques : Branchement du moteur Changement du sens de rotation Commutation manuelle Paramètres et caractéristiques spécifiques à la machine Evaluation des mesures Montage étoile-triangle Circuit de Steinmetz Compensation de la puissance réactive avec des condensateurs de capacité différente Sélection, installation et réglage de différents systèmes de protection de moteur Disjoncteur protecteur de moteur Relais de protection de moteur Protection à thermistor Influence de différents modes de service sur le réchauffement du moteur Caractéristiques de déclenchement des systèmes de protection Protection contre des états de charge inadmissibles Constituants : Moteur asynchrone triphasé 0,25KW minimum n=1400 (400V/690V) Moteur asynchrone triphasé, 2 enroulements séparés, 0,25KW minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Machine multifonctions triphasée 0,25KW minimum Commutateur étoile-triangle Charge capacitive triphasée, 14 positions Rhéostat universel pour machines 250W minimum Coupe-circuit tétrapolaire Simulateur des défauts pour moteur asynchrone triphasé Contrôleur d'isolement Unité Systèmes de protection de moteur 250W minimum Moteur à induction triphasé avec différents capteurs de température 0,25KW minimum Multimètre numérique cours interactif : Machines asynchrones 0,25KW minimum cours interactif: Protection de machines électriques 0,25KW minimum cours interactif : Entrainements à efficience énergétique 0,25KW minimum cours interactif : Moteurs asynchrones à bagues collectrices 0,25KW minimum Système d’essai de machines à servocommande 0,25KW minimum , incluant le logiciel Manchon d'accouplement 0,25KW minimum Capot de protection d’accouplement 0,25KW minimum avec éclairage LED Alimentation triphasée de machines électriques Multimètre de puissance Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (30 pièces min) Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, noire,1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, bleue, 1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, verte/jaune, 1000V/32A Banc d'expérimentation mobile, profilé alu, 3 étages, 6 prises, support câble et PC intégré, dimensions min 1200x700x1900mm Alimentation pour tables (2x CEE 16A, 230V, Disjoncteur) Support pour écran adapté pour fxation profilé alu Adaptateur clavier pour support écran plat Housse de protection du banc Livré avec : - Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Garantie 2 ans minimum - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service |  |  |
| 3 | Banc didactique : Transformateurs Monophasés et Triphasés, Autotransformateurs Contenus didactiques : Transformateurs de coupure et autotransformateurs Montage et connexion Schémas équivalents Rapports de transmission Expériences sur les marches à vide et les courts-circuits Groupes de commutation des transformateurs triphasés Constituants : Maquette de transformateur Charge RLC Transformateur de réglage unité d'excitation 0-200 V Cours interactif : Transformateurs monophasés et triphasés Multimètre numérique Multimètre de puissance Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (30 pièces min) Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, noire,1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, bleue, 1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, verte/jaune, 1000V/32A Banc d'expérimentation mobile, profilé alu, 3 étages, 6 prises, support câble et PC intégré, dimensions min 1200x700x1900mm Support pour écran adapté pour fxation profilé alu Adaptateur clavier pour support écran plat Housse de protection du banc Livré avec : - Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Garantie 2 ans minimum - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Banc didactique : Schémas de liaison à la terre (Régimes de neutre) Contenus didactiques: Elaboration de différents régimes de neutre dans une installation chez le client (TT, TN, TN-C, TN-S, ou TN-C-S) Réalisation d'un système IT autonome en aval d'un transformateur de séparation (avec panneau complémentaire) Sélection et fonctionnement de différents organes de protection dans différents réseaux Familiarisation avec différentes mesures de protection et de leur contrôle avec une technique de mesure appropriée Dangers émanant du courant électrique Conseils et instructions de personnes sur les dangers émanant d'installations électriques Evaluation de valeurs de mesure et recherche d'erreurs ciblée Réalisation de la documentation et des rapports de contrôle Continuité de conducteurs à compensation de potentiel Mesure de la résistance d'isolement Contrôles sur un interrupteur de protection différentielle Mesure de l'impédance de boucle Mesure de l'impédance d'isolement sur le site Constituants : Panneau de Branchement domestiques avec terre, parafoudre extérieur, réseau TN/TT Panneau de Distribution d'énergie avec circuits d'installation Panneau de Mesures de protection dans le système IT Panneau de Contrôle de machines et d'installations cours interactif : Systèmes de protection Multimètre numérique Testeur pour contrôler les mesures de protection Contrôleur de continuité, tension, phase et indication sens du champ rotatif 690V Ligne de mesure de sécurité 4mm 50cm, bleu, 600 V, CAT III ' 1000 V, CAT II / 32A Ligne de mesure de sécurité 4 mm 50cm noir, 600 V, CAT III ' 1000 V, CAT II / 32 A Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, verte/jaune, 1000V/32A Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, bleue, 1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, noire,1000V/32A CAT II Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, marron,1000V/32A CAT II | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Fiches de connexion 4mm sécurisée, connexion arrière, grise,1000V/32A CAT II Banc d'expérimentation mobile, profilé alu, 3 étages, 6 prises, support câble et PC intégré, dimensions min 1200x700x1900mm Support pour écran adapté pour fixation profilé alu Housse de protection du stand Livré avec : - Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Garantie 2 ans minimum - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service |  |  |
| 5 | Banc didactique de maintenance conditionnelle des machines tournantes par analyse vibratoire Le Banc d’Etude des Vibrations permet de simuler un ensemble de défauts et mettre en oeuvre des outils d'alignement d'arbre et d'analyse vibratoire. LE BANC DOIT ETRE COMPACT, A SECURITE INTRINSEQUE ET COMPOSE AU MINIMUM DES ELEMENTS SUIVANTS: Coffret électrique de commande avec protection Moteur asynchrone triphasé avec variateur de vitesse Arbre d'entrainement, Accouplement et Paliers interchangeables Carter de protection avec capteur de sécurité Alimentation: Tension 230 VAC, monophasé, 50 Hz Poids : Pmax = 75 kg Vis de réglage pour l’alignement / désalignement du moteur Livré avec : Vibromètre portable ayant les caractéristiques suivantes : Outil de Diagnostic vibratoire : Problèmes de balourd, Problème de desserrement, Défaut d’alignement, Détermination de l’état d’un roulement.. Niveau global des vibrations suivant ISO 10815 Analyse de température par IR sans contact Mesure de déplacement de vibration Capteur de vibration Logiciel d'analyse spectrale avec câble de connexion au PC - Mallette de transport rigide - Piles adaptées- Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Garantie 2 ans minimum - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Banc didactiques des machines électriques

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique machine à courant continu 250W minimum | U | 2 |  |  |
| 2 | Banc didactique machine asynchrone 250W minimum | U | 2 |  |  |
| 3 | Banc didactique : Transformateurs Monophasés et Triphasés, Autotransformateurs | U | 2 |  |  |
| 4 | Banc didactique : Schémas de liaison à la terre (Régimes de neutre) | U | 2 |  |  |
| 5 | Banc didactique de maintenance conditionnelle des machines tournantes par analyse vibratoire | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 3 : Appareillage de mesure

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE Multimètre numérique Metrix, Chauvin Arnoux, Fluke, Kuman, Neoteck ou équivalent Plage de lecture de tension DC 0,6 V à 1000 V Plage de lecture de tension AC (min.) 0,6 V à 1000 V Plage de lecture d'ampérage DC 10 µA à 10 A Plage de lecture d'ampérage AC 10 µA à 10 A Plage de lecture - résistance 1 Ω à 60 MΩ Plage de lecture - capacité 1 nF à 100 mF Plage de lecture de fréquence 2 Hz à 1 kHz Type de mesure Vrai RMS Catégorie de lecture CAT III 600 V Mesure de tension AC, AC / DC, DC, DC / TRMS Lecture actuelle AC, AC / DC, DC, DC / TRMS Affichage (comptes) 6000 Avec écran LCD éclairé Tous les types de mesure avec sélection automatique de plage pour une utilisation facile Type de produit Multimètre portable Livré avec : 1 housse antichoc 2 cordons de mesure fiche coudée de 1,5 m Ø 4 mm / pointe de test 1 manuel d'utilisation sur papier 2 piles 1,5 V AA Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | PINCE VOLTAMPEREMETRIQUE Pince voltampermétrique type Metrix, Chauvin Arnoux, Fluke, Kuman, Neoteck ou équivalent Mesure en alternatif et en continu Diamètre d’ouverture de la pince minimal :30 mm Mesure de tension DC : 0 - 600 V (minimum) Mesure de courant DC/AC: 0 - 1000 A Mesure de tension AC : 0 - 750 V Mesure de résistance maximale : 40 MΩ (au minimum) Type de mesure RMS Livré avec : Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | TACHYMETRE A AFFICHAGE DIGITAL Tachymetre à affichage numérique type Metrix ou équivalent Vitesse de rotation : 50 tr/min au minimum Distance de détection : 0,6 m au minimum Livré avec : Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | WATTMETRE NUMERIQUE PORTABLE Wattmètre numérique type Metrix ou équivalent Type d'affichage: LCD 3 lignes de 4 digits Gamme de fréquence : 1 kHz au minimum Gamme de puissance : 6 kW au minimum Gamme de tension : 600 V au minimum Gamme de courant : 10 A au minimum Précision de base : 1% Niveaux de protection : 600 V CAT III Types d'interfaces : Opto-isolée Alimentation : 6 piles 1,5 V type LR06 ou secteur Livré avec : un jeu de cordons tension, un jeu de cordons courant 20 A, un jeu de pointes de touche, un certificat de vérification et une notice d’utilisation Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE Genre : mesureur de la résistance de prise de terre. Caractéristiques : Mesures : Hors tension Mesure de résistance min (Ohm) : ≤ 500 mOhm Mesure de résistance max (Ohm) : ≥ 1 kOhm Fréquence de mesure (Hz) ±10%: 128 Hz Livré avec : Kit de cordons de test (rouge, jaune et vert) longueur : ≥ 10 m -Piquet de terre -Sonde de mesure -Dragonne tour de cou -Sacoche de transport -Notice technique en version Française. Livré avec : Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 3 : Appareillage de mesure

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE | U | 16 |  |  |
| 2 | PINCE VOLTAMPEREMETRIQUE | U | 7 |  |  |
| 3 | TACHYMETRE A AFFICHAGE DIGITAL | U | 10 |  |  |
| 4 | WATTMETRE NUMERIQUE PORTABLE | U | 6 |  |  |
| 5 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 4 : Moteurs électriques

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE Moteur chunt à courant continu didactisé LEROY SOMER ou équivalent Puissance minimale : 300W Alimentation : 220V, 50Hz Excitation minimale : 150 V / 0,2 A Vitesse de rotation : 3000 tr /min Protection thermique NC appartenance à la même marque que les autres moteurs Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Possibilé de couplage par un moyeu et une couronne dentée élastique Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur le module accroché Le moteur est montée sur un socle Le moteur doit être fourni avec un manuel théorique et pratique en langue francaise Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE DIDACTISE Moteur asynchrone triphasé à cage didactisé LEROY SOMER ou équivalent Puissance minimale : 300W Vitesse de rotation minimale : 2600 tr/min Alimentation : 220/380V, 50Hz Courant minimal : 1,8A triangle/1A étoile Protection thermique NC appartenance à la même marque que les autres moteurs Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Possibilé de couplage par un moyeu et une couronne dentée élastique Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Un schéma de principe affiché sur le module accroché Le moteur est montée sur un socle Le moteur doit être fourni avec un manuel théorique et pratique en langue francaise Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement |  |  |
| 3 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ Moteur universel didactisé LEROY SOMER ou équivalent Puissance minimale : 250W Vitesse de rotation min: 3000 tr/min Alimentation : 220V, 50Hz Courant minimal : 3A AC/2,5A DC Protection thermique NC appartenance à la même marque que les autres moteurs Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Possibilé de couplage par un moyeu et une couronne dentée élastique Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur le module accroché Le moteur est montée sur un socle Le moteur doit être fourni avec un manuel théorique et pratique en langue francaise 'Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ Moteur asynchrone monophasé didactisé LEROY SOMER ou équivalent Puissance minimale : 300W Vitesse de rotation minimale : 2700 tr/min Alimentation : 220V, 50Hz Courant minimal : 3 A Protection thermique NC appartenance à la même marque que les autres moteurs Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Possibilé de couplage par un moyeu et une couronne dentée élastique Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur le module accroché Le moteur est montée sur un socle Le moteur doit être fourni avec un manuel théorique et pratique en langue francaise Avec Condensateur de service et Condensateur de démarrage Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ Moteur asynchrone triphasé à bagues didactisé LEROY SOMER ou équivalent Puissance minimale : 300W Vitesse de rotation minimale : 2720 tr/min Alimentation : 220/380V, 50Hz Courant minimal : 2,5/1,5 A Protection thermique NC appartenance à la même marque que les autres moteurs Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Possibilé de couplage par un moyeu et une couronne dentée élastique Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur le module accroché Le moteur est montée sur un socle Le moteur doit être fourni avec un manuel théorique et pratique en langue francaise Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE A DOUBLE ALIMENTATION DIDACTISÉ Moteur asynchrone à double alimentation didactisé LEROY SOMER ou équivalent Puissance minimale : 900W Alimentation : 380V, 50Hz Courant minimal : 2,2/3 A Vitesse de rotation minimale 1400/2800 tr/min appartenance à la même marque que les autres moteurs Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Possibilé de couplage par un moyeu et une couronne dentée élastique Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur le module accroché Le moteur est montée sur un socle Le moteur doit être fourni avec un manuel théorique et pratique en langue francaise Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | ALIMENTATION DC POUR MOTEUR CC Tension de sortie variable minimale 220 V Courant de sortie variable minimal 2A Tension de sortie fixe minimale 220V Courant de sortie fixe minimal 4 A Protection contre les surtensions, surintensités, surchauffe Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | TRANSFORMATEURS TRIPHASES DIDACTISE Transformateur triphasé LD didactic ou équivalent 3 enroulements au primaire et 3 enroulements au secondaire Puissance minimale : 1 kVA Tension 400 /240V, 50Hz Couplage séparé Bornes de sécurité Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Module crochet en aluminium avec étiquette PVC et bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur le module accroché Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | VARIATEUR DE VITESSE INDUSTRIEL DIDACTISE ET MOTEUR ASYNCHRONE Variateur de vitesse ABB ou équivalent + Moteur asynchrone triphasé LEROY SOMER ou équivalent Tension 380 V triphasé Module de puissance 0,55 kW sans filtre CEM 380 V, 0,55 kW min Unité de commande avec interface PROFINET muni d'un kit de connexion avec PC muni de convertisseur USB Pupitre de commande intelligent 3 entrées TOR minimum 1 entrée analogique minimum 1 sortie analogique minimum Résistance de freinage adapté au variateur Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur l'ensemble Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) Logiciel de paramétrage Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | DEMARREUR PROGRESSIF DIDACTISE POUR MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE Démarreur progressif Siemens ou équivalent 2,2 kW min alimentation 380 V Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur l'ensemble Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française Logiciel de paramétrage Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Servomoteur didactisé Triphasé 400 V maximum et de puissance 0,55 kW au minimum Alimentation 220 V ou 380 V. Module de puissance 0,55 kW min sans filtre CEM 380 V, 0,55 kW minimum Unité de commande avec interface (PROFINET/ETHERNET) Pupitre pour le contrôle, le paramétrage et le diagnostic Logiciels de mise en service Livré avec câble + alimentation: 200-240 Vac Carte de commande et accessoires (câbles de connexions,..) Aspect didactique et esthétique conforment aux normes en vigueur Bornes de sécurité pour le raccordement électrique Un schéma de principe affiché sur l'ensemble Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique Logiciel de paramétrage Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 4 : Moteurs électriques

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE | U | 2 |  |  |
| 2 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE DIDACTISE | U | 2 |  |  |
| 3 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |
| 4 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE A DOUBLE ALIMENTATION DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |
| 7 | ALIMENTATION DC POUR MOTEUR CC | U | 2 |  |  |
| 8 | TRANSFORMATEURS TRIPHASES DIDACTISE | U | 2 |  |  |
| 9 | VARIATEUR DE VITESSE INDUSTRIEL DIDACTISE ET MOTEUR ASYNCHRONE | U | 2 |  |  |
| 10 | DEMARREUR PROGRESSIF DIDACTISE POUR MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE | U | 2 |  |  |
| 11 | Servomoteur didactisé |  | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 5 : Equipement électricité bâtiment

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENSEMBLE INTERPHONIE Composition : Ensemble portier Audio complet à deux postes minimum § Alimentation 220 /50Hz. § Un (1) panel extérieur avec boutons poussoirs, micros et haut-parleur. § Un (1) poste intérieur à combiné, avec sonnerie et commande de gâche. § Une (1) gâche électrique. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VIDEO Composition : ensemble portier audio-vidéo à 2 postes minimum § Un (1) panel extérieur avec boutons poussoirs, micro, haut-parleur et caméra de vision nocturne. § Un (1) poste intérieur vidéo à combiné, sonnerie, commande de gâche et écran LCD à couleur § Une (1) gâche électrique. § Alimentation 220 /50Hz. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION Composition : § Une (1) centrale filaire à deux (2) zones minimum. § Un (1) détecteur infra rouge. § Un (1) détecteur magnétique d’ouverture. § Un (1) détecteur de vibration § Une (1) sirène. § Alimentation 220 V / 50Hz. avec 2ème source secours (batterie rechargeable). | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INCENDIE Composition : - Centrale de détection d’incendie à 2 boucles minimum. - Détecteur d’incendie à gaz de combustion et de fumée. - Détecteur d’incendie de chaleur - Ventouse à manque de tension. - Déclencheur manuel. - Sirène. - Alimentation 220 V /50 Hz avec 2ème source secours (batterie rechargeable). | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | COMPTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ DIDACTIQUE Alimentation : 230 V - 50 Hz Intensité maximale : 30 A Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm Livré avec : Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | COMPTEUR D’ENERGIE TRIPHASE A INDUCTION (4 FILS) Tension de fonctionnement: 3 x 230/400 VAC. Trifásico (3 phases x 4 fils). Fréquence: 50 Hz. Intensité maximale: 3 x 30 A. Capacité de surcharge: 300% lb (3 x 100 A) Livré avec : Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 5 : Equipement électricité bâtiment

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENSEMBLE INTERPHONIE | U | 3 |  |  |
| 2 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VIDEO | U | 4 |  |  |
| 3 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION | U | 4 |  |  |
| 4 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INCENDIE | U | 4 |  |  |
| 5 | COMPTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ DIDACTIQUE | U | 2 |  |  |
| 6 | COMPTEUR D’ENERGIE TRIPHASE A INDUCTION (4 FILS) | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 6 : Bancs didactiques de régulation

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANC DIDACTIQUE DE REGULATION DE DEBIT, NIVEAU, PRESSION ET TEMPERATURE, MONTE SUR CHARIOT MOBILE AVEC API ET HMI INTEGRES Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants : Etude des caracteristiques de la boucle de régulation ouverte et fermée Etude de la réponse de sortie par rapport aux perturbations Régulation proportionnelle (P) Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Régulation proportionnelle, Intégrale, dérivée (PID) Régulation Tout ou Rien, et Régulation en cascade Spécifications techniques: Le Système doit être compact, modulaire et à sécurité intrinsèque Les principaux éléments de régulation constituant le système doivent être des composants industriels Mesure de débit , tremperature, pression et niveau 2 récipients dont un récipient sous pression Récipient d'alimentation Système tubulaire enfichable, Tuyaux en PVC transparent Capteurs : Capteurs capacitifs, Capteur à ultrason, Capteur de débit, Capteur de pression, Capteur de température PT100, manomètre. Raccordement avec convertisseur de mesure Alimentation intégrée 24 V CC Interrupteur-limiteur de température et convertisseur de signal Génération de grandeurs perturbatrices Exploitation séparée des 4 systèmes de régulation Mode manuel accessible directement par un interrupteur de simulation. Chariot mobile à profilé aluminium Vanne de régulation Proportionnelle (P) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Régulateur P, PI et PID Régulateur de moteur Possibilité de montage d’un système mis en réseau Système de chauffage Pompe avec pressostat de sécurité Automate Programmable Industrielle : - Carte mémoire 24 Mo minimum - Module 16 Entrées TOR minimum - 24 V - Module 16 sorties TOR minimum – 24 V - Module de 8 entrées analogiques minimum avec accessoires - Module de 6 sorties analogiques minimum avec accessoires - Alimentation 24 V CC, 230 V CA - Connecteur frontal - Câble Ethernet CAT5 standard - Rail de montage Logiciel de programmation et de supervision complet Logiciel de simulation intégrant les modèles de régulation suivants : Régulation de la pression Régulation du débit, Régulation du niveau de remplissage Régulation de la température Régulation en cascade du niveau de remplissage HMI de même type que l'API avec même Logiciel de programmation Port de communication type Ethernet, avec Interfaces Profinet et Profibus Doté des protections nécessaires pour le bon fonctionnement du système Affichage intégré des grandeurs mesurées SUPPORTS PEDAGOGIQUES Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) Livré avec : Cable de communication entre le système et PC Jeu flexibles, Cables et accessoires nécessaires Les connecteurs doivent être conformes aux exigences de la norme CEI EN 61010-031 Y compris: - Garantie 2 ans minimum -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 6 : Bancs didactiques de régulation

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANC DIDACTIQUE DE REGULATION DE DEBIT, NIVEAU, PRESSION ET TEMPERATURE, MONTE SUR CHARIOT MOBILE AVEC API ET HMI INTEGRES | U | 8 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 7 : Banc Pneumatiques et hydrauliques

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique mobile pour l'étude en pneumatique, électropneumatique Le Système doit être compact, modulaire et à sécurité intrinsèque Poste de travail mobile double face permet le montage et l’exploitation des différents composants sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) 1* Table mobile de dimensions minimales longueur 1200 mm, hauteur 1700 mm et profondeur 750 mm 1* plaque en aluminium extrudé et adonisé de dimension situé entre longueur min de 1050 mm et profondeur min de 670 mm minimum avec possibilité de fixation des composants électriques sur les deux faces 2*caisson à quatre tiroirs minimum et avec serrures 1*guide de câble 1 x unités d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC- 24 VDC/ 2,5 A minimum avec 6 sorties minimum "1 x compresseur silencieux lubrifié pour utilisation en salle de cours: protégé par presostat et soupape de sécurité - Tension d’alimentation 230V/50HZ - Pression de service 7 bar minimum - Débit d’aspiration 40 L/MIN minimum - Volume de réservoir 9 l minimum - Sortie avec régulateur de pression, manomètre et coupleur rapide" TRAITEMENT DE L AIR 1 Unité de traitement de l'air composée d'un filtre, régulateur et manomètre de 10 bars. 1 Bloc distributeur de 6 sorties minimum avec bouchons rapides et clapet anti-retour et accouplent direct avec l’unité de traitement d'air 1 Régulateur de pression avec manomètre. 1 Manomètre 1 MPa Pré-actionneur de mise en pression manuelle et mécanique 2 distributeurs 3/2 NF actionnée par bouton poussoir 1 Distributeurs 3/2 NO actionnée par bouton poussoir | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | 1 Distributeur 3/2 NF actionnée par bouton à accrochage 2 Distributeurs fin course 3/2 NF actionnée par galet 2 Distributeurs 3/2 NF actionnée par galet escamotable 1 Distributeur 5/2 avec sélecteur manuel à deux positions Pré-actionneur à commande pneumatique: 1 Distributeur 3/2 NF monostable á pilotage pneumatique 1 Distributeurs 5/2 monostable à commande pneumatique 2 Distributeurs 5/2 bistable à commande pneumatique Traitement signal, régulation de débit et blocage 2 porte logique "OU" 2 Porte logique “ET” 1 Valve d’échappement rapide 1 Temporisateur pneumatique réglable à sortie positive 1 étrangleur de débit bidirectionnel 1 Soupape de séquence1 Distributeur 3/2 NF actionnée par bouton à accrochage 2 Distributeurs fin course 3/2 NF actionnée par galet 2 Distributeurs 3/2 NF actionnée par galet escamotable 1 Distributeur 5/2 avec sélecteur manuel à deux positions Pré-actionneur à commande pneumatique: 1 Distributeur 3/2 NF monostable á pilotage pneumatique 1 Distributeurs 5/2 monostable à commande pneumatique 2 Distributeurs 5/2 bistable à commande pneumatique Traitement signal, régulation de débit et blocage 2 porte logique "OU" 2 Porte logique “ET” 1 Valve d’échappement rapide 1 Temporisateur pneumatique réglable à sortie positive 1 étrangleur de débit bidirectionnel 1 Soupape de séquence Vérins 1 Vérins à simple effet à rappel par ressort 1 Vérin à double effet à piston magnétique et amortissement élastique 1 Vérin à double effet à piston magnétique avec amortissement pneumatique réglable Électrodistributeurs 1 Electrodistributeur 3/2 monostable NF (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Electrodistributeur 3/2 bistable NF (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 2 Électrodistributeur 5/2 monostable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 2 Électrodistributeurs 5/2 bistable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Générateur de vide par effet venturi avec ventouse Modules de contrôle/détecteurs: 1 Ensemble d’entrées électriques (Boîtier avec 3 boutons poussoirs NO-NC) 1 Ensemble de 3 relais (3 NO-3 NC , bobine 24VDC) 2 Détecteurs magnétique type Reed fixation sur verin |  |  |
|  | 1 Détecteur de proximité inductif 2 Fin de course électrique actionnée par galet 1 Pressostat contact électrique Accessoires Ensemble de 10 Raccords en “T” Ensemble de 10 bouchons en plastique pour chaque type de raccord utilisé dans le banc 1 Ensemble de 40 m de tube flexible pour avec chaque type de raccord utilisés dans le banc et 10 m pour le tube entre le compresseur et le système de traitement d air 1x jeu de câble de laboratoire sécurisé de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 80 câbles minimum Les connecteurs doivent être conformes aux exigences de la norme CEI EN 61010-031 SUPPORTS DIDACTIQUES - Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique 1x Logiciel de simulation des systèmes pneumatiques et électropneumatiques servant de support pour le formateur, aux cours théoriques et à la préparation des TP, en français Livré avec : - Garantie 2 ans minimum -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service |  |  |
| 2 | Banc didactique mobile pour l'étude en Hydraulique et électroHydraulique Poste de travail mobile double face permet le montage et l'exploitation des différentes composant sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) Le Système doit être compact, modulaire et à sécurité intrinsèque Le poste de travail doit être équipé de : Chariot mobile sur roues de dimensions situé entre longueur 1500mm, hauteur 1700mm et profondeur 750mm minimum Plaque double face pour fixation facile des composants de dimensions situé entre longueur 1000 mm et profondeur 600 mm minimum Caisson fixe à 3 tiroirs minimum Bacs de récupération d'huile Guides de câble Supports de flexible Ensemble d'équipement composé de : Un Jeu d’équipement livré dans des bacs de rangement, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Formation de base en Hydraulique Compatible avec le Manuel de travaux pratique en hydraulique de base Comprenant : 1x Limiteur de pression 1x Régulateur de débit à 2 voies 1x Limiteur de débit unidirectionnel 2x Clapets anti-retour 1x Distributeur 4/2 à levier manuel et rappel par ressort 1x Distributeur 4/3 à levier manuel, centre en Y 1x Distributeur 4/3 à levier manuel, centre fermé 1x Robinet d’arrêt 1x Vérin différentiel approprié de longueur min 200 mm à capot 1x Poids approprié pour vérin 1x Moteur hydraulique 1x Répartiteur en T 2x Quadruple répartiteur à manomètre 3x Manomètres 1x Capteur de débit Un Jeu d’équipement complémentaire livré dans des bacs de rangement, Formation de base en ElectroHydraulique compatible avec le Manuel de travaux pratique en électro hydraulique Comprenant : 2x Modules de 3 relais électriques 1x Module de 3 boutons électriques 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche 1x Fin de course électrique, actionné par la droite 1x Électrodistributeur 4/2 bistable à enclenchement 1x Électrodistributeur monostable 4/2 1x Électrodistributeur 4/3 à levier manuel, centre fermé 1x Vérin différentiel approprié de longueur min 200mm à capot 1x Kit de montage pour vérin 1x Manocontact électronique 2x Capteur de proximité électronique 1x Répartiteur en T Le banc doit être livré avec : 5x posters de thèmes différents pour l'hydraulique, en Français 1x Jeu de câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 90 câbles minimum 1x Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC - 24VDC adaptée au banc proposé Tuyaux flexibles avec raccords appropriés 1x Capot de protection pour poids |  |  |
|  | 1x Kit de montage pour vérin hydraulique avec poids 1x Groupe hydraulique Commande avec disjoncteur de protection et arrêt d'urgence intégré Moteur à courant alternatif monophasé Tension nominale : 230 V, 50 Hz Puissance nominale : 1 kW minimum Accouplé à deux pompes de Débit minimal 3l/min chacune Pression de service 60 bar min Réservoir de capacité 40L minimum avec filtre sur canal de retour 1x Bidon d'huile hydraulique de 10 litres compatible avec la centrale livrée Documents de formation avec exercices et travaux pratiques en hydraulique et électro hydraulique en Français format papier et numérique sur CD-ROM : Logiciel de simulation des systèmes hydraulique et électrohydraulique servant de support pour le formateur, aux cours théoriques et à la préparation des TP, en français Les connecteurs doivent être conformes aux exigences de la norme CEI EN 61010-031 Livré avec : - Garantie 2 ans minimum -Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, pose, essais et Mise en service |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 7 : Banc Pneumatiques et hydrauliques

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique mobile pour l'étude en pneumatique, électropneumatique | U | 4 |  |  |
| 2 | Banc didactique mobile pour l'étude en Hydraulique et électroHydraulique | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 8 : AUTOMATISES PROGRAMMABLES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATE PROGRAMMABLE MODULAIRE INDUSTRIEL Automate programmable industriel modulaire type Siemens, Allen Bradly ou équivalent de la dérnière génération, qui permet la mise en oeuvre des solutions innovantes pour une variété d'applications d'automatisation dans l'automatisation discrète : Haute résistance industrielle grâce à une compatibilité électromagnétique élevée selon la norme; Résistance élevée aux chocs et aux vibrations selon la norme ; Degré de protection selon la norme ; Exigences des normes CEM ; Constitution : Unité centrale de traitement avec mémoire vive programme 1,5 Mo et 5 Mo de données (minimum) interfaces ProfiNet/Ethernet et profibus de programmation avec logiciel ; 1 x Alimentation électrique régulée entrée : AC 120/230 V, sortie : DC 24 V/8 A ; 1 x Module d'entrée digital 32 x DC 24 V, temporisation d'entrée, diagnostic et alarmes de process ; 1 x Module de sortie digital 32 x DC 24 V/0,5 A, diagnostic et valeur de remplacement ; 1 x Module d'entrée analogique 8 x AI, résolution 16 bits ; 1 x Module de sortie analogique 4 x AO, résolution 16 bits ; 1 x Rail profilé adapté de fixation et borne de mise à la terre incluse ; 4 x Connecteurs frontaux avec bornes à vis ; 1 x Carte mémoire 24 Mo pour l'unité centrale ; 1 x Câble Ethernet CAT 6 avec 2 connecteurs RJ45, longueur minimale 6 m ; 1 x Logiciel complet intégré et illimité, de programmation, supervision, paramétrage et contrôle de mouvement ; 1 x Carte d'acquisition USB à 16 entrées TOR, 16 sorties TOR, 4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques et afficheur LCD; | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | 2 x Câbles de données d'E/S équipé d'un connecteur SysLink selon IEEE 488 à une extrémité et et de conducteurs dénudés avec embouts à l’autre pour la connexion de Carte d'acquisition USB aux bornes d'E/S de l'API. Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement ; |  |  |
| 2 | PANEL HOMME MACHINE BASIQUE (HMI) Compatible avec l’automate programmable indiqué ci-dessus et sera posé sur le même rail profilé de fixation. ; Communication avec port Profinet/Ethernet ; Écran Couleur, Tactile, 7’’ minimum, Technologie TFT et résolution minimale 800*480 pixels ; Mémoire de configuration minimale 12 Mo ; 2 Câbles Ethernet CAT 6 avec 2 connecteurs RJ45, longueur minimale 6 m Configurable à partir du logiciel de supervision ; Degré de protection selon la norme ; Exigences des normes CEM ; Livré avec : Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement ; | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | ENSEMBLE DE STATIONS D'APPRENTISSAGE DES SYSTEMES AUTOMATISES Le système doit être composé de trois stations compactes, modulaires et à sécurité intrinsèque: Montée sur plaque profilée de dimensions 200 x 300 mm (lxL) +/- 20% contient un magasin de pièces et un séparateur 1 station transport par convoyeur (ou similaire) Montée sur plaque profilée de dimensions 200 x 300 mm (lxL) +/- 20% Permet de déplacer et positionner les pièces transportées 1 compresseur 230 V avec raccordement Compresseur lubrifié à l‘huile silencieux Avec détendeur et purgeur d‘eau pour utilisation en salle de cours. Livré avec : - Logiciel de simulation et de supervision complet pour 11 postes - Ports pour le raccordement des stations à l‘ordinateur - Blocs d‘alimentation avec raccordements - Pièces de production et tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système - Garantie 2 ans minimum - Formation de 5 personnes pendant 2 jour sur l'exploitation et la maintenance du système - Fourniture, essais, pose et Mise en service | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 8 : AUTOMATISES PROGRAMMABLES

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATE PROGRAMMABLE MODULAIRE INDUSTRIEL | U | 12 |  |  |
| 2 | PANEL HOMME MACHINE BASIQUE (HMI) | U | 12 |  |  |
| 3 | ENSEMBLE DE STATIONS D'APPRENTISSAGE DES SYSTEMES AUTOMATISES | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 9 : Matériels de mesure

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION Générateur de fonction type Keysight, Metrix, Sefram, Tektronix ou équivalent Large gamme de fréquences de 1 μHz à 25 MHz (sinusoïdale / carrée), Résolution 1 μHz sur toute la plage, Forme d'onde arbitraire standard intégrée 120 MSa / s, 10 bits, 4k points pour les deux canaux, Véritable sortie double canal, CH2 offre les mêmes caractéristiques que CH1, Les opérations de couple, de suivi et de phase du double canal sont prises en charge, Cycle de service réglable de 1% à 99% pour la forme d'onde carrée, LCD TFT 3,5 pouces minimun haute résolution et couleur avec interface utilisateur conviviale, Plusieurs méthodes d'édition pour éditer facilement une forme d'onde arbitraire, Standard intégré AM / FM / PM / FSK / SUM / Sweep / Burst et compteur de fréquence, Interface hôte / périphérique USB pour la télécommande et l'édition de forme d'onde, Amplitude sortie 1mVpp à 10 Vpp (dans 50Ω ) 2mVpp à 20 Vpp (circuit ouvert) Source d'énergie AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Catégorie d'installation ： CAT II Livré avec : GTL-101 × 2 Guide de démarrage rapide × 1 CD (manuel d'utilisation + logiciel) × 1 Cordon d'alimentation × 1 Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | MULTIMETRE NUMERIQUE Multimètre numérique Metrix, Chauvin Arnoux, Fluke, Kuman, Neoteck ou équivalent Plage de lecture de tension DC 0,6 V à 1000 V Plage de lecture de tension AC (min.) 0,6 V à 1000 V Plage de lecture d'ampérage DC 10 µA à 10 A Plage de lecture d'ampérage AC 10 µA à 10 A Plage de lecture - résistance 1 Ω à 60 MΩ Plage de lecture - capacité 1 nF à 100 mF Plage de lecture de fréquence 2 Hz à 1 kHz Type de mesure Vrai RMS Catégorie de lecture CAT III 600 V Mesure de tension AC, AC / DC, DC, DC / TRMS Lecture actuelle AC, AC / DC, DC, DC / TRMS Affichage (comptes) 6000 Avec écran LCD éclairé Tous les types de mesure avec sélection automatique de plage pour une utilisation facile Type de produit Multimètre portable Livré avec : 1 housse antichoc 2 cordons de mesure fiche coudée de 1,5 m Ø 4 mm / pointe de test 1 manuel d'utilisation sur papier 2 piles 1,5 V AA Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | ALIMENTATION STABILISEE TRIPLE DE LABORATOIRE Alimentation stabilisée type Metrix, tektronix ou équivalent 2 sorties réglables ± 10% (minimum): 0 à 30 V DC - 0 à 3 A Ondulation résiduelle U : 2 mV < 3 A ; 5 mV > 3 A ; 10 mV Tension fixe ondulation résiduelle I : 3 mA 1 sortie fixe 5 V minimum - Courant continu DC 3 A ± 10 % Tension de fonctionnement : 230 V, 50 Hz Double afficheur LCD pour tension et courant Mode de protection : limitation de courant Protection générale par un fusible Livré avec : Câble secteur · Fiche mâle pour connexion distante (Remote) · Mode d'emploi. Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | OSCILLOSCOPE 4 VOIES Oscilloscope 4 Voies type Keysight, Metrix, Sefram, Tektronix ou équivalent Bande passante: 50 MHz minimum 4 canaux Taux d'échantillonnage: 5 GS / s minimum Durée d'enregistrement: 10Kpoints minimum Taux de capture de forme d'onde continue de 3600 wfms /s minimum LCD couleur VGA complet 8,5 pouces minimum Enregistrement, lecture et analyse de formes d'onde en temps réel 25 mesures automatiques Port Ethernet intégré Interface utilisateur multilingue Livré avec : 4 x sondes; 1 x câble USB; 1 x cordon d'alimentation; 1 x guide d'utilisation en francais Tout accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | IMPRIMANTE 3D Fourniture et pose d'une imprimante 3D type Ultimaker S5 ou équivalent, robuste et 1er choix, Volume d'impression 330 x 240 x 300 mm MINIMUM Nombre de têtes d'extrusion 2 Diamètre du filament 2,85mm Diamètre de buse 0,4 mm Température max. de l'extrudeur 280°C Epaisseur de couche 20 à 600µm Précision des axes X/Y/Z 6,9 / 6,9 / 2,5 microns Connectivité Ethernet / USB / Wi-Fi / Cloud Plateau chauffant 140°C Matériaux compatibles : ABS , PLA , Nylon, PETG , HIPS , PVA ... Capot & Filtration des particules fines (Air Manager) * Service d’accès API pour les scanners 3D de toutes marques. * Choix illimité de matériaux * 2 têtes d'extrusion * Précision Jusqu’à 20 microns * Système de filtration 1 bobine PVA 750g, 5 bobines PLA Tough 750g, 5 bobines ABS Tough 750g Livré avec logiciel de paramétrage des impressions 3D Formation sur site sur l'utilisation et la maintenance, Durée : 1 jour | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | SCANNER 3D fourniture et pose d'un Scanner 3D type Einscan SP ou équivalent avec trépied "Dimensions possibles de scan : 30 x 30 x 30mm minimum et 200 x 200 x 200 mm en mode automatique Capture de texture Plage de capture unique 200 x 150 mm Résolution de la caméra : 1.31 Mega Pixels Source de lumière : lumière blanche Vitesse de scan < 4s en scan fixe Trépied inclus 1 spray matifiant inclus" Livré avec : Plateau rotatif, logiciel (formats: .stl .obj .asc .ply), documentation du matériel en francais. Consultable en ligne. un logiciel performant qui couple automatiquement les différentes prises, permettant de tourner la pièce entre deux scans afin d’affiner toutes les faces de celle-ci. Ils sont capables de scanner tout type de matériaux Formation sur site, Durée : 1 jour |  |  |
| 7 | Graveuse / Perceuse / Fraiseuse / Détoureuse CNC 3 Axes pour circuits imprimés CNC 3 axes Type Technodrill 3 ou équivalent "Passage sous axe Z 90 mm Course X, Y, Z sous outil 390 x 315 x 60 mm Plateau 380 x 500 mm Résolution 0,0015 mm en micro pas Reproductibilité + ou – 0,005 mm Broche 800W, 10000 à 24000 tr/min. Broche asservie par le logiciel Mandrin 3,17 – 6 mm type ER11 Vitesse de déplacement 100 mm/s maxi Cadence de perçage 320 trous/min (Ø 0.8 mm) Compatible avec tous les types de fichiers HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCODE, DXF,… Livré avec kit de démarrage (10x contre -plaques de perçage 200 x 300 mm, 10x plaques époxy brut, 1x plateau martyr, 1x fraise de surfaçage, 1x fraise diamant de détourage, 3x fraises gravure anglaise, 3x forets carbure, 3x fraises diamant de détourage, 1x fraise à graver l'aluminium, 1x fraise à graver les matières plastiques, 1x rouleau adhésif de repositionnement)" Garantie 1 an minimum, livré avec manuel d'exploitation en français Y compris essais, mise en service et formation sur la maintenance et l'utilisation de la machine |  |  |
| 8 | CARTE DE DEVELOPPEMENT POUR MICROCONTROLEURS PIC AVEC PROGRAMMATEUR ET DEBUGGER INTEGRE Evaluation kit MPLAB ICD4 programmateur et debugger intégré MPLAB ICD4 Compilateur MCC18 Afficheur LCD 2x40 caractères avec rétro éclairage Capteur de température Afficheur LCD 128x64 tactile Câble Série Câble USB DVD contenant logiciel, pilotes, schéma de la carte et exemples -Jeu de circuit PIC composé de : - 5 *16F84A - 5 *16F876A - 5 *16F877A - 5 *16F2550 - 5 *16F4550 - Manuel d'exploitation en langue française - Garantie 1 an minimum |  |  |
| 9 | STATION DE DESSOUDAGE Alimentation : 220 V / 50 Hz, Puissance absorbée : 30 W minimum Avec bloc d‘alimentation et outils de soudage Plage de température ± 10% : numérique 50°C - 450°C minimum Système Venturi pour dépression flexibles d’air comprimé |  |  |
| 10 | STATION DE SOUDAGE A AIR CHAUD A 2 canaux, avec Unité d'alimentation avec fer à souder 100 W mini pompe à dessouder 100 W mini Température réglable Affichage de température Fonction de refroidissement livré avec : Buse à air chaud Ø compris entre 2,5 mm (minimum) Buse à air chaud Ø compris entre 4 mm (minimum) Buse à air chaud compris entre 10 mm (minimum) Buse à air chaud compris entre 14 mm (minimum) |  |  |
| 11 | CASIER DE RANGEMENT DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES Structure métallique Casiers en plastique 48 tiroirs mini Dimensions mini H x L X P: 50 x 28 x 12 cm |  |  |
| 12 | INSOLEUSE A QUATRE TUBES à minuterie électronique 4 tubes (au minimum) UV d’une puissance minimale de 8 W Châssis d’insolation en aluminium anodisé (sauf couvercle), équipé de baguettes de réglage permettant un positionnement plus précis du film et de la carte Livré avec : 4 tubes UV de rechange - Manuel d'exploitation en langue française - Garantie 1 an minimum |  |  |
| 13 | MACHINE A GRAVER DOUBLE FACE AVEC CHAUFFAGE Format de gravure utile 200 x 300 mm minimum Temps de gravure moyen de 6 à 7 minutes avec un produit neuf à 25°C Chauffage par résistance thermostaté réglable Faible encombrement Raccordement 230V - 50Hz Livrée avec: Thermomètre pour contrôle de la température Cuve contenant l'agent de gravure Produit pour machine à graver Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement de la graveuse - Manuel d'exploitation en langue française - Garantie 1 an minimum |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 9 : Matériels de mesure

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION | U | 16 |  |  |
| 2 | MULTIMETRE NUMERIQUE | U | 16 |  |  |
| 3 | ALIMENTATION STABILISEE TRIPLE DE LABORATOIRE | U | 20 |  |  |
| 4 | OSCILLOSCOPE 4 VOIES | U | 16 |  |  |
| 5 | IMPRIMANTE 3D | U | 2 |  |  |
| 6 | SCANNER 3D | U | 2 |  |  |
| 7 | Graveuse / Perceuse / Fraiseuse / Détoureuse CNC 3 Axes pour circuits imprimés | U | 2 |  |  |
| 8 | CARTE DE DEVELOPPEMENT POUR MICROCONTROLEURS PIC AVEC PROGRAMMATEUR ET DEBUGGER INTEGRE | U | 10 |  |  |
| 9 | STATION DE DESSOUDAGE | U | 10 |  |  |
| 10 | STATION DE SOUDAGE A AIR CHAUD | U | 10 |  |  |
| 11 | CASIER DE RANGEMENT DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES | U | 60 |  |  |
| 12 | INSOLEUSE A QUATRE TUBES | U | 4 |  |  |
| 13 | MACHINE A GRAVER DOUBLE FACE AVEC CHAUFFAGE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 10 : banc didactique électronique et instrumentation

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique Electronique et Instrumentation Plate-forme modulaire de travaux pratiques pour l'enseignement de l'ingénierie. Matériel de travaux pratiques pour un apprentissage par projet qui combine instrumentation et conception embarquée avec une expérience web, afin de créer un environnement d'apprentissage actif en laboratoire, en studio et en salles de classe inversées, ce qui favorise une meilleure compréhension des principes fondamentaux de l'ingénierie et de la conception du système. Permet aux enseignants d'adapter les cours à de futures applications multidisciplinaires, favorisant ainsi l'insertion professionnelle des étudiants. Intégration avec une plate-forme d’expérimentation interactive basée sur le Web pour la réalisation des TP en ligne. La plateforme d’enseignement en ligne interactive intègre théorie, étapes de manipulation, questions d’évaluation, affichage des résultats et génération de rapports. La station Supporte l’accès simultané aux différents instruments par multiple utilisateurs, l’accès peut être local ou à distance. Intègre les instruments couramment utilisés dans les laboratoires. Spécifications techniques : La plate-forme modulaire de travaux pratiques doit répondre au moins aux caractéristiques suivantes : Connectivité : USB, Ethernet et Wi-Fi Équipé d'un circuit intégré composé de cellules programmables (FPGA) Oscilloscope numérique 4 voies avec fonction analyseur de spectre FFT, opérations mathématiques et filtrage. Générateur de fonctions 15MHz, 2 voies, Sinusoïdal, triangulaire, carré, DC, balayage de fréquences et génération de signal à partir de fichier de données. Analyseur de Courant / Tension pour tracer les caractéristiques des composants électroniques tels que diodes, transistors |  |  |
|  | Analyseur de Bode : Gain et Phase Analyseur Logique 16 E/S indépendantes minimum Multimètre numérique : Tension AC/DC, Courant AC/DC, Résistance, Inductance, Capacité, Continuité, Diode. Alimentation variable 2 voies ± 15V avec 500mA minimum Alimentations Fixes 5V, 15V et -15V Datalogger Analogique 24 Voies Lecteur et contrôleur d’E/S numériques : 32 voies (4 ports de 8 bits), lecture et écriture de signaux numériques avec fonctions décalage, rotation, conteur et inverse. 16 Entrées analogiques 1MS/s, 16 bits minimum 4 Sorties analogiques 16 bits 1,6MS/s minimum 40 Entrée/sortie numérique minimum Minimum 8 voyants, 2 boutons, 2 interrupteurs, 3 potentiomètres et 3 points de test Entrée audio et sortie Audio 2 ports USB Enregistrement de données et de mesures Possibilité de programmation par LabVIEW, Python et C Le banc sera livré avec: '1 'Câble d'alimentation '1 Lot de composants pour l'électronique analogique et numérique : Résistances, condos, diodes, transistors, Ampli-op, portes logiques, bascules … etc 'Manuel d'exploitation pédagogique avec travaux pratiques, en langue française, format papier et électronique (sur CD) 'Tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement du système 'Garantie 2 ans minimum 'Formation de 5 personnes pendant 2 jours sur l'exploitation et la maintenance du système 'Installation, essais et mise en service Le banc sera équipé des modules suivants: |  |  |
| 2 | Module didactique pour l'étude de la régulation de vitesse et de position d’un moteur DC et du contrôle d'un pendule inversé Le module est conçu pour être utilisé avec le banc de base électronique et instrumentation Le module permet l'étude de la régulation de vitesse et de position d'un moteur à courant continu et le contrôle d'un pendule inversé. Le module est composé d'une carte enfichable équipée d'une base motorisé Le module peut être piloté par le logiciel LabVIEW ou équivalent Le module vient avec disque d’inertie et pendule rotationnel avec encodeur. Les deux accessoires sont interchangeable facilement via une fixation magnétique à la base. Les Schémas synoptiques des deux configurations sont illustrés en sérigraphie sur le module. Intégration avec une plate-forme d’expérimentation basée sur le Web pour la réalisation des TP en ligne. |  |  |
|  | La plateforme d’enseignement en ligne interactive intègre théorie, étapes de manipulation, questions d’évaluation et génération de rapports. Contenu didactique : * Modélisation du moteur DC * Régulation de vitesse * Régulation de position * Etude de la stabilité * Contrôle avancé avec le module pendule inversé : Placement des pôles, LQR, swing-up control. * Commande numérique : conception de régulateurs numérique Le module didactique est composé de : * Un Moteur à courant continu hautement linéaire * Une Charge d'inertie amovible avec embase magnétique * Un Encodeur optique haute résolution (position et vitesse du moteur) * Un capteur de courant * Un module pendule inversé avec encodeur intégré avec embase magnétique Installation, mise en marche et démonstration à la livraison |  |  |
| 3 | Module didactique pour l'étude des systèmes mécatroniques Le module est conçu pour être utilisé avec le banc de base électronique et instrumentation Le système est composé de deux moteurs DC Brushed qui entraînent directement une liaison à cinq barres (five-bar linkage). La terminaison de la liaison est équipé d'une caméra coleur orientée vers le bas Ensemble, ces composants permettent l'étude du fonctionnement d'un système mécatronique à tous les niveaux, de l'interfaçage moteur, instrumentation, le traitement d'image et le contrôle d'un système robotique autonome. Le système est entièrement compatible avec le logiciel LabVIEW Espace de travail d'application personnalisable avec ancre magnétique. La caméra vient avec un accès complet aux utilisateurs pour modifier ses fonctionnalités. Il est capable de fournir des images au format RAW et JPEG dans une variété de résolutions. Intégration avec une plate-forme d’expérimentation interactive basée sur le Web pour la réalisation des TP en ligne. La plateforme d’enseignement en ligne interactive intègre théorie, étapes de manipulation, questions d’évaluation et génération de rapports. Sujet Couverts : • Commande de manipulateur : interface moteur, cinématique directe et inverse, Contrôle PID de moteur |  |  |
|  | • Traitement des images: seuillage d’image, détection de tache, reconnaissance de motif. • Contrôle de système: machines d’état, task-space control, suivi de ligne dirigé Le module est équipé de : • 2 Moteurs DC Brushed 24V • 2 Encodeurs 2048 cout/rev en quadrature • 1 Caméra série UART • 1 Manipulateurs parallèle à 5 liaisons Installation, mise en marche et démonstration à la livraison |  |  |
| 4 | Module didactique pour l'étude et l'étalonnage des Capteurs mécatroniques Le module est conçu pour être utilisé avec le banc de base électronique et instrumentation Le module permet l'étude des propriétés physiques des capteurs les plus utilisés. Illustrer les fondamentaux de 11 types de capteurs analogiques et numériques les plus couramment utilisés. Le module est entièrement compatible avec NI LabVIEW ou équivalent Manuel et programmes d'exploitation sous LabVIEW fournis à code ouvert. Intégration avec une plate-forme d’expérimentation interactive basée sur le Web pour la réalisation des TP en ligne. La plateforme d’enseignement en ligne interactive intègre théorie, étapes de manipulation, questions d’évaluation et génération de rapports. Comprend 11 capteurs : • Capteur de pression. • Thermistance. • Capteur de distance ultrasonique. • Potentiomètre. • Capteur de distance avec technologie Time-of-Flight (ToF). • Capteur de proximité infrarouge. • Micro switch • Jauge de déformation • Unité de mesure inertielle (IMU) : Gyro 3-Axes, Accéléromètre 3-Axes, Magnétomètre 3-Axes. • Capteur tactile Capacitif : 9 segments/pavés de défilement, 2 buttons. • Encodeur à Quadrature (A et B) Sujet Couverts : "• Principe de fonctionnement des capteurs. • Filtrage et analyse statistique des données brutes des capteurs. • mesure de Flèche et de fréquence naturelle. • Étalonnage et mise à l'échelle du capteur de pression. • Mesure de déplacement angulaire. • Décodage d'encodeur à quadrature. • Mesure de distance longue et courte portée. |  |  |
|  | • Détection de proximité. • Étude de rebondissement des switch. • Mesure et étalonnage de Température. • Détection tactile capacitive. • Mesures Roll, pitch, et yaw à l'aide d'une unité IMU." Installation, mise en marche et démonstration à la livraison |  |  |
| 5 | Module didactique pour l'étude des Actionneurs mécatroniques Le module est conçu pour être utilisé avec le banc de base électronique et instrumentation Le module mécatronique Actionneurs présente plusieurs types d'actionneurs courants utilisés dans les systèmes mécatroniques. Permet d'apprendre les principes de chaque actionneur, ainsi que des considérations de conception, spécifications communes, l'interface et le fonctionnement. La compatibilité totale avec Le logiciel LabVIEW permet une analyse détaillée de chaque actionneur, ainsi que la mesure et un contrôle précis. Comparaison facile entre les variantes de conception Accès à toutes les E / S du module: Données capteurs et commandes Le Schéma synoptique des chaque actionneur est illustré en sérigraphie sur le module. Intégration avec une plate-forme d’expérimentation interactive basée sur le Web pour la réalisation des TP en ligne. La plateforme d’enseignement en ligne interactive intègre théorie, étapes de manipulation, questions d’évaluation et génération de rapports. le module est équipé de : Moteur DC Brushed avec capteur de vitesse et capteur de courant Amplificateur linéaire et PWM pour moteur DC Brushed Moteur DC Brushless avec accès aux données du capteur à effet Hall Moteur pas à pas avec configuration full, half, wave, and micro stepping Servo-moteur analogique contrôlé par PWM Sujets Couverts : Considerations de conception des Moteurs DC : Brushed et Brushless Considerations de conception des amplificateurs Linéaires et PWM Actionneurs à commande de position: moteurs pas à pas, actionneurs servomécaniques, considérations de conception Installation, mise en marche et démonstration à la livraison |  |  |
| 6 | Kit Didactique pour l'enseignement des concepts de l'IoT - Pack 10 Postes * Kit complémentaire conçu pour être utilisé avec le banc de base électronique et instrumentation * Le complément permet à l'étudiant de comprendre comment connecter des objets tels que les capteurs, les actionneurs et les contrôleurs intégrés à l’internet dans l’objectif de réaliser des applications IoT de contrôle et une surveillance en ligne et à distance. * l'ensemble ouvert aux utilisateurs pour concevoir des manipulations personnalisées ou de monter des projets spécifiques. * Le Kit permet d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les capteurs, les actionneurs, l’acquisition de données, la connectivité, Cloud computing, l’analyse de données, etc., éléments essentiels IoT. Sujet abordés : * Introduction aux concepts de capteurs et d’actionneurs * Introduction à l’acquisition de données * Introduction aux systèmes de contrôle * Conversion des données des capteurs à des quantités physiques * Analyses statistiques et analyses des problèmes de big Data * Protocoles de Transmission et Réception de données sur le réseau avec des normes IoT : MQTT et HTTP (RESTful) * Conception de supervision et de contrôle de température sur le réseau. * Conception de supervision sur réseau d'un système de Gestion d’entrepôt. * Conception de supervision sur réseau d’un Système d'irrigation. * Introduction au Toolkit IoT de LabVIEW : exercices destinés à apprendre aux étudiants à communiquer avec SystemLink à l'aide de LabVIEW. * Le Kit est composé de : INTERFACE LOGICIELLE PÉDAGOGIQUE : * L'interface consiste à un didacticiel spécial traitant de l'internet des objets avec un programme complet avec instructions détaillées avec Génération de rapports. * L’interface permet la communication avec les plateformes CLOUD IBM Watson et SystemLink, ainsi que la plate-forme matérielle, afin que les étudiants puissent effectuer des expériences pratiques et comprendre les concepts essentiels de l’internet des objets. RESSOURCES PÉDAGOGIQUES : * Manuel de travaux pratiques avec une approche progressive d'apprentissage allant de la théorie aux applications pratiques par projet en passant par plusieurs étapes d'évaluation. KIT D'ACCESSOIRES : * Kit d'accessoires avec différents capteurs et actionneurs nécessaires pour l'élaboration des sujets proposés. |  |  |
| 7 | Logiciel LabVIEW pour l'enseignement 10 Postes Activation permanente pour 10 Postes LabVIEW Professionnel avec l'ensemble des modules tels que Real-Time, FPGA, PID Control, traitement de signal, Control Design and Simulation…. LabVIEW simplifie la conception de systèmes distribués de test, de mesure et de contrôle/commande, Approche de programmation graphique permettant une conception accélérée et la visualisation de tous les aspects de l'application, y compris la configuration matérielle, les données de mesure et la mise au point. Cette visualisation facilite l'intégration au matériel de mesure, représente une logique complexe sur le diagramme, développe des algorithmes d'analyse de données et permet de concevoir des interfaces utilisateurs d'ingénierie personnalisées. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 10 : banc didactique électronique et instrumentation

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique Electronique et Instrumentation | U | 20 |  |  |
| 2 | Module didactique pour l'étude de la régulation de vitesse et de position d’un moteur DC et du contrôle d'un pendule inversé | U | 2 |  |  |
| 3 | Module didactique pour l'étude des systèmes mécatroniques | U | 2 |  |  |
| 4 | Module didactique pour l'étude et l'étalonnage des Capteurs mécatroniques | U | 2 |  |  |
| 5 | Module didactique pour l'étude des Actionneurs mécatroniques | U | 2 |  |  |
| 6 | Kit Didactique pour l'enseignement des concepts de l'IoT - Pack 10 Postes | U | 2 |  |  |
| 7 | Logiciel LabVIEW pour l'enseignement 10 Postes | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 11 : Robot collaboratif

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTÈME ROBOT Package robot industriel collaboratif type Kuka, ABB ou équivalent. Le système doit permettre aux stagiaires d’acquérir une première expérience dans la programmation et l’utilisation des dernières générations de robot collaboratif industriels, pour cela, l’offre doit répondre à plusieurs critères : Robot Collaboratif : Robot facile à mettre en œuvre. Mobile : Robot sur châssis à roulettes, facile à disposer dans un atelier de travaux pratiques. Prêt à l’emploi : Support de cours et bibliothèque de travaux pratiques mis à disposition. Éligible : Prévoir une formation de base pour les formateurs du domaine de la robotique. Le package robot doit comprendre : Le robot et l’armoire Le chassis Mobile Le package Software Multi-options kit de pinces de préhension électrique et pneumatique Les TP éducatifs pour les stagiaires "Des logiciels de simulation avec licences Education Le Robot collaborative doit respecter les normes de sécurité en vigueur EN ISO 13849" Robot 6 axes, +-360° par axes, 6éme axe rotation infini Repetabilité de position max +/- 0,03 mm Charge embarquée : au moins 3kg Rayon d’action : sup ou égale 500 mm Degré de protection min IP54. Entrées/sorties 24 V, au moins 02 Entrées numériques / 02 Sorties numériques / 02 Entrées analogiques 2 distributeurs pneumatiques minimum sur le bras du robot (commande électrique) Pince électrique pré-montée sur robot. Armoire Compact Pupitre tactile min 12 pouces | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Alimentation 220/230 V E/S minimales: 16 Entrées numériques / 16 Sorties numériques / 2 Entrées analogiques / 2 Sorties analogiques Communication : TCP/IP 100 Mbit, Modbus TCP,Profinet, EthernetIP, min 1 port Ethernet avec un Hub industriel Ethernet Châssis Châssis robot léger sur roulette en profilé aluminium incluant une tablette rabattable. Porte d’accès facile avec interrupteur de sécurité Package Educatif & Formation Formation en programmation de 5 personnes pendant 3 jours Supports de cours professeurs + accés cours en ligne illimité + Webinares Bibliothèque de TP élèves (logiciel, manuel,) support papier et format électronique Package Software Logiciel de configuration de fonctionnement et instructions d’étalonnage pour le robot Logiciel de simulation min 20 licences du logiciel de programmation et de simulation hors ligne incluant toutes les fonctionnalités. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 11 : Robot collaboratif

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTÈME ROBOT | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot N° 12 : Solution interactive pour formation en e-learning

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° | Désignations | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECRAN INTERACTIF TACTILE 75’’ avec support mobile, camera et Logiciel L’écran Interactif doit disposer des outils de collaboration essentiels, tels qu'un navigateur intégré, la présentation sans fil à partir d’un pc Windows, Mac ainsi que les smartphones Android et Air play, le tableau blanc instantané et la possibilité d'annoter tous contenus, et sauvegarde des notes via réseaux, USB, et instantanément avec la génération d’un QR code. Technologie : Écran à cristaux liquides (LCD) et rétroéclairage Direct LED Panneau : IPS-ADS Rapport de forme : 16:9 Résolution native : 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition Luminosité : 400 cd/m² Ratio de contraste 1200:1 Ratio de contraste dynamique 4000:1 Angle de vision : 178° / 178° Profondeur de couleur : 1,073 milliard de couleurs (10 bit) Temps de réponse : 8 ms Fréquence de rafraîchissement : 60 Hz UHD Orientation prise en charge : Paysage Dalle : Verre trempé de sécurité antireflet de 4 mm (MOHS 7) Technologie d’écriture : Zero air gap pour une expérience d’écriture manuscrite Haut-parleurs intégrés : 2 x 16 Watt Connectivité : Entrées audio et vidéo numériques : 4 x HDMI 2.0 Sorties audio et vidéo numériques : 1 x HDMI 2.0 Entrée audio et vidéo analogique : 1 x VGA (DE-15 femelle) + audio | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Sortie audio analogique : 1 x audio (connecteur TRS 3,5 mm) Sortie audio numérique : 1 x S/PDIF Ports de données USB : 1 x USB-C (puissance de sortie jusqu’à 45W) ; 1 x USB 2.0 ; 3 x USB 3.0 Connecteur JAE TX24 pour module OPS Entrée de contrôle : 1 x COM DE-9 (RS-232C standard) Réseau : connecteur RJ-45 (100 Mbit/s) LAN; WiFi : 2.4 / 5 GHz Bluetooth : 4.2 Système d’exploitation : Android 8.0 - RAM : minimum 3 GB - ROM : minimum 32 GB Tactile interactif : - Technologie V-Sense à reconnaissance tactile infrarouge - Détection d’entrée : 20 points d’entrée - Connexion tactile : 1 x USB-B 3.0 - Reconnaissance tactile haute précision : doigt et stylet passif - Temps de réponse : < 4 ms (toucher simple), < 10 ms (entrées tactiles max.) - Précision : ± 1 mm Compatibilité : Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS Bouton multifonction permettant un accès rapide aux actions courantes Capteur de lumière ambiante et de mouvement intégré Alimentation : 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz Consommation : 168 Watt |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 12 : Solution interactive pour formation en e-learning

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECRAN INTERACTIF TACTILE 75’’ avec support mobile, camera et Logiciel | U | 6 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent