## BP
OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ITA TAZA ET SON INTERNAT
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation Des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T | Total HT
100. GROS ŒUVRES
A/ LES TRAVAUX PREPARATOIRES ET RENFORCEMENTS
101 | DÉMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS | Ft | 1
102 | DÉPOSE DES PORTES, FENÊTRES ET PLACARDS EN BOIS, METALLIQUES OU EN ALUMINIUM | U | 80
103 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT MURAL EXISTANT | M² | 475
104 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT DU SOL INTERIEUR EXISTANT Y/C FORME | M² | 1280
105 | COLMATAGE, REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS | ML | 430
106 | DÉCAPAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR | M² | 1350
107 | REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS | M² | 420
108 | NETTOYAGE DE LA PIERRE LOCAL DES BATIMENTS EXISTANTS | M² | 100
109 | DEPOSE DES APPARAILS SANITAIRES ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ENS | 1
110 | RENFORCEMENT ET CHEMISAGE DES POTEAUX | ML | 250
111 | RENFORCEMENT ET CHEMISAGE DES SEMELLES Y/C FOUILLES | U | 55
B/ TERRASSEMENT
112 | FOUILLES EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHERS, OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 9381
113 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 9378
114 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS | M3 | 2305
C/ TRAVAUX EN FONDATION
115 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 397
116 | GROS BÉTON | M3 | 777
117 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 526
118 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATIONS | M3 | 785
119 | BÉTON HYDROFUGE POUR TOUS OUVRAGES | M3 | 40
120 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATIONS | KG | 91560
121 | MISE A LA TERRE | ML | 1093
122 | ARASE ETANCHE | M² | 644
D/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT
123 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 400 MM | ML | 150
124 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 315 MM | ML | 750
125 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 250 MM | ML | 380
126 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 200 MM | ML | 250
127 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 160 MM | ML | 180
REGARDS DE VISITE
128 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (1,00 X 1,00) M | U | 34
129 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,80 X 0,80) M | U | 17
130 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M | U | 16
131 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 4
132 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 20
133 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 45
134 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 20
135 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 60
136 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M | U | 34
137 | CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE D400 | ML | 30
138 | CANIVEAUX EN BETON ARME NON VISITABLE | ML | 35
139 | FOSSE A GRAISSE POUR CUISINE | ENS | 1
E/ DALLAGES
140 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR | M² | 3031
141 | DALLAGE INTERIEUR EP 15 Y COMPRIS ACIER | M² | 3031
142 | DALLAGE PERIPHERIQUE EP 12 Y COMPRIS ARMATURES | M² | 1481
F/ TRAVAUX EN ELEVATION
143 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE EN ÉLÉVATION | M3 | 1255
144 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | KG | 175700
145 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 15 + 5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 2045
146 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 656
147 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 199
148 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 30+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 26
149 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 30+7 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 104
150 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 12+18 (HOURDIS NEGATIFS) Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 8
151 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 12+13 (HOURDIS NEGATIFS) Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 11
G/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
152 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8Y) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON CREUSES | M² | 241
153 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T (EP=10CM) | M² | 1629
154 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM | M² | 23
155 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 1400
156 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 25 CM | M² | 2218
H/ ENDUITS
157 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 2500
158 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 11555
I/ DIVERS
159 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 1741
160 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS | M² | 51
161 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 21
162 | RENFORMIS EN BETON | M² | 51
163 | REALISATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION | ML | 148
164 | ESTRADE EN BÉTON | M² | 32
165 | COUVRE JOINT EN BA | ML | 172
166 | SOUCHE EN TERRASSE | U | 10
167 | SOCLE EN BÉTON ARMÉ | M² | 20
F/DRAINAGE
168 | CONDUITE EN PVC PERFORÉ ANNELÉ DE DRAINAGE DIAM 250 MM LIT DE POSE, GRILLAGE AVERTISSEUR ET PIECES SPECIALES TOUT DIAMETRE | ML | 874
169 | COUCHE DE GRAVIER | M3 | 349
170 | FOURNITURE ET POSE D’UNE COUCHE DE GÉOTEXTILE | M² | 553
171 | COUCHE DU REMBLAI BIEN COMPACTÉ DE TOUT VENANT GNT | M3 | 813
TOTAL GROS ŒUVRES
200. ETANCHEITE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON | M² | 6149
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 6149
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 3187
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSES | M² | 6149
205 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU | M² | 509
206 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES | ML | 3187
207 | ÉTANCHÉITÉ SOUS-SOL AVEC PROTECTION | M² | 765
208 | CUVELAGE | M² | 298
C/ PROTECTION
209 | PROTECTION DE L’ETANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT | M² | 6149
210 | PROTECTION DES RELEVÉS PAR SOLIN GRILLAGÉ Y/C PLINTHE EN CARREAUX DE CIMENT | ML | 3187
TOTAL ETANCHEITE
300. REVETEMENT SOLS ET MURS
REVETEMENT SOLS
301 | GRÉS CERAME DE 30 X 60 Y/C PLINTHES DE 7 CM Mètre carré | M2 | 35
302 | COMPACTO ANTIDERAPANT R9 DE 60 X 60 CM Mètre carré | M2 | 462
303 | COMPACTO DE 60X60 Y/C PLINTHES DE 7 CM Mètre carré | M2 | 1750
304 | MARBRE LOCAL POUR TABLETTE ET PAILLASSE Mètre carré | M2 | 258
305 | MARBRE LOCAL POUR MARCHES ET CONTREMARCHES Y/C PLINTHES DE 7 CM Mètre carré | M2 | 145
306 | MARBRE LOCAL POUR SEUIL DE PORTE Mètre carré | M2 | 40
307 | MARBRE GRIS DE TIFLET Y/C PLINTHES DE 7 CM Mètre carré | M2 | 536
308 | GRANITO POLI Y/C PLINTHES DE 7 CM Mètre carré | M2 | 1282
309 | PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE Y/C PLINTHES DE 7 CM Mètre carré | M2 | 202
310 | PLUS-VALUE POUR FINITION LISSEE, TEINTEE DANS LA MASSE Mètre carré | M2 | 1638
311 | PEINTURE ALIMENTAIRE POUR SOLS ET MURS BACHE A EAU | M2 | 160
312 | PVC ACOUSTIQUE IMPRIME TYPE GERFLEX Mètre carré | M2 | 185
REVETEMENT MURAL
313 | COMPACTO DE 30 X 60 CM Mètre carré | M2 | 2760
314 | GRÉS CERAME DE 30 X 60 CM Mètre carré | M2 | 50
315 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX ACOUSTIQUE Mètre carré | M2 | 120
316 | HABILLAGE MURAL EN BOIS MELAMINE Mètre carré | M2 | 10
317 | HABILLAGE DE FACADE EN POLYREY Mètre carré | M2 | 575
318 | COUVRE JOINT VERTICAL OU HORIZONTAL COUPE FEU | ML | 595
319 | HABILLAGE DE FACADE EN PIERRE DE TAZA LISSE Mètre carré | M2 | 370
320 | PANNEAUX OSB NORMAL | M2 | 200
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400. MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
401 | FENETRE EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES OUVRANTES A L'ITALIENNE OU A LA FRANCAISE OU COULISSANTES Mètre carré | M2 | 511
402 | FENETRE EN ALUMINIUM OUVRANTE A LA FRANCAISE OU A L'ITALIENNE OU COULISSANTE Mètre carré | M2 | 36
403 | CHASSIS OUVRANT A SOUFFLET OU COULISSANT EN ALUMINIUM Mètre carré | M2 | 238
404 | MUR RIDEAU VEC Mètre carré | M2 | 353
405 | CLOISONS AMOVIBLES TYPE CL A SANS PORTE Mètre carré | M2 | 40
406 | CLOISONS AMOVIBLES TYPE CL A AVEC PORTE Mètre carré | M2 | 98
407 | BRISES SOLEIL EN ALUMINIUM GRIS GIVRE Mètre carré | M2 | 120
408 | SKYDOME DE 1X1M L'unité | U | 4
409 | MIROIR TYPE MR | M2 | 70
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM
MENUISERIE BOIS
410 | PORTE ISOPLANE EN BOIS AVEC FORMICA A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE Mètre carré | M2 | 310
411 | PORTE ISOPLANE EN BOIS AVEC FORMICA A UN VANTAIL VA ET VIENT Mètre carré | M2 | 5
412 | PORTE ISOPLANE EN BOIS A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE Mètre carré | M2 | 103
413 | PLACARDS EN BOIS OUVRANTS A LA FRANCAISE Mètre carré | M2 | 180
414 | PORTES COUPE FEU 1/2H AVEC FERME PORTE Mètre carré | M2 | 10
415 | PORTES PARE FLAMME 1/2H AVEC FERME PORTE Mètre carré | M2 | 20
TOTAL MENUISERIE BOIS
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
416 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE MOTORISEE A UN OU DEUX VANTAUX + PORTE OUVRANTE A LA FRANCAISE Mètre carré | M2 | 157
417 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE Mètre carré | M2 | 31
418 | MAIN COURANTE EN INOX: Mètre linéaire | Ml | 31
419 | GARDE CORPS EN INOX Mètre linéaire | Ml | 20
420 | GARDE CORPS METALLIQUE GALVANISE ET PEINT H=1M Mètre linéaire | Ml | 5
421 | GRILLE ANTI-VOLATILE | M2 | 54
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
500. PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
DISTRIBUTION
501 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 75 | ML | 85
502 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63 | ML | 120
503 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 85
504 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 60
505 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32 | ML | 45
506 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25 | ML | 35
507 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 75 | ML | 10
508 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 50 | ML | 10
509 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 40 | ML | 15
510 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32 | ML | 20
511 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25 | ML | 10
512 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16 | ML | 360
513 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 16/20 | ML | 85
514 | COLLECTEUR EAU FROIDE EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 8 A 10 DEPARTS | U | 12
515 | COLLECTEUR EAU FROIDE EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 5 A 7 DEPARTS | U | 16
516 | COLLECTEUR EAU FROIDE EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 2 A 4 DEPARTS | U | 18
517 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 50 | U | 5
518 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 40 | U | 10
519 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32 | U | 15
520 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 25 | U | 95
521 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 15
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
522 | EVACUATION EN PVC Ø 200 | ML | 35
523 | EVACUATION EN PVC Ø 160 | ML | 45
524 | EVACUATION EN PVC Ø 125 | ML | 40
525 | EVACUATION EN PVC Ø 110 | ML | 210
526 | EVACUATION EN PVC Ø 75 | ML | 30
527 | EVACUATION EN PVC Ø 50 | ML | 75
528 | EVACUATION EN PVC Ø 40 | ML | 85
529 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 200 | U | 7
530 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 160 | U | 8
531 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 125 | U | 4
532 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 | U | 16
533 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 75 | U | 5
534 | SIPHON DE SOL 200 X 200 MM AVEC CUNETTE | U | 14
535 | TROP PLEIN POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 10
4) APPAREILS SANITAIRES
536 | W.C A L'ANGLAISE | U | 49
537 | ENSEMBLE DE W.C POUR PMR AVEC ACCESSOIRES | U | 12
538 | LAVABO VASQUE | U | 66
539 | LAVABO POUR PMR | U | 12
540 | ROBINET BOUTON POUSSOIRE. | U | 66
541 | EVIER A DEUX BACS | U | 5
542 | POMME DE DOUCHE | U | 18
543 | CHAUFFE EAU SOLAIRE 300 L | U | 15
544 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50 L | U | 2
545 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 18
546 | ROBINET DE PUISAGE | U | 5
547 | GLACE MIROIR | M2 | 65
548 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC | U | 61
549 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 30
550 | SECHE MAINS ELECTRIQUE | U | 6
5) PROTECTION INCENDIE
551 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 125 | ML | 10
552 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 110 | ML | 350
553 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 90 | ML | 45
554 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 75 | ML | 135
555 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 63 | ML | 75
556 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 50 | ML | 160
557 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 40 | ML | 50
558 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 | ML | 110
559 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 | ML | 45
560 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 66/76 | ML | 5
561 | ROBINET INCENDIE ARME | U | 15
562 | EXTINCTEUR PORTATIF EP DE 6L | U | 23
563 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6KG | U | 8
564 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG | U | 6
565 | POTEAU INCENDIE | ENS | 3
566 | EQUIPPEMENTS BACHE A EAU INCENDIE 120 M3 | ENS | 1
567 | SURPRESSEUR INCENDIE | ENS | 1
568 | POMPE DE RELEVAGE | ENS | 1
569 | BAC A SABLE | U | 2
6) CLIMATISATION
UNITE EXTERIEURE DRV
570 | UNITE EXTERIEURE VRV 1 REVERSIBLE, P.F = 35 KW. TAUX DE CONNEXION 100 % | ENS | 2
571 | UNITE EXTERIEURE VRV 2 REVERSIBLE P.F = 90 Kw. TAUX DE CONNEXION VRV 1 100 % | ENS | 1
UNITE INTERIEURE DRV
572 | UNITE INTERIEURE GAINABLE DRV UI PF: 2,6 Kw à 3 Kw | ENS | 3
573 | UNITE INTERIEURE GAINABLE DRV UI PF: 3,01 Kw à 4 Kw | ENS | 1
574 | UNITE INTERIEURE GAINABLE DRV UI PF: 4,01 à 5,6 Kw | ENS | 1
575 | UNITE INTERIEURE GAINABLE DRV UI PF : 5.6 kW à 7,2 kW | ENS | 1
576 | UNITE INTERIEURE GAINABLE DRV UI PF : 10 kW à 12 kW | ENS | 12
577 | UNITE INTERIEURE GAINABLE DRV UI PF : 13 kW à 16 kW | ENS | 1
578 | CIRCUIT FRIGORIFIQUES & ELECTRIQUES | ENS | 3
579 | COMMANDE CENTRALISEE | ENS | 3
580 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME GAINABLE INVERTER PF : 9 à 15 Kwf | ENS | 5
581 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME GAINABLE INVERTER PF : 3,6 Kwf | ENS | 1
582 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME GAINABLE INVERTER PF : 2,6 Kwf | ENS | 4
583 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER PF : 5,6 Kwf | ENS | 1
584 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER PF : 2,6 Kwf | ENS | 3
585 | CLIMATISEURS EN SPLIT SYSTÈME MURAL FROID SEUL PF: 2,6 Kw | ENS | 5
586 | GRILLE DE REPRISE LINEAIRE A FENTES | U | 84
587 | GRILLE DE SOUFFLAGE LINEAIRE A FENTES | U | 12
588 | DIFFUSEUR SOUFFLAGE CARRÉE | U | 80
589 | GAINE ET PLENUM EN FIBRE DE VERRE | M² | 160
590 | DIFFUSEUR PLAFONIER CIRCULAIRE A CONE REGLABLE 500 A 800 M3/H | U | 16
CLAPET COUPE FEU
591 | DIAMETRE 100 A 125 | U | 1
592 | DIAMETRE 160 | U | 2
593 | DIAMETRE 200 | U | 7
594 | DIAMETRE 250 | U | 1
595 | DIM 450x300 | U | 2
CLAPET COUPE PARE FLAMME
596 | DIAMETRE 100 à 125 | U | 3
597 | DIAMETRE 160 | U | 2
598 | DIAMETRE 200 | U | 7
VENTILATION MECANIQUE
CAISSON D'EXTRACTION DE VENTILATION
599 | VMC SANITAIRE DEBIT 200 A 500 M3/H | ENS | 8
600 | VMC SANITAIRE DEBIT 600 A 950 M3/H | ENS | 5
601 | EXTRACTION DEBIT 2 000 M3/H | ENS | 1
CAISSON D'AIR NEUF
602 | CAISSON AN DEBIT D'AIR 3 000 A 5 200 M3/H | ENS | 1
603 | CAISSON AN DEBIT D'AIR 1000 A 1600 M3/H | ENS | 2
604 | CAISSON AN DEBIT D'AIR 500 A 900 M3/H | ENS | 1
605 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTO REGLABLE DEBIT 30 M3/H A 60 M3/H | U | 112
GAINES CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE
606 | DIAMETRE 100 | ML | 95
607 | DIAMETRE 125 | ML | 75
608 | DIAMETRE 160 | ML | 68
609 | DIAMTRE 200 | ML | 60
610 | DIAMETRE 250 | ML | 55
611 | DIAMETRE 315 | ML | 60
612 | GAINE EN TOLE D'ACIER GALVANISEE | M2 | 65
613 | GAINE CIRCULAIRES ACIER NOIR D'EXTRACTION HOTTE DIAMETRE 160 A 250 MM. | ML | 35
614 | GAINE FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM, DIAMETRE 100 A 125 | ML | 115
GRILLE D'EXTRACTION
615 | DEBIT : 150 à 250 M3/H | U | 4
616 | DEBIT : 300 à 550 M3/H | U | 4
REGISTRE DE DOSAGE CIRCULAIRE
617 | DIAMETRE 100 A 125 | U | 8
618 | DIAMETRE 160 | U | 2
619 | DIAMETRE 200 | U | 6
620 | DIAMETRE 250 | U | 7
CLAPET ANTI RETOUR VMC
621 | DIAMETRE 125 | U | 5
622 | DIAMETRE 160 à 200 | U | 3
EVACUATION DES CONDENSATS
623 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 40 | ML | 55
624 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32 | ML | 135
625 | SKYDOME DESENFUMAGE ESCALIER SECTION 1 M2 | U | 3
RESEAU DISTRIBUTION GAZ
626 | NICHE BOUTEILLE GAZ | ENS | 1
627 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 3 à 8 départs Y/C VANNES D'ARRET ET COFFRET | ENS | 2
628 | TUYAU EN CUIVRE GAZ DE DIAMETRE 10/12 A 20/22 | ML | 85
629 | ACCESSOIRES DE PROTECTION | ENS | 1
630 | INSTALLATION ET RACCORDEMENT AIR COMPRIME | ENS | 2
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
700. ELECTRICITE - LUSTRERIE
ALIMENTATION NORMALE
701 | POSTE DE TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 400 KVA | ENS | 1
TRANCHE BUSES ET REGARD
702 | TRANCHE BT DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS LE ROCHER | ML | 700
TUBE GORGE EN PVC
703 | TUBE GORGE Ф 75MM | ML | 100
704 | TUBE GORGE Ф 110MM | ML | 150
705 | TUBE GORGE Ф 160MM | ML | 150
706 | TUBE GORGE Ф 200MM | ML | 300
REGARD DE TIRAGE DE TYPE PREFABRIQUE
707 | DIMENSION 60X60X60CM | U | 5
708 | DIMENSION 80X80X80CM | U | 10
709 | DIMENSION 100X100X100CM | U | 6
PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE
710 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63 | ML | 350
711 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 125 / 63 | ML | 250
712 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
713 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | U | 52
CABLES ELECTRIQUES
714 | CABLES D'ALIMENTATION 1X 240 MM² | ML | 250
715 | CABLES D'ALIMENTATION 1X185 MM² | ML | 40
716 | CABLES D'ALIMENTATION 1X150 MM² | ML | 40
717 | CABLES D'ALIMENTATION 5X 120 MM² | ML | 40
718 | CABLES D'ALIMENTATION 5X 95 MM² | ML | 40
719 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 70 MM² | ML | 60
720 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 50 MM² | ML | 65
721 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 35 MM² | ML | 280
722 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 25 MM² | ML | 600
723 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 16 MM² | ML | 140
724 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 10 MM² | ML | 500
725 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 6 MM² | ML | 150
726 | CABLES D'ALIMENTATION 5 X 4 MM² | ML | 30
727 | CABLES D'ALIMENTATION 3G6 MM² | ML | 100
728 | CABLES D'ALIMENTATION 3G4 MM² | ML | 100
DISTRIBUTION BASSE TENSION
729 | TABLEAU GENERALE BASSE TENTION (TGBT) N/S | U | 1
730 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION
| a) TABLEAU SECONDAIRE TP B1 : Maison des stagiaires RDC1 | U | 1
| b) TABLEAU SECONDAIRE TP B2 : Maison des stagiaires RDC2 | U | 1
| c) TABLEAU SECONDAIRE TP B3 : Maison des stagiaires ETG1 | U | 1
| d) TABLEAU SECONDAIRE TP B4 : Maison des stagiaires ETG2 | U | 1
| e) TABLEAU SECONDAIRE TP B5 : Espace pédagogiques | U | 1
| f) TABLEAU SECONDAIRE TP B6 : Ateliers existant 1 | U | 1
| g) TABLEAU SECONDAIRE TP B7 : Structures communes RDC | U | 1
| h) TABLEAU SECONDAIRE TP B8 : Structures communes ETG | U | 1
| i) TABLEAU SECONDAIRE TP B9 : Salles des cours existants | U | 1
| j) TABLEAU SECONDAIRE TP B10 : Administration | U | 1
| k) TABLEAU SECONDAIRE TP B11 : Ateliers existants 2 | U | 1
| l) TABLEAU SECONDAIRE TP B12 : Locaux divers et sanitaires | U | 1
| m) TABLEAU SECONDAIRE TP B13 : Cuisine et Annexes | U | 1
| n) TABLEAU SECONDAIRE TP B14 :Buanderie Laverie | U | 3
| o) TABLEAU SECONDAIRE TP : éclairage extérieur | U | 1
| p) TABLEAU SECONDAIRE TP :Guérite | U | 3
731 | ARRET D’URGENCE | U | 1
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
732 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 20
733 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 102
734 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT | U | 110
735 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT | U | 4
736 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 34
737 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 440
738 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE | U | 34
739 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE | U | 10
740 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 10
PRISES DE COURANT FORT
741 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL | U | 80
742 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE | U | 700
743 | PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 10/16A | U | 409
744 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A | U | 37
745 | PRISE DE COURANT DE SOL 2P+T 10/16A | U | 6
746 | BOITE AU SOL (4PN+2PO+2RJ45) | U | 5
747 | PRISE DE COURANT 3P+N+T 380V | U | 100
748 | BLOC TYPE 1(2 PRISES NORMALES + 2 INFORMATIQUE) | U | 17
749 | BLOC TYPE 2(2 PRISES NORMALES + 1 INFORMATIQUE) | U | 80
750 | PRISE TÉLÉVISION | U | 10
ALIMENTATION BASSE TENSION
751 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE EN CR1 | Ens | 1
752 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE | Ens | 9
753 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME DE CLIMATISATION | Ens | 11
754 | ALIMENTATION VENTILLATEUR DE GAINE | Ens | 1
755 | ALIMENTATION TABLEAU SURPRESSEUR INCENDIE | Ens | 1
756 | ALIMENTATION STATION POMPAGE D'ARROSAGE | Ens | 1
757 | ALIMENTATION STATION POMPAGE DES EAUX CHARGEES EP,EU | Ens | 1
758 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5X4 MM² | Ens | 10
759 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X4 MM² | Ens | 10
760 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X2,5 MM² | Ens | 10
LUSTRERIE
761 | L01: PANEL LED 60X60 | U | 274
762 | L02: PANEL LED ENCASTRE | U | 107
763 | L03 : SPOT ENCASTRE | U | 200
764 | L04 : DOWNLIGHT A ENCASTRE | U | 95
765 | L05 : DOWNLIGHT A ENCASTRE ETANCHE | U | 48
766 | L06 : REGLETTE ETANCHE | U | 119
767 | L07 : DOWNLIGHT A ENCASTRE | U | 106
768 | L08 : PROFILE ENCASTRE | U | 12
769 | L09 : PLAFONNIERS ET APPLIQUES | U | 20
770 | L10 : DOWNLIGHT A ENCASTRE | U | 214
771 | L13 : ENCASTRE DE PLAFOND EXTERIEUR | U | 45
772 | L14 : SYSTEMES LINEAIRES A LED | U | 9
773 | REGLETTE SANITAIRE | U | 50
ECLAIRAGE DE SECURITE
774 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE | U | 72
775 | BLOC D'AMBIANCE | U | 64
776 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 13
ECLAIRAGE EXTERIEUR
777 | EL00 : BORNE LED | U | 80
778 | EL01 : PROJECTEUR LED | U | 18
779 | EL02 : CANDELABRE LED | U | 30
780 | EL03 : ENCASTRE AU SOL LED | U | 56
781 | EL04 : APPLIQUE UP/DOWN LED | U | 10
782 | EL05 : CANDELABRE LED | U | 13
783 | CONDUCTEUR DE CUIVRE NU 29MM² | U | 1600
784 | CABLES
| a. FOURNITURE ET POSE CABLE U1000 RVFV EN CUIVRE 4X25 MM² | ML | 500
| b. FOURNITURE ET POSE CABLE U1000 RVFV EN CUIVRE 5X10 MM² | ML | 400
| c. FOURNITURE ET POSE CABLE U1000 H07 V EN CUIVRE 5X6 MM | ML | 300
| d. FOURNITURE ET POSE CABLE U1000 H07 V EN CUIVRE 3X4MM² | ML | 200
| e. FOURNITURE ET POSE CABLE U1000 H07 V EN CUIVRE 3X2,5 MM² | ML | 200
785 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS ET EN REMBLAIS POUR ÉCLAIRAGE EXTERIEUR
| a . TRANCHEE NORMALE 1 CIRCUIT | ML | 900
| b . TRANCHEE NORMALE 2 CIRCUITS | ML | 700
786 | TUBE ANNELE EN MATIERE SYNTHETIQUE DOUBLE PAROI SOUPLE ET FLEXIBLE CLASSE 450N DIAMETRE 50 MM | ML | 1600
787 | TUBE ORANGE ICD 29MM | ML | 600
788 | SOCLE EN BETON POUR CANDELABRE | M3 | 43
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800. PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
801 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS | ML | 600
802 | TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC | U | 9
803 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 18
804 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP | ML | 6000
805 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A | U | 9
806 | CŒUR DE RESEAU : COMMUTATEURS FEDERATEURS | U | 1
807 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 3
808 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 6
809 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 120
810 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 120
811 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A | U | 120
812 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 8
813 | ARMOIRE REPARTITEUR INFOMATIQUE 42U | U | 1
814 | ROUTEUR/POINT D'ACCES WIFI A 6 ANTENNES EXTERIEURES | U | 5
815 | CONTROLEUR WLAN WIFI | U | 5
VIDEOSURVEILLANCE IP
816 | CAMERA IP FIXE DOME 5MP | U | 25
817 | CAMERA IP AVEC CAISSON DE PROTECTION | U | 30
818 | ENREGISTREUR NUMERIQUE | U | 1
819 | DISQUE DUR 6TO | U | 2
820 | MONITEUR LCD | U | 2
821 | POSTE DE TRAVAIL | U | 1
CABLE CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE VIDEO ET CA
822 | CABLE QUATRE PAIRES CAT6A | ML | 300
823 | CONNECTEUR RJ45 CAT6A | U | 55
DETECTION D'INCENDIE
824 | CENTRALE DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE+CMSI | ENS | 1
DETECTION ET CABLAGE
825 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE | U | 160
826 | DETECTEUR DE CHALEUR (MAXIMUM) Y COMPRIS CABLAGE | U | 4
827 | DETECTEUR THERMO VELOCIMETRIQUE | U | 2
828 | INDICATEUR D'ACTION Y COMPRIS CABLAGE | U | 10
829 | AVERTISSEUR SONORE Y COMPRIS CABLAGE | U | 19
830 | BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE | U | 38
831 | CENTRALE ALARME TYPE 2B | ENS | 1
TOTAL PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
900. FAUX PLAFOND
901 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX Mètre carré | M2 | 2662
902 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE Y/C JOINT CREUX Mètre carré | M2 | 1495
903 | FAUX PLAFOND MODULAIRE ACOUSTIQUE Mètre carré | M2 | 226
904 | FAUX PLAFOND EN ARMSTRONG 60 x 60 CM Mètre carré | M2 | 636
905 | TRAPPE DE VISITE 60X60 CM Mètre carré | M2 | 10
906 | FAUX PLAFOND EN OSB Y/C STRUCTURE | M2 | 185
TOTAL FAUX PLAFOND
1000. PEINTURE
PEINTURE INTERIEURE
1001 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS Mètre carré | M2 | 13758
1002 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS Mètre carré | M2 | 758
1003 | PEINTURE DECORATIVE Mètre carré | M2 | 467
PEINTURE EXTERIEURE
1004 | ENDUIT MONOCOUCHE SUR MURS EXTÉRIEURS Mètre carré | M2 | 4500
1005 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FACADES ET MURS EXTÉRIEURS Mètre carré | M2 | 2500
TOTAL -PEINTURE
1100. SIGNALETIQUE
1101 | PLAQUE MURALE EN INOX CISELEE AU LASER BROSSE 30*20 | U | 10
1102 | MAT POUR DRAPEAU | U | 1
1103 | LOGO ET ENSEIGNE DES POLES | U | 10
1104 | TOTEM EN INOX BROSSE DE 2,5 M DE HAUTEUR | ENS | 1
1105 | PARKING | U | 2
1106 | PARKING PMR | U | 2
1107 | SENS CIRCULATION ET VOIE INTERDITE | U | 4
1108 | ECUSSON POUR DRAPEAU | U | 2
1109 | LETTRES BOITIERS EN INOX COLLEES | U | 10
TOTAL SIGNALETIQUE
1200. VRD &AMENAGEMENT EXTERIEUR
TRAVAUX DE VOIRIE
1201 | TERRASSEMENTS POUR LA MISE À NIVEAU DES FONDS DE FORMES | M3 | 3450
1202 | MISE EN PLACE DES REMBLAIS À PARTIR DES DEBLAIS EXTRAITS SUR PLACE OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 1059
1203 | COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40 | M3 | 315
1204 | PRIX N° 1204. COUCHE DE BASE EN GNA 0/31,5 | M3 | 315
1205 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS TYPE T3 | ML | 548
1206 | COUCHE D’IMPREGNATION SUR VOIRIES | M2 | 1573
1207 | COUCHE ANTICONTAMINANTE AC | M3 | 315
1208 | REVETEMENT EN ENROBE BITUME GBB DE 7 CM | M2 | 1573
TERRAIN DU SPORT
1209 | DALLAGE EXTÉRIEUR DE 0,13M D'ÉPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 544
1210 | TERRAINS DE SPORT EN DALLAGE BETON LISSE TEINTE DANS LA MASSE OU PEINT EN EPOXY | M2 | 544
1211 | EQUIPEMENTS DE TERRAINS DE SPORT | ENS | 1
1212 | CLÔTURE POUR TERRAIN DU SPORT | M2 | 200
1213 | PARE BALLON | M2 | 136
REVETEMENT EXTERIEUR
1214 | REVÊTEMENT DES GRADINS EN PIERRE DE TAZA STRIÉE OU BOUCHARDÉE DE 90X90CM, ET CONTRE MARCHE DE 45CM LE MÈTRE CARRÉ: | M² | 67
1215 | PLUS-VALUE POUR FINITION LISSÉE TEINTÉE DANS LA MASSE POUR GRADINS COULEUR AU CHOIX LE MÈTRE CARRÉ: | M² | 65
1216 | BÉTON DÉSACTIVÉ TEINTÉ DANS LA MASSE ET PIERRE DE TAZA BOUCHARDÉE POUR PLACE ET AXE LE MÈTRE CARRÉ: | M² | 1860
1217 | BANCS EN BÉTON ARCHITECTONIQUE LE MÈTRE LINÉAIRE | ML | 115
1218 | AUTOBLOQUANT DE 6CM | M² | 6760
1219 | BORDURE P1-CR1 | ML | 1378
1220 | CORBEILLES | U | 15
MURS DE CLÔTURE
1221 | MIXTE MAÇONNERIE DE 0,80M DE HAUTEUR ET BARDAGE MÉTALLIQUE DE 1,40M DE HAUTEUR Y COMPRIS FONDATION LE MÈTRE LINÉAIRE: | ML | 420
1222 | MURS DE CLÔTURE EN AGGLOS DE 220 CM DE HAUTEUR | ML | 180
1223 | GUERITE 22M x2M | U | 3
TOTAL VRD &AMENAGEMENT EXTERIEUR
1300. ESPACE VERT
1301 | PUIT D'AROSAGE Y/C POMPE DE RELEVAGE | ENS | 1
1302 | SYSTÈME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE | ENS | 1
1303 | SURPRESSEUR ARROSAGE | ENS | 1
1304 | FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES EN POLYETHYLENE PN16 Y COMPRIS TERRASSEMENT, LIT DE POSE, GRILLAGE AVERTISSEUR ET PIECES SPECIALES TOUT DIAMETRE | ML | 850
1305 | BOUCHES D’ARROSAGE | U | 15
1306 | TRAVAUX PREPARATOIRES (Y COMPRIS TERRE VEGETALE ET NIVELLEMENT) | M2 | 3522
1307 | FOURNITURE ET POSE DE GAZON (Y COMPRIS REGLAGE) | M2 | 3522
PALMIERS
1308 | PHOENIX CANARIENSIS | U | 84
1309 | WASHINGTONIA FILIFERA S 400 | U | 22
1310 | WASHINGTONIA FILIFERA S 300 | U | 42
1311 | WASHINGTONIA FILIFERA S 150 | U | 12
GRAMINEE
1312 | CORTADERIA SELLOANA | U | 100
PLANTES VIVACES
1313 | AGAPANTHUS FLO.BLEUE ET BLANCHE | U | 100
1314 | ANTHEMIS FLO. BLANCHE | U | 100
1315 | ASTER DUMOSUS | U | 100
1316 | ABATTAGE D’ARBRE | U | 2
1317 | TRANSPLANTATION DES ARBRES | U | 2
TOTAL ESPACE VERT
RECAPITULATIF
100 | TOTAL GROS ŒUVRES
200 | TOTAL ETANCHEITE
300 | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400 | TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLIQUE
500 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
700 | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800 | TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE, VIDEO SURVEILLANCE ET DETECTION INCENDIE
900 | TOTAL FAUX PLAFONDS
1000 | TOTAL PEINTURE
1100 | TOTAL SIGNALISATION
1200 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
1300 | TOTAL ESPACE VERT
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC