## ESTIMATION FINANCIERE
PROJET : Travaux d’aménagement de l'atelier Central de la DR Casa Settat à l'ISIC Ain Borja Casablanca,
BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | PU | Prix Total HT
100 | GROS ŒUVRES
101 | DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS
| A/ DEMOLITION DU DALLAGE EXISTANT Y/C EVACUATION DES GRAVOIS A LA DECHARGE PUBLIQUE | M2 | 77
| B/ DEMOLITION DE LA MACONNERIE DE TOUTES EPAISSEURS Y/C EVACUATION DES GRAVOIS A LA DECHARGE PUBLIQUE | M2 | 91
| C/ DEMOLITION ET DEPOSE D'ENDUIT DE CIMENT Y/C EVACUATION DES GRAVOIS A LA DECHARGE PUBLIQUE | M2 | 50
| D/ DEMOLITION ET DEPOSE DU REVETEMENT EXISTANT Y/C EVACUATION DES GRAVOIS A LA DECHARGE PUBLIQUE | M2 | 562
| E/ DEPOSE DE LA MENUISERIE BOIS, METTALIQUE DE TOUTES DIMENSIONS | U | 7
| F/ DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET LA PLOMBERIE SANITAIRE EXISTANTE | ENS | 1
| G/ DECAPAGE DU TERRAIN EXISTANT Y/C EVACUATION DES GRAVOIS A LA DECHARGE PUBLIQUE | M2 | 66
102 | REMBLAIEMENT EN TERRE SELECTIONNEE | M3 | 18
103 | TOUT VENANT DE 20 CM D'EPAISSEUR Y/C COMPACTAGE | M2 | 78
104 | DALLAGE DE 20 CM D'EPAISSEUR TALOCHE A L'HELICOPTERE JOINT ET SCIE | M2 | 90
105 | ARMATURE DE FORME POUR DALLAGE | KG | 200
106 | CANALISATIONS D’EVACUATION EN PVC DE 200 CM DE DIAMETRE | ML | 50
107 | REGARD POUR EVACUATION DE 50x50 CM | U | 5
108 | CANIVEAU EN BETON POUR EVACUATION | ML | 5
109 | REGARD DE TIRAGE DE CABLE | U | 5
110 | MACONNERIE EN BRIQUE CREUSE DE 8 TROUS | M2 | 93
111 | MACONNERIE EN AGGLOS DE 20 CM D'EPAISSEUR | M2 | 115
112 | MACONNERIE EN AGGLOS DE 15 CM D'EPAISSEUR | M2 | 10
113 | CREATION DE RAIDISSEUR EN BA | ML | 43
114 | ENDUIT DE CIMENT SUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS | M2 | 483
115 | TRAITEMENT DE FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLAGE | ML | 80
116 | PAILLASSE OU DALLETTE EN BETON ARME | M2 | 4.5
117 | RENFORMIS EN BETON | M2 | 3
118 | BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 4
119 | ARMATURE Fe E500 POUR BETON ARME | KG | 442
120 | ARASE ETANCHE | ML | 18
121 | CHENEAU EN TOLE POUR EVACUATION Y COMPRIS GARGOUILLE ET DEPOSE DE L'EXISTANT | ML | 30
122 | FOURNITURE, FABRICATION ET LE MONTAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE | KG | 1725
TOTAL GROS ŒUVRES
200 | REVETEMENT
201 | REVETEMENT SUR SOL EN COMPACTO DE 50 x 50 CM à 60 x 60 CM | M2 | 96
202 | PLINTHE EN COMPACTO DE 7 à 10 CM DE HAUTEUR | ML | 60
203 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX DE CERAMIQUE EMAILLE | M2 | 65
204 | REVETEMENT IDUSTRIEL EN BETON FIBRÉ DE 10 CM D’ÉPAISSEUR TALOCHE A L'HELICOPTERE Y COMPRIS JOINT | M2 | 168
205 | REVETEMENT EN RESINE EPOXY SUR SOL | M2 | 168
206 | REVETEMENT EN FAUX PLAFOND MODULAIRE Y COMPRIS PLAGE PERIPHRIQUE EN BA13 ET JOINT CREUX | M2 | 114
207 | REVETEMENT EN GRANITE POUR VASQUE | M2 | 3
TOTAL REVETEMENT
300 | MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
301 | PORTE EN BOIS ISOPLANE | M2 | 11
302 | FENÊTRE EN ALLUMINIUM COULISSANTE | M2 | 11
303 | FENÊTRE AVEC OUVERTURE A SOUFFLET | U | 3
304 | CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM | M2 | 50
305 | PORTE EN ALUMINIUM POUR CLOISONS AMOVIBLES | M2 | 7
306 | PORTE METALLIQUE | M2 | 27
307 | GRILLE METALLIQUE | M2 | 12
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
400 | ELECTRICITE - LUSTRERIE
401 | DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT TETRAPOLAIRE DE 125A | U | 1
402 | LIAISONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
| a/ Câble de 4 x 25 mm² + T | ML | 60 |  |  | 225
| b/ Câble de 4 x 16 mm² + T | ML | 60 |  |  | 145
| c/ Câble de 4 x 10 mm² + T | ML | 80 |  |  | 92
| d/ Câble de 4 x 6 mm² + T | ML | 250 |  |  | 62
| e/ Câble de 4 x 4 mm² + T | ML | 350 |  |  | 45
403 | TABLEAU DE PROTECTION PRINCIPALE | U | 1
404 | TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE
| a/ Tableau de protection secondaire pour garage | U | 1
| b/ Tableau de protection secondaire pour atelier | U | 1
| c/ Tableau de protection secondaire pour magasin + cour | U | 1
| d/ Tableau de protection secondaire pour bureau, open space et salle documentation | U | 1
| e/ Tableau de protection secondaire pour bloc sanitaire et kitchenette | U | 1
405 | FOYER LUMINEUR SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 8
406 | FOYER LUMINEUR SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 4
407 | FOYER SUPPLEMENTAIRE | U | 44
408 | PRISE DE COURANT MONOPHASE DE 2×16A + T | U | 66
409 | PRISE DE COURANT TRIPHASE DE 4×32A + T | U | 14
410 | PANNEAU LED DE 60x60 EN APPLIQUE, SUSPENDU OU A ENCASTRER | U | 21
411 | REFLECTEUR INDUSTRIEL | U | 22
412 | HUBLOT ETANCHE | U | 15
413 | SPOT A ENCASTRER DE 8 CM DE DIAMETRE MAXIMUM | U | 36
414 | BLOC AUTONOME DE SECURITE 60 LUMENS | U | 5
415 | ARMOIRE INFORMATIQUE EQUIPE COMPLET | U | 1
416 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 | U | 20
417 | CABLE INFORMATIQUE 4 PAIRES CATEGORIE 6A | ML | 675
418 | FIBRE OPTIC | ML | 80
419 | CHEMIN DE CABLE | ML | 50
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
500 | PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES
501 | CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN PPR PN20 DN 40 | ML | 40
502 | CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN PPR PN20 DN 20 à 32 | ML | 70
503 | ROBINET D'ARRET | U | 3
504 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMÈTRE 100 MM | ML | 35
505 | WC A L’ANGLAISE | U | 2
506 | VASQUE A ENCASTRER | U | 2
507 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 2
508 | SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME 15x15 cm | U | 2
509 | MIROIR LAVABO | M2 | 2
510 | SECHE MAINS | U | 1
511 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 1
512 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | U | 1
513 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) | U | 1
514 | CONDUITE EN TFG 40 OU 50 | ML | 100
515 | CONDUITE EN TUBE FER DE 25 | ML | 120
516 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME DE 9000 BTU | U | 2
TOTAL PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES
600 | PEINTURE
601 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR EXTERIEUR | M2 | 300
602 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M2 | 1100
603 | PEINTURE MATE LAVABLE SUR MUR INTERIEUR | M2 | 250
604 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MUR ET PLAFOND | M2 | 20
605 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE OU MAT SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 120
606 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE OU MAT SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 20
TOTAL PEINTURE
100 : GROS ŒUVRE
200 : REVETEMENT
300 : MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
| 400 : ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF!
500 : PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES
600 : PEINTURE
TOTAL TRAVAUX EN DH HT :
TVA 20% :
TOTAL TRAVAUX EN DH TTC :