## BP ISMTB
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
OBJET : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RESTAURATION DE L’INSTITUT SPECIALISÉ DES MÉTIERS TRADITIONNELS DU BATIMENT À FÈS «DAR MOKRI »
ESTIMATION DES TRAVAUX
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | Prix Unitaire Hors TVA | PRIX TOTAL Hors TVA
En chiffres
GROS ŒUVRE - REVETEMENT - ÉTANCHÉITÉ
I GROS ŒUVRE
-ETAYAGE ET PROTECTION DES ELEMENTS DECORATIFS
1-100 | Etayage de la structure existante | m² | 950 |  |  | 0
1-101 | étayage et protection rapprochée de la coupole de la grande salle d’exposition | FT | 1 |  |  | 0
1-102 | étayage des arcs existant | U | 35 |  |  | 0
1-103 | Protection des éléments décoratifs existants en plâtre sculpté par des plaques de mousse de 2 cm d'épaisseur et des lames en plastique y/c fixation et entretien jusqu'à achèvement des travaux | FT | 1 |  |  | 0
1-104 | Protection des éléments décoratifs existants en bois sculpté ou peint,de structure, de menuiserie ou de décor par des plaques de mousse de 2 cm d'épaisseur et des lames en plastique y/c fixation et entretien jusqu'à achèvement des travaux | FT | 1 |  |  | 0
1-105 | Protection des éléments décoratifs existants en Zellige sur mur par des des plaques de mousse de 2 cm d'épaisseur et des lames en plastique y/c fixation et entretien jusqu'à achèvement des travaux | FT | 1 |  |  | 0
1-106 | protection des éléments décoratifs existants en zellige au sol par des lames en plastique y compris fixation par un revêtement en plâtre et mortier batârd et entretien jusqu'a achèvement des travaux | FT | 1 |  |  | 0
1-107 | protection de la fontaine du patio central | FT | 1 |  |  | 0
| TOTAL PROTECTION DES ELEMENTS DECORATIFS ET ETAYAGE |  |  |  |  | 0
| 2- DEMOLITION ET DÉPOSE |  |  |  |  | 0
1-200 | Démolition des Murs en maçonnerie de briques pleines, moellons , pisé,briques creuses ou en aggloset et évacuation a la décharge publique | m3 | 375 |  |  | 0
1-201 | Démolition de structure en béton armé et évacuation a la décharge publique | m3 | 30 |  |  | 0
1-202 | Décapage de revêtements des mus défectueux existants de toute nature et évacuation a la décharge publique | m² | 450 |  |  | 0
1-203 | Décapage de revêtements de sol défectueux existants de toute nature et évacuation a la décharge publique | m² | 1300 |  |  | 0
1-204 | Décapage du revêtement de sol terrasse en forme de pente, chape de lissage et évacuation a la décharge publique | m² | 1350 |  |  | 0
1-205 | Décapage de revêtement de murs en enduit de chaux, de ciment ou de plâtre et évacuation a la décharge publique | m² | 14500 |  |  | 0
1-206 | Dépose des tuiles vertes détériorées existantes | m² | 200 |  |  | 0
1-207 | Dépose générale de l'installation de plomberie y compris descentes d'eau et assainissement existant | ENS | 1 |  |  | 0
1-208 | Dépose générale de l'installation éléctrique | FT | 1 |  |  | 0
1-209 | Dépose de cadres portes ou fenêtres en bois de toute dimension | U | 95 |  |  | 0
1-210 | Dépose de planchers en bois de cèdre défectueux y/c complexe de toute nature et toute épaisseur au dessus des planchers et tout type de revêtement | m² | 730 |  |  | 0
1-211 | Dépose du voligeage en bois de cedre existant déterioré | m² | 290 |  |  | 0
1-212 | dépose des poutres en madriers accolés de bois défectueux sous murs porteur y/c étayage | ml | 95 |  |  | 0
1-213 | Dépose des verrières existantes | ENS | 1 |  |  | 0
| TOTAL DEMOLITION EN DEPOSE |  |  |  |  | 0
| 3- FOUILLES |  |  |  |  | 0
1-300 | Fouilles en tranchées ou en pleine masse dans terrain de toute nature | m3 | 225 |  |  | 0
1-301 | fouilles pour fondations et reprises en sous œuvre dans terrain de toute nature | m3 | 375 |  |  | 0
1-302 | dépose complexe en Markouz au dessus des planchers et coupoles en bois y/c revêtement forme et chape de lissage | m3 | 480 |  |  | 0
1-303 | Mise en remblai ou transport à la décharge publique | m3 | 1000 |  |  | 0
1-304 | évacuation des gravats existants | m3 | 50 |  |  | 0
| TOTAL FOUILLES |  |  |  |  | 0
| 4 - FONDATION ET REPRISE EN SOUS OEUVRE |  |  |  |  | 0
1-400 | Réfection en sous œuvre de la maçonnerie en briques pleines traditionnelles des parties de murs vétustes y/c étayage, démolition et transport des débris à la décharge | m3 | 80 |  |  | 0
1-401 | Gros béton pour fondations et reprise en sous œuvre | m3 | 120 |  |  | 0
1-402 | Béton de propreté | m3 | 20 |  |  | 0
1-403 | Béton armé y/c acier pour fondations et reprise en sous œuvre et en élévation | m3 | 70 |  |  | 0
1-404 | Béton armé hydrofuge en fondations | m3 | 20 |  |  | 0
1-405 | Blocage en pierres sèches | m² | 553 |  |  | 0
1-406 | Forme en béton 0,12 y/c grillage #T10 e= 15cm | m² | 553 |  |  | 0
| TOTAL FONDATIONS ET REPRISE EN SOUS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
| 5 - LUTTE CONTRE L'HUMIDITE DES MURS PAR REMONTÉE CAPILLAIRE |  |  |  |  | 0
1-500 | Protection du pourtour des murs en sous œuvre par un système de drainage périphérique | ml | 145 |  |  | 0
| TOTAL LUTTE CONTRE L'HUMIDITE |  |  |  |  | 0
| 6- RÉFECTION DES CANALISATIONS D'EAU EXISTANTES |  |  |  |  | 0
1-600 | Réfection et curage du réseau d’assainissement intérieur existant | FT | 1 |  |  | 0
1-601 | Refection et curage de partie de sloukia en briques pleines traditionnelle y/c Lhoud et étanchéisation des parois en enduit batard lisse y/c terrassement en rigole et refection | ml | 75 |  |  | 0
1-602 | Traitement de l’oued | m² | 60 |  |  | 0
1-603 | Regards de visite 40 x 40 cm | U | 20 |  |  | 0
1-604 | Regards de visite 60 x 60 cm | U | 10 |  |  | 0
1-605 | Regards de visite 80 x 80 cm | U | 10 |  |  | 0
1-606 | Caniveau en béton armé étanche de 0,30 x 0,30 m | ml | 25 |  |  | 0
1-607 | Canalisations en PVC série 1 |  |  |  |  | 0
| a)Ø225 | ml | 120 |  |  | 0
| b) Ø315 | ml | 75 |  |  | 0
6-108 | Branchement a’ l'égout existant | FT | 1 |  |  | 0
| TOTAL REFECTION DES CANALISATIONS D'EAU EXISTANTES |  |  |  |  | 0
| B- TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 0
| 7-STRUCTURE EN ELEVATION |  |  |  |  | 0
| 1-Béton armé en élévation |  |  |  |  | 0
1-700 | Béton pour B.A y/c aciers | m3 | 25 |  |  | 0
| TOTAL BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  | 0
| 2- Maçonnerie |  |  |  |  | 0
1-701 | Fourniture et Pose de Maçonnerie en briques pleines traditionnelles en fondations ou en élévation | m3 | 350 |  |  | 0
1-702 | Fourniture et pose de maconnerie en briques pleines traditionnelles pour arcs et voutes | m3 | 10 |  |  | 0
1-703 | construction de murs en pisé | m3 | 90 |  |  | 0
1-704 | Maçonnerie en briques pleines traditionnelles au dessus du Tablar pour escaliers y/c coffrage et étayage | m3 | 110 |  |  | 0
1-705 | Construction des dos d'âne en maçonnerie de briques pleines traditionnelles | m3 | 35 |  |  | 0
1-706 | fourniture et pose de briques pleines traditionnelles posées a plat en v inverse au dessus du voligeage des planchers en bois pour système coupe feu | m2 | 1650 |  |  | 0
| TOTAL MACONNERIE |  |  |  |  | 0
| 8- REFECTION DE LA MACONNERIE |  |  |  |  | 0
1-800 | Réfection en maçonnerie de briques pleines traditionnelles des parties dégradées de murs et poteaux y/c ,étayage échafaudage, démolition et transport à la décharge publique | m3 | 35 |  |  | 0
1-801 | Réfection en maçonnerie de briques pleines traditionnelles des parties dégradées des voutes, des planchers y/c "MTALAT" étayage, échafaudage, coffrage, démolition et transport des déblais à la décharge publique | m3 | 25 |  |  | 0
1-802 | Réfection des parties dégradées des murs en pisé y/c démolition et Transport des débris à la décharge publique | m3 | 35 |  |  | 0
1-803 | Réfection des dos d'âne en maçonnerie de briques pleines traditionnelles y/c démolition et transport a la décharge publique | ml | 320 |  |  | 0
1-804 | Consolidation de la structure porteuse traditionnelle existante par des éléments métalliques de toute nature y/c scellement, ancrage et fixation | Kg | 3000 |  |  | 0
| TOTAL REFECTION DE LA MACONNERIE |  |  |  |  | 0
| 9 – REVETEMENT |  |  |  |  | 0
| PRE-REVETEMENT |  |  |  |  | 0
1-900 | Fourniture et pose de forme de pente à la chaux traditionnelle | m2 | 1200 |  |  | 0
1-901 | Remblai d'apport en tout venant bien compacté pour remplissage des sondages et excavations | m3 | 125 |  |  | 0
1-902 | Remblai Markouz en tout venant compacté sur planchers en bois y/c Tajlid et Mbalbel | m3 | 380 |  |  | 0
| TOTAL PRE-REVETEMENT |  |  |  |  | 0
| - ENDUITS - |  |  |  |  | 0
1-903 | Enduit et dressage au mortier de chaux traditionnel sur murs extérieurs | m² | 800 |  |  | 0
1-904 | dressage au mortier de chaux traditionnel sur murs intérieurs, arcs , voutes et extérieurs | m² | 9000 |  |  | 0
1-905 | revêtement en enduit "madlouk" de fes "lamcharrat" de fes sur murs de façades extérieures | m² | 1200 |  |  | 0
1-906 | enduit tadellakt sur les murs intérieurs | m² | 200 |  |  | 0
1-907 | Enduit en plâtre hydrofuge | m² | 6500 |  |  | 0
| TOTAL ENDUIT |  |  |  |  | 0
| I-ETANCHEITE TRADITIONNELLE |  |  |  |  | 0
2-100 | fourniture et pose de forme de pente au mortier bâtard de chaux et de ciment étanche | m² | 1500 |  |  | 0
2-101 | Dfira en briques traditionnelles y/c chape de lissage étanche et joints au mortier bâtard de chaux et ciment étanche | m² | 1500 |  |  | 0
2-102 | F et P de bandes en plaques de plomb de 50cm ,d'épaisseur 2mm et bande en feutre bitumé 1X36S contre les infiltrations d'eau au niveau d'angle entre acrotère et "dfira | m² | 320 |  |  | 0
2-103 | Reliefs d'étanchéité en dfira | ML | 750 |  |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE TRADITIONNELLE I |  |  |  |  | 0
| II- ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
2-104 | étanchéité des salles d’eau | m² | 80 |  |  | 0
2-105 | Fourniture et pose de gargouille et crapoudine | U | 11 |  |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE II |  |  |  |  | 0
| TOTAL GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
| III-REVETEMENT |  |  |  |  | 0
ZELLIGES ET MARBRE | [5 empty] | 0
3-100-a | restauration ou remplacement de revêtement de sol en carreaux de marbre de carrare "b'znaki"de tout genre en zellige traditionnel multicolore y/c dépose éventuelle, pose des carreaux récupères en bon état ou f et p de carreaux de marbre de carrare manquant similaires a l'existant type "MZ1"et f et p de zellige traditionnel similaire a l'existant pour les "znaki type MZ1ou similaire | m² | 280 |  |  | 0
3-100-b | restauration ou remplacement de revêtement de sol en carreaux de marbre de carrare "b'znaki"de tout genre en zellige traditionnel multicolore y/c dépose éventuelle, pose des carreaux récupères en bon état ou f et p de carreaux de marbre de carrare manquant similaires a l'existant et f et p de zellige traditionnel similaire a l'existant pour les "znaki ou similaire au patio central | FT | 1 |  |  | 0
3-101-a | restauration ou remplacement de revêtement du sol en carreaux de marbre de carrare y/c dépose éventuelle, pose du marbre récupère en bon état ou f et p du marbre de carrare manquant similaire a l'existant "type MZ2" | m² | 50 |  |  | 0
3-102 | restauration ou remplacement de revêtement de marches et contre marche de toutes genres de zelliges et nez de marches en marbre de carrare y/c dépose éventuelle, pose de bandes récupères en bon état manquant similaires a l'existant ou "type MZ3" | ML | 15 |  |  | 0
3-103 | Fourniture et Pose de seuils de marches en marbre de carrare de 3 cm d'épaisseur similaire a l'existant | ML | 10 |  |  | 0
3-104 | fourniture et pose de revêtement de sol en zellige traditionnel "koora belouiza" type z1"y/c bordures suivant l’existant | m² | 22 |  |  | 0
3-105 | restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel "bejmat vernisse" type Z2" y/c bordures suivant l’existant | m² | 40 |  |  | 0
3-106 | fourniture et pose du revêtement de sol en zelliges traditionnels au sol » bejmat vernisse" type z2 " y/c bordures suivant l’existant | m² | 30 |  |  | 0
3-107-a | restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel "koora balbouchoune " type Z3" y/c bordures suivant l’existant | m² | 100 |  |  | 0
3-107-b | Fourniture et pose de revêtement de sol en zellige traditionnel "koora balbouchoune " type z3"y/c bordures suivant l’existant | m² | 70 |  |  | 0
3-108 | restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel 5x5cm "mdoudeb " simple ou « blâachach » multicolore type Z4" y/c bordures suivant l’existant | m² | 210 |  |  | 0
3-109 | fourniture et pose du revêtement de sol en zellige traditionnel 5x5cm "mdoudeb " simple ou « blâachach » multicolore type Z4" y/c bordures suivant l’existant | m² | 600 |  |  | 0
3-110 | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose de l’ensemble des motifs du revêtement de sol en zellige traditionnel y/c bordures suivant l’existant | m² | 1 |  |  | 0
3-111-a | fourniture et pose du revêtement de sol en zellige traditionnel "mrabâa blaktib walkhatam" type Z5" y/c bordures suivant l’existant | m² | 165 |  |  | 0
3-111-b | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose de l’ensemble des motifs du revêtement de sol en zellige traditionnel y/c bordures suivant l’existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-112 | restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel "mrabâa blaktib walbouchoune" type Z6" y/c bordures suivant l'existant | m² | 80 |  |  | 0
3-113 | restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel "stachri " type Z7" y/c bordures suivant l’existant | m² | 5 |  |  | 0
3-114 | restauration / remplacement ou la fourniture et pose du revêtement de sol en zellige traditionnel "saflat balkhatam" type z8"y/c bordures suivant l’existant | m² | 12 |  |  | 0
3-115 | fourniture et pose du revêtement de sol en zellige traditionnel "mtaman " type Z9 y/c bordures suivant l’existant | m² | 10 |  |  | 0
3-116 | restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel " mrabaa balkahatam wadak marchoune " type Z10" ou simillaire y/c bordures suivant l’existant | m² | 10 |  |  | 0
3-117 | fourniture et pose du revêtement de sol en zellige traditionnel "koora balbouchoune émaille" type Z11" y/c bordures suivant existant | m² | 170 |  |  | 0
3-118 | restauration ou remplacement du revêtement des marches et contremarches en zellige traditionnel mdoubeb blaächach "type Z12" y/c plinthe, chape d’accrochage au mortier de chaux et bordures suivant existant | ML | 50 |  |  | 0
3-119 | fourniture et pose du revêtement des marches et contremarches en zellige traditionnel mdoubeb blaächach "type Z12" y/c chape d’accrochage au mortier de chaux et bordures suivant existant | ML | 180 |  |  | 0
3-120 | restauration ou remplacement de revêtement du sol des allées en zellige traditionnel "mdoudeb" brut 5x5cm type Z13 y/c bordures suivant existant | m² | 150 |  |  | 0
3-121 | fourniture et pose de revêtement du sol des allées en zellige traditionnel "mdoudeb" brut 5x5cm type Z13 y/c bordures suivant existant | m² | 70 |  |  | 0
3-122 | restauration ou remplacement des marches et contremarches des escaliers en zellige traditionnel type "bajmat" brut "type Z14"et bande en zellige mdoudeb émaillé 5x5cm y/c chape d’accrochage au mortier de chaux et bordures suivant l’existant | ML | 15 |  |  | 0
3-123 | fourniture et pose du revêtement sur murs en zellige traditionnel "msadas" ou type Z15 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-124 | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose du revêtement sur murs en zellige traditionnel "ch’ayers" ou type z16 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 70 |  |  | 0
3-125 | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose du revetement sur murs en zellige traditionnel "ch’ayers" ou type z17 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 40 |  |  | 0
3-126 | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose du revêtement sur murs zellige traditionnel "mtamane" type Z 18 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 50 |  |  | 0
3-127 | restauration ou remplacement ou fourniture et pose du revêtement sur murs zellige traditionnel "satachri" type Z19 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 8 |  |  | 0
3-128 | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose du revêtement sur murs zellige traditionnel type z 20 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 76 |  |  | 0
3-129 | restauration / remplacement ou la fourniture et la pose du revêtement sur murs zellige traditionnel"mdoudeb multicolore 5x5cm " type ou z 21y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 50 |  |  | 0
3-130 | - fourniture et pose du revetement sur murs zellige traditionnel "mdoudeb" simple ou « blaachach » multicolore " y/c bordures suivant l’existant | m² | 120 |  |  | 0
3-131 | Restauration ou remplacement du revêtement de sol en zellige traditionnel 5x5cm "mdoudeb " « blaachach » multicolore type "y/c bordures suivant l’existant au REZ DE JARDIN | ENS | 1 |  |  | 0
3-132 | restauration ou remplacement du revêtement sur murs pour piliers en zellige traditionnel "khatem ou lmarchoum" ou type Z22 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | U | 8 |  |  | 0
3-133 | fourniture et pose du revêtement sur murs zellige traditionnel "" type " khatem ou lmarchoum " Z22 ou y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | U | 4 |  |  | 0
3-134 | restauration ou remplacement du revêtement sur murs en zellige traditionnel "mtamane blaktib walbouchoune" ou type Z23 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | m² | 40 |  |  | 0
3-135 | restauration ou remplacement du revêtement des bandes sur sol en zellige traditionnel "chrambal " ou type Z22 et bordures suivant l’existant | ML | 24 |  |  | 0
3-136 | fourniture et pose du revêtement du revêtement sur sol en zellige traditionnel "koora blakteb baadam zitoune walbouchoun " ou type Z23 et bordures suivant l’existant | m² | 30 |  |  | 0
3-137 | restauration ou remplacement du revêtement sur sol en zellige traditionnel "bejmat brut " ou type Z24 y/c bordures suivant l’existant | m² | 200 |  |  | 0
3-138 | fourniture et pose du revêtemen du revêtement des marches et contre marches des escaliers en zellige traditionnel "koora brut balbouchone" ou type Z25" mdoudeb y/c chape d’accrochage au mortier de chaux et bordures suivant l’existant | ML | 25 |  |  | 0
3-139 | restauration ou remplacement du revêtement de plinthes droite en zellige traditionnel "driham 1x1cm " ou type Z26 y/c bourdures et charrafa | ML | 50 |  |  | 0
3-140 | restauration ou remplacement du revêtement de plinthes droite en zellige traditionnel " mdoudeb 5x5cm " ou type Z27 ou simillaire y/c bordures pour les locaux et cage d’escaliers suivant l’existant | ML | 650 |  |  | 0
3-141 | fourniture et pose du revêtement de plinthes droite en zellige traditionnel "mdoudeb 5x5cm " type Z27 y/c bourdures suivant l’existant | ML | 550 |  |  | 0
3-142 | restauration ou remplacement du revêtement sur murs en zellige traditionnel "chrambal "type Z28y/c cherrafa, appuis des fenêtres, lahsour et bordures suivant l’existant | ML | 25 |  |  | 0
3-143 | restauration ou remplacement du revêtement sur murs en zellige traditionnel "dak marchoume banjimat "type Z29 y/c cherrafa, appuis des fenêtres en marbre, lahsour et bordures et appuis des fenêtres en marbre suivant l’existant | m² | 42 |  |  | 0
3-144 | Restauration ou remplacement du revêtement de panneau sur mur en zellige traditionnel "khamsini et ankboutiya» ou type z 30, charrafa et bordures suivant l’existant | FT | 1 |  |  | 0
3-145 | restauration ou remplacement du revêtement sur murs pour piliers en zellige traditionnel "mtemmen" ou type Z31 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | U | 4 |  |  | 0
3-146 | restauration ou remplacement du revêtement sur murs en zellige traditionnel "marchoum walbouchoune" type Z32 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | M² | 30 |  |  | 0
3-147 | restauration ou remplacement du revêtement deux jambages de la salle d’exposition vers setwane "rabaâwaachrini » type Z33 et seuil en zellige traditionnel y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-148-a | Restauration ou remplacement du revêtement sur murs en zellige traditionnel "Al khamsini » type z34 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-148-b | restauration ou remplacement du revêtement sur mur en zellige traditionnel "rabaäwachrini » type z35 y/c cherrafa et bordures suivant l’existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-149 | f et p de revêtement du sol de la terrasse traditionnel type "tagra" brut 10x10cm de 2,5 cm d’épaisseur y/c chape d’accrochage au mortier de chaux et bordures | m² | 1300 |  |  | 0
3-150 | f et p de plinthes droites en zellige traditionnel "tagra" brut 10x10cm de 2,5 cm d’épaisseur | ML | 1050 |  |  | 0
3-151 | f et p de plinthes droites en zellige traditionnel "tagra" émaillé 10x10cm | ML | 450 |  |  | 0
3-152 | restauration ou remplacement des éléments dégradés de la fontaine murale en zelliges traditionnels, frises, plinthe & bordures -marbre, bouches de sortie d’eau f et p du revêtement des parois intérieures en zellige traditionnel 10x10 émaille y/c étanchéité cuvelage « type A » | U | 2 |  |  | 0
3-153 | restauration ou remplacement de l’ensemble des éléments dégradés de la fontaine centrale du patio du rez de jardin en tahajart, marbre et zelliges traditionnels, frises, plinthe & bordures -marbre, bouches de sortie d’eau , revêtement des parois intérieures y/c étanchéité cuvelage « type B » | ENS | 1 |  |  | 0
3-154 | restauration ou remplacement de la fontaine centrale du patio du RDC en marbre et en zelliges autour de la fontaine type ankboutiya y compris frises, plinthes et bordures. Y/c étanchéité cuvelage « type C » | ENS | 1 |  |  | 0
3-155 | restauration ou remplacement des éléments dégradés de la fontaine murale en zelliges traditionnels, frises, plinthe & bordures -marbre, bouches de sortie d’eau f et p du revêtement des parois intérieures en zellige traditionnel 10x10 émaille y/c étanchéité cuvelage « type D » | ENS | 1 |  |  | 0
3-156 | restauration ou remplacement des éléments dégradés de la fontaine murale en zelliges traditionnels « mdoudeb blaächach », frises, plinthe & bordures -marbre, plätre bouches de sortie d’eau f et p du revêtement des parois intérieures en zellige traditionnel y/c étanchéité cuvelage « type E » | ENS | 1 |  |  | 0
3-157-a | Restauration ou remplacement des éléments dégradés de la fontaine murale en zelliges traditionnels « mdoudeb émaillé », frises, plinthe & bordures -marbre, plätre bouches de sortie d’eau f et p du revêtement des parois intérieures en zellige traditionnel y/c étanchéité cuvelage « type F » | U | 2 |  |  | 0
3-157-b | Réfection des saignées en zelliges traditionnels | FT | 1 |  |  | 0
| TOTAL ZELLIGES |  |  |  |  | 0
| TUILES |  |  |  |  | 0
3-158 | fourniture et pose tuiles vertes traditionnelles similaires a l’existant | m² | 160 |  |  | 0
3-159 | pose de tuiles vertes traditionnelles en bon état récupérées | m² | 45 |  |  | 0
3-160 | fourniture et pose de tuiles vertes sur corniches | ML | 60 |  |  | 0
3-161 | pose de tuiles vertes sur corniches en bon état récupérées | ML | 50 |  |  | 0
| TOTAL TUILES |  |  |  |  | 0
| PLATRE SCULPTE ET PEINT |  |  |  |  | 0
3-162 | Restauration ou remplacement de l’ensemble des décors des parties dégradées en plâtre sculpté géométrique,calligraphique sur murs intérieurs du patio au RDC suivant existant. | ENS | 1 |  |  | 0
3-163 | restauration ou remplacement des parties dégradées des frises en plâtre sculpté pour halqa au RDC au dessus de lizard en bois sur murs intérieurs suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-164 | restauration ou remplacement de panneaux en plâtre sculpté et peint géométrique dite chamachiyat au patio central etntrée salle au Rez de jardin 2 sur murs intérieurs suivant existante. | U | 5 |  |  | 0
3-165 | restauration ou remplacement des parties dégradées de bandes en plâtre sculpté et peint de toutes genres sur murs intérieurs suivant existant au dessus de lizrad en bois | m² | 125 |  |  | 0
3-166 | restauration ou remplacement des parties dégradées de frises en plâtre sculpté ou peint de tous genres sur murs intérieurs au dessus de zelliges et autour de fenêtres suivant l’existant | m² | 100 |  |  | 0
3-167 | Restauration ou remplacement des parties dégradées de l’encadrement des fenêtres et des frises en plâtre sculpté au- dessus de revêtement en zelliges sur murs suivant existant du patio central | ENS | 1 |  |  | 0
3-168 | Restauration ou remplacement des parties dégradées des panneaux en plâtre sculpté ou peint sur murs intérieurs du patio central au-dessous du plancher en bois suivant l’existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-169 | restauration ou remplacement des arcs en plâtre sculpté pour portes d'accés suivant existant | m² | 10 |  |  | 0
3-170 | restauration,remplacement ou fourniture et pose des chapiteaux en plâtre sculpté selon l’existant y/c bande calligraphique | U | 8 |  |  | 0
3-171 | fourniture et pose des chapiteaux en plâtre sculpté selon l’existant y/c bande calligraphique | U | 4 |  |  | 0
3-172 | restauration ou remplacement des arcs polylobes en plâtre selon l’existant en toutes dimensions | U | 12 |  |  | 0
3-173 | restauration ou remplacement des arcs en plâtre sculpté et peint, pour fenêtres de toutes et types dimensions suivant existant type –A | U | 12 |  |  | 0
3-174 | restauration ou remplacement de l'arc en plâtre sculpté et peint d’accès de la grande salle d’exposition et hall au RDC suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-175 | restauration ou remplacement de l'arc en plâtre sculpté et peint de la porte d’accès à la salle au rez de jardin suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-176 | restauration ou remplacement de l’ensemble des décors de sculpté et peint du bhou dans la grande salle d’exposition RDC suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-177 | restauration ou remplacement de l’ensemble de panneaux de sculpté et peint sculpté et peint géométrique dite « chamachiyat »du bhou dans la salle AU REZ DE JARDIN suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
3-178 | Réfection des saignées en plâtre sculpté | ML | 120 |  |  | 0
| TOTAL PLATRE SCULPTE ET PEINT |  |  |  |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 0
| IV MENUISERIE BOIS ET FERRONNERIE |  |  |  |  | 0
4-100 | Restauration et consolidation système tanfikh partie supérieure du système tanfikh pour coupole principale de la grande salle d’exposition au rez de chaussée | ENS | 1 |  |  | 0
4-101 | Restauration de la kouba décorative partie inférieure du système tanfikh de la coupole principale de la grande salle d’exposition au rez de chaussée | ENS | 1 |  |  | 0
4-102 | Restauration et consolidation système tanfikh partie supérieure du système tanfikh pour coupole du bureau de directeur au rez de chaussée | ENS | 1 |  |  | 0
4--103 | Restauration de la kouba décorative partie inférieure du système tanfikh de la coupole du bureau de directeur au rez de chaussée | ENS | 1 |  |  | 0
4-104 | Restauration et consolidation système tanfikh partie supérieure du système tanfikh pour coupole de la bibliothèque au rez de chaussée | ENS | 1 |  |  | 0
4-105 | Restauration de la kouba décorative partie inférieure du système tanfikh de la coupole de la bibliothèque au rez de chaussée | ENS | 1 |  |  | 0
4-106 | restauration ou remplacement du plancher traditionnel en bois de cèdre y/c consolidation des solives, machta, takfif et voligeage poutres, échafaudage, étayage y/c lizar périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant et toutes sujétions de restauration et la restauration de la peinture decorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | m² | 75 |  |  | 0
4-107 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint pour ateliers de rez de jardin 2 sous plancher en bois y/, échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration y/c lizar périphérique sous bsat en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | m² | 78 |  |  | 0
4-108 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint du setouane au rez de jardin et RDC sous plancher en bois y/c échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que lizar périphérique sous planchers dit « bsat » en bois de cèdre, dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant et la restauration de la peinture decorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-109 | Restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint de la salle au rez de jardin sol et plancher en bois y/c échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que lizar périphérique sous planchers en bois de cèdre, dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-110 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au RDC sous de plancher en bois y/c, échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que lizar périphérique sous planchers en bois de cèdre sous plancher en bois y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-111 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au RDC et de plancher en bois y/c , échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que Lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-112 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au RDC et de plancher en bois y/c , échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que Lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-113 | restauration ou remplacement de l’ensemble du plancher traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au patio central y/c consolidation des solives, machta, takfif et voligeage, poutres, consoles, akbanes, echafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-114 | restauration ou remplacement de l’ensemble plancher traditionnel en bois de cèdre scuplté et peint pour halqa de l’atelier design y/c consolidation des solives, machta, takfif et voligeage, poutres, consoles ,akbanes ,échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que lizar périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-115 | restauration ou remplacement de l’ensemble du plancher traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint pour halqa coté bureau comptable au RDC y/c consolidation des solives, machta, takfif et voligeage, poutres, consoles ,akbanes ,échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que lizar périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "Zouak" suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-116 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au RDC plancher en bois y/c , échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que Lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-117 | restauration ou remplacement des planchers dit « bsat » traditionnels en bois de cèdre sculpté et peint au RDC plancher en bois y/c , échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que Lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-118 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au RDC plancher en bois y/c , échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que Lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-119 | restauration ou remplacement du plancher dit « bsat » traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint au RDC plancher en bois y/c , échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration ainsi que Lizard périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-120 | restauration ou remplacement du plancher traditionnel en bois de cèdre sculpté et peint dite « bsat » pour fontaines au rez de jardin 1 y/c , échafaudage, étayage et toutes sujetions de restauration y/c lizar de périphérique sous planchers en bois de cèdre y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "Zouak" suivant existant et toutes sujetions | ENS | 1 |  |  | 0
4-121 | restauration ou remplacement de l’ensemble des décors de la petite coupole et arcs en bois de cèdre sculpte et peint, du bhou de la grande salle d’exposition au RDC y/c échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration, dépose éventuelle, traitement, consolidation de la structure en bois de la coupole et du tanfik et repose suivant existant et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "Zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-122 | Restauration ou remplacement de l’ensemble des décors du plancher et arc en bois de cèdre sculpté et peint, du bhou de la salle au REZ DE JARDIN ainsi que lizar sous planchers en bois de cedre y/c échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration, dépose éventuelle, traitement, consolidation et repose suivant existant et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existant | ENS | 1 |  |  | 0
4-123 | restauration ou remplacement de pour de deux fenêtres « TAY KTAB » des ateliers au rez de jardin 2 donnant sur le jardin 1 et de l’ensemble des décors en bois sculpté et peint et grille en fer forge y/c auvent éventuelles, décors en plâtre, zelliges et la restauration de la peinture décorative traditionnelle dite "zouak suivant existantet toutes sujétions de la restauration. | U | 1 |  |  | 0
4-124 | restauration de lizar périphérique peint sous plancher avec décors y/c dépose éventuelle, traitement, consolidation, repose suivant l’existant et toutes sujétions de restauration. | m² | 50 |  |  | 0
4-125 | restauration ou remplacement de porte en bois de cèdre y compris décapage, peinture traditionnelle dite zouaki donnant au patio central au RDC suivant l’existant. | U | 6 |  |  | 0
4-126 | restauration ,remplacement ou la fourniture et pose de garde- corps en bois de cèdre et grilles fer forge galvanise situées a l’étage de l’atelier design avec encadrement en bois de cèdre y/c compris décapage, peinture traditionnelle dit zouaki suivant l’existant | ML | 16 |  |  | 0
4-127 | restauration de portail en bois de cedre massif a deux vantaux avec motif "khokha y/c quincaillerie traditionnelle "rtaj", "sanja", "bezz", "demlij", "akreb", clous traditionnels, "zkarem", "kharsats" /c compris décapage, peinture traditionnelle dit zouaki suivant l’existant, | U | 5 |  |  | 0
4-128 | restauration de portail en bois de cèdre massif a deux vantaux y/c rtaj, tole de zinc et quincaillerie traditionnelle suivant l’existant et la fourniture et la pose de lambris en bois de cèdre | U | 1 |  |  | 0
4-129 | restauration de portail en bois de cèdre massif a deux vantaux y/c rtaj, quincaillerie traditionnelle et la restauration de lambris en bois de cèdre suivant l’existant | U | 1 |  |  | 0
4-130 | restauration / remplacement ou fourniture et pose de mamouni en bois de cèdre y/c piliers et poutres en bois, suivant l’existant niveau du Réz jardin 1 | ENS | 1 |  |  | 0
4-131 | restauration ou remplacement de garde -corps en bois de cèdre et fer forgé suivant l’existant | ML | 45 |  |  | 0
4-132 | restauration ou remplacement des pièces manquantes de l’ensemble des portes en bois de cèdre massif sans décors y/c protection, et quincaillerie suivant les recommandations de l'architecte | ENS | 1 |  |  | 0
4-133 | restauration ou remplacement des pièces manquantes de des portes en bois de cèdre massif sculpté ou peint avec ou sans vitrage suivant l’existant y/c protection, et quincaillerie suivant les recommandations de l'architecte | ENS | 1 |  |  | 0
4-134 | restauration, le remplacement ou la fourniture et la pose des pièces manquantes des fenêtres (vantaux a la française) Tay Ktab sans décors ou dégradées des fenêtres des différents types, chambranles suivant l’existant y/c fer forge traditionnel ainsi la fourniture et la pose des vantaux ouvrants a la française , vitrage clair de 6mm d’épaisseur y/c protection, | m² | 80 |  |  | 0
4-135 | restauration, le remplacement ou la fourniture et la pose des pièces manquantes ou dégradées des fenêtres avec décors de diffèrent types, chambranles suivant l’existant avec ou sans fer forgé traditionnel, vitrage suivant l’existant y/c protection, quincaillerie suivant l'existant et recommandations de l'architecte | ENS | 1 |  |  | 0
4-136 | restauration de l’ensemble des fenêtres des différents locaux sans décors y/c protection, et quincaillerie suivant l'existant et recommandations de l'architecte. | ENS | 1 |  |  | 0
4-137 | fourniture et pose de lizar périphérique sans décors sous planchers en bois de cèdre, traitement, consolidation et pose suivant l’existant : | m² | 80 |  |  | 0
4-138 | Pose des solives en bon état récupérées pour plancher en bois de cèdre sans décords y compris fourniture et pose de voligeage et "MACHTA" et "TAKFIF" | m² | 250 |  |  | 0
4-139 | Fourniture et pose de plancher neuf en bois de cedre de premier choix y compris solive 7,5cmx12cm éspacement 7cm, voligegage 3cm cache joint en lattes de bois "MACHTA" et "TAKFIF" | m² | 270 |  |  | 0
4-140 | Fourniture et pose de plancher neuf en bois de cedre de premier choix y compris solive 7,5cmx15cm éspacement 7cm, voligegage 3cm cache joint en lattes de bois "MACHTA" et "TAKFIF" | m² | 770 |  |  | 0
4-141 | Fourniture et pose d'ouassadat et linteaux en madriers de bois de cédre | m3 | 8 |  |  | 0
4-142 | Fourniture et pose des poutres en madriers accolés de bois de cédre | m3 | 23 |  |  | 0
4-143 | Fourniture et pose de planchers en planches de bois de cedre "TABLAR" E=70mm pour éscaliers existant et couloirs | m² | 140 |  |  | 0
4-144 | Fourniture et pose de "DEBLA" en bois de cedre pour seuil des marches et contres marches des éscaliers éxistants | ML | 170 |  |  | 0
4-145 | Fourniture et pose de portes a lames en bois de cèdre massif a un vantail pour toilettes y/c cadres et quincaillerie | m² | 25 |  |  | 0
4-146 | F et P de Porte en bois de cèdre massif à un vantail pour cage d'escaliers entrée terrasse y/c cadre, tôle e=2mm, clous et quincailleriegalvanisée | m² | 10 |  |  | 0
4-147 | F et P de Portes en bois de cèdre massif à un vantail y/c cadres et quincaillerie | m² | 35 |  |  | 0
4-148 | Fourniture et pose de fenêtres en bois de cèdre a deux ouvrants vitrés y/c quincaillerie, cadres, grilles en fer forgé traditionnel et quincaillerie | m² | 16 |  |  | 0
4-149 | Fourniture et pose de fenêtres en bois de cèdre a deux ouvrants vitrés y/c quincaillerie et cadres, | m² | 22 |  |  | 0
4-150 | porte coupe feu type PCF épaisseur de 4cm y/c quancaillerie | m² | 40 |  |  | 0
4-151 | Main courante en fer forgé | ML | 85 |  |  | 0
4-152 | traitement préventif et curatif du bois neuf et ancien avec un produit de traitement insecticide, termiticide, fongicide | m² | 2300 |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS ET FERRONNERIE |  |  |  |  | 0
| V PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
5-100 | RESTAURATION DU SYSTEME D'ADDUCTION D'EAU PROPRE INTERIEUR EXISTANT | FT | 1 |  |  | 0
5-101 | SIPHON DE BRONZE | U | 27 |  |  | 0
5-102 | Lavabo SIMPLE EQUIPE | U | 6 |  |  | 0
5-103 | LAVABO A VASQUE EQUIPE | U | 6 |  |  | 0
5-104 | W-C à l’anglaise | U | 10 |  |  | 0
5-105 | FOURNITURE ET POSE DE WC POUR PMR Y/C LAVE MAIN | U | 2 |  |  | 0
5-106 | SIÈGE À LA TURQUE | U | 4 |  |  | 0
5-107 | FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DE 100 LITRES | U | 2 |  |  | 0
5-108 | FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DE 75 LITRES | U | 1 |  |  | 0
5-109 | FOURNITURE ET POSE DE SECHES MAINS | U | 3 |  |  | 0
5-110 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 3 |  |  | 0
5-111 | REALISATION DE PUITS | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE ET SANITAIRES |  |  |  |  | 0
| VI - ELECTRICITE – LUSTRERIE-COURANT FAIBLE-SONORISATION |  |  |  |  | 0
6-100 | Branchement électrique y compris frais taxe | ENS | 1 |  |  | 0
6-101 | Tableau général Basse tension Equipé "TGBT" | U | 1 |  |  | 0
6-102 | Mise à la terre | ENS | 1 |  |  | 0
6-103 | Liaison équipotentielle | ENS | 1 |  |  | 0
| TABLEAU ET COFFRETS DE PROTECTION |  |  |  |  | 0
6-104 | Tableau de protection TP |  |  |  |  | 0
| a- TP1 (Tableau de protection du rez de chaussée 1) | U | 1 |  |  | 0
| b- TP2 (Tableau de protection du Rez de chaussée 2) | U | 1 |  |  | 0
| c- TP3 (Tableau de protection du Rez de Jardin 2) | U | 1 |  |  | 0
6-105 | Coffret de protection modulaire CP |  |  |  |  | 0
| a- CP1 (Tableau de protection modulaire Etage 1) | U | 1 |  |  | 0
| b- CP2 (Tableau de protection modulaire Etage 2) | U | 1 |  |  | 0
| c- CP3 (Tableau de protection modulaireRch3) | U | 1 |  |  | 0
| d- CP4 (Tableau de protection modulaire Rez de Jardin 1) | U | 1 |  |  | 0
| e- CP5 (Tableau de protection modulaire Rez de Jardin2) | U | 1 |  |  | 0
6-106 | Alimentation TGBT en cable U1000RVFV (3X95+1x50mm²) Alu | ML | 220 |  |  | 0
6-107 | Alimentation secondaire en cable U1000RO2V |  |  |  |  | 0
| a) 4x35mm² + T | ENS | 1 |  |  | 0
| b) 4x25mm² + T | ENS | 1 |  |  | 0
| c) 4x16mm² + T | ENS | 1 |  |  | 0
| d) 4x10mm² + T | ENS | 1 |  |  | 0
| e) 4x6mm² + T | ENS | 1 |  |  | 0
| f) 4x4mm² + T | ENS | 1 |  |  | 0
6-108 | Tubage informatique et téléphonique | ENS | 1 |  |  | 0
6-109 | Interupteur simle allumage | U | 75 |  |  | 0
6-110 | Interupteur simle allumage étanche | U | 20 |  |  | 0
6-111 | Interupteur doubles allumage | U | 15 |  |  | 0
6-112 | Va et Vient | U | 78 |  |  | 0
6-113 | Bouton poussoir | U | 4 |  |  | 0
| PRISE DE COURANT |  |  |  |  | 0
6-114 | Prise de courant |  |  |  |  | 0
| a) de 2P+T (prise de force) 32A -380V | U | 8 |  |  | 0
| b) de 2P+T (prise de courant) 16A-220v | U | 370 |  |  | 0
| c) de 2P+T (prise de courant étanche) 16A | U | 52 |  |  | 0
6-115 | Bloc au sol 4 modules (2 PC + 2 RJ45) | U | 28 |  |  | 0
| 2- LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
6-116 | Fnar traditionnelle sur console de 5kg en bronze contenant 1 lampe en Leds | U | 100 |  |  | 0
6-117 | Lustre de style traditionnel en bronze suspendu sur des chainettes de 90cm de diamètre et contenant de 50 à 60 Lampes Led de 5kg | U | 7 |  |  | 0
6-118 | Lustre de style traditionnel en bronze suspendu sur des chainettes de 120cm de diamètre et contenant de 70 à 90 Lampes Led de 5w | U | 1 |  |  | 0
6-119 | Applique murale | U | 160 |  |  | 0
6-120 | Applique étanche | U | 15 |  |  | 0
6-121 | Applique traditionnnelle ou sur console en bronze de 2kg contenant 1 lampe en Led | U | 70 |  |  | 0
6-122 | Projecteur orientable LED 75W équipé | U | 4 |  |  | 0
6-123 | Projecteur orientable LED 100W équipé | U | 16 |  |  | 0
6-124 | Reglette lavabo LED | U | 6 |  |  | 0
6-125 | Bloc autonome de sécurité 60 lumens | U | 60 |  |  | 0
6-126 | Bloc autonome de sécurité 360 lumens | U | 4 |  |  | 0
6-127 | Chemin de câble | ML | 2000 |  |  | 0
6-128 | Candelabre Oasis G2 / 2,6m de hauteur | U | 12 |  |  | 0
| 3-COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
| EQUIPEMENTS PASSIFS ET OUTILLAGES DE CONTROLE ET CERTIFICATION INSTALLATIONS RESEAUX INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
6-129 | ARMOIRE INFORMATIQUE 19 POUCES 42 UNITES 1000X800 MM² | U | 2 |  |  | 0
6-130 | ARMOIRE INFORMATIQUE 19 POUCES 24 UNITES 800X600 mm ² | U | 5 |  |  | 0
6-131 | PANNEAU DE BRASSAGE INFORMATIQUE 24 PORTS CAT6 | U | 18 |  |  | 0
6-132 | PANNEAU DE BRASSAGE TELEPHONIQUE 50 PORTS CAT 5E | U | 2 |  |  | 0
6-133 | CABLE INFORMATIQUE CAT6 FTP | ML | 20000 |  |  | 0
6-134 | CABLE TELEPHONIQUE 56 PAIRES | ML | 200 |  |  | 0
6-135 | CORDON DE BRASSAGE CAT6 FTP 1M | U | 300 |  |  | 0
6-136 | CORDON DE LIAISON CAT6 FTP 3M | U | 280 |  |  | 0
6-137 | PRISE INFORMATIQUE CAT6 | U | 280 |  |  | 0
6-138 | CABLE FIBRE OPTIQUE OM3 6 BRINS | ML | 800 |  |  | 0
6-139 | JARRETIERE OPTIQUE OM3 3M | U | 20 |  |  | 0
6-140 | TIROIRS OPTIQUES 24 PORTS OM3 | U | 8 |  |  | 0
6-141 | FAUX PLANCHER POUR LE LOCAL TECHNIQUE | m² | 12 |  |  | 0
6-142 | ONDULEUR 20 KVA | U | 1 |  |  | 0
6-143 | SWITCH FEDERATEUR 24 PORTS SFP+ | U | 1 |  |  | 0
6-144 | COMMUTATEUR 24 PORTS GIGABYTE POE+. | U | 7 |  |  | 0
6-145 | COMMUTATEUR 48 PORTS GIGABYTE | U | 6 |  |  | 0
6-146 | TRANSCEIVER MULTIMODE GIGABYTE | U | 25 |  |  | 0
6-147 | ROUTEUR POUR LA NUMERSATION DE LA VOIX | U | 1 |  |  | 0
6-148 | BORNE WIFI | U | 22 |  |  | 0
6-149 | CONTROLEUR WIFI | U | 1 |  |  | 0
6-150 | PLATE FORME D'ENREGISTREMENT 32 CANAUX. | U | 2 |  |  | 0
6-151 | CAMERA FIXE INTERIEURE BULLET 8MP | U | 35 |  |  | 0
6-152 | CAMERA FIXE EXTERIEURE 8MP | U | 17 |  |  | 0
6-153 | STATION DE SURVEILLANCE | U | 1 |  |  | 0
6-154 | SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES POUR PORTE | U | 1 |  |  | 0
6-155 | PROJECTEUR FHD | U | 5 |  |  | 0
6-156 | ECRAN DE PROJECTION MOTORISEE 2Mx2M | U | 5 |  |  | 0
6-157 | PRISE HDMI MURAL | U | 10 |  |  | 0
6-158 | AUTOCOMMUTATEUR TELEPHONIQUE 3/8: | U | 1 |  |  | 0
6-159 | POSTE OPERATEUR | U | 1 |  |  | 0
6-160 | POSTE TELEPHONIQUE ANALOGIQUE | U | 10 |  |  | 0
| CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
6-161 | UNITE INTERIEURE DE TYPE MURAL | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE – LUSTRERIE-COURANT FAIBLE-SONORISATION |  |  |  |  | 0
| VII: PEINTURE ET VERNIS |  |  |  |  | 0
7-100 | restauration de la peinture traditionnelle dite zouak suivant existant | m² | 130 |  |  | 0
7-101 | Badigeon à la chaux sur murs | m² | 850 |  |  | 0
7-102 | Peinture satinée type satilac ou similaire sur murs intèrieurs | m² | 540 |  |  | 0
7-103 | Peinture Extraite astral ou similaire sur murs éxtèrieurs | m² | 4500 |  |  | 0
7-104 | Peinture laquée sur ferronnerie et bois | m² | 800 |  |  | 0
7-105 | Vernis "LAMCHAMMAA" traditionnelle sur menuiserie bois | m² | 200 |  |  | 0
7-106 | Peinture vernis Mat Wood Astral sur plancher ou menuiserie en bois de type Astral ou équivalent | m² | 1800 |  |  | 0
7-107 | Protection des ouvrages en bois à l'huile de lin | m² | 1800 |  |  | 0
| TOTAL PEINTURE ET VERNIS |  |  |  |  | 0
| VIII : INCENDIE |  |  |  |  | 0
8-100 | Extincteur à poudre polyvalente de 9kg, ABC, tête en bronze fléxible 65 bars marque NP certifiée | U | 12 |  |  | 0
8-101 | Extincteur 6kg à CO2 classe BC | U | 12 |  |  | 0
8-102 | Robinet d'incendie armé DN25 (RIA) | ENS | 4 |  |  | 0
| TOTAL INCENDIE |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HORS T.V.A |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C |  |  |  |  | 0
0
1 | TOTAL GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
2 | TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 0
3 | TOTAL MENUISERIE BOIS ET FERRONNERIE |  |  |  |  | 0
4 | TOTAL PLOMBERIE ET SANITAIRES |  |  |  |  | 0
5 | TOTAL ELECTRICITE – LUSTRERIE-COURANT FAIBLE-SONORISATION |  |  |  |  | 0
6 | TOTAL PEINTURE ET VERNIS |  |  |  |  | 0
7 | TOTAL INCENDIE
TOTAL GENERAL HORS T.V.A
TOTAL T.V.A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C
0