## Feuil1
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA, PROVINCE DE NOUACEUR, REGION CASABLANCA - SETTAT. BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignations des Prestations | U | Qté | Prix Unitaires en DHS HT | Prix total en DHS HT
1- GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX
1.1 | Décapage , Nettoyage, dés herbages et nivellement du terrain y compris toute nature
| Le forfait : | FT | 1
1.2 | Fouille en pleine masse dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube : | M³ | 7450
1.3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube : | M³ | 1840
1.4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
| Le mètre cube : | M³ | 9290
1.5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais
| Le mètre cube : | M³ | 9310
OUVRAGE EN FONDATION
1.6 | Béton de propreté
| Le mètre cube : | M³ | 125
1.7 | Gros béton en fondation
| Le mètre cube : | M³ | 300
1.8 | Béton coffré en fondation y compris traverse
| Le mètre cube : | M³ | 450
1.9 | Arase étanche y compris retombée de 30cm
| Le mètre carré : | M² | 495
1.10 | Béton pour toutes ouvrages en fondations
| Le mètre cube : | M³ | 590
1.11 | Armature à haute adhérence pour béton armé en fondation
| Le kilogramme : | KG | 53100
RESEAUX SOUS DALLAGE
1.12 | Canalisation d'évacuation intérieur en PVC Ø200 mm Série N°1
| Le mètre linéaire : | ML | 280
1.13 | Regard en béton armé
a - Regard non visitable Type de 40x40 cm
| L'unité : | U | 32
b - Regard non visitable Type de 50x50 cm
| L'unité : | U | 10
c - Regard non visitable Type de 60x60 cm
| L'unité : | U | 22
d - Regard non visitable Type de 80x80 cm
| L'unité : | U | 6
1.14 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton
| Le mètre linéaire : | ML | 20
1.15 | Fosse hydrocarbure - 4 l/s y compris équipement
| L'unité : | U | 1
1.16 | Caniveau a grille en fonte type MAFODER
| Le mètre linéaire | ML | 20
DALLAGE
1.17 | Couche en tout venant compactée 0/315
| Le mètre cube : | M³ | 650
1.18 | Forme en béton de 15 cm d'épaisseur y compris acier
| Le mètre carré : | M² | 1190
1.19 | Forme en béton de Dallage industriel en béton lissé à l’hélicoptère de 20 cm d'épaisseur y compris acier
| Le mètre carré : | M² | 2050
BÉTON ARME EN ÉLÉVATION
1.20 | Béton pour tous ouvrages en élévation
| Le mètre cube : | M³ | 710
1.21 | Armature à haute adhérence pour béton armé en élévation
| Le kilogramme : | KG | 88750
1.22 | Fourniture et pose de poutre précontrainte en béton y compris acier
a - 40x25
| Le mètre linéaire | ML | 205
b - 40x30
| Le mètre linéaire | ML | 75
1.23 | Plancher en hourdis creux en béton y/c Béton et Acier
a - Plancher de 25 + 5 cm jumelé
| Le mètre carré : | M² | 840
b - Plancher de 25+5cm
| Le mètre carré : | M² | 360
c - Plancher de 20+5cm
| Le mètre carré : | M² | 250
d - Plancher de 16+4 cm
| Le mètre carré : | M² | 160
1.24 | Dalle alvéolées y compris béton et acier
a - Dalle alvéolaire de 20+5 cm
| Le mètre carré : | M² | 395
b - Dalle alvéolaire de 30+10 cm
| Le mètre carré : | M² | 1490
1.25 | Dalle poste tension
| Le mètre carré : | M² | 110
MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION
1.26 | Double cloison en briques creuses de 10cm+7cm
| Le mètre carré : | M² | 5260
1.27 | Double cloison en briques creuses 7cm+7cm
| Le mètre carré : | M² | 100
1.28 | Cloisons en briques creuses 10 cm de mur de 15 cm
| Le mètre carré : | M² | 150
1.29 | Cloisons en briques creuses 7cm de mur de 10 cm
| Le mètre carré : | M² | 610
1.30 | Cloisons en agglomérés creux de 20 cm
| Le mètre carré : | M² | 100
ENDUITS ET DIVERS
1.31 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Le mètre carré : | M² | 5110
1.32 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs y compris baguette d’angle
| Le mètre carré : | M² | 8340
1.33 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur plafond
| Le mètre carré : | M² | 2300
1.34 | Pose de carde ou précadre
| L'unité : | U | 270
1.35 | Dallettes en béton armé
| Le mètre carré : | M² | 15
1.36 | Renformis en béton armé
| Le mètre carré : | M² | 45
1.37 | Souche en terrasse
| L'unité : | U | 15
1.38 | Traitement des joints de séisme horizontal
| Le mètre linéaire : | ML | 75
1.39 | Traitement des joints de séisme vertical
| Le mètre linéaire : | ML | 60
1.40 | Dallettes couvre joint en béton armé
| Le mètre linéaire : | ML | 40
1.41 | Couvre joint en aluminium vertical et horizontal
| Le mètre linéaire : | ML | 70
1.42 | Socle pour équipement et machinerie
| Le mètre carré : | M² | 60
1.43 | Pergola en charpente métallique horizontal et verticale y compris en tôle perforée en Aluminium
| Le mètre carré : | M² | 1350
TOTAL - 1 - GROS OEUVRES
2- ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le mètre carré : | M² | 3480
2.2 | Ecran pare-vapeur
| Le mètre carré : | M² | 3480
2.3 | Isolation thermique
| Le mètre carré : | M² | 3390
2.4 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le mètre linéaire : | ML | 1040
2.5 | Etancheité bicouche
| Le mètre carré : | M² | 426
2.6 | Relevées d’étanchéité bicouche
| Le mètre linéaire : | ML | 157
2.7 | Etanchéité bicouche autoprotégée
| Le mètre carré : | M² | 2930
2.8 | Relevé d'étancheité bicouche autoprotégée
| Le mètre linéaire : | ML | 830
2.9 | Protection des relevés d'étanchéité
| Le mètre linéaire : | ML | 210
2.10 | Etanchéité légère
| Le mètre carré : | M² | 133
2.11 | Etanchéité des terrasses vegétalisées synthétiques
a - Etanchéité des terrasses vegétalisées synthétiques
| Le mètre carré : | M² | 130
b - Etanchéité des relevées terrasses vegétalisées synthétiques
| Le mètre linéaire : | ML | 53
c - Système de drainage des terrasses vegétalisées synthétiques
| Le mètre carré : | M² | 130
TOTAL - 2 - ETANCHEITE
3- REVETEMENT SOLS ET MURS
3.1 | Béton balayé teinté dans la masse
| Le mètre carré | M² | 2300
3.2 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame plein masse 60x60 cm mate y compris plinthe de 10cm
| Le mètre carré | M² | 1000
3.3 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame plein masse, de 60x60 cm antidérapant y compris plinthe de 10 cm
| Le mètre carré | M² | 250
3.4 | Revêtement de sol en carreaux grés cérame plein masse 30x30 cm antidérapant y compris plinthe de 10cm
| Le mètre carré | M² | 120
3.5 | Revêtement sol en carreaux techniques de 20x20 cm en grès cérame local antidérapant
| Le mètre carré | M² | 125
3.6 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame plein masse 60x120 cm poli y compris plinthe de 10cm
| Le mètre carré | M² | 190
3.7 | Revêtement mur en carreaux grès cérame plein masse 30x60 cm
| Le mètre carré | M² | 500
3.8 | Revêtement tablette vasque, sanitaires en marbre noir ABSOLU d’Azilal y compris plinthe de 15 cm
| Le mètre carré | M² | 18
3.9 | Revêtement marche et contre marche en marbre gris TIFELT y compris plinthe de 15 cm
| Le mètre linéaire | ML | 150
3.10 | Revêtement sol en dalles préfabriquées de 60x60 cm pour toiture
| Le mètre carré | M² | 320
3.11 | Revêtement en sol synthétique effet gazon
| Le mètre carré | M² | 130
3.12 | Revêtement de mur décoratif en brique terre cuite pleine
| Le mètre carré | M² | 340
TOTAL - 3 - REVETEMENT
4- FAUX PLAFOND
4.1 | Faux plafond en BA13 PEINT y compris joint creux et jouées
| Le mètre carré | M² | 750
4.2 | Faux plafonds en Hydrofuge BA13 peint y compris joints creux et jouées
| Le mètre carré | M² | 350
4.3 | Faux plafonds modulaire 60x60 cm avec plage périphérique en BA13 y compris joint creux et jouées
| Le mètre carré | M² | 460
TOTAL - 4- FAUX PLAFOND
5- MENUISERIE EN BOIS
5.1 | Portes isoplane stratifiée
| Le mètre carré | M² | 70
5.2 | Porte stratifiée pare flamme1/2 H avec ou sans ferme porte
| Le mètre carré | M² | 20
5.3 | Porte stratifiée pare flamme1/4 H avec ou sans ferme porte
| Le mètre carré | M² | 8
5.4 | Porte stratifiée coupe feu 1/2 H avec ferme porte – type PCF 1/2H +FP
| Le mètre carré | M² | 2
TOTAL - 5 - MENUISERIE EN BOIS
6-MENUISERIE ALUMINIUM
6.1 | Cloison amovible en Placoplatre
| Le mètre carré | M² | 45
6.2 | Cloisons vitrées
| Le mètre carré | M² | 200
6.3 | Ensemble vitré en aluminium avec des ouvrants soufflets oscillo battant et parties fixes et/ou portes ouvrants à la française
| Le mètre carré | M² | 370
6.4 | Fenêtre et châssis en aluminium fixe ou ouvrants
| Le mètre carré | M² | 420
6.5 | Skydome en aluminium
| Le mètre carré | M² | 15
6.6 | Portes vitrées en aluminium
| Le mètre carré | M² | 20
6.7 | Garde-corps en verre feuillète y compris main courante
| Le mètre carré | M² | 15
TOTAL - 6 - MENUISERIE ALUMINIUM
7-MENUISERIE METALLIQUE
7.1 | Portail métallique coulissante motorisée
| L'unité | U | 2
7.2 | Portail métallique coulissant
| L'unité | U | 1
7.3 | Portail métallique sur pivots
| Unité | U | 1
7.4 | Porte coulissante pour garage atelier
| Le métre carré | M² | 200
TOTAL - 7 - MENUISERIE METALLIQUE
8- PEINTURE
8.1 | Peinture mate sur mur et plafonds intérieurs
| Le métre carré | M² | 12260
8.2 | Peinture extérieure
| Le métre carré | M² | 1000
8.3 | Enduit Monocouche y compris joints en pvc
| Le métre carré | M² | 3400
8.4 | Peinture époxy au sol et mur sur chape lisse ou béton lisse
| Le métre carré | M² | 2532
TOTAL - 8 - PEINTURE
9-PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION INCENDIE
A - EVACUATION EP, EU & EV
9.1 | PVC pour évacuation EP, EU, EV
a - Ø 33,6/40 & 43,6/50
| Le mètre linéaire : | ML | 85
b - Ø 75
| Le mètre linéaire : | ML | 40
c - Ø 110 à Ø 125
| Le mètre linéaire : | ML | 270
d - Ø 160 à 200
| Le mètre linéaire : | ML | 140
9.2 | Gargouille en plomb Ø 110 à 200
| L'unité : | U | 23
9.3 | Traversée de l’étanchéité avec garde grève Ø75 à Ø110
| L'unité : | U | 4
9.4 | Siphon de sol
a - 15x15 cm en Inox
| L'unité : | U | 10
b - 15x15 cm en laiton chromé
| L'unité : | U | 4
B - ALIMENTATION EF- EC
9.5 | Canalisation en polypropylène PPR.
a - Ø 25x 4.2 à Ø 32 x 5,4
| Le mètre linéaire: | ML | 90
b - Ø 40 x 7,4 à Ø 50 x 8,4
| Le mètre linéaire: | ML | 75
9.6 | Robinet d'isolement
a - DN 25 à DN 32
| L'unité: | U | 10
b - DN 40 à DN 63
| L'unité : | U | 4
9.7 | Tuyau en polyéthylène réticulé
a - Ø 13,0 /16,0
| Le mètre linéaire: | ML | 250
b - Ø 16,0/ 20,0
| Le mètre linéaire: | ML | 20
9.8 | Collecteur de distribution
a - Collecteur DN 20 de 2 à 5 départs
| L'ensemble : | Ens | 3
b - Collecteur DN 20 de 6 à 9 départs
| L'ensemble : | Ens | 5
9.9 | Coffret pour distribution
| L'unité : | U | 8
9.10 | Robinet de puisage Ø 15
| L'unité : | U | 8
C - PROTECTION INCENDIE
9.11 | Branchement incendie
| L'ensemble : | Ens | 1
9.12 | Tube fer acier galvanisé
a - Ø 40/49 à Ø 66/76
| Le mètre linéaire: | ML | 250
9.13 | Tube PEHD 16 bar Ø 40 à Ø 90
| Le mètre linéaire : | ML | 200
9.14 | Robinet à boisseau sphérique DN 40 à 65 avec regard
| L'unité : | U | 10
9.15 | Robinet de vidange Ø 15
| L'unité : | U | 3
9.16 | Robinet d'incendie armé DN 25
| L'ensemble : | Ens | 12
9.17 | Ensemble de dispositif de purge d'air
| L'ensemble : | Ens | 12
D - EXTINCTEURS
9.18 | Extincteur polyvalent à poudre ABC 6KG
| L'unité : | U | 12
9.19 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres
| L'unité : | U | 32
9.20 | Extincteurs CO2 5kg
| L'unité : | U | 12
E - EQUIPEMENTS & DIVERS
9.21 | Branchement général eau froide
| L'ensemble : | Ens | 1
9.22 | Chauffe-eau électrique 50 litres
| L'ensemble : | Ens | 2
F - APPAREILS SANITAIRES
9.23 | Lavabo pour PMR
| L'unité : | U | 3
9.24 | Lavabo
| L'unité : | U | 28
9.25 | W.C à l'anglaise
| L'unité: | U | 24
9.26 | L’ensemble WC pour PMR avec accessoires
| L'ensemble : | Ens | 3
9.27 | Urinoir
| L'ensemble : | Ens | 3
9.28 | Distributeur de savon
| L'unité | U | 6
9.29 | Miroirs
| L'unité: | U | 10
9.30 | Distributeur de papier hygiénique
| L'unité | U | 12
TOTAL - 9 - PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION INCENDIE
10 - CLIMATISATION
10.1 | Split système inverter
a - PF : 18 000 BTU - type Cassette
| L'unité | U | 5
b - PF : 24000 BTU - type Cassette
| L'unité | U | 9
c - PF : 9000 BTU - type Mural
| L'unité | U | 5
d - PF : 12000 BTU- type Mural
| L'unité | U | 1
e - PF : 18000 BTU- type Mural
| L'unité | U | 1
10.2 | Caissons d'extraction
a - Débit d'air : 200 à 1000 m3/h
| L'ensemble | Ens | 3
10.3 | Gaines circulaires en tôle spiralée Ø 100 à Ø 250
| Le mètre linéaire | ML | 70
10.4 | Grille d'extraction - Bouche VMC
| L'unité | U | 40
10.5 | Exutoire escalier surface libre 1 m²
| L'ensemble | Ens | 3
10.6 | Armoire et câblage électrique
| L'ensemble | Ens | 2
TOTAL - 10 - climatisation
11- ELECTRICITE -LUSETRERIE
a - ELECTRIFICATION
11.1 | Poste transformateur 400 KVA
| L'ensemble | Ens | 1
11.2 | Regard de tirage électrique
| L'unité | U | 17
11.3 | Tranche pour passage des câbles Barres TPC N 450 rouge diamètre intérieur 150
| Le mètre linéaire | ML | 1900
11.4 | Tableau générale basse tension TGBT
a-Tableau générale basse tension normal TGBT N
| L'ensemble | Ens | 1
11.5 | Mise a la terre
a - Mise à la terre génerale
| L'ensemble | Ens | 10
b - Liaison équipotentielle secondaire
| L'ensemble | Ens | 4
11.6 | Tableau protection électrique
a - Tableau protection électrique TPE PED1 RDC - Pédagogiques 1
| L'ensemble | Ens | 1
b - Tableau protection électrique TPE CAR - Carier
| L'ensemble | Ens | 1
c - Tableau protection électrique TPE -ADM- Administration,
| L'ensemble | Ens | 1
d - Tableau protection électrique - TPE PED2 RDC - Pédagogiques2
| L'ensemble | Ens | 1
e - Tableau protection électrique - TPE MAG - Magasin,
| L'ensemble | Ens | 1
f - Tableau protection électrique TPE AUT - Automatisme
| L'ensemble | Ens | 1
g - Tableau protection électrique TPE ELEC IND - électricité industriel
| L'ensemble | Ens | 1
h - Tableau protection électrique - TPE LABO MET - Labo de métrologie
| L'ensemble | Ens | 1
i - Tableau protection électrique - TPE AT-MA - Atelier menuiserie aluminium
| L'ensemble | Ens | 1
j - Tableau protection électrique - TPE AT NTA -Atelier nouvelle technologie automobile
| L'ensemble | Ens | 1
k - Tableau protection électrique - TPE SIMS - Salle simulation soudage
| L'ensemble | Ens | 1
L - Tableau protection électrique - TPE CM- Atelier construction métallique
| L'ensemble | Ens | 1
m - Tableau protection électrique - TPE FM1 -Atelier fabrication mécanique
| L'ensemble | Ens | 1
n - Tableau protection électrique - TPE AT FM2 -Atelier fabrication mécanique
| L'ensemble | Ens | 1
o - Tableau protection électrique - TPE AT DIA - Atelier diagnostic auto
| L'ensemble | Ens | 1
p - Tableau protection électrique - TPE AT MTA- Atelier mécanique transmission automobile
| L'ensemble | Ens | 1
q - Tableau protection électrique - TPE PED1 ETG- Pédagogiques1
| L'ensemble | Ens | 1
r - Tableau protection électrique TPE PED2 ETG- Pédagogiques2
| L'ensemble | Ens | 1
11.7 | Tableau protection électrique ondulée
a - Tableau protection électrique ondulée TPEO PED1 RDC - Pédagogiques1 RDC
| L'ensemble | Ens | 1
b - Tableau protection électrique ondulée TPEO CAR - TPEO Carrier
| L'ensemble | Ens | 1
c - Tableau protection électrique ondulée TPEO ADM - Administration
| L'ensemble | Ens | 1
d - Tableau protection électrique ondulée- TPEO PED2 RDC- Pédagogiques2 RDC
| L'ensemble | Ens | 1
e - Tableau protection électrique ondulée TPEO AT SIMS - Simulation soudage
| L'ensemble | Ens | 1
f - Tableau protection électrique ondulée TPEO PED1 ETG - Pédagogiques1 ETG
| L'ensemble | Ens | 1
g - Tableau protection électrique ondulée - TPEO PED2 ETG - Pédagogiques2 ETG
| L'ensemble | Ens | 1
11.8 | Câble de raccordement
a - Câble vinysol Armé de section 2x4x150mm² +T
| Le mètre linéaire | ML | 250
b - câble U 1000 RVFV de section 4x95mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 800
c - câble U 1000 RVFV de section 4x70mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 650
d - câble U 1000 RVFV de section 4x50mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 470
e - câble U 1000 RVFV de section 4x35mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 300
f - câble U 1000 RVFV de section 4x25mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 320
g - câble U 1000 RVFV de section 4x16mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 520
h - câble U 1000 RVFV de section 4x10mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 430
i - câble U1000RO2V de section 5x6mm²
| Le mètre linéaire | ML | 380
j - câble U1000RO2V de section 5x4mm²
| Le mètre linéaire | ML | 410
k - câble U1000RO2V de section 5x2,5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 2700
l - câble U1000RO2V de section 3G2.5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 2200
11.9 | Onduleur
a - Onduleur de 10KVA
| L'unité | U | 4
b - Onduleur de 15KVA
| L'unité | U | 2
c - Onduleur de 20KVA
| L'unité | U | 1
11.10 | Foyer lumineux
a-Points lumineux sur simple allumage
| L'unité | U | 51
b-Points lumineux sur double allumage
| L'unité | U | 40
c-Point lumineux sur va et vient
| L'unité | U | 6
d- Points lumineux sur bouton poussoir
| L'unité | U | 7
e- Points lumineux sur détecteur de mouvement
| L'unité | U | 8
f-Points lumineux supplémentaires
| L'unité | U | 423
11.11 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique /TV
a - Bloc ( 4 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 4
b - Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 64
c - Bloc (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable, 1 prise HDMI,1 prise VGA )
| L'unité | U | 4
d - Prise de courant étanche monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 8
e - 2 Prise de courant monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 120
f - Bloc 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 ,1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 3
g - Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable, 1 prise HDMI,1 prise VGA )
| L'unité | U | 7
h- 1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 16 A normalisée 250 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT
| L'unité | U | 2
i - 1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 16 A normalisée 250 V en câble 5x4 mm² y compris tubage ICD ou ICT
| L'unité | U | 2
j - 1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 16 A normalisée 250 V en câble 5x6 mm² y compris tubage ICD ou ICT
| L'unité | U | 2
k - Boite au sol ( 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 3
l - Boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou IC diamètre 16
| L'unité |  | 4
m - Boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 )
| L'unité | U | 6
n - Boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 ,1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 4
o - Prises TV y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 5
11.12 | Alimentation électrique
a - Câble Alimentation tableau climatisation administration suivant schéma électrique.
| L'unité | U | 1
b - Câble Alimentation caisson de ventilation VMC bloc sanitaire suivant schéma électrique.
| L'unité | U | 3
c - Câble Alimentation chauffe-eau administration suivant schéma électrique.
| L'unité | U | 1
d - Câble Alimentation électrique porte automatique y compris boîte de sortie, raccordement en câble 5x10 mm².
| L'unité | U | 11
e - Alimentation vidéo projecteur 1 prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², câble VGA, Câble HDMI y compris boîte raccordement.
| L'unité | U | 7
f - Alimentation électrique par Câble 5x16 mm² avec mou 2m, y compris boîte au sol.
| L'unité | U | 12
g - Alimentation électrique par Câble 5x10 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol.
| L'unité | U | 7
h - Alimentation électrique par Câble 5 x 6 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol.
| L'unité | U | 24
i - Alimentation électrique par Câble 5 x 4 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol.
| L'unité | U | 6
j - Alimentation électrique par Câble 5x2.5 mm² avec mou 2m, y compris boîte au sol.
| L'unité | U | 9
k - Câble Alimentation split cassette y compris boîte de sortie, raccordement suivant plan et schéma électrique.
| L'unité | U | 9
Chemins de câbles
11.13 | Courants forts
a - Chemin de câble 215x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 300
11.14 | Courants faible
a - Chemin de câble 125x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 300
11.15 | Eclairage de sécurité
a - bloc de balisage 1 de sécurité 60 lumens
| L'unité | U | 20
b - Bloc d’ambiance 360 lumens
| L'unité | U | 10
c - Bloc télécommande
| L'unité | U | 7
11.16 | Lustrerie intérieur
a - Luminaire type 01 : spot Led
| L'unité | U | 60
b - Luminaire type 02 : spot Led étanche
| L'unité | U | 96
c - Luminaire type 03 : dalle lumineuse 60 x 60 cm
| L'unité | U | 329
d - Luminaire type 04 : plafonnier pour locaux techniques
| L'unité | U | 3
e - Luminaire type 05 : suspension atelier
| L'unité | U | 115
11.17 | Lustrerie extérieur
a - Luminaire type 01 éclairage voirie sur mat (MASSIF) (0,6x 0,6x0.8m3)
| L'unité | U | 41
b - Luminaire type 02
| L'unité | U | 56
c - Luminaire type 03
| L'unité | U | 52
d - Tranchée normale pour éclairage extérieur
| Le métre linéaire | ML | 250
B - COURANT FAIBLE
11.18 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom
a-Armoire 32 unités
| L'unité | U | 5
b-Armoire 20 unités
| L'unité | U | 1
11.19 | Câblage INF /TEL
| L'ensemble | Ens | 1
11.20 | Cordon de liaison écranté Cat.6A
| L'unité | U | 85
11.21 | Cordon de brassage écranté Cat.6A
| L'unité | U | 85
11.22 | Switch informatique
a - Switch informatique de 24 ports
| L'unité | U | 4
11.23 | Panneaux de brassage cuivre à tiroir coulissant pour 24 ports CAT6A
a - Panneau de 24 ports
| L'unité | U | 4
11.24 | Câble FO intérieure/extérieur 12 brins OM3 avec armure métallique - LSZH
| Le mètre linéaire | ML | 1500
11.25 | Panneau de brassage modulaire équipé de 24 ports SC Duplex Multimode
| L'unité | U | 9
11.26 | Cordons de brassage fibre optique OM3
| L'unité | U | 8
11.27 | Rocades téléphonique multipaires
| Le mètre linéaire | ML | 30
11.28 | Panneaux de brassage téléphonique 50 Ports.
| L'unité | U | 1
RESEAU TELEPHONE
11.29 | Niche de branchement
| L'unité | U | 1
11.30 | Regard téléphone distribution
| L'unité | U | 8
11.31 | Regard téléphone raccordement
| L'unité | U | 5
11.32 | Canalisation Téléphonique
a - Canalisation Téléphonique 3 conduites 45 mm
| Le mètre linéaire | ML | 150
b - Canalisation Téléphonique 2 conduites 45 mm
| Le mètre linéaire | ML | 400
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
11.33 | Centrale de détection incendie adressable
| L'ensemble | Ens | 1
11.34 | Détecteur optique de fumée adressable
| L'unité | U | 38
11.35 | Détecteur thermique adressable
| L'unité | U | 3
11.36 | Indicateur d'action
| L'unité | U | 8
11.37 | Déclencheur manuel adressable
| L'unité | U | 22
11.38 | Sirène d’alarme standard
| L'unité | U | 20
VIDEOSURVEILLANCE
11.39 | Camera IP fixe dôme intérieure jour / nuit, 5MP HD
| L'unité | U | 10
11.40 | Camera IP fixe extérieure jour/nuit 5 MP HD
| L'unité | U | 13
11.41 | Enregistreur vidéo en réseau 32 Canaux
| L'unité | U | 1
11.42 | Switch 24 POE
| L'unité | U | 1
11.43 | Moniteur
| L'unité | U | 1
11.44 | Armoire informatique 42U 800x1000 avec étagère et ventilation
| L'unité | U | 1
TOTAL - 11 - ELECTRICITE -LUSETRERIE
12- AMENAGEMENT EXTERIEUR
12.1 | Mur de clôture en partie maçonnée et partie supérieure métallique h= 31cm
| Le mètre linéaire | ML | 150
12.2 | Mur de clôture en agglos de 2m de hauteur
| Le mètre linéaire | ML | 290
VOIRIE
12.3 | Réglage et compactage du fond de forme
| Le mètre carré | M² | 4720
12.4 | Couche de fondation en GNF1
| Le mètre cube | M³ | 945
12.5 | Couche de base en GNA
| Le mètre cube | M³ | 945
REVETEMENT DE CHAUSSEE ET TROTTOIR
12.6 | Enrobée bitumineux de 6cm
| Le mètre carré | M² | 2080
12.7 | Bordure type T1
| Le mètre linéaire | ML | 480
12.8 | Bordure type T4
| Le mètre linéaire | ML | 440
SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
12.9 | Marquage de chaussée
| Le mètre linéaire | ML | 160
ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
Canalisations pour collecteurs
12.10 | Canalisations Diam 315 mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 280
12.11 | Canalisations Diam 400 mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 390
Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouche d'égout y compris terrassements et lit de pose
12.12 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement en PVC S1 diamétre 200 mm
| Le mètre linéaire | ML | 185
12.13 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouches d'égout en PVC S1 diamétre 315mm
| Le mètre linéaire | ML | 60
Exécution des ouvrages annexes
12.14 | Regard de visite pour toute profondeur
| l'unité | U | 11
12.15 | Bouche d'égout à grille ou à avaloir
| l'unité | U | 7
12.16 | Boite de branchement simple
| l'unité | U | 28
Couronnement et fermeture en fonte ductile
12.17 | Cadre et tampon,classe D400 pour regard de visite
| l'unité | U | 11
12.18 | Cadre et grille concave, classe D400 pour bouche d'égout à grille
| l'unité | U | 4
12.19 | Appareil siphoïde
| l'unité | U | 4
12.20 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | Ens | 1
12.21 | Refection et démolition de la chaussée
| Le mètre carré | M² | 50
- ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
12.22 | Conduite en PVC PN 16, Dext 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 250
Pièces spéciales en fonte ductile
12.23 | Coude en FD bridé pour PVC PN16 y compris brides majors DN 110 mm
| L'unité | U | 5
12.24 | TE en fonte ductile à 3 brides TBB DN 100x100 mm
| L'unité | U | 1
12.25 | Raccord bride major en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 2
12.26 | Joint de démontage en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 1
12.27 | Bouche à CLE en fonte ductile
| L'unité | U | 6
12.28 | Robinets – vannes à opercule en caoutchouc DN 100
| L'unité | U | 2
12.29 | Poteaux d’incendie PN 16 DN100
| L'unité | U | 2
12.30 | Regard pour compteurs
| L'unité | U | 2
12.31 | Stérilisation des conduites
| Le mètre linéaire | ML | 250
12.32 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | Ens | 1
12.33 | Compteur général DN 60
| L'unité | U | 1
ESAPACES VERTS ET PLANTATION
A- ARROSAGE
12.34 | Forage équipée
| l'ensemble | Ens | 1
12.35 | Bâche à eau et local technique équipés pour arrosage
| l'ensemble | Ens | 1
12.36 | Systéme d'arrosage automatique
| L'ensemble | Ens | 1
B- TRAVAUX DE PLANTATION
I-Travaux préparatoires
12.37 | Décompactage et nettoyage de la terre existant
| Le mètre carré | M² | 1093
12.38 | Fourniture et étalage de la Terre végétale 30 cm
| Le mètre cube | M³ | 383
12.39 | Fourniture et mise en œuvre de Bio compost
| La tonne | T | 800
12.40 | Fourniture et mise en œuvre d'hydro rétenteur d'eau
| Le kilogramme | Kg | 50
12.41 | Fourniture et mise en place de tuteur tripode
| L'unité | U | 114
II - Plantation des palmiers et arbres
12.42 | Washingtonia robusta 5m stipe
| L'unité | U | 7
12.43 | Bismarckia nobilis 0,5 m
| L'unité | U | 1
12.44 | Olea europea 50ans
| L'unité | U | 4
12.45 | Bauhinia variegata F 18-20
| L'unité | U | 9
12.46 | Sophora japonica F18-20
| L'unité | U | 10
12.47 | Tipuana tipu F18-20
| L'unité | U | 7
III - Plantation des arbustes
12.48 | Duranta repens
| L'unité | U | 300
12.49 | Plumbago sinens
| L'unité | U | 500
12.50 | Dietes grandiflora
| L'unité | U | 50
12.51 | Festuca glauca
| L'unité | U | 160
12.52 | Eugenia myrtifolia
| L'unité | U | 110
12.53 | Pittosporum tobiera nana
| L'unité | U | 250
12.54 | Muhlenbergia capillaris
| L'unité | U | 700
12.55 | Leucophyllum langmaniae
| L'unité | U | 200
12.56 | Agapanthus africanus
| L'unité | U | 200
12.57 | Tecrium fruticans
| L'unité | U | 370
12.58 | Santolina chamaecyparissus
| L'unité | U | 110
12.59 | Westringea fructescens
| L'unité | U | 100
12.60 | Phormium tenax
| L'unité | U | 100
12.61 | Agave attenuata
| L'unité | U | 50
TOTAL - 12 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION GENERALE
| DESIGNATION DU SOUS LOT |  |  |  | MONTANT (DHS)
Lot n°1 et Lot n°2 : Gros œuvres - Etanchéité
Lot n°3 : REVETEMENT
Lot n°4 : FAUX PLAFONDS
Lot n°5, n° 6 et n°7: MENUISERIE BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM -MENUISERIE METALLIQUE
Lot n°8 : PEINTURE
Lot n°9 : PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE
Lot n°10 : CLIMATISATION
Lot n° - 11 - ELECTRIFICATION
Lot n° - 12 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL H.T (DHS)
TVA 20%
TOTAL GENERAL T.T.C (DHS)