## bordereau des prix
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIES APPLIQUEE A SIDI BOUKNADEL
N° du Prix | Désignation des Prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaires …..(1) (hors TVA)en chiffres | Total en chiffres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4
1 - GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 | Nettoyage, dés herbages et nivellement du terrain y compris toute nature | F | 1
1.2 | Fouille en pleine masse dans tout terrain y compris rocher | M³ | 10000
1.3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris rocher | M³ | 1320
1.4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | M³ | 11320
1.5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais | M³ | 4080
OUVRAGE EN FONDATIONS
1.6 | Béton de propreté | M³ | 100
1.7 | Gros béton en fondation | M³ | 152
1.8 | Béton coffré en fondation y compris traverse | M³ | 420
1.9 | Arase etanche y compris retombée de 0,30 m | M² | 290
BETON ARME EN FONDATIONS
1.10 | Béton hydrofuge pour tout ouvrage en fondations | M³ | 370
1.11 | Armature à haut adhérence pour béton armé en fondation | kg | 33300
CANALISATIONS, REGARDS ET ASSAINISSEMENT
1.12 | Canalisation en buse de PVC Ø200 mm Série N°1 | ML | 380
1.13 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement
| a - Regard non visitable et visitable Type 40x40 cm | U | 40
| b- Regard non visitable et visitable Type 50x50 cm | U | 10
| c-Regard non visitable et visitable Type 60x60 cm | U | 28
| d-Regard non visitable et visitable Type 80x80 cm | U | 10
1.14 | Fosse hydrocarbure y compris équipement | U | 1
1.15 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton | ML | 20
1.16 | Caniveau a grille en fonte type MAFODER | ML | 20
DALLAGES
1.17 | Couche en tout venant compactée 0/315 | M³ | 450
1.18 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris acier | M² | 1360
1.19 | Forme en béton de 20 cm d'épaisseur y compris acier | M² | 880
BETON ARME EN ELEVATION
1.20 | Béton pour tous ouvrages en élévation | M³ | 650
1.21 | Armature a haute adhérence pour béton armé en élévation | kg | 84500
PLANCHERS CORPS CREUX ‎& DALLES ALVEOLAIRES & DALLE POSTE TENSION
1.22 | Plancher corps creux, y/c nervures, dalles de compression et aciers inclus
| a - Plancher de 25+5 cm jumelé | M² | 392
| b - Plancher de 25+5 cm | M² | 350
| c - Plancher de 20+5 cm | M² | 167
| d - Plancher de 16+4 cm | M² | 290
1.23 | Dalle alvéolées y compris béton et acier | M² | 310
1.24 | Dalle poste tension | M² | 980
MACONNERIE ET CLOISONNEMENT
1.25 | Double cloison en briques creuses de 10cm+7cm | M² | 3555
1.26 | Double cloison en briques creuses 7cm+7cm | M² | 100 |  |  | 0
1.27 | Cloisons en briques creuses 10 cm de mur 15 cm | M² | 240
1.28 | Cloisons en briques creuses 7cm de mur de 10 cm | M² | 270
1.29 | Cloisons en agglomérés creux de 20 cm ou 15 cm | M² | 100
1.30 | Cloison en BA 13 | M² | 260
ENDUITS / Divers
1.31 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M² | 100
1.32 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs y compris baguette d’angle | M² | 5020
1.33 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur plafonds | M² | 1025
1.34 | Pose de cadre ou précadre | U | 230
1.35 | Dalette en béton armé | M² | 10
1.36 | Renformis en béton armé | M² | 35
1.37 | Souche en terrasse | U | 15
1.38 | Traitement des joints de séisme horizontal | ML | 15
1.39 | Traitement des joints de séisme vertical | ML | 20
1.40 | Dallette couvre joint de dilatation | ML | 15
1.41 | Couvre joint en aluminium vertical et horizontal | ML | 35
1.42 | Socle pour équipement et machinerie | M² | 30
1.43 | Auvent métallique pour administration y compris habillage en tôle composite | M² | 380
1.44 | Auvent métallique pour Agora / Place des stagiaire y compris habillage en tôle composite | M² | 150
TOTAL -1 GROS ŒUVRES
2 - ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente y compris chape de lissage | M² | 2370
2.2 | Ecran pare-vapeur | M² | 2370
2.3 | Isolation thermique | M² | 2370
2.4 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères | ML | 960
2.5 | Etanchéité bicouche Auto protégé | M² | 2340
2.6 | Relevé d'étancheité bicouche Auto protégé | ML | 960
2.7 | Etancheité légère | M² | 110
2.8 | Etanchéité des terrasses jardin
| a - Revêtement d’étanchéité des terrasses jardin | M² | 70
| b-Relevées d’étanchéité des terrasses jardin | ML | 40
| c - Système de drainage des terrasses jardin | M² | 70
TOTAL -2 - ETANCHEITE
3 - REVETEMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENTS INTERIEUR SOL
3.1 | Béton teinté dans la masse lissé à l'hélicoptère y/c plinthes en carreaux | M² | 892
3.2 | Revêtement sol en Granito poli | M² | 245
3.3 | Revêtement sol en Grès cérame de 60cmx60cm y compris plinthes de 10 cm de hauteur | M² | 1130
3.4 | Revêtement sol en carreaux grés cérame antidérapant de 30x60 y/c plinthes de 10 cm de hauteur | M² | 80
3.5 | Revêtement sol en marbre travertin volubilis y/c plinthes et retour de 10 cm de hauteur | M² | 231
3.6 | Revêtement sol en Motif traditionnel de mosaïque de marbre local (Rouge Agadir, Noir Khenifra, Gris Benslimane, travertin volubilis ) | M² | 9
3.7 | Revêtement sol en marbre gris benslimane y/c plinthes et retour de 10 cm de hauteur | M² | 12
3.8 | Plan de vasque en granite noir absolu y/c crédence et retombée | M² | 8
3.9 | Marche escaliers et contre marche y compris plinthes de 10cm en marbre gris benslimane | ML | 60
3.10 | Revêtement pour marche y/c plinthe à pans coupés en marbre TRAVETIN VOLUBILIS et contre marche en zellige beldi | ML | 32
3.11 | Revêtement de sols souple en pvc y compris plinthes | M² | 245
REVETEMENTS INTERIEUR MURAL
3.12 | Revêtement mural en grés cérame émaille 30 x 60 cm | M² | 184
3.13 | Revêtement mural en carreaux compacto rectifié de 30x60 cm | M² | 115
3.14 | Revêtement mural en pierre de Taza | M² | 300
3.15 | Habillage murale en ba13 y/c joint creux et - cache LED | M² | 80
3.16 | Habillage murale perforée acoustique y/c joint creux et - cache LED | M² | 150
3.17 | Habillage mural en panneaux acoustiques MDF ignifuge en placage de feuille de bois | M² | 45
TOTAL - 3 - REVETEMENTS
4 - FAUX PLAFONDS
4.1 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux et - cache LED et lammes en staff lisse | M² | 930
4.2 | Faux plafond modulaire 60x60 cm y/c structure autoportante | M² | 425
4.3 | Faux plafond perforé acoustique finition effet bois y/c joint creux | M² | 100
4.4 | Faux plafond en ba13 hydrofuge y/c joint creux | M² | 70
4.5 | Faux plafond en BA 13 y/c joint creux et cache LED | M² | 150
4.6 | Trappe de visite démontable | U | 20
4.7 | Plafond en plâtre lisse, ép. 13mm sur lm 20mm recouvert d'un contre plaque en bois de 0,5cm et plenum de 50cm y/c joint creux et - cache LED | M² | 40
4.8 | Plafond en bois hêtre | M² | 9
4.9 | Faux plafond en lattes de bois y/c structure autoportante | M² | 13
4.10 | Bardage en bois hêtre | M² | 20
TOTAL - 4 - FAUX PLAFOND
5 - MENUISERIE EN BOIS
5.1 | Porte a un ou deux vantaux en MDF avec placage en feuille de bois y compris imposte fixe | M² | 100
5.2 | Porte a un vantail en MDF avec placage en feuille de bois | M² | 33
5.3 | Porte a un vantail en MDF avec placage en feuille de bois+ferme porte | M² | 34
PARFLAME 1/2
5.4 | Porte pare-flamme 1/2h a deux vantaux en MDF avec placage en feuille de bois y/c imposte fixe + ferme porte | M² | 16
COUPE FEU 1H
5.5 | Porte en bois coupe feu 1h à un vantail ouvrant à la française avec ferme porte type PBCF.01 | M² | 18
5.6 | Porte en bois acoustique pare-flamme 1/2h à deux vantaux ouvrant à la française - type PBA PF 01 | M² | 18
TOTAL -5- MENUISERIE EN BOIS
6 - MENUISERIE ALUMINUM
6.1 | Fenêtre en aluminium Fixe ou ouvrant à soufflet en Simple vitrage type FAS | M² | 500
6.2 | Fenêtre en aluminium coulissante en Simple vitrage | M² | 87
6.3 | Porte en aluminium vitré à un ou deux vantaux en simple vitrage - type PAV | M² | 34
6.4 | Vitrage acoustique régie technique | M² | 2
6.5 | Système de brise soleil en Profiles aluminium verticaux y/c fixations | ML | 100
6.6 | Cloisons amovibles type CLA | M² | 28
6.7 | Habillage en tôle composite | M² | 125
6.8 | Couverture en tôle NERVESCO | M² | 360
6.9 | Garde corps en verre feuilleté y compris main courante | M² | 14
6.10 | Mirroir | M² | 12
TOTAL - 6 - MENUISERIE ALUMINUM
7 - MENUISERIE METALLIQUE
MENUISERIE METALLIQUE INTERIEUR
7.1 | Porte métallique à un vantail ouvrant à la française | M² | 5
7.2 | Porte métallique à deux vantaux ouvrant à la française | M² | 20
7.3 | Porte métallique coulissante motorisée | M² | 13
7.4 | Porte métallique coulissante parflamme 1/2h motorisée type PMCPF 01 | M² | 96
7.5 | Porte métallique coupe feu 1h à deux vantaux ouvrant à la française avec ferme porte type PMCF1 | M² | 30
7.6 | Grillages métallique d'extraction type GME | M² | 4
7.7 | Main courante escalier en acier inoxydable | ML | 25
7.8 | Garde corps en acier inoxydable | M² | 30
MENUISERIE METALLIQUE EXTERIEURE
7.09 | Mat drapeau Type: MDR
|  | U | 1
7.10 | Parking VELO Type: PKV
|  | U | 20
EQUIPEMENTS DIVERS
7.11 | Enseigne en lettrage 3d en inox brosse retro éclairée y/c logo | Ens | 2
7.12 | Enseigne en lettrage 3D en inox brossé | Ens | 6
7.13 | Plaque d'identification | U | 50
7.14 | Tôle métallique galvanisée perforée 3mm d'épaisseur minimum | M² | 60
TOTAL -7- MENUISERIE METALLIQUE
8 - PEINTURE
8.1 | Enduit monocouche teinté | M² | 4715
8.2 | Peinture vinylique sur mur | M² | 3020
8.3 | Peinture Glycglycérophtalique satiné ou mate sur mur | M² | 2000
8.4 | Peinture vinylique sur plafond | M² | 2315
8.5 | Peinture époxy au sol sur chape lisse ou béton lisse | M² | 830
TOTAL - 8 - PEINTURE
9 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
EVACUATION EP, EU & EV
9.1 | PVC pour évacuation EP, EU, EV
| a - Ø 33,6/40 & 43,6/50 | ML | 100
| b - Ø 75 | ML | 45
| c - Ø 110 à Ø 125 | ML | 350
| d - Ø 160 à 200 | ML | 100
9.2 | Gargouille en plomb Ø 110 à 200 | U | 35
9.3 | Traversée de l’étanchéité avec garde grève Ø75 à Ø110 | U | 4
9.4 | Siphon de sol
| a - 15x15 en inox | U | 10
| b - 15x15 en laiton chromé | U | 4
ALIMENTATION EF- EC
9.5 | Canalisation en polypropylène PPR.
| a - Ø 25x 4.2 à Ø 32 x 5,4 | ML | 180
| b - Ø 40 x 7,4 à Ø 50 x 8,4 | ML | 80
| c - Ø63 x 10,5 | ML | 60
9.6 | Robinet d'isolement
| a - DN 25 à DN 32 | U | 10
| b - DN 40 à DN 63 | U | 4
9.7 | Tuyau en polyéthylène réticulé
| a - Ø 13,0 /16,0 | ML | 75
| b - Ø 16,0/ 20,0 | ML | 35
9.8 | Collecteur de distribution
| a - Collecteur DN 20 de 2 à 5 départs | Ens | 3
| b - Collecteur DN 20 de 6 à 9 départs | Ens | 3
9.9 | Coffret pour distribution | U | 3
9.10 | Robinet de puisage Ø 15 | U | 8
PROTECTION INCENDIE
9.11 | Branchement incendie | Ens | 1
9.12 | Tube fer acier galvanisé
| a - Ø 40/49 à Ø 66/76 | ML | 250
9.13 | Tube PEHD 16 bar Ø 40 à Ø 90 | ML | 200
9.14 | Robinet à boisseau sphérique DN 40 à 65 avec regard | U | 10
9.15 | Robinet de vidange Ø 15 | U | 3
9.16 | Robinet d'incendie armé DN 25 | Ens | 15
9.17 | Ensemble de dispositif de purge d'air | Ens | 15
EXTINCTEURS
9.18 | Extincteur polyvalent à poudre ABC 6KG | U | 10
9.19 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres | U | 35
9.20 | Extincteurs CO2 5kg | U | 10
EQUIPEMENTS & DIVERS
9.21 | Branchement général eau froide | Ens | 1
9.22 | Chauffe eau électrique 50 litres | Ens | 2
APPAREILS SANITAIRES
9.23 | Lavabo vasque encastré EF | U | 12
9.24 | Lavabo vasque encastré avec mélangeur | U | 4
9.25 | WC a l’anglaise | U | 18
9.26 | Ensemble sanitaire pour PMR | Ens | 2
9.27 | Distributeur de savon liquide- 500ML | U | 6
9.28 | Distributeur de savon liquide- 1L | U | 2
9.29 | Porte papier hygiénique | U | 10
9.30 | Porte savon | U | 10
9.31 | Porte de serviette en papier | U | 10
9.32 | Sèche main | U | 8
TOTAL- 9 - PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE
10 - CLIMATISATION
10.1 | Split système inverter
| a - PF : 36 000BTU - type Cassette | U | 2
| b - PF : 24000BTU - type Cassette | U | 6
| c - PF : 18000BTU - type Cassette | U | 5
| d - PF : 9000BTU - type Mural | U | 3
| e - PF : 12000BTU- type Mural | U | 2
| f - PF : 48000BTU- type Gainable y/c plenum en gaie pré-isolé | U | 2
10.2 | Gaine flexible calorifugée DIA200 à 250 | ML | 120
10.3 | Diffuseur de soufflage & Reprise y/c plénum en gaine pré-isolé | U | 16
débit : 400 m3/h à 1000 m3/h
10.4 | Caisson d’extraction & air neuf
| a-débit d'air : 200m3/h à 600 m3/h | Ens | 2
| b - Débit d'air : 600 m3/h à 1000 m3/h | Ens | 1
10.5 | Gaines circulaires en tôle spiralée Ø 100 à Ø 315 | ML | 100
10.6 | Bouche d’extraction auto réglable | U | 30
10.7 | Exutoire escalier surface libre 1 m² | Ens | 1
10.8 | Armoire et câblage électrique | Ens | 2
TOTAL - 10 - CLIMATISATION
11 - ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
a - ELECTRIFICATION
11.1 | Poste transformateur 250 KVA | Ens | 1
11.2 | Regard de tirage électrique | U | 28
11.3 | Tranche pour passage des câbles Barres TPC N 450 rouge diamètre intérieur 150 | ML | 6300
11.4 | Tableau générale basse tension TGBT
| a-Tableau générale basse tension normal TGBT N | Ens | 1
11.5 | Mise a la terre
| a - Mise à la terre géneral | Ens | 22
| b - Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 4
11.6 | Tableau protection électrique
| a- Tableau protection électrique TPE C.L1 - CENTRE DE LANGUES | Ens | 1
| b-Tableau protection électrique TPE ADM RDC - ADMINISTRATION | Ens | 1
| c- Tableau protection électrique TPE APH- AMPHITHEATRE | Ens | 1
| d- Tableau protection électrique - TPE SAN- BLOC SANITAIRE | Ens | 1
| e- Tableau protection électrique - TPE CINN- CENTRE INNOVATION | Ens | 1
| f- Tableau protection électrique TPE C.L2 RDC- CENTRE DE LANGUES | Ens | 1
| g- Tableau protection électrique TPE MED - MEDIATHEQUE | Ens | 1
| h- Tableau protection électrique - TPE AE1 - ATELIER ELECTRICITE 1 | Ens | 1
| i- Tableau protection électrique - TPE AE2 - ATELIER ELECTRICITE 2 | Ens | 1
| j- Tableau protection électrique - TPE AEMECAT - ATELIER ELECTRONIQUE MECATRONIQUE | Ens | 1
| k- Tableau protection électrique - TPE AEMECAN - ATELIER ELECTRONIQUE MECANIQUE | Ens | 1
| l- Tableau protection électrique - TPE MAG - MAGASIN | Ens | 1
| m- Tableau protection électrique - TPE AAR - ATELIER AUTOMATISME ET REGULATION | Ens | 1
| n- Tableau protection électrique - TPE E EXT - ECLAIRAGE EXTERIEUR | Ens | 1
| o- Tableau protection électrique - TPE GUER -GUERITE | Ens | 2
11.7 | Tableau protection électrique ondulée
| a- Tableau protection électrique ondulée TPEO C.L1 - CENTRE DE LANGUES | Ens | 1
| b-Tableau protection électrique TPE ADM ondulée - ADMINISTRATION | Ens | 1
| c- Tableau protection électrique ondulée TPEO APH- AMPHITHEATRE | Ens | 1
| d- Tableau protection électrique ondulée- TPEO CINN- CENTRE INNOVATION | Ens | 1
| e- Tableau protection électrique ondulée TPE C.L2- CENTRE DE LANGUES | Ens | 1
| f- Tableau protection électrique ondulée TPEO MED - MEDIATHEQUE | Ens | 1
| g- Tableau protection électrique ondulée - TPE AEMECAT - ATELIER ELECTRONIQUE MECATRONIQUE | Ens | 1
| h- Tableau protection électrique ondulée- TPE AAR - ATELIER AUTOMATISME ET REGULATION | Ens | 1
11.8 | Câble de raccordement
| a- Câble vinysol Armé de section 3x3x240mm² +3x1x240mm²+T | ML | 150
| b- Câble U1000 RVFV de section 4x95mm²+T | ML | 140
| c- Câble U1000 RVFV de section 4x70mm²+T | ML | 180
| d- Câble U1000 RVFV de section 4x50mm²+T | ML | 120
| e- Câble U1000 RVFV de section 4x35mm²+T | ML | 160
| f- Câble U1000 RVFV de section 4x25mm²+T | ML | 100
| g- Câble U1000 RVFV de section 4x16mm²+T | ML | 150
| h- Câble U1000 RVFV de section 4x10mm²+T | ML | 150
| i- Câble U1000RO2V de section 5x6mm² | ML | 60
| j- Câble U1000RO2V de section 5x4mm² | ML | 100
| k- Câble U1000RO2V de section 5x2,5mm² | ML | 30
| l- Câble U1000RO2V de section 3G2.5mm² | ML | 300
11.9 | Onduleur
| a- onduleur 10 kva | U | 3
| b- onduleur 15 kva | U | 3
| c- onduleur 20 kva | U | 2
11.10 | Foyer lumineux
| a-Points lumineux sur simple allumage | U | 34
| b-Points lumineux sur simple allumage étanche | U | 17
| c-Points lumineux sur double allumage | U | 4
| d-Point lumineux sur va et vient | U | 24
| e-Point lumineux sur double va et vient | U | 18
| f- Points lumineux sur bouton poussoir | U | 22
| g- Points lumineux sur commande horloge | U | 11
| h-Points lumineux supplémentaires | U | 231
11.11 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique /TV
| a- Bloc ( 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 28
| b-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 73
| c-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable,1 prises RJ45 telephone y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 14
| d-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable, 1 prise tv Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 avec câble coaxial) | U | 2
| e- Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 1
| f-Bloc (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable, 1 prise HDMI,1 prise VGA ) | U | 11
| g-Prise de courant étanche monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 | U | 2
| h-2 Prise de courant monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 | U | 6
| i-Bloc (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prise HDMI,1 prise VGA ) | U | 5
| j- Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² encastrable, y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 | U | 10
| k-Bloc 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 | U | 16
| l- Prises RJ45 y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable | U | 2
| m-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 8
| n-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 3
| o-1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 16 A normalisée 250 V en câble 5x2.5 mm², 5x4 mm², 5x6 mm² y compris tubage ICD ou ICT | U | 6
| p- Boite au sol ( 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 76
| q-boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 | U | 10
| r-boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 ,1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable) | U | 10
| s-Prises TV y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 | U | 2
11.12 | Alimentation électrique
| a- Câble Alimentation tableau climatisation administration suivant schéma électrique | U | 1
| b- Câble Alimentation tableau climatisation amphitheâtre suivant schéma électrique | U | 1
| c- Câble Alimentation tableau local technique arrosage suivant schéma électrique | U | 1
| d- Câble Alimentation caisson de ventilation VMC bloc sanitaire suivant schéma électrique | U | 1
| e- Câble Alimentation chauffe eau administration suivant schéma électrique | U | 2
| f- Câble Alimentation électrique porte automatique y compris boîte de sortie, raccordement en câble 5 x 10 mm² | U | 6
| g- Alimentation vidéo projecteur 1 prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², câble VGA, Câble HDMI y compris boîte raccordement | U | 20
| h- Alimentation électrique par Câble 5 x 25 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol | U | 2
| i- Alimentation électrique par Câble 5 x 10 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol | U | 2
| j- Alimentation électrique par Câble 5 x 6 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol | U | 2
| k- Alimentation électrique par Câble 5 x 4 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol | U | 3
| l- Alimentation électrique par Câble 5 x 2.5 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol | U | 1
| m- Câble Alimentation split cassette y compris boîte de sortie, raccordement suivant plan et schéma électrique | U | 12
Chemins de câbles
11.13 | Courants forts
| a- Chemin de câble 215x63mm (épaisseur 15/10ème) | ML | 150
11.14 | Courants faible
| a- Chemin de câble 125x63mm (épaisseur 15/10ème) | ML | 150
11.15 | Eclairage de sécurité
| a - bloc de balisage 1 de sécurité 60 lumens | U | 64
| b - Bloc d’ambiance 360 lumens | U | 5
| c - Bloc télécommande | U | 14
11.16 | Lustrerie intérieur
| a- Spot encastré 18 W | U | 58
| b- Spot encastré 10 W | U | 32
| c- Pannel LED 36 W 120X30 | U | 24
| d- Armature industrielle à LED suspendu 150W | U | 63
| e- Luminaire LED suspendu (triple) décoratif 100W | U | 1
| f- Pannel led 60X60 40 W | U | 117
| g - Spot encastré carré 50 W | U | 18
| h- Spot encastré 2X26 W couleur Satin | U | 26
| i- Luminaire LED suspendu 32w | U | 35
| j- Profilé LED encastré 48w | U | 31
| k- Applique mural 10w | U | 7
| l- Ruban de LED 15.6W/M | ML | 60
11.17 | Lustrerie extérieur
| a- Projecteur de façade | U | 6
| b- Spot encastrée au sol | U | 17
| c- Tête de mât à led 50w 7000lm 4000k avec Mât 3m | U | 8
²
| d-Borne jardin LED 9W | U | 20
| e- Tête de mât à led 100w 14200lm 4000k avec Mât 8m | U | 15
| f-Candélabre solaire | U | 10
B - COURANT FAIBLE
Pré câblage téléphone et informatique
11.18 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom
| a-Armoire 32 unités | U | 6
| b-Armoire 20 unités | U | 4
11.19 | Câblage INF /TEL | Ens | 1
11.20 | Cordon de liaison écranté Cat.6A | U | 328
11.21 | Cordon de brassage écranté Cat.6A | U | 328
11.22 | Switch informatique
| a - Switch informatique de 24 ports | U | 18
11.23 | Panneaux de brassage cuivre à tiroir coulissant pour 24 ports ou 48 Ports CAT6A
| a - Panneau de 24 ports | U | 14
| b - Panneau de 48 ports | U | 4
11.24 | Câble FO intérieure/extérieur 12 brins OM3 avec armure métallique - LSZH | ML | 400
11.25 | Panneau de brassage modulaire équipé de 24 ports SC Duplex Multimode | U | 2
11.26 | Cordons de brassage fibre optique OM3 | U | 9
11.27 | Rocades téléphonique multipaires | ML | 100
11.28 | Panneaux de brassage téléphonique 50 Ports. | U | 1
RESEAU TELEPHONE
11.29 | Niche de branchement | U | 1
11.30 | Regard téléphone distribution | U | 20
11.31 | Regard téléphone raccordement | U | 10
11.32 | Canalisation Téléphonique
| a- Canalisation Téléphonique 3 conduites 45 mm | ML | 250
| b- Canalisation Téléphonique 2 conduites 45 mm | ML | 150
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
11.33 | Centrale de détection incendie adressable | Ens | 1
11.34 | Détecteur optique de fumée adressable | U | 55
11.35 | Détecteur thermique adressable | U | 6
11.36 | Indicateur d'action | U | 15
11.37 | Déclencheur manuel adressable | U | 29
11.38 | Sirène d’alarme standard | U | 19
VIDEOSURVEILLANCE
11.39 | Camera IP fixe dôme intérieure jour/nuit WDR 5MP HD | U | 18
11.40 | Camera IP fixe extérieure jour/nuit WDR 4MP HD | U | 10
11.41 | Enregistreur vidéo en réseau 32 Canaux | U | 1
11.42 | Switch 24 POE | U | 2
11.43 | Moniteur | U | 1
11.44 | Armoire informatique 32U 800x1000 avec étagère et ventilation | U | 1
CONTROLE D’ACCES
11.45 | Logiciel de contrôle d’accès et gestion de temps | Ens | 1
11.46 | Contrôle d'accès autonome code + carte | Ens | 7
11.47 | Accessoire de porte
| a-Ventouses magnétiques de porte simple vantail/double vantaux | U | 7
| b- Bouton de sortie | U | 7
| d- Ferme porte | U | 7
| e- Boîtier bris de glace vert | U | 7
11.48 | Switch 24 Ports POE | U | 1
11.49 | Carte RFID | U | 7
11.50 | Imprimante badge ZC300 simple face | Ens | 1
11.51 | Câblage et raccordement | Ens | 1
11.52 | Equipements de projections
| a- Vidéo projecteur | Ens | 1
| b- Ecran projection 4M X 3,5M | Ens | 1
| c- Ensemble visualisateur HDMI + base sans fil | Ens | 1
| d- Support pour vidéo projecteur | Ens | 1
| e- Dongle HDMI WIFI | U | 1
11.53 | Sonorisation Amphithéâtre
| a- Enceinte Colonne LINE ARRAY Noire | U | 2
| b- Amplificateur | U | 1
| c- Table de mixage | U | 1
| d- Microphones baladeurs | Ens | 1
| e- Centrale de sonorisation | Ens | 1
| f- Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation | U | 1
| g- Pupitres filaires | U | 3
| h- Armoire informatique 32U 800x1000 avec étagère et ventilation | U | 1
TOTAL - 11 - ELECTRICITE / COURANT FAIBLE
12 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
12.1 | Mur de clôture en partie maçonnée et partie supérieure métallique y/c bardage en pierre naturelle | ML | 174
12.2 | Mur de clôture en agglos de 2m de hauteur | ML | 209
VOIRIE
12.3 | Réglage et compactage du fond de forme | M² | 5162
CORPS DE CHAUSSEE ET TROTTOIR
12.4 | Couche de fondation en GNF1 | M³ | 600
12.5 | Couche de base en GNA | M³ | 600
REVETEMENT DE CHAUSSEE ET TROTTOIR
12.6 | Enrobée bitumineux de 6cm | M² | 2162
REVETEMENTS DE SOL
12.7 | Revêtement sol extérieur en rêve sol dalle autobloquant 20x40 cm ép.: 6CM | M² | 3000
12.8 | Revêtement sol en pierre de taza beige de 3 cm y compris dallage en beton arme | M² | 50
12.9 | Bordure type T1- | ML | 610
12.10 | Bordure type T4 | ML | 608
SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
12.11 | Marquage de chaussée | ML | 280
ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
Canalisations pour collecteurs
12.12 | Canalisations diam 315mm en PVC série 1 | ML | 350
12.13 | Canalisations diam 400mm en PVC série 1 | ML | 450
Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouche d'égout y compris terrassements et lit de pose
12.14 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement en PVC S1 diamétre 200mm | ML | 180
12.15 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouches d'égout en PVC S1 diamétre 315mm | ML | 50
Exécution des ouvrages annexes
12.16 | Regard de visite pour toute profondeur | U | 12
12.17 | Bouche d'égout à grille ou à avaloir | U | 6
12.18 | Boites de branchement simple | U | 25
Couronnement et fermeture en fonte ductile
12.19 | Cadre et tampon,classe D400 pour regard de visite | U | 12
12.20 | Cadre et grille concave, classe D400 pour bouche d'égout à grille | U | 4
12.21 | Appareil siphoïde | U | 4
12.22 | Raccordement au réseau existant | Ens | 1
12.23 | Refection et démolition de la chaussée | M² | 40
ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
12.24 | Conduite en PVC PN 16 Dext 110 mm | ML | 430
Pièces spéciales en fonte ductile
12.25 | Coude en FD bridé pour PVC PN 16 y compris brides majors DN 110 mm | U | 5
12.26 | TE en fonte ductile à 3 brides TBB DN 100x100 mm | U | 1
12.27 | Raccord bride major en FD DN 100 mm | U | 2
12.28 | Joint de démontage en FD DN 100 mm | U | 1
12.29 | Bouche à CLE en fonte ductile | U | 6
12.30 | Robinets – vannes à opercule en caoutchouc DN 100 | U | 2
12.31 | Poteaux d’incendie PN 16 DN100 | U | 2
12.32 | Regards pour compteurs | U | 2
12.33 | Stérilisation des conduites | ML | 250
12.34 | Raccordement au réseau existant | Ens | 1
12.35 | Compteur général DN 60 | U | 1
ARROSAGE
12.36 | Forage équipée | Ens | 1
12.37 | Bâche à eau et local technique équipés pour arrosage | Ens | 1
12.38 | Systéme d'arrosage automatique | Ens | 1
MOBILIERS URBAIN
12.39 | Banc pour jardin réf ZENIT 106 EN bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts Dim: 1,816 x 564 x 763 mm. | U | 4
12.40 | Corbeille type SALOU avec structure métallique et lattes en bois de Guinée, capacité de 60L sans seau, avec support pour sacs, dimensions: diamètre extérieur ø449 mm x 752 mm de hauteur. | U | 4
PAYSAGE
12.41 | terrassement en déblais et remblais | M² | 846
PLANTATION GAZON
12.42 | Fourniture et pose terre vegetale | M² | 846
12.43 | Fourniture et plantation de gazon type pennissetum clundistinum, à raison de'80 bouture/m2 | M² | 846
12.44 | Toiture végétalisée extensive | M² | 70
12.45 | fourniture et mise en Place fumier | M³ | 100
12.46 | fourniture et mise en place bio composte | T | 4
12.47 | labour superficiel, préparation du sol - ratissage | M² | 1200
PALMIERS
12.48 | washingtonia robusta 6 m stipe | U | 6
12.49 | phoenix dactylifera 3 m stipe | U | 4
12.50 | cocos australis 4m de stipe | U | 5
Arbre tige
12.51 | Platane 4m de hauteur circonférence (18-20) | U | 8
12.52 | Peuplier argenté circonférence (16-18) | U | 10
plantes exotiques
12.53 | strelitzia augusta touffe 3m | U | 3
12.54 | dracaena indivisa 1,5m | U | 7
12.55 | phillo selloum touffe | U | 3
12.56 | phormium touffe | U | 6
Arbuste à fleur
12.57 | bougainvillier mélange h=0,80 | U | 40
12.58 | plumbago h=0,80 | U | 50
12.59 | myoporum h=0,80 | U | 40
12.60 | carissa boule | U | 19
12.61 | lantana h=0,80 | U | 20
12.62 | pittosporum nain boule | U | 15
12.63 | pennissitum vilosum | U | 20
12.64 | stipa | U | 15
Vivaces et fleurs
12.65 | santoline P 1L | U | 30
12.66 | gazania P 1L | U | 40
12.67 | géranium zonal P 1L | U | 44
TOTAL - 12 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATIF GENERAL
| DESIGNATION DU SOUS LOT |  |  |  | MONTANT (DHS)
Lot n°1 : Gros œuvres
Lot n°2 : Etanchéité
Lot n°3 : Revêtement
Lot n°4 : Faux plafond
Lot n°5 : Menuiserie bois
Lot n°6 : Menuiserie aluminium
Lot n°7 : Menuiserie métallique
Lot n°8 : Peinture
Lot n°9 : Plomberie, Sanitaire, Protection incendie
Lot n°10 : Climatisation
Lot n°11 : Eléctricité
Lot n°12 :Aménagement exterieur
Total hors TVA (a)
Taux TVA 20% (b)
Total (a+b)
22876492
-22876492
-19063743.3333
19063743
-19063743
Fait à….....................…..., le…….........................
Signature et cachet du concurrent
(1) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de consultation.