## Bordereau
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE RABAT
BORDREREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° du prix | Désignations des prestations | Unité | Qte | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT
LOT GROS ŒUVRE
Terrassement
101 | Nétoyage, nivellement et décapage
| le mètre carré : | M2 | 65545
102 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature
| le mètre cube : | M3 | 10860
103 | Fouilles en puits et en rigoles dans terrains de toutes natures
| le mètre cube : | M3 | 12425
104 | Apport et mise en place de remblais sélectionnés
| le mètre cube : | M3 | 13575
Fondations
105 | Béton de propreté
| le métre cube : | M3 | 290
106 | Gros béton
| le métre cube : | M3 | 4800
107 | Béton cyclopéen
| le mètre cube : | M3 | 1760
108 | Arase étanche
| le mètre carré : | M2 | 1650
Béton Armé en fondation
109 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage
| le mètre cube : | M3 | 4260
110 | Acier tor pour béton armé en fondation
| le kilogramme : | Kg | 362100
Regards & canalisations d’assainissement interieur
111 | Buses en PVC Ø 200mm
| le mètre linéaire : | Ml | 635
112 | Buses en PVC Ø 315mm
| le mètre linéaire : | Ml | 860
113 | Regard non visitable de 0,50 M x 0,50 M
| l'unité : | U | 226
114 | Regard non visitable de 0,60 M x 0,60 M
| l'unité : | U | 10
115 | Regard visitable de 0,60 M x 0,60 M
| l'unité : | U | 4
116 | Regard visitable de 0,80 M x 0,80 M
| l'unité : | U | 3
117 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton
| le mètre linéaire : | Ml | 85
118 | Caniveau en béton armé pour cuisine
| le mètre linéaire : | Ml | 15
Sols et Dallages
119 | Fourniture et mise en place de tout venant
| le mètre carré : | M2 | 13750
120 | Forme en béton armé de 13cm d' épaisseur y compris aciers
| le mètre carré : | M2 | 10915
121 | Forme en béton armé de 15cm d'épaisseur y compris aciers
| le mètre carré : | M2 | 3100
122 | Forme en béton strié y compris aciers
| le mètre carré : | M2 | 70
Béton et Acier en Super Structure
123 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage
| Le mètre cube : | M3 | 4950
124 | Béton B30 pour béton armé brute de décoffrage
| le mètre cube : | M3 | 70
125 | Acier tor pour béton armé en élévation
| le kilogramme : | Kg | 690300
Planchers corps creux & Dalles alviolaires & Dalle poste tension
126 | Plancher à corps creux de 15+5
| le mètre carré : | M2 | 5625
127 | Plancher à corps creux de 20+5
| le mètre carré : | M2 | 3205
128 | Plancher à corps creux de 25+5
| le mètre carré : | M2 | 3805
129 | Dalle alvéolaire de 20+5
| le mètre carré : | M2 | 3880
130 | Dalle alvéolaire de 25+5
| le mètre carré : | M2 | 870
131 | Poutres Précontrainte
| Le mètre cube : | M3 | 50
132 | Dalle poste tension
| le mètre carré : | M2 | 730
Planchers et couverture métallique
133 | Structure en Profilés métalliques
| Le Kilogramme | KG | 417000 |  |  | -417000
134 | Couverture en panneaux sandwich
| Le mètre carré | M2 | 3090 |  |  | 0
135 | Chéneau métallique
| Le métre linéaire | Ml | 250
136 | Pergola métallique BLOC MEDIATHEQUE
| le mètre carré : | M2 | 125
137 | Pergola métallique POLE INDUSTRIE
| le mètre carré : | M2 | 350
138 | Pergola métallique BLOC FOYER
| le mètre carré : | M2 | 45
139 | Rampe métallique CENTRE DES LANGUES ET SOFT SKILS
| le mètre linéaire : | Ml | 100
140 | Couverture métallique SERVICE AU ENTREPRISE ENTREPRENARIAT
| le mètre carré : | M2 | 1305
141 | PERGOLA métallique ENTREE PRINCIPALE
| le mètre carré : | M2 | 570
142 | Bardage en panneaux sandwish
| le mètre carré : | M2 | 2720
143 | Plancher Collaborant Mixte (CM/BA)
| le mètre carré : | M2 | 800
Maçonnerie et cloisonnement
144 | Double cloisons en brique creuses de 8+6 cm
| le mètre carré : | M2 | 13850
145 | Double cloisons en briques creuses de 6+6 cm
| le mètre carré : | M2 | 10425
146 | Cloisons simples en briques creuses
| le mètre carré : | M2 | 6265
147 | Cloisons en agglomérés creux
| le mètre carré : | M2 | 5255
148 | Isolation en laine de roche
| le mètre carré : | M2 | 10500
Enduits
149 | Enduits extérieurs au mortier de ciment
| le mètre carré : | M2 | 25900
150 | Enduits intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| le mètre carré : | M2 | 76800
Divers
151 | Souche en terrasse
| l'unité : | U | 30
152 | Dalette en béton armé
| le mètre carré : | M2 | 1800
153 | Renformis en béton armé
| le mètre carré : | M2 | 1640
154 | Traitement de joint de dilatation intérieur et extérieur
| le mètre linéaire : | Ml | 690
155 | Traitement de joint coupe feu
| le mètre linéaire : | Ml | 85
156 | Forme de marche et contre marche
| le mètre linéaire : | Ml | 30
157 | Fosse à graisse pour cuisine PEDAGOGIQUE
| L'ensenble | Ens | 1
158 | Fosse à graisse pour cuisine INTERNAT
| L'ensenble | Ens | 1
159 | Socle pour equipement et machenerie
| Le mètre cube | M3 | 20
160 | Dallage periphérique
| le mètre carré : | M2 | 4900
161 | Enduit en plâtre
| le métre carré : | M2 | 1770
162 | Cloisons en placo-plâtre
| le métre carré : | M2 | 1390
TOTAL LOT GROS ŒUVRE
LOT ETANCHEITE
201 | Forme de pente y /c chape de lissage
| le mètre carré : | M2 | 12885
202 | Ecran par-vapeur
| le mètre carré : | M2 | 12545
203 | Isolation thermique
| le mètre carré : | M2 | 12545
204 | Gorges pour solins
| le mètre linéaire : | Ml | 3770
205 | Etanchiété bicouche autoprotégé
| le mètre carré : | M2 | 8120
206 | Etanchéité bicouche autoprotégé des relevés
| le mètre linéaire : | Ml | 2165
207 | Protection mécanique
| le mètre carré : | M2 | 4425
208 | Protection des relevés
| le mètre linéaire : | Ml | 1490
209 | Etanchiété bicouche
| le mètre carré : | M2 | 4425
210 | Etanchéité bicouche des relevés
| le mètre linéaire : | Ml | 1490
211 | Etanchéité pour terrasses inclinées
| le mètre carré : | M2 | 1110
212 | Etanchiété legére
| le mètre carré : | M2 | 310
213 | Etanchéité Verticale
| le mètre carré : | M2 | 1155
214 | Etanchéité des joints de dilatation
| le mètre linéaire : | Ml | 60
215 | Complexe d'étanchéité pour toiture végétalisé
| le mètre carré : | M2 | 340
TOTAL LOT ETANCHEITE
LOT REVETEMENTS
Revêtements de sol intérieur
301 | Revêtement de sols en compacto 60x60 y compris plinthes de 10 cm de hauteur RS 1 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 12000
302 | Sol en marbre local blanc Zayan 60*60 y compris plinthes de 10cm de hauteur RS 2 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 977
303 | Carreaux d'extérieur en grés cérame 40x40 pour terrasse y compris plinthes de 10 cm de hauteur RS 3 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 620
304 | Carreaux grés cérame antidérapant y compris plinthes de 10cm de hauteur RS 5 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4310
305 | Marche et contre marche en marbre Perlatino y compris plinthes de 7 cm de hauteur RS 6 |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 1300
306 | Tablettes et revêtement comptoirs en marbre gris local de TIFFELT RS 7
| le mètre carré : | M2 | 182
307 | Granito polie type 1 y compris plinthes de 10cm de hauteur en grés cerame RS 8 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 874
308 | Granito désactive y compris plinthes de 10 cm de hauteur RS 9 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 302
309 | Carreaux locaux émailles 40 x 40 y compris plinthes de 10 cm de hauteur RS 13 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 881.87
310 | Sol en béton lisse à l’hélicoptère avec peinture époxy RS 14
| le mètre carré : | M2 | 2587
Revêtements des murs intérieurs
311 | Mur en carreaux grés cérame de 30*60 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4600
312 | Revêtement mural en carreaux de faïence émaillée 20x20 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1560
313 | Revêtement mural en compacto 30*60 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4700
314 | Couvre joint vertical intègre coupe feu |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 450
| Revêtements des murs extérieurs |  | 0
315 | Revêtement en pierre de façade type travertin volubilis |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2100
316 | Revêtement en pierre de façade type pierre de sale |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 340
TOTAL LOT REVETEMENTS
LOT FAUX PLAFOND
401 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux
| le mètre carré : | M2 | 6650
402 | Trappe de visite
| le mètre carré : | M2 | 320
403 | Corniche pour ruban à LED
| le mètre linéaire : | Ml | 340
404 | Faux plafond en BA13 hydrofuge |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 564
405 | Faux plafond en BA13 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 7624
TOTAL LOT FAUX PLAFOND
LOT MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE
Menuiserie Bois
501 | Bloc porte isoplane en bois 90x220 plaquage chêne ouvrant à la française par flame 1/2h type P1
| le mètre carré : | M2 | 1340
502 | Bloc porte isoplane en bois 90x220 plaquage chêne ouvrant à la française par flame 1/2h type P2
| le mètre carré : | M2 | 24
503 | Bloc porte isoplane en bois a deux ouvrants plaquage chêne type P3
| le mètre carré : | M2 | 194
504 | Bloc porte isoplane en bois a deux ouvrants plaquage chêne type P4
| le mètre carré : | M2 | 26
505 | Bloc porte isoplane en bois a deux ouvrants plaquage chêne type P5
| le mètre carré : | M2 | 9
506 | Bloc porte en bois coupe feu 1h a deux ouvrants plaquage chêne type P6
| le mètre carré : | M2 | 128
507 | Bloc porte isoplane en bois plaquage chêne ouvrant à la française type P10
| le mètre carré : | M2 | 156
508 | Bloc porte isoplane en bois plaquage chêne ouvrant à la française type P11
| le mètre carré : | M2 | 295
509 | Placard industriel stratifie coulisse , hauteur 240 largeur variable jusqu'à 300cm Pl1
| le mètre carré : | M2 | 360
510 | Faux plafond en lamelles de bois (mediathèque)
| le mètre carré : | M2 | 240
Menuiserie Aluminium
511 | Fenêtre ouvrant a la francaise simple vitrage avec partie fixe en verre feuilleté
| le mètre carré : | M2 | 2309
512 | Châssis ouvrant à soufflet
| le mètre carré : | M2 | 139
513 | Fenêtre coulisse simple vitrage 6mm
| le mètre carré : | M2 | 39
514 | Fenêtre fixe en verre feuilleté
| le mètre carré : | M2 | 28
515 | Fenêtre ouvrant à soufflet
| le mètre carré : | M2 | 43
516 | Châssis fixe simple vitrage
| le mètre carré : | M2 | 62
517 | Fenêtre fixe simple vitrage
| le mètre carré : | M2 | 3
518 | Fenêtre fixe simple vitrage avec traverse au milieux
| le mètre carré : | M2 | 6
519 | Fenêtre fixe au plafond verre feuillete 175 x 160
| le mètre carré : | M2 | 22
520 | Fenêtre fixe au plafond verre feuillete 285 x 285
| le mètre carré : | M2 | 32
521 | Porte Fenêtre coulisse simple vitrage ,
| le mètre carré : | M2 | 207
522 | Châssis ouvrant a soufflet avec partie fixe
| le mètre carré : | M2 | 29
523 | Fenêtre ouvrant a soufflet avec partie basse fixe
| le mètre carré : | M2 | 15
524 | Porte en aluminium vitre feuillete
| le mètre carré : | M2 | 24
525 | Porte coulissante automatique y compris mecanisme detecteur et equipements 200 x 220
| l'unité | U | 2
526 | Porte coulissante automatique y compris mecanisme detecteur et equipements 150 x 220
| l'unité | U | 3
527 | Porte en aluminium vitre feuilletee double vantaux
| le mètre carré : | M2 | 8
528 | Mur rideau en VEC y compris sablage film PVB decoratif
| le mètre carré : | M2 | 825
529 | Cloison amovible
| le mètre carré : | M2 | 1625
530 | Brises soleil en aluminium type ailes d'avion (détail façade career center)
| le mètre linéaire : | Ml | 105
531 | Garde corps en verre trempe de 10mm de hauteur (terrasse bureau directeur et administration)
| le mètre carré : | M2 | 18
532 | Eléments décoratifs en plexiglass coloré suspendu (réfectoire maison des stagiaires)
| l'unité | U | 45
Menuiserie Métallique
Porte métallique
533 | Porte metallique double tole courante 1 ventail avec frape porte P7
| le métre carré : | M2 | 37
534 | Porte metallique double tole courante 2 ventaux avec frape porte P8
| le métre carré : | M2 | 2
535 | Porte metallique sectionnelle P17
| l'unité : | U | 2
536 | Porte metallique sectionnelle P20
| l'unité : | U | 10
537 | Porte metallique sectionnelle P21
| l'unité : | U | 5
538 | Porte metallique sectionnelle P22
| l'unité : | U | 2
Porte métallique coupe feu
539 | Porte metallique coupe feu 1h 2 ventaux avec frape porte P23 |  | 0
| le métre carré : | M2 | 25
540 | Porte metallique coupe feu 1h 1 ventail avec frape porte P24
| le métre carré : | M2 | 36
541 | Porte metallique coupe feu 1/2 h 2 ventaux avec frape porte P25
| le métre carré : | M2 | 22
542 | Porte metallique coupe feu 1/2 h 1 ventail avec frape porte P26
| le métre carré : | M2 | 42
Grille metallique de protection (GMP)
543 | Grille anti volatiles sur chassis
| le métre carré : | M2 | 25
(MC) Mains Courantes
544 | Mains courantes métallique galvanisée et peinte (MC 1)
| le mètre linéaire : | Ml | 65
545 | Garde corps metallique galvanise et peint h= 1m (GC 1)
| le mètre linéaire : | Ml | 74
Grillage anti effraction (GAE)
546 | Grillage anti effraction de 2.00 m hauteur type (GAE1) |  | 0
| le métre carré : | M2 | 210
547 | Bardage metallique en tubes carres 10x10cm galvanises et peints espacement 15cm
| le métre carré : | M2 | 295
TOTAL LOT MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE
LOT PEINTURE
Peinture intérieur
601 | Peinture glycerophtalique laquee sur plafond
| le métre carré : | M2 | 16420
602 | Peinture vinylique sur mur
| le métre carré : | M2 | 42000
603 | Peinture vinylique sur plafond
| le métre carré : | M2 | 6480
604 | Peinture decorative
| le métre carré : | M2 | 250
Peinture exterieur
605 | Peinture extérieure sur murs et plafonds à base de solvant en résine |  | 0
| le métre carré : | M2 | 25850
TOTAL LOT PEINTURE
LOT ACOUSTIQUE
Salle de conferences 400 places
701 | Panneaux en bois perforés
| le métre carré : | M2 | 270
702 | Panneaux en bois pleins
| le métre carré : | M2 | 300
703 | Plafond acoustique en plâtre lisse
| le métre carré : | M2 | 110
704 | Faux Plafond acoustique en plâtre perforé
| le métre carré : | M2 | 240
705 | Parquet de scène en bois
| le métre carré : | M2 | 70
706 | Revêtement des Gradins et sol : moquette
| le métre carré : | M2 | 300
Amphitheatres 200 places
707 | Revêtement du sol et gradins en gerflex
| le métre carré : | M2 | 500
708 | Faux Plafond acoustique en plâtre lisse
| le métre carré : | M2 | 480
709 | Revêtement mural en plaque de plâtre acoustique BA13 Perforée
| le métre carré : | M2 | 330
710 | Revêtement mural en plaque de plâtre acoustique BA13 lisse
| le métre carré : | M2 | 475
711 | Stores acoustiques
| l'unité : | U | 18
Salle du conseil d'administration
712 | Panneaux en bois perforés
| le métre carré : | M2 | 90
713 | Panneaux en bois pleine
| le métre carré : | M2 | 90
714 | Faux Plafond acoustique en plâtre lisse
| le métre carré : | M2 | 110
715 | Parquet de scène en bois
| le métre carré : | M2 | 110
Ouvrages communs
716 | Dalle 60x60 en laine de roche compressée
| le métre carré : | M2 | 70
Portes acoustiques
717 | Portes acoustiques doubles vantaux 1,50*2,20
| l'unité : | U | 10
718 | Portes acoustiques doubles vantaux 2,00*2,20
| l'unité : | U | 1
719 | Portes acoustiquessimple vantail 1*2,20
| l'unité : | U | 3
720 | Vitrage acoustique régie technique et cabines de traduction
| le métre carré : | M2 | 8
721 | Plancher technique
| le métre carré : | M2 | 70
TOTAL LOT ACOUSTIQUE
LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Voirie-allées pietonnés
801 | Terrassements en deblais en terrains de toutes natures
| Le mètre cube | M3 | 23345
802 | Remblais en terres d’apport
| Le mètre cube | M3 | 1575
803 | Bordure type T4
| Le métre Linéaire: | Ml | 3295
804 | Couche de forme
| Le mètre cube | M3 | 8305
805 | Couche de fondation en GNF 0/60.
| Le mètre cube | M3 | 8305
806 | Couche de base en G.N.A 0/31,5
| Le mètre cube | M3 | 8305
807 | Sable carriére
| Le mètre cube | M3 | 200
808 | Imprégnation
| Le mètre carré | M2 | 17170
809 | Revêtement en enrobés bitumineux à chaud EB 0/10
| Le mètre carré | M2 | 17170
810 | Dallage exterieur de 0,10m d'epaisseur y compris aciers
| Le mètre carré | M2 | 9395
811 | Forme des marches et contre marches
| Le métre Linéaire: | Ml | 455
812 | Pave autobloquant (accessible aux engins de secours)
| Le mètre carré : | M2 | 12475
813 | Revêtement en carreaux extérieurs type revsol ou équivalent
| Le mètre carré : | M2 | 9845
814 | Revêtement en dallage ciment avec joints
| Le mètre carré : | M2 | 2040
815 | Parking végétalisé en pave autobloquant végétalisé
| Le mètre carré : | M2 | 1480
816 | Revêtement en granit poly
| Le mètre carré : | M2 | 590
817 | Revêtement en granit poly bande de 5cm x 1m
| le mètre linéaire : | Ml | 715
818 | Signalisation horizontale des chaussees
| Le forfait | F | 1
Assainissement
819 | Deblais en tranchees pour collecteurs et branchements
| Le mètre cube | M3 | 17780
820 | Remblai primaire en terre tamisee
| Le mètre cube | M3 | 5260
821 | Remblai secondaire en terre criblee
| Le mètre cube | M3 | 7870
822 | Lit de pose en sable ou en gravette
| Le mètre cube | M3 | 940
Conduites en pvc-u, serie i, pour collecteurs
823 | Tuyaux en pvc,ø200 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 290
824 | Tuyaux en pvc,ø315 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 2595
825 | Tuyaux en pvc,ø400 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 985
826 | Tuyaux en pvc,ø500 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 415
827 | Tuyaux en pvc,ø600 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 335
828 | Tuyaux en pvc,ø800 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 850
829 | Tuyaux en pvc,ø1000 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 335
830 | Construction de regard visitable de 1.00mx1.00m.
| L'unité | U | 100
831 | Regards de branchement de 0.80 m x 0.80 m
| L'Unité: | U | 65
832 | Regards de branchementde 0.60 m x 0.60 m
| L'Unité: | U | 35
833 | Regards à grille
| L'Unité: | U | 80
834 | Regard à avaloire de 0.80mx0.80m.
| L'Unité: | U | 50
835 | Regards borne.
| L'Unité: | U | 140
836 | Caniveau en béton armé pour EP
| Le métre Linéaire: | Ml | 100
837 | Caniveau en béton armé pour les reseaux enterrés
| Le métre Linéaire: | Ml | 60
838 | Branchement à l'égout
| L'ensenble | Ens | 1
Plantations et arrosage
839 | Travaux préparatoirs
| Le mètre carré | M2 | 18525
840 | Fourniture et pose de gazon y compris terre vegetale
| Le mètre carré | M2 | 18525
841 | Plante type AURACARIA EXCELSA de 2,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 48
842 | Plante type KOEBREUTERIA PINICULATA de 3,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 126
843 | Plante type JACARANDA MIMOSIFOLIA FLAMBOYANT BLEU de 3,00 M de hauteur
| L'Unité: | U | 13
844 | Plante type WASHINTONIA de 4,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 23
845 | Plante type WASHINTONIA FILIFERIA 16M de hauteur
| L'Unité: | U | 23
846 | Plante type PHOENIX CARRARIENSIS 6M de hauteur
| L'Unité: | U | 40
847 | Plante type PHOENIX DACTILIFERA 6M de hauteur
| L'Unité: | U | 8
848 | Plante type CUPRESSUS CYPRES DE FLORENCE de 5,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 105
849 | Plante type ORANGER CITRUS SENSIS de 3,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 49
850 | Plante type BAMBOU GEANT de 5,00M de hauteur
| le mètre linéaire : | Ml | 75
851 | Plante type BAMBOU DEMI NAIN NON TRACANT de 0,80M de hauteur
| le mètre linéaire : | Ml | 75
852 | Plante type PINUS PINEA de 2,50M de hauteur
| L'Unité: | U | 81
853 | Plante type CYCAS DU JAPON de 2,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 22
854 | Plante type EUPHORBIA de 2,00M de hauteur
| L'Unité: | U | 28
855 | Plante type COUVRE SOL RAMPANT DRSANTHEMUM HISPDUM de 0,40 M de hauteur
| L'Unité: | U | 1700
856 | Plante type FESTUCA GLAUCA de 0,50M de hauteur
| L'Unité: | U | 2000
857 | Plante type ROSIER de 0,30M de hauteur
| L'Unité: | U | 1800
858 | Plante type CANA INDICIA de 0,30M de hauteur
| L'Unité: | U | 1400
859 | Plante type HAIE HAUTE 1,20 m MYOPORUMLAETUM TAILLE
| le mètre linéaire : | Ml | 150
860 | Plante type AGAVE AMERICANA de 0,60M de hauteur
| L'Unité: | U | 500
861 | Poubelle en acier
| L'Unité: | U | 10
862 | Bancs Type 1
| L'Unité: | U | 10
863 | Bancs Type 2
| L'Unité: | U | 70
864 | BORNES PARKING h: 60cm dia: 20cm
| L'Unité: | U | 108
865 | PANNEAU D'INDICATION
| L'Unité: | U | 6
866 | PANNEAU DIRECTIONNEL
| L'Unité: | U | 24
867 | ENSEIGNE LUMINEUSE
| le mètre linéaire : | Ml | 42
868 | Forage d'un puits y compris équipements
| L’ensemble : | Ens | 1
Divers
Mur de clôture
869 | Mur de clôture en Grillagé
| Le métre Linéaire: | Ml | 375
870 | Mur de clôture mitoyen de 2,9m de hauteur
| Le métre Linéaire: | Ml | 1065
871 | Porte métallique
| Le mètre carré | M2 | 60
872 | Mat porte drapeau
| L'unité | U | 5
873 | Bâche à eau
| L'ensenble | Ens | 1
874 | Fontaine au sol à jet d'eau Type 1 de 15 m2
| L'ensenble | Ens | 1
875 | Fontaine au sol à jet d'eau Type 2 de 7,8 m2
| L'ensenble | Ens | 1
876 | Fontaine au sol à jet d'eau Type 3 de 110 m²
| L'ensenble | Ens | 1
877 | Préparation des Terrains de sports ( basket , hand et volley - ball )
| Le mètre carré : | M2 | 2460
878 | Preparation du Terrain de Foot-ball
| Le mètre carré : | M2 | 7465
879 | Equipement de terrain de hand- ball
| l'unite | U | 1
880 | Equipement de terrain de volley-ball
| l'unite | U | 1
881 | Equipement de terrain de basket-ball
| l'unite | U | 1
882 | Equipement de terrain de Foot- ball
| l'unite | U | 1
883 | Grillage pour terrains de sport
| Le mètre linéaire : | ML | 1070
TOTAL LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS | Total AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LOT FLUIDES
SOUS LOT PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE
| Alimentation EF |  | 0
901 | Branchement Général Eau Potable |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
902 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 19/25 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 770
903 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 24,8/32 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 175
904 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN 16 diamètre: 31/40 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 355
905 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 38,8/50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1150
906 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 48,8/63 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 225
907 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 58,2/75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 365
908 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 69,8/90 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80
909 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 85,4/110 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 2640
910 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre:96,8/125 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
911 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 13,2/20 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 320
912 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 16,6/25 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 835
913 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 21,2/32 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 585
914 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 26,6/40 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 220
915 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 33,4/50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 170
916 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 42/63 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 95
917 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 50/75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 60
918 | Tuyauterie en polypropyléne PN20 diamètre: 60/90 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 30
919 | Calorifuge pour tuyauterie intérieure tout diamètre |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 810
920 | Coffret de distribution: Collecteurs de 2 à 3 départs |  | 0
| l'unité : | U | 43
921 | Coffret de distribution: Collecteurs de 4 à 5 départs |  | 0
| l'unité : | U | 29
922 | Coffret de distribution: Collecteurs de 6 à 7 départs |  | 0
| l'unité : | U | 31
923 | Coffret de distribution: Collecteurs de 8 à 9 départs |  | 0
| l'unité : | U | 25
924 | Vanne d'arrêt diamètre: 20
| l'unité : | U | 15
925 | Vanne d'arrêt diamètre: 25 |  | 0
| l'unité : | U | 34
926 | Vanne d'arrêt diamètre: 32 |  | 0
| l'unité : | U | 8
927 | Vanne d'arrêt diamètre: 40 |  | 0
| l'unité : | U | 15
928 | Vanne d'arrêt diamètre: 50 |  | 0
| l'unité : | U | 11
929 | Vanne d'arrêt diamètre: 63 |  | 0
| l'unité : | U | 3
930 | Vanne d'arrêt diamètre: 75 |  | 0
| l'unité : | U | 2
931 | Vanne d'arrêt diamètre: 90 |  | 0
| l'unité : | U | 1
932 | Vanne d'arrêt avec regard diamètre: du 25 à 50 |  | 0
| l'unité : | U | 79
933 | Vanne d'arrêt avec regard diamètre: 63 à 90 |  | 0
| l'unité : | U | 21
934 | Anti-belier
| l'unité : | U | 3
| Evacuation EU-EV-EP |  | 0
935 | Tuyauterie en PVC diamètre: 40 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 30
936 | Tuyauterie en PVC diamètre: 50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 30
937 | Tuyauterie en PVC diamètre: 75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110
938 | Tuyauterie en PVC diamètre: 100 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 85
939 | Tuyauterie en PVC diamètre: 110 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 315
940 | Tuyauterie en PVC diamètre: 125 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 225
941 | Tuyauterie en PVC diamètre: 160 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 395
942 | Tuyauterie en PVC diamètre: 250 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
943 | Tuyauterie en fonte diamètre: 100 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
944 | Tuyauterie en fonte diamètre: 200 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 350
945 | Isolation acoustique pour les descentes d’eau |  | 0
| Mètre carré: | M2 | 30
946 | Gargouille en plomb |  | 0
| l'unité : | U | 105
947 | Trop plein tout diamètre |  | 0
| l'unité : | U | 5
948 | Gueulard |  | 0
| l'unité : | U | 21
949 | Manchon de ventilation |  | 0
| l'unité : | U | 9
| Production d'eau chaude sanitaire |  | 0
950 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 300 L |  | 0
| l'unité : | U | 11
951 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 200 L |  | 0
| l'unité : | U | 1
952 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 100 L |  | 0
| l'unité : | U | 13
953 | Chauffe eau électrique Capacité: 50 L |  | 0
| l'unité : | U | 4
954 | Chauffe eau électrique Capacité: 30 L |  | 0
| l'unité : | U | 10
955 | Capteur solaire collective |  | 0
| Mètre caré: | M2 | 280
956 | Ballon solaire de Capacité: 1500 L avec échangeur intégré |  | 0
| L'ensenble | Ens | 6
957 | Groupe de transfert avec régulation : Station solaire |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
958 | Pompe de retour d'ECS - débit : 1 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 2
959 | Tuyauterie en cuivre calorifugée et protégée – diamètre 18/20 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
960 | Accessoires de toute l'installation de la production d'ECS |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
961 | Système anti tartre
| l'unité : | U | 2
| Appareils Sanitaires |  | 0
962 | Lavabo vasque |  | 0
| l'unité : | U | 102
963 | Lavabo sur colonne |  | 0
| l'unité : | U | 24
964 | WC à l'anglaise |  | 0
| l'unité : | U | 122
965 | Ensemble sanitaire pour PMR |  | 0
| l'unité : | U | 31
966 | Evier à deux bacs |  | 0
| l'unité : | U | 3
967 | baignoire |  | 0
| l'unité : | U | 3
968 | Receveur de douche |  | 0
| l'unité : | U | 10
969 | Equipement douches collectives |  | 0
| l'unité : | U | 8
970 | Robinet de puisage Ø 20/27 |  | 0
| l'unité : | U | 28
971 | Siphon de sol en inox - dimension : 200x200 mm |  | 0
| l'unité : | U | 20
972 | Siphon de sol en inox - dimension : 150x150 mm |  | 0
| l'unité : | U | 20
973 | Siphon de sol en inox - dimension : 100x100 mm |  | 0
| l'unité : | U | 26
| Accessoires Sanitaires |  | 0
974 | Distributeur de savon liquide- 1 litre |  | 0
| l'unité : | U | 85
975 | Porte papier hygiénique |  | 0
| l'unité : | U | 153
976 | Porte savon |  | 0
| l'unité : | U | 16
977 | Distributeur de serviettes en papier |  | 0
| l'unité : | U | 40
978 | séche main |  | 0
| l'unité : | U | 12
979 | Miroir |  | 0
| Metre carré: | M2 | 90
| Protection contre incendie |  | 0
980 | Branchement general eau incendie |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
981 | Equipements bache à eau incendie |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
982 | Surpresseur eau incendie pour RIA |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
983 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 40/49 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 715
984 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 50/60 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 220
985 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 66/76 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 76
986 | Robinet d'incendie armé DN25 |  | 0
| l'unité : | U | 87
987 | Robinet d'incendie armé DN33 |  | 0
| l'unité : | U | 7
988 | Extincteur portatif CO2 de 5 kg |  | 0
| l'unité : | U | 49
989 | Extincteur portatif à poudre ABC de 9kg |  | 0
| l'unité : | U | 137
990 | Extincteur Mobile en eau pulvérisée avec Additif 40 litre |  | 0
| l'unité : | U | 3
991 | Extincteurs CO2 Mobile 10 Kg |  | 0
| l'unité : | U | 3
992 | Poteau d'incendie |  | 0
| l'unité : | U | 7
| Arrosage réseau exterieur |  | 0
993 | Robinet d'arrosage - DN20 |  | 0
| l'unité : | U | 15
994 | Bouche d'arrosage en fonte -DN 20
| l'unité : | U | 40
TOTAL SOUS LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
SOUS LOT CLIMATISATION - VMC-DESENFUMAGE
Pompe a chaleur
995 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique : 90 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
996 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique :65 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
997 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique : 30 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
998 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique : 160 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
999 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique : 125 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
1000 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique :100 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3 |  |  | 0
1001 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique : 75 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
1002 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique: 50 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
1003 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique: 40 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
1004 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique: 32 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3
1005 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique: 15 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
| Ventilo-convecteur |  | 0
1006 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 13 a 14 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
1007 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 12 a 12.9kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1008 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 10 a 11.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
1009 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 8a 9.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1010 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 7 a 7.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
1011 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 6 a 6.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
1012 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 5 a 5.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1013 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 4 a 4.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1014 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 3 a 3.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 11
1015 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 2 a 2.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 24
1016 | Ventilo-convecteur cassette de puissance frigorifique de 8 à 10 kw |  | 0
| l'unité : | U | 6
1017 | Ventilo-convecteur cassette de puissance frigorifique de 7 à 7.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
1018 | Ventilo-convecteur cassette de puissance frigorifique de 6 à 6.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 12
1019 | Ventilo-convecteur cassette de puissance frigorifique de 5 à 5.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 10
1020 | Ventilo-convecteur cassette de puissance frigorifique de 4 à 4.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 112 |  |  | 0
1021 | Ventilo-convecteur cassette de puissance frigorifique de 3 à 3.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 34
| Split systeme |  | 0 |  |  | 0
1022 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique d 9 à 10 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
1023 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 7 à 8.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1024 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 6 à 6.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1025 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 5 à 5.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
1026 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 3 à 3.9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
1027 | split systeme cassette reversible inverter de puissance frigorifique de 8 à 9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
1028 | Split systeme cassette reversible inverter de puissance frigorifique de 3 à 5kw |  | 0
| l'unité : | U | 8
1029 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 24000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 2
1030 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 18000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 5
1031 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 10
1032 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 9000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 22
| Tuyaux en ppr calorifugé |  | 0
1033 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 32 et moins |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 902
1034 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 40 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 566
1035 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 436
1036 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 63 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 448
1037 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 338
1038 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 90 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 172
1039 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 110 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 130 |  |  | 0 | 0
| Distribution en acier noir calorifuge |  | 0
1040 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 50/60 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 28
1041 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 66/76 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 148
1042 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 80/90 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 88
1043 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 102/114 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 82
1044 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 127/140 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 20
1045 | Protection mecanique sur reseaux exterieurs |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 180
1046 | Robinet de vidange |  | 0
| l'unité : | U | 18
| Vanne d’arret |  | 0
1047 | Vanne d’arret diametre 32mm à 63mm |  | 0
| l'unité : | U | 14
1048 | Vanne d’arret diametre 75mm à 114mm |  | 0
| l'unité : | U | 10
1049 | Gaine regtangulaire en tole galvanisée pour desenfumage– classe feu m0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 758
1050 | Gaine rectangulaire en tole galvanisée a double peau - classe feu m0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 205
1051 | Gaines et plenums en laine de verre - classe feu m0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 1066
| Gaine circulaire galvanisée |  | 0
1052 | Gaine circulaire galvanisée diametre 100mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 339
1053 | Gaine circulaire galvanisée diametre 125mm |  | 0 |  |  | 34830
| Le métre Linéaire: | Ml | 501 |  |  | 440.7
1054 | Gaine circulaire galvanisée diametre 160mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 417
1055 | Gaine circulaire galvanisée diametre 200mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 484
1056 | Gaine circulaire galvanisée diametre 250mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 204
1057 | Gaine circulaire galvanisée diametre 315mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 75
1058 | Gaine circulaire galvanisée diametre 350mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 51
1059 | Gaine circulaire galvanisée diametre 400mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 29
1060 | gaine circulaire galvanisée diametre 450mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 35
1061 | Gaine circulaire galvanisée diametre 500mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 15
| Volets de reglage |  | 0
1062 | Volets de reglage diametre 100mm à 200mm |  | 0
| l'unité : | U | 134
1063 | Volets de reglage diametre 250mm à 450 mm |  | 0
| l'unité : | U | 22
1064 | Volets de reglage regtangulaire toutes dimensions
| unité: | U | 8
| Gaine souple calorifugée- classe feu m0 |  | 0
1065 | Gaine souple calorifugée diametre 160mm – classe feu m0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 420
1066 | Gaine souple calorifugée diametre 200mm – classe feu m0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 286
1067 | Gaine souple calorifugée diametre 250mm – classe feu m0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 201
1068 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 100 mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 226
1069 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 160 mm à 200 mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 30
| Grille de soufflage |  | 0
1070 | Grille de soufflage - débit : 200 a 400 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 134
1071 | Grille de soufflage – débit : 410 a 600 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 21
1072 | Grille de soufflage – débit : 610 a 900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 62
1073 | Diffuseurs d’air à longue portee - débit : 650 a 800 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 20
1074 | Grille de reprise - débit : 200 a 400 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 36
1075 | Grille de reprise - débit : 410 a 600 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 6
1076 | Grille de reprise - débit : 610 a 900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 24
1077 | Grille de reprise - débit : 1000a1700 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 28
| Caisson de desenfumage à une vitesse |  | 0
1078 | Caisson d’extraction de desenfumage à une vitesse – debit de 5000 à 8000 m3/h |  | 0
| L'ensenble | Ens | 4
1079 | Caisson d’extraction de desenfumage à une vitesse – debit de 12000 à 16000 m3/h
| L'ensenble | Ens | 2
1080 | Caisson d’air neuf de desenfumage à une vitesse - debit de 4500 à 7000 m3/h |  | 0
| L'ensenble | Ens | 4
1081 | Caisson d’air neuf de desenfumage à une vitesse - debit de 2000 à 4000 m3/h |  | 0
| L'ensenble | Ens | 4
| Caisson de desenfumage à deux vitesses |  | 0
1082 | Caisson d’extraction de desenfumage à deux vitesses – debit 35000-12000 m3/h |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
1083 | Caisson d’air neuf de desenfumage à deux vitesses – debit 10500-35000 m3/h |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
| Volet de desenfumage a vantaux et grille d’habillage |  | 0
1084 | Volet de desenfumage a vantaux et grille d’habillage - debit 2000 à 4000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 24
1085 | Volet de desenfumage a vantaux et grille d’habillage - debit 4100 à 6000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 12
1086 | Volet de desenfumage a vantaux et grille d’habillage - debit 10000 à 14000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 6
1087 | Clapet coupe-feu rectangulaire toute dimension |  | 0
| l'unité : | U | 4
| Clapet coupe-feu circulaire pour vmc |  | 0
1088 | Clapet coupe-feu circulaire pour vmc - diametre 350 à 500 mm |  | 0
| l'unité : | U | 18
1089 | Clapet coupe-feu circulaire pour vmc – diametre 250 à 315 mm |  | 0
| l'unité : | U | 16
1090 | Clapet coupe-feu circulaire pour vmc - diametre 100 à 200 mm |  | 0
| l'unité : | U | 14
| Grille de desenfumage |  | 0
1091 | Grille de desenfumage – débit : 1000 a 2000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 15
1092 | Grille de desenfumage – débit : 8000 a 9000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 2
1093 | Ouvrant de façade - surface utile : 50 dm² |  | 0
| l'unité : | U | 6
1094 | Ouvrant de façade - surface utile : 60 dm² |  | 0
| l'unité : | U | 16
| Caisson d’extraction |  | 0
1095 | Caisson d'extraction - débit : 18000 m3/h à30000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
1096 | Caisson d'extraction - débit : 1700 m3/h à2500 |  | 0
| l'unité : | U | 1
1097 | Caisson d'extraction - débit : de 950 à 1600 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 4
1098 | Caisson d'extraction - débit : de à 500-900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 8
| Ventilateur de gaine |  | 0
1099 | Ventilateur de gaine - débit : 90 à 250 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 11
1100 | Ventilateur de gaine - débit : 260-500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 8
1101 | Ventouse d’extraction d’air dn100 - débit : 30 à 60 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 250
| Caisson d’air neuf |  | 0
1102 | Caisson d'air neuf - débit : de 4000 à 4500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 2
1103 | Caisson d'air neuf - débit : de 2600 à 3900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
1104 | Caisson d'air neuf - débit : de 1600 à 2500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
1105 | Caisson d'air neuf - débit : de 1200 à 1500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 3
1106 | Caisson d'air neuf - débit : de 850 à 1150 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 3
1107 | Caisson d'air neuf - débit : de 400 à 800 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 8
1108 | Exutoire de desenfumage - surface utile : 1 m² + dispositif de commande mécanique |  | 0
| l'unité : | U | 9
1109 | Déshumidificateur - débit de déshumidification 400g/h |  | 0
| l'unité : | U | 4
| Armoires électriques et câblage |  | 0
1110 | Armoires électriques et câblage pour climatisation-vmc |  | 0
| L'ensenble | Ens | 10
1111 | Armoires électriques et câblage pour desenfumage |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3
TOTAL SOUS LOT CLIMATISATION - VMC-DESENFUMAGE
SOUS LOT GAZ SPECIAUX ET AIR COMPRIME
1112 | Installation et raccordement air comprime
| l'ensenble | Ens | 2
1113 | Installation et raccordement des gaz : argon, acutylene, oxygene, dioxyde de carbone co2
| l'ensenble | Ens | 2
1114 | Centrale automatique a réarmement manuel en laiton nickelé -200 bar
| l'unité : | U | 10
1115 | Prise de gaz / fin de ligne - basse pression
| l'unité : | U | 40
Vanne d’arret ¼ tour en laiton
1116 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø6 mm
| l'unité : | U | 15
1117 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø8 mm
| l'unité : | U | 10
1118 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø10 mm
| l'unité : | U | 15
1119 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø12 mm
| l'unité : | U | 10
Tyauterie en cuivre spéciale pour les gaz des ateliers
1120 | Diamètre Ø6 mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 160
1121 | Diamètre Ø8 mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
1122 | Diamètre Ø10 mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 250
1123 | Diamètre Ø12 mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
Tyauterie en acier galvanise spéciale les gaz des ateliers
1124 | Diamètre DN1''
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
1125 | Diamètre DN3/4
| Le métre Linéaire: | Ml | 60
1126 | Diamètre DN1/2
| Le métre Linéaire: | Ml | 80
1127 | Applique murale mono, equipee d’un raccord rapide
| l'unité : | U | 24
TOTAL SOUS LOT GAZ SPECIAUX ET AIR COMPRIME
TOTAL LOT FLUIDES
LOT ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
1201 | Construction du local poste de livraison
| à l’ensemble: | Ens | 1
1202 | Construction du local poste de transformation
| à l’ensemble: | Ens | 3
1203 | Cellules interrupteur -sectionneur motorisée (arrivée/départ)
| à l’ensemble: | Ens | 10
1204 | Cellules comptage MT
| L'unité : | U | 1
1205 | Cellules protection generale
| L'unité : | U | 1
1206 | Cellule préfabriquée protection transformateur (Par disjoncteur MT)
| L'unité : | U | 3
1207 | Câble moyenne tension en aluminium PR 18/30(36)KV
| Le métre Linéaire: | Ml | 300
1208 | Transformateur HTA/BT 22KV/400V 1000 KVA
| à l’ensemble: | Ens | 1
1209 | Transformateur HTA/BT 22KV/400V 800 KVA
| à l’ensemble: | Ens | 2
1210 | Canalisation préfabriquée 1600 A (Cuivre)
| à l’ensemble: | Ens | 1
1211 | Equipements de sécurité
| à l’ensemble: | Ens | 1
1212 | Tableau éclairage et PC du poste
| L'unité : | U | 1
1213 | Mise à la terre du poste
| à l’ensemble: | Ens | 1
1214 | Batteries de compensation automatique a vide du transformateur
| à l’ensemble: | Ens | 3
1215 | Batteries de compensation automatique (relèvement de COS PHI)
| à l’ensemble: | Ens | 3
1216 | Armoire générale basse tension AGBT
| L'unité : | U | 3
1217 | Poste asservi
| à l’ensemble: | Ens | 3
Tableaux électrique
1218 | TGBT 1 (N/S)
| L'unité : | U | 1
1219 | TGBT 2 (N/S)
| L'unité : | U | 1
1220 | TGBT 3 (N/S)
| L'unité : | U | 1
1221 | TP-A-Z1
| L'unité : | U | 2
1222 | TP-A-Z2
| L'unité : | U | 1
1223 | TP-A-Z3
| L'unité : | U | 1
1224 | TP-A-Z4
| L'unité : | U | 1
1225 | TP-A-Z5
| L'unité : | U | 1
1226 | TP-A-Z6
| L'unité : | U | 1
1227 | TP-B1-RDC
| L'unité : | U | 1
1228 | TP-B2-RDC
| L'unité : | U | 1
1229 | TP-B1-1ER
| L'unité : | U | 1
1230 | TP-C1-RDC
| L'unité : | U | 1
1231 | TP-C1-1ER
| L'unité : | U | 1
1232 | TP-D-Z1
| L'unité : | U | 1
1233 | TP-D-Z2
| L'unité : | U | 1
1234 | TP-E-Z1
| L'unité : | U | 1
1235 | TP-E-Z2
| L'unité : | U | 1
1236 | TP-F1-RDC
| L'unité : | U | 1
1237 | TP-F2-RDC
| L'unité : | U | 1
1238 | TP-F1-1ER
| L'unité : | U | 1
1239 | TP-F2-1ER
| L'unité : | U | 1
1240 | TP-F3-RDC
| L'unité : | U | 1
1241 | TP-G-RDC
| L'unité : | U | 1
1242 | TP-G-1ER
| L'unité : | U | 1
1243 | TP-H-RDC
| L'unité : | U | 1
1244 | TP-H-1ER
| L'unité : | U | 1
1245 | TP-H-2EME
| L'unité : | U | 1
1246 | TP-I-Z1
| L'unité : | U | 1
1247 | TP-J1-RDC
| L'unité : | U | 1
1248 | TP-J2-RDC
| L'unité : | U | 1
1249 | TP-J1-MEZ
| L'unité : | U | 1
1250 | TP-J2-MEZ
| L'unité : | U | 1
1251 | TP-K1-RDC
| L'unité : | U | 1
1252 | TP-K2-RDC
| L'unité : | U | 1
1253 | TP-K3-RDC
| L'unité : | U | 1
1254 | TP-K-1ER
| L'unité : | U | 1
1255 | TP-L-Z1
| L'unité : | U | 1
1256 | TP-L-Z2
| L'unité : | U | 1
1257 | TP-M-Z1
| L'unité : | U | 1
1258 | TP-N-Z1
| L'unité : | U | 1
1259 | TP-O-Z1
| L'unité : | U | 1
1260 | TP-P1-RDC
| L'unité : | U | 1
1261 | TP-P2-RDC
| L'unité : | U | 1
1262 | TP-P3-RDC
| L'unité : | U | 1
1263 | TP-P4-RDC
| L'unité : | U | 1
1264 | TP-P1-1ER
| L'unité : | U | 1
1265 | TP-P2-1ER
| L'unité : | U | 1
1266 | TP-P3-1ER
| L'unité : | U | 1
1267 | TP-P4-1ER
| L'unité : | U | 1
1268 | TP-P1-2EME
| L'unité : | U | 1
1269 | TP-P2-2EME
| L'unité : | U | 1
1270 | TP-P3-2EME
| L'unité : | U | 1
1271 | TP-P4-2EME
| L'unité : | U | 1
1272 | TP-Q-Z1
| L'unité : | U | 1
1273 | TP-ECLAIRAGE EXT
| L'unité : | U | 1
1274 | TP-GUERITE
| L'unité : | U | 1
1275 | Pupitre de commande d'éclairage à plusieurs directions
| L'unité : | U | 4
TRANCHEE ET CANALISATIONS
1276 | Terrassement en Tranchée dans tous terrain de toute nature
| Le métre Linéaire: | Ml | 7500
1277 | Tube annelée double paroi D200
| Le métre Linéaire: | Ml | 2500
1278 | Tube annelée double paroi D160
| Le métre Linéaire: | Ml | 3000
1279 | Tube annelée double paroi D110
| Le métre Linéaire: | Ml | 1000
1280 | Tube annelée double paroi D50
| Le métre Linéaire: | Ml | 1500
1281 | Regard de tirage de 0,8x0,8x1m
| L'unité : | U | 50
1282 | Regard de tirage de 0,6x0,6x0,8m
| L'unité : | U | 50
Câble de distribution basse tension :
1283 | Câble U1000RO2V 1x240mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 1345
1284 | Câble U1000RO2V 1x185mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
1285 | Câble U1000RO2V 4x150mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 895
1286 | Câble U1000RO2V 4x120mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 670
1287 | Câble U1000RO2V 4 x 95 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 1000
1288 | Câble U1000RO2V 4 x 70 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 570
1289 | Câble U1000RO2V 4 x 50 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 1600
1290 | Câble U1000RO2V 4 x 35 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 725
1291 | Câble U1000RO2V 4 x 25 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 1060
1292 | Câble U1000RO2V 5 x 16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 1240
1293 | Câble U1000RO2V 5 G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 2225
1294 | Câble U1000RO2V 5 G 6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
1295 | Câble U1000RO2V 5 G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 130
1296 | Câble CR1 5G35 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 1500
1297 | Câble CR1 5G25 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 170
1298 | Câble CR1 5G16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 100
1299 | Câble CR1 5G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
1300 | Câble CR1 5G6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 100
1301 | Câble CR1 3G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 80
1302 | Câble CR1 3G2,5 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 80
1303 | Alimentation divers (Triphasé)
| L'unité : | U | 26
1304 | Alimentation divers (Monophasé)
| L'unité : | U | 52
Chemin de cable
1305 | Chemin de cable 500x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 600
1306 | Chemin de cable 300x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 600
1307 | Chemin de cable 215x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 700
1308 | Chemin de cable 95x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 800
Circuits de terre
1309 | Câble cuivre nu de 28 mm² y c équipement
| Le métre Linéaire: | Ml | 3500
1310 | Liaison équipotentielle secondaire
| L'unité : | U | 80
Distribution éclairage et prises de courant
1311 | Foyer lumineux sur simple allumage
| l'unité: | U | 545
1312 | Foyer lumineux sur double allumage
| l'unité: | U | 209
1313 | Foyer lumineux sur va et vient
| l'unité: | U | 313
1314 | Foyer lumineux sur va et vient double
| l'unité: | U | 10
1315 | Foyer lumineux sur va et vient étanche
| l'unité: | U | 8
1316 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
| l'unité: | U | 125
1317 | Foyer lumineux sur double allumage étanche
| l'unité: | U | 5
1318 | Bouton poussoir lumineux (Sur minuterie)
| l'unité: | U | 242
1319 | Foyer supplémentaire
| l'unité: | U | 2082
1320 | Prise de Courant 16A
| L'unité : | U | 905
1321 | Prise de courant 16A étanche
| L'unité : | U | 110
1322 | Prise de Courant 3P+N+T de 20 A
| L'unité : | U | 72
1323 | Bloc type 1 (2pc normaux + 1 PC ONDULES +1 INFO)
| L'unité : | U | 49
1324 | Bloc type 2 (2PC ONDULES +1 INFO)
| L'unité : | U | 9
1325 | Bloc type 3 (1 PC Normal +1 PC ONDULEE +1 INFO)
| L'unité : | U | 667
1326 | Bloc type 4 (2 PC Normales +1 INFO)
| L'unité : | U | 152
1327 | Bloc type 5 (2 PC Normales +1 PC Ondulée +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 26
1328 | Bloc type 6 (2 PC Normales +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 62
1329 | Boite au sol ((2pc normaux + 2 PC ONDULES +1 INFO+ 1TEL)
| L'unité : | U | 24
1330 | Détecteur de mouvement 180° / Diamètre =8m
| L'unité : | U | 83
Lustrerie
1331 | Panel 60x60 encastré « Micro-prismatique » LED 36W (KA)
| l'unité: | U | 1012
1332 | Spot led 18W (KB)
| L'unité : | U | 382
1333 | Spot led 13W étanche (Sanitaire) (KC)
| L'unité : | U | 201
1334 | Applique Up/down LED 2x6W (KD)
| l'unité: | U | 98
1335 | Panel 120x30 encastré « Micro-prismatique » LED 36W (KE)
| l'unité: | U | 783
1336 | Spot led 12W (KF)
| L'unité : | U | 36
1337 | Panel 60x60 encastré « Micro-prismatique » LED 36W étanche
| l'unité: | U | 61
1338 | Spot led 8W (KG)
| l'unité: | U | 70
1339 | Spot led 12W (KH)
| l'unité: | U | 18
1340 | Spot led 24W (KI)
| l'unité: | U | 77
1341 | Spot led 30W (KJ)
| l'unité: | U | 141
1342 | Projecteur orientable LED 30W (KM)
| l'unité: | U | 18
1343 | Luminaire linéaire 120*30 cm LED 36W (KN)
| l'unité: | U | 22
1344 | Reglette linéaire 120*30 cm LED (2*36W) (KO)
| l'unité: | U | 32
1345 | Applique led 12W étanche (KP)
| l'unité: | U | 8
1346 | Applique led 12W (KT)
| l'unité: | U | 350
1347 | Applique Up/down decorative LED 2x6W (KS)
| l'unité: | U | 8
1348 | Applique (CENTRE DE CONFERENCE)
| l'unité: | U | 22
1349 | Balise LED 3x2W (Xh)
| l'unité: | U | 20
1350 | Luminaire Urbain 3.5m LED 50W (Xa)
| l'unité: | U | 150
1351 | Spot au sol LED 18W (Xb)
| l'unité: | U | 30
1352 | Lampadaire voie LED 90W H=7M (Simple Cross) (Xc)
| l'unité: | U | 70
1353 | Lampadaire voie LED 90W H=7M (double Cross) (Xd)
| l'unité: | U | 50
1354 | Borne d’éclairage extérieur LED 25W / h=1m (Xe)
| l'unité: | U | 40
1355 | Projecteur façade LED 50W (Xf)
| l'unité: | U | 20
1356 | Projecteur Petit Terrain LED 150W (Xg)
| l'unité: | U | 8
1357 | Projecteur Grand Terrain LED 250W (Xg)
| l'unité: | U | 24
1358 | Spot au sol LED 8W (Xh)
| l'unité: | U | 20
Eclairage de securité
1359 | Bloc autonome d'éclairage d’évacuation baes 45 lumens LED
| l'unité: | U | 319
1360 | Bloc autonome d'éclairage d’antipanique 360 lumens LED
| l'unité: | U | 83
1361 | Equipement de télécommande
| l'unité: | U | 30
Teléphone - Informatique
1362 | Armoire informatique 42U
| L'unité : | U | 1
1363 | Coffret informatique 12 U
| L'unité : | U | 9
1364 | Coffret informatique 9 U
| L'unité : | U | 41
1365 | Câble torsade 4 paires S/FTP CAT.6A
| Le métre Linéaire: | Ml | 68607
1366 | TIROIR OPTIQUE 12 ADAPTATEURS
| L'unité : | U | 2
1367 | TIROIR OPTIQUE 6 ADAPTATEURS
| L'unité : | U | 13
1368 | Câble fibre optique
| Le métre Linéaire: | Ml | 2000
1369 | Cordon de brassage
| L'unité : | U | 1089
1370 | Cordon de liaison
| L'unité : | U | 1089
1371 | Prise RJ45 CAT 6A
| L'unité : | U | 38
1372 | Point d’accès WLAN
| L'unité : | U | 12
1373 | Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 67
1374 | Switch 24 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 56
1375 | Switch 8 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 17
1376 | Câblage et accessoires Inf / Tél
| à l’ensemble: | Ens | 1
TELEDISTRIBUTION
1377 | Parabole Ø 1,1M
| L'unité : | U | 2
1378 | Multiswitch terminal 17*16
| L'unité : | U | 2
1379 | LNB QUATTRO 0,2 DB HD
| L'unité : | U | 2
1380 | Antenne UHF C21 / 69 45 ETL G =14 DB
| L'unité : | U | 2
1381 | Prise TV
| L'unité : | U | 10
1382 | Câble coaxial 7MM 75 OHM 500M/R
| Le métre Linéaire: | Ml | 480
1383 | Connecteur "F"
| L'unité : | U | 30
1384 | Câblage et accessoires télédistribution
| à l’ensemble: | Ens | 1
Systéme de detection et de sécurité incendie
1385 | Système de sécurité incendie Adressable (S.S.I)
| à l’ensemble: | Ens | 4
1386 | Détecteur optique de fumée adressable
| l'unité: | U | 546
1387 | Detecteur thermovelocimetrique
| l'unité: | U | 8
1388 | Déclencheur manuel adressable
| l'unité: | U | 95
1389 | Avertisseur sonore
| l'unité: | U | 54
1390 | Report d'alarme
| l'unité: | U | 12
1391 | Indicateur d'action avec flach
| l'unité: | U | 142
Commande asservissement
1392 | Commande et information -clapet coupe feu
| l'unité: | U | 22
1393 | Commande coffret désenfumage
| l'unité: | U | 17
1394 | Commande arrêt unité extérieur climatisation
| l'unité: | U | 12
1395 | Commande ouvrant de façade
| l'unité: | U | 10
1396 | Modules déportés
| l'unité: | U | 15
1397 | Câblage et accessoires détection incendie
| à l’ensemble: | Ens | 1
Vidéosurveillance
1398 | Camera Bullet fixe extérieure 4MP
| l'unité: | U | 62
1399 | NVR d'enregistrement 32
| l'unité: | U | 2
1400 | Onduleur rackable 1500 VA pour NVR
| l'unité: | U | 1
1401 | Moniteur 42 Pouces +Poste de travail
| à l’ensemble: | Ens | 1
1402 | Module adaptateur fibre / 4paires RJ45
| l'unité: | U | 5
1403 | Câblage et accessoires vidéosurveillance
| à l’ensemble: | Ens | 1
Contrôle d’accès
1404 | Contrôleur 2 portes
| l'unité: | U | 8
1405 | Lecteur biométrique d’empreinte et de badge
| l'unité: | U | 8
1406 | Station d’encodage des cartes à proximité et de l’enrôlement biométrique
| l'unité: | U | 1
1407 | Contacts d’ouverture de porte
| l'unité: | U | 8
1408 | Equipements porte
| à l’ensemble: | Ens | 8
1409 | Câblage et accessoires contrôle d’accès
| à l’ensemble: | Ens | 1
1410 | Prise VGA
| l'unité: | U | 74
COULOIR RAPIDE ET GESTION
1411 | Couloirs rapides « Tourniquet »
| l'unité: | U | 4
1412 | Un couloir Rapide PMR
| l'unité: | U | 1
1413 | Barrières levantes
| l'unité: | U | 2
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
1414 | Unité centrale
| l'unité: | U | 1
1415 | Sous station
| à l’ensemble: | Ens | 17
1416 | Imprimante d'alarmes « au fil d’eau »
| l'unité: | U | 1
1417 | Imprimante d'alarmes laser (couleur)
| l'unité: | U | 1
1418 | Capteur crépusculaire
| l'unité: | U | 1
1419 | Capteur de pression d’eau
| l'unité: | U | 2
1420 | Pressostat différentielle
| l'unité: | U | 29
1421 | Contrôleur de phase
| l'unité: | U | 3
1422 | Capteur de niveau du liquide
| l'unité: | U | 3
1423 | Capteur de température ambiante
| l'unité: | U | 4
1424 | Câblage et accessoires GTC
| à l’ensemble: | Ens | 1
TOTAL LOT ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
LOT AUDIOVISUEL
CENTRE DE CONFERENCE 400 PLACES
SYSTÈME DE CONFÉRENCE FILAIRE
1501 | Pupitre Président
| l'unité: | U | 1
1502 | Pupitres filaire Délégués
| l'unité: | U | 6
1503 | Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation
| l'unité: | U | 1
SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA
1504 | Interface collaborative de conférence
| l'unité: | U | 1
1505 | Écran de projection motorisé 5M*6M
| l'unité: | U | 1
1506 | Switcher et scaler de présentation
| l'unité: | U | 1
1507 | Matrice HDMI 8x8
| l'unité: | U | 1
1508 | Écrans LED de 22" pour cabines interprètes et monitoring vidéo
| l'unité: | U | 6
1509 | Ecrans LED 70"
| l'unité: | U | 2
SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON
1510 | Lutrin de conférence | ENS | 1
à l’ensemble:
1511 | Système de microphone à main sans fil HF | ENS | 2
à l’ensemble:
1512 | Tuner FM / Lecteur multimédia | U | 1
l'unité:
1513 | Processeur de signaux numériques | U | 1
l'unité:
1514 | Processeur anti Larsen | U | 1
l'unité:
1515 | Processeur numérique de traitement audio | U | 1
l'unité:
1516 | Colonnes acoustiques actives à directivité contrôlée | U | 2
l'unité:
1517 | Enceinte acoustique pour diffusion de rappel | U | 2
l'unité:
1518 | Enceinte retour de scène amplifiée | U | 2
l'unité:
1519 | Enceinte de monitoring audio amplifiée | U | 2
l'unité:
1520 | Casque d'écoute audio | U | 1
l'unité:
AMPHITHEATRES 200 PLACES
SYSTÈME DE CONFÉRENCE FILAIRE
1521 | Pupitre Président
| l'unité: | U | 2
1522 | Pupitres filaire Délégués
| l'unité: | U | 4
1523 | Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation
| à l’ensemble: | ENS | 2
VIDEOPROJECTION
1524 | Vidéo projecteur multimédia
| l'unité: | U | 2
1525 | Écran de projection motorisé 5M*6M
| l'unité: | U | 2
1526 | scaler HDMI
| l'unité: | U | 2
SYSTÈME DE PRISE DE SON ET SONORISATION
1527 | Lutrin de conférence
| l'unité: | U | 2
1528 | Système de microphone à main sans fil HF
| l'unité: | U | 4
1529 | Processeur de traitement audio numérique
| l'unité: | U | 2
1530 | Colonnes acoustiques actives à directivité contrôlée
| l'unité: | U | 4
1531 | Enceinte retour de scène
| l'unité: | U | 4
1532 | Compact lecteur-graveur DVD-CD-USB-MP3
| l'unité: | U | 2
SALLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON
1533 | Système de microphone à main sans fil HF
| à l’ensemble: | ENS | 1
1534 | Compact lecteur-graveur DVD-CD-USB-MP3
| l'unité: | U | 1
1535 | Amplificateur-mélangeur de puissance
| l'unité: | U | 1
1536 | Haut-parleurs plafonniers hi-fi encastrables
| l'unité: | U | 16
SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA
1537 | Interface collaborative de conférence
| l'unité: | U | 1
1538 | Écran de projection motorisé 5M*6M
| l'unité: | U | 1
1539 | Switcher et scaler de présentation
| l'unité: | U | 1
1540 | Platine de commande pour équipements audiovisuels
| l'unité: | U | 1
AFFICHAGE DYNAMIQUE
1541 | Station d’affichage multimédia
| à l’ensemble: | ENS | 1
1542 | Logiciel de gestion et de création de contenu
| à l’ensemble: | ENS | 1
1543 | Écrans d'affichage
| l'unité: | U | 10
1544 | SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION HF
| à l’ensemble: | ENS | 1
INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1545 | Racks techniques 42U
| l'unité: | U | 1
1546 | Racks techniques 24U
| l'unité: | U | 3
1547 | Boîtier de connexion pour équipements audiovisuels
| l'unité: | U | 12
1548 | Mobilier technique
| à l’ensemble: | ENS | 1
1549 | Intégration, installation, mise en service, alimentation électrique
| à l’ensemble: | ENS | 1
TOTAL LOT AUDIOVISUEL
RECAPITULATIF
LOT |  |  |  |  | MONTANT TOTAL HT
GROS ŒUVRE
ETANCHEITE
REVETEMENTS
FAUX PLAFOND
MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
PEINTURE
ACOUSTIQUE
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
FLUIDES
ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
AUDIOVISUEL
TOTAL HT
T.V.A
TOTAL TTC