## CMC GUELMIM
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE GUELMIM
BORDREREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° du prix | Désignations des prestations | Unité | Qte | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
100-GROS ŒUVRE
TERRASSEMENTS GENERAUX
101 | Nétoyage, nivellement et décapage
| le mètre carré : | M2 | 11390
102 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 1425
103 | Fouilles en puits et en rigoles dans terrains de toutes natures |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 3270
104 | Apport et mise en place de remblais sélectionnés |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 2960
| Fondations |  | 0
105 | Béton de propreté |  | 0
| le métre cube : | M3 | 280
106 | Gros béton |  | 0
| le métre cube : | M3 | 120
107 | Béton cyclopéen |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 815
108 | Arase étanche |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1175
| Béton Armé en fondation |  | 0
109 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 1630
110 | Acier tor pour béton armé en fondation
| le kilogramme : | Kg | 140440
Regards & canalisations d’assainissement interieur
111 | Buses en PVC diamètre 200 mm |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 970
112 | Buses en PVC diamètre 315 mm |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 690
113 | Regard non visitable de 0,50 M x 0,50 M
| l'unité : | U | 137
114 | Regard non visitable de 0,60 M x 0,60 M |  | 0
| l'unité : | U | 17
115 | Regard visitable de 0,60 M x 0,60 M |  | 0
| l'unité : | U | 57
116 | Regard visitable de 0,80 M x 0,80 M |  | 0
| l'unité : | U | 4
117 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 110
118 | Caniveau en béton armé pour cuisine |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 6
| Sols et Dallages |  | 0
119 | Fourniture et mise en place de tout venant |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 7975
120 | Forme en béton armé de 15cm d'épaisseur y compris aciers |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 7925
121 | Forme en béton strié y compris aciers |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 50
| Béton et Acier en Super Structure |  | 0
122 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 1970
123 | Acier tor pour béton armé en élévation
| le kilogramme : | Kg | 351850
Planchers corps creux & Dalles alvéolaires & Dalle poste tension
124 | Plancher à corps creux de 15+5
| le mètre carré : | M2 | 1310
125 | Plancher à corps creux de 20+5 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2135
126 | Plancher à corps creux de 25+5 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1090
127 | Plancher à corps creux de 25+7 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 82
128 | Dalle alvéolaire de 20+5 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1555
129 | Dalle alvéolaire de 25+5 |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1385
130 | Dalle poste tension |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 3700
| Planchers et couverture métallique |  | 0
131 | Structure en Profilés métalliques
| Le Kilogramme | KG | 129400
132 | Plancher Collaborant Mixte (CM/BA) |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 945
| MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS |  | 0
133 | Double cloisons en brique creuse de 12+8 cm |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1110
134 | Double cloisons en brique creuse de 8+6 cm |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 8270
135 | Double cloisons en brique creuse de 6+6 cm |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 5120
136 | Cloisons simples en brique creuse |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 3480
137 | Cloisons en agglomérés creux |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2155
138 | Isolation en mousse acoustique projetée |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 980
| Enduits |  | 0
139 | Enduits interieur et exterieur au mortier de ciment sur murs et plafonds |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 27910
| Divers |  | 0
140 | Souche en terrasse |  | 0
| l'unité : | U | 14
141 | Dalette en béton armé |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 165
142 | Renformis en béton |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 94
143 | Traitement de joint de dilatation intérieur et extérieur |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 160
144 | Traitement de joint coupe feu |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 20
145 | Forme de marche et contre marche |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 105
146 | Fosse à graisse pour cuisine maison des stagiaires |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
147 | Socle pour équipement et machinerie |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 9
148 | Claustra en béton |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 320
Total sous lot gros œuvre
200- ETANCHEITE
201 | Forme de pente y /c chape de lissage
| le mètre carré : | M2 | 8480
202 | Ecran par-vapeur |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 5000
203 | Isolation thermique |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 5000
204 | Gorges pour solins |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 2670
205 | Etanchéité bicouche autoprotégé |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4320
206 | Etanchéité bicouche autoprotégé des relevés |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 790
207 | Protection mécanique |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 3430
208 | Protection des relevés
| le mètre linéaire : | Ml | 1220
209 | Etanchéité bicouche |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 3430
210 | Etanchéité bicouche des relevés |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 1220
211 | Etanchéité pour terrasses inclinées |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 230
212 | Etanchéité legére |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1820
213 | Etanchéité Verticale |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 195
214 | Etanchéité des joints de dilatations |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 10
215 | Complexe d'étanchéité pour toiture végétalisée |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 730
Total sous lot Etanchéité
300-LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Assainissement
301 | Deblais en tranchees pour assainissement
| Le mètre cube | M3 | 5295
302 | Remblai primaire en terre tamisee
| Le mètre cube | M3 | 1490
303 | Remblai secondaire en terre criblee
| Le mètre cube | M3 | 3185
304 | Lit de pose en sable ou en gravette
| Le mètre cube | M3 | 260
Conduites en pvc-u, serie i, pour collecteurs
305 | Tuyaux en pvc,ø200 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 280
306 | Tuyaux en pvc,ø315 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 1145
307 | Tuyaux en pvc,ø400 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 1070
308 | Tuyaux en pvc,ø500 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 130
REGARDS
309 | Regard visitable de 1.00mx1.00m.
| L'unité | U | 49
310 | Regards visitable de 0.80 m x 0.80 m
| L'Unité: | U | 41
311 | Regards visitable de 0.60 m x 0.60 m
| L'Unité: | U | 19
312 | Regards à grille
| L'Unité: | U | 32
313 | Regard à avaloire de 0.80mx0.80m.
| L'Unité: | U | 4
314 | Regard borne.
| L'Unité: | U | 34
315 | Boite de branchement
| L'Ensemble: | Ens | 60
316 | Caniveau en béton armé pour les reseaux enterrés
| Le métre Linéaire: | Ml | 45
317 | Caniveau en béton armé avec grille
| le mètre linéaire : | Ml | 162
318 | Branchement à l'égout
| L'ensenble | Ens | 1
Voirie-allées pietonnés
319 | Terrassements en deblais en terrains de toutes natures
| Le mètre cube | M3 | 4210
320 | Remblais en terres d’apport
| Le mètre cube | M3 | 1580
321 | Couche de fondation en GNF 0/60.
| Le mètre cube | M3 | 1140
322 | Couche de base en GNA
| Le mètre cube | M3 | 1080
323 | Imprégnation
| Le mètre carré | M2 | 5260
324 | Revêtement en enrobés bitumineux à chaud EB 0/10
| Le mètre carré | M2 | 5260
325 | Dallage exterieur de 0,10m d'epaisseur y compris aciers
| Le mètre carré | M2 | 60
326 | Forme des marches et contre marches exterieurs
| Le métre Linéaire: | Ml | 20
327 | Revêtement en béton strié
| Le mètre carré : | M2 | 40
328 | Forage d'un puits y compris équipements
| L’ensemble : | Ens | 1
Mur de clôture
329 | Mur de clôture en agglos de 1,80 m de hauteur avec fondation
| Le métre Linéaire: | Ml | 616
330 | Mur de clôture grillagé avec soubassement de 0,60 de hauteur
| Le métre Linéaire: | Ml | 168
Terrains de sports
331 | Préparation des Terrains de sports ( basket-ball , volley - ball )
| Le mètre carré : | M2 | 1180
332 | Equipement de terrain de volley-ball
| L'ensemble | ENS | 1
333 | Equipement de terrain de basket-ball
| L'ensemble | ENS | 2
334 | Equipement de terrain de Foot-ball
| L'ensemble | ENS | 1
Divers
335 | Bâche à eau
| L'ensenble | Ens | 1
TOTAL LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
| 400- FLUIDES |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  | 0
Alimentation EF
401 | Branchement Général Eau Potable
| L'ensenble | Ens | 1
402 | Equipements Bache à Eau |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
403 | Surpresseur Eau Potable |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1
404 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 14/20 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 90
405 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 19/25 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
406 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 24,8/32 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 180
407 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN 16 diamètre: 31/40 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 800
408 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 38,8/50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 100
409 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 48,8/63 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 205
410 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 58,2/75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 710
411 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 69,8/90 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 450
412 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 85,4/110 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 530
413 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 13,2/20 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 390
414 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 16,6/25 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 290
415 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 21,2/32 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 345
416 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 26,6/40 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 290
417 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 33,4/50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 350
418 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 42/63 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 210
419 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 50/75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
420 | Tuyauterie intérieur en polypropyléne PN20 diamètre: 60/90 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
421 | Calorifuge pour tuyauterie intérieure tout diamètre |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 370
422 | Coffret de distribution: Collecteurs de 2 à 3 départs |  | 0
| l'unité : | U | 19
423 | Coffret de distribution: Collecteurs de 4 à 5 départs |  | 0
| l'unité : | U | 24
424 | Coffret de distribution: Collecteurs de 6 à 7 départs |  | 0
| l'unité : | U | 3
425 | Coffret de distribution: Collecteurs de 8 à 9 départs |  | 0
| l'unité : | U | 26
426 | Vanne d'arrêt diamètre 20 |  | 0
| l'unité : | U | 14
427 | Vanne d'arrêt diamètre 25 |  | 0
| l'unité : | U | 47
428 | Vanne d'arrêt diamètre 32 |  | 0
| l'unité : | U | 1
429 | Vanne d'arrêt diamètre 40 |  | 0
| l'unité : | U | 1
430 | Vanne d'arrêt diamètre 50 |  | 0
| l'unité : | U | 3
431 | Vanne d'arrêt diamètre 63 |  | 0
| l'unité : | U | 1
432 | Vanne d'arrêt diamètre 75 |  | 0
| l'unité : | U | 4
433 | Vanne d'arrêt avec regard de tous diamétres |  | 0
| l'unité : | U | 45
434 | Anti-belier |  | 0
| l'unité : | U | 4
Evacuation EU-EV-EP
435 | Tuyauterie en PVC diamètre 40
| Le métre Linéaire: | Ml | 20
436 | Tuyauterie en PVC diamètre 50 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 25
437 | Tuyauterie en PVC diamètre 75 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110
438 | Tuyauterie en PVC diamètre 100 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 170
439 | Tuyauterie en PVC diamètre 110 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 190
440 | Tuyauterie en PVC diamètre 125 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 315
441 | Tuyauterie en PVC diamètre 160 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 195
442 | Tuyauterie en PVC diamètre 200 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 100
443 | Tuyauterie en fonte diamètre 200 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 45
444 | Isolation acoustique pour les descentes d’eau |  | 0
| Mètre carré: | M2 | 20
445 | Gargouille en plomb |  | 0
| l'unité : | U | 50
446 | Trop plein tout diamètre |  | 0
| l'unité : | U | 4
447 | Gueulard |  | 0
| l'unité : | U | 5
Production d'eau chaude sanitaire
448 | Chauffe-eau solaire monobloc Capacité 300 L
| L'ensemble | Ens | 2
449 | Chauffe-eau électrique Capacité 100 L |  | 0
| l'unité : | U | 1
450 | Chauffe-eau électrique Capacité 50 L |  | 0
| l'unité : | U | 2
451 | Chauffe-eau électrique Capacité 30 L |  | 0
| l'unité : | U | 4
452 | Capteur solaire collective |  | 0
| Mètre carré: | M2 | 60
453 | Ballon solaire de Capacité 1500 L avec échangeur intégré |  | 0
| L'ensemble | Ens | 4
454 | Groupe de transfert avec régulation : Station solaire |  | 0
| L'ensemble | Ens | 2
455 | Pompe de retour d'ECS - débit : 1 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 4
456 | Tuyauterie en cuivre calorifugée et protégée – diamètre 18/20 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 210
457 | Accessoires de toute l'installation de la production d'ECS |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
458 | Système anti tartre |  | 0
| l'unité : | U | 2
459 | Siphon de sol en inox - dimension : 300x300 mm |  | 0
| l'unité : | U | 1
460 | Siphon de sol en inox - dimension : 200x200 mm |  | 0
| l'unité : | U | 14
461 | Siphon de sol en inox - dimension : 100x100 mm |  | 0
| l'unité : | U | 4
Appareils Sanitaires
462 | Lavabo vasque
| l'unité : | U | 93
463 | WC à l'anglaise TYPE 1 |  | 0
| l'unité : | U | 13
464 | WC à l'anglaise TYPE 2 |  | 0
| l'unité : | U | 117
465 | Ensemble sanitaire pour PMR |  | 0
| l'ensemble : | Ens | 7
466 | Lave main |  | 0
| l'unité : | U | 12
467 | Equipements de douche type 1 |  | 0
| l'ensemble : | Ens | 52
468 | Equipements de douche type 2 (Pour PMR) |  | 0
| l'ensemble : | Ens | 2
469 | Robinet de puisage Ø20/27 |  | 0
| l'unité : | U | 8
| Accessoires Sanitaires |  | 0
470 | Distributeur de savon liquide- 1 litre |  | 0
| l'unité : | U | 34
471 | Porte papier hygiénique |  | 0
| l'unité : | U | 136
472 | Porte savon |  | 0
| l'unité : | U | 42
473 | Séche main |  | 0
| l'unité : | U | 7
474 | Miroir |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 52
Protection contre incendie
475 | Surpresseur eau incendie pour RIA
| L'ensenble | Ens | 1
476 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre 40/49 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 250
477 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre 50/60 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 140
478 | Robinet d'incendie armé DN25 |  | 0
| l'unité : | U | 23
479 | Robinet d'incendie armé DN33 |  | 0
| l'unité : | U | 6
480 | Extincteur portatif CO2 de 5 kg |  | 0
| l'unité : | U | 19
481 | Extincteur portatif à poudre ABC de 9 kg |  | 0
| l'unité : | U | 49
482 | Poteau d'incendie |  | 0
| l'unité : | U | 4
Arrosage réseau exterieur
483 | Robinet d'arrosage - DN20
| l'unité : | U | 13
484 | Bouche d'arrosage en fonte -DN 20 |  | 0
| l'unité : | U | 39
| CLIMATISATION - VMC-DESENFUMAGE |  | 0
| Pompe à chaleur |  | 0
485 | Pompe à chaleur air-air reversible puissance frigorifique : 30 kw à 55 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3
| Unité extérieure VRV 2 tubes |  | 0
486 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique de 50 à 70 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
487 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique de 85 à 100 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
488 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique de 101 à 120 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
| Unité intérieure VRV-gainable |  | 0
489 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 2,2 kw à 2,8 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
490 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 3,6 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
491 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 5,6 kw |  | 0
| l'unité : | U | 1
492 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 7,1 à 9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 9
493 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 12 à 14 kw |  | 0
| l'unité : | U | 2
| Unité intérieure VRV-cassette 4 way |  | 0
494 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 2,2 à 2,8 kw |  | 0
| l'unité : | U | 12
495 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 3,6 kw |  | 0
| l'unité : | U | 11
496 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 4,5 kw |  | 0
| l'unité : | U | 5
497 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 5,6 kw |  | 0
| l'unité : | U | 37
498 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 7,1 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
| Split système |  | 0
499 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 12000 BTU |  | 0
| l'unité : | U | 2
500 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 18000 BTU |  | 0
| l'unité : | U | 4
501 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique 12 kw à 15 kw |  | 0
| l'unité : | U | 5
502 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 9000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
503 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
504 | Split systeme cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 9000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 3
505 | Split systeme cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
506 | Split systeme cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 18000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
507 | Split systeme mural froid seul inverter de puissance frigorifique 9000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 5
508 | Split systeme mural froid seul inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h |  | 0
| l'unité : | U | 5
| Tuyaux en cuivres calorifugé |  | 0
509 | Tuyaux en cuivre calorifugé liquide tout diamétre |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 770
510 | Tuyaux en cuivre calorifugé gaz tout diamétre |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 770
| Gaine rectangulaire |  | 0
511 | Gaine regtangulaire en tole galvanisée– classe feu m0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 80
512 | Gaine rectangulaire en tole galvanisée a double peau - classe feu m0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 70
513 | Gaines et plenums en laine de verre - classe feu m0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 600
| Gaine circulaire galvanisée |  | 0
514 | Gaine circulaire galvanisée diametre 100mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 485
515 | Gaine circulaire galvanisée diametre 125mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 140
516 | Gaine circulaire galvanisée diametre 160mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 240
517 | Gaine circulaire galvanisée diametre 200mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 235
518 | Gaine circulaire galvanisée diametre 250mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 170
519 | Gaine circulaire galvanisée diametre 315mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110
520 | Gaine circulaire galvanisée diametre 355mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 70
521 | Gaine circulaire galvanisée diametre 400mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80
| Volets de reglage |  | 0
522 | Volets de reglage diametre 100mm |  | 0
| l'unité : | U | 15
523 | Volets de reglage diametre 125 mm |  | 0
| l'unité : | U | 6
524 | Volets de reglage diametre 160 mm |  | 0
| l'unité : | U | 37
525 | Volets de reglage diametre 200 mm |  | 0
| l'unité : | U | 11
| Gaine souple calorifugée- classe feu m0 |  | 0
526 | Gaine souple calorifugée diametre 160mm – classe feu m0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 50
527 | Gaine souple calorifugée diametre 200mm – classe feu m0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 50
528 | Gaine souple calorifugée diametre 250mm – classe feu m0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 30
529 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 100 mm |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 180
| Diffuseur de soufflage |  | 0
530 | Diffuseur carré de soufflage - débit : 200 a 700 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 32
531 | Diffuseur circulaire tourbillonnaire de soufflage – débit :550 à 900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 22
532 | Grille à fentes de soufflage - débit : 200 a 500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 38
533 | Grille à fentes de soufflage - débit : 550 a 900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 6
| Grille de reprise |  | 0
534 | Grille de reprise - débit : 200 a 500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 50
535 | Grille de reprise - débit : 550 a 900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 38
536 | Grille de reprise - débit : 1000 a 1700 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 12
| Bouche vmc |  | 0
537 | Ventouse d’extraction d’air dn100 - débit : 30 à 60 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 210
0
| Caisson d’extraction-vmc |  | 0
538 | Caisson d'extraction - débit de 1000 à 2500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 4
539 | Caisson d'extraction - débit de 400 à 900 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 2
| Ventilateur de gaine |  | 0
540 | Ventilateur de gaine - débit : 90 à 250 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 2
| Caisson d’air neuf |  | 0
541 | Caisson d'air neuf - débit : de 2100 à 3500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 3
542 | Caisson d'air neuf - débit : de 1600 à 2000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
543 | Caisson d'air neuf - débit : de 400 à 1000 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 3
| Clapet coupe-feu |  | 0
544 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC– diametre 125 mm |  | 0
| l'unité : | U | 2
545 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC- diametre 160 mm |  | 0
| l'unité : | U | 3
546 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC- diametre 200 mm |  | 0
| l'unité : | U | 10
547 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC - diametre 250 mm |  | 0
| l'unité : | U | 1
548 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC - diametre 315 mm |  | 0
| l'unité : | U | 3
549 | Clapet coupe-feu rectangulaire tout dimension |  | 0
| l'unité : | U | 7
550 | Exutoire de desenfumage - surface utile : 1 m² + dispositif de commande mécanique |  | 0
| l'unité : | U | 5
| Armoires électriques et câblage |  | 0
551 | Armoires électriques et câblage pour climatisation-vmc |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2
AIR COMPRIME
VANNE D’ARRET ¼ TOUR EN LAITON
552 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton -DN50 mm
| l'Unité : | U | 2
553 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - DN25 mm
| l'Unité : | U | 10
554 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - DN20 mm
| l'Unité : | U | 10
TYAUTERIE EN ACIER GALVANISE
555 | Diamètre DN50
| le mètre linéaire : | ml | 50
556 | Diamètre DN25
| le mètre linéaire : | ml | 130
557 | Diamètre DN20
| le mètre linéaire : | ml | 240
558 | Applique murale mono, equipee d’un raccord rapide
| l'Unité : | U | 20
TOTAL LOT FLUIDES
600- ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
601 | Construction du local poste de livraison
| à l’ensemble: | Ens | 1
602 | Construction du local poste de transformation
| à l’ensemble: | Ens | 1
603 | Cellules interrupteur -sectionneur motorisée (arrivée/départ)
| à l’ensemble: | Ens | 6
604 | Cellules comptage MT
| L'unité : | U | 1
605 | Cellules protection generale
| L'unité : | U | 1
606 | Cellule préfabriquée protection transformateur (Par disjoncteur MT)
| L'unité : | U | 1
607 | Câble moyenne tension en aluminium PRC 18/30(36)KV
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
608 | Transformateur HTA/BT 22KV/400V 1250 KVA
| à l’ensemble: | Ens | 1
609 | Canalisation préfabriquée 2 000 A (Cuivre)
| à l’ensemble: | Ens | 1
610 | Equipements de sécurité
| à l’ensemble: | Ens | 2
611 | Tableau éclairage et PC du poste
| L'unité : | U | 2
612 | Mise à la terre du poste
| à l’ensemble: | Ens | 2
613 | Batteries de compensation automatique a vide du transformateur
| à l’ensemble: | Ens | 1
614 | Batteries de compensation automatique de COS PHI
| à l’ensemble: | Ens | 1
615 | Armoire générale basse tension AGBT
| L'unité : | U | 1
616 | Poste asservi
| à l’ensemble: | Ens | 1
617 | Onduleur 10KVA
| L'unité : | U | 2
Tableaux électrique
618 | TGBT 1 (N)
| L'unité : | U | 1
619 | TGBT 1 (N/S)
| L'unité : | U | 1
620 | TG- PMS-RDC
| L'unité : | U | 1
621 | TP1- PMS-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
622 | TP2- PMS-1ER ETAGE G (N)
| L'unité : | U | 1
623 | TP3- PMS-1ER ETAGE D (N)
| L'unité : | U | 1
624 | TP4- PMS-2eme ETAGE G (N)
| L'unité : | U | 1
625 | TP5- PMS-2eme ETAGE D (N)
| L'unité : | U | 1
626 | TP6- PMS-3eme ETAGE G (N)
| L'unité : | U | 1
627 | TP7- PMS-3eme ETAGE D (N)
| L'unité : | U | 1
628 | TG- OND-SEPE-RDC (N/S)
| L'unité : | U | 1
629 | TG- SEPE-RDC
| L'unité : | U | 1
630 | TP1- SEPE-RDC- Z1
| L'unité : | U | 1
631 | TP2- SEPE-RDC- Z2
| L'unité : | U | 1
632 | TP3- SEPE-1ER ETAGE -Z1
| L'unité : | U | 1
633 | TP1- OND-SEPE-ETAGE -Z1 (N/S)
| L'unité : | U | 1
634 | TP4- SEPE-1ER ETAGE- Z2
| L'unité : | U | 1
635 | TP2- OND-SEPE-ETAGE -Z2 (N/S)
| L'unité : | U | 1
636 | TG- ENNV-RDC
| L'unité : | U | 1
637 | TG- OND-ENNV-RDC (N/S)
| L'unité : | U | 1
638 | TP- ENNV- 1ER ETAGE
| L'unité : | U | 1
639 | TG- OND-ENNV-1ER ETAGE (N/S)
| L'unité : | U | 1
640 | TPG-PDG-RDC
| L'unité : | U | 1
641 | TPG-OND-PDG-RDC (N/S)
| L'unité : | U | 1
642 | TPG-ESSP
| L'unité : | U | 1
643 | TPG-MGC
| L'unité : | U | 1
644 | TPG-PAG-RDC
| L'unité : | U | 1
645 | TPG-OND-PAG-RDC (N/S)
| L'unité : | U | 1
646 | TP1-PAG-RDC
| L'unité : | U | 1
647 | TP2-PAG-1ER ETAGE
| L'unité : | U | 1
648 | TP1-OND-PAG-1ER ETAGE (N/S)
| L'unité : | U | 1
649 | TP3-PAG-1ER ETAGE
| L'unité : | U | 1
650 | TPG-AMPH
| L'unité : | U | 1
651 | TPG-OND-AMPH (N/S)
| L'unité : | U | 1
652 | TG-PPCH
| L'unité : | U | 1
653 | TG-OND-PPCH (N/S)
| L'unité : | U | 1
654 | TP1--PPCH
| L'unité : | U | 1
655 | TG-PBTP
| L'unité : | U | 1
656 | TP1-OND-PBTP (N/S)
| L'unité : | U | 1
657 | TP1-PBTP
| L'unité : | U | 1
658 | TP ECLIARGE EXTERIEURE
| L'unité : | U | 2
659 | TP-GUERITE
| L'unité : | U | 2
660 | Pupitre de commande d'éclairage à plusieurs directions
| L'unité : | U | 10
TRANCHEE ET CANALISATIONS
661 | Terrassement en Tranchée dans tous terrain de toute nature
| Le métre Linéaire: | Ml | 1620
662 | Tube annelée double paroi Ø200
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
663 | Tube annelée double paroi Ø160
| Le métre Linéaire: | Ml | 800
664 | Tube annelée double paroi Ø110
| Le métre Linéaire: | Ml | 850
665 | Tube annelée double paroi Ø50
| Le métre Linéaire: | Ml | 100
666 | Regard de tirage de 0,8x0,8x1m
| L'unité : | U | 20
667 | Regard de tirage de 0,6x0,6x0,8m
| L'unité : | U | 10
Câble de distribution basse tension :
668 | Câble U1000RO2V 1x240mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 2520
669 | Câble U1000RO2V 1x185mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
670 | Câble U1000RO2V 4x150mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
671 | Câble U1000RO2V 4x120mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
672 | Câble U1000RO2V 4 x 95 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
673 | Câble U1000RO2V 4 x 70 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
674 | Câble U1000RO2V 4 x 50 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 600
675 | Câble U1000RO2V 4 x 35 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 900
676 | Câble U1000RO2V 4 x 25 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 700
677 | Câble U1000RO2V 5 x 16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 900
678 | Câble U1000RO2V 5 G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 1000
679 | Câble U1000RO2V 5 G 6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
680 | Câble U1000RO2V 5 G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 160
681 | Câble CR1 5G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 300
682 | Câble CR1 5G6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
683 | Câble CR1 3G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
684 | Alimentation divers (Triphasé)
| L'unité : | U | 30
685 | Alimentation divers (Monophasé)
| L'unité : | U | 25
Chemin de cable
686 | Chemin de cable 500x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
687 | Chemin de cable 300x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
688 | Chemin de cable 215x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 350
689 | Chemin de cable 125x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 400
690 | Chemin de cable 95x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
Circuits de terre
691 | Câble cuivre nu de 28 mm² y c équipement
| Le métre Linéaire: | Ml | 3500
692 | Liaison équipotentielle secondaire
| L'unité : | U | 60
Distribution eclairage et prises de courant
693 | Foyer lumineux sur simple allumage
| l'unité: | U | 242
694 | Foyer lumineux sur Interrupteur double allumage
| l'unité: | U | 20
695 | Foyer lumineux Interrupteur va et vient
| l'unité: | U | 45
696 | Foyer lumineux Interrupteur va et vient double
| l'unité: | U | 15
697 | Foyer lumineux va et vient étanche
| l'unité: | U | 10
698 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
| l'unité: | U | 300
699 | Foyer lumineux sur double allumage étanche
| l'unité: | U | 105
700 | Foyer lumineux Bouton poussoir lumineux (sur minuterie )
| l'unité: | U | 20
701 | Foyer lumineux Bouton poussoir lumineux (sur telerupteur )
| l'unité: | U | 60
702 | Foyer lumineux Détecteur de présence
| l'unité: | U | 80
703 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité: | U | 2000
704 | Prise de courant 10/16A - 2P+T
| l'unité: | U | 900
705 | Prise de courant 10/16A - 2P+T étanche
| l'unité: | U | 100
706 | Prise de courant 20A - 3P+N+T étanche
| l'unité: | U | 10
707 | Prise de Courant 3P+N+T/20 A
| L'unité : | U | 220
708 | Prise informatique
| l'unité: | U | 100
709 | Prise télévision
| l'unité: | U | 20
710 | Bloc type 1 (2pc normaux + 1 PC ONDULES +1 INFO)
| L'unité : | U | 40
711 | Bloc type 2 (2 PC ONDULES +1 INFO)
| L'unité : | U | 10
712 | Bloc type 3 (1 PC Normal +1 PC ONDULEE +1 INFO)
| L'unité : | U | 300
713 | Bloc type 4 (2 PC Normales +1 INFO)
| L'unité : | U | 100
714 | Bloc type 5 (2 PC Normales +1 PC Ondulée +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 20
715 | Bloc type 6 (2 PC Normales +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 10
716 | Bloc type 7 (2 PC Normales +2 INFO )
| L'unité : | U | 50
717 | Bloc type 8 (3 PC Normales +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 20
718 | BOITE AU SOL (2PC NORMAUX + 2 PC ONDULES +1 INFO+ 1TEL)
| L'unité : | U | 20
719 | DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 180° / DIAMÈTRE =8M
| L'unité : | U | 80
Lustrerie
720 | KA : Profile Linéaire Suspendu 40W
| L'unité : | U | 1
721 | KB : Profile Linéaire encastre 40w
| L'unité : | U | 35
722 | KC Spot avec réflecteur aluminium Etanche 15W
| L'unité : | U | 200
723 | KC-2 Spot encastre 20w
| L'unité : | U | 130
724 | KD Spot encastre 20w
| L'unité : | U | 240
725 | KE Spot Encastré 42W
| L'unité : | U | 50
726 | KF-1 Plafonnier Décoratif 50W
| L'unité : | U | 11
727 | KF-2 Plafonnier Décoratif 25w
| L'unité : | U | 20
728 | KG Spot encastré 30W
| L'unité : | U | 95
729 | KH Applique Mural Oval
| L'unité : | U | 30
730 | KI Spot 20w
| L'unité : | U | 62
731 | KJ Réglette Etanche 1200mm
| L'unité : | U | 90
732 | KK Luminaire pour Hall 94W
| L'unité : | U | 61
733 | KL Panel 6060
| L'unité : | U | 370
734 | KM Panel 6060 Etanche IP65
| L'unité : | U | 32
735 | KN Projecteur Apparent orientable
| L'unité : | U | 14
736 | KP1Suspension décorative DIAM 500mm
| L'unité : | U | 14
737 | KP2 Suspension décorative DIAM 800mm
| L'unité : | U | 5
738 | XA Projecteur 80W
| L'unité : | U | 24
739 | XB Luminaire Urbain sur mat de 4m
| L'unité : | U | 55
740 | XC-1Projecteur sportif 240w
| L'unité : | U | 26
741 | XC-2 Projecteur sportif 480w
| L'unité : | U | 24
742 | XD Encastrer au sol
| L'unité : | U | 70
743 | XE Projecteur Architectural
| L'unité : | U | 36
744 | XG Borne de jardin 1000mm
| L'unité : | U | 11
745 | XH Downlight Apparent Etanche
| L'unité : | U | 80
746 | XI Applique Mural Etanche 2x20w
| L'unité : | U | 82
747 | XJ Profile pour Eclairage de Façade
| L'unité : | ML | 75
748 | Ruben led pour bancs exterieurs
| L'unité : | U | 200
Teléphone - Informatique
749 | Câble torsade 4 paires S/FTP CAT.6A
| Le métre Linéaire: | ML | 4000
750 | ARMOIRE VDI 19’’ 42 Unités 800x800 (Répartiteur Général)
| L'unité : | U | 10
751 | ARMOIRE VDI 19’’ 32 Unités 600x600 (Sous Répartiteur 32U)
| L'unité : | U | 5
752 | Coffret informatique 12U (Sous Répartiteur 12U)
| L'unité : | U | 10
753 | ARMOIRE VDI 19’’ 9 Unités 540x550 (Sous Répartiteur 9U)
| L'unité : | U | 10
754 | Panneau de brassage 48 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 14
755 | Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 32
756 | Panneau de brassage 12 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 6
757 | Panneau de brassage 8 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 3
758 | Cordon de Brassage CAT 6A FTP
| L'unité : | U | 1100
759 | Cordon de Liaison CAT 6A FTP
| L'unité : | U | 1100
760 | Câble Fibre Optique 6 Brins Multimode
| Le métre Linéaire: | U | 4600
761 | TIROIR OPTIQUE 12 ADAPTATEURS
| L'unité : | U | 2
762 | TIROIR OPTIQUE 6 ADAPTATEURS
| L'unité : | U | 7
763 | Switch 48 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 20
764 | Switch 24 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 10
765 | Switch 8 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 16
766 | Câblage et accessoires Inf / Tél
| à l’ensemble: | Ens | 1
767 | Switch fédérateur
| L'unité : | U | 1
768 | SWITCH 48 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+,4 ports GE/10GE gigabits SFP
| L'unité : | U | 5 |  |  | 0
769 | Point d’accès WIFI |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 7 |  |  | 0
770 | Prise RJ45 CAT 6A/FTP |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 300 |  |  | 0
771 | Branchement téléphonique et informatique au réseau extérieur |  |  |  |  | 0
| L'ensemble : | Ens | 1 |  |  | 0
772 | Centrale téléphonique |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  |  | 0
773 | Poste Téléphonique IP de Base |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 5 |  |  | 0
774 | Console Opérateur IP |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 20 |  |  | 0
775 | Standardiste automatisé |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 15 |  |  | 0
| SYSTÈME DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
776 | Système de sécurité incendie Adressable (S.S.I) |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  |  | 0
777 | Détecteur thermo vélocimétrique NF |  |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 10 |  |  | 0
778 | Détecteur optique de fumée adressable NF |  |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 30 |  |  | 0
779 | Détecteur linaire de fume avec reflecteur |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  |  | 0
780 | Déclencheur manuel adressable NF |  |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 80
781 | Indicateur d'action avec flach |  |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10
782 | Avertisseur sonore avec flach
| l'unité: | U | 14
783 | Report d'alarme
| l'unité: | U | 5
Commande asservissement
784 | Commande et information -clapet coupe feu
| l'unité: | U | 26
785 | Commande arrêt unité extérieur climatisation
| l'unité: | U | 10
786 | Modules adressable pour sirene
| l'unité: | U | 16
787 | AES de secours 24V/5A AVEC BattrieS
| l'unité: | U | 20
788 | Câblage et accessoires détection incendie
| à l’ensemble: | Ens | 1
VIDEOSURVEILLANCE
789 | CAMÉRA IP DOME 5MP VARIFOCAL IP67,IK10, IR 40m
| L'unité : | U | 16
790 | CAMERA EXTERIEURE TYPE 2
| L'unité : | U | 10
791 | CAMÉRA IP BULLET 5MP IP67,IK10 IR 60m
| L'unité : | U | 15
792 | POSTE OPERATEUR AVEC CLAVIER USB
| L'unité : | U | 2
793 | SERVEUR D’ENREGISTREMENT
| L'unité : | U | 1
794 | Moniteur 42 Pouces +Poste de travail
| à l’ensemble: | Ens | 1
795 | Ecran SMART 55"
| L'unité : | U | 2
796 | MUR D'IMAGE
| à l’ensemble: | Ens | 2
797 | Onduleur rackable 1500 VA pour NVR
| l'unité: | U | 1
798 | Module adaptateur fibre / 4paires RJ45
| l'unité: | U | 4
799 | Câblage et accessoires vidéosurveillance
| à l’ensemble: | Ens | 1
TELEDISTRIBUTION
800 | Parabole Ø 1,1M
| L'unité : | U | 6
801 | Multiswitch terminal 17*16
| L'unité : | U | 3
802 | LNB QUATTRO 0,2 DB HD
| L'unité : | U | 6
803 | Antenne UHF C21 / 69 45 ETL G =14 DB
| L'unité : | U | 3
804 | Prise TV
| L'unité : | U | 13
805 | Câble coaxial 7MM 75 OHM 500M/R
| Le métre Linéaire: | Ml | 1000
806 | Connecteur "F"
| L'unité : | U | 30
807 | Câblage et accessoires télédistribution
| à l’ensemble: | Ens | 1
Contrôle d’accès
808 | Contrôleur 2 portes
| l'unité: | U | 1 |  |  | 0
809 | Lecteur biométrique de badge |  |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  |  | 0
810 | Station d’encodage des cartes à proximité |  |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  |  | 0
811 | Contacts d’ouverture de porte |  |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1
812 | Equipements porte
| à l’ensemble: | Ens | 1
813 | Câblage et accessoires contrôle d’accès
| à l’ensemble: | Ens | 1
814 | Prise VGA / HDMI
| l'unité: | U | 100
COULOIR RAPIDE ET GESTION
815 | Couloirs rapides « Tourniquet »
| l'unité: | U | 4
816 | Un couloir Rapide PMR
| l'unité: | U | 1
TOTAL SOUS LOT ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
900 -TRAITEMENT ACOUSTIQUE - AUDIOVISUEL
Traitement acoustique de la salle de conférences , amphithéatre et des locaux techniques
Traitement acoustique
901 | Porte acoustique pare flamme double ventaux
| l'unité : | U | 2
Traitement acoustique mural et plafond
902 | Panneaux décoratifs en plaquage bois naturel micro perforé
| le mètre carré : | m2 | 260
903 | Panneaux décoratifs en plaquage bois naturel lisse
| le mètre carré : | m2 | 60
904 | Support pour montage des panneaux
| le mètre carré : | m2 | 320
905 | Rideau occultant , obscurcissant et absorbant et motorisé pour les fenêtres
| L'ensemble | Ens | 2
906 | Encadrement des portes et des fenêtres
| le mètre linéaire : | ml | 60
907 | Châssis vitré en aluminium a double vitrage pour la régie technique et les cabines de traduction simultanée
| le mètre carré : | m2 | 6
Revêtement du sol
908 | Rampe inclinée amovible pour personnes à mobilité réduite
| l'unité : | U | 1
Traitement acoustique et aménagement de la régie technique et des cabines de traduction simultanée
909 | Dalle de laine de roche compressée
| le mètre carré : | m2 | 32
910 | Mousse acoustique absorbante et tissu transonore
| le mètre carré : | m2 | 30
911 | Plan de travail droit stratifié chêne,
| L'ensemble | Ens | 2
912 | Meuble de rangement pour la documentation et d'archivage audiovisuel
| l'unité : | U | 1
AUDIOVISUEL ET LUMIERE
Equipement Audio
Système de conférence
913 | Poste Numérique Président ADN C1 SENNHEISER OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
914 | Poste Numérique Délégué ADN D1 SENNHEISER OU ÉQUIVALENT | [5 empty] | 15
| l'unité : | U | 6
915 | Unité Centrale Numérique de Conférence ADN CU1 EU SENNHEISER OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
916 | Fourniture de connectique nécessaire au chainage de l’ensemble composé des postes conférenciers, l’unité centrale de conférence et de l’unité d’alimentation supplémentaire
| L'ensemble | Ens | 1
917 | Ingénierie ,câblage , tests et mise en service relatifs au Système de conférence
| Le Forfait | F | 1
Ensemble micro UHF
918 | ENSEMBLE MICRO UHF EW 500 G4-945-AW+ SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
919 | Emetteur de poche W 500 G4-CI1-AW+ SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
920 | Micro cravate MKE 40-EW SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
921 | Récepteur double canal UHF SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
922 | Retour de scène moniteur double canal
| l'unité : | U | 1
923 | Kit de recharge SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| L'ensemble | Ens | 1
924 | Antenne onmindirectionnelle SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
925 | Fourniture de la connectique relative à l'ensemble micro UHF
| L'ensemble | Ens | 1
926 | Ingénierie, câblage, tests et mise en service relatifs à l'ensemble micro UHF
| Le Forfait | F | 1
Système de traduction simultanée
927 | Pupitre compacte de contrôle audio pour interprète SLINTERPRETER SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
928 | Micro-casque HMD 46-3-II SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 3
929 | Casque professionnel fermé HD 25 SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 3
930 | Tête de micro statique supercardioïde ME 35 SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 4
931 | Col de cygne métal 40 Cm MZH 3040 SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 4
932 | Emetteur UHF numérique 8 canaux SR 2020 D SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
933 | Alimentation Emetteur UHF
| l'unité : | U | 2
934 | Antenne UHF , combiner et alimentation SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
935 | Écouteur stéthoscopique numérique UHF multi canal HDE 2020-D-II SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 20
936 | Mallette/Chargeur de récepteurs EZL 2020 SENNHEISER OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 3
937 | Fourniture des câbles de chainage relatifs au Système de traduction simultanée
| L'ensemble | Ens | 1
938 | Ingénierie ,câblage , tests et mise en service relatifs au Système de traduction simultanée
| Le forfait | F | 1
Sonorisation de renfort
939 | Console de mixage Numérique ALLEN& HEATH OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
940 | Lecteur Enregistreur SD/SDHC - USB - LAN - DANTE DENON OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
941 | Source Audio polyvalente
| l'unité : | U | 1
942 | Tuner AM/FM RDS rackable DENON OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
943 | Récepteur satellite
| l'unité : | U | 1
944 | Décodeur TNT
| l'unité : | U | 1
945 | Enceintes et Colonnes à directivité contrôlée ACTIVE AUDIO SA180P OU ÉQUIVALENT
| L'ensemble | ENS | 2
946 | Câblage de la colonne à directivité contrôlée
| L'ensemble | Ens | 2
947 | Retour de scène
| l'unité : | U | 2
948 | Moniteur actif de contrôle M AUDIO OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
949 | Fourniture de la connectique relative à la sonorisation de renfort
| L'ensemble | Ens | 1
950 | Ingénierie , câblage , tests et mise en service relatifs à la sonorisation de renfort
| Le forfait | F | 1
Système de sonorisation public-adresse
951 | Haut parleur de plafond APART OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 32
952 | Amplificateur de puissance 16 canaux DPA 616 AUDAC OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
953 | Fourniture de différente câblerie et connectique relative au Système de sonorisation public-adresse
| L'ensemble | Ens | 1
954 | Ingénierie, câblage , tests et mise en service relatifs au Système de sonorisation public-adresse
| Le forfait | F | 1
Equipement vidéo
Prise de vue et Traitement du Signal
955 | Caméra PTZ pour système de prise de vue HMC-S3003 ISMART OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 3
956 | Mélangeur vidéo Numérique PVS0615U AV MATRIX OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
957 | Pupitre de contrôle pour caméras CKB-02 ISMART OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
958 | Convertisseur bidirectionnel HDMI/3G-SDI avec scaler et audio Mux
| l'unité : | U | 1
959 | Convertisseur de distribution SDI
| l'unité : | U | 5
960 | Matrice de commutation HDMI 8x8 HDBT
| l'unité : | U | 3
961 | Emetteur HDMI base T
| l'unité : | U | 4
962 | Récepteur HDMI base T
| l'unité : | U | 4
963 | convertisseur HDMI vers Hdbase Tx4 + 4 recepteurs MUXLAB OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
964 | Boitier de connexion de table (sans fil) CS-100 BARCO OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 4
965 | Boitier de connexion au sol LEGRAND OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
966 | Enregistreur Vidéo CR530-1T AVERMEDIA OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 4
967 | Disques de stockage SSD 1T
| l'unité : | U | 8
968 | extendeur USB3 emeteur + recepteur
| l'unité : | U | 1
969 | Fourniture de différente câblerie et connectique relative à la Prise de vue et Traitement du Signal
| L'ensemble | Ens | 1
970 | Ingénierie, câblage , tests et mise en service relatifs à la Prise de vue et Traitement du Signal
| Le forfait | F | 1
971 | Vidéoprojecteur 7000 lumens full HD courte focale FOCALE JVC OU ÉQUIVALENT
| L'ensemble | Ens | 1
972 | Ecran de projection 500 cm x 375 cm motorisé PROJECTA OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
973 | Moniteur full HD 55 pouces KIMEX OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
974 | Moniteur de contrôle vidéo double rackable avec entrées/sorties SDI MVIW-070X2-RKBC SCALTEK OU ÉQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
975 | Moniteur de contrôle vidéo 32'' KIMEX OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 2
976 | Moniteur de visualisation 86 pouces KIMEX OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
977 | Vidéoprojecteur 3200 lumens full HD courte focale JVC OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 3
978 | Ecran de projection 300 cm x 228 cm et réunion motorisé pour salle de classe et salle de sminaires PROJECTA OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 3
Interactivité
979 | Moniteur interactif 75 '' VIVITEK NOVOTOUCH OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
980 | Totem 55'' interactif KIMEX OU EQUIVALENT
| l'unité : | U | 1
Mécanismes de fixation et de robotisation
981 | support de fixation motorisé pour vidéoprojecteur KIMEX
| l'unité : | U | 1
982 | Mécanisme de fixation Du moniteur Vidéo 32 ‘’ KIMEX
| l'unité : | U | 4
983 | Mécanisme de fixation des caméras de prise de vue ISMART
| l'unité : | U | 2
984 | Support mobile pour moniteur interactif 75’’ KIMEX
| l'unité : | U | 2
Système d’éclairage scénique spécialisé
ECLAIRAGE SCENIQUE ET DE PRISE DE VUE :
985 | Console de gestion d’éclairage
| l'unité : | U | 1
986 | Distributeur de ligne DMX
| l'unité : | U | 1
987 | Câblage et connectique relatifs à l'eclairage de prise de vue
| L'ensemble | Ens | 2
988 | Programmation, Ingénierie, tests et mise en service relatif à l'eclairage de prise de vue
| Le forfait | F | 1
989 | Armoire électrique de protection distribution
| L'ensemble | Ens | 1
Eclairage de service
Equipements techniques de rangement
990 | Baie Technique
| l'unité : | U | 2
991 | Regulateur de tension 220V
| l'unité : | U | 4
TOTAL SOUS LOT TRAITEMENT ACOUSTIQUE - AUDIOVISUEL
1100 -REVETEMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENTS SOLS
1101 | REVÊTEMENT SOL EN PARQUET SEMI MASSIF DE 120X60 CM
| Le Mètre Carré | M² | 60
1102 | REVETEMENT SOL EN CARREAU LOCAL
| Le Mètre Carré | M² | 190
1103 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 120X120 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 55
1104 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 120X60 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 62
1105 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 60X60 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 660
1106 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 60X30 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 4340
1107 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAU 30X60 CM VITRA CANDOSTONE GRIS RIOA OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 650
1108 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 20X20 CM VITRA DOTTI LIGHT GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 960
1109 | REVETEMENT SOL SOUPLE Plaque vinylique 2TEC2 en Dalle 50*50 OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 960
1110 | REVETEMENT SOL EN MOQUETTE DALLES 50*50 26 DB TYPE EGE OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 60
1111 | REVETEMENT EN RESINE EPOXY SUR SOL + CHAPE EN BETON
| Le Mètre Carré | M² | 2360
1112 | REVETEMENT SOL EN BANDE MARBRE IBIZA Y COMPRIS PLINTHE ET BAGUETTE DE CUIVRE DE 6 MM OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 340
1113 | REVÊTEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC, Y COMPRIS JOINTS EN PLASTIQUE
| Le Mètre Carré | M² | 2360
1114 | REVETEMENT SOL SOUPLE PLAQUE DE PVC QUICK-STEP EFFET BETON DE LA MARQUE UNILIN EN DALLE 50*50 OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 40
- REVETEMENTS MURS
1115 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE 30X60CM VITRA CANDOSTONE GRIS RIOA OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 950
1116 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX 20X20 CM VITRA DOTTI LIGHT GREY
| Le Mètre Carré | M² | 660
1117 | REVETEMENT MURAL PEINTURE EPOXY
| Le Mètre Carré | M² | 50
1118 | REVETEMENT MURAL EN CARREAU LOCAL
| Le Mètre Carré | M² | 100
1119 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX 20X20 CM VITRA DOTTI LIGHT GREY
| Le Mètre Carré | M² | 230
1120 | PLINTHES EN CARREAU LOCAL POUR LOCAL TECHNIQUE
| Le Mètre Linéaire | ML | 40
1121 | PLINTHE POUR SOL EN CARREAUX 120X60 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Linéaire | ML | 50
1122 | PLINTHE POUR SOL EN CARREAU 60X60 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Linéaire | ML | 390
1123 | PLINTHE POUR SOL EN CARREAU 30X60 CM VITRA ULTRA 2.0 SILVER GREY OU SIMILAIRE
| Le Mètre Linéaire | ML | 2720
1124 | PLINTHE EN BOIS
| Le Mètre Linéaire | ML | 25
1125 | PLINTHE EN POLYMÈRE EXTRUDÉ
| Le Mètre Linéaire | ML | 460
1126 | REVETEMENT MARCHE ET CONTRE EN GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHES
| Le Mètre Linéaire | ML | 650
1127 | REVÊTEMENT DES TABLETTES EN GRANIT NOIR ABSOLU
| Le Metre Carré | M² | 50
1128 | SOUBASSEMENT DES FAÇADES EN PIERRE DE TAZA
| Le Metre Carré | M² | 860
1129 | SEUIL EN MARBRE IBIZA
| Le Mètre Linéaire | ML | 120
1130 | Couvre joint horizontal et vertical
| Le Mètre Linéaire | ML | 150
1131 | NEZ DE MARCHES EN ALLUMINIUM
| Le Mètre Linéaire | ML | 120
1132 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE 30X60CM VITRA CANDOSTONE GRIS RIOA OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 960
REVETEMENT EXTERIEUR
1133 | REVETEMENT DE SOL EN PAVE COULEUR UNIE EN PIERRE RECONSTITUEE SILICO-GRANITIQUE FORMAT LOSANGE :
| Le Metre Carré | M² | 1100
1134 | REVETEMENT DE SOL EN PAVE COULEUR UNIE EN PIERRE RECONSTITUEE SILICO-GRANITIQUE
| Le Metre Carré | M² | 2200
1135 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 120X20 CM VITRA UBAINWOOD
| Le Metre Carré | M² | 60
1136 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS TYPE T4
| Le Metre Linéaire | ML | 1550
1137 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS TYPE I2
| Le Metre Linéaire | ML | 100
DIVERS
1138 | BANC EN BETON PREFABRIQUE PLEIN HEXAGONE.
| l'Unité | U | 40
1139 | CORBEILLE AZLI D460 C DE TYPE AKLIM REF : BIN0039
| l'Unité | U | 20
1140 | Fourniture et pose de PARKING VELO DE TYPE Porte Vélos Mey ou similaire
| l'Unité | U | 3
1141 | TRAÇAGE DU PARKING
| Le Metre Linéaire | ML | 300
1142 | FONTAINE Y COMPRIMIS LOCAL TECHNIQUE
| L'ensemble | ENS | 2
1143 | Canopée de 9m de hauteur Y COMPRIS TOILE TENDUE
| L'ensemble | ENS | 15
L'ensemble
1200- PEINTURE
1201 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAUX PLAFOND EXTERIEURS
| Le Mètre Carré | M² | 500
1202 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR FAUX PLAFOND
| Le Mètre Carré | M² | 2000
1203 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR FAUX PLAFOND HYDROFUGE INTERIEUR
| Le Mètre Carré | M² | 4905
1204 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS
| Le Mètre Carré | M² | 27910
1205 | ENDUIT MONOCHOUCHE POUR FACADE
| Le Mètre Carré | m² | 8600
TOTAL SOUS LOT PEINTURE
1300- FAUX PLAFOND
1301 | FAUX PLAFOND DE 60 X 60 CM AMSTRONG OU SIMILAIRE
| Le Mètre Carré | M² | 950
1302 | FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE
| Le Mètre Carré | M² | 280
1303 | FAUX PLAFOND EN BA13 POUR INTERIEUR Y/C TRAPPES DE VISITE ET JOINTS CREUX
| Le Mètre Carré | M² | 950
1304 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE POUR INTERIEUR Y/C TRAPPES DE VISITE ET JOINTS CREUX
| Le Mètre Carré | M² | 560
1305 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE POUR EXTERIEUR Y/C ET JOINTS CREUX
| Le Mètre Carré | M² | 150
1306 | ENDUIT AU PLATRE TALOCHE
| Le Mètre Carré | M² | 100
1307 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C CACHE LED
| Le Mètre Carré | M² | 6155
TOTAL SOUS LOT FAUX PLAFOND
1400 MENUISERIES BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIES BOIS
PORTES EN BOIS INDUSTRIELLE
1401 | PORTE DOUBLE EN BOIS INDUSTRIELLE
| Le Mètre Carré | M² | 146
1402 | PORTE EN BOIS INDUSTRIELLE
| Le Mètre Carré | M² | 1040
1403 | PORTE EN BOIS INDUSTRIELLE TYPE COUPE FEU 1 H + FERME PORTE
| Le Mètre Carré | M² | 24
1404 | PORTE EN BOIS INDUSTRIELLE PARE-FLAMME 1/2 H
| Le Mètre Carré | M² | 10
1405 | PORTE DOUBLE EN BOIS INDUSTRIELLE PARE-FLAMME 1/2 H + FERME PORTE
| Le Mètre Carré | M² | 10
1406 | PORTE DOUBLE EN BOIS INDUSTRIELLE PARE-FLAMME 1/2 H
| Le Mètre Carré | M² | 10
1407 | CASIER EN BOIS INDUSTRIELLE TYPE HPL1
| Le Mètre Carré | M² | 430
1408 | COMPTOIR EN CORIAN ET BOIS CHENE Y COMPRIS SUPPORT EN MDF ET STRUCTURE METALLIQUE
| l'ensemble | ENS | 1
1409 | HABILLAGE MURAL EN BOIS TYPE 1 POUR SALLE DE PRIERE
| Le Mètre Carré | M² | 100
1410 | HABILLAGE MURAL EN LAMES DE BOIS Y COMPRIS STRUCTURE METALIQUE DE 10X10 CM
| Le Mètre Carré | M² | 20
1411 | FAUX PLAFOND EN LAMES DE BOIS Y COMPRIS STRUCTURE METALIQUE DE 10X10 CM
| Le Mètre Carré | M² | 50
1412 | - HABILLAGE MURAL EN BOIS
| Le Mètre Carré | M² | 20
1413 | SEPARATION EN LAMES de BOIS
| Le Mètre Carré | M² | 30
MENUISERIES ALUMINIUM
- ENSEMBLE VITREE EN ALUMINIUM
1414 | ENSEMBLE VITREE EN ALUMINIUM PARTIE FIXE ET PARTIE OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le Mètre Carré | M² | 220
- FENETRE VITREE EN ALUMINIUM
1415 | FENETRE VITREE EN ALUMINIUM FIXE
| Le Mètre Carré | M² | 110
1416 | FENETRE VITREE EN ALUMINIUM OUVRANTE A LA FRANCAISE
| Le Mètre Carré | M² | 170
1417 | FENETRE VITREE EN ALUMINIUM OUVRANTE A SOUFFLET TYPE FA2
| Le Mètre Carré | M² | 10
1418 | FENETRE VITREE EN ALUMINIUM COULISSANTE TYPE FA5
| Le Mètre Carré | M² | 60
1419 | FENETRE VITREE EN ALUMINIUM Y COMPRIS PARTIE OUVRANTE A SOUFFLET ET PARTIE FIXE TYPE FA2
| Le Mètre Carré | M² | 710
1420 | COUVERTURE EN TOLES D'ALUMINIUM COMPOSITE DE 4MM D’EPAISSEUR
| le mètre carré : | M2 | 1100
CLOISON AMOVIBLE VITREE EN ALUMINIUM
1421 | CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM Y COMPRIS PORTE CLARITE
| Le Mètre Carré | M² | 48
1422 | CLOISON AMOVIBLE VITREE EN ALUMINIUM
| Le Mètre Carré | M² | 52
1423 | CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM Y COMPRIS PORTE ET IMPOSTE TYPE CATH
| Le Mètre Carré | M² | 495
1424 | CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM Y COMPRIS IMPOSTE
| Le Mètre Carré | M² | 100
1425 | PORTE EN ALUMINIUM OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le Mètre Carré | M² | 20
1426 | PORTE EN ALUMINIUM COULISSANTE
| Le Mètre Carré | M² | 25
1427 | GARDE-CORPS EN VERRE FEUILLETE
| Le Mètre Linéaire | ML | 30
1428 | BARRIERE LEVANTE AUTOMATIQUE
| l'ensemble | ENS | 2
1429 | PLACARD SOUS PAILLASSE EN ALUMINIUM
| Le Mètre Carré | M² | 120
1430 | BARDAGE EN TOLE ONDULEE
| Le Mètre Carré | M² | 1350
1431 | BARDAGE PANNEAU EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE MULTIPAROIS
| Le Mètre Carré | M² | 260
MENUISERIES METALLIQUE
1432 | PORTE METALLIQUE A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le Mètre Carré | M² | 95
1433 | PORTE METALLIQUE PARFLAMME 1/2H A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le Mètre Carré | M² | 10
1434 | PORTE METALLIQUE COUPE-FEU 1H A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANÇAISE AVEC FERME PORTE
| Le Mètre Carré | M² | 20
1435 | PORTE METALLIQUE COUPE-FEU 1H A DEUX VANTAUX OUVRANT A LA FRANÇAISE AVEC FERME PORTE
| Le Mètre Carré | M² | 30
1436 | MAIN COURANTE ESCALIER
| Le Mètre Linéaire | ML | 117
1437 | MAIN COURANTE ESCALIER EN INOX
| Le Mètre Linéaire | ML | 50
1438 | GRILLAGE POUR MUR DE CLOTURE METALLIQUE EN TUBE ROND DE 7 CM
| Le Mètre Linéaire | ML | 195
1439 | GARDE-CORPS METALLIQUE
| Le Mètre Linéaire | ML | 46
1440 | GARDE-CORPS EN INOX
| Le Mètre Linéaire | ML | 42
1441 | GRILLE DE PROTECTION
| Le Mètre Carré | M² | 195
1442 | PORTE BARREAUDEE METALLIQUE COULISSANTE POUR ENTRE PRINCIPALE
| Le Mètre Carré | M² | 15
1443 | PORTE INDUSTRIELLE ELECTRIQUE METALLIQUE COULISSANTE
| Le Mètre Carré | M² | 94
1444 | PORTE BARREAUDEE METALLIQUE OUVREANTE A LA FRANCAISE
| Le Mètre Carré | M² | 24
1445 | ECHELLE METALLIQUE
| L'Unité | U | 2
TOTAL SOUS LOT MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE | TOTAL SOUS LOT MENUISERIE
1500-SIGNALETIQUE
1501 | PLAQUE MURALE EN INOX CISELEE AU LASER BROSSE 30*20
| l'Unité | U | 100
1502 | MAT POUR DRAPEAU
| l'Unité | U | 3
1503 | LOGO ET ENSEIGNE DES POLES
| l'Unité | U | 10
1504 | LETTRE BOITIER EN PLEXIGLASS RETROECLAIRE
| l'Unité | U | 10
1505 | TOTEM EN INOX BROSSE DE 2,5 M DE HAUTEUR
| l'ensemble | ENS | 1
PANNEAU EN TOLE ELECTROZINGUEE SUR POTEAU
1506 | PARKING
| l'Unité | U | 4
1507 | PARKING PMR
| l'Unité | U | 2
1508 | SENS CIRCULATION ET VOIE INTERDITE
| l'Unité | U | 6
1509 | ECUSSON POUR DRAPEAU
| l'Unité | U | 4
1510 | LETTRES BOITIERS EN INOX COLLEES
| l'Unité | U | 10
TOTAL SOUS LOT SIGNALITIQUE | TOTAL SOUS LOT SIGNALETIQUE
1600- ESPACES VERTS
1601 | Fourniture et mise en place de terre végétale cubé sur camion et épandu sur sol
| Le mètre cube : | m3 | 620
1602 | Fourniture et mise en place de fumier organique cubé sur camion et épandu sur sol
| Le mètre cube : | m3 | 25
1603 | Fourniture et mise en place d'engrais complet par sacs de 50 kg et épandu sur sol à raison de 50 gr/m2
| Le kilogramme: | kg | 70
Plantation
Arbres et palmiers
1604 | Olea europea sujet centenaire exceptionnel
| L'unité | U | 5
1605 | Erythrina crisat Galii hauteur total 300-350 cm
| L'unité | U | 5
1606 | Bauhinia blanc, hauteur total 250-300 cm
| L'unité | U | 23
1607 | Spathodea campanulata 250/300 cm
| L'unité | U | 80
1608 | Schinus molle, hauteur total 250/300
| L'unité | U | 27
1609 | Jaccaranda mimosifolia 300/320
| L'unité | U | 11
1610 | Chorisia speciosa 250/300 cm
| L'unité | U | 5
1611 | Cupressus sempervirents, hauteur total 3-4 m
| L'unité | U | 62
1612 | Phoenix dactilifera, hauteur total de stipe 300-700 cm (32 unités)
| le mètre linéaire | ML | 155
1613 | Accacia dealbata, hauteur total 250-300 cm
| L'unité | U | 18
Arbustes
1614 | Dracaena dracoo hauteur total 60-80 cm
| L'unité | U | 10
1615 | Yucca éléphantines 120/140
| L'unité | U | 10
1616 | Agave variétés
| L'unité | U | 50
1617 | Aloe arborescence
| L'unité | U | 100
1618 | Mélange de plantes succulentes ( cactus, Aoenium, Aptena, Ficoides…)
| L'unité | U | 300
Sous arbustes et couverture de sol
Mélange 1
1619 | Romarin, Santoline, Lavande, Atriplexe, Géranium...
| L'unité | U | 4000
Mélange 2
1620 | Gazania, Gaura, Acalypha, Plumbago
| L'unité | U | 4000
Mélange 3
1621 | Citronnelle, Pittosporum, Myoporum, Anthémis
| L'unité | U | 4000
Mélange 4
1622 | Penissetum, Stipa , Carex, Rétama
| L'unité | U | 4000
Mélange 5
1623 | Mélange de rosier
| L'unité | U | 4000
Plantes grimpantes
1624 | Bougainvillea spectabilis
| L'unité | U | 500
1625 | Jasminum
| L'unité | U | 100
1626 | Podraena ricasoliana
| L'unité | U | 100
1627 | Chèvre feuille
| L'unité | U | 100
Gazon
1628 | Gazon faux kikuyu
| le mètre carrée | M² | 600
TOTAL SOUS LOT ESPACES VERTS
TOTAL H.T
MONTANT DE LA TVA DE 20%
TOTAL T.T.C