## BP
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
AMENAGEMENT DE L'INSTITUT SPECIALISE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE ET LA LOGISTIQUE AEROPORTUAIRE ( ISMALA ) NOUACEUR
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U (en DH HT) | Prix total (en DH HT)
A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
1 | Demolition des elements en beton arme existantes indque au plan architecte
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
2 | Démolition des murs en briques/ agglos indiqué au plan architecte
| Forfait : ………………………..………………………………………… | F | 1
3 | Deposes des menuiserie metallique, bois et aluminium
| Le Forfait…………………………………………………………………………. | F | 1
4 | Décapage des revetement sol et murs
| Le Forfait…………………………………………………………………………. | F | 1
5 | Dépose des appareils sanitaire et l'ancienne installation
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
6 | Dépose des équipements électrique et climatisation et câblage et lustrerie
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
B/ LOT : GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
7 | Fouilles en rigoles en tranchées ou en trous dans tous terrains y/c rocher
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 228
8 | Mise en remblais ou evacuation a la decharge publique
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 228
9 | Remblais d'apporte
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 91
10 | Béton de propreté
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 18
11 | Gros béton
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 42
12 | Arase étanche
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 12
DALLAGE ET FORME
13 | Couche de forme sous dallage en TV (0/40mm) ep = 20 cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 34
14 | Dallage en Béton de 0,15m d’épaisseur, y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 34
15 | Remise à l'état de dallage existante de 20cm, y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 45
16 | Remise à l'état de dallage existante de15cm, y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 128
BETON ARME EN FONDATION
17 | Béton pour béton armé en fondation
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 65
18 | Armature (Fe E500) pour béton armé en fondation
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 5799
ASSAINISSEMENT
19 | Canalisation en PVC pour assainissement y compris terrassements
a | Série I de 200 mm de diamètre
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 12
20 | Regard pour évacuation y/c terrassement :
a | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tompon en béton armée
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 3
21 | Canniveau en beton pour evacuation des eaux usées
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 5
BETON ARME EN ELEVATION
22 | Béton pour béton armé en élévation
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 145
23 | Armature (Fe E500) pour béton armé en élévation
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 17144
24 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 22
25 | Plancher corps creux précontraint, y compris dalle de compression et aciers
a | De 15+5 cm d'épaisseur
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 431
b | De 20+5 cm d'épaisseur
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 32
c | De 25+5 cm d'épaisseur
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 173
d | De 25+5j cm d'épaisseur
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 343
MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS
26 | Cloison en agglos de 10cm
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 683
27 | Cloison en agglos de 20 cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 105
28 | Cloison en agglos de 25cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 132
29 | Double cloison en briques creuses tout dimension y/c tete de double cloison
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 200
ENDUITS
30 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 126
31 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1754
32 | Couronnement d’acrotères y/c faconnage
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 122
DIVERS
33 | Dallette en béton armé y/c acier
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 17
34 | Traitement des fissures sur mur par enduit grillagé
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
35 | Réfection des élements de structures en béton armé
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
36 | Traitement de joint de dilatation verticale et horizontale
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 140
37 | Renformis pour placard et estrade
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 19
38 | Traitement de pave de verre existante
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
39 | Fourniture et pose escaliers en structure métallique
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 1280
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES
C/ LOT : ETANCHEITE
40 | Etanchéité liquide pour marche et contre marche
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 89
41 | Etancheite legère
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 42
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE
D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
42 | Revetement de sol en peinture Epoxy
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 1980
43 | Revetement de sol en carreaux Gres cérame type Compacto
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 1600
44 | Marche et contre marche en marbre Local strié 1er choix y /c Plinthes de meme nature
| Le metre lineaire ………………………………………………………………. | ML | 162
45 | Revetement en Marbre local sur Palier y/c Plinthes de meme nature
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 48
46 | Plinthes en carreaux Gres Cerame de 7cm de hauteur
| Le metre lineaire ………………………………………………………………. | ML | 1500
47 | Revetement murs en Carreaux de faience
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 50
REVETEMENT SOL EXTERIEUR
48 | Revetement de sol en dalettes de béton
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 20
49 | Bordure de type T3
| Le metre lineaire ………………………………………………………………. | ML | 10
50 | Revetement de sol et plinthes en PVC acoustique imprimé Gerflex ou équivalents
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 140
51 | Revetemnt en panneaux OSB
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 180
TOTAL D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
E/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
MENUISERIE BOIS
52 | Porte en bois coulissante avec finitionen OSB
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 7
53 | Porte en bois Isoplane avec finition en bois OSB
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 4
54 | Porte en bois Isoplane en hetre
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 9
55 | Refection de la menuisérie existante
| L'unité ………………………………………………………………. | U | 8
MENUISERIE ALUMINIUM
56 | Cloison double vitrage avec store intégrée
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 470
57 | Cloison semi vitré vitré avec remplissage à double panneaux d'aluminium et isolation en laine de roche
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 365
58 | Chassis fixe, basculants ou coullissant en Aluminium
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 12
MENUISERIE METALLIQUE
59 | Garde du corps métallique y compris main courante
| Le metre lineaire ………………………………………………………………. | ML | 95
60 | Habillage mural en Alucobond
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 30
61 | Bardage métallique extérieur
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 35
62 | Dépose et repose de garde du corps métallique
| Le Forfait…………………………………………………………………………. | F | 1
63 | Fourniture et pose de signalétique en PVC
| L'unité ………………………………………………………………. | U | 36
64 | Portes métallique parre flamme 1/2h +ferme Porte
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 8
TOTAL E/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
F/ LOT : FAUX PLAFOND
65 | Faux plafond modulaire avec bande périphérique en staff lisse
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 348
66 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux de toutes dimensions
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 851
67 | Faux plafond en panneaux de particule en bois OSB
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 149
68 | Faux Plafond en staff lisse hydrofuge y/c compris joints creux
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 29
69 | Faux plafond décoratif
| Le metre Carré ………………………………………………………………. | M2 | 50
TOTAL F/ LOT : FAUX PLAFOND
G/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
70 | Renforcement de circuit de terre
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..…… | ENS | 1
71 | Circuit équipotentiel
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..…… | ENS | 1
Tableaux éléctriques divisionnaires
72 | Tableau éléctrique Espace de travail (TE1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
73 | Tableau éléctrique Atelier chaudronnerie manuelle (TE2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
74 | Tableau éléctrique Atelier de contrôle qualité (TE3)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
75 | Tableau éléctrique Salle de drapage (TE4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
76 | Tableau éléctrique Escpace compresseur (TE5)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
77 | Tableau éléctrique Atelier moteur avion (TE6)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
78 | Tableau éléctrique Salle transitique aeroportuaire (TE7)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
79 | Tableau éléctrique Atelier hydraulique (TE8)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
80 | Tableau éléctrique Atelier électronique metrologie (TE9)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
81 | Tableau éléctrique Atelier révion machine électrique (TE10)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
82 | Tableau éléctrique Stockage de produits (TE11)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
83 | Tableau éléctrique Atelier simulateur et fabrication (TE12)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
84 | Tableau éléctrique Salle de préparation (TE13)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
85 | Tableau éléctrique Atelier de détourage (TE14)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
86 | Tableau éléctrique Salle de traitement de surface (TE15)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
87 | Tableau éléctrique Atelier peinture (TE16)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
88 | Tableau éléctrique Classes Bloc 2 -RDC- (TE18)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
89 | Tableau éléctrique Classes Bloc 3 -ETAGE- (TE21)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
90 | Tableau éléctrique Atelier electronique (TE22)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
91 | Tableau éléctrique Salle de travail des formateurs (TE23)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
92 | Tableau éléctrique Salle charlie - maintenance Informatique (TE24)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
93 | Tableau éléctrique Salle maintenance électrique - archive - vestaire (TE25)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
94 | Tableau éléctrique Bloc sanitaire (TE26)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
95 | Tableau éléctrique Classes Bloc 4 -ETAGE- (TE27)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
96 | Coffret éléctrique industriel (TE.I)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 45
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
97 | U1000 RO2V – 5 x 50 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 142
98 | U1000 RO2V – 5 x 35 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 47
99 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 263
100 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 788
101 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 1628
102 | U1000 RO2V – 5 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 215
103 | U1000 RO2V – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 89
104 | U1000 RVFV – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 58
105 | U1000 RVFV – 3 x 4 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 58
CHEMINS DE CABLES
106 | Chemin de câbles 300x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 425
107 | Chemin de cables 200x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 651
108 | Chemin de câbles 150x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 431
109 | Chemin de cables 100x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 294
DISTRIBUTION ECLAIRAGE - SANS APPAREILLAGE
110 | Foyer lumineux par telerupteur ou minutrie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
111 | Foyer interrupteur poussoir lumineux
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
112 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 37
113 | Foyer lumineux double allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
114 | Foyer lumineux simple va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 26
115 | Foyer volet roulant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
116 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 261
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS - SANS APPAREILLAGE
117 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 86
118 | Foyer prise de courant forcé - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 74
119 | Foyer prise de courant 3x20A 3P+N+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
120 | Foyer Prise de courant 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 244
121 | Foyer Prise TV
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
122 | Cable HDMI 10m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
123 | Attentes en cable 3x4 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
124 | Attentes en cable 3x2.5 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
125 | Attentes en câble pour la centrale de détection incendie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
APPAREILLAGE DE COMMANDE
126 | Interrupteur poussoir lumineux
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 41
127 | Interrupteur simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 29
128 | Interrupteur double allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
129 | Interrupteur simple allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
130 | Interrupteur double allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
131 | Interrupteur simple va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 52
132 | Interrupteur volet roulant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
133 | Prise de courant 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 200
134 | Prise de courant forcé - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 74
135 | Prise de courant 2x16A - 2P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 154
136 | Prise de courant 3x20A 3P+N+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
137 | Prise TV
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
138 | Pose de l'interrupteur ou prise de courant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 120
LUSTRERIE
139 | Luminaires en applique mural
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 48
140 | Panel Led 60x60 36 w de 1er choix
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 51
141 | Panel Led 1,20x0,30 48 w de 1er choix
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 64
142 | Luminaires de Type PACIFIC TCW 216: 58W
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 72
143 | Spot Led 20W
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 43
144 | Spot Led Etanche 14W
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 22
145 | Hublot étanche 20w
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
146 | Lumainaires en Lustres décoratif
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
147 | Sopt Led encastré type Vulcano
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
148 | Reglette lavabo LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
ECLAIRAGE DE SECURITE
149 | Bloc autonome de securite 70 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 35
150 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
RESEAU EXTERIEUR
151 | Construction de regard de tirage 60x60x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
152 | Tranchée normale ou traversé à plusieur circuits
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 158
153 | Gaine double paroi anneles ø 160-200 mm
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 263
TOTAL G/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
H/ LOT : DETECTION INCENDIE
154 | Centrale de detection incendie adressable (C.D.I)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
155 | Detecteur optique de fumee adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 91
156 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
157 | Déclancheur manuel adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 17
158 | Indicateur d'action
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
159 | Avertisseur sonore
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
160 | Panneau des plans d'évacuation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
TOTAL H/ LOT : DETECTION INCENDIE
I/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
161 | Cable multipaire de 14 paires
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………. | ML | 1365
162 | Armoire repartiteur informatique 24U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
163 | Armoire sous-repartiteur informatique 12U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
164 | Armoire sous-repartiteur informatique 9U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
165 | Cable fibre optique multimode 6 brins
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 1365
166 | Tiroir optique 12 connecteurs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
167 | Jarretiere optique duplex sc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28
168 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A U/FTP
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 14175
169 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14
170 | Panneau de brassage 16 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
171 | Prise informatique RJ45
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 265
172 | Point d'accès WIFI
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
173 | Cordons de brassage F/UTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 368
174 | Cordons de liaison F/UTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 100
EQUIPEMENTS ACTIFS
175 | Switch 24 ports 10/100/1000 poe+
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14
176 | Switch 16 ports 10/100/1000 poe+
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
TOTAL I/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
J/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
177 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
178 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
179 | Dépose et pose de caméra de surveillance
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 15
TOTAL J/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
K/ LOT : SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR AÉROSOL
180 | Extinction automatique des locaux
a | Depot materiel GTC
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
b | Archive 1 RDC
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
c | Salle compresseur
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
d | Stockage de produit
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
e | Cabine peinture
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
f | Stockage peinture
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
g | Archives 2 RDC
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
h | Local serveur
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
i | Archives 1 er ETG
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
181 | Extinction par aérosols dans les armoires électriques
a | Générateur d’aérosol 30g min
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 25
b | Générateur d’aérosol 100g min
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 15
182 | Générateurs portatifs d'aérosol type DSPA 5
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 15
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR AÉROSOL
L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
DISTRIBUTION EN TUBE PEHD PN16
183 | PEHD Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 13
184 | PEHD Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 26
185 | Vannes d'arret en PEHD PN16 tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16
186 | PPR Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 13
187 | PPR Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 16
188 | Vannes d'arret en PPR PN16 tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16
189 | PER Ø16/13
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 159
190 | PER Ø20/16
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 37
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
191 | Collecteur de distribution en bronze 02 à 04 departs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
192 | Collecteur de distribution en bronze 05 à 07 departs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
193 | Coffret en plastique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
194 | PVC Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 11
195 | PVC Ø110
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 53
196 | PVC Ø125
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 5
197 | PVC Ø160
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 5
198 | PVC Ø200
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 5
APPAREILS SANITAIRES
199 | WC à l'anglaise de type STRUCTURA DE CHEZ JACOB DELAFOND
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
200 | Lavabo sur Colonne type PATIO DE CHEZ JACOB DELAFOND
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
201 | Receveur de douche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
202 | Pomme de douche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
ACCESSOIRES SANITAIRE
203 | Porte serviette
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
204 | Distributeur de savon liquide
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
205 | Glace en verre poli
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
206 | Porte papier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
207 | Sèche main
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
208 | Siphon de sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
209 | Gargouille en plomb
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
210 | Crapaudine
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 23
211 | Trop plein de terasse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
212 | Antibelier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
PRODUCTION EAU CHAUDE
213 | Chauffe eau electrique Instantané
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
EXTERIEUR
214 | Regard 0,40×0,40×0,60 m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
PROTECTION INCENDIE
215 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 19
EXTINCTEUR
216 | Extincteur à eau pulverise de 6l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
217 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33
218 | Extincteur CO2 de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 23
DISRTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE
219 | T.A.G DN 65
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 6
220 | T.A.G DN 50
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 6
221 | T.A.G DN 40
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 47
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
M/ LOT : VENTILATION ET DESENFUMAGE
222 | Split système type mural PF = 9 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
223 | Split système type mural PF = 18 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
224 | Split système type mural PF = 24 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4
225 | Gaine flexible nue en aluminium
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 11
226 | Bouche d'extraction réglable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
GAINE RIGIDE SPIRALE
227 | Gaine rigide spiralée Ø 100
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 16
228 | Gaine rigide spiralée Ø 125
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 16
229 | Ventilateur de gaine VMC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
230 | Aménagement d'exutoire de désenfumage 1m² existant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 24
231 | Exutoire de désenfumage 1m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
232 | Grille de ventilation d'amenée d'air neuf
| le mètre carré : ………………………..……………………………………………… | M2 | 6
TOTAL M/ LOT : VENTILATION ET DESENFUMAGE
N/ LOT : AIR COMPRIME
TUYAUTRIE EN ACIER GALVANISE Y/C PEINTURE
233 | Tuyauterie en acier galvanisé de DN 15 à DN40
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 50
234 | Tuyauterie en acier galvanisé de DN 50 à DN65
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 11
235 | Tuyauterie en acier galvanisé de DN 80
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 5
VANNES
236 | Vanne de sectionnement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
237 | Prise d'air rapide
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
238 | Prise avec detendeur a pression
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
TOTAL N/ LOT : AIR COMPRIME
O/ LOT : PEINTURE
239 | Peinture glycerophtalique satinée sur murs et plafonds
| Le metre Carré ………………………………………………………………. | M2 | 4530
240 | Peinture laquée sur menuiserie bois
| Le metre Carré ………………………………………………………………. | M2 | 20
241 | Peinture vinylique sur murs
| Le metre Carré ………………………………………………………………. | M2 | 158
242 | peinture de signalisation Logo
| Le metre Carré ………………………………………………………………. | M2 | 20
243 | Peinture Acrylique intérieure
| Le metre Carré ………………………………………………………………. | M2 | 300
TOTAL O/ LOT : PEINTURE
RECAPITULATION
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE
TOTAL D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
TOTAL E/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
TOTAL F/ LOT : FAUX PLAFOND
TOTAL G/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
TOTAL H/ LOT : DETECTION INCENDIE
TOTAL I/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
TOTAL J/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR AÉROSOL
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL M/ LOT : VENTILATION ET DESENFUMAGE
TOTAL N/ LOT : AIR COMPRIME
TOTAL O/ LOT : PEINTURE
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C