## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE APPLIQUEE RICH
N° du Prix | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité de mesure | Quantié | Prix unitaire en DH (hors TVA) en chiffres | Total en chiffres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4
LOT 1 : GROS ŒUVRE
SECTION 1.1 : TERRASSEMENTS
1.1.1 | Nettoyage et préparation du chantier y compris évacuation | F | 1
1.1.2 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toutes natures y/c évacuation | M3 | 1420
1.1.3 | Fouilles en puits, en tranchées dans terrains de toutes natures y compris évacuation | M3 | 625
1.1.4 | Mise en remblais | M3 | 2365
SECTION 1.2 : BETON NON ARME ET MACONNERIE EN FONDATIONS
1.2.1 | Béton de propreté | M3 | 25
1.2.2 | Gros béton | M3 | 290
1.2.3 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | M3 | 58
1.2.4 | Arase étanche | ML | 360
SECTION 1.3 : BETON ARME EN FONDATIONS
1.3.1 | Béton pour semelles isolées ou filantes | M3 | 115
1.3.2 | Béton pour poteaux et raidisseurs | M3 | 5
1.3.3 | Béton pour longrines, poutres de redressement et chainages | M3 | 85
1.3.4 | Béton pour voiles | M3 | 2
1.3.5 | Aciers à haute adhérence pour béton armé en fondation | KG | 17000
SECTION 1.4 : CANALISATIONS ET REGARDS POUR ASSAINISSEMENT INTERIEUR
1.4.1 | Buses en PVC type assainissement
1.4.1.1 | Diamètre 200 mm | ML | 261
1.4.1.2 | Diamètre 250 mm | ML | 143
1.4.1.3 | Diamètre 315 mm | ML | 96
1.4.1.4 | Diamètre 400 mm | ML | 40
1.4.2 | Regards en béton armé
1.4.2.1 | DE 0,40X0,40m section intérieure | U | 32
1.4.2.2 | DE 0,45X0,45m section intérieure | U | 4
1.4.2.3 | DE 0,50X0,50m section intérieure | U | 10
1.4.2.4 | DE 0,55X0,55m section intérieure | U | 2
1.4.2.5 | DE 0,60X0,60m section intérieure | U | 1
SECTION 1.5 : DALLAGES ET SOLS
1.5.1 | Remblais en tout venant sous dallage | M3 | 770
1.5.2 | Dalle de Forme en béton armé y/c film polyane
1.5.2.1 | Dallage de 15cm d'épaisseur | M² | 2100
SECTION 1.6 : BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
1.6.1 | Béton pour Poteaux et raidisseurs | M3 | 90
1.6.2 | Béton pour Poutres, chainages et bandes noyées | M3 | 210
1.6.3 | Béton pour Dalles pleines | M3 | 65
1.6.4 | Béton pour voiles, garde-corps, acrotères | M3 | 85
1.6.5 | Béton pour escaliers | M3 | 7
1.6.6 | Aciers à haute adhérence pour béton armé en élévations | KG | 64000
1.6.7 | Planchers préfabriqués en hourdis creux y/c nervures, dalle de compression & aciers :
1.6.7.1 | Epaisseur 16+4 cm | M² | 1360
1.6.7.2 | Epaisseur 20+5 cm | M² | 750
1.6.7.3 | Epaisseur 25+5 cm | M² | 90
SECTION 1.7 : MACONNERIE - CLOISONNEMENT
1.7.1 | Cloisons simples en briques creuses de 7cm 8T | M² | 152
1.7.2 | Cloisons en agglomérés creux de 10 cm | M² | 40
1.7.3 | Cloisons en agglomérés creux de 15 cm | M² | 20
1.7.4 | Cloisons en agglomérés creux de 20 cm | M² | 475
1.7.5 | Double cloisons en briques creuses :
1.7.5.1 | Double cloisons intérieure en briques creuses de 7cm+7cm | M² | 16
1.7.5.2 | Double cloisons extérieure en briques creuses de 10cm+10cm | M² | 1800
SECTION 1.8 : ENDUITS ET PLATRE
1.8.1 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M² | 5406
1.8.2 | Enduits extérieurs hydrofuges au mortier de ciment | M2 | 600
1.8.3 | Enduits extérieurs Monocouche | M2 | 635
1.8.4 | Enduit batard Ocre | M2 | 3550
1.8.5 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux | M2 | 520
SECTION 1.9 : OUVRAGES DIVERS
1.9.1 | Dallettes en béton Armé de 10cm d'épaisseur | M² | 100
1.9.2 | Appuis de fenêtres de toutes largeurs | ML | 200
1.9.3 | Façon de dessus et nez d’acrotère | ML | 505
1.9.4 | Traitement des joints de dilatation extérieurs | ML | 24
1.9.5 | Traitement des joints de dilatation intérieurs y compris couvre joints
1.9.5.1 | En partie horizontales des planchers | ML | 11
1.9.5.2 | En partie horizontales ou verticales au-dessus des baies | ML | 13
TOTAL - LOT 1 : GROS ŒUVRE
LOT 2 : ETANCHEITE
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Forme de pente | M² | 2000
2.2 | chape de lissage | M² | 2000
2.3 | Gorges sous solins | ML | 505
ISOLATION ET COMPLEXE D'ETANCHEITE
2.4 | Ecran pare vapeur | M² | 2000
2.5 | Isolation thermique en polystyrène expansé de 4cm d'épaisseur | M² | 2000
2.6 | Etanchéité en bicouche en système indépendant | M² | 2000
2.7 | Relevés d'étanchéité en bicouche | ML | 505
2.8 | Etanchéité légère des salles d'eau | M² | 80
PROTECTIONS
2.9 | Protection d'Etanchéité par dalots en béton | M² | 2000
2.10 | Protection des relevés par solins grillagés | ML | 505
TOTAL - LOT 2 : ETANCHEITE
LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS
3.1 | REVETEMENT SOL EN MARBRE PERLATINO DE 30x60 cm | M² | 24
3.2 | PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 7cm de hauteur | ML | 37
3.3 | REVETEMENT SOLS EN CARREAUX COMPACTO DE 40x40cm | M² | 240
3.4 | PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO DE 7 cm DE HAUTEUR | ML | 190
3.5 | REVETEMENT SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTI DERAPANT DE 40x40cm | M² | 86
3.6 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 20x60 cm | M² | 360
3.7 | REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC AVEC JOINT EN CUIVRE | M² | 330
3.8 | PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC DE 15CM | ML | 210
3.9 | REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINT EN PLASTIQUE | M² | 1250
3.10 | PLINTHE EN GRES CERAME DE 10CM DE HAUTEUR | ML | 395
3.11 | TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE | M² | 3
3.12 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT | ML | 105
3.13 | REVETEMENT SOL EN GRANIT | M² | 75
3.14 | PLINTHE EN GRANIT | ML | 100
3.15 | SEUIL EN MARBRE LOCAL | ML | 17
3.16 | SEUIL EN GRANIT BOUCHARDE D'ORIGINE LOCALE DE 3cm | ML | 63
3.17 | REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEUR BLANCHE | M² | 335
3.18 | REVETEMENT MURAL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN ALUMINIUM | M² | 70
TOTAL - LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS
LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
SECTION 4.1:MENUISERIE BOIS (TYPE INDUSTRIEL)
4.1.1 | PORTE A LAMES | M² | 26
4.1.2 | PORTE EN BOIS Y/C JOINT EN INOX | M² | 70
4.1.3 | PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE | M² | 20
4.1.4 | PORTE COUPE FEU 1/2heure VA ET VIENT | M² | 5
4.1.5 | PLACARDS EN BOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES | M² | 8
SECTION 4.2:MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE
4.2.1 | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM | M² | 250
4.2.2 | FAUX PLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM | M² | 240
4.2.3 | MAIN COURANTE EN INOX POUR GARDE CORPS | ML | 35
PORTE METALLIQUE
4.2.4 | PORTE COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF DECORATIF EN DECOUPE LASER | M² | 130
4.2.5 | PORTE METALLIQUE EN TOLE Y/C MOTIF EN DECOUPE LASER | M² | 28
4.2.6 | PORTE METALLIQUE PARE FLAMME 1/2 HEURE | M² | 58
4.2.7 | GARDE CORPS DECORATIF SUIVANT DETAIL DE L'ARCHITECTE | ML | 35
4.2.8 | GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FACADES | M² | 30
TOTAL - LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT 5 : ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
SECTION 5.1 : ELECTRIFICATION
5.1.1 | POSTE DE TRANSFORMATION 160KVA | ens | 1
5.1.2 | Tableau Général Basse Tension TGBT | U | 1
5.1.3 | LIAISONS BT EXTERIEURES
5.1.3.1 | Câbles U1000RVFV 5xl20 mm² | ML | 95
5.1.3.2 | Câbles U1000RVFV 5x35 mm² | ML | 8
5.1.3.3 | Câbles U1000RVFV 5x25 mm² | ML | 7
5.1.3.4 | Câbles U1000RVFV 5x10 mm² | ML | 9
5.1.3.5 | Câbles U1000RVFV 5x6 mm² | ML | 12
5.1.4 | REGARDS DE TIRAGE
5.1.4.1 | REGARD BT 100x100x100cm | U | 3
5.1.4.2 | REGARD BT 65x65x65cm | U | 6
SECTION 5.2 : PROTECTION ELECTRIQUE
5.2.1 | BOITE DE COUPURE
5.2.1.1 | Boite de coupure 100A | U | 1
5.2.2 | TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE
5.2.2.1 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER PLOMBERIE TE1 | U | 1
5.2.2.2 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER COUPE ET COUTURE TE2 | U | 1
5.2.2.3 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BOIS TE3 | U | 1
5.2.2.4 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER AUTOMATISME TE4 | U | 1
5.2.2.5 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TE5 | U | 1
5.2.2.6 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TE6 | U | 1
5.2.2.7 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE7 | U | 1
5.2.2.8 | TABLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE TE8 | U | 1
5.2.2.9 | TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE9 | U | 1
5.2.2.10 | TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TE10 | U | 1
5.2.2.11 | TABLEAU DE PROTECTION ETAGE TE11 | U | 1
SECTION 5.3 : CABLES BASSE TENSION
5.3.1 | Câbles U1000RO2V 5x35 mm² | ML | 15
5.3.2 | Câbles U1000RO2V 5x25 mm² | ML | 25
5.3.3 | Câbles U1000RO2V 5x16 mm² | ML | 15
5.3.4 | Câbles U1000RO2V 5x10 mm² | ML | 26
5.3.5 | Câbles U1000RO2V 5x6 mm² | ML | 140
5.3.6 | Câbles U1000RO2V 5x4 mm² | ML | 30
5.3.7 | Câbles U1000RO2V 3x6 mm² | ML | 40
SECTION 5.4 : ECLAIRAGE
5.4.1 | DISTRIBUTION ECLAIRAGE
5.4.1.1 | Foyer lumineux sur simple allumage encastré | U | 24
5.4.1.2 | Foyer lumineux sur simple allumage va et vient | U | 42
5.4.1.3 | Foyer lumineux sur double allumage | U | 245
5.4.1.4 | Foyer lumineux sur double allumage va et vient | U | 2
5.4.1.5 | Détecteur de présence | U | 4
5.4.1.6 | Foyer lumineux sur double allumage Etanche | U | 16
SECTION 5.5 : PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
5.5.1 | Prise de courant 2x16A +T encastrée | U | 139
5.5.2 | Prise de courant 2x16A +T encastrée complémentaire | U | 2
5.5.3 | Prise de courant 2x16A +T étanche complémentaire | U | 3
5.5.4 | Prise de courant 2x32A +T encastrée | U | 2
5.5.5 | Prise de courant 2x32A +T encastrée complémentaire | U | 3
5.5.6 | Prise de courant 3P+N+T 400V | U | 44
5.5.7 | Alimentation en attente Compresseur 5x4mm² | U | 1
5.5.8 | Boite au sol :(2 prises de courant normal, 2 Prises de courant ondulée, 2 prises informatique RJ45) | U | 10
SECTION 5.6 : LUSTRERIE
5.6.1 | APPLIQUE CIRCULAIRE LED | U | 7
5.6.2 | PANNEL LED CARRE DE 60x60 | U | 16
5.6.3 | PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20CM | U | 57
5.6.4 | SPOT LED A ENCASTRER ETANCHE | U | 74
5.6.5 | LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1,5M | U | 79
5.6.6 | LUMINAIRE EN NEON LED DE 1,2M | U | 70
5.6.7 | BALISAGE LUMINEUX AU SOL | U | 9
SECTION 5.7 : PROTECTION ET SECURITE
5.7.1 | PRISE DE TERRE
5.7.1.1 | Prise de Terre aile sud | U | 1
5.7.1.2 | Prise de Terre aile gauche | U | 1
5.7.1.3 | Prise de Terre aile droite | U | 1
5.7.2 | Liaison équipotentielle principale | U | 1
5.7.3 | Liaison équipotentielle secondaire | U | 2
5.7.4 | ECLAIRAGE DE SECURITE
5.7.4.1 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité | U | 2
5.7.4.2 | Bloc Autonome d'Eclairage de Secours | U | 31
SECTION 5.8 : PRECABLAGE INFORMATIQUE ,TELEPHONIQUE ET TELEDISTRIBUTION
5.8.1 | Prises RJ45 8 broches CAT 6 A UTP informatique | U | 74
5.8.2 | Prises de téléphone RJ11 | U | 5
SECTION 5.8 : DETECTION INCENDIE
5.9.1 | Centrale de détection incendie adressable | U | 1
5.9.2 | Centraliseur de Mise en Sécurité Incendie | U | 1
5.9.3 | Déclencheur manuel | U | 2
5.9.4 | Détecteur optique de fumée adressable | U | 9
5.9.5 | Détecteur thermo vélocimétrique adressable | U | 1
5.9.6 | Avertisseur sonore | U | 3
5.9.7 | Indicateur d'action | U | 1
TOTAL - LOT 5 : ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE
LOT 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION - AIR COMPRIME
SECTION 6.1 : PLOMBERIE SANITAIRE
6.1.1 | Niche eau potable | Ens | 1
6.1.2 | Regard en béton pour branchement | U | 1
6.1.3 | Tuyauterie en PVC PN16 à coller - qualité alimentaire
6.1.3.1 | DN 110 | ML | 20
6.1.3.2 | DN 50 | ML | 15
6.1.3.3 | DN 40 | ML | 10
6.1.4 | Tuyauterie en PEHD PN10 pour arrosage
6.1.4.1 | DN 63 | ML | 20
6.1.4.2 | DN 50 | ML | 10
6.1.4.3 | DN 40 | ML | 245
6.1.4.4 | DN 32 | ML | 10
6.1.4.5 | DN 25 | ML | 264
6.1.5 | Tuyauterie en polypropylène random (PPR) PN20
6.1.5.1 | Diamètre 13.2/20 | ML | 10
6.1.5.2 | Diamètre 16.6/25 | ML | 12
6.1.5.3 | Diamètre 21.2/32 | ML | 125
6.1.5.4 | Diamètre 26.6/40 | ML | 60
6.1.6 | Tuyauterie en polyéthylène réticulé
6.1.6.1 | Diamètre 13/16 | ML | 324
6.1.6.2 | Diamètre 16/20 | ML | 30
6.1.7 | Tuyauterie en PVC série évacuation 6 bars
6.1.7.1 | Diamètre 40 & 50 | ML | 50
6.1.7.2 | Diamètre 75 | ML | 434
6.1.7.3 | Diamètre 100 | ML | 14
6.1.7.4 | Diamètre 110 | ML | 44
6.1.7.5 | Diamètre 125 | ML | 10
Le mètre linéaire :
6.1.7.6 | Diamètre 140 | ML | 15
6.1.7.7 | Diamètre 160 | ML | 30
6.1.8 | Isolation phonique pour Tuyauterie pvc | ML | 280
6.1.9 | Coffret de distribution à deux collecteurs
6.1.9.1 | 4 départs ECS | U | 3
6.1.9.2 | 5 départs ECS | U | 1
6.1.10 | Coffret de distribution à un collecteur
6.1.10.1 | 06 départs EF | U | 2
6.1.10.2 | 05 départs EF | U | 3
6.1.10.3 | 04 départs EF | U | 3
6.1.11 | Vanne d'arrêt à tête carrée
6.1.11.1 | DN 110 | U | 1
6.1.11.2 | DN 50 | U | 2
6.1.11.3 | DN 40 | U | 3
6.1.12 | Robinet d'arrêt en polypropylène random (PPR) tout diamètre | U | 12
6.1.13 | Robinet de vidange | U | 2
6.1.14 | Robinet de service | U | 3
6.1.15 | Alimentation machine | U | 1
6.1.16 | Siphon de sol inox
6.1.16.1 | 100 x 100 | U | 5
6.1.16.2 | 150 x 150 | U | 3
6.1.16.3 | 200 x 200 | U | 2
6.1.17 | Gargouille d'eau pluviale tout diamètre | U | 40
6.1.18 | Garde grève | U | 2
6.1.19 | Gueulard | U | 3
6.1.20 | Chauffe eau électrique de 100 litres | U | 2
Unité d'ensemble
6.1.21 | WC à l'anglaise | U | 6
6.1.22 | WC pour andicape | U | 1
6.1.23 | WC à la turque | U | 10
6.1.24 | Lavabo sur vasque | U | 4
6.1.25 | Lavabo sur colonne | U | 3
6.1.26 | Lavabo PMR | U | 1
6.1.27 | Lavabos collectifs en Inox | U | 4
6.1.28 | Receveur de douche | U | 1
6.1.29 | Evier simple bac Inox équipé et complet | U | 1
6.1.30 | Forage pour réseau d'arrosage | Ens | 1
SECTION 6.2 : PROTECTION INCENDIE
6.2.1 | Tube en acier galvanisé diamètre 40/49 | ML | 75
6.2.2 | Vannes d'isolement DN 50 | U | 3
6.2.3 | Poteau d'Incendie | U | 1
6.2.4 | Robinet incendie arme DN 40 | U | 2
6.2.5 | Extincteurs portatif à eau pulvérisée de 6L | U | 4
6.2.6 | Extincteurs portatif CO2 5kg | U | 8
6.2.7 | construction et equipement de la bache a eau incendie | Ens | 1
6.2.8 | groupe suppresseur | U | 1
6.2.9 | Bac à sable de 100L | U | 2
SECTION 6.3 : CLIMATISATION
6.3.1 | Climatiseur split système type mural y/c accessoires
6.3.1.1 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 9000 BTU | U | 3
6.3.1.2 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 12000 BTU | U | 2
6.3.1.3 | PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 24000 BTU | U | 1
SECTION 6.4 : AIR COMPRIME
6.4.1 | PRISE D'AIR COMPRIME | U | 15
6.4.2 | Distribution en acier galvanisé
6.4.2.1 | Tuyau en acier galvanisé DN26/34 | ML | 17
6.4.2.2 | Tuyau en acier galvanisé DN20/27 | ML | 137
6.4.2.3 | Tuyau en acier galvanisé DN15/21 | ML | 30
TOTAL - LOT 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION - AIR COMPRIME
LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE
7.1 | PEINTURE
7.1.1 | PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS | M² | 4550
7.1.2 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 5600
7.1.3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR LES SALLES HUMIDES | M² | 230
TOTAL - LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE
LOT 8: ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
SECTION 8.1 - ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
8.1.1 | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature y compris le rocher | M3 | 330
8.1.2 | Lit de pose | M3 | 27
8.1.3 | Remblai primaire | M3 | 120
8.1.4 | Remblai secondaire | M3 | 165
8.1.5 | Buses en PVC type assainissement
8.1.5.1 | Diamètre 315 mm | ML | 250
8.1.6 | Regard de visite 1x1m y compris échelons d'accès | U | 18
8.1.7 | Cadre carré et tampon classe E 600 Pour regard de visite | U | 9
8.1.8 | Boite de Branchement simple | U | 1
8.1.9 | Bouche d'égout à grille | U | 9
SECTION 8.2 - VOIRIES
8.2.1 | Terrassement en déblais dans tout terrain y/c rocher | M3 | 912
8.2.2 | Remblais sélectionné compacté
8.2.2.1 | Remblai avec matériaux extraits des déblais | M3 | 456
8.2.3 | Réglage et compactage du fond de forme | M² | 1140
8.2.4 | Couche de fondation en TV 0/40 GNF (Type F1) | M3 | 228
8.2.5 | Couche de base en TV 0/31,5 GNA | M3 | 171
8.2.6 | Couche d'imprégnation | M² | 1140
8.2.7 | Revêtement par enrobé bitumineux (EB) de 6cm | M² | 1140
8.2.8 | Bordures de trottoir
8.2.8.1 | Bordures de type T4 | ML | 440
8.2.8.2 | Bordures de type CR1 | ML | 75
SECTION 8.3- AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
8.3.1 | CLOTURE TOUS CORPS D’ETAT
8.3.1.1 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20cm AVEC H=2,20m | ML | 310
8.3.1.2 | MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE METALLIQUE | ML | 90
8.3.2 | REVETEMENT SOL EN PAVE CARROSSABLE DE 8CM | M² | 350
8.3.3 | REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JOINTS EN PIERRE LOCALE DE 20CM Y/C BORDURE P1 | M² | 500
8.3.4 | DALLAGE EN BETON LISSE EN PLAQUE DE 1x1M avec JOINT EN BAGUETTE CHROME | M² | 1350
8.3.5 | SOCLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDUIT HYDROFUGE RUGEUX SUIVANT DETAIL ARCHITECTE | U | 21
8.3.6 | REMBLAIS COMPACTE Y/C BORDURE T1 A L'ENDROIT DES VOIES CARROSSABLES | M3 | 1100
8.3.7 | TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQUIPEMENTS | M² | 850
8.3.8 | FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET GRAMINEES ( (ROSIERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVILLE DE TOUTES COULEURS, GAZANIA, ETC…) | M² | 350
8.3.9 | FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NATUREL Y/C TERRE VEGETALE ET BORDURE | M² | 260
8.3.10 | FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 5à8m DE HAUTEUR | U | 8
8.3.11 | FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES | U | 10
8.3.12 | LAMPADAIRE DE 4M | U | 3
8.3.13 | LAMPADAIRE DE 12M | U | 7
8.3.14 | BORNE LUMINEUSE DE 1M | U | 16
TOTAL - LOT 8: ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION
DESIGNATION DU SOUS LOT |  |  |  | MONTANT (DHS)
TOTAL - LOT 1 : GROS-ŒUVRES
TOTAL - LOT 2 : ETANCHEITE
TOTAL - LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS
TOTAL -LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
TOTAL - LOT 5 : ELECTRICITE- COURANT FORT- COURANT FAIBLE
TOTAL - LOT 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-AIR COMPRIME
TOTAL - LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE
TOTAL - LOT 8: ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HORS TVA (a)
TAUX TVA 20% (b)
Total (a+b)
Fait à….....................…..., le…….........................
Signature et cachet du concurrent