## BP
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA 1 SAFI
Prix | Désignations des prestations | U | Quantité | Prix Unitaire | Total HT
mesure
LOT 1: REAMENAGEMENT
100 | A/DEMOLITION - GROS-ŒUVRE
A-101 | Démolition et dépose des ouvrages et équipements existants
| Forfait | F | 1
A-102 | Béton pour tout ouvrage en fondation
| Mètre cube | M3 | 185
A-103 | Acier Tor en fondations
| Kilogramme | KG | 20350
A-104 | Béton arme en élévation
| Mètre cube | M3 | 310
A-105 | Acier tor pour béton en élévation
| Kilogramme | KG | 46500
A-106 | Reprise des surfaces dégradées en béton arme
| Mètre carré | M2 | 144
A-107 | Chemisage des semelles
| L’unité | U | 75
A-108 | Chemisage des longrines
| Mètre léniaire | ML | 273
A-109 | Chemisage des poteaux
| L’unité | U | 75
A-110 | Chemisage des poutres
| Mètre léniaire | ML | 316
A-111 | Reprise des fissures sur murs
| Forfait | F | 1
A-112 | Traitement des joints de dilatation en intérieur et extérieur
| Forfait | F | 1
A-113 | Plancher corps creux y/c nervures, dalles de compression et acier inclus
| Mètre carré | M2
| a) Epaisseur 12+5cm | M2 | 266
| b) Epaisseur 15+5cm | M2 | 325
| c) Epaisseur 20+5cm | M2 | 120
A-114 | Plancher de dalle alveolaire tout compris type DAS 25+5cm
| Mètre carré | M2 | 150
A-115 | Cloisons en briques creuses 6t
| Mètre carré | M2 | 150
A-116 | Double cloisons de 8t+6t
| Mètre carré | M2 | 6218
A-117 | Murs en agglos creux de ciment de 20 cm
| Mètre carré | M2 | 70
A-118 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Mètre carré | M2 | 4381.04
A-119 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| Mètre carré | M2 | 10363.83
TOTAL DEMOLITION-GROS ŒUVRE
A-200 | ETANCHEITE
A-201 | Forme de pente y/c chape de lissage
| Mètre carré | M2 | 5038
A-202 | Ecran pare vapeur
| Mètre carré | M2 | 5038
A-203 | Isolation thermique
| Mètre carré | M2 | 5038
A-204 | Complexe d'étanchéité bicouches
| Mètre carré | M2 | 5038
A-205 | Protection lourde d'étanchéité
| Mètre carré | M2 | 5038
A-206 | Complexe d’étanchéité des relèves
| Mètre léniaire | ML | 1500
A-207 | Protection par solins grillages des relèves d'étanchéité
| Mètre léniaire | ML | 1500
A-208 | Etanchéité légère locaux humides et circulation couverte
| Mètre carré | M2 | 652
TOTAL ETANCHEITE
A-300 | REVETEMENT
A-301 | REVÊTEMENT EN MARBRE Y COMPRIS PLINTHES DE 10 CM
| Le mètre carré | M2 | 53.513
A-302 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM
| Le mètre carré | M2 | 2650
A-303 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS ANTIDERAPANT DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM
| Le mètre carré | M2 | 443.111
A-304 | TABLETTE EN MARBRE LOCAL
| Le mètre carré | M2 | 13.605
A-305 | REVÊTEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHES D'ESCALIERS EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHES DE 10 CM
| Le mètre linéaire | ML | 300
A-306 | DALLAGE INDUSTRIEL EN BETON FIBRE DE 20 CM D’EPAISSEUR
| Le mètre carré | M2 | 2142.2566
A-307 | REVÊTEMENT EN CARREAUX GRÉS MURAL DE 30 X 60 CM
| Le mètre carré | M2 | 440.2842
A-308 | HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE TYPE ALUCOBAND OU EQUIVALENT
| Le mètre carré | M2 | 234.54
TOTAL REVETEMENT
A-400 | FAUX PLAFONDS
A-401 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES DIMENSIONS
| Le mètre carré | M2 | 1429.0355
A-402 | FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES Y/C BANDE PERIPHERIQUE
| Le mètre carré | M2 | 1185.6462
A-403 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE
| Le mètre carré | M2 | 1049.911
A-404 | FAUX PLAFOND EN BA13 ACCOUSTIQUE
| Le mètre carré | M2 | 9.315
TOTAL FAUX PLAFONDS
A-500 | MENUISERIE
MENUISERIE ALUMINIUM
A-501 | FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES OUVRANTES A LA FRANCAISES
| Le mètre carré | M2 | 205.5875
A-502 | FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES COULISSANTES
| Le mètre carré | M2 | 254.6216
A-503 | BAIES VITRES
| Le mètre carré | M2 | 372.834
A-504 | PORTES VITRÉES EN ALUMINIUM OUVRANTES À LA FRANÇAISES :
| Le mètre carré | M2 | 6.76
A-505 | BRISE SOLEIL EN ALUMINIUM GRIS GIVRE 0,07X0,07
| Le mètre carré | M2 | 242.9801
MENUISERIE BOIS
A-506 | PORTE ISOPLANE A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTES A LA FRANCAISE :
| Le mètre carré | M2 | 288.461
A-507 | PORTES PARE-FLAMME 1/2H AVEC FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 21.604
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
A-508 | PORTE MÉTALLIQUE COULISSANTE MOTORISÉE
| Le mètre carré | M2 | 194.4
A-509 | GARDE CORPS EN INOX
| Le mètre linéaire | mL | 62.8
TOTAL MENUISERIE
A-600 | PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION
A-601 | Branchement assainissement au réseau extérieur
| Forfait | F | 1
A-602 | Branchement au réseau AEP
| l'ensemble: | ENS | 1
A-603 | Equipement compteur général DN 40 y compris nourrice et coffret agrée ONEE
| l'ensemble: | ENS | 1
A604 | Alimentation extérieure PEHD - PN16
Le mètre linéaire:
a) | Tube ø 63 | ML | 98
A-605 | Alimentation interieur en PPR - PN16
| Le mètre linéaire: | ML
a) | PPR EF diametre 40 | ML | 240
b) | PPR EF diametre 32 | ML | 110
c) | PPR EF diametre 25 | ML | 210
d) | PPR ECS diametre 32 | ML | 108
e) | PPR ECS diametre 40 | ML | 197
f) | PPR ECS diametre 25 | ML | 57
g) | PPR RECS diametre 32 | ML | 202
h) | PPR RECS diametre 25 | ML | 130
i) | PPR RECS diametre 20 | ML | 114
A-606 | Alimentation interieur en Retube - PN16
a) | RETUBE EFS diametre 13/16 | ML | 476
b) | RETUBE ECS diametre 13/16 | ML | 259
A-607 | Coffrets et collecteurs
l'Unité:
a) | Collecteur bronze EFS à 2 départs | U | 1
b) | Collecteur bronze ECS à 2 départs | U | 1
c) | Collecteur bronze EFS à 3 départs | U | 1
d) | Collecteur bronze ECS à 3 départs | U | 1
e) | Collecteur bronze EFS à 4 départs | U | 1
f) | Collecteur bronze EFS à 5 départs | U | 2
g) | Collecteur bronze EFS à 6 départs | U | 7
h) | Collecteur bronze ECS à 6 départs | U | 6
i) | Collecteur bronze EF à 10 départs | U | 1
TOTAL A/ PLOMBERIE
EVACUATION
A-608 | Chutes et collecteurs en P.V.C
| Le mètre linéaire | ML
a) | EP ø 250 | ML | 75
b) | EP ø 200 | ML | 125
c) | EP ø 160 | ML | 125
d) | EP ø 110 | ML | 30
e) | EP ø 75 | ML | 120
f) | EU ø 40 | ML | 170
g) | EU ø 50 | ML | 55
h) | EU ø 100 | ML | 160
i) | EV ø 100 | ML | 397
j) | EV ø 110 | ML | 130
A-609 | conduite en Pvc
a) | conduite en Pvc Ø200
| le mètre linéaire | ML | 586
b) | conduite en Pvc Ø250
| le mètre linéaire | ML | 105
A-610 | Gargouille D’eau Pluviale tout diametre
| L'unité | U | 15
A-611 | Crapaudine D’eau Pluviale tout diametre
| L'unité | U | 15
TOTAL EVACUATION
ASSAINISSEMENT
A-612 | Regard Visitable
| L'unité | U
a) | Regard 40x40 | U | 14
b) | Regard 60x60 | U | 26
c) | Regard 80x80 | U | 21
d) | Regard 100x100 | U | 21
TOTAL ASSAINISSEMENT
APPAREILS SANITAIRES
A-613 | Lavabo vasque Complet A Bouton-Poussoir
| l'Unité: | U | 2
A-614 | Receveur de douche y compris robinet mélangeur
| l'Unité: | U | 9
A-615 | WC A L’anglaise Complet A Bouton-Poussoir
| ENSemble | ENS | 31
A-616 | chauff-eaux électrique 100 litres
| ENSemble | ENS | 2
A-617 | chauff-eaux solair 300 litres
| ENSemble | ENS | 2
A-618 | Table Evier « Inox »
| ENSemble | ENS | 1
A-619 | Accessoires Sanitaires :
| L'unité | U
a) | Porte Papier Hygienique | U | 31
b) | séche main | U | 5
c) | Miroir Poli Claire | U | 5
TOTAL: SANITAIRE
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
A-620 | Extincteur
| l'Unité: | U
a) | CO2 6 kg | U | 18
b) | ABC 6 kg | U | 28
A-621 | Distribution en acier galvanisé ø40
| Le mètre linéaire: | ML | 147
A-622 | Robinet Incendie Armé RIA DN 40
| l'Unité: | U | 55
A-623 | Poteaux incendie
| l'Unité: | U | 1
TOTAL: PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
CLIMATISATION
A-624 | Groupe Extérieur Systéme Multi-Split 60000 BTU/h
| l'Unité: | U | 1
A-625 | Unite Interierur Cassette
a) | PF=3,52 KW/H
| l'Unité: | U | 10
b) | PF=5,28 KW/H
| l'Unité: | U | 1
A-626 | Tube en cuivre
| Le mètre linéaire: | ML | 470
A-627 | Tuyauterie en PVC pour raccordement des condensats de DN 40
| Le mètre linéaire: | ML | 215
TOTAL: CLIMATISATION
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-DESENFUMAGE
A-700 | ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES/COURANT FORT
A-701 | Tableau General Basse Tension TGBT
| L’unité | U | 2
A-702 | Regards non visitable pour Electricité
| L'unité | U
a- | Dimension : 40x40 cm | U | 35
b- | Dimension : 50x50 cm | U | 15
c- | Regards type visitable de 80x80 cm | U | 12
A-703 | CANALISATION EN BUSE DE PVC
| le mètre linéaire | ML | 550
A-704 | Tableaux Electriques :
| L’unité | U
a | Tableau secondaire Atelier entretien mécanique | U | 1
b- | Tableau secondaire Atelier construction metallique | U | 1
c- | Tableau secondaire Atelier FGT2 | U | 1
d | Tableau secondaire Atelier FGT1 | U | 1
e | Tableau secondaire Atelier electricité 1 | U | 1
f | Tableau secondaire Atelier electricité 2 | U | 1
g | Tableau secondaire Atelier | U | 1
h | Tableau secondaire Atelier Automatisme et regulation | U | 1
i | Tableau secondaire Atelier electronique | U | 1
j | Tableau secondaire salle de soudage &wc | U | 1
k | Tableau secondaire internat | U | 10
l | Tableau secondaire cuisine | U | 1
m | Tableau secondaire Salle de cours | U | 13
n | Tableau secondaire administaration | U | 13
o | Tableau secondaireTE,climatisation | U | 4
p | Tableau secondaire (circuit ondulé) T.O | U | 2
A-705 | CABLES BASSE TENSION
| le mètre linéaire | ML
a | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 185 mm²) +T | ML | 90
b- | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 120 mm²) +T | ML | 80
c- | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 95 mm²) +T | ML | 140
d | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 70 mm²) +T | ML | 165
e | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 50 mm²) +T | ML | 220
f | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 35 mm²) +T | ML | 100
g | Câble U-1000 R02V 4 x 25 mm²+T | ML | 300
h | Câble U-1000 R02V 4 x16 mm² +T | ML | 400
i | Câble U-1000 R02V 4 x 10 mm² +T | ML | 300
j | Câble U-1000 R02V 4 x 6 mm² +T | ML | 100
A-706 | Chemins de câbles
| le mètre linéaire | ML
a | Chemins de Câble 305mm x 63mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 280
b | Chemins de Câble 215 x 63 mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 175
c | Chemins de Câble 155 x 63mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 450
d | Chemins de Câble 125 x 33 mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 600
e | Chemins De Câble 65 x 33 mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 560
A-707 | Liaison équipotentielle
| l’ensemble | ENS | 5
Distribution circuit terminaux éclairage
A-708 | Foyer lumineux sur simple allumage
| l’unité | U | 64
A-709 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
| l’unité | U | 94
A-710 | Foyer lumineux sur double allumage
| l’unité | U | 92
A-711 | Foyer lumineux sur va et vient
| l’unité | U | 25
A-712 | Bouton poussoir lumineux
| l’unité | U | 79
A-713 | Foyer lumineux complémentaire
| l’unité | U | 520
Distribution circuit terminaux petites forces
A-714 | Prise de courant 10/16A - 2P+T Secourue
| l’unité | U | 25
A-715 | Prise de courant 10/16A - 2P +T normale encastrée
| l’unité | U | 410
A-716 | Bloc prises murales
| l’unité | U | 15
A-717 | Boite au sol
| l’unité | U | 18
A-718 | Alimentation des cassettes de climatisation/split de système
| l’unité | U | 25
A-719 | Alimentation vidéo projecteur
| l’unité | U | 22
A-720 | Eclairage de sécurité
| l’unité | U | 24
A-721 | Equipement de télécommande
| l’unité | U | 24
A-722 | Bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 Lumens-Type C
| l’unité | U | 78
A-723 | BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT
| l’Ensemble | ENS | 1
LUSTRERIE
A-724 | SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 530LM (IL03)
| l'unité: | U | 55
A-725 | SPOT ENCASTRE IP65 LED 8W 4000K 680LM (IL04)
| l'unité: | U | 29
A-726 | SPOT ENCASTRE LED 13W 4000K 790LM (IL05)
| l'unité: | U | 103
A-727 | SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 530LM (IL06)
| l'unité: | U | 58
A-728 | SPOT ENCASTRE LED 8W 4000K 570LM (IL07)
| l'unité: | U | 49
A-729 | SPOT ENCASTRE LED 12W 4000K 1034LM (IL08)
| l'unité: | U | 42
A-730 | SPOT ENCASTRE LED 18W 4000K 910LM (IL09)
| l'unité: | U | 9
A-731 | PLAFONNIER LED 11W 4000K 1100LM (IL10)
| l'unité: | U | 37
A732 | PANEL LED 60X60 26W 4000K 3450LM (IL11)
| l'unité: | U | 232
A-733 | PROFILE LED 1200MM 16W 4000K 1735LM (IL12)
| l'unité: | U | 84
A-734 | PANEL LED 17W 4000K 1800LM (IL13)
| l'unité: | U | 20
A-735 | REGLETTE ETANCHE 52W 4000K 6000LM (IL14)
| l'unité: | U | 138
A-736 | APPLIQUE SINGLE EMISSION 6.1W 4000K 525LM (IL15)
| l'unité: | U | 16
A-737 | APPLIQUE SDB 4.8W 2700/3000/4000K 51LM (IL16)
| l'unité: | U | 4
A-738 | Applique TUBE LED 14.1 Blanc chaud - 3 000 K ON-OFF Noir 428lm(IL17)
| l'unité: | U | 47
A-739 | SPOT ENCASTRE IP65 LED 8W 4000K 680LM (IL18)
| l'unité: | U | 5
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES COURANT FORT
COURANTS FAIBLES
A-800 | SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
A-801 | Centrale de détection incendie adressable (SDI)
| L’unité | U | 1
A-802 | Détecteur optique de fumée adressable
| L’unité | U | 217
A-803 | Déclencheur manuel adressable
| L’unité | U | 84
A-804 | Indicateur d’action adressable
| L’unité | U | 17
A-805 | Avertisseur sonore
| L’unité | U | 23
TOTAL SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
A-806 | Répartiteur général
| L’ensemble | ENS | 1
A-807 | Sous répartiteur
| L’unité | U | 6
A-808 | Panneaux de brassage
| L’unité | U
a | Panneaux de brassage de 48 Ports | U | 3
b | Panneaux de brassage de 24 Ports | U | 5
c | Switch de 48 Ports | U | 3
d | Switch de 24 Ports | U | 5
A-809 | Fibre optique
| Le mètre linéaire | ML | 200
A-810 | Tiroir optique
a | Tiroir Optique 8 Unités
| L’unité | U | 10
b | Tiroir Optique 24 Unités
| L’unité | U | 5
A-811 | Câble informatique et téléphonique
a | Câble quatre paires cat 6
| Le mètre linéaire | ML | 1400
b | Cordons de brassage cat.6
| L’unité | U | 35
c | Cordons de liaison cat.6
| L’unité | U | 35
A-812 | Prise informatique cat.6
| L’unité | U | 35
A-813 | Prise téléphonique cat.6
| L’unité | U | 25
TOTAL INFORMATIQUE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - DETECTION INCENDIE - INFORMATIQUE
A-900 | PEINTURE
A-901 | PEINTURE INTRERIEUR VINYLIQUE SUR MUR
| le mètre carre: | M2 | 10363.8303
A-902 | PEINTURE INTRERIEUR VINYLIQUE SUR PLAFOND
| le mètre carre: | M2 | 2488.2615
A-903 | PEINTURE EXTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS A BASE DE SOLVANT EN RESINE
| le mètre carre: | M2 | 4381.0418
TOTAL PEINTURE
DEMOLITION-GROS ŒUVRE
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIE
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-DESENFUMAGE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - DETECTION INCENDIE - INFORMATIQUE
TOTAL PEINTURE
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A.20%
Total LOT 1 REAMENAGEMENT T.T.C.
LOT 2 : EXTENSION
E-100 | E/GROS-ŒUVRE
TERRASSEMENTS
E-101 | Décapage et nettoyage du terrain
| Mètre carré | M2 | 1939
E-102 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toutes natures
| Mètre cube | M3 | 718.8
E-103 | Fouilles en tranchées et en puits dans tous terrains y compris rocher
| Mètre cube | M3 | 1881.855
E-104 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques.
| Mètre cube | M3 | 2600.655
OUVRAGES EN FONDATIONS
E-105 | Béton de propreté
| Mètre cube | M3 | 65.8247
E-106 | Gros béton
| Mètre cube | M3 | 314.42
E-107 | Maçonnerie de moellon en fondation y/c traversée.
| Mètre cube | M3 | 230.724
E-108 | Arase étanche
| Mètre carré | M2 | 224.4
BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
E-109 | Béton pour tout ouvrage en fondation
| Mètre cube | M3 | 276.909
E-110 | Acier Tor en fondations
| Kilogramme | KG | 33229.08
DALLAGE - RENFORMIS
E-111 | Tout venant sélectionné avec compactage de 20 cm
| Mètre carré | M2 | 1777
E-112 | Forme en béton armé de 13cm y compris aciers
| Mètre carré | M2 | 1777
E-113 | Béton arme en élévation
| Mètre cube | M3 | 373.2511
E-114 | Acier tor pour béton en élévation
| Kilogramme | KG | 55987.668
E-115 | Couvre joint de dilatation en béton y compris aciers
| Mètre linéaire | ML | 220
E-116 | Plancher corps creux y/c nervures, dalles de compression et acier inclus
a) Epaisseur 12+5cm
| Mètre carré | M2 | 314
b) Epaisseur 15+5cm
| Mètre carré | M2 | 193
c) Epaisseur 20+5cm
| Mètre carré | M2 | 132
E-117 | Plancher de dalle alveolaire tout compris type DAS 25+5cm
| Mètre carré | M2 | 1641
E-118 | Traitement des joints de dilatation en intérieur et extérieur
| Mètre linéaire | ML | 300
E-119 | Béton pour appuis de fenêtres y compris aciers
| Mètre linéaire | ML | 90
E-120 | Beton couronnement d acrotere y/c aciers et facon de larmier
| Mètre linéaire | ML | 751.2
E-121 | Cloisons en briques creuses 6t
| Mètre carré | M2 | 120
E-122 | Double cloisons de 8t+6t
| Mètre carré | M2 | 752
E-123 | Murs en agglos creux de ciment de 20 cm
| Mètre carré | M2 | 50
E-124 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Mètre carré | M2 | 939
E-125 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| Mètre carré | M2 | 1707
TOTAL GROS ŒUVRE
E-200 | ETANCHEITE
E-201 | Forme de pente y/c chape de lissage
| Mètre carré | M2 | 1500
E-202 | Ecran pare vapeur
| Mètre carré | M2 | 1500
E-203 | Isolation thermique
| Mètre carré | M2 | 1500
E-204 | Complexe d’étanchéités multicouches
| Mètre carré | M2 | 1500
E-205 | Protection lourde d'étanchéité
| Mètre carré | M2 | 1500
E-206 | Complexe d’étanchéité des relèves
| Mètre linéaire | ML | 387
E-207 | Protection par solins grillages des relèves d'étanchéité
| Mètre linéaire | ML | 387
E-208 | Etanchéité légère locaux humides et circulation couverte
| Mètre carré | M2 | 369
TOTAL ETANCHEITE
E-300 | REVETEMENT
E-301 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS 120 X 60 Y/C PLINTHES de 10CM
| Le mètre carré | M2 | 1202
E-302 | REVÊTEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHES D'ESCALIERS EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHES DE 10 CM
| Mètre linéaire | ML | 33
E-303 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS ANTIDERAPANT DE 30 X 60 CM
| Le mètre carré | M2 | 66
E-304 | REVÊTEMENT EN CARREAUX GRÉS MURAL DE 30 X 60 CM
| Le mètre carré | M2 | 444
E-305 | HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE TYPE ALUCOBAND OU EQUIVALENT
| Le mètre carré | M2 | 183
TOTAL REVETEMENT
E-400 | FAUX PLAFONDS
E-401 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES DIMENSIONS
| le mètre carre: | M2 | 300.002
E-402 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE
| le mètre carre: | M2 | 66
E-403 | FAUX PLAFOND EN PLAQUES MODULAIRES Y/C BANDE PERIPHERIQUE
| Le mètre carré | M2 | 919
E-404 | REVETEMENT SOL EN PVC ACOUSTIQUE IMPRIME GERFLEX OU EQUIVALENT
| Le mètre carré | M2 | 185
E-405 | REVETEMENT EN PANNEAUX OSB NORMAL
| Le mètre carré | M2 | 200
E-406 | FAUX PLAFOND EN OSB Y/C STRUCTURE
| Le mètre carré | M2 | 185
TOTAL FAUX PLAFONDS
MENUISERIE
MENUISERIE ALUMINIUM
E-501 | BAIES VITRES
| Le mètre carré | M2 | 373
MENUISERIE BOIS
E-502 | PORTE ISOPLANE A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTES A LA FRANCAISE :
| Le mètre carré | M2 | 288
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
E-503 | GARDE CORPS EN INOX
| Le mètre léniaire | ML | 63
TOTAL MENUISERIE
E-600 | PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION
E-601 | Branchement au réseau exIstant
| Forfait | F | 1
E-602 | Branchement au réseau AEP y compris taxes et frais d'étude
| l'ensemble: | ENS | 1
E-603 | Equipement compteur général DN 40 y compris nourrice et coffret agrée ONEE
| l'ensemble: | ENS | 1
E-604 | Alimentation extérieure PEHD - PN16
Le mètre linéaire:
a) | Tube ø 40 | ML | 80
b) | Tube ø 32 | ML | 47
c) | Tube ø 50 | ML | 224
d) | Tube ø 63 | ML | 22
E-605 | Alimentation interieur en PPR - PN16
Le mètre linéaire:
a) | PPR EF diametre 40 | ML | 17
b) | PPR EF diametre 32 | ML | 101
c) | PPR ECS diametre 32 | ML | 117
d) | PPR RECS diametre 32 | ML | 79
e) | PPR RECS diametre 25 | ML | 47
f) | PPR RECS diametre 20 | ML | 50
E-606 | Alimentation interieur en Retube - PN16
Le mètre linéaire
a) | RETUBE EFS diametre 13/16 | ML | 289
b) | RETUBE ECS diametre 13/16 | ML | 72
E-607 | Coffrets et collecteurs
L'unité
a) | Collecteur bronze EFS à 6 départs | U | 10
b) | Collecteur bronze ECS à 6 départs | U | 4
TOTAL A/ PLOMBERIE
EVACUATION
E-608 | Chutes et collecteurs en P.V.C
| Le mètre linéaire | ML
a) | EP ø 200 | ML | 59
b) | EP ø 75 | ML | 8
c) | EU ø 40 | ML | 131
d) | EU ø 50 | ML | 45
e) | EU ø 100 | ML | 177
f) | EV ø 100 | ML | 307
g) | EV ø 110 | ML | 58
E-609 | conduite en Pvc
| le mètre linéaire | ML
a) | conduite en Pvc Ø200 | ML | 195
b) | conduite en Pvc Ø250 | ML | 235
b) | conduite en Pvc Ø315 | ML | 40
E-610 | Gargouille D’eau Pluviale tout diametre
| L'unité | U | 4
E-611 | Crapaudine D’eau Pluviale tout diametre
| L'unité | U | 4
E-612 | Canalisation en tube acier galvanisé
| Le mètre linéaire | ML
a) | Ф 15 | ML | 250
b) | Ф 20 | ML | 250
c) | Ф 25 | ML | 150
d) | Ф 32 | ML | 60
e) | Ф 40 | ML | 120
f) | Ф 50 | ML | 250
E-613 | ROBINET D’ISOLEMENT
| L'unité | U
a) | Ф 15 | U | 8
b) | Ф 20 | U | 8
c) | Ф 25 | U | 5
d) | Ф 32 | U | 5
e) | Ф 40 | U | 4
f) | Ф 50 | U | 2
E-614 | POTS DE PURGE D’EAU
| l'unité | U | 4
E-615 | ROBINETS D’ALIMENTATION
| l'unité | U | 30
E-616 | ENROULEUR DEROULEUR A TAMBOUR FERME
| l'unité | U | 3
E-617 | PRISES RAPIDES A DOUBLE CLAPET
| l'unité | U | 30
TOTAL EVACUATION
ASSAINISSEMENT
E-612 | Regard Visitable
| L'unité | U
a) | Regard 40x40 | U | 9
b) | Regard 60x60 | U | 8
c) | Regard 80x80 | U | 20
d) | Regard 100x100 | U | 7
TOTAL ASSAINISSEMENT
APPAREILS SANITAIRES
E-613 | Lavabo vasque Complet A Bouton-Poussoir
a) | Lavabo vasque 3 départ Complet A Bouton-Poussoir
| l'Unité: | U | 2
b) | Lavabo vasque 2 départ Complet A Bouton-Poussoir
| l'Unité: | U | 2
E-614 | Receveur de douche y compris robinet mélangeur
| l'Unité: | U | 6
E-615 | WC A L’anglaise Complet A Bouton-Poussoir
| ENSemble | ENS | 10
E-616 | Chauff-eaux Electrique 100 litres
| ENSemble | ENS | 2
E-617 | Chauff-eaux solair 500 litres
| ENSemble | ENS | 1
E-618 | Chauff-eaux solair 300 litres
| ENSemble | ENS | 1
E-619 | Table Evier « Inox »
| ENSemble | ENS | 1
E-620 | Accessoires Sanitaires :
| L'unité | U
a) | Porte Papier Hygienique | U | 10
b) | Séche main | U | 4
c) | Miroir Poli Claire | U | 4
TOTAL: APPAREILS SANITAIRES
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
E-621 | Extincteur
a) | CO2 6 kg
| l'Unité: | U | 4
b) | ABC 6 kg
| l'Unité: | U | 15
E-622 | Distribution en acier galvanisé
| Le mètre linéaire: | ML
a) | Distribution en acier galvanisé ø40 | ML | 184
b) | Distribution en acier galvanisé ø50 | ML | 70
c) | Distribution en acier galvanisé ø63 | ML | 42
E-623 | Robinet Incendie Armée RIA DN 40
| l'Unité: | U | 55
E-624 | Poteaux d'incendie
| l'Unité: | U | 1
TOTAL: PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
TOTAL: PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION - EVACUATION-PROTECTION INCENDIE
E-700 | ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES/COURANT FORT
E-701 | Tableau General Basse Tension TGBT
| L’unité | U | 1
E-702 | Regards non visitable pour electricité
| L'unité | U
a- | Dimension : 40x40 cm | U | 8
b- | Dimension : 50x50 cm | U | 3
c- | Regards type visitable de 80x80 cm | U | 2
E-703 | Canalisaion en buse de PVC
| le mètre linéaire | ML | 300
E-704 | Tableaux Electriques :
| L’unité | U
a) | Tableau secondaire Salle de cours | U | 13
b) | Tableau secondaire Sanitaire | U | 1
c) | Tableau secondaire eclairage exterieur | U | 1
d) | Tableau secondaire (circuit normal) - TE,CLIMATISATION | U | 2
e) | Tableau secondaire (circuit ondulé) T.O | U | 3
E-705 | CABLES BASSE TENSION
| le mètre linéaire | ML
a) | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 50 mm²) +T | ML | 280
b) | Câble U-1000 R02V 4 x(1x 35 mm²) +T | ML | 100
c) | Câble U-1000 R02V 4 x 25 mm²+T | ML | 300
d) | Câble U-1000 R02V 4 x16 mm² +T | ML | 280
e) | Câble U-1000 R02V 4 x 10 mm² +T | ML | 95
f) | Câble U-1000 R02V 4 x 6 mm² +T | ML | 355
E-706 | Chemins de câbles
| le mètre linéaire | ML
a) | Chemins de Câble 305mm x 63mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 345
b) | Chemins de Câble 215 x 63 mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 210
c) | Chemins de Câble 155 x 63mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 150
d) | Chemins de Câble 125 x 33 mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 90
e) | Chemins De Câble 65 x 33 mm (épaisseur 15/10ème ) | ML | 425
E-707 | Liaison équipotentielle
| l’ensemble | ENS | 3
Distribution circuit terminaux éclairage
E-708 | Foyer lumineux sur simple allumage
| l’unité | U | 45
E-709 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
| l’unité | U | 30
E-710 | Foyer lumineux sur double allumage
| l’unité | U | 42
E-711 | Foyer lumineux sur va et vient
| l’unité | U | 14
E-712 | Bouton poussoir lumineux
| l’unité | U | 25
E-713 | Foyer lumineux complémentaire
| l’unité | U | 250
Distribution circuit terminaux petites forces
E-714 | Prise de courant 10/16A - 2P+T Secourue
| l’unité | U | 20
E-715 | Prise de courant 10/16A - 2P +T normale encastrée
| l’unité | U | 220
E-716 | Bloc prises murales
| l’unité | U | 15
E-717 | Boite au sol
| l’unité | U | 2
E-718 | Alimentation des cassettes de climatisation/split de système
| l’unité | U | 10
E-719 | Alimentation vidéo projecteur
| l’unité | U | 15
Eclairage de sécurité
E-720 | Equipement de télécommande
| l’unité | U | 6
E-721 | Bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 Lumens-Type C
| l’unité | U | 78
E-722 | Branchement au réseau electrique existant
| L'ensemble | Ens | 1
LUSTRERIE
E-723 | APPLIQUE LED 12W 4000K 1100LM (IL00)
| L’unité | U | 10
E-724 | PLAFONNIER LED 11W 4000K 1100LM (IL01)
| L’unité | U | 8
E-725 | PLAFONNIER LED 9W 4000K 610LM (IL02)
| L’unité | U | 10
E-726 | SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 530LM (IL03)
| L’unité | U | 18
E-727 | SPOT ENCASTRE IP65 LED 6.5W 4000K 530LM (IL06)
| l'unité: | U | 6
E-728 | SPOT ENCASTRE LED 8W 4000K 570LM (IL07)
| L’unité | U | 65
E-729 | PANEL LED 60X60 26W 4000K 3450LM (IL11)
| L’unité | U | 137
E-730 | PROFILE LED 1200MM 16W 4000K 1735LM (IL12)
| L’unité | U | 10
E-731 | APPLIQUE SINGLE EMISSION 6.1W 4000K 525LM (IL15)
| l'unité: | U | 8
E-732 | APPLIQUE SDB 4.8W 2700/3000/4000K 51LM (IL16)
| l'unité: | U | 290.2708
E-733 | Mise à la terre en câble cuivre nu de 28 mm2
| L’ensemble | Ens | 1
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE GENERALITES COURANT FORT
COURANTS FAIBLES
SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
E-734 | Centrale de détection incendie adressable (SDI)
| L’unité | U | 3
E-735 | Détecteurs optiques de fumée adressables
| L’unité | U | 68
E-736 | Déclencheurs manuels adressables
| L’unité | U | 22
E-737 | Indicateurs d’actions adressables
| L’unité | U | 10
E-738 | Avertisseurs sonores
| L’unité | U | 16
TOTAL SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
E-739 | Répartiteur général
| L’ensemble | Ens | 1
E-740 | Sous répartiteur
| L’unité | U | 6
E-741 | Panneaux de brassage
| L’unité | U
a) | Panneaux de brassage de 48 Ports | U | 7
b) | Panneaux de brassage de 24 Ports | U | 3
c) | Switch de 48 Ports | U | 3
d) | Switch de 24 Ports | U | 3
E-742 | Fibre optique
| Le mètre linéaire | ML | 200
E-743 | Tiroir optique
L’unité
a) | Tiroir Optique 8 Unités | U | 10
b) | Tiroir Optique 24 Unités | U | 5
E-744 | Câble informatique et téléphonique
a) | Câble quatre paires cat 6
| Le mètre linéaire | ML | 4000
b) | Cordons de brassage cat.6
| L’unité | U | 68
c) | Cordons de liaison cat.6
| L’unité | U | 68
E-745 | Prise informatique cat.6
| L’unité | U | 63
E-746 | Prise téléphonique cat.6
| L’unité | U | 5
TOTAL INFORMATIQUE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - DETECTION INCENDIE - INFORMATIQUE
E-800 | PEINTURE
INTRERIEUR
E-801 | Peinture vinylique sur mur
| le mètre carre | M2 | 1707
E-802 | Peinture vinylique sur plafond
| le mètre carre | M2 | 366
E-803 | Peinture extérieure sur murs et plafonds a base de solvant en résine
| le mètre carre | M2 | 939
TOTAL PEINTURE
E-900 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
E-901 | Tableau secondaire eclairage exterieur
| L'unité | U | 1
E-902 | Câble U-1000 R02V
a | Câble U-1000 R02V 4 x16 mm² +T
| Le mètre linéaire | ML | 225
b | Câble U-1000 R02V 4 x25 mm² +T
| Le mètre linéaire | ML | 110
E-903 | BORNE LED 35.1W 4000K 1530LM (EL00)
| L'unité | U | 53
E-904 | PROJECTEUR LED 272W 4000K 41280LM (EL01)
| L'unité | U | 6
E-905 | PROJECTEUR LED 544W 4000K 82560LM (EL02)
| L'unité | U | 16
E-906 | CANDELABRE LED 15W 4000K 2100LM (EL03)
| L'unité | U | 17
E-907 | BORNE LED 47.4W 4000K 3390LM (EL04)
| L'unité | U | 3
E-908 | BORNE LED 54.9W 4000K 5970LM (EL05)
| L'unité | U | 3
E-909 | PROJECTEUR FIXE SUR MAT LED 14W 4000K 886LM (EL06)
| L'unité | U | 14
E-910 | APPLIQUE MURALE LED 27W 3000/4000K 2200/2400LM (EL07)
| L'unité | U | 18
E-911 | CANALISATION EN BUSE DE PVC Ø 250 mm
| Mètre léniaire: | ML | 145
E-912 | Regards visitable pour tirage de cable
Visitable
a | 0,60x0,60
| L'unité | U | 25
b | 0,80x0,80
| L'unité | U | 2
TERRASSEMENT
E-913 | Décapage de la terre végetable
| le mètre carrée | M² | 2340
E-914 | Terrassements en déblais
| le mètre cube | M3 | 4680
E-915 | Terrassements en remblais avec ou sans apport
| le mètre cube | M3 | 6084
| AMENAGEMENT DES ESPACES CIRCULABLES |  | 0
| Corps de chaussée |  | 0
E-916 | Grave Non traitee pour couche de Fondation (GNF1) |  | 0
| le mètre carrée | M² | 1250
E-917 | Grave Non traitee pour couche de Base (GNA)
| le mètre carrée | M² | 1250
E-918 | Mise en œuvre d'une couche d'imprégnation |  | 0
| le mètre carré | M² | 300
E-919 | EXECUTION D'UN TAPIS EN BETON DE CIMENT |  | 0
| le mètre carré | M² | 300
| TROTTOIR ET BORDURE |  | 0
TROTTOIR
E-920 | Revêtement béton désactivé gris
| metre carré | m2 | 1200
E-921 | Revêtement béton désactivé beige
| metre carré | m2 | 150
E-922 | Revêtement en Béton imprimé teinté
| metre carré | m2 | 220
E-923 | Revêtement Mur en pierre de taza
| metre carré | m2 | 300
BORDURES
E-924 | Bordure volige métalique galvanisé
| mètre linéaire | ml | 160
E-925 | Bordure T3
| mètre linéaire | ml | 1100
E-926 | Bordure I2
| mètre linéaire | ml | 600
E-927 | Bordure P1
| mètre linéaire | ml | 800
| ESPACE VERT |  | 0
E-928 | Décompactage et nettoyage de la terre existant
| metre carré | m2 | 1400
E-929 | Fourniture et étalage de la Terre végétale
| metre cube | m3 | 400
E-930 | Fourniture et mise en œuvre de Bio compost
| tonne | tn | 10
E-931 | Washingtonia robusta - 3,5 à 4m de stipe -
| unité | u | 8
E-932 | Jacaranda mimosifolia (H=3.5 à 4 m ; Ω = 0,14 à 0,16 m)
| unité | u | 8
E-933 | Olea europea (H=2.5 à 3 m ; Ω = 0,25 m minimum)
| unité | u | 8
E-934 | Ceratonia siliqua (H=1,5 à 2 m ; Ω = 0,08 à 0,1 m)
| unité | u | 10
E-935 | Phoenix canarienis - 1,5 à 1m de stipe -
| unité | u | 7
E-936 | Melia azedarach (H=3 à 3,5 m ; Ω = 0,14 à 0,16 m)
| unité | u | 8
E-937 | Citronnier H=150 cm
| unité | u | 6
E-938 | Réseau arrosage goutte à goutte
| metre carré | m2 | 1400
E-939 | Engazonnement |  | 0
| le mètre carré | m2 | 1400
| DIVERS |  | 0
E-940 | Fontaine dim = 1,20*3,20*0.50 m
| ensemble | ens | 1
E-941 | ENSEIGNE LUMINEUSE
| mètre linéaire | u | 1
E-942 | ENSEIGNE D’ENTREE PRINCIPALE
| mètre carré | u | 1
E-943 | Panneaux directionnels
| metre carré | ens | 1
E-944 | Marquage de la chaussée
| mètre linéaire | ml | 2300
E-945 | Mat pour drapeau
| L'unité | u | 2
BANCS
E-946 | Banc type 1
| L'unité | u | 25
E-947 | corbeilles
| L'unité | u | 35
E-948 | Support vélos métallique
| L'unité | u | 6
E-949 | Réalisation de terrain de sport en gazon synthétique
| metre carré | m2 | 320
E-950 | Réalisation des Terrains de sports (mini-foot / basket-ball) en béton coloré
| metre carré | m2 | 150
EQUIPEMENT DES TERRAINS DE SPORT
E-951 | Equipements pour terrain de sport de foot-ball
| ensemble | ens | 1
E-952 | Equipements pour terrain de sport de mini-foot / basket-ball
| ensemble | ens | 1
E-953 | Grillage périphérique du terrain du sport de h=4 m
| mètre linéaire | ml | 140
ENTRETIEN DES PUITS ET DU POSTE TRANSFO
E-954 | entretien du local technique de puits avec des équipements
| ensemble | ENS | 1
E-955 | entretien de local poste transformateur avec des équipements
| ensemble | ENS | 1
CLOTURE ET ENTREE
E-956 | MUR DE CLOTURE DE 2.20 M DE HAUTEUR
| Mètre léniaire: | ML | 326.73
E-957 | PORCHE D’ENTREE DE L’ETABLISSEMENT
| l'ensemble | ENS | 1
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GROS-ŒUVRE
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIE
TOTAL: PLOMBERIE : SANITAIRE - ALIMENTATION - EVACUATION-PROTECTION INCENDIE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - DETECTION INCENDIE - INFORMATIQUE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A.20%
Total Lot 2 EXTENSION T.T.C.
RECAPITULATIF
LOT 1 REAMENAGEMENT + LOT 2 EXTENSION HT
T.V.A.20%
TOTAL GENERAL TTC
TOTAL GROS-ŒUVRE
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-VENTILATION-CLIMATISATION-DESENFUMAGE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE - COURANT FORT - INFORMATIQUE - DETECTION INCENDIE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A.20%
Total DU PROJET T.T.C.