## BP
PROJET DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE L'ISTA YOUSSOUFIA
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
MARCHE N° .........
N° Prix | Désignation des Ouvrages | U | Qté | Prix unitaire H.T | Montant Total
en chiffre
100. GROS ŒUVRE
A/ TRAVAUX DIVERS
101 | DEMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS | M2 | 4200
102 | DESSOUCHAGE ET DESHERBAGE DES ARBRES ET PLANTES EXISTANTES | ENS | 1
B/ TRAVAUX DE FONDATION
1/ TERRASSEMENT
103 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 280
104 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS,OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 2130
105 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 2130
106 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNES POUR REMBLAIS | M3 | 1190
2/ TRAVAUX DE FONDATION
107 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 200
108 | GROS BÉTON | M3 | 5
109 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION | M3 | 765
110 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION | KG | 76500
111 | MISE A LA TERRE | ENS | 1
112 | ARASE ETANCHE | M² | 480
C/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS – REGARDS
1/ CANALISATIONS TYPE ASSAINISSEMENT
113 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 600 MM | ML | 80
114 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 500 MM | ML | 120
115 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 400 MM | ML | 130
116 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 315 MM | ML | 180
117 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 250 MM | ML | 430
118 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 200 MM | ML | 850
REGARDS DE VISITE
119 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,80 X 0,80) M | U | 2
120 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M | U | 20
121 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,40 x 1,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
122 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,20 x 1,20) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 4
123 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 6
124 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 19
125 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 20
126 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 60
127 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 150
128 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M | U | 21
129 | CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE D400 | ML | 25
130 | CANIVEAUX EN BETON ARME NON VISITABLE | ML | 5
131 | BRANCHEMENT AUX RESEAUX PUBLICS | ENS | 2
D/ DALLAGE
132 | APPORT EN TOUT VENANT TYPE GNA DE 20CM D'EPAISSEUR | M² | 6736
133 | DALLAGE INTERIEUR EP 13 CM Y/C ARMATURES | M² | 5195
134 | DALLAGE PERIPHERIQUE Y COMPRIS ARMATURES | M² | 1541
TOTAL H.T TRAVAUX EN FONDATION
200. TRAVAUX EN ELEVATION
A/ TRAVAUX EN ELEVATION
201 | BETON POUR TOUT OUVRAGES EN ELEVATION | M3 | 1450
202 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | Kg | 200000
203 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25+7 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 265
204 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 1120
205 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 2065
206 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 15+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 706
207 | PLANCHERS DALLE ALVEOLEE DE 30+5 | M² | 760
208 | PLANCHERS DALLE ALVEOLEE DE 25+5 | M² | 1371
209 | PLANCHERS DALLE ALVEOLEE DE 20+5 | M² | 1260
B/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
210 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON | M² | 5146
211 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T (EP=10CM) | M² | 4535
212 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 180
C/ ENDUITS
213 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 8485
214 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 18992
D/ DIVERS
215 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 1205
216 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 641
217 | REALISATION ET TRAIATEMENT DES JOINTS DE DILATATION | ML | 192
TOTAL H.T TRAVAUX EN ELEVATION
300. ETANCHEITE
a- TRAVAUX PREPARATOIRES
301 | FORME DE PENTE EN BETON | M² | 6150
302 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 6150
303 | ECRAN PARE VAPEUR | M² | 6150
304 | ISOLATION THERMIQUE DES TERRASSES AUTOPROTEGE | M² | 6150
b- COMPLEXE D'ETANCHEITE
305 | COMPLEXE D'ETANCHEITE EN BICOUCHE AUTO PROTEGEE | M² | 6150
306 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU | M² | 975
307 | RELEVES D'ETANCHEITE AUTO PROTEGEE | ML | 1395
308 | ETANCHEITE DES TERRASSES JARDINS | M² | 100
309 | RELEVES D'ETANCHEITE DES TERRASSES JARDINS | ML | 80
310 | SYSTÈME DE PROTECTION ET DE DRAINAGE DES TERRASSES JARDINS | M² | 100
TOTAL H.T ETANCHEITE
400. STRUCTURE METALLIQUE
401 | FOURNITURE, FABRICATION ET LE MONTAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE Y/C PEINTURE OU GALVANISATION A CHAUD Y/C LES DETAILS D'EXECUTION | KG | 30000
402 | COUVERTURE METALLIQUE EN BAC D'ACIER GALVANISEE PRELAQUEE Y COMPRIS ISOLANT EN LAINE DE ROCHE 40MM, COMPLEXE D'ETANCHEITE ET COSTIERE | M² | 145
403 | PLANCHER COLLABORANT EP 10CM Y/C CONNECTEUR ET ARMATURE | M² | 125
404 | COIFFE DE FINITION EN TOLE PRE LAQUEE | ML | 65
405 | REJET D’EAU | ML | 45
406 | CHENEAUX METALLIQUE | ML | 45
TOTAL H.T STRUCTURE METALLIQUE
500. REVETEMENT SOLS ET MURS
REVETEMENT SOL
501 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME 80x80cm | M² | 2000
502 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX VISTA GRES CERAME DE 60X60 cm | M² | 360
503 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX CARDOSTONE GRES CERAME DE 30X60 cm | M² | 480
504 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX LOCAL DE 30X30 cm | M² | 5995
505 | REVETEMENT SOL EN MABRE Y COMPRIS PLINTHE ET BAGUETTE DE CUIVRE DE 6 MM OU SIMILAIRE | M² | 380
506 | REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI Y COMPRIS JOINTS EN PLASTIQUE | M² | 2900
507 | REVETEMENT EN RESINE EPOXY SUR SOL YC CHAPE EN BETON | M² | 2300
508 | REVETEMENT SOL SOUPLEPLAQUE VINYLIQUE 2TEC2 EN DALLE 50X50U SIMILAIRE | M² | 180
509 | SEUIL EN MARBRE IBIZA | M² | 70
REVETEMENT MUR
510 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX VISTA GRES CERAME DE 60X60 cm | M² | 240
511 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX CARDOSTONE GRES CERAME DE 30X60 cm | M² | 620
512 | SOUBASSEMENT EN PIERRE DE TAZA | M² | 500
513 | PLINTHE POUR SOL EN CARREAUX GRES CERAME 80X80 (7cm) | ML | 1310
514 | PLINTHES POUR SOL EN CARREAU CARREAUX VISTA GRES CERAME DE 60X60 (7cm) | ML | 135
515 | PLINTHES POUR SOL EN CARREAUX LOCAL DE 30X30 cm | ML | 2100
516 | PLINTHES POUR SOL EN GRANITO POLI (7cm) | ML | 1680
TOTAL H.T REVETEMENT SOLS ET MURS
600, MENUISERIE BOIS - ALLUMINUIM - METALLIQUE
a- MENUISERIE BOIS
601 | PORTE EN BOIS INDUSTRIELLE | M² | 580
602 | PORTE DOUBLE EN BOIS INDUSTRIELLE | M² | 60
b- MENUISERIE ALUMINIUM
603 | ENSEMBLE VITREE EN ALUMINIUM Y/C PARTIES FIXES ET PARTIES OUVRANTES | M² | 140
604 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE OUVRANTS À LA FRANÇAISE Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 4.5
605 | CHÂSSIS À SOUFFLET Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 310
606 | FENETRE EN ALUMINIUM COULISSANTE | M² | 545
607 | PORTE EN ALUMINIUM | M² | 25
c- MENUISERIE METALLIQUE
608 | CASQUETTE METALLIQUE | M² | 220
609 | PORTE METALLIQUE | M² | 264
610 | BARDAGE METALLIQUE | M² | 200
611 | BARDAGE EN TOLE ONDULEE | M² | 1188
TOTAL H.T MENUISERIE BOIS - ALLUMINUIM - METALLIQUE
700, PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION -VMC ET DESENFUMAGE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
701 | 1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
| EQUIPEMENTS ET POSE DE COMPTEUR D’EAU GENERALE | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
702 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 90 | ML | 70
703 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 75 | ML | 40
704 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63 | ML | 80
705 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 265
706 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 50
707 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32 | ML | 20
708 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25 | ML | 20
709 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 50 | ML | 80
710 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 40 | ML | 650
711 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32 | ML | 70
712 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25 | ML | 100
713 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16 | ML | 530
714 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 16/20 | ML | 510
715 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 11 DEPARTS | U | 1
716 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 10 DEPARTS | U | 3
717 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 9 DEPARTS | U | 14
718 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS | U | 3
719 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 5 DEPARTS | U | 14
720 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 9 DEPARTS | U | 1
721 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 5 DEPARTS | U | 12
722 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 3 DEPARTS | U | 1
723 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 50 | U | 5
724 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 40 | U | 6
725 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 30
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
726 | EVACUATION EN PVC Ø 160 | ML | 45
727 | EVACUATION EN PVC DIAMÈTRE 90 A 125 | ML | 345
728 | EVACUATION EN PVC DIAMÈTRE 40 A 75 | ML | 160
729 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 160 | U | 6
730 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 125 | U | 15
731 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 | U | 28
732 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 75 | U | 10
733 | SIPHON DE SOL 200 X 200 MM AVEC CUNETTE | U | 5
734 | TROP PLEIN POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 10
4) APPAREILS SANITAIRES
735 | W.C A L'ANGLAISE | U | 89
736 | ENSEMBLE WC POUR PMR | U | 4
737 | LAVABO VASQUE | U | 73
738 | LAVABO POUR PMR | U | 4
739 | ROBINET BOUTON POUSSOIRE | U | 6
740 | EQUIPEMENTS DE DOUCHE | U | 44
741 | CHAUFFE EAU SOLAIRE DE CAPACITE 300L | U | 15
742 | GLACE MIROIR | U | 77
743 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC | U | 93
744 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - 1 LITRE | U | 45
745 | SECHE MAINS ELECTRIQUE | U | 27
5) PROTECTION INCENDIE
746 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 160 | ML | 40
747 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 125 | ML | 20
748 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 110 | ML | 300
749 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 90 | ML | 15
750 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 75 | ML | 95
751 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 63 | ML | 70
752 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 50 | ML | 240
753 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 40 | ML | 25
754 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 26/34 | ML | 15
755 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 33/42 | ML | 10
756 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 | ML | 80
757 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 | ML | 15
758 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 66/76 | ML | 10
759 | ROBINET INCENDIE ARME | U | 12
760 | EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISEE DE 6 L | U | 41
761 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 5KG | U | 23
762 | POTEAU INCENDIE | ENS | 3
763 | BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU | ENS | 2
6) CLIMATISATION/VMC
CLIMATISATION
SPLIT SYSTEM MURAL INVERTER
764 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 48 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 3
765 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 28 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 2
766 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 24 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 5
767 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 18 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 3
768 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 12 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
769 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 9 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 4
RENOUVELLEMENT D'AIR
770 | CAISSON D'EXTRACTION DE DEBIT 1728 M3/H | U | 1
771 | CAISSON D'AIR NEUF DE DEBIT 1728 M3/H | U | 1
772 | GRILLE D'EXTRACTION 864 M3/H | U | 2
773 | GRILLE D'AIR NEUF 864 M3/H | U | 2
774 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISE 8/10 EME | M² | 10
775 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø315 | ML | 20
776 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø250 | ML | 15
777 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø200 | ML | 15
778 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø160 | ML | 15
779 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø125 | ML | 15
780 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE Ø100 | ML | 15
781 | ISOLATION GAINE CIRCULAIRE | ML | 95
EVACUATION DES CONDENSATS
782 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 40 | ML | 40
783 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32 | ML | 65
784 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 25 | ML | 30
CLAPET COUPE
785 | CLAPET COUPE FEU | U | 2
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE -CLIMATISATION -VMC ET DESENFUMAGE
800, ELECTRICITE - LUSTRERIE
TRANCHEE BUSES ET REGARD
801 | TRANCHEE BT DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS LE ROCHER | ML | 650
TUBE GORGE EN PVC
802 | TUBE GORGE Ф 160MM | ML | 350
803 | TUBE GORGE Ф 200MM | ML | 300
REGARD DE TIRAGE DE TYPE PREFABRIQUE
804 | DIMENSION 60X60X60CM | U | 19
805 | DIMENSION 80X80X80CM | U | 1
806 | DIMENSION 100X100X100CM | U | 22
PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE
807 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63 | ML | 500
808 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 95 / 63 | ML | 500
809 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
810 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | U | 10
CABLES ELECTRIQUES
811 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 1X 240 MM² | ML | 240
812 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 1X 70 MM² | ML | 60
813 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G50 MM² | ML | 170
814 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G35 MM² | ML | 80
815 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G25 MM² | ML | 175
816 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G16 MM² | ML | 250
817 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G10 MM² | ML | 500
818 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G6 MM² | ML | 160
819 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5G4 MM² | ML | 350
820 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G6 MM² | ML | 250
821 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G4 MM² | ML | 250
DISTRIBUTION BASSE TENSION
822 | TABLEAU GENERALE BASSE TENTION (TGBT) | U | 1
823 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.AD.SC.R | U | 1
824 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.AD.SC.E | U | 1
825 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.EP.R | U | 1
826 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.EP.E1 | U | 1
827 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.EP.E2 | U | 1
828 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.CUI.D | U | 1
829 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TG.INT | U | 1
830 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.DOR.R1 | U | 1
831 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.DOR.R2 | U | 1
832 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.DOR.1E.1 | U | 1
833 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.DOR.1E.2 | U | 1
834 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.DOR.2E.1 | U | 1
835 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.DOR.2E.2 | U | 1
836 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.GM.1 | U | 1
837 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.GM.2 | U | 1
838 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.SIM.D | U | 1
839 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.GE.1 | U | 1
840 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.MA.1 | U | 1
841 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.MA.2 | U | 1
842 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.GE.2 | U | 1
843 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.GE.3 | U | 1
844 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.GE.4 | U | 1
845 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.TEX.H | U | 1
846 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.EXT.1 | U | 1
847 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION TE.EXT.2 | U | 1
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
848 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 25
849 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 53
850 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT | U | 2
851 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT | U | 0
852 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 99
853 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 1192
854 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE | U | 30
855 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE | U | 66
856 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 20
PRISES DE COURANT FORT
857 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL | U | 295
858 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE | U | 463
859 | PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 10/16A | U | 631
860 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A | U | 38
861 | BOITE AU SOL (4 PRISES) | U | 75
862 | BOITE AU SOL (8 PRISES) | U | 14
863 | PRISE DE COURANT 3P+N+T 380V | U | 83
864 | PRISE TELEVISION | U | 5
865 | PRISE HDMI | U | 30
ALIMENTATION BASSE TENSION
866 | ALIMENTATION CENTRALE ALARME EN CR1 | U | 1
867 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE | U | 9
868 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME DE CLIMATISATION | U | 16
869 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5G10 MM² | U | 2
870 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5G6 MM² | U | 7
871 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5G4 MM² | U | 23
872 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3G2,5 MM² | U | 60
LUSTRERIE
873 | PANEL 60X60 LED TYPE FORMA-BL-M 60X60 35W 4000K IP40 | U | 211
874 | PANEL ETANCHE 60X60 LED TYPE FORMA BL W 60X60 40W 4000K IP65 | U | 25
875 | PLAFONNIER LED TYPE JUPITER R 30W 4000K IP40 | U | 52
876 | APPLIQUES LED TYPE KOMODO 4,5W 3000K IP20 | U | 198
877 | SPOT ETANCHE LED TYPE TAKEO T100 15W 4000K IP54 | U | 203
878 | SPOT ETANCHE LED TYPE TAKEO T75 9W 4000K IP54 | U | 6
879 | SPOT LED TYPE SENSE 125 ROND 21W 4000K IP20 | U | 133
880 | SPOT LED TYPE MODULE 2*15W 4000K IP20 | U | 21
881 | ARMATURE SUSPENDU LED TYPE HIGH BAY 31-S 94W 4000K IP65 | U | 99
882 | SPOT APPARENT LED TYPE TAKEO T150C 21W 4000K IP20 | U | 153
883 | BALISAGE LED TYPE CAPETOWN RECESSED | U | 24
884 | PLAFONIER LED TYPE SUGAR 600 HE 24W 3100LM 90° IP40 3000K | U | 19
885 | PLAFONIER LED TYPE SUGAR 450 HE 16W 2400LM 90° IP40 3000K | U | 23
886 | PLAFONIER LED TYPE SUGAR 350 HE 12W 1700LM 90° IP40 3000K | U | 13
887 | LUMINAIRE LED ENCASTRE SUR RAIL TYPE MODULINE 26 560MM 13W 4000K | U | 8
888 | PROJECTEUR LED ENCASTRE SUR RAIL TYPE ML26-FRS72 DOUBLE 50° 4000K 20W 1600LM | U | 12
889 | RAIL 2M ENCASTRE PLAFOND NOIR TYPE ML26 TRACKS ML26 48V RAILS 2000MM | U | 4
890 | BORNE LED TYPE SECTOR 380 24W 3000K IP66 | U | 129
891 | SPOT ENCASTRE AU SOL LED TYPE HISTORIA MAR 15W R 3000K IP67 | U | 16
892 | CANDELABRE 4M LED TYPE CUBO 60W 3000K IP66 | U | 14
893 | PROJECTEUR FAÇADE LED TYPE ASTRO-S 150W 4000K IP66 | U | 3
894 | PROJECTEUR LED SUR MAT 150W 4000K IP66 | U | 8
895 | SPOT PIQUETE LED TYPE FOCOS PAISAGEM 10W | U | 42
ECLAIRAGE DE SECURITE
896 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE | U | 73
897 | BLOC D'AMBIANCE | U | 10
898 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 6
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
900. PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
901 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS | ML | 300
902 | TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC | U | 9
903 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 9
904 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP | ML | 10000
905 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A | U | 5
906 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A | U | 7
907 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 5
908 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 7
909 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 340
910 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 340
911 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A | U | 340
912 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 8
913 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 42U | U | 1
914 | ROUTEUR/POINT D'ACCES WIFI A 6 ANTENNES EXTERIEURES | U | 9
915 | CONTROLEUR WLAN WIFI | U | 1
DETECTION D'INCENDIE
916 | CENTRALE DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE+CMSI | ENS | 1
ALARME INCENDIE TYPE 2B
917 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE | U | 95
918 | AVERTISSEUR SONORE Y COMPRIS CABLAGE | U | 9
919 | BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE | U | 46
920 | BLOC AUTONOME D'ALARME PRINCIPAL (BAAS type PR) | U | 1
921 | BLOC AUTONOME D'ALARME SATELLITE (BAAS type SA) | U | 7
TOTAL PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
1000, FAUX PLAFOND
1001 | FAUX PLAFOND EN BA13 POUR INTERIEUR Y/C TRAPPES DE VISITE ET JOINTS CREUX | M² | 540
1002 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE | M² | 380
1003 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE | M² | 3506
1004 | FAUX PLAFOND AQUAPANEL EXTERIEUR | M² | 600
TOTAL H.T FAUX PLAFOND
1100, PEINTURE
1101 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR FAUX PLAFOND INTERIEUR | M² | 6800
1102 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 2500
1103 | ENDUIT MONOCOUCHE POUR FACADES | M² | 7200
TOTAL H.T PEINTURE
1200. VRD & AMENAGEMENT EXTERIEUR
1201 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA 20 CM D'EPAISSEUR | M² | 3170
1202 | DALLAGE DE 13 CM Y COMPRIS ARMATURES | M² | 3170
1203 | REVETEMENT EN BETON IMPRIME POUR CHEMIN PIETONS | M² | 3608
DIVERS
1204 | BANC EN BETON PREFABRIQUE PLEIN | U | 15
1205 | CORBEILLE AZLI D460 C DE TYPE AKLIM REF : BIN0039 OU SIMILAIRE | U | 10
1206 | CANOPEE DE 7,65m DE HAUTEURY COMPRIS TOILE TENDUE | U | 14
TERRAINS DE SPORTS
1207 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA 20 CM D'EPAISSEUR | M² | 495
1208 | DALLAGE DE 15 CM Y COMPRIS ARMATURES | M² | 495
1209 | MARQUAGE AU SOL DES TERRAINS | ENS | 1
1210 | PANNEAUX DE TERRAIN DE BASKET-BALL | U | 2
1211 | FOURNITURE ET POSE PARES BALLONS | ML | 93
1212 | GRILLAGE PAR BALLON H=6m Y/C STRUCTURE ET FIXATION | ML | 89
VEGETATION ET VERDURES
1213 | FOURNITURE ET ETALAGE DE LA TERRE VEGETALE | M² | 4270
1214 | APPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GAZON | M² | 4270
1215 | FOURNITURE ET POSE DES BORDURETTES DE JARDIN P1 | ML | 1200
CLÖTURE
1216 | MUR DE CLÖTURE AVEC GRILLAGE EN ACIER | ML | 180
1217 | MUR DE CLÖTURE SIMPLE EN AGGLOS | ML | 340
1218 | CONSTRUCTION DU LOCAL POSTE DE TRONSFORMATION | U | 1
1219 | CONSTRUCTION GUERITE | U | 2
POSTE TRANSFORMATEUR
1220 | BLOC CELLULES MT COMPACT ETANCHES MOTORISES EXTENSIBLES A DROITE | ENS | 1
1221 | ENSEMBLE DE LIAISON MT | ENS | 1
1222 | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 400 KVA | ENS | 1
1223 | EQUIPEMENT DE SECURITE POUR POSTE DE TRANSFORMATION | ENS | 1
1224 | BOITE DE JONCTION | U | 6
1225 | BOITE D'EXTREMITE TYPE INTERIEUR | U | 9
1226 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE TRANSFORMATEURS ET DISJONCTEUR DEBROCHABLE | ENS | 1
1227 | CONDENSATEURS DE COMPENSATION | ENS | 1
1228 | COMPTAGE BASSE TENSION | ENS | 1
1229 | DISJONCTEUR GENERAL BASSE TENSION | U | 1
1230 | INDICATEUR DE DEFAUT MT | ENS | 1
1231 | MISE A LA TERRE DU POSTE DE TRANSFORMATION | ENS | 1
1232 | MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES | ENS | 1
1233 | VERROUILLAGE | ENS | 1
1234 | ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT DU POSTE | ENS | 1
1235 | TABLEAU DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION | ENS | 1
1236 | EXTRACTEUR | ENS | 1
TOTAL VRD & AMENAGEMENT EXTERIEUR
1300.ESPACE VERTS
1301 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE CUBE SUR CAMION ET EPANDU SUR SOL | M3 | 800
1302 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE FUMIER ORGANIQUE CUBE SUR CAMION ET EPANDU SUR SOL | M3 | 60
1303 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ENGRAIS COMPLET PAR SACS DE 50KG ET EPANDU SUR SOL A RAISON DE 50GR/M² | Kg | 80
PLANTATION ARBRES ET PALMIERS
1304 | OLEA EUROPEA SUJET CENTENAIRE EXCEPTIONNEL | U | 6
1305 | ERYTHRINA CRISAT GALII HAUTEUR TOTAL 300-350 cm | U | 6
1306 | BAUHINIA BLANC, HAUTEUR TOTAL 250-300 cm | U | 12
1307 | SPATHODEA CAMPANULATA 250/300 cm | U | 30
1308 | SCHINUS MOLLE , HAUTEUR TOTAL 250/300 | U | 12
1309 | JACCARANDA MIMOSIFOLIA 300/320 | U | 12
1310 | CHORISIA SPECIOSA 250/300 cm | U | 8
1311 | PHOENIX DACTILIFERA , HAUTEUR TOTAL DE STRIPE 300-700 cm (32UNITES) | ML | 36
1312 | ACCACIA DEALBATA , HAUTEUR TOTAL 250-300 cm | U | 12
ARBUSTES
1313 | DRACAENA DRACOO HAUTEUR TOTAL 60-80 cm | U | 12
1314 | YUCCA ELEPHANTINES 120/140 | U | 12
1315 | AGAVE VARIETES | U | 22
1316 | ALOE ARBORESCENCE | U | 40
1317 | MELANGE DE PLANTES SUCCULENTES (CACTUS, AOENIUM, APTENA,FICOIDES ,,,) | U | 100
SOUS ARBUSTES ET COUVERTURE DE SOL
MELANGE 1
1318 | ROMARIN , SANTOLINE , LAVANDE , ATRIPLEXE , GERANIUM ,,, | U | 800
MELANGE 2
1319 | GAZANIA , GAURA , ACALYPHA , PLUMBAGO | U | 1000
MELANGE 3
1320 | CITRONNELLE , PITTOSPORUM , MYOPORUM , ANTHEMIS | U | 1000
MELANGE 4
1321 | PENISSETUM , STIPA , CAREX , RETAMA | U | 800
MELANGE 5
1322 | MELANGE DE ROSIER | U | 800
PLANTES GRIMPANTES
1323 | BOUGAINVILLEA SPECTABILIS | U | 300
1324 | JASMINUM | U | 60
1325 | PODRAENA RICASOLIANA | U | 60
1326 | CHEVRE FEUILLE | U | 80
GAZON
1327 | GAZON FAUX KIKUYU | U | 800
1328 | GAZON SYNTHETIQUE POUR TERRASSE Y/C ETANCHEITE ET SYSTÈME DE DRAINAGE | U | 860
1329 | POTS POUR PLANTATION EN TERRE CUITE | U | 40
TOTAL ESPACE VERTS
RECAPITULATIF
100 | TOTAL FONDATION
200 | TOTAL GROS ŒUVRES ELEVATION
300 | TOTAL ETANCHEITE
400 | TOTAL STRUCTURE METALLIQUE
500 | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
600 | TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
700 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
800 | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
900 | TOTAL PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION
1100 | TOTAL FAUX PLAFOND
1200 | TOTAL PEINTURE
1300 | TOTAL VRD & AMENAGEMENT EXTERIEUR
1400 | TOTAL ESPACE VERTS
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC | [5 empty] | 0
0