## BP
Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA BOUJDOUR
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation Des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T | Total HT
100. GROS ŒUVRES
A/ LES TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | DÉMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS | M² | 110
102 | DÉMOLITION DES MACONNERIES ET CLOISONNEMENT EXISTANT | M² | 110
103 | DECAPAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EXISITANT Y COMPRIS PROTECTION ET FORME DE PENTE | M² | 1067
104 | DÉCAPAGE DU COMPLEXE D'ETANCHIETE LÉGÈRE DES SALLES D’EAU EXISTANT | M² | 15
105 | DÉPOSE DES PORTES, FENÊTRES ET PLACARDS EN BOIS, METALLIQUES OU EN ALUMINIUM | ENS | 1
106 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT MURAL EXISTANT | M² | 80
107 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT DU SOL INTERIEUR EXISTANT Y/C FORME | M² | 1200
108 | DECAPAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR | M² | 100
109 | DEPOSE DES APPARAILS SANITAIRES | ENS | 1
110 | DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ENS | 1
B - TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET REFECTION
111 | RENFORCEMENT ET CHEMISAGE DES POTEAUX | ML | 150
112 | RENFORCEMENT ET CHEMISAGE DES SEMELLES Y/C FOUILLES | U | 33
113 | COLMATAGE, REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS | ML | 300
114 | REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS | M² | 300
C/ TERRASSEMENT
115 | FOUILLES EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHERS, OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 250
116 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 250
117 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS | M3 | 150
D/ TRAVAUX EN FONDATION
118 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 30
119 | GROS BÉTON | M3 | 5
120 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATIONS | M3 | 125
121 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATIONS | KG | 12500
122 | MISE A LA TERRE | ENS | 1
123 | ARASE ETANCHE | M² | 100
E/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT
124 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 400 MM | ML | 5
125 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 315 MM | ML | 30
126 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 250 MM | ML | 150
127 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 200 MM | ML | 290
REGARDS DE VISITE
128 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M | U | 2
129 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
130 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
131 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 4
132 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 33
133 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 35
134 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M | U | 11
135 | CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE D400 | ML | 10
136 | CANIVEAUX EN BETON ARME NON VISITABLE | ML | 30
137 | BRANCHEMENT AU RESEAU DE LA VILLE | ENS | 2
F/ DALLAGES
138 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR | M² | 850
139 | DALLAGE INTERIEUR EP 13 Y COMPRIS ACIER | M² | 580
140 | DALLAGE PERIPHERIQUE EP 15 Y COMPRIS ARMATURES | M² | 280
141 | RAMPE POUR ACCES PMR EP. 13CM Y COMPRIS ACIER | M² | 17
G/ TRAVAUX EN ELEVATION
142 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE EN ÉLÉVATION | M3 | 335
143 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | KG | 43550
144 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 15 + 5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 130
145 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 320
146 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 790
147 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE Y/C DALLE DE COMPRESSION 20+ 5 | M² | 241
H/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
148 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8Y) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON CREUSES | M² | 1430
149 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T (EP=10CM) | M² | 130
150 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 900
I/ ENDUITS
151 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 2950
152 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 3520
J/ DIVERS
153 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 395
154 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS | M² | 15
155 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 198
156 | RENFORMIS EN BETON | M² | 5
157 | REALISATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION | ML | 90
158 | PLUS-VALUE POUR MOTIF DECORATIF | U | 12
TOTAL GROS ŒUVRES
200. ETANCHEITE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON | M² | 2560
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 2560
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 650
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSES | M² | 2560
205 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU | M² | 130
206 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE Y COMPRIS RELEVES | M² | 200
207 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES | ML | 650
C/ PROTECTION
208 | PROTECTION DE L’ETANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT | M² | 2560
209 | PROTECTION DES RELEVÉS PAR SOLIN GRILLAGÉ Y/C PLINTHE EN CARREAUX DE CIMENT | ML | 650
TOTAL ETANCHEITE
300. REVETEMENT SOLS ET MURS
301 | DALLAGE EN BETON DE 10 CM LISSE A L'HELECOPLERE Y/C UNE COUCHE DE TOUT VENANT DE 20 CM | M2 | 240
302 | REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE COMPACTO DECOUPE LASER | M2 | 580
303 | PLINTHE EN COMPACTO DECOUPE LASER | ML | 320
304 | REVETEMENT MURAL EN CARRELAGE GRES CERAME | M2 | 100
305 | REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE GRES CERAME | M2 | 95
306 | REVETENT DE SOL EN GRAN ITO POLI | M2 | 590
307 | PLINTHE EN GRANITO POLI | ML | 490
308 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI Y/C PLINTHE | ML | 210
309 | REVETEMENT DU SOL EN RESINE EPOXY | M2 | 804
310 | REVETEMENT DES FACADES EN PIERRE D'ES SMARA | M2 | 230
311 | PONCAGE DU GRANITO POLI EXISTANT | M2 | 360
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400. MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
401 | PORTES A LAMES EN SAPIN ROUGE Y/C PEINTURE | M2 | 15
MEUUISERIE ALUMINIUM
402 | POPTE VITREE UN VENTAIL EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 100
403 | PORTES VITREE A 2 VENTAUX EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 60
404 | FENETRES EN ALUMINUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 330
405 | MUR RIDEAU EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 200
406 | BRISE SOLEIL EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 200
MENUISERIE EN INOX
407 | PORTES D'ENTREE EN INOX | M2 | 12
MENUISERIE METTALIQUE
408 | POPTE METALLIQUE GALVANISE A CHAUD Y/C PEINTURE | M2 | 45
409 | GRILLES DE PROTECTION GALVANISEE Y/C PEINTURE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 340
410 | GARDE CORPS METALLIQUE GALVANISE Y/C PEINTURE | M2 | 160
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
500. CHARPENTE METALLIQUE
501 | FOURNITURE, FABRICATION ET LE MONTAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE Y/C GALVANISATION A CHAUD | KG | 6000
502 | SYSTÈME DE BAC D'ACIER GALVANISEE PRELAQUEE POUR COUVERTURE Y/C COIFFE DE FINITION | M² | 285
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
600. PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
601 | BRANCHEMENT AU RESEAU EAU POTABLE EXISTANT | ENS | 1
602 | CHATEAU D’EAU EN PVC NOIR DE 5 M3 | U | 2
603 | POMPE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
604 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 75 | ML | 5
605 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63 | ML | 35
606 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 55
607 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 15
608 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32 | ML | 30
609 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25 | ML | 5
610 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 50 | ML | 10
611 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 40 | ML | 15
612 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32 | ML | 20
613 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25 | ML | 10
614 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16 | ML | 130
615 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 16/20 | ML | 15
616 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 9 DEPARTS | U | 4
617 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS | U | 1
618 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS | U | 2
619 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 3 DEPARTS | U | 1
620 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 50 | U | 1
621 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 40 | U | 1
622 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32 | U | 4
623 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 8
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
624 | EVACUATION EN PVC Ø 125 | ML | 15
625 | EVACUATION EN PVC Ø 110 | ML | 75
626 | EVACUATION EN PVC Ø 75 | ML | 10
627 | EVACUATION EN PVC Ø 50 | ML | 20
628 | EVACUATION EN PVC Ø 40 | ML | 20
629 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 125 | U | 2
630 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 | U | 16
631 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 75 | U | 1
632 | SIPHON DE SOL 200 X 200 MM AVEC CUNETTE | U | 8
633 | TROP PLEIN POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 6
4) APPAREILS SANITAIRES
634 | W.C A L'ANGLAISE | U | 19
635 | ENSEMBLE DE W.C POUR PMR AVEC ACCESSOIRES | U | 4
636 | LAVABO VASQUE | U | 26
637 | LAVABO POUR PMR | U | 4
638 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL DE CAPACITE 100 L | U | 1
639 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 1
640 | ROBINET DE PUISAGE | U | 5
641 | GLACE MIROIR | U | 30
642 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC | U | 23
643 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 12
644 | SECHE MAINS ELECTRIQUE | U | 8
5) PROTECTION INCENDIE
645 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 125 | ML | 10
646 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 110 | ML | 20
647 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 90 | ML | 5
648 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 75 | ML | 5
649 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 63 | ML | 30
650 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 50 | ML | 75
651 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 40 | ML | 90
652 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 | ML | 35
653 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 | ML | 10
654 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 66/76 | ML | 5
655 | ROBINET INCENDIE ARME | U | 8
656 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6KG | U | 10
657 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG | U | 15
658 | POTEAU INCENDIE | ENS | 1
659 | BACHE A EAU INCENDIE 10 M3 | ENS | 1
660 | SURPRESSEUR INCENDIE | ENS | 1
661 | BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU | ENS | 1
6) CLIMATISATION
SPLIT SYSTEM MURAL INVERTER
662 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 24 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
663 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 18 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
664 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 12 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
665 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 9 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 3
EVACUATION DES CONDENSATS
666 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 40 | ML | 10
667 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32 | ML | 25
668 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 25 | ML | 25
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
700. ELECTRICITE - LUSTRERIE
TRANCHEE BUSES ET REGARD
701 | TRANCHEE BT DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS LE ROCHER | ML | 600
TUBE GORGE EN PVC
702 | TUBE GORGE Ф 75MM | ML | 100
703 | TUBE GORGE Ф 110MM | ML | 100
704 | TUBE GORGE Ф 160MM | ML | 100
705 | TUBE GORGE Ф 200MM | ML | 300
REGARD DE TIRAGE DE TYPE PREFABRIQUE
706 | DIMENSION 60X60X60CM | U | 5
707 | DIMENSION 80X80X80CM | U | 8
708 | DIMENSION 100X100X100CM | U | 4
PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE
709 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63 | ML | 120
710 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 125 / 63 | ML | 100
711 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
712 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | ENS | 3
CABLES ELECTRIQUES
713 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 70 MM² | ML | 40
714 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 50 MM² | ML | 120
715 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 35 MM² | ML | 200
716 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 25 MM² | ML | 40
717 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 16 MM² | ML | 250
718 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 10 MM² | ML | 40
719 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 6 MM² | ML | 150
720 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 4 MM² | ML | 30
721 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G6 MM² | ML | 100
722 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G4 MM² | ML | 100
DISTRIBUTION BASSE TENSION
723 | TABLEAU GENERALE BASSE TENTION (TGBT) | U | 1
724 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION
| a- TABLEAU SECONDAIRE TE.ADM | U | 1
| b- TABLEAU SECONDAIRE TO.ADM | U | 1
| c- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC1.R | U | 1
| d- TABLEAU SECONDAIRE TO.SC1.R | U | 1
| e- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC2.R | U | 1
| f- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC1.E | U | 1
| g- TABLEAU SECONDAIRE TO.SC1.E | U | 1
| h- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC2.E | U | 1
| i- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC3.R | U | 1
| j- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC3.E | U | 1
| k- TABLEAU SECONDAIRE TE.AT.1 | U | 1
| l- TABLEAU SECONDAIRE TE.AT.2 | U | 1
| m- TABLEAU SECONDAIRE TE.SAN | U | 1
| n- TABLEAU SECONDAIRE TE.GUE | U | 1
| o-TABLEAU SECONDAIRE TE.EXT | U | 1
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
725 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 10
726 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 12
727 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT | U | 2
728 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT | U | 2
729 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 38
730 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 446
731 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE | U | 32
732 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE | U | 10
733 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 4
PRISES DE COURANT FORT
734 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL | U | 65
735 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE | U | 388
736 | PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 10/16A | U | 332
737 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A | U | 6
738 | PRISE DE COURANT ONDULEE 2P+T 10/16A | U | 27
739 | BOITE AU SOL (4PN+2PO+2RJ45) | U | 22
740 | PRISE DE COURANT 3P+N+T 380V | U | 44
741 | PRISE TÉLÉVISION | U | 2
ALIMENTATION BASSE TENSION
742 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE EN CR1 | Ens | 1
743 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE | Ens | 2
744 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME DE CLIMATISATION | Ens | 11
745 | ALIMENTATION TABLEAU SURPRESSEUR INCENDIE | Ens | 1
746 | ALIMENTATION STATION POMPAGE D'ARROSAGE | Ens | 1
747 | ALIMENTATION STATION POMPAGE DES EAUX CHARGEES EP,EU | Ens | 1
748 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5X4 MM² | Ens | 10
749 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X4 MM² | Ens | 10
750 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X2,5 MM² | Ens | 10
LUSTRERIE
751 | PANEL LED 60X60 40W | U | 252
752 | REGLETTE LED ÉTANCHE 1200MM 40W 4600LM | U | 112
753 | SPOT LED ENCASTRE PLAFOND 20W 4000K | U | 56
754 | HUBLOT LED 25W 2500LM 4000K IP65 | U | 32
755 | PROJECTEUR EN LED 45W 4050LM IP66 60° 4000K | U | 21
756 | BORNE BASSE LED 25W 1875LM IP65 4000K | U | 36
757 | ENCASTRE AU SOL EN LED 15W-R 1320LM IP67 23° 4000K | U | 65
ECLAIRAGE DE SECURITE
758 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE | U | 44
759 | BLOC D'AMBIANCE | U | 18
760 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 3
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800. PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
801 | TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC | U | 3
802 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 3
803 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP | ML | 2200
804 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A | U | 3
805 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 2
806 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 1
807 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 86
808 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 86
809 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A | U | 42
810 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 3
PRE-CABLAGE
CABLE CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE VIDEO ET CA
811 | CABLE QUATRE PAIRES CAT6A | ML | 800
812 | CABLE FO OM4 6 BRINS | ML | 200
DETECTION D'INCENDIE
813 | CENTRALE DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE+CMSI | ENS | 1
DETECTION ET CABLAGE
814 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE | U | 18
815 | INDICATEUR D'ACTION Y COMPRIS CABLAGE | U | 5
816 | AVERTISSEUR SONORE Y COMPRIS CABLAGE | U | 3
817 | BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE | U | 22
818 | CENTRALE ALARME TYPE 2B | ENS | 1
TOTAL PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE |  |  |  |  | 0
900. FAUX PLAFOND
901 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX | M2 | 1100 |  | 0
902 | FAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE PÉRIPHÉRIQUE EN BA 13 Y COMPRIS JOINTS CREUX | M3 | 200
TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
1000. PEINTURE
1001 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 12000
1002 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONS | M² | 1000
1003 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MEUNUISERIE BOIS | M² | 480
1004 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MEUNUISERIE METALLIQUE | M² | 150
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
1100. SIGNALETIQUE
1101 | MAT POUR DRAPEAU | U | 1
1102 | LOGO ET ENSEIGNE | U | 6
1103 | SIGNALISATION INTERIEUR EN PLEXIGLACE | U | 32
1104 | PANNEAUX -SIGNALISATION LUMINEUX | U | 1
TOTAL SIGNALETIQUE |  |  |  |  | 0
1200. AMENAGEMENT EXTERIEUR
TRAVAUX DE VOIRIE
TERRASSEMENT DE VOIRIE
1201 | REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORME | M² | 1265
1202 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR Y COMPRIS PEINTURE:
| a) BORDURE TYPE T3 | ML | 10
| b) BORDURE TYPE P1 | ML | 480
REALISATION DES TROTTOIRS & CHEMINS PIETONS
1203 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNB 0/40, EP=20CM | M² | 1265
1204 | REVETEMENT EN BETON REFLUE EP=10CM POUR CHEMIN PIETONS | M² | 1265
1205 | REVETEMENT SOL EN REV DECO 30x60 cm | M2 | 900
ECLAIRAGE EXTERIEUR
1206 | BORNE LED POUR ECLAIRARGE EXTERIEUR | U | 12
CLOTURE
1207 | MUR DE CLOTURE | ML | 100
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
1300. ESPACE VERT
1301 | NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN | M² | 1000
1302 | APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE 30CM | M² | 600
1303 | FOURNITUREET IMPLANTATION DE GAZON | M² | 600
1304 | IMPLANTATION DE PALMIER WACHIGTONIEN DE 4M DE HAUTEUR | U | 20
TOTAL ESPACE VERT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
100 | TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
200 | TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
300 | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | 0
400 | TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLIQUE |  |  |  | 0
500 | TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
600 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
700 | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
800 | TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE, VIDEO SURVEILLANCE ET DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
900 | TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
1000 | TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
1100 | TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
1200 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
1300 | TOTAL ESPACE VERT |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Feuil1
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
Objet :TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA BOUJDOUR
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation Des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T | Total HT
100. GROS ŒUVRES
A/ LES TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | DÉMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS | M² | 110
102 | DÉMOLITION DES MACONNERIES ET CLOISONNEMENT EXISTANT | M² | 110
103 | DECAPAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EXISITANT Y COMPRIS PROTECTION ET FORME DE PENTE | M² | 1067
104 | DÉCAPAGE DU COMPLEXE D'ETANCHIETE LÉGÈRE DES SALLES D’EAU EXISTANT | M² | 15
105 | DÉPOSE DES PORTES, FENÊTRES ET PLACARDS EN BOIS, METALLIQUES OU EN ALUMINIUM | ENS | 1
106 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT MURAL EXISTANT | M² | 80
107 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT DU SOL INTERIEUR EXISTANT Y/C FORME | M² | 1200
108 | DECAPAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR | M² | 100
109 | DEPOSE DES APPARAILS SANITAIRES | ENS | 1
110 | DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ENS | 1
B - TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET REFECTION
111 | RENFORCEMENT ET CHEMISAGE DES POTEAUX | ML | 150
112 | RENFORCEMENT ET CHEMISAGE DES SEMELLES Y/C FOUILLES | U | 33
113 | COLMATAGE, REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS | ML | 300
114 | REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS | M² | 300
C/ TERRASSEMENT
115 | FOUILLES EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHERS, OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 250
116 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 250
117 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS | M3 | 150
D/ TRAVAUX EN FONDATION
118 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 30
119 | GROS BÉTON | M3 | 5
120 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATIONS | M3 | 125
121 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATIONS | KG | 12500
122 | MISE A LA TERRE | ENS | 1
123 | ARASE ETANCHE | M² | 100
E/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT
124 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 400 MM | ML | 5
125 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 315 MM | ML | 30
126 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 250 MM | ML | 150
127 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 200 MM | ML | 290
REGARDS DE VISITE
128 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M | U | 2
129 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
130 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
131 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 4
132 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 33
133 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 35
134 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M | U | 11
135 | CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE D400 | ML | 10
136 | CANIVEAUX EN BETON ARME NON VISITABLE | ML | 30
137 | BRANCHEMENT AU RESEAU DE LA VILLE | ENS | 2
F/ DALLAGES
138 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR | M² | 850
139 | DALLAGE INTERIEUR EP 13 Y COMPRIS ACIER | M² | 580
140 | DALLAGE PERIPHERIQUE EP 15 Y COMPRIS ARMATURES | M² | 280
141 | RAMPE POUR ACCES PMR EP. 13CM Y COMPRIS ACIER | M² | 17
G/ TRAVAUX EN ELEVATION
142 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE EN ÉLÉVATION | M3 | 335
143 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | KG | 43550
144 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 15 + 5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 130
145 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 320
146 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 25+5 Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 790
147 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE Y/C DALLE DE COMPRESSION 20+ 5 | M² | 241
H/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
148 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8Y) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON CREUSES | M² | 1430
149 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T (EP=10CM) | M² | 130
150 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 900
I/ ENDUITS
151 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 2950
152 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 3520
J/ DIVERS
153 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 395
154 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS | M² | 15
155 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 198
156 | RENFORMIS EN BETON | M² | 5
157 | REALISATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION | ML | 90
158 | PLUS-VALUE POUR MOTIF DECORATIF | U | 12
TOTAL GROS ŒUVRES
200. ETANCHEITE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON | M² | 2560
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 2560
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 650
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSES | M² | 2560
205 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU | M² | 130
206 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE Y COMPRIS RELEVES | M² | 200
207 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES | ML | 650
C/ PROTECTION
208 | PROTECTION DE L’ETANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT | M² | 2560
209 | PROTECTION DES RELEVÉS PAR SOLIN GRILLAGÉ Y/C PLINTHE EN CARREAUX DE CIMENT | ML | 650
TOTAL ETANCHEITE
300. REVETEMENT SOLS ET MURS
301 | DALLAGE EN BETON DE 10 CM LISSE A L'HELECOPLERE Y/C UNE COUCHE DE TOUT VENANT DE 20 CM | M2 | 240
302 | REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE COMPACTO DECOUPE LASER | M2 | 580
303 | PLINTHE EN COMPACTO DECOUPE LASER | ML | 320
304 | REVETEMENT MURAL EN CARRELAGE GRES CERAME | M2 | 100
305 | REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE GRES CERAME | M2 | 95
306 | REVETENT DE SOL EN GRAN ITO POLI | M2 | 590
307 | PLINTHE EN GRANITO POLI | ML | 490
308 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI Y/C PLINTHE | ML | 210
309 | REVETEMENT DU SOL EN RESINE EPOXY | M2 | 804
310 | REVETEMENT DES FACADES EN PIERRE D'ES SMARA | M2 | 230
311 | PONCAGE DU GRANITO POLI EXISTANT | M2 | 360
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400. MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
401 | PORTES A LAMES EN SAPIN ROUGE Y/C PEINTURE | M2 | 15
MEUUISERIE ALUMINIUM
402 | POPTE VITREE UN VENTAIL EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 100
403 | PORTES VITREE A 2 VENTAUX EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 60
404 | FENETRES EN ALUMINUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 330
405 | MUR RIDEAU EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 200
406 | BRISE SOLEIL EN ALUMINIUM ANODISE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 200
MENUISERIE EN INOX
407 | PORTES D'ENTREE EN INOX | M2 | 12
MENUISERIE METTALIQUE
408 | POPTE METALLIQUE GALVANISE A CHAUD Y/C PEINTURE | M2 | 45
409 | GRILLES DE PROTECTION GALVANISEE Y/C PEINTURE TOUTES DIMENSIONS | M2 | 340
410 | GARDE CORPS METALLIQUE GALVANISE Y/C PEINTURE | M2 | 160
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
500. CHARPENTE METALLIQUE
501 | FOURNITURE, FABRICATION ET LE MONTAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE Y/C GALVANISATION A CHAUD | KG | 6000
502 | SYSTÈME DE BAC D'ACIER GALVANISEE PRELAQUEE POUR COUVERTURE Y/C COIFFE DE FINITION | M² | 285
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
600. PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
601 | BRANCHEMENT AU RESEAU EAU POTABLE EXISTANT | ENS | 1
602 | CHATEAU D’EAU EN PVC NOIR DE 5 M3 | U | 2
603 | POMPE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
604 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 75 | ML | 5
605 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63 | ML | 35
606 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 55
607 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 15
608 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32 | ML | 30
609 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25 | ML | 5
610 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 50 | ML | 10
611 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 40 | ML | 15
612 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32 | ML | 20
613 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25 | ML | 10
614 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16 | ML | 130
615 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 16/20 | ML | 15
616 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 9 DEPARTS | U | 4
617 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS | U | 1
618 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS | U | 2
619 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 3 DEPARTS | U | 1
620 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 50 | U | 1
621 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 40 | U | 1
622 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32 | U | 4
623 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 8
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
624 | EVACUATION EN PVC Ø 125 | ML | 15
625 | EVACUATION EN PVC Ø 110 | ML | 75
626 | EVACUATION EN PVC Ø 75 | ML | 10
627 | EVACUATION EN PVC Ø 50 | ML | 20
628 | EVACUATION EN PVC Ø 40 | ML | 20
629 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 125 | U | 2
630 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 | U | 16
631 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 75 | U | 1
632 | SIPHON DE SOL 200 X 200 MM AVEC CUNETTE | U | 8
633 | TROP PLEIN POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 6
4) APPAREILS SANITAIRES
634 | W.C A L'ANGLAISE | U | 19
635 | ENSEMBLE DE W.C POUR PMR AVEC ACCESSOIRES | U | 4
636 | LAVABO VASQUE | U | 26
637 | LAVABO POUR PMR | U | 4
638 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL DE CAPACITE 100 L | U | 1
639 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 1
640 | ROBINET DE PUISAGE | U | 5
641 | GLACE MIROIR | U | 30
642 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC | U | 23
643 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 12
644 | SECHE MAINS ELECTRIQUE | U | 8
5) PROTECTION INCENDIE
645 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 125 | ML | 10
646 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 110 | ML | 20
647 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 90 | ML | 5
648 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 75 | ML | 5
649 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 63 | ML | 30
650 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 50 | ML | 75
651 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 40 | ML | 90
652 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 | ML | 35
653 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 | ML | 10
654 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 66/76 | ML | 5
655 | ROBINET INCENDIE ARME | U | 8
656 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6KG | U | 10
657 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG | U | 15
658 | POTEAU INCENDIE | ENS | 1
659 | BACHE A EAU INCENDIE 10 M3 | ENS | 1
660 | SURPRESSEUR INCENDIE | ENS | 1
661 | BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU | ENS | 1
6) CLIMATISATION
SPLIT SYSTEM MURAL INVERTER
662 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 24 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
663 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 18 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
664 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 12 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 1
665 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 9 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 3
EVACUATION DES CONDENSATS
666 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 40 | ML | 10
667 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32 | ML | 25
668 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 25 | ML | 25
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
700. ELECTRICITE - LUSTRERIE
TRANCHEE BUSES ET REGARD
701 | TRANCHEE BT DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS LE ROCHER | ML | 600
TUBE GORGE EN PVC
702 | TUBE GORGE Ф 75MM | ML | 100
703 | TUBE GORGE Ф 110MM | ML | 100
704 | TUBE GORGE Ф 160MM | ML | 100
705 | TUBE GORGE Ф 200MM | ML | 300
REGARD DE TIRAGE DE TYPE PREFABRIQUE
706 | DIMENSION 60X60X60CM | U | 5
707 | DIMENSION 80X80X80CM | U | 8
708 | DIMENSION 100X100X100CM | U | 4
PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE
709 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63 | ML | 120
710 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 125 / 63 | ML | 100
711 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
712 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | ENS | 3
CABLES ELECTRIQUES
713 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 70 MM² | ML | 40
714 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 50 MM² | ML | 120
715 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 35 MM² | ML | 200
716 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 25 MM² | ML | 40
717 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 16 MM² | ML | 250
718 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 10 MM² | ML | 40
719 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 6 MM² | ML | 150
720 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 4 MM² | ML | 30
721 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G6 MM² | ML | 100
722 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G4 MM² | ML | 100
DISTRIBUTION BASSE TENSION
723 | TABLEAU GENERALE BASSE TENTION (TGBT) | U | 1
724 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION
| a- TABLEAU SECONDAIRE TE.ADM | U | 1
| b- TABLEAU SECONDAIRE TO.ADM | U | 1
| c- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC1.R | U | 1
| d- TABLEAU SECONDAIRE TO.SC1.R | U | 1
| e- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC2.R | U | 1
| f- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC1.E | U | 1
| g- TABLEAU SECONDAIRE TO.SC1.E | U | 1
| h- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC2.E | U | 1
| i- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC3.R | U | 1
| j- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC3.E | U | 1
| k- TABLEAU SECONDAIRE TE.AT.1 | U | 1
| l- TABLEAU SECONDAIRE TE.AT.2 | U | 1
| m- TABLEAU SECONDAIRE TE.SAN | U | 1
| n- TABLEAU SECONDAIRE TE.GUE | U | 1
| o-TABLEAU SECONDAIRE TE.EXT | U | 1
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
725 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 10
726 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 12
727 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT | U | 2
728 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT | U | 2
729 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 38
730 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 446
731 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE | U | 32
732 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE | U | 10
733 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 4
PRISES DE COURANT FORT
734 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL | U | 65
735 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE | U | 388
736 | PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 10/16A | U | 332
737 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A | U | 6
738 | PRISE DE COURANT ONDULEE 2P+T 10/16A | U | 27
739 | BOITE AU SOL (4PN+2PO+2RJ45) | U | 22
740 | PRISE DE COURANT 3P+N+T 380V | U | 44
741 | PRISE TÉLÉVISION | U | 2
ALIMENTATION BASSE TENSION
742 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE EN CR1 | Ens | 1
743 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE | Ens | 2
744 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME DE CLIMATISATION | Ens | 11
745 | ALIMENTATION TABLEAU SURPRESSEUR INCENDIE | Ens | 1
746 | ALIMENTATION STATION POMPAGE D'ARROSAGE | Ens | 1
747 | ALIMENTATION STATION POMPAGE DES EAUX CHARGEES EP,EU | Ens | 1
748 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5X4 MM² | Ens | 10
749 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X4 MM² | Ens | 10
750 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X2,5 MM² | Ens | 10
LUSTRERIE
751 | PANEL LED 60X60 40W | U | 252
752 | REGLETTE LED ÉTANCHE 1200MM 40W 4600LM | U | 112
753 | SPOT LED ENCASTRE PLAFOND 20W 4000K | U | 56
754 | HUBLOT LED 25W 2500LM 4000K IP65 | U | 32
755 | PROJECTEUR EN LED 45W 4050LM IP66 60° 4000K | U | 21
756 | BORNE BASSE LED 25W 1875LM IP65 4000K | U | 36
757 | ENCASTRE AU SOL EN LED 15W-R 1320LM IP67 23° 4000K | U | 65
ECLAIRAGE DE SECURITE
758 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE | U | 44
759 | BLOC D'AMBIANCE | U | 18
760 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 3
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800. PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
801 | TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC | U | 3
802 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 3
803 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP | ML | 2200
804 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A | U | 3
805 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 2
806 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 1
807 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 86
808 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 86
809 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A | U | 42
810 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 3
PRE-CABLAGE
CABLE CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE VIDEO ET CA
811 | CABLE QUATRE PAIRES CAT6A | ML | 800
812 | CABLE FO OM4 6 BRINS | ML | 200
DETECTION D'INCENDIE
813 | CENTRALE DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE+CMSI | ENS | 1
DETECTION ET CABLAGE
814 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE | U | 18
815 | INDICATEUR D'ACTION Y COMPRIS CABLAGE | U | 5
816 | AVERTISSEUR SONORE Y COMPRIS CABLAGE | U | 3
817 | BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE | U | 22
818 | CENTRALE ALARME TYPE 2B | ENS | 1
TOTAL PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE |  |  |  |  | 0
900. FAUX PLAFOND
901 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX | M2 | 1100 |  | 0
902 | FAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE PÉRIPHÉRIQUE EN BA 13 Y COMPRIS JOINTS CREUX | M3 | 200
TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
1000. PEINTURE
1001 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 12000
1002 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONS | M² | 1000
1003 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MEUNUISERIE BOIS | M² | 480
1004 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MEUNUISERIE METALLIQUE | M² | 150
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
1100. SIGNALETIQUE
1101 | MAT POUR DRAPEAU | U | 1
1102 | LOGO ET ENSEIGNE | U | 6
1103 | SIGNALISATION INTERIEUR EN PLEXIGLACE | U | 32
1104 | PANNEAUX -SIGNALISATION LUMINEUX | U | 1
TOTAL SIGNALETIQUE |  |  |  |  | 0
1200. AMENAGEMENT EXTERIEUR
TRAVAUX DE VOIRIE
TERRASSEMENT DE VOIRIE
1201 | REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORME | M² | 1265
1202 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR Y COMPRIS PEINTURE:
| a) BORDURE TYPE T3 | ML | 10
| b) BORDURE TYPE P1 | ML | 480
REALISATION DES TROTTOIRS & CHEMINS PIETONS
1203 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNB 0/40, EP=20CM | M² | 1265
1204 | REVETEMENT EN BETON REFLUE EP=10CM POUR CHEMIN PIETONS | M² | 1265
1205 | REVETEMENT SOL EN REV DECO 30x60 cm | M2 | 900
ECLAIRAGE EXTERIEUR
1206 | BORNE LED POUR ECLAIRARGE EXTERIEUR | U | 12
CLOTURE
1207 | MUR DE CLOTURE | ML | 100
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
1300. ESPACE VERT
1301 | NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN | M² | 1000
1302 | APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE 30CM | M² | 600
1303 | FOURNITUREET IMPLANTATION DE GAZON | M² | 600
1304 | IMPLANTATION DE PALMIER WACHIGTONIEN DE 4M DE HAUTEUR | U | 20
TOTAL ESPACE VERT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
100 | TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
200 | TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
300 | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | 0
400 | TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLIQUE |  |  |  | 0
500 | TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
600 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
700 | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
800 | TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE, VIDEO SURVEILLANCE ET DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
900 | TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
1000 | TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
1100 | TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
1200 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
1300 | TOTAL ESPACE VERT |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0 | 13192080 | 13192080
TVA (20%) |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 | 15819292.8 | 15819292.8
15830496
-11203.2