## BP
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
PROJET:TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA GUELMIM
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation Des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T | Total HT
100. GROS ŒUVRES
A/ LES TRAVAUX PREPARATOIRE
101 | DEMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS | M² | 1400
102 | DÉPOSE DES PORTES, FENÊTRES ET PLACARDS EN BOIS, METALLIQUES OU EN ALUMINIUM | ENS | 1
103 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT MURAL EXISTANT | M² | 40
104 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT DU SOL INTERIEUR EXISTANT Y/C FORME | M² | 1160
105 | COLMATAGE, REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS | ENS | 1
106 | DECAPAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR | M² | 5210
107 | REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS | M² | 120
108 | NETTOYAGE DE LA PIERRE LOCALE DES BATIMENTS EXISTANTS | M² | 1200
109 | DEPOSE DES APPARAILS SANITAIRES ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ENS | 1
B/ TERRASSEMENT
110 | FOUILLES EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHERS, OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 550
111 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 550
112 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNES POUR REMBLAIS | M3 | 267
C/ TRAVAUX EN FONDATION
113 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 65
114 | GROS BÉTON | M3 | 10
115 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION | M3 | 220
116 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION | KG | 19800
117 | MISE A LA TERRE | ML | 600
118 | ARASE ETANCHE | M² | 290
D/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT
119 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 400 MM | ML | 35
120 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 315 MM | ML | 135
121 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 250 MM | ML | 250
122 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE 200 MM | ML | 930
REGARDS DE VISITE
123 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,80 X 0,80) M | U | 3
124 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M | U | 8
125 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
126 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 7
127 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 20
128 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 53
129 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 112
130 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M | U | 22
131 | CANIVEAUX PREFABRIQUES, AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE D400 | ML | 25
132 | CANIVEAUX EN BETON ARME NON VISITABLE | ML | 15
133 | BRANCHEMENT AUX RESEAUX PUBLICS | ENS | 2
E/ DALLAGES
134 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR | M² | 3223
135 | DALLAGE INTERIEUR EP 13 Y COMPRIS ACIER | M² | 2260
136 | DALLAGE PERIPHERIQUE EP 15 Y COMPRIS ARMATURES | M² | 962
F/ TRAVAUX EN ELEVATION
137 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE EN ÉLÉVATION | M3 | 404
138 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | KG | 60506
139 | PLANCHER CORPS CREUX DE 15 + 5, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 300
140 | PLANCHER CORPS CREUX DE 20 + 5, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 878
141 | PLANCHER CORPS CREUX DE 25 + 7, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS | M² | 87
142 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE Y/C DALLE DE COMPRESSION 25 + 5 | M² | 375
143 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE Y/C DALLE DE COMPRESSION 20+ 5 | M² | 1140
G/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
144 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON | M² | 2800
145 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T (EP =10 CM) | M² | 1281
146 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 25
H/ ENDUITS
147 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 2200
148 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 8100
I/ DIVERS
149 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 730
150 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS | M² | 15
151 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 250
152 | RENFORMIS EN BETON | M² | 5
153 | REALISATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION | ML | 80
TOTAL GROS ŒUVRES
200. ETANCHEITE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON | M² | 2470
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 2470
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 810
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSES | M² | 2470
205 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU | M² | 280
206 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES | ML | 810
C/ PROTECTION
207 | PROTECTION DE L’ETANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT | M² | 2470
208 | PROTECTION DES RELEVÉS PAR SOLIN GRILLAGÉ Y/C PLINTHE EN CARREAUX DE CIMENT | ML | 810
TOTAL ETANCHEITE
300. REVETEMENT SOLS ET MURS
REVETEMENT MURAL
301 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX CARDOSTONE GRES CERAME DE 30X60 cm | M² | 1150
302 | HABILLAGE MURAL EN BOIS | M² | 35
303 | PLINTHES SOL EN CARREAUX VISTA GRES CERAME DE 60X60 (7cm) | ML | 650
304 | PLINTHE POUR SOL EN CARREAUX GRES CERAME 80X80 (7cm) RECTIFIE | ML | 120
305 | PLINTHE SOL EN CARREAUX 120x120 CM VITRA URBANWOOD | ML | 100
306 | PLINTHE POUR SOL EN ALUMINIUM (7cm) | ML | 750
307 | PLINTHE POUR SOL EN PIERRE DE TAZA GRISE | ML | 160
308 | REVÊTEMENT DES TABLETTES EN GRANIT NOIR ABSOLU | M² | 30
309 | REVETEMENT MURAL EN PIERRE LOCALE | M² | 850
REVETEMENT SOL
310 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX VISTA GRES CERAME DE 60X60 cm | M² | 1100
311 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX CARDOSTONE GRES CERAME DE 30X60 cm | M² | 120
312 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME 80x80cm RECTIFIE | M² | 260
313 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX 120X20 CM VITRA UBAINWOOD | M² | 140
314 | REVETEMENT EN RESINE EPOXY SUR SOL + CHAPE EN BETON | M² | 1800
315 | REVETEMENT SOL EN PIERRE DE TAZA GRISE | M² | 340
316 | REVÊTEMENT DE SOL EN GERFLEX | M² | 220
DIVERS
317 | BANC EN BETON PREFABRIQUE PLEIN ROND TYPE 1 | U | 14
318 | BANC EN BETON PREFABRIQUE PLEIN ROND TYPE 2 | U | 12
319 | CORBEILLE PREFABRIQUEE | U | 10
320 | TRAÇAGE DU PARKING | ML | 50
321 | FONTAINE Y COMPRIS LOCAL TECHNIQUE | ENS | 4
322 | CLOISON AMOVIBLES | M² | 180
323 | FAUX PLAFOND DECORATIF | M² | 90
324 | STORES | M² | 240
325 | GRILLE DE PROTECTION | M² | 22
326 | EXTRATION V.M.C DES SANITAIRES | U | 8
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400. MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
401 | PORTE EN BOIS INDUSTRIELLE | M² | 220
402 | PORTE DOUBLE EN BOIS INDUSTRIELLE | M² | 55
403 | COMPTOIR EN CORIAN ET BOIS CHENE Y COMPRIS SUPPORT EN MDF ET STRUCTURE METALLIQUE | M² | 1
MENUISERIE ALUMINIUM
404 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA1 DE 2,0M X 1,0M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 35
405 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA1’ DE 2,0M X 1,5M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 75
406 | CHÂSSIS À SOUFFLET TYPE FA 2 DE 0,6M X 1,2M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 1
407 | CHÂSSIS À SOUFFLET TYPE FA 3 DE 1,00M X 1,2M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 13
408 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA4 DE 1,5M X 1,1M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 2
409 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA5 DE 1,6M X 1,2M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 42
410 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA6 DE 2,0M X 1,2M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 70
411 | CHÂSSIS FIXE TYPE FA6’ DE 2,0M X 2,2M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 9
412 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA7 DE 1,6M X 1,5M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 15
413 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA8 DE 2,5M X 1,5M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 8
414 | CHÂSSIS À SOUFFLET TYPE CH1 DE 0,6M X 0,6M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 7
415 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE CH2 DE 1,6M X 0,6M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 1
416 | CHÂSSIS À SOUFFLET TYPE CH3 DE 1,0M X 0,6M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 2
417 | CHÂSSIS À SOUFFLET TYPE CH4 DE 1,3M X 0,6M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 3
418 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 PORTES FENÊTRES OUVRANTES À LA FRANÇAISE TYPE PF4 DE 1,5M X 2,1M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 3
419 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 OUVRANTS À LA FRANÇAISE TYPE FA.ANG DE 2,25M X 1,1M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE 6/10/6 CLAIR | M² | 2
420 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 PARTIES FIXES ET DE 2 OUVRANTS À SOUFFLET TYPE CH.MULTI 2 DE 3,00M X 0,60M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 2
421 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 PARTIES FIXES ET DE 3 OUVRANTS À SOUFFLET TYPE CH.MULTI 3 DE 5,8M X 1,00M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 22
422 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 PARTIES FIXES ET DE 3 OUVRANTS À SOUFFLET TYPE CH.MULTI 4 DE 10,0M X 1,0M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 10
423 | CHÂSSIS COMPOSÉ DE 2 PARTIES FIXES ET DE 3 OUVRANTS À SOUFFLET TYPE CH.MULTI 6 DE 6,00M X 1,00M Y COMPRIS DOUBLE VITRAGE | M² | 12
MENUISERIE METALLIQUE
424 | PORTE METALLIQUE A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANÇAISE | M² | 120
425 | PORTE BARREAUDEE METALLIQUE COULISSANTE | M² | 150
426 | MAIN COURANTE ESCALIER | ML | 20
427 | MAIN COURANTE ESCALIER EN INOX | ML | 20
428 | GRILLAGE POUR MUR DE CLOTURE METALLIQUE EN TUBE ROND DE 7 CM | ML | 85
429 | PORTE BARREAUDEE METALLIQUE COULISSANTE POUR ENTRE PRINCIPALE | M² | 60
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
500. CHARPENTE METALLIQUE
501 | FOURNITURE, FABRICATION ET LE MONTAGE DE LA STRUCTURE METALLIQUE Y/C GALVANISATION A CHAUD | KG | 7000
502 | SYSTÈME DE BAC D'ACIER GALVANISEE PRELAQUEE POUR COUVERTURE Y/C COIFFE DE FINITION | M² | 217
503 | CANOPEE DE 6m DE HAUTEUR Y COMPRIS TOILE TENDUE | ENS | 11
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE
600. PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
601 | EQUIPEMENTS ET POSE DE COMPTEUR D’EAU GENERALE | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
602 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 75 | ML | 30
603 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63 | ML | 150
604 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 195
605 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 30
606 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32 | ML | 25
607 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25 | ML | 25
608 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 50 | ML | 10
609 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 40 | ML | 30
610 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32 | ML | 35
611 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25 | ML | 30
612 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16 | ML | 360
613 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 11 DEPARTS | U | 5
614 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 9 DEPARTS | U | 4
615 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS | U | 4
616 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 50 | U | 2
617 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 40 | U | 4
618 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32 | U | 4
619 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 25 | U | 2
620 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 20
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
621 | EVACUATION EN PVC Ø 125 | ML | 125
622 | EVACUATION EN PVC Ø 110 | ML | 85
623 | EVACUATION EN PVC Ø 75 | ML | 50
624 | EVACUATION EN PVC Ø 50 | ML | 30
625 | EVACUATION EN PVC Ø 40 | ML | 30
626 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 125 | U | 19
627 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 | U | 9
628 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 75 | U | 2
629 | SIPHON DE SOL 200 X 200 MM AVEC CUNETTE | U | 25
630 | TROP PLEIN POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | U | 5
4) APPAREILS SANITAIRES
631 | W.C A L'ANGLAISE | U | 46
632 | ENSEMBLE WC POUR PMR | U | 4
633 | LAVABO VASQUE | U | 50
634 | LAVABO POUR PMR | U | 4
635 | ROBINET BOUTON POUSSOIRE | U | 8
636 | GLACE MIROIR | U | 54
637 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC | U | 46
638 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - 1 LITRE | U | 30
639 | SECHE MAINS ELECTRIQUE | U | 17
5) PROTECTION INCENDIE
640 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 125 | ML | 30
641 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 110 | ML | 155
642 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 90 | ML | 30
643 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 75 | ML | 50
644 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 63 | ML | 25
645 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 50 | ML | 95
646 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 40 | ML | 90
647 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 | ML | 45
648 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 | ML | 15
649 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 66/76 | ML | 10
650 | ROBINET INCENDIE ARME | U | 9
651 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6KG | U | 26
652 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG | U | 16
653 | POTEAU INCENDIE | ENS | 2
654 | BACHE A EAU INCENDIE 10 M3 | ENS | 1
655 | SURPRESSEUR INCENDIE | ENS | 1
656 | BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU | ENS | 1
6) CLIMATISATION
SPLIT SYSTEM MURAL INVERTER
657 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 24 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 4
658 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 18 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 2
659 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 12 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 2
660 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL AYANT UNE PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE 9 000 BTU/H FONCTIONNANT EN INVERTER | U | 3
EVACUATION DES CONDENSATS
661 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 40 | ML | 10
662 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32 | ML | 25
663 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 25 | ML | 25
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
700. ELECTRICITE - LUSTRERIE
TRANCHEE BUSES ET REGARD
701 | TRANCHEE BT DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS LE ROCHER | ML | 555
TUBE GORGE EN PVC
702 | TUBE GORGE Ф 75MM | ML | 200
703 | TUBE GORGE Ф 110MM | ML | 130
704 | TUBE GORGE Ф 160MM | ML | 75
705 | TUBE GORGE Ф 200MM | ML | 150
REGARD DE TIRAGE DE TYPE PREFABRIQUE
706 | DIMENSION 60X60X60CM | U | 14
707 | DIMENSION 80X80X80CM | U | 7
708 | DIMENSION 100X100X100CM | U | 15
PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE
709 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63 | ML | 550
710 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 125 / 63 | ML | 200
711 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
712 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | ENS | 8
CABLES ELECTRIQUES
713 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 70 MM² | ML | 150
714 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 50 MM² | ML | 80
715 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 35 MM² | ML | 120
716 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 25 MM² | ML | 80
717 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 16 MM² | ML | 80
718 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 10 MM² | ML | 110
719 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 6 MM² | ML | 150
720 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 4 MM² | ML | 350
721 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G6 MM² | ML | 400
722 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3G4 MM² | ML | 250
DISTRIBUTION BASSE TENSION
723 | TABLEAU GENERALE BASSE TENTION (TGBT) | U | 1
724 | TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION
| a- TABLEAU SECONDAIRE TE.B.AD.R | U | 1
| b- TABLEAU SECONDAIRE TE.B.AD.E | U | 1
| c- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.R | U | 1
| d- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.E | U | 1
| e- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC.R | U | 1
| f- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC.E | U | 1
| g- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.GM | U | 1
| h- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.GE1 | U | 1
| i- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.GE2 | U | 1
| j- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.GE3 | U | 1
| k- TABLEAU SECONDAIRE TE.SF.GM2 | U | 1
| l- TABLEAU SECONDAIRE TE.B.LP | U | 1
| m-TABLEAU SECONDAIRE TE.BS.1 | U | 1
| n- TABLEAU SECONDAIRE TE.BS.2 | U | 1
| o- TABLEAU SECONDAIRE TE.ASR | U | 1
| p- TABLEAU SECONDAIRE TE.A.RVA | U | 1
| q- TABLEAU SECONDAIRE TE.A.EL | U | 1
| r- TABLEAU SECONDAIRE TE.S.C2 | U | 1
| s- TABLEAU SECONDAIRE TE.A.EL | U | 1
| t-TABLEAU SECONDAIRE TE.A.PS | U | 1
| u- TABLEAU SECONDAIRE TE.AA | U | 1
| v- TABLEAU SECONDAIRE TE.SC | U | 1
| w- TABLEAU SECONDAIRE TE.SS | U | 1
| x-TABLEAU SECONDAIRE TE.GUE | U | 3
| y-TABLEAU SECONDAIRE TE.EXT | U | 1
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
725 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 18
726 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 69
727 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT | U | 18
728 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT | U | 25
729 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 20
730 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 475
731 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE | U | 48
732 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE | U | 30
733 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 12
PRISES DE COURANT FORT
734 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL | U | 120
735 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE | U | 369
736 | PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 10/16A | U | 298
737 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A | U | 19
738 | PRISE DE COURANT DE SOL 2P+T 10/16A | U | 12
739 | BOITE AU SOL | U | 86
740 | PRISE DE COURANT 3P+N+T 380V | U | 72
741 | PRISE TÉLÉVISION | U | 4
ALIMENTATION BASSE TENSION
742 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE EN CR1 | ENS | 1
743 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE | ENS | 3
744 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME DE CLIMATISATION | ENS | 8
745 | ALIMENTATION ASCENSEUR | ENS | 1
746 | ALIMENTATION VENTILATEUR DE GAINE | ENS | 5
747 | ALIMENTATION TABLEAU SURPRESSEUR INCENDIE | ENS | 1
748 | ALIMENTATION STATION POMPAGE D'ARROSAGE | ENS | 1
749 | ALIMENTATION STATION POMPAGE DES EAUX CHARGEES EP,EU | ENS | 1
750 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5X4 MM² | ENS | 20
751 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X4 MM² | ENS | 20
752 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X2,5 MM² | ENS | 20
LUSTRERIE
753 | PANEL 60X60 LED 35W 4375LM IP40 120° 4000K | U | 87
754 | REGLETTE LED ÉTANCHE 1200MM 40W 4600LM IP66 120° 4000K | U | 92
755 | SPOT LED ENCASTRÉ PLAFOND ROND BLANC 20W 4000K 38 ° IP20 | U | 72
756 | SPOT ÉTANCHE ENCASTRÉ AU PLAFOND EN LED 12W 1080LM 120° IP65 4000K | U | 62
757 | SPOT ETANCHE ENCASTRE AU PLAFOND EN LED 18W 1620LM 120° IP65 4000K | U | 30
758 | SPOT ETANCHE ENCASTRE AU PLAFOND EN LED 18W 1620LM 120° IP65 4000K | U | 11
759 | SPOT LED ENCASTRE PLAFOND ROND ALUMINIUM 20W 1600LM 36° 4000K IP20 | U | 42
760 | LUMINAIRE LINÉAIRE EN LED SUSPENDU WHITE 35W 3936 LM IP20 4000K | U | 6
761 | LUMINAIRE LINÉAIRE RECTANGULAIRE EN LED SUSPENDU 63W 6907LM | U | 4
762 | LUMINAIRE LINEAIRE ENCASTRE PLAFOND 35W 3936LM | U | 10
763 | LUMINAIRE LINEAIRE RECTANGULAIRE MODULABLE EN LED SUSPENDU 63W 6907LM | U | 1
764 | RAIL 1M ENCASTRÉ PLAFOND NOIR | U | 1
765 | RAIL 2M ENCASTRÉ PLAFOND NOIR | U | 15
766 | LUMINAIRE LED ENCASTRE SUR RAIL MAGNETIQUE 25W 2150LM 36° IP20 | U | 45
767 | SPOT LED ENCASTRE PLAFOND 2X10W 1600LM 4000K 36° IP20 | U | 16
768 | APPLIQUE EN LED ALUMINIUM 2X6W 2X745LM IP65 4000K 40° | U | 3
769 | SPOT LED ETANCHE ENCASTRE PLAFOND BLANC 10W 650LM 4000K 38° IP54 | U | 28
770 | APPLIQUE EN LED 25W 2500LM 110° 4000K IP65 | U | 2
771 | SPOT LED ENCASTRE PLAFOND NOIR 8W 640LM 4000K 36° IP20 | U | 20
772 | SUSPENSION EN LED BRUSHED CHROME | U | 9
773 | PROJECTEUR EN LED ALUMINIUM 45W 4050LM IP66 60° 4000K | U | 27
774 | BORNE BASSE LED 25W 1875LM IP65 4000K | U | 74
775 | LANTERNE LED 60W 5700LM IP66 4000K | U | 31
776 | ENCASTRE AU SOL EN LED 15W-R 1320LM IP67 23° 4000K | U | 56
ECLAIRAGE DE SECURITE
777 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE | U | 71
778 | BLOC D'AMBIANCE | U | 32
779 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 10
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800. PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE
PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
801 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS | ML | 200
802 | TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC | U | 3
803 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 3
804 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP | ML | 3500
805 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A | U | 3
806 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 2
807 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 1
808 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 100
809 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 100
810 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A | U | 100
811 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 4
812 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 42U | U | 1
813 | ROUTEUR/POINT D'ACCES WIFI A 6 ANTENNES EXTERIEURES | U | 10
814 | CONTROLEUR WLAN WIFI | U | 1
PRE-CABLAGE VIDEOSURVEILLANCE IP
CABLE CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE VIDEO ET CA
815 | CABLE QUATRE PAIRES CAT6A | ML | 500
816 | CONNECTEUR Rj45 CAT6A | ENS | 15
DETECTION D'INCENDIE
817 | CENTRALE DE SECURITE INCENDIE ADRESSABLE+CMSI | ENS | 1
| DETECTION ET CABLAGE |  |  | 0
818 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE | U | 40
819 | INDICATEUR D'ACTION POUR LOCAUX TECHNIQUES Y COMPRIS CABLAGE | U | 5
820 | AVERTISSEUR SONORE Y COMPRIS CABLAGE | U | 10
821 | BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE | U | 20
822 | CENTRALE ALARME TYPE 2B | ENS | 1
TOTAL PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE, PRECABLAGE VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INENDIE |  |  |  |  | 0
900. FAUX PLAFOND
901 | FAUX PLAFOND DE 60 X 60 CM AMSTRONG OU SIMILAIRE | M² | 26
902 | FAUX PLAFOND EN BA13 POUR INTERIEUR Y/C TRAPPES DE VISITE ET JOINTS CREUX | M² | 400
903 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE POUR EXTERIEUR Y/C JOINTS CREUX | M² | 140
904 | ENDUIT AU PLATRE TALOCHE | M² | 1500
905 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C CACHE LED | M² | 950
906 | FAUX PLAFOND EN BOIS | M² | 28
907 | FAUX PLAFOND EN BOIS OSB | M² | 45
TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
1000. PEINTURE
1001 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAUX PLAFOND EXTERIEURS | M² | 140
1002 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR FAUX PLAFOND | M² | 960
1003 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR FAUX PLAFOND INTERIEUR | M² | 150
1004 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 9800
1005 | ENDUIT MONOCOUCHE POUR FACADES | M² | 1900
1006 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE | M² | 200
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
1100. SIGNALETIQUE
1101 | PLAQUE MURALE EN INOX CISELEE AU LASER BROSSE 30*20 | U | 13
1102 | MAT POUR DRAPEAU | U | 2
1103 | LOGO ET ENSEIGNE DES POLES | U | 15
1104 | TOTEM EN INOX BROSSE DE 2,5 M DE HAUTEUR | ENS | 1
PANNEAU EN TOLE ELECTROZINGUEE SUR POTEAU
1105 | PARKING | U | 5
1106 | PARKING PMR | U | 2
1107 | SENS CIRCULATION ET VOIE INTERDITE | U | 6
1108 | ECUSSON POUR DRAPEAU | U | 2
1109 | LETTRES BOITIERS EN INOX COLLEES | U | 10
TOTAL SIGNALETIQUE
1200. VRD & AMENAGEMENT EXTERIEUR
TRAVAUX DE VOIRIE
TERRASSEMENT DE VOIRIE
1201 | REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORME | M² | 1650
1202 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR Y COMPRIS PEINTURE:
| a) BORDURE TYPE T3 | ML | 755
| b) BORDURE TYPE P1 | ML | 100
| c) BORDURE TYPE T1 | ML | 40
REALISATION DE VOIES CARROSSABLE
1203 | COUCHE DE FORME EN MATERIAUX SELECTIONNES | M3 | 415
1204 | COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40 | M3 | 330
1205 | COUCHE DE BASE EN GNA 0/31,5 | M3 | 330
1206 | COUCHE D'IMPREGNATION SUR VOIRIES | M² | 1650
1207 | COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME GBB DE 7 CM | M² | 1650
REALISATION DES TROTTOIRS & CHEMINS PIETONS
1208 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNB 0/40, EP=20CM | M² | 800
1209 | REVETEMENT EN BETON IMPRIME POUR CHEMIN PIETONS | M² | 1300
CLOTURE
1210 | SURELEVATION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT | ML | 453
1211 | MUR DE CLOTURE | ML | 95
DIVERS
1212 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE POUR ACCES VOIE CARROSSABLE | U | 2
1213 | GUERITE 2mx2m | U | 2
VÉGÉTATION ET VERDURES
1214 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE CUBÉ SUR CAMION ET ÉPANDU SUR SOL | M3 | 550
1215 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE FUMIER ORGANIQUE CUBÉ SUR CAMION ET ÉPANDU SUR SOL | M3 | 5
1216 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ENGRAIS COMPLET PAR SACS DE 50 KG ET ÉPANDU SUR SOL À RAISON DE 50 GR/M2 | Kg | 120
PLANTATION
ARBRES ET PALMIERS
1217 | ERYTHRINA CRISAT GALII HAUTEUR TOTAL 300-350 CM | U | 3
1218 | BAUHINIA BLANC, HAUTEUR TOTAL 250-300 CM | U | 5
1219 | SPATHODEA CAMPANULATA 250/300 CM | U | 5
1220 | SCHINUS MOLLE, HAUTEUR TOTAL 250/300 | U | 5
1221 | JACCARANDA MIMOSIFOLIA 300/320 | U | 5
1222 | CUPRESSUS SEMPERVIRENTS, HAUTEUR TOTAL 3-4 M | U | 6
1223 | PHOENIX DACTILIFERA, HAUTEUR TOTAL DE STIPE 300-700 CM | ML | 12
1224 | ACCACIA DEALBATA, HAUTEUR TOTAL 250-300 CM | U | 6
ARBUSTES
1225 | DRACAENA DRACOO HAUTEUR TOTAL 60-80 CM | U | 4
1226 | YUCCA ÉLÉPHANTINES 120/140 | U | 4
SOUS ARBUSTES ET COUVERTURE DE SOL
1227 | MÉLANGE DE PLANTES SUCCULENTES ( CACTUS, AOENIUM, APTENA, FICOIDES…) | U | 60
GAZON
1228 | GAZON FAUX KIKUYU | M² | 2400
ARROSAGE
1229 | PUIT D'ARROSAGE Y/C POMPE DE RELEVAGE | ENS | 1
1230 | FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES EN POLYETHYLENE PN16 Y COMPRIS TERRASSEMENT, LIT DE POSE, GRILLAGE AVERTISSEUR ET PIECES SPEIALES TOUT DIAMETRE | ML | 550
1231 | BOUCHES D'ARROSAGE | U | 40
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATIF
100 | TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
200 | TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
300 | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | 0
400 | TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLIQUE |  |  |  | 0
500 | TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
600 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
700 | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
800 | TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE, VIDEO SURVEILLANCE ET DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
900 | TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
1000 | TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
1100 | TOTAL SIGNALISATION |  |  |  | 0
1200 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 | 0