## Feuil2
N° PRIX | DESIGNATION | Unité | EQ1 | Prix Unitaire | Prix Total
1. | LOT A: GROS ŒUVRE ET MUR DE CLOTURE
1.1 | TERRASSEMENT
1.1.1 | FOUILLES EN PUITS ET RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | m3 | 1149 |  | 0
1.1.2 | EVACUATION OU MISE EN REMBLAIS | m3 | 1149 |  | 0
1.2 | MACONNERIE ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
1.2.1 | GROS BETON | m3 | 185 |  | 0
1.2.2 | BETON DE PROPRETE | m3 | 23 |  | 0
1.2.3 | BETON B30 XM1 POUR POTEAUX | m3 | 5 |  | 0
1.2.4 | BETON B30 XM1 POUR VOILES | m3 | 75 |  | 0
1.2.5 | BETON B30 XM1 POUR SEMELLES ET RADIERS | m3 | 158 |  | 0
1.2.6 | BETON B30 XM1 POUR LONGRINES ET CHAINAGES | m3 | 52 |  | 0
1.2.7 | ACIERS A HAUTE ADHERENCE FE.500 | Kg | 25680 |  | 0
1.2.8 | ARASE ETANCHE | m² | 167 |  | 0
1.3 | RESEAU SOUS DALLAGE
1.3.1 | REGARD EN BETON ARME DE 60 X 60 CM | U | 36 |  | 0
1.3.2 | REGARD EN BETON ARME DE 50 X 50 CM | U | 34 |  | 0
1.3.3 | REGARD EN BETON ARME DE 40 X 40 CM | U | 28 |  | 0
1.3.4 | CANIVEAU 30 X 40 CM | ml | 20 |  | 0
1.3.5 | BUSE EN PVC DIAMETRE 200 MM Type Assainissement Y COMPRIS GRILLAGE AVERTISSEUR | ml | 285 |  | 0
1.3.6 | BUSE EN PVC DIAMETRE 250 MM Type Assainissement Y COMPRIS GRILLAGE AVERTISSEUR | ml | 10 |  | 0
1.4 | DALLAGES
1.4.1 | REMBLAIS D’APPORT EN TOUT VENANT | m3 | 303 |  | 0
1.4.2 | DALLAGE EN BETON ARME DE 13CM D’EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | m² | 1513 |  | 0
1.5 | BETON ET ACIER EN ELEVATION
1.5.1 | BETON B30 XM1 POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS | m3 | 36 |  | 0
1.5.2 | BETON B30 XM1 POUR POUTRES ET CHAINAGES | m3 | 190 |  | 0
1.5.3 | BETON B30 XM1POUR DALLES PLEINES DE TOUTES EPAISSEURS | m3 | 427 |  | 0
1.5.4 | BETON B30 XM1POUR ESCALIERS (PAILLASSE, PALIERS, MARCHES) | m3 | 28 |  | 0
1.5.5 | BETON B30 XM1 POUR VOILES ET ACROTERES DE TOUTES DIMENSIONS | m3 | 203 |  | 0
1.5.6 | ACIERS A HAUTE ADHERENCE FE 500 | Kg | 86000 |  | 0
1.5.7 | PLANCHER CREUX HOURDIS DE 12 +5 CM | m² | 50 |  | 0
1.5.8 | PLANCHER CREUX HOURDIS DE 15 + 5 CM | m² | 368 |  | 0
1.5.9 | PLANCHER CREUX HOURDIS DE 20 +5 CM | m² | 1034 |  | 0
1.5.10 | DALLE ALVEOLEES DAS DE 25 +5 CM | m² | 131 |  | 0
1.5.11 | DALLETTES EN BETON Y COMPRIS ACIERS | m² | 1 |  | 0
1.5.12 | APPUIS DE FENETRE EN BETON Y COMPRIS ACIERS | ml | 30 |  | 0
1.6 | MACONNERIE ET CLOISONNEMENT
1.6.1 | DOUBLE CLOISONS EN PARPAING CREUX DE 15+BRIQUES CREUSES 12 T Y COMPRIS ISOLANT THERMIQUE ET ECRAN PAR VAPEUR | m² | 551 |  | 0
1.6.2 | DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 6 + 6 TROUS | m² | 55 |  | 0
1.6.3 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 6 TROUS | m² | 932 |  | 0
1.6.4 | CLOISONS DOUBLES EN PARPAINGS CREUX DE 15 CM + BRIQUES CREUSES DE 6 TROUS Y COMPRIS ISOLANT EN LAINE DE ROCHE | m² | 1150 |  | 0
1.6.5 | DOUBLE CLOISONS EN PARPAING CREUX DE 20+10 CM Y COMPRIS ISOLANT EN LAINE DE ROCHE | m² | 434 |  | 0
1.6.6 | DOUBLE CLOISONS EN PARPAING CREUX DE 10 CM + BRIQUES CREUSES DE 6 TROUS Y COMPRIS ISOLANT EN LAINE DE ROCHE | m² | 273 |  | 0
1.6.7 | CLOISONS SIMPLES EN PARPAING CREUX DE 20 CM | m² | 317 |  | 0
1.6.8 | CLOISONS SIMPLES EN PARPAING CREUX DE 15 CM | m² | 40 |  | 0
1.7 | ENDUITS
1.7.1 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 4340 |  | 0
1.7.2 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 5930 |  | 0
1.8 | OUVRAGES DIVERS
1.8.1 | MISE A LA TERRE | ml | 633 |  | 0
1.8.2 | RENFORMIS EN BETON | m² | 18 |  | 0
1.8.3 | SOCLE D’ANTENNE | U | 1 |  | 0
1.8.4 | SOUCHE EN TERRASSE | U | 1 |  | 0
1.9 | MUR DE CLOTURE
1.9.1 | TERRASSEMENT
1.9.1.1 | FOUILLES EN PUITS ET RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | m3 | 232 |  | 0
1.9.1.2 | EVACUATION OU MISE EN REMBLAIS | m3 | 232 |  | 0
1.9.2 | BETON ARME POUR LA STRUCTURE
1.9.2.1 | GROS BETON | m3 | 1.5 |  | 0
1.9.2.2 | BETON DE PROPRETE | m3 | 15 |  | 0
1.9.2.3 | BETON POUR POTEAUX | m3 | 6 |  | 0
1.9.2.4 | BETON POUR SEMELLES | m3 | 17 |  | 0
1.9.2.5 | BETON POUR LONGRINES ET CHAINAGES | m3 | 49 |  | 0
1.9.2.6 | ACIERS A HAUTE ADHERENCE FE.500 | Kg | 6110 |  | 0
1.9.3 | MACONNERIENET CLOISONNEMENT
1.9.3.1 | CLOISONS SIMPLES EN AGGLOS CREUX DE 20 CM | m² | 488 |  | 0
1.9.4 | ENDUITS
1.9.4.1 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS | m² | 1040 |  | 0
1.9.5 | OUVRAGES DIVERS
1.9.5.1. | SCELLEMENT DES CADRES ET FAUX CADRES | U | 3 |  | 0
1.9.5.2 | FOURNITURE ET SCELLEMENT DES GARDES CORPS METALLIQUES | ml | 346 |  | 0
SOUS TOTAL GROS ŒUVRE ET MUR DE CLOTURE |  |  |  |  | 0
2. | LOT B- ETANCHEITE
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | FORME DE PENTE EN BETON | m² | 2200 |  | 0
2.2 | CHAPE DE LISSAGE | m² | 2200 |  | 0
2.3 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ml | 620 |  | 0
2.4 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES ET MANCHONS ET GUEULARD | U | 16 |  | 0
2.5 | ECRAN PARE VAPEUR | m² | 2010 |  | 0
2.6 | ISOLATION THERMIQUE | m² | 2010 |  | 0
| COMPLEXE D'ETANCHEITE |  |  |  | 0
2.7 | COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSE ACCESSIBLE | m² | 190 |  | 0
2.8 | COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSE INACCESSIBLE | m² | 2010 |  | 0
2.9 | ETANCHEITE DES SALLES D'EAU | m² | 12 |  | 0
2.10 | ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSE JARDIN Y COMPRIS RELEVES | m² | 120 |  | 0
2.11 | ETANCHEITE DES RELEVES EN TERRASSES ACCESSIBLES ET INACCESSIBLES | ml | 620 |  | 0
| PROTECTION D'ETANCHEITE |  |  |  | 0
2.12 | PROTECTION D'ETANCHEITE EN CARREAUX DE CIMENT POUR TERRASSE ACCESSIBLES ET INACCESSIBLE | m² | 2010 |  | 0
2.13 | PROTECTION DES RELEVES EN CARREAU DE CIMENT | ml | 410 |  | 0
SOUS TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
3. | LOT C - REVETMENTS SOLS ET MURS
REVETMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENT SOL
3.1 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30 X 60 CM | m² | 162 |  | 0
3.2 | REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC | m² | 2315 |  | 0
| REVETEMENT MURS |  |  |  | 0
3.3 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX | m² | 750 |  | 0
3.4 | PLINTHE EN EN CARREAUX GRES CERAME DE 30 X 60 CM | ml | 20 |  | 0
3.5 | PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC | ml | 1150 |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
3.6 | MARCHES ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI Y/C PLINTHE | ml | 180 |  | 0
3.7 | REVETEMENT EN GRANITE POUR TABLETTE | m² | 13 |  | 0
SOUS TOTAL REVETEMENT SOL ET MUR |  |  |  |  | 0
4. | LOT D - MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
4.1 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2H TYPE PB1 | m² | 60 |  | 0
4.2 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2H TYPE PB'1 | m² | 6 |  | 0
4.3 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2H TYPE PB2 | m² | 32 |  | 0
4.4 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2H TYPE PB'2 | m² | 18 |  | 0
4.5 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2H TYPE PB''2 | m² | 5 |  | 0
4.6 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2H TYPE PB'''2 | m² | 12 |  | 0
4.7 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB3 | m² | 17 |  | 0
4.8 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB4 | m² | 4 |  | 0
4.9 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB4' | m² | 8 |  | 0
4.10 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB5 | m² | 55 |  | 0
4.11 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB6 | m² | 6 |  | 0
4.12 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB7 | m² | 19 |  | 0
4.13 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB8 | m² | 3 |  | 0
4.14 | PORTE EN BOIS ISOPLANE SAPIN ROUGE TYPE PB10 | m² | 5 |  | 0
MENUISERIE METALLIQUE
4.15 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE TYPE PB9 | m² | 166 |  | 0
4.16 | PORTE METALLIQUE TYPE PM1 | m² | 2 |  | 0
4.17 | PORTE METALLIQUE TYPE PM2 | m² | 4 |  | 0
4.18 | PORTE METALLIQUE TYPE PM3 | m² | 7 |  | 0
4.19 | MAIN COURANTE METALLIQUE | ml | 110 |  | 0
4.20 | SKYDOME POUR DESENFUMAGE DE 1,00X1,00 M | Unité | 2 |  | 0
SOUS TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
5. | LOT E - MENUISERIE ALUMINIUM
MENUISERIE ALUMINIUM
5.1 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe1 | m² | 18 |  | 0
5.2 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe2 | m² | 8 |  | 0
5.3 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe3 | m² | 3 |  | 0
5.4 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe3' | m² | 3 |  | 0
5.5 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe4 | m² | 40 |  | 0
5.6 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe5 | m² | 6 |  | 0
5.7 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe6 | m² | 83 |  | 0
5.8 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe7 | m² | 6 |  | 0
5.9 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe8 | m² | 54 |  | 0
5.10 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe9 | m² | 116 |  | 0
5.11 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe10 | m² | 32 |  | 0
5.12 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe11 | m² | 7 |  | 0
5.13 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe12 | m² | 30 |  | 0
5.14 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE CH | m² | 23 |  | 0
5.15 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe13 | m² | 24 |  | 0
5.16 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe14 | m² | 6 |  | 0
5.17 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe15 | m² | 12 |  | 0
5.18 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe16 | m² | 3 |  | 0
5.19 | FENETRE VITRÉE EN ALUMINIUM TYPE Fe17 | m² | 6 |  | 0
SOUS TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
6. | LOT F : FAUX PLAFOND
6.1 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE HYDROFUGE Y COMPRIS JOINT CREUX | m² | 800 |  | 0
6.2 | FAUSSE POUTRE EN PLATRE | m² | 50 |  | 0
6.3 | FAUX PLAFOND PERFORE EN PLATRE TYPE GYPTON QUATRO 41 AVEC PLENUEM 200MM ET LAINE DE VERRE 50MM | m² | 725 |  | 0
6.4 | FAUX PLAFOND EN DALLE MINERALE AMSTRONG | m² | 120 |  | 0
SOUS TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
7. | LOT G; PEINTURE
7.1 | PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS EXTERIEURS | m² | 4380 |  | 0
7.2 | PEINTURE ACRYLIQUE SUR MUR ET PLAFONDS INTERIEURES | m² | 5900 |  | 0
7.3 | PEINTURE ACRYLIQUE SUR FAUX PLAFONDS | m² | 800 |  | 0
SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
8 | LOT H: FLUIDES
PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
8.1 | EQUIPEMENTS COMPTEUR EAU POTABLE
8.1.1 | Equipements compteur eau potable DN80 | Ens | 1 |  | 0
8.2 | EQUIPEMENTS COMPTEUR INCENDIE |  |  |  | 0
8.2.1 | Equipements compteur incendie DN80 | Ens | 1 |  | 0
8.3 | TUBE EN POLYTHYLENE
8.3.1 | Tube en polyethyléne diamètre 85/110 mm | ml | 120 |  | 0
8.3.2 | Tube en polyethyléne diamètre 70/90 mm | ml | 55 |  | 0
8.3.3 | Tube en polyethyléne diamètre 58 /75 mm | ml | 40 |  | 0
8.3.4 | Tube en polyethyléne diamètre 48/63 mm | ml | 85 |  | 0
8.3.5 | Tube en polyethyléne diamètre 31/40 mm | ml | 60 |  | 0
8.3.6 | Tube en polyethyléne diamètre 20/25 mm | ml | 40 |  | 0
8.3.7 | Tube en polyethyléne diamètre 14/20 mm | ml | 20 |  | 0
8.4 | TUBE EN POLYPROPYLENE
8.4.1 | TUBE EN PPR DIAMETRE 73/110 MM | ml | 44 |  | 0
8.4.2 | TUBE EN PPR DIAMETRE 60/90 MM | ml | 4 |  | 0
8.4.3 | TUBE EN PPR DIAMETRE 33/50 MM | ml | 26 |  | 0
8.4.4 | TUBE EN PPR DIAMETRE 26/40 MM | ml | 58 |  | 0
8.4.5 | TUBE EN PPR DIAMETRE 21/32 MM | ml | 15 |  | 0
8.4.6 | TUBE EN PPR DIAMETRE 16/25 MM | ml | 50 |  | 0
8.4.7 | TUBE EN PPR DIAMETRE 13/20 MM | ml | 46 |  | 0
8.5 | TUBE EN ACIER GALVANISE
8.5.1 | TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 MM | ml | 10 |  | 0
8.5.2 | TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 MM | ml | 25 |  | 0
8.6 | CALORIFUGE DES TUYAUTERIES
8.6.1 | Calorifuge des tuyauteries diamétre 33/50 mm | ml | 10 |  | 0
8.6.2 | Calorifuge des tuyauteries diamétre 26/40 mm | ml | 6 |  | 0
8.6.3 | Calorifuge des tuyauteries diamétre 16/25 mm | ml | 25 |  | 0
8.7 | COFFRET DE DISTRIBUTION
8.7.1 | COFFRET DE DISTRIBUTION TYPE 1 (EF: de 2 DEP à 7 DEP) | Unité | 4 |  | 0
8.8 | VANNE D'ARRET
8.8.1 | VANNE D'ARRET DN 80 | Unité | 1 |  | 0
8.8.2 | VANNE D'ARRET DN 32 | Unité | 2 |  | 0
8.8.3 | VANNE D'ARRET DN 15 | Unité | 8 |  | 0
8.9 | ROBINET DE PUISAGE DN15 | Unité | 19 |  | 0
8.10 | ANTI BELLIER | Unité | 3 |  | 0
8.11 | PURGEUR AUTOMATIQUE | Unité | 1 |  | 0
8.12 | ROBINET DE VIDANGE | Unité | 3 |  | 0
8.13 | TUYAUX en P.V.C
8.13.1 | TUYAUX en P.V.C diamètre 200 mm | ml | 12 |  | 0
8.13.2 | TUYAUX en P.V.C diamètre 160mm | ml | 75 |  | 0
8.13.3 | TUYAUX en P.V.C diamètre 125 mm | ml | 13 |  | 0
8.13.4 | TUYAUX en P.V.C diamètre 110 mm | ml | 42 |  | 0
8.13.5 | TUYAUX en P.V.C diamètre 100 mm | ml | 15 |  | 0
8.13.6 | TUYAUX en P.V.C diamètre 75 mm | ml | 140 |  | 0
8.13.7 | TUYAUX en P.V.C diamètre 32 mm | ml | 12 |  | 0
8.14 | GARDE GREVE | Unité | 6 |  | 0
8.15 | SIPHON DE SOL (AVEC PLATINE) DE 15X15 CM | Unité | 8 |  | 0
8.16 | SIPHON DE SOL (SANS PLATINE) DE 15X15 CM | Unité | 14 |  | 0
8.17 | LAVE MAINS (ATELIER) | Ens | 6 |  | 0
8.18 | LAVABO VASQUE ( ADMINISTRATION) | Ens | 4 |  | 0
8.19 | LAVABO COLLECTIF (VESTIAIRE) | Ens | 4 |  | 0
8.20 | W-C A L’ANGLAISE | Ens | 6 |  | 0
8.21 | WC A L’ANGLAISE PMR AVEC ROBINET DE CHASSE | Ens | 2 |  | 0
8.22 | WC A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE | Ens | 18 |  | 0
8.23 | URINOIR | Ens | 2 |  | 0
8.24 | RECEVEUR DE DOUCHE | Ens | 8 |  | 0
8.25 | PORTE DE SAVON | Unité | 8 |  | 0
8.26 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE | Unité | 26 |  | 0
8.27 | PORTE BALAYETTE | Unité | 26 |  | 0
8.28 | MIROIR DE LAVABO | Unité | 12 |  | 0
8.29 | CITERNE DE STOCKAGE D'EAU PLUVIALE de 4m3 | Unité | 1 |  | 0
PROTECTION INCENDIE ET DIVERS
8.30 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME | Ens | 8 |  | 0
8.30.1 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 25 | Ens | 6 |  | 0
8.30.2 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 33 | Ens | 4 |  | 0
8.31 | EXTINCTEUR PORTATIF
8.31.1 | EXTINCTEUR PORTATIF EAU PULVERISEE 6LITRES | Ens | 13 |  | 0
8.31.2 | EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE ABC 9KG | Ens | 7 |  | 0
8.31.3 | EXTINCTEUR PORTATIF 5KG CO2 | Ens | 10 |  | 0
8.32 | CHAUFFE EAU SOLAIRE
8.32.1 | CAPTEUR SOLAIRE CAPACITE 500 LITRES | Ens | 1 |  | 0
CVCD
8.33 | SPLIT SYSTEM | Ens | 33 |  | 0
8.34 | VENTOUSE DE VMC | Unité | 22 |  | 0
8.35 | GRILLE AIR NEUF
8.35.1 | GRILLE AIR NEUF 6 000 m3/h | Unité | 12 |  | 0
8.36 | CAISSON VMC
8.36.1 | CAISSON VMC 360 m3/h | Unité | 2 |  | 0
8.37 | CAISSON ET BRAS D'EXTRACTION FUMEE DE SOUDAGE
8.37.1 | CAISSON ET BRAS D'EXTRACTION FUMEE DE SOUDAGE 2000 m3/h | Unité | 13 |  | 0
8.38 | VENTILATEUR D'EXTRACTION DE POUSSIERE
8.38.1 | VENTILATEUR D'EXTRACTION DE POUSSIERE 12 000 m3/h | Unité | 4 |  | 0
8.39 | GAINE CIRCULAIRE EN TÖLE D’ACIER SPIRALEE
8.39.1 | GAINE CIRCULAIRE EN TÖLE D’ACIER SPIRALEE DN100 | ml | 18 |  | 0
8.39.2 | GAINE CIRCULAIRE EN TÖLE D’ACIER SPIRALEE DN125 | ml | 8 |  | 0
8.39.3 | GAINE CIRCULAIRE EN TÖLE D’ACIER SPIRALEE DN160 | ml | 16 |  | 0
8.39.4 | GAINE CIRCULAIRE EN TÖLE D’ACIER SPIRALEE DN200 | ml | 10 |  | 0
8.39.5 | GAINE CIRCULAIRE EN TÖLE D’ACIER SPIRALEE DN315 | ml | 75 |  | 0
8.40 | CARTOUCHE COUPE FEU
8.40.1 | CARTOUCHE COUPE FEU DN160 | Unité | 5 |  | 0
8.40.2 | CARTOUCHE COUPE FEU DN200 | Unité | 1 |  | 0
8.41 | REGISTRE DE REGLAGE
8.41.1 | REGISTRE DE REGLAGE DN160 | Unité | 2 |  | 0
AIR COMPRIME
8.42 | PRODUCTION D'AIR COMPRIME | Ens | 5 |  | 0
8.43 | TUYAUTRIE EN TUBE ACIER GALVANISE
8.43.1 | TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 65/76 MM | ml | 50 |  | 0
8.43.2 | TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 MM | ml | 60 |  | 0
8.43.3 | TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 MM | ml | 210 |  | 0
8.43.4 | TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 20/27 MM | ml | 150 |  | 0
8.44 | VANNE D'ISOLEMENT |  |  |  | 0
8.44.1 | VANNE D'ISOLEMENT DN65 | Unité | 2 |  | 0
8.44.2 | VANNE D'ISOLEMENT DN50 | Unité | 2 |  | 0
8.44.3 | VANNE D'ISOLEMENT DN40 | Unité | 6 |  | 0
8.44.4 | VANNE D'ISOLEMENT DN20 | Unité | 33 |  | 0
8.45 | PURGEUR D'EAU | Unité | 5 |  | 0
8.46 | MANODETENDEUR | Unité | 6 |  | 0
8.47 | PRISE RAPIDE | Unité | 28 |  | 0
SOUS TOTAL FLUIDE |  |  |  |  | 0
9. | LOT I ELECTRICITE CFO/CFA
9.1 | RESEAU MOYEN TENSION SOUTERRAIN
9.1.1 | CABLE MOYEN TENSION (3 X1X240MM2) | ml | 140 |  | 0
9.1.2 | BOITES DE JONCTION | en | 4 |  | 0
9.2 | TERRASSEMENT
9.2.1 | TRANCHE NORMALE | ml | 140 |  | 0
9.2.2 | REGARD MOYENNE TENSION | U | 2 |  | 0
9.3 | POSTE DE TRANSFORMATION
9.3.1 | GENIE CIVIL INTERIEUR DU POSTE DE TRANSFORMATION | en | 1 |  | 0
9.3.2 | CELLULES D'ARRIVEE/DEPART | U | 2 |  | 0
9.3.3 | CELLULE INTERRUPTEUR PREFABRIQUEE | U | 1 |  | 0
9.3.4 | LIAISON MOYENNE TENSION POUR TRANSFORMATEUR | Ens | 1 |  | 0
9.3.5 | TRANSFORMATEUR MT / BT 160KVA | Ens | 1 |  | 0
9.3.6 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE TRANSFORMATEUR 160KVA ET DISJONCTEUR GENERAL | Ens | 1 |  | 0
9.3.7 | CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR PREFABRIQUEE | Ens | 1 |  | 0
9.3.8 | MISES A LA TERRE DU POSTE DE TRANSFORMATION | Ens | 1 |  | 0
9.3.9 | MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES. | Ens | 1 |  | 0
9.3.10 | EQUIPEMENTS ANNEXES POUR TRANSFORMATEUR 160 KVA | Ens | 1 |  | 0
9.3.11 | VERROUILLAGE | Ens | 1 |  | 0
9.3.12 | ECLAIRAGE | Ens | 1 |  | 0
9.3.13 | INDICATEUR DE DEFAUT MOYEN TENSION | Ens | 1 |  | 0
9.3.14 | COFFRET DE COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR | Ens | 1 |  | 0
9.3.15 | COFFRET DE COMPENSATION DE L'ENERGIE REACTIVE | U | 1 |  | 0
9.4 | RESEAU SOUSTERRAIN
9.4.1 | TRANCHEE NORMALE | ml | 470 |  | 0
9.4.2 | REGARD DE TIRAGE | U | 25 |  | 0
9.5 | CABLES DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION |  | 0
9.5.1 | CABLES ARME 4X35 MM²+T | ml | 30 |  | 0
9.5.2 | CABLES U1000 R02V 4X35 MM²+T | ml | 30 |  | 0
9.5.3 | CABLES U1000 R02V 4X25 MM²+T | ml | 460 |  | 0
9.5.4 | CABLES U1000 R02V 4X16 MM²+T | ml | 180 |  | 0
9.5.5 | CABLES U1000 R02V 4X10 MM²+T | ml | 130 |  | 0
9.6 | CHEMIN DE CABLES |  | 0
9.6.1 | CHEMIN DE CABLE 95 X 63 MM | ml | 700 |  | 0
9.6.2 | CHEMIN DE CABLE 125 X 63 MM | ml | 400 |  | 0
9.7 | TABLEAUX ELECTRIQUES |  | 0
9.7.1 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | Ens | 1 |  | 0
9.7.2 | TABLEAU RDC | Ens | 1 |  | 0
9.7.3 | TABLEAU ATELIER SOUDAGE | Ens | 1 |  | 0
9.7.4 | TABLEAU ATELIER CONSTRUCTION METALLIQUE | Ens | 1 |  | 0
9.7.5 | TABLEAU ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM | Ens | 1 |  | 0
9.7.6 | TABLEAU ATELIER AUTOMATIQME/ELECTRONIQUE | Ens | 1 |  | 0
9.7.7 | TABLEAU ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE | Ens | 1 |  | 0
9.7.8 | TABLEAU ATELIER ELECTRICITE DE BATIMENT | Ens | 1 |  | 0
9.7.9 | TABLEAU VESTIAIRE & TERRAIN | Ens | 1 |  | 0
9.7.10 | TABLEAU R+1 | Ens | 1 |  | 0
9.7.11 | TABLEAU R+2 | Ens | 1 |  | 0
9.7.12 | COMPTEUR DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE | Ens | 24 |  | 0
9.8 | FOYER LUMINEUX ET APPAREILLAGE |  | 0
9.8.1 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 9 |  | 0
9.8.2 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 22 |  | 0
9.8.3 | FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 20 |  | 0
9.8.4 | FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 7 |  | 0
9.8.5 | FOYER LUMINEUX SUR TELERUPTEUR OU MINUTERIE | U | 12 |  | 0
9.9 | PRISE DE COURANT ET ALIMENTATION |  | 0
9.9.1 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T ENCASTRE | U | 98 |  | 0
9.9.2 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T ETANCHE | U | 7 |  | 0
9.9.3 | POSTE DE TRAVAIL | U | 24 |  | 0
9.10 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE
9.10.1 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE 16A 2XP+T | U | 1 |  | 0
9.10.2 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE 20A 2XP+T | U | 79 |  | 0
9.10.3 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE 16A 3XP+N+T | U | 1 |  | 0
9.10.4 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE 20A 3XP+N+T | U | 1 |  | 0
9.10.5 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE 32A 3XP+N+T | U | 41 |  | 0
9.10.6 | COFFRET DE PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE ETANCHE (3P+N+PE) TYPE1 | U | 13 |  | 0
9.10.7 | COFFRET DE PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE ETANCHE (3P+N+PE) TYPE2 | U | 24 |  | 0
9.10.8 | GOULOTTE | ml | 70 |  | 0
9.11 | ALIMENTATION |  | 0
9.11.1 | ALIMENTATION CHAUFFE EAU SOLAIRE | Ens | 1 |  | 0
9.11.2 | ALIMENTATION SPLIT SYTEME | Ens | 33 |  | 0
9.11.3 | ALIMENTATION CAISSON VMC | Ens | 2 |  | 0
9.11.4 | ALIMENTATION CITERNE DE STOCKAGE EAU POTABLE | Ens | 1 |  | 0
9.11.5 | ALIMENTATION VIDEOPROJECTEUR | Ens | 2 |  | 0
9.11.6 | Alimentation chauffage | Ens | 33 |  | 0
9.12 | LUSTRERIE |  | 0
9.12.1 | PLAFONNIER ENCASTRE 60X60 LED | U | 106 |  | 0
9.12.2 | LAMPE SUSPENSION INDUSTRIELLE | U | 88 |  | 0
9.12.3 | PROJECTEUR ORIENTABLE JARDIN POSE AU SOL | U | 4 |  | 0
9.12.4 | PLAFONNIER MURAL POUR ESCALIERS | U | 12 |  | 0
9.12.5 | PLAFONNIER ENCASTRE ETANCHE LED - SANITAIRE | U | 30 |  | 0
9.12.6 | PLAFONNIER ENCASTRE LED POUR COULOIR | U | 42 |  | 0
9.12.7 | PLAFONNIER ENCASTRE ETANCHE LED POUR COULOIR | U | 7 |  | 0
9.12.8 | PROJECTEUR A LED POUR ECLAIRAGE TERRAIN | U | 8 |  | 0
9.12.9 | MAT DE HAUTEUR 8M AVEC SUPPORT DES PROJECTEURS | U | 4 |  | 0
9.12.10 | BALISAGE | U | 11 |  | 0
9.13 | PROTECTION |  | 0
9.13.1 | MISE A LA TERRE | Ens | 1 |  | 0
9.13.2 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SECONDAIRES POUR SALLES D'EAU | Ens | 4 |  | 0
9.13.3 | BAES 60 LUMENS | U | 47 |  | 0
9.13.4 | PARATONNERRE | Ens | 1 |  | 0
9.13.5 | PARAFOUDRE | U | 10 |  | 0
9.13.6 | CONDUITE TECHNIQUE POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE | Ens | 1 |  | 0
9.13.7 | BORNE DE RECHARGE VOITURE ELECTRIQUE | Ens | 1 |  | 0
9.14 | DISTRIBUTION TELEPHONIQUE |  | 0
9.14.1 | REGLETTE TELEPHONIQUE Y COMPRIS BRANCHEMENT AVEC RESEAU EXTERIEUR | Ens | 1 |  | 0
9.14.2 | PRISE TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE | U | 70 |  | 0
9.14.3 | PRISE TV/SAT Y COMPRIS CABLES ET RESERVATIONS | U | 2 |  | 0
9.14.4 | REPARTITEUR INFORMATIQUE TELEPHONIQUE | Ens | 2 |  | 0
9.15 | SYSTEME SECURITE INCENDIE |  | 0 |  | 0
9.15.1 | CENTRALE D'ALARME INCENDIE TYPE 2B | Ens | 1 |  | 0
9.15.2 | DECLENCHEUR MANUEL | U | 18 |  | 0
9.15.3 | BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE MANUEL | U | 11 |  | 0
9.15.4 | DETECTEUR DE FUMEE AVEC AVERTISSEUR INTEGRE | U | 7 |  | 0
9.15.5 | INDICATEUR D'ACTION A VISION MULTIDIRECTIONNELLE | U | 9 |  | 0
9.15.6 | CABLAGE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL ELECTRICITE CFA CFO |  |  |  |  | 0
10. | LOT J: VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
10.1 | DEBLAIS EN TRANCHEE POUR COLLECTEURS ET BRANCHEMENTS | m3 | 850 |  | 0
10.2 | REMBLAIMENT DES TRANCHEES
10.2.1 | REMBLAI PRIMAIRE EN TERRE TAMISEE | m3 | 220 |  | 0
10.2.2 | REMBLAI SECONDAIRE EN TERRE CRIBLEE | m3 | 540 |  | 0
10.2.3 | LIT DE POSE EN SABLE EP=15CM | m3 | 90 |  | 0
10.3 | TUYAUX EN PVC-U,SERIE I TYPE ASSAINISSEMENT
10.3.1 | CONDUITE EN PVC S1 D 500 mm | ml | 12 |  | 0
10.3.2 | CONDUITE EN PVC S1 D 400 mm | ml | 190 |  | 0
10.3.3 | CONDUITE EN PVC S1 D 315 mm | ml | 170 |  | 0
10.3.4 | CONDUITE EN PVC S1 D 200 mm | ml | 80 |  | 0
10.4 | REGARDS DE VISITE SUR COLLECTEURS
10.4.1 | REGARDS DE VISITE DE PROFENDEUR INF 2m | U | 17 |  | 0
10.4.2 | REGARD DE CHUTE ( REGARD DOUBLE) | U | 2 |  | 0
10.4.3 | PLUS VALUE REGARDS DE VISITE DE PROFENDEUR SUP 2m | dm | 8 |  | 0
10.4.4 | FOSSE RECEPTRICE SIMPLE HAUTEUR INF 1,6m | U | 13 |  | 0
10.4.5 | REGARD BORGNE | U | 4 |  | 0
10.5 | FONTE DUCTILE
10.5.1 | CADRE ET TAMPON CLASSE D400 A FONTE APPARENTE | U | 10 |  | 0
10.5.2 | CADRE ET GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOIDE | U | 9 |  | 0
10.5.3 | APPAREIL SIPHOIDE POUR REGARD A GRILLE | U | 9 |  | 0
10.6 | REFECTIONS DE TROTOIRS ET CHAUSSEES EXISTANTS | m² | 30 |  | 0
10.7 | TERRASSEMENT POUR MISE A NIVEAU DES FOND DE FORME |  |  |  | 0
10.7.1 | DECAPAGE DE 30 cm | m² | 7000 |  | 0
10.7.2 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS EN TOUS TERRAINS AVEC EVACUATION | m3 | 500 |  | 0
10.7.3 | REMBLAI A PARTIR DES DEBLAIS EXTRAITS SUR PLACE : | m3 | 600 |  | 0
10.7.4 | REMBLAIS EN TERRES D’APPORT | m3 | 5000 |  | 0
10.7.5 | REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORME | m² | 3000 |  | 0
10.7.6 | DEPOSE ET REPOSE DE LA BORDURE EXISTANTE | ml | 25 |  | 0
10.8 | REALISATION DES VOIES POMPIERS CARROSSABLES ET CHEMINS PIETONS
10.8.1 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNF 0/60, EP=20CM | m3 | 240 |  | 0
10.8.2 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNA 0/31,5, EP=15CM | m3 | 180 |  | 0
10.8.3 | DALLAGE EN BETON LISSE A L’HELICOPTERE TEINTE DANS LA MASSE DE 13 CM D’EPAISSEUR Y /C RETOUR DE 20 CM | m² | 1100 |  | 0
10.8.4 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNB 0/40, EP=20CM | m3 | 270 |  | 0
10.8.5 | DALLAGE EN BETON LISSE A L’HELICOPTERE TEINTE DANS LA MASSE DE 10 CM D’EPAISSEUR Y /C RETOUR DE 15 CM | m² | 1260 |  | 0
10.9 | TERRAIN DE SPORT |  |  |  | 0
10.9.1 | ASSISE EN TOUT-VENANT TYPE GNB 0/40, EP=20CM | m3 | 150 |  | 0
10.9.2 | GAZON SYNTHETIQUE | m² | 682 |  | 0
10.9.3 | TRACAGE DES AIRS DE JEUX | Ens | 1 |  | 0
10.9.4 | EQUIPEMENTS POUR TERRAIN DE SPORT | Ens | 1 |  | 0
10.10 | PLANTATION |  |  |  | 0
10.10.1 | GAZON NATUREL | m2 | 2200 |  | 0
10.10.2 | NETTOYAGE, DECAPAGE ET NIVELLEMENT AVEC EVACUATION DES DECHETS A LA DECHARGE | m2 | 2200 |  | 0
10.10.3 | APPORT ET ETALAGE DE LA TERRE VEGETALE AMENDEE | m3 | 660 |  | 0
10.10.4 | RACK A VELOS | U | 7 |  | 0
SOUS TOTAL LOT J: VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL PAR LOT
SOUS TOTAL HT GROS ŒUVRE ET MUR DE CLOTURE |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
SOUS TOTALHT REVETEMENT SOL ET MUR |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT MENUISERIE ALUMINIUM | fchauffage |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT PEINTURE |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT FLUIDE |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT ELECTRICITE CFA CFO |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL HT VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Feuil4
7
3
3
3
21 | 1.1.1 TUBE EN PPR DIAMETRE 73/110 MM
16 | 1.1.2 TUBE EN PPR DIAMETRE 60/90 MM
9 | 1.1.3 TUBE EN PPR DIAMETRE 50/75 MM
17 | 1.1.4 TUBE EN PPR DIAMETRE 33/50 MM
12 | 1.1.5 TUBE EN PPR DIAMETRE 26/40 MM
4 | 1.1.6 TUBE EN PPR DIAMETRE 21/32 MM
2
3
8
4
9
3
110