## CMC FES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE FES MEKNES
BORDREREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° du prix | Désignations des prestations | Unité | Qte | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
100-SOUS LOT GROS ŒUVRE
Démolition
101 | Démolition bâtiment et ouvrages existant y/c évacuation
| ensemble | ens | 1
Terrassements généraux
102 | Nétoyage, nivellement et décapage
| le mètre carré : | M2 | 25440
103 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature
| le mètre cube : | M3 | 13380
104 | Fouilles en puits et en rigoles dans terrain de toute nature
| le mètre cube : | M3 | 22430
105 | Apport et mise en place de remblais sélectionnés
| le mètre cube : | M3 | 13950
Fondations
106 | Béton de propreté
| le métre cube : | M3 | 1350
107 | Gros béton
| le métre cube : | M3 | 715
108 | Béton cyclopéen
| le mètre cube : | M3 | 55
109 | Arase étanche
| le mètre carré : | M2 | 39
Béton Armé en fondation
110 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage
| le mètre cube : | M3 | 6890
111 | Acier tor pour béton armé en fondation
| le kilogramme : | Kg | 659975
Regards & canalisations d’assainissement interieur
112 | Buses en PVC diamètre 200mm
| le mètre linéaire : | Ml | 990
113 | Buses en PVC diamètre 315mm
| le mètre linéaire : | Ml | 1160
114 | Regard non visitable de 0,50 M x 0,50 M
| l'unité : | U | 289
115 | Regard non visitable de 0,60 M x 0,60 M
| l'unité : | U | 21
116 | Regard visitable de 0,60 M x 0,60 M
| l'unité : | U | 150
117 | Regard visitable de 0,80 M x 0,80 M
| l'unité : | U | 6
118 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton
| le mètre linéaire : | Ml | 170
119 | Caniveau en béton armé pour cuisine
| le mètre linéaire : | Ml | 18
120 | Caniveau en béton armé avec grille
| le mètre linéaire : | Ml | 30
Sols et Dallages
121 | Fourniture et mise en place de tout venant
| le mètre carré : | M2 | 18995
122 | Forme en béton armé de 13 cm d'épaisseur y compris acier
| le mètre carré : | M2 | 16410
123 | Forme en béton armé de 15 cm d'épaisseur y compris aciers
| le mètre carré : | M2 | 2585
124 | Forme en béton strié y compris aciers
| le mètre carré : | M2 | 163
Béton et Acier en Super Structure
125 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage
| Le mètre cube : | M3 | 5590
126 | Acier tor pour béton armé en élévation
| le kilogramme : | Kg | 781900
Planchers corps creux & Dalles alveolaires & Dalle poste tension
127 | Plancher à corps creux de 15+5
| le mètre carré : | M2 | 4130
128 | Plancher à corps creux de 20+5
| le mètre carré : | M2 | 2020
129 | Plancher à corps creux de 25+5
| le mètre carré : | M2 | 3510
130 | Plancher à corps creux de 25+10
| le mètre carré : | M2 | 100
131 | Dalle alvéolaire de 20+5
| le mètre carré : | M2 | 1340
132 | Dalle alvéolaire de 25+5
| le mètre carré : | M2 | 4530
133 | Dalle alvéolaire de 25+10
| le mètre carré : | M2 | 1420
134 | Dalle poste tension
| le mètre carré : | M2 | 8559
Planchers et couverture métallique
135 | Structure en Profilés métalliques
| Le Kilogramme | KG | 727850
136 | Couverture en panneaux sandwich
| Le mètre carré | M2 | 7910
137 | Chéneau métallique
| Le métre linéaire | Ml | 394
138 | Plancher Collaborant Mixte (CM/BA)
| le mètre carré : | M2 | 3410
Maçonneries et Cloisonnements
139 | Double cloisons en brique creuse de 12+8 cm
| le mètre carré : | M2 | 12410
140 | Double cloisons en brique creuse de 8+6 cm
| le mètre carré : | M2 | 2910
141 | Double cloisons en brique creuse de 6+6 cm
| le mètre carré : | M2 | 12420
142 | Cloisons simples en briques creuses
| le mètre carré : | M2 | 6700
143 | Cloisons en agglomérés creux
| le mètre carré : | M2 | 7199
144 | Isolation en laine de roche
| le mètre carré : | M2 | 840
Enduits
145 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré : | M2 | 40260
146 | Enduits intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| le mètre carré : | M2 | 68800
Divers
147 | Souche en terrasse
| l'unité : | U | 26
148 | Dalette en béton armé
| le mètre carré : | M2 | 1240
149 | Renformis en béton armé
| le mètre carré : | M2 | 390
150 | Traitement de joint de dilatation intérieur et extérieur
| le mètre linéaire : | Ml | 450
151 | Traitement de joint coupe feu
| le mètre linéaire : | Ml | 30
152 | Forme de marche et contre marche
| le mètre linéaire : | Ml | 616
153 | Fosse à graisse pour cuisine pôle tourisme
| L'ensenble | Ens | 1
154 | Fosse à graisse pour cuisine maison des stagiaiares
| L'ensenble | Ens | 1
155 | Socle pour équipement et machenerie
| Le mètre cube | M3 | 16
Total sous lot gros œuvre
200- SOUS LOT ETANCHEITE
201 | Forme de pente y /c chape de lissage
| le mètre carré : | M2 | 19110
202 | Ecran par-vapeur
| le mètre carré : | M2 | 13110
203 | Isolation thermique
| le mètre carré : | M2 | 13110
204 | Gorges pour solins
| le mètre linéaire : | Ml | 3680
Complexe d'Etancheité
205 | Etancheité bicouche autoprotégé
| le mètre carré : | M2 | 17010
206 | Etanchéité bicouche autoprotégé des relevé
| le mètre linéaire : | Ml | 3170
207 | Protection mécanique
| le mètre carré : | M2 | 2100
208 | Protection des relevés
| le mètre linéaire : | Ml | 510
209 | Etanchéité bicouche
| le mètre carré : | M2 | 2100
210 | Etanchéité bicouche des relevés
| le mètre linéaire : | Ml | 510
211 | Etanchéité legére
| le mètre carré : | M2 | 1290
212 | Etanchéité Verticale
| le mètre carré : | M2 | 350
213 | Etanchéité des joints de dilatation
| le mètre linéaire : | Ml | 94
214 | Etanchéité liquide
| le mètre carré : | M2 | 3490
Total sous lot Etanchéité
300-SOUS LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Assainissement
301 | Deblais en tranchées pour assainissement
| Le mètre cube | M3 | 7640
302 | Remblai primaire en terre tamisée
| Le mètre cube | M3 | 2520
303 | Remblai secondaire en terre criblée
| Le mètre cube | M3 | 3060
304 | Lit de pose en sable ou en gravette
| Le mètre cube | M3 | 310
Conduites en pvc-u, serie i, pour collecteurs
305 | Tuyaux en pvc,ø315 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 1400
306 | Tuyaux en pvc,ø400 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 940
307 | Tuyaux en pvc,ø500 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 190
308 | Tuyaux en pvc,ø600 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 220
309 | Tuyaux en pvc,ø800 mm
| Le mètre linéaire | Ml | 410
REGARDS
310 | Regard visitable de 1.00mx1.00m.
| L'unité | U | 55
311 | Regard de branchement de 0.80 m x 0.80 m
| L'Unité: | U | 37
312 | Regard de branchement de 0.60 m x 0.60 m
| L'Unité: | U | 25
313 | Regard à grille
| L'Unité: | U | 30
314 | Regard à avaloire de 0.80mx0.80m.
| L'Unité: | U | 30
315 | Regards borne.
| L'Unité: | U | 33
316 | Boite de branchement
| L'Ensemble: | Ens | 70
317 | Caniveau en béton armé pour les reseaux enterrés
| Le métre Linéaire: | Ml | 40
318 | Caniveau en béton armé avec grille
| le mètre linéaire : | Ml | 400
319 | Branchement à l'égout
| L'ensenble | Ens | 1
Voirie-allées pietonnés
320 | Terrassements en deblais en terrains de toutes natures
| Le mètre cube | M3 | 11130
321 | Remblais en terres d’apport
| Le mètre cube | M3 | 6210
322 | Bordure type T4
| Le métre Linéaire: | Ml | 1610
323 | Couche de forme (AC)
| Le mètre cube | M3 | 680
324 | Couche de fondation en GNF 0/60.
| Le mètre cube | M3 | 3420
325 | Couche de base en G.N.A
| Le mètre cube | M3 | 910
326 | Imprégnation
| Le mètre carré | M2 | 4540
327 | Revêtement en enrobés bitumineux à chaud EB 0/10
| Le mètre carré | M2 | 4540
328 | Dallage exterieur de 0,10m d'epaisseur y compris aciers
| Le mètre carré | M2 | 380
329 | Forme des marches et contre marches
| Le métre Linéaire: | Ml | 250
330 | Revêtement en béton strié
| Le mètre carré : | M2 | 110
331 | Signalisation horizontale des chaussees
| Le forfait | F | 1
332 | Forage d'un puit y compris équipements
| L’ensemble : | Ens | 1
Mur de clôture
333 | Mur de clôture en agglos de 2,60m de hauteur avec fondation
| Le métre Linéaire: | Ml | 495
334 | Mur de clôture avec soubassement de 0,40 de hauteur avec fondation
| Le métre Linéaire: | Ml | 525
Terrains de sport
335 | Préparation des Terrains de sport( basket , hand et volley - ball )
| Le mètre carré : | M2 | 2118
336 | Preparation du Terrain de Foot-ball
| Le mètre carré : | M2 | 4530
337 | Equipement de terrain de hand- ball
| l'unite | Ens | 1
338 | Equipement de terrain de volley-ball
| l'unite | Ens | 1
339 | Equipement de terrain de basket-ball
| l'unite | Ens | 1
340 | Equipement de terrain de Foot- ball
| l'unite | Ens | 1
Divers
341 | Bâche à eau
| L'ensenble | Ens | 1
Total sous lot Aménagement extérieur
400- SOUS LOT ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
401 | Construction du local poste de livraison
| à l’ensemble: | Ens | 1
402 | Construction du local poste de transformation
| à l’ensemble: | Ens | 3
403 | Cellules interrupteur -sectionneur motorisée (arrivée/départ)
| à l’ensemble: | Ens | 10
404 | Cellules comptage MT
| L'unité : | U | 1
405 | Cellules protection generale
| L'unité : | U | 1
406 | Cellule préfabriquée protection transformateur (Par disjoncteur MT)
| L'unité : | U | 3
407 | Câble moyenne tension en aluminium PRC 18/30(36)KV
| Le métre Linéaire: | Ml | 300
408 | Transformateur HTA/BT 22KV/400V 400 KVA
| à l’ensemble: | Ens | 3
409 | Canalisation préfabriquée 2 000 A (Cuivre)
| à l’ensemble: | Ens | 3
410 | Equipements de sécurité
| à l’ensemble: | Ens | 4
411 | Tableau éclairage et PC du poste
| L'unité : | U | 4
412 | Mise à la terre du poste
| à l’ensemble: | Ens | 4
413 | Batteries de compensation automatique a vide du transformateur
| à l’ensemble: | Ens | 3
414 | Batteries de compensation automatique de COS PHI
| à l’ensemble: | Ens | 3
415 | Armoire générale basse tension AGBT
| L'unité : | U | 3
416 | Poste asservi
| à l’ensemble: | Ens | 1
417 | Onduleur 10KVA
| L'unité : | U | 4
Tableaux électrique
418 | TGBT 1 (N)
| L'unité : | U | 1
419 | TGBT 2 (N)
| L'unité : | U | 2
420 | TP ES (N)
| L'unité : | U | 1
421 | TGP- PMS-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
422 | TP1- PMS-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
423 | TP2- PMS-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
424 | TP3- PMS-1ER (N)
| L'unité : | U | 1
425 | TP4- PMS-1ER (N)
| L'unité : | U | 1
426 | TP5- PMS-2eme (N)
| L'unité : | U | 1
427 | TP6- PMS-2eme (N)
| L'unité : | U | 1
428 | TP7- PMS-3eme (N)
| L'unité : | U | 1
429 | TP8- PMS-3eme (N)
| L'unité : | U | 1
430 | TP-Refectoire (N)
| L'unité : | U | 1
431 | TG-AMPHT (N)
| L'unité : | U | 1
432 | TP1-AMPHT (N)
| L'unité : | U | 1
433 | TP2-AMPHT (N)
| L'unité : | U | 1
434 | TP-ON1-AMPHT
| L'unité : | U | 1
435 | TP-ON2-AMPHT
| L'unité : | U | 1
436 | TP-AMPHT
| L'unité : | U | 1
437 | TGP- PTR-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
438 | TP1- PTR-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
439 | TP2- PTR-RDC (N)
| L'unité : | U | 1
440 | TP3- PTR-1ER (N)
| L'unité : | U | 1
441 | TP4- PTR-1ER (N)
| L'unité : | U | 1
442 | TP-ON1-PTR
| L'unité : | U | 1
443 | TP-ON2-PTR
| L'unité : | U | 1
444 | TGP- SRC ADM -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
445 | TP1- SRC ADM -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
446 | TP2- SRC ADM -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
447 | TP3- SRC ADM -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
448 | TP4- SRC ADM -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
449 | TP5- SRC ADM -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
450 | TP6- ON SRC ADM -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
451 | TP7- ON SRC ADM -1ER
| L'unité : | U | 1
452 | TP8- ON SRC ADM -1ER
| L'unité : | U | 1
453 | TG- SCR -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
454 | TP1- SCR -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
455 | TP2- SCR -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
456 | TP3- SCR -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
457 | TP4- SCR -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
458 | TP5- ON SCR
| L'unité : | U | 1
459 | TP6- ON SCR
| L'unité : | U | 1
460 | TG- ENNV -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
461 | TP1- ENNV -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
462 | TP2- ENNV -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
463 | TP3- ENNV -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
464 | TP4- ENNV -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
465 | TP5- ENNV -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
466 | TP6- ENNV -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
467 | TP7- ON ENNV -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
468 | TP8- ON ENNV -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
469 | TP9- ON ENNV -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
470 | TG- PIND -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
471 | TP1- PIND -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
472 | TP2- PIND -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
473 | TP3- PIND -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
474 | TP4- PIND -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
475 | TP- ON PIND - (N)
| L'unité : | U | 1
476 | TG- PAGRC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
477 | TP1- PAGRC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
478 | TP2- PAGRC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
479 | TP3- PAGRC -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
480 | TP4- PAGRC -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
481 | TP5- ON PAGRC -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
482 | TG- P SNT -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
483 | TP1- P SNT -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
484 | TP2- P SNT -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
485 | TP3- P SNT -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
486 | TP4- P SNT -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
487 | TP5- P SNT -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
488 | TP- ON P SNT -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
489 | TP- ON P SNT -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
490 | TG- P ART -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
491 | TP1- P ART -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
492 | TP2- P ART -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
493 | TP3- P ART -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
494 | TP4- P ART -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
495 | TP5- ON P ART -1ER
| L'unité : | U | 1
496 | TP6- ON P ART -1ER
| L'unité : | U | 1
497 | TG- P GC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
498 | TP1- P GC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
499 | TP2- P GC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
500 | TP3- P GC -RDC (N)
| L'unité : | U | 1
501 | TP4- P GC -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
502 | TP5- P GC -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
503 | TP6- P GC -1ER (N)
| L'unité : | U | 1
504 | TP- P GC -RDC
| L'unité : | U | 1
505 | TP7- ON P GC -RDC
| L'unité : | U | 1
506 | TP8- ON P GC -RDC
| L'unité : | U | 1
507 | TP ECLAIRAGE EXTERIEURE
| L'unité : | U | 1
508 | TP-GUERITE
| L'unité : | U | 1
509 | Pupitre de commande d'éclairage à plusieurs directions
| L'unité : | U | 10
TRANCHEE ET CANALISATIONS
510 | Terrassement en Tranchée dans tous terrain de toute nature
| Le métre Linéaire: | Ml | 6500
511 | Tube annelée double paroi Ø200
| Le métre Linéaire: | Ml | 2650
512 | Tube annelée double paroi Ø160
| Le métre Linéaire: | Ml | 2550
513 | Tube annelée double paroi Ø110
| Le métre Linéaire: | Ml | 1150
514 | Tube annelée double paroi Ø50
| Le métre Linéaire: | Ml | 1750
515 | Regard de tirage de 0,8x0,8x1m
| L'unité : | U | 50
516 | Regard de tirage de 0,6x0,6x0,8m
| L'unité : | U | 50
Câble de distribution basse tension :
517 | Câble U1000RO2V 1x240mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 2400
518 | Câble U1000RO2V 1x185mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 700
519 | Câble U1000RO2V 4x150mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 895
520 | Câble U1000RO2V 4x120mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 950
521 | Câble U1000RO2V 4 x 95 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 2100
522 | Câble U1000RO2V 4 x 70 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 970
523 | Câble U1000RO2V 4 x 50 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 1200
524 | Câble U1000RO2V 4 x 35 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 1200
525 | Câble U1000RO2V 4 x 25 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 1480
526 | Câble U1000RO2V 5 x 16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 1850
527 | Câble U1000RO2V 5 G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 2450
528 | Câble U1000RO2V 5 G 6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 360
529 | Câble U1000RO2V 5 G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 340
530 | Câble CR1 5G35 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 550
531 | Câble CR1 5G25 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 350
532 | Câble CR1 5G16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 450
533 | Câble CR1 5G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
534 | Câble CR1 5G6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 300
535 | Câble CR1 3G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
536 | Alimentation divers (Triphasé)
| L'unité : | U | 55
537 | Alimentation divers (Monophasé)
| L'unité : | U | 40
Chemin de cable
538 | Chemin de cable 500x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
539 | Chemin de cable 300x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 550
540 | Chemin de cable 215x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
541 | Chemin de cable 125x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 860
542 | Chemin de cable 95x63mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 800
Circuits de terre
543 | Câble cuivre nu de 28 mm² y c équipement
| Le métre Linéaire: | Ml | 5000
544 | Liaison équipotentielle secondaire
| L'unité : | U | 60
Distribution eclairage et prises de courant
545 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité: | U | 512
546 | Foyer lumineux Interrupteur simple allumage étanche
| l'unité: | U | 10
547 | Foyer lumineux Interrupteur double allumage
| l'unité: | U | 400
548 | Foyer lumineux Interrupteur double allumage étanche
| l'unité: | U | 5
549 | Foyer lumineux Interrupteur triple allumage
| l'unité: | U | 20
550 | Foyer lumineux Interrupteur va et vient
| l'unité: | U | 100
551 | Foyer lumineux Interrupteur va et vient étanche
| l'unité: | U | 4
552 | Foyer lumineux Interrupteur va et vient double allumage
| l'unité: | U | 15
553 | Foyer lumineux Interrupteur va et vient triple allumage
| l'unité: | U | 25
554 | Foyer lumineux Bouton poussoir lumineux
| l'unité: | U | 100
555 | Foyer lumineux Bouton poussoir lumineux étanche
| l'unité: | U | 20
556 | Foyer lumineux Détecteur de présence
| l'unité: | U | 400
557 | Prise de courant 10/16A - 2P+T
| l'unité: | U | 1500
558 | Prise de courant 10/16A - 2P+T étanche
| l'unité: | U | 400
559 | Prise informatique
| l'unité: | U | 300
560 | Prise télévision
| l'unité: | U | 20
561 | Poste de travail ( info + tele + 2PC/O + 1PC/N )
| l'unité: | U | 10
562 | Boite au sol type 1
| l'unité: | U | 80
563 | Boite au sol type 2
| l'unité: | U | 120
564 | Boite au sol type 3
| l'unité: | U | 70
565 | Boite au sol type 4
| l'unité: | U | 95
566 | Prise de Courant 3P+N+T/20 A
| L'unité : | U | 220
567 | Bloc type 1 (2pc normaux + 1 PC ONDULES +1 INFO)
| L'unité : | U | 60
568 | Bloc type 2 (2PC ONDULES +1 INFO)
| L'unité : | U | 10
569 | Bloc type 3 (1 PC Normal +1 PC ONDULEE +1 INFO)
| L'unité : | U | 750
570 | Bloc type 4 (2 PC Normales +1 INFO)
| L'unité : | U | 154
571 | Bloc type 5 (2 PC Normales +1 PC Ondulée +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 20
572 | Bloc type 6 (2 PC Normales +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 10
573 | Bloc type 7 (2 PC Normales +2 INFO )
| L'unité : | U | 25
574 | Bloc type 8 (3 PC Normales +1 INFO +1 TEL)
| L'unité : | U | 20
575 | Foyer supplémentaire
| l'unité: | U | 3000
Lustrerie
576 | Panel encastré à led 600/600 37W 5100 Lm 4000K
| L'unité : | U | 1339
577 | Panel encastré à led 1200/300 35W 3459lm 4000K
| L'unité : | U | 84
578 | Spot encastré à led 15,5 W 2300 Lm 4000K
| L'unité : | U | 729
579 | Spot encastré à led 15.5 W 2300 Lm 4000K IP54 "
| L'unité : | U | 482
580 | Applique à led 17,5W 1494lm 3000K
| L'unité : | U | 60
581 | Suspension à led 9,4W 461lm 2700K
| L'unité : | U | 13
582 | Spot encastré à led 17W 2150lm 3000K
| L'unité : | U | 820
583 | Spot encastré à led 24W 2800lm 3000K
| L'unité : | U | 132
584 | Spot encastré à led 15.5 W 2300 Lm 4000K Blanc IP54
| L'unité : | U | 118
585 | Armature industrielle à led 65W 9381lm 4000K
| L'unité : | U | 141
586 | Reglette étanche à led 21W 2550 4000K
| L'unité : | U | 151
587 | Panel encastré à led 600/600 33W 3665lm 4000K
| L'unité : | U | 137
588 | Plafonnier à led 37W 3372lm 4000K
| L'unité : | U | 93
589 | Système linéaire WW à led 62,67W 7119lm 4000K
| L'unité : | U | 75
590 | Suspension décorative à led 5W 329lm 3000K
| L'unité : | U | 19
591 | Bandeaux à led 14,4W/m 1861,8lm/m 3000K
| L'unité : | U | 58
592 | Spot encastré à led 41W 5100lm 3000K
| L'unité : | U | 84
593 | Balisage à led 1W 130lm 4000K
| L'unité : | U | 123
594 | Encastré de mur à led 9W 404lm 3000K
| L'unité : | U | 11
595 | Suspension décorative à led 62,8W 3038lm 2700K
| L'unité : | U | 5
596 | Suspension à led 31,7W 1413lm 3000K
| L'unité : | U | 2
597 | Suspension à led 63,5W 2825m 3000K
| L'unité : | U | 14
598 | Suspension à led 120W 4238lm 3000K
| L'unité : | U | 4
599 | Suspension à led 14,8W 2400lm 4000K
| L'unité : | U | 11
600 | Spot encastré à led 17W 2150lm 3000K
| L'unité : | U | 55
601 | Projecteur sur RAIL à led 27W 3820lm 4000K
| L'unité : | U | 48
602 | Rail 3m noir
| L'unité : | U | 26
603 | plafonnier downlight à led 37W
| L'unité : | U | 20
604 | Borne à led 7W 220lm 4000K
| L'unité : | U | 10
605 | Projecteur à led 20W 2074lm 4000K
| L'unité : | U | 30
606 | Encastré de mur à led 8,3W 72lm 4000K
| L'unité : | U | 20
607 | Projecteur à led 11.2W 1118lm 4000K
| L'unité : | U | 15
608 | Immergeable à led 2,5W 140lm 6000K
| L'unité : | U | 21
609 | Projecteur sur mat à led 37W 3146lm 4000K
| L'unité : | U | 10
610 | Tête de mât à led 50W 5800lm 4000K Mât 4,2m
| L'unité : | U | 53
611 | SOLAR FLYBIRD LIGHT RS-FB65-C IRDIS avec Mât 6,44m
| L'unité : | U | 28
612 | Projecteur à led 18W 1038lm 3000K
| L'unité : | U | 37
613 | Projecteur à led 600w 75103lm 4000K avec Mât
| L'unité : | U | 4
614 | Projecteur à led 380W 44634lm 4000K avec Mât
| L'unité : | U | 20
615 | Projecteur à led 400W 44634lm 4000K avec Mât
| L'unité : | U | 6
Eclairage de securité
616 | Bloc autonome d'éclairage d’évacuation baes 45 lumens LED
| l'unité: | U | 450
617 | Bloc autonome d'éclairage d’antipanique 360 lumens LED
| l'unité: | U | 200
618 | Equipement de télécommande
| l'unité: | U | 40
Teléphone - Informatique
619 | Câble torsade 4 paires S/FTP CAT.6A
| Le métre Linéaire: | ML | 19000
620 | Armoire informatique 42U (Répartiteur Général)
| L'unité : | U | 2
621 | Armoire informatique 32U (Sous Répartiteur 32U)
| L'unité : | U | 5
622 | Coffret informatique 12U (Sous Répartiteur 12U)
| L'unité : | U | 10
623 | Coffret informatique 9U (Sous Répartiteur 9U)
| L'unité : | U | 10
624 | Panneau de brassage 48 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 14
625 | Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 32
626 | Panneau de brassage 12 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 6
627 | Panneau de brassage 8 ports RJ45 CAT 6 A
| L'unité : | U | 3
628 | Cordon de Brassage CAT 6A FTP
| L'unité : | U | 1100
629 | Cordon de Liaison CAT 6A FTP
| L'unité : | U | 1100
630 | Câble Fibre Optique 6 Brins Multimode
| L'unité : | U | 4600
631 | TIROIR OPTIQUE 12 ADAPTATEURS
| L'unité : | U | 2
632 | TIROIR OPTIQUE 6 ADAPTATEURS
| L'unité : | U | 7
633 | Switch 48 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 10
634 | Switch 24 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 20
635 | Switch 8 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 16
636 | Câblage et accessoires Inf / Tél
| à l’ensemble: | Ens | 1
637 | Switch fédérateur
| à l’ensemble: | Ens | 1
638 | Point d’accès WIFI
| à l’ensemble: | Ens | 12
639 | Prise RJ45 CAT 6A/FTP
| L'unité : | U | 300
640 | Branchement téléphonique et informatique au réseau extérieur
| L'ensemble : | Ens | 1
641 | Centrale téléphonique
| L'unité : | U | 1
642 | Poste Téléphonique IP de Base
| L'unité : | U | 5
643 | Console Opérateur IP
| L'unité : | U | 50
644 | Standardiste automatisé
| L'unité : | U | 30
SYSTÈME DETECTION INCENDIE
645 | Système de sécurité incendie Adressable (S.S.I)
| L'unité : | U | 7
646 | Détecteur thermo vélocimétrique NF
| l'unité: | U | 40
647 | Détecteur optique de fumée adressable NF
| l'unité: | U | 600
648 | Détecteur linéaire de fume avec reflecteur
| L'unité : | U | 12
649 | Déclencheur manuel adressable NF
| l'unité: | U | 100
650 | Indicateur d'action avec flach
| L'unité : | U | 34
651 | Avertisseur sonore
| l'unité: | U | 55
652 | Report d'alarme
| l'unité: | U | 10
Commande asservissement
653 | Commande et information -clapet coupe feu
| l'unité: | U | 12
654 | Commande et Information coffret désenfumage
| l'unité: | U | 3
655 | Commande arrêt unité extérieure climatisation
| l'unité: | U | 15
656 | Commande ouvrant de façade
| l'unité: | U | 29
657 | Module déporté
| l'unité: | U | 14
658 | Câblage et accessoires détection incendie
| à l’ensemble: | Ens | 1
VIDEOSURVEILLANCE
659 | CAMERA IP mobile PTZ 2MP TYPE 1
| L'unité : | U | 20
660 | CAMERA EXTERIEURE TYPE 2
| L'unité : | U | 28
661 | CAMERA INTERIEURE TYPE3
| L'unité : | U | 24
662 | POSTE OPERATEUR AVEC CLAVIER USB
| L'unité : | U | 2
663 | SERVEUR D’ENREGISTREMENT
| à l’ensemble: | Ens | 1
664 | Moniteur 42 Pouces +Poste de travail
| à l’ensemble: | Ens | 1
665 | Ecran SMART 55"
| L'unité : | U | 2
666 | MUR D'IMAGE
| L'unité : | U | 2
667 | Onduleur rackable 1500 VA pour NVR
| l'unité: | U | 1
668 | Module adaptateur fibre / 4paires RJ45
| l'unité: | U | 4
669 | Câblage et accessoires vidéosurveillance
| à l’ensemble: | Ens | 1
TELEDISTRIBUTION
670 | Parabole Ø 1,1M
| L'unité : | U | 6
671 | Multiswitch terminal 17*16
| L'unité : | U | 3
672 | LNB QUATTRO 0,2 DB HD
| L'unité : | U | 6
673 | Antenne UHF C21 / 69 45 ETL G =14 DB
| L'unité : | U | 3
674 | Prise TV
| L'unité : | U | 13
675 | Câble coaxial 7MM 75 OHM 500M/R
| Le métre Linéaire: | Ml | 1260
676 | Connecteur "F"
| L'unité : | U | 30
677 | Câblage et accessoires télédistribution
| à l’ensemble: | Ens | 1
Contrôle d’accès
678 | Contrôleur 2 portes
| l'unité: | U | 5
679 | Lecteur biométrique de badge
| l'unité: | U | 8
680 | Station d’encodage des cartes à proximité
| l'unité: | U | 1
681 | Contacts d’ouverture de porte
| l'unité: | U | 8
682 | Equipements porte
| à l’ensemble: | Ens | 8
683 | Câblage et accessoires contrôle d’accès
| à l’ensemble: | Ens | 1
684 | Prise VGA / HDMI
| l'unité: | U | 300
COULOIR RAPIDE ET GESTION
685 | Couloirs rapides « Tourniquet »
| l'unité: | U | 4
686 | Un couloir Rapide PMR
| l'unité: | U | 1
687 | Barrières levantes
| l'unité: | U | 2
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
688 | Unité centrale
| l'unité: | U | 1
689 | Sous station
| à l’ensemble: | Ens | 7
690 | Imprimante d'alarmes « au fil d’eau »
| l'unité: | U | 1
691 | Imprimante d'alarmes laser (couleur)
| l'unité: | U | 1
692 | Capteur crépusculaire
| l'unité: | U | 2
693 | Capteur de pression d’eau
| l'unité: | U | 2
694 | Pressostat différentielle
| l'unité: | U | 57
695 | Contrôleur de phase
| l'unité: | U | 2
696 | Capteur de niveau du liquide
| l'unité: | U | 3
697 | Capteur de température ambiante
| l'unité: | U | 2
698 | Câblage et accessoires GTC
| à l’ensemble: | Ens | 1
| Total sous lot Electricité - Courant Fort - Courant Faible |  |  |  | 0
| 800- SOUS LOT FLUIDES |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
Alimentation EF
801 | Branchement Général Eau Potable
| L'ensenble | Ens | 1
802 | Equipements Bache à Eau
| L'ensenble | Ens | 1
803 | Surpresseur Eau Potable
| L'ensenble | Ens | 1
804 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 14/20
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
805 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 19/25
| Le métre Linéaire: | Ml | 850
806 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 24,8/32
| Le métre Linéaire: | Ml | 350
807 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN 16 diamètre: 31/40
| Le métre Linéaire: | Ml | 420
808 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 38,8/50
| Le métre Linéaire: | Ml | 1650
809 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 48,8/63
| Le métre Linéaire: | Ml | 450
810 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 58,2/75
| Le métre Linéaire: | Ml | 1680
811 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 69,8/90
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
812 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 85,4/110
| Le métre Linéaire: | Ml | 2100
813 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre:96,8/125
| Le métre Linéaire: | Ml | 120
814 | Tuyauterie interieure en polypropyléne PN20 diamètre: 13,2/20
| Le métre Linéaire: | Ml | 260
815 | Tuyauterie interieure en polypropyléne PN20 diamètre: 16,6/25
| Le métre Linéaire: | Ml | 590
816 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 21,2/32
| Le métre Linéaire: | Ml | 510
817 | Tuyauterie intéieure en polypropyléne PN20 diamètre: 26,6/40
| Le métre Linéaire: | Ml | 450
818 | Tuyauterie intéieure en polypropyléne PN20 diamètre: 33,4/50
| Le métre Linéaire: | Ml | 410
819 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 42/63
| Le métre Linéaire: | Ml | 320
820 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 50/75
| Le métre Linéaire: | Ml | 160
821 | Tuyauterie intéieure en polypropyléne PN20 diamètre: 60/90
| Le métre Linéaire: | Ml | 160
822 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 80/110
| Le métre Linéaire: | Ml | 110
823 | Calorifuge pour tuyauterie intèrieure tout diamètre
| Le métre Linéaire: | Ml | 665
824 | Coffret de distribution: Collecteur de 2 à 3 départs
| l'unité : | U | 23
825 | Coffret de distribution: Collecteur de 4 à 5 départs
| l'unité : | U | 48
826 | Coffret de distribution: Collecteur de 6 à 7 départs
| l'unité : | U | 51
827 | Coffret de distribution: Collecteur de 8 à 9 départs
| l'unité : | U | 24
828 | Vanne d'arrêt diamètre: 20
| l'unité : | U | 10
829 | Vanne d'arrêt diamètre: 25
| l'unité : | U | 13
830 | Vanne d'arrêt diamètre: 32
| l'unité : | U | 5
831 | Vanne d'arrêt diamètre: 40
| l'unité : | U | 6
832 | Vanne d'arrêt diamètre: 50
| l'unité : | U | 4
833 | Vanne d'arrêt diamètre: 63
| l'unité : | U | 2
834 | Vanne d'arrêt diamètre: 75
| l'unité : | U | 2
835 | Vanne d'arrêt diamètre: 90
| l'unité : | U | 2
836 | Vanne d'arrêt diamètre: 110
| l'unité : | U | 1
837 | Vanne d'arrêt avec regard tous diamétres
| l'unité : | U | 88
838 | Anti-belier
| l'unité : | U | 8
Evacuation EU-EV-EP
839 | Tuyauterie en PVC diamètre: 40
| Le métre Linéaire: | Ml | 50
840 | Tuyauterie en PVC diamètre: 50
| Le métre Linéaire: | Ml | 90
841 | Tuyauterie en PVC diamètre: 75
| Le métre Linéaire: | Ml | 190
842 | Tuyauterie en PVC diamètre: 100
| Le métre Linéaire: | Ml | 240
843 | Tuyauterie en PVC diamètre: 110
| Le métre Linéaire: | Ml | 135
844 | Tuyauterie en PVC diamètre: 125
| Le métre Linéaire: | Ml | 310
845 | Tuyauterie en PVC diamètre: 160
| Le métre Linéaire: | Ml | 890
846 | Tuyauterie en PVC diamètre: 200
| Le métre Linéaire: | Ml | 285
847 | Tuyauterie en fonte diamètre: 200
| Le métre Linéaire: | Ml | 140
848 | Isolation acoustique pour les descentes d’eau
| Mètre carré: | M2 | 85
849 | Gargouille en plomb
| l'unité : | U | 130
850 | Trop plein tout diamètre
| l'unité : | U | 8
851 | Gueulard
| l'unité : | U | 6
Production d'eau chaude sanitaire
852 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 500 L
| L'ensenble | Ens | 2
853 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 200 L
| L'ensenble | Ens | 6
854 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 100 L
| L'ensenble | Ens | 1
855 | Chauffe eau électrique Capacité: 50 L
| l'unité : | U | 1
856 | Chauffe eau électrique Capacité: 30 L
| l'unité : | U | 8
857 | Capteur solaire collective
| Mètre caré: | M2 | 200
858 | Ballon solaire de Capacité: 2000 L avec échangeur intégré
| L'ensenble | Ens | 4
859 | Groupe de transfert avec régulation : Station solaire
| L'ensenble | Ens | 2
860 | Pompe de retour d'ECS - débit : 1 m3/h
| l'unité : | U | 2
861 | Tuyauterie en cuivre calorifugée et protégée – diamètre 18/20
| Le métre Linéaire: | Ml | 350
862 | Accessoires de toute l'installation de la production d'ECS
| L'ensenble | Ens | 2
863 | Système anti tartre
| l'unité : | U | 2
Appareils Sanitaires
864 | Lavabo vasque rectangulaire à encastrer sous plan
| l'unité : | U | 192
865 | Lavabo vasque à encastrer round
| l'unité : | U | 8
866 | Lavabo vasque Suspendu
| l'unité : | U | 60
867 | WC à l'anglaise Type1
| l'unité : | U | 48
868 | WC à l'anglaise Type2
| l'unité : | U | 146
869 | Ensemble sanitaire pour PMR
| l'unité : | U | 20
870 | Urinoire
| l'unité : | U | 16
871 | bac de cuisine
| l'unité : | U | 1
872 | Bacs pour salle d'analyse
| l'unité : | U | 6
873 | Lave main
| l'unité : | U | 19
874 | bidet
| l'unité : | U | 1
875 | Equipement douche type 1
| l'unité : | U | 82
876 | Equipement douche type 2 (pour PMR)
| l'unité : | U | 4
877 | Siphon de sol en inox - dimension : 300x300 mm
| l'unité : | U | 3
878 | Siphon de sol en inox - dimension : 200x200 mm
| l'unité : | U | 28
879 | Siphon de sol en inox - dimension : 100x100 mm
| l'unité : | U | 22
Accessoires Sanitaires
880 | Distributeur de savon liquide- 1 litre
| l'unité : | U | 101
881 | Porte papier hygiénique
| l'unité : | U | 214
882 | Porte savon
| l'unité : | U | 86
883 | Séche main
| l'unité : | U | 37
884 | Miroir
| Metre carré | m2 | 140
Protection contre incendie
885 | Surpresseur eau incendie pour Poteaux d'incendie
| L'ensenble | Ens | 1
886 | Surpresseur eau incendie pour RIA
| L'ensenble | Ens | 1
887 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 40/49
| Le métre Linéaire: | Ml | 560
888 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 50/60
| Le métre Linéaire: | Ml | 145
889 | Robinet d'incendie armé DN25
| l'unité : | U | 46
890 | Robinet d'incendie armé DN33
| l'unité : | U | 5
891 | Extincteur portatif CO2 de 5 kg
| l'unité : | U | 32
892 | Extincteur portatif à poudre ABC de 9kg
| l'unité : | U | 104
893 | Extincteur Mobile en eau pulvérisée avec Additif 40 litres
| l'unité : | U | 2
894 | Extincteurs CO2 Mobile 10 Kg
| l'unité : | U | 2
895 | Poteau d'incendie
| l'unité : | U | 6
Arrosage réseau exterieur
896 | Robinet d'arrosage - DN20
| l'unité : | U | 20
897 | Bouche d'arrosage en fonte -DN 20
| l'unité : | U | 50
898 | Equipement fontaines
| L'ensemble | Ens | 1
| CLIMATISATION - VMC-DESENFUMAGE |  | 0
| Pompe à chaleur |  | 0
899 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique :40 kw à 60 kw |  | 0
| L'ensenble | Ens | 5
900 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique : 90 à 100 kw
| L'ensenble | Ens | 1
Unité extérieure VRV 2 tubes
901 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique de 60 à 75 kw
| l'unité : | U | 2
902 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique de 85 à 100 kw
| l'unité : | U | 5
903 | Unité extérieure VRV de puissance frigorifique de 101 à 120 kw
| l'unité : | U | 2
Unité intérieure VRV-gainable
904 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 1,8 kw à 2,2 kw
| l'unité : | U | 8
905 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 2,8 kw
| l'unité : | U | 1
906 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 3,6 kw
| l'unité : | U | 4
907 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 4,5 kw
| l'unité : | U | 13
908 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 5,6 kw
| l'unité : | U | 10
909 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 7,1 kw
| l'unité : | U | 5
910 | Unité gainable reversible inverter de puissance frigorifique 14 kw
| l'unité : | U | 12
Unité intérieure VRV-cassette 4 way
911 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 1,8 à 2,2 kw
| l'unité : | U | 17
912 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 2,8 kw
| l'unité : | U | 4
913 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 3,6 kw
| l'unité : | U | 52
914 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 4,5 kw
| l'unité : | U | 24
915 | Unité cassette 4 way reversible inverter de puissance frigorifique 5,6 kw
| l'unité : | U | 15
916 | Unité cassette 4 waye reversible inverter de puissance frigorifique 7,1 kw
| l'unité : | U | 6
Split système
917 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 18000 BTU
| l'unité : | U | 16
918 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 24000 btu/h
| l'unité : | U | 2
919 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 9000 btu/h
| l'unité : | U | 3
920 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h
| l'unité : | U | 7
921 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 18000 btu/h
| l'unité : | U | 2
922 | Split systeme cassette 4way reversible inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h
| l'unité : | U | 1
923 | Split systeme mural froid seul de puissance frigorifique 12000 btu/h
| l'unité : | U | 6
Tuyaux en cuivre calorifugé
924 | Tuyaux en cuivre calorifugé liquide tout diamétre
| Le métre Linéaire: | Ml | 1700
925 | Tuyaux en cuivre calorifugé gaz tout diamétre
| Le métre Linéaire: | Ml | 1700
Gaine rectangulaire
926 | Gaine regtangulaire en tole galvanisée– classe feu m0
| le mètre carré | M2 | 425
927 | Gaine rectangulaire en tole galvanisée a double peau - classe feu m0
| le mètre carré | M2 | 60
928 | Gaines et plenums en laine de verre - classe feu m0
| le mètre carré | M2 | 1750
Gaine circulaire galvanisée
929 | Gaine circulaire galvanisée diametre 100mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 620
930 | Gaine circulaire galvanisée diametre 125mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 455
931 | Gaine circulaire galvanisée diametre 160mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 500
932 | Gaine circulaire galvanisée diametre 200mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 550
933 | Gaine circulaire galvanisée diametre 250mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 280
934 | Gaine circulaire galvanisée diametre 315mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 250
935 | Gaine circulaire galvanisée diametre 355mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 70
936 | Gaine circulaire galvanisée diametre 400mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 35
937 | Gaine circulaire galvanisée diametre 450mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 10
Volets de reglage
938 | Volets de reglage diametre 100mm
| l'unité : | U | 39
939 | Volets de reglage diametre 125 mm
| l'unité : | U | 91
940 | Volets de reglage diametre 160 mm
| l'unité : | U | 51
941 | Volets de reglage diametre 200 mm
| l'unité : | U | 16
942 | Volets de reglage diametre 250 mm
| l'unité : | U | 2
943 | Volets de reglage diametre 315 mm
| l'unité : | U | 4
944 | Volets de reglage diametre 355 mm
| l'unité : | U | 1
Gaine souple calorifugée- classe feu m0
945 | Gaine souple calorifugée diametre 160mm – classe feu m0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80
946 | Gaine souple calorifugée diametre 200mm – classe feu m0
| Le métre Linéaire: | Ml | 150
947 | Gaine souple calorifugée diametre 250mm – classe feu m0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110
948 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 100 mm
| Le métre Linéaire: | Ml | 200
Diffuseur de soufflage
949 | Diffuseur carré de soufflage - débit : 200 a 700 m3/h
| l'unité : | U | 141
950 | Diffuseur circulaire tourbillonnaire de soufflage – débit :600 à 900 m3/h
| l'unité : | U | 62
951 | Grille à fentes de soufflage - débit : 200 a 500 m3/h
| l'unité : | U | 119
952 | Grille à fentes de soufflage - débit : 550 a 900 m3/h
| l'unité : | U | 7
Grille de reprise
953 | Grille de reprise - débit : 200 a 500 m3/h
| l'unité : | U | 124
954 | Grille de reprise - débit : 550 a 900 m3/h
| l'unité : | U | 78
955 | Grille de reprise - débit : 1000a1700 m3/h
| l'unité : | U | 47
Grille de desenfumage
956 | Grille de desenfumage – débit : 700 a 950 m3/h
| l'unité : | U | 5
957 | Grille de desenfumage – débit : 1000 a 2000 m3/h
| l'unité : | U | 5
958 | Grille de desenfumage – débit : 4000 a 5000 m3/h
| l'unité : | U | 10
959 | Grille de desenfumage – débit : 16000 a 17000 m3/h
| l'unité : | U | 2
Bouche vmc
960 | Ventouse d’extraction d’air dn100 - débit : 30 à 60 m3/h
| l'unité : | U | 400
Caisson de desenfumage
961 | Caisson d’extraction de desenfumage – debit 50000 à 60000 m3/h
| l'unité : | U | 1
962 | Caisson d’extraction de desenfumage à deux vitesses – debit 6500-3000 m3/h
| l'unité : | U | 1
963 | Caisson air neuf de desenfumage– debit 19000 à 21000 m3/h
| l'unité : | U | 2
964 | Caisson air neuf de desenfumage– debit 4000 à 5000 m3/h
| l'unité : | U | 1
Caisson d’extraction-vmc
965 | Caisson d'extraction - débit : 2550 m3/h à 4000
| l'unité : | U | 2
966 | Caisson d'extraction - débit : de 1000 à 2000 m3/h
| l'unité : | U | 5
967 | Caisson d'extraction - débit : de 250 à 900 m3/h
| l'unité : | U | 5
Ventilateur de gaine
968 | Ventilateur de gaine - débit : 90 à 250 m3/h
| l'unité : | U | 5
969 | Ventilateur de gaine - débit : 260-500 m3/h
| l'unité : | U | 2
Caisson d’air neuf
970 | Caisson d'air neuf - débit : de 2500 à 3500 m3/h
| l'unité : | U | 5
971 | Caisson d'air neuf - débit : de 1600 à 2400 m3/h
| l'unité : | U | 3
972 | Caisson d'air neuf - débit : de 1000 à 1500 m3/h
| l'unité : | U | 1
973 | Caisson d'air neuf - débit : de 400 à 950 m3/h
| l'unité : | U | 2
Clapet coupe-feu
974 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC - diametre 100 mm
| l'unité : | U | 16
975 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC– diametre 125 mm
| l'unité : | U | 8
976 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC- diametre 160 mm
| l'unité : | U | 5
977 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC - diametre 200 mm
| l'unité : | U | 6
978 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC- diametre 250 mm
| l'unité : | U | 17
979 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC - diametre 315 mm
| l'unité : | U | 6
980 | Clapet coupe-feu circulaire pour VMC- diametre 355 mm
| l'unité : | U | 3
981 | Clapet coupe-feu rectangulaire toute dimension
| l'unité : | U | 14
982 | Ouvrant de façade - Surface utile : 50 dm²
| l'unité : | U | 3
983 | Exutoire de desenfumage - surface utile : 1 m² + dispositif de commande mécanique
| l'unité : | U | 12
984 | Exutoire de desenfumage asservie - Surface utile : 3 m² + dispositif de commande électrique
| l'unité : | U | 6
Armoires électriques et câblage
985 | Armoires électriques et câblage pour climatisation-vmc
| L'ensenble | Ens | 4
986 | Armoires électriques et câblage pour desenfumage
| L'ensenble | Ens | 1
GAZ INDUSTRIELS
987 | Installation et raccordement des gaz : argon, acutylene, oxygene, dioxyde de carbone CO2
| l'Ensemble : | Ens | 2
988 | Centrale automatique a réarmement manuel en laiton nickelé 200 BAR
| l'Unité d'Ensemble : | U | 11
989 | Prise de gaz / fin de ligne - basse pression
| l'Unité : | U | 115
VANNE D’ARRET ¼ TOUR EN LAITON
990 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø6 mm
| l'Unité : | U | 45
991 | Vannes d’arrêt ¼ tour en laiton - Diamètre Ø8 mm
| l'Unité : | U | 36
992 | Vannes d’arrêt ¼ tour en laiton - Diamètre Ø10 mm
| l'Unité : | U | 42
993 | Vannes d’arrêt ¼ tour en laiton - Diamètre Ø12 mm
| l'Unité : | U | 32
TUYAUTERIE EN CUIVRE SPÉCIALE POUR LES GAZ DES ATELIERS
994 | Diamètre Ø6 mm
| le mètre linéaire : | ml | 350
995 | Diamètre Ø8 mm
| le mètre linéaire : | ml | 380
996 | Diamètre Ø10 mm
| le mètre linéaire : | ml | 315
997 | Diamètre Ø12 mm
| le mètre linéaire : | ml | 335
TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE SPÉCIALE LES GAZ DES ATELIERS
998 | Diamètre DN1''
| le mètre linéaire : | ml | 310
999 | Diamètre 3/4
| le mètre linéaire : | ml | 365
1000 | Diamètre DN1/2
| le mètre linéaire : | ml | 385
1001 | Applique murale mono, equipee d’un raccord rapide
| l'Unité : | U | 196
FLUIDES MEDICAUX
Réseau de distribution en cuivre écrouis y compris tous accessoires
1002 | Diamètre 08/10 mm
| le mètre linéaire : | ml | 360
1003 | Diamètre 10/12 mm
| le mètre linéaire : | ml | 340
1004 | Diamètre 12/14 mm
| le mètre linéaire : | ml | 85
1005 | Diamètre 14/16 mm
| le mètre linéaire : | ml | 95
1006 | Diamètre 16/18 mm
| le mètre linéaire : | ml | 85
1007 | Diamètre 18/20 mm
| le mètre linéaire : | ml | 80
Vannes de sectionnement
1008 | Diamètre 08/10 mm
| l'Unité : | U | 20
1009 | Diamètre 10/12 mm
| l'Unité : | U | 10
1010 | Diamètre 12/14 mm
| l'Unité : | U | 8
1011 | Diamètre 14/16 mm
| l'Unité : | U | 8
1012 | Diamètre 16/18 mm
| l'Unité : | U | 8
1013 | Diamètre 18/20 mm
| l'Unité : | U | 7
1014 | Poste de seconde detente
| l'Unité : | U | 3
1015 | Prises rapides a double clapet
| l'Unité : | U | 45
1016 | Coffret multivannes
| l'ensemble | Ens | 3
1017 | Coffret d'isolement de gaz
| l'Unité : | U | 3
Total Sous Lot Fluides |  |  |  |  | 0
1100- SOUS LOT REVETEMENT
REVETEMENT INTERIEUR
REVETEMENTS SOL
1101 | Dallage industriel fibré de 20 cm d'épaisseur, teinte dans la masse lisse a l'hélicoptère y compris plinthes en carreau local
| le mètre carré : | M2 | 5085
1102 | Granito poli blanc avec bande périphérique noir y compris plinthes de 15 cm de hauteur
| le mètre carré : | M2 | 8665
1103 | Granito désactivé y compris plinthes de 15 cm de hauteur
| le mètre carré : | M2 | 4485
1104 | Revêtement sol en carreaux grès cérame teinté dan la masse à bord rectifié 30 x 60 cm y compris plinthes de 15 cm de hauteur
| le mètre carré : | M2 | 5065
1105 | Revêtement sol en carreaux grés cérame teinté dans la masse à bord rectifié antidérapant de 30x60 y compris plinthes de 15 cm de hauteur
| le mètre carré : | M2 | 1480
1106 | Revêtement sol en carreaux grés cérame pour cuisine professionnelle antidérapant de 30x30 y compris plinthes à gorge
| le mètre carré : | M2 | 1254
1107 | Revêtement sol en carreaux local y compris plinthe 10 cm
| le mètre carré : | M2 | 350
1108 | Revêtement en pierre naturelle ou marbre local de la région polie y compris plinthes de 15 cm de hauteur
| le mètre carré : | M2 | 133
1109 | Marche et contre marche y compris les paliers de repos et plinthes de 15 cm en pierre taza polie
| le mètre léniaire : | Ml | 785
1110 | Parquet en bois chène contre collé y compris plinthe
| le mètre carré : | M2 | 128
1111 | Revêtement sol en Zellige Beldi
| le mètre carré : | M2 | 350
REVETEMENT MURAL
1112 | Revêtement mural en carreaux grès cérame à bord réctifié de 60x30 cm
| le mètre carré : | M2 | 4830
1113 | Revêtement mural en carreaux faïence 30x30 cm
| le mètre carré : | M2 | 1805
1114 | Revêtement mural en zellige Beldi
| le mètre carré : | M2 | 95
DIVERS
1115 | Tablette en marbre local de la région y compris plinthes, retombé et support en structure métallique
| le mètre carré : | M2 | 110
1116 | Revêtement de façade en pierre de TAZA
| le mètre carré : | M2 | 58
REVETEMENT EXTERIEUR
1117 | Lambrissage sol en lame de bois exotique IPE
| le mètre carré : | m2 | 125
1118 | Revêtement sol en pierre de Taza bouchardée
| le mètre carré : | m2 | 370
1119 | Revêtement sol en béton imprimé
| le mètre carré : | m2 | 15100
1120 | Revêtement sol en pavé autobloquant carrossable
| le mètre carré : | m2 | 1880
Total sous lot Revêtement
1200- SOUS LOT FAUX PLAFOND
1201 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux de toutes dimensions
| le mètre carré : | M2 | 570
1202 | Faux plafond acoustique modulaire de 60x60 cm
| le mètre carré : | M2 | 5040
1203 | Faux plafond en BA 13 hydrofuge y compris joint creux de toutes dimensions
| le mètre carré : | M2 | 950
1204 | Faux plafond en BA 13 y compris joint creux de toutes dimensions
| le mètre carré : | M2 | 12405
1205 | Faux plafond modulaire hygiène
| le mètre carré : | M2 | 1080
1206 | Cloison en BA 13 y compris barrière phonique
| le mètre carré : | M2 | 530
1207 | Trappe de visite démontable
| le mètre carré : | M2 | 29
1208 | FAUX PLAFOND EN TOLES D'ALUMINIUM COMPOSITE DE 4MM D’EPAISSEUR
| le mètre carré : | M2 | 2100
Total sous lot Faux Plafonds
1300- SOUS LOT MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
1301 | Mur Rideau VEC
| le mètre carré : | M2 | 143
1302 | Porte vitrée en aluminium ouvrant à la française en double vitrage
| le mètre carré : | M2 | 151
1303 | Fenêtre en aluminium coulissante en double vitrage
| le mètre carré : | M2 | 7
1304 | Fenêtre en aluminium fixe en double vitrage
| le mètre carré : | M2 | 76
1305 | Châssis en aluminium ouvrant à l'italienne en double vitrage
| le mètre carré : | M2 | 110
1306 | Châssis en aluminium ouvrant à l'italienne avec partie fixe en double vitrage
| le mètre carré : | M2 | 1920
1307 | Ensemble Par douche en verre trempé y compris porte
| le mètre carré : | M2 | 49
1308 | Cloison vitré amovible aluminium y compris stores incorporés
| le mètre carré : | M2 | 2440
1309 | Cloison amovible démontable en panneaux pleins
| le mètre carré : | M2 | 506
1310 | Cloison en pavé de verre transparent
| le mètre carré : | M2 | 53
Habillage Façade en tôle aluminium composite y compris baies vitrés de toutes natures
1311 | Façade ELF1
| le mètre carré : | M2 | 285
1312 | Façade ELF2
| le mètre carré : | M2 | 250
1313 | Habillage de façades en tôles d'aluminium composite de 4mm d’épaisseur
| le mètre carré : | M2 | 1361
1314 | Garde-corps en verre feuilleté encastré au sol
| le mètre carré : | M2 | 87
MENSUIERIE BOIS
1315 | Porte en bois stratifiée isoplane à un ou deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 684
1316 | Placard en bois stratifié isoplane à un ou plusieurs vantaux
| le mètre carré : | M2 | 525
1317 | Porte en bois stratifié par-flamme 1/2h à un ou deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 510
1318 | Porte en bois stratifié par-flamme 1/2h à deux vantaux ouvrant va et viens
| le mètre carré : | M2 | 6
1319 | Porte en bois stratifié coupe feu 1/2h à un ou deux vataux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 104
1320 | Porte en bois stratifié coupe feux 1h à un ou deux vataux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 6
1321 | Habillage en lamelle en bois massif frêne
| le mètre carré : | M2 | 130
1322 | Habillage Mural en panneau en bois stratifié
| le mètre carré : | M2 | 85
1323 | Faux plafond en bois sculpté
| le mètre carré : | M2 | 25
MENUISERIE METALLIQUE
1324 | Porte Métallique à un ou deux vataux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 20
1325 | Porte métallique coulissante motorisée par-flamme 1/2h
| le mètre carré : | M2 | 285
1326 | Porte métallique par-flamme 1/2 h à un ou deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 10
1327 | Porte métallique coupe feu 1/2 h à un ou deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 18
1328 | Porte métallique coupe feu 1 h à un ou deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M2 | 7
1329 | Porte Métallique coulissante motorisée d'entrée principale sur mur de clôture
| le mètre linéaire : | M2 | 4
1330 | Clôture métallique
| le mètre linéaire : | ML | 495
1331 | Garde Corps métallique
| le mètre carré : | M2 | 840
1332 | Main courante métallique
| le mètre linéaire : | ML | 530
1333 | Lambrissage en lamelle métallique
| le mètre carré : | M2 | 64
1334 | Brise soleil métallique pour voilage zone terrasse technique
| le mètre carré : | M2 | 70
Total sous lot Menuiserie bois- Aluminium et métallique
1400- SOUS LOT PEINTURE
Peinture Intérieur
1401 | Peinture vinylique sur les murs et plafonds intérieurs
| Le mètre carré | M2 | 51600
1402 | Peinture décoratif
| Le mètre carré | M2 | 40
1403 | Peinture glycérophtalique satiné sur les murs et les plafonds intérieurs
| Le mètre carré | M2 | 4150
1404 | Peinture glycérophtalique mate sur faux plafond
| Le mètre carré | M2 | 13800
Peinture Extérieur
1405 | Peinture vinylique sur les murs et les plafonds extérieurs
| Le mètre carré | M2 | 39890
Total sous lot Peinture
1500- SOUS LOT ESPACE VERT
Plantations
1501 | décompactage et nettoyage de la terre existante
| le mètre carré : | M2 | 2660
1502 | fourniture et étalage de la terre végétale
| le mètre cube : | M3 | 1045
Palmiers
1503 | fourniture et mise en oeuvre de bio compost
| la tonne : | TN | 25
1504 | FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'HYDRO RETENTEUR D'EAU
| le kilogramme : | KG | 150
1505 | washingtonia robusta 9m stipe
| l'unité : | U | 22
1506 | washingtonia robusta 6 m stipe
| l'unité : | U | 20
1507 | Phoenix dactylifera 4m stipe
| l'unité : | U | 20
1508 | Jaccaranda mimosefplia
| l'unité : | U | 22
1509 | POPULUS NIGRA 'ITALICA'
| l'unité : | U | 15
1510 | PINUS PINEA
| l'unité : | U | 20
1511 | CERCIS SIILIOUASTRUM
| l'unité : | U | 45
1512 | FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON TYPE PENNISSETUM CLUNDISTINUM
| le mètre carré : | M2 | 2265
1513 | PHOENIX CANARIENSIS
| l'unité : | U | 20
1514 | WASHINGTONIA FILIFERA
| l'unité : | U | 55
1515 | BAUHINIA SPP
| l'unité : | U | 10
1516 | BRACHYCHITON RUPESTRIS/ ACERICIFOLIUS
| l'unité : | U | 4
1517 | CHORISIA SPECIOSA
| l'unité : | U | 3
1518 | SOPHORA JAPONICA
| l'unité : | U | 7
1519 | BOUGAINVILLIER VARIÉ
| l'unité : | U | 1600
1520 | PYROSTEGIA VENUSTA
| l'unité : | U | 300
DIVERS
1521 | ENSEIGNE D'ENTREE PRINCIPALE
| le mètre carré : | m2 | 30
1522 | BANC EN BETON ARCHITECTONIQUE Type1
| l'unité : | U | 44
1523 | BANC EN BETON ARCHITECTONIQUE Type2
| l'unité : | U | 25
1524 | Corbeille
| l'unité : | U | 40
1525 | Canopée de 8m de hauteur
| l'unité : | U | 5
1526 | Canopée de 10 de hauteur
| l'unité : | U | 5
1527 | Abris pour voiture
| Le mètre carré | M2 | 750
Total sous lot Espace vert
1600 -SOUS LOT TRAITEMENT ACOUSTIQUE
Traitement acoustique de la salle de conférences , amphithéatres et des locaux techniques
Traitement acoustique du plafond
1601 | Porte acoustique pare flamme double ventaux
| l'unité : | U | 2
Traitement acoustique mural
1602 | Panneaux décoratifs en plaquage bois naturel perforé pour salle de conference
| le mètre carré : | m2 | 450
1603 | Panneaux acoustique perforé rainuré pour amphitheatre
| le mètre carré : | m2 | 370
1604 | Panneaux décoratifs en plaquage de bois naturel sculpté et perforé
| le mètre carré : | m2 | 20
1605 | Encadrement des portes et des fenêtres
| le mètre linéaire : | ml | 120
1606 | Châssis vitré en aluminium a double vitrage pour la régie technique et les cabines de traduction simultanée
| le mètre carré : | m2 | 6
Revêtement du sol
1607 | Fourniture et pose de moquette salle de conférence
| le mètre carré : | m2 | 380
1608 | Plinthes
| le mètre linéaire : | ml | 120
1609 | Rampe inclinée amovible pour personnes à mobilité réduite
| l'unité : | U | 1
1610 | Fourniture et pose de moquette usage intense à l'amphi théatre
| le mètre carré : | m2 | 450
Traitement acoustique et aménagement de la régie technique et des cabines de traduction simultanée
1611 | Dalle de laine de roche compressée
| le mètre carré : | m2 | 25
1612 | Mousse acoustique absorbante et tissu transonore
| le mètre carré : | m2 | 55
1613 | Revêtement sol en parquet
| le mètre carré : | m2 | 25
1614 | Plinthe
| le mètre linéaire : | ml | 45
1615 | Plan de travail droit stratifié chêne,
| L'ensemble | Ens | 3
1616 | Meuble de rangement pour la documentation et d'archivage audiovisuel
| l'unité : | U | 1
1617 | Faux planchers techniques 60*60 réglable
| le mètre carré : | M2 | 50
AUDIOVISUEL ET LUMIERE
Equipement Audio
Système de conférence
1618 | Poste Numérique Président
| l'unité : | U | 3
1619 | Poste Numérique Délégué
| l'unité : | U | 42
1620 | Unité Centrale Numérique de Conférence
| l'unité : | U | 3
1621 | Fourniture de connectique nécessaire au chainage de l’ensemble composé des postes conférenciers, l’unité centrale de conférence et de l’unité d’alimentation supplémentaire
| L'ensemble | Ens | 3
1622 | Ingénierie ,câblage , tests et mise en service relatifs au Système de conférence
| Le Forfait | F | 3
Ensemble micro UHF
1623 | Emetteur main UHF
| l'unité : | U | 4
1624 | Emetteur de poche
| l'unité : | U | 4
1625 | Micro cravate
| l'unité : | U | 4
1626 | Récepteur double canal UHF
| l'unité : | U | 3
1627 | Retour de scène moniteur double canal
| l'unité : | U | 1
1628 | Kit de recharge
| L'ensemble | Ens | 3
1629 | Antenne onmindirectionnelle
| l'unité : | U | 2
1630 | Fourniture de la connectique relative à l'ensemble micro UHF
| L'ensemble | Ens | 1
1631 | Ingénierie, câblage, tests et mise en service relatifs à l'ensemble micro UHF
| Le Forfait | F | 1
Système de traduction simultanée
1632 | Pupitre compacte de contrôle audio pour interprète
| l'unité : | U | 2
1633 | Micro-casque
| l'unité : | U | 3
1634 | Casque professionnel fermé
| l'unité : | U | 3
1635 | Tête de micro statique supercardioïde
| l'unité : | U | 4
1636 | Col de cygne métal 40 Cm
| l'unité : | U | 4
1637 | Emetteur UHF numérique 8 canaux
| l'unité : | U | 2
1638 | Alimentation Emetteur UHF
| l'unité : | U | 2
1639 | Antenne UHF , combiner et alimentation
| l'unité : | U | 1
1640 | Écouteur stéthoscopique numérique UHF multi canal
| l'unité : | U | 80
1641 | Mallette/Chargeur de récepteurs
| l'unité : | U | 11
1642 | Fourniture des câbles de chainage relatifs au Système de traduction simultanée
| L'ensemble | Ens | 2
1643 | Ingénierie ,câblage , tests et mise en service relatifs au Système de traduction simultanée
| Le forfait | F | 1
Sonorisation de renfort
1644 | Console de mixage Numérique
| l'unité : | U | 1
1645 | Lecteur Enregistreur CDRW
| l'unité : | U | 1
1646 | Source Audio polyvalente
| l'unité : | U | 1
1647 | Tuner AM/FM RDS rackable
| l'unité : | U | 1
1648 | Récepteur satellite
| l'unité : | U | 1
1649 | Décodeur TNT
| l'unité : | U | 1
1650 | Enceintes et Colonnes à directivité contrôlée
| L'ensemble | Ens | 6
1651 | Câblage de la colonne à directivité contrôlée
| L'ensemble | Ens | 5
1652 | Retour de scène
| l'unité : | U | 2
1653 | Moniteur actif de contrôle
| l'unité : | U | 2
1654 | Fourniture de la connectique relative à la sonorisation de renfort
| L'ensemble | Ens | 1
1655 | Ingénierie , câblage , tests et mise en service relatifs à la sonorisation de renfort
| Le forfait | F | 1
Système de sonorisation public-adresse
1656 | Haut parleur de plafond
| l'unité : | U | 32
1657 | Amplificateur de puissance 16 canaux
| l'unité : | U | 1
1658 | Fourniture de différente câblerie et connectique relative au Système de sonorisation public-adresse
| L'ensemble | Ens | 1
1659 | Ingénierie, câblage , tests et mise en service relatifs au Système de sonorisation public-adresse
| Le forfait | F | 1
Equipement vidéo
Prise de vue et Traitement du Signal
1660 | Caméra convertible 4K pour système de prise de vue automatisé
| l'unité : | U | 3
1661 | Mélangeur vidéo Numérique
| l'unité : | U | 1
1662 | Pupitre de contrôle pour caméras
| l'unité : | U | 1
1663 | Convertisseur de signal Up/Down/Cross vers SDI/HDMI avec synchronisation de trame
| l'unité : | U | 1
1664 | Convertisseur de distribution SDI
| l'unité : | U | 5
1665 | Matrice de commutation HDMI 8x4
| l'unité : | U | 3
1666 | Emetteur HDMI baseT
| l'unité : | U | 4
1667 | Récepteur HDMI baseT
| l'unité : | U | 4
1668 | convertisseur HDMI vers Hdbase T x4 + 4 recepteurs
| l'unité : | U | 1
1669 | Boitier de connexion de table (sans fil)
| l'unité : | U | 4
1670 | Boitier de connexion au sol
| l'unité : | U | 1
1671 | Enregistreur/ Lecteur Vidéo HD
| l'unité : | U | 4
1672 | Disques de stockage SSD 512Go
| l'unité : | U | 8
1673 | extendeur USB3 emeteur + recepteur
| l'unité : | U | 1
1674 | Fourniture de différente câblerie et connectique relative à la Prise de vue et Traitement du Signal
| L'ensemble | Ens | 1
1675 | Ingénierie, câblage , tests et mise en service relatifs à la Prise de vue et Traitement du Signal
| Le forfait | F | 1
1676 | Vidéoprojecteur 7000 lumens full HD courte focale
| L'ensemble | Ens | 3
1677 | Ecran de projection 450 cm x 340 cm motorisé
| l'unité : | U | 3
1678 | Moniteur full HD 55 pouces
| l'unité : | U | 5
1679 | Moniteur de contrôle vidéo double rackable avec entrées/sorties SDI
| l'unité : | U | 3
1680 | Moniteur de contrôle vidéo 32''
| l'unité : | U | 4
1681 | Moniteur de visualisation 82 pouces
| l'unité : | U | 2
1682 | Vidéoprojecteur 3200 lumens full HD courte focale
| l'unité : | U | 10
1683 | Ecran de projection 300 cm x 220 cm et réunion motorisé sallede classe et salle de sminaires
| l'unité : | U | 13
Interactivité
1684 | Moniteur interactif 75 ''
| l'unité : | U | 1
1685 | Totem 75'' interactif
| l'unité : | U | 1
Mécanismes de fixation et de robotisation
1686 | support de fixation motorisé du vidéoprojecteur
| l'unité : | U | 1
1687 | Mécanisme de fixation Du moniteur Vidéo 32 ‘’
| l'unité : | U | 4
1688 | Mécanisme de fixation des caméras de prise de vue
| l'unité : | U | 2
1689 | Support mobile pour moniteur interactif 75’’
| l'unité : | U | 2
Système d’éclairage scénique spécialisé
Eclairage de prise de vue
1690 | Projecteur LED 120W
| l'unité : | U | 10
1691 | Console de gestion d’éclairage
| l'unité : | U | 1
1692 | Distributeur de ligne DMX et mergeur DMX
| l'unité : | U | 1
1693 | Câblage et connectique relatifs à l'eclairage de prise de vue
| L'ensemble | Ens | 2
1694 | Programmation, Ingénierie, tests et mise en service relatif à l'eclairage de prise de vue
| Le forfait | F | 1
1695 | Armoire électrique de protection distribution
| L'ensemble | Ens | 1
Eclairage de service
1696 | luminaire encastré fixe de service
| l'unité : | U | 30
Equipements techniques de rangement
1697 | Baie Technique
| l'unité : | U | 4
1698 | Regulateur de tension 220V
| l'unité : | U | 4
Total sous lot Traitement Acoustique |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
MONTANT DE LA TVA DE 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0
0