## BP
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ISIC CASABLANCA
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité CPS | P.U (H.TVA) en Dhs | P.T (H.TVA) en Dhs
A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
1 | Démolition et décapage
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
2 | Décapage et dépose de la forme de pente et du complexe d'étancheité existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2195
3 | Dépose des équipements électrique, des appareils sanitaire et climatisation et câblage et lustrerie
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
4 | Démolition mur de cloture de toute nature et hauteur y compris fondation
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 50
5 | Démolition du dallage existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 163
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
B/ LOT : GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
6 | Décapage dans tous terrains de 25cm d'épaisseur y/c évacuation à la décharge publique
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 168
7 | Fouilles en rigoles en tranchées ou en trous dans tous terrains y/c rocher
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 291
8 | Mise en remblais ou evacuation a la décharge publique
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 291
9 | Remblais d'apport
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 87
10 | Béton de propreté
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 16
11 | Gros béton
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 47
12 | Arase étanche
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 34
DALLAGE ET FORME
13 | Couche de forme sous dallage en TV (0/40mm) d'épaisseur = 20 cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 431
14 | Dallage en Béton armé de 13 cm d’épaisseur y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 431
15 | Remise à l'état du dallage existant de 13 cm y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 43
BETON ARME EN FONDATION
16 | Béton pour béton armé en fondation
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 89
17 | Armature (Fe E500) pour béton armé en fondation
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 8016
ASSAINISSEMENT
18 | Canalisation en P.V.C série I de 200 mm de diamètre pour assainissement
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 35
19 | Regard pour évacuation y/c terrassement :
a | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tompon en béton armée
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 8
20 | Canniveau en béton pour évacuation des eaux usées
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 2
BETON ARME EN ELEVATION
21 | Béton pour béton armé en élévation
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 91
22 | Armature (Fe E500) pour béton armé en élévation
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 10934
23 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 42
MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS
24 | Cloison en agglos de 10cm
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 88
25 | Cloison en agglos de 15 cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 39
26 | Cloison en agglos de 20cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 878
27 | Double cloison en briques creuses toute dimension y/c tête de double cloison
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 142
ENDUITS
28 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 420
29 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2609
DIVERS
30 | Dallette en béton armé y/c acier
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 32
31 | Traitement des fissures sur mur par enduit grillagé
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
32 | Réfection des élements de structures en béton armé
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
33 | Traitement de joint de dilatation verticale et horizontale
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 205
34 | Démolition et reprise des nez d’acrotères dégradés et reprise en B.A
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 158
35 | Démolition et creation d'acrotere y/c larmier
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 42
36 | Démolition et reprise des dallettes couvre-joints
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 76
37 | Renformis pour placard et estrade
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 21
38 | Traitement de pave de verre existant
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
39 | Couvre joint de 50 ou 90 mm pour murs et plafonds
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 59
40 | Couvre joint de 50 ou 90 mm pour sols
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 101
41 | Dallage en béton reflue
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 234
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES
C/ LOT : ETANCHEITE
42 | Forme de pente y compris chape de lissage
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2270
43 | Isolation thermique y/c écran pare-vapeur
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2270
44 | Etanchéité bicouche autoprotegée
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2270
45 | Relevés d’étanchéité bicouche autoprotegée
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 536
46 | Etanchéité légère
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 37
47 | Etanchéité des jardins
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 21
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE
D/ LOT : CHARPENTE METALLIQUE
48 | Ossature en profilés métallique S275 galvanisés
| Kilogramme: ………………………..…………………………..………… | KG | 8043
49 | Couverture en bac acier 0,75 mm prélaquée
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 152
50 | Bardage en tole acier galvanise
| Le metre carré ………………………………………………………………. | M2 | 50
51 | Chêneaux & faîtières
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 21
52 | Reparation et nettoyage des cheneaux
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
TOTAL D/ LOT : CHARPENTE METALLIQUE
E/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
REVETEMENT DE SOL ET MURS
53 | Revetements de sols en carreaux de gres cerame type compacto
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 210
54 | Plinthes de 7 cm hauteur en carreaux gres cerame de type compacto
| Le métre Linéaire …………………………………………………………………………………. | ML | 170
55 | Revetement de sol en compacto antiderapant
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 37
56 | Revetement de sol en granito poli
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 3650
57 | Ponçage et polissage du Revetement de sol en Granito Poli existant
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 2900
58 | Plinthe en granito poli
| Le métre Linéaire …………………………………………………………………………………. | ML | 2325
59 | Marches et contre marche en granito poli
| Le métre Linéaire …………………………………………………………………………………. | ML | 150
60 | Revetement murs en carreaux de faience
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 180
61 | Revetement murs en gravillon lave
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 400
62 | Marches et contres marches en gravillon lavé
| Le métre Linéaire …………………………………………………………………………………. | ML | 204
63 | Revetement mural en Pierre de Taza
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 22
TOTAL E/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
F/LOT : FAUX PLAFOND
64 | Faux-plafonds modulaire avec bande périphérique en staff lisse
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 112
65 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux de toutes dimensions
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 80
66 | Faux-plafonds en staff lisse hydrofuge y/c joints creux
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 37
TOTAL F/LOT : FAUX PLAFOND
G/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
I- MENUISEIRIE BOIS
67 | Porte industrielle en bois isoplane
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 54
68 | Porte en bois pare flamme 1/2h
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 20
69 | Porte en bois va et vient parre flamme 1/2h
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 5
70 | Porte en bois pare flamme 1/2h avec oculus
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 7
71 | Porte en bois coupe feu 1h + ferme porte
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 27
II- MEMUISERIE ALUMINIUM
72 | Porte en aluminium ouvrable a la francaise
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 20
73 | Fenetre et chassis en aluminium type comfort
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 45
74 | Cloison vitré
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 9
75 | Réfection de la menuisérie Aluminium existante
| L'ensembe …………………………………………………………………………………. | ENS | 1
II- MEMUISERIE METALLIQUE
76 | Refection de la menuisérie métallique éxistante
| L'ensemble …………………………………………………………………………………. | ENS | 1
77 | Grille de defense
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 92
78 | Porte métallique double face à la française
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 2
79 | Porte pare flamme 1/2h + ferme porte
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 21
80 | Porte coupe 1h + ferme porte
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 16
81 | Porte métallique coulissante coupe feu 1h
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 35
82 | Porte métallique grillagee
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 15
83 | Fourniture et pose de Totem en structure métallique y/c habillage en inox sur 4 faces
| L'ensemble …………………………………………………………………………………. | ENS | 1
84 | Fourniture et Montage de signalétiques
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 71
85 | Gravure sur porches d'entrée
| L'ensemble : ………………………..…………………………………..………… | ENS | 1
TOTAL G/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
86 | Renforcement du circuit de terre
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
87 | Circuit équipotentiel
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
88 | Armoire general basse tension AGBT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
89 | Tableau general basse tension Bloc H TGBT-1
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
90 | Tableau general basse tension Bloc I TGBT-2
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
TABLEAUX ELECTRIQUES DIVISIONNAIRES
91 | Tableau éléctrique normal Administration (TE1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
92 | Tableau éléctrique B.H Atelier Réparation mécanique (TE2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
93 | Tableau éléctrique B.H Atelier Fabrication mécanique (TE3)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
94 | Tableau éléctrique B.H Atelier Commande mécanique (TE4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
95 | Tableau éléctrique B.H Atelier Génie électrique (TE5)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
96 | Tableau éléctrique B.H magasins (TE6)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
97 | Tableau éléctrique B.H Laboratoire Fabrication mécanique (TE7)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
98 | Tableau éléctrique B.H Laboratoire Génie électrique (TE8)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
99 | Tableau éléctrique B.H Zone des salles de spécialisées (TE9)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
100 | Tableau éléctrique B.I Atelier N°12 (TE10)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
101 | Tableau éléctrique B.I Atelier N°13 (TE11)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
102 | Tableau éléctrique B.I Atelier N°14 (TE12)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
103 | Tableau éléctrique B.I Atelier N°15 (TE13)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
104 | Tableau éléctrique B.I Atelier N°16 (TE14)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
105 | Tableau éléctrique B.I Atelier N°17 (TE15)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
106 | Tableau éléctrique B.I Buvette (TE16)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
107 | U1000 RVFV – 1 x 240 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 960
108 | U1000 RVFV – 1 x 120 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 250
109 | U1000 RVFV – 1 x 95 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 130
110 | U1000 RVFV – 1 x 70 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 160
111 | U1000 RO2V – 5 x 50 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 260
112 | U1000 RO2V – 5 x 35 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 270
113 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 360
114 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 450
115 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 2950
116 | U1000 RO2V – 5 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 650
CHEMINS DE CABLES
117 | Chemin de câbles 300x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 305
118 | Chemin de câbles 200x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 610
119 | Chemin de cables 100x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 305
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
120 | Foyer lumineux par telerupteur ou minuterie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
121 | Foyer interrupteur poussoir lumineux
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
122 | Foyer lumineaux par détecteur de présence
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
123 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 73
124 | Foyer lumineux double allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
125 | Foyer lumineux simple allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
126 | Foyer lumineux double allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
127 | Foyer lumineux simple va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 36
128 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 345
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
129 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 98
130 | Foyer prise de courant ondule 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
131 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
132 | Foyer prise de courant forcée - 2P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 34
133 | Foyer prise de courant forcée - 3P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
134 | Foyer boite au sol bureau (2PC + 2RJ45)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 34
135 | Foyer boite au sol industriel (2PC.M + 4PC.T)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
136 | Foyer prise de courant normale 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 330
137 | Foyer prise de courant ondule 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
138 | Foyer prise de courant forcée étanche 2P+T16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33
139 | Foyer boite au sol bureau (2PC + 2RJ45) supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
140 | Foyer boite au sol industriel (2PC.M + 4PC.T) supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
141 | Attentes en cable 3x4 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
142 | Attentes en cable 3x2.5 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
143 | Attentes en cable pour la centrale de détection incendie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
LUSTRERIE
144 | Luminaire carree 600x600 encastrer ou apparent LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 140
145 | Luminaire industriel suspendu LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 80
146 | Luminaire pannel 36W LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 21
147 | Luminaire pannel 18W LED étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
148 | Luminaire plafonnier LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 38
149 | Luminaire plafonnier étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
150 | Applique LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
151 | Applique LED étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
152 | Luminaire rectangulaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 151
153 | Reglette lavabo LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
ECLAIRAGE DE SECURITE
154 | Bloc autonome de securite 70 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 40
155 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 32
156 | Télécomande de mise en repos
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
I/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
157 | Cable multipaire de 28 paires
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 50
158 | Cable multipaire de 14 paires
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 400
159 | Armoire repartiteur informatique 24U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
160 | Armoire sous-repartiteur informatique 12U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
161 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A F/FTP
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 12000
162 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
163 | Panneau de brassage 16 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
164 | Prise informatique RJ45
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 282
TOTAL I/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
J/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN20
165 | PPR Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 65
166 | PPR Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 35
167 | PPR Ø40
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 20
168 | Vannes d'arret en PPR PN20 tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN10
169 | PER Ø16/13
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 155
170 | PER Ø20/16
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 25
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
171 | Collecteur de distribution en bronze de 2 à 3 départs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
172 | Collecteur de distribution en bronze de 5 à 7 départs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
173 | Coffret en plastique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
174 | PVC Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 15
175 | PVC Ø110
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 25
176 | PVC Ø125
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 155
177 | PVC Ø160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 36
APPAREILS SANITAIRES
178 | WC à l'anglaise
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
179 | Lavabo sur colonne
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
180 | Vasque à encastrer
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
181 | Siege de WC à l'anglaise pour P.M.R
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
182 | Lave main pour P.M.R
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
183 | Evier de cuisine à deux bacs en inox
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
ACCESSOIRES SANITAIRE
184 | Distributeur de savon liquide
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
185 | Mirroir
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
186 | Porte papier hygienique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
187 | Sèche main
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
188 | Siphon de sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
189 | Crapaudine
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
190 | Gargouille en plomb
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
191 | Trop plein de terasse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
192 | Antibelier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
PROTECTION INCENDIE
193 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
EXTINCTEUR
194 | Extincteur à eau pulverise de 6l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
195 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
196 | Extincteur CO2 de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
TUBE ACIER GALVANISE
197 | T.A.G DN 65
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 12
198 | T.A.G DN 50
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 15
199 | T.A.G DN 40
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 145
200 | T.A.G DN 32
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 9
201 | T.A.G DN 25
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 9
AIR COMPRIME
202 | Poste de seconde détente avec coffret
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 3
203 | Conduite en acier galvanisé Ø 1 1/4" et 1"
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 685
204 | Conduite en acier galvanisé Ø 1/2" et 1/4"
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 230
205 | Vanne de sectionnement en acier galvanisé tous diamètre
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 35
TOTAL J/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
K/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
I-CLIMATISATION
206 | Split système mural 18 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
II-VENTILATION ET TRAITEMENT D'AIR
207 | Gaine flexible nue en aluminium
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 2
208 | Bouche d'extraction réglable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
GAINE RIGIDE SPIRALE
209 | Gaine rigide spiralée Ø 100
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 8
210 | Gaine rigide spiralée Ø 125
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 12
211 | Ventilateur de gaine VMC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
212 | Exutoire de désenfumage 1m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
TOTAL K/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
L/ LOT : PEINTURE
213 | Peinture vinylique sur murs et plafonds
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 1468
214 | Peinture glycerophtalique satinee sur murs et plafonds y/c gratage de l'existant
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 8500
215 | Enduit tyrolienne a effet crepi y/c gratage de l'existant
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 1700
216 | Peinture vinylique sur murs exterieurs
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 200
217 | Peinture sur menuiseries metallique
| Le métre Carré …………………………………………………………………………………. | M2 | 66
TOTAL L/ LOT : PEINTURE
M/ LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
I/ VOIRIE
218 | Bordure de trottoir type T3
| Le métre linéaire …………………………………………………………………………………. | ML | 185
219 | Bordure de jardin type P1
| Le métre linéaire …………………………………………………………………………………. | ML | 175
220 | Couche de roulement en béton bitumineux mince BBM (0/10mm) de 3cm d'épaisseur y/c couche d'accrochage, et mise à niveau des regards existants (AEP, ASS…)
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 3600
PASSAGE PIETON
221 | Démolition et décapage du revêtement existant
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 500
222 | Revêtement de sol en gravillon lave
| le mètre carré : …………………………...…....…………….……………………….. | M2 | 933
II/ TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ALIMENTATION EN PEHD PN16 Y/C TRANCHE
223 | PEHD Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 178
224 | PEHD Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 195
225 | PEHD Ø40
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 525
226 | PEHD Ø50
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 90
227 | PEHD Ø63
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 85
228 | PEHD Ø90
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 55
229 | Vannes d'arrêt tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
230 | Regard 0,50×0,50×0,80 m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14
231 | Bouche d'arrosage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
III/ TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
232 | Curage du réseau d’assainissement
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
CANALISATION ET REGARDS
233 | Canalisation en PVC série I pour évacuation y compris terrassements
a | PVC série I de diam 200 mm
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 35
b | PVC série I de diam 315 mm
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 20
c | PVC série I de diam 400 mm
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 20
234 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon en B.A :
a | Regards non visitable de 0,60x0,60 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
b | Regards visitable de 0,80x0,80 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
235 | Regards borne de 1,00x1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
236 | Regard de visite en béton armé pour toute hauteur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
237 | Regards à grille de 1,00x1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
EQUIPEMENTS POUR REGARD
238 | Cadre et tampon en fonte ductile classe D400 de 1,00 x 1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
239 | Cadre et grille en fonte ductile classe D400 de 1,00 x 1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
240 | Caniveau pour évacuation des eaux avec grille en fonte ductile
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 10
IV/ TRAVAUX D'ELECTRICITE EXTERIEUR
241 | Tableau éléctrique normal/secours Extérieur (TEX)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
RESEAU EXTERIEUR
242 | Construction de regard de tirage 40x40x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
243 | Construction de regard de tirage 60x60x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
244 | Gaine double paroi anneles ø 75-110 mm
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 560
245 | Gaine double paroi anneles ø 160-200 mm
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 480
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION
246 | U1000 RVFV – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 850
EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE
247 | Projecteur étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
248 | Lampadaire d'éclairage extérieur 4m avec luminaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 24
V/ TRAVAUX DIVERS
249 | Murs de clôture type mitoyen
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 10
250 | Murs de cloture type facade principale
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 40
TOTAL M/ LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE
TOTAL D/ LOT : CHARPENTE METALLIQUE
TOTAL E/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
TOTAL F/LOT : FAUX PLAFOND
TOTAL G/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
TOTAL H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
TOTAL I/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
TOTAL J/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL K/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
TOTAL L/ LOT : PEINTURE
TOTAL M/ LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C