## BP
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
APPEL D’OFFRES N° :
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L'INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUE EN GENIE MECANIQUE A CASABLANCA
BORDEREAUX DES PRIX
N° | DESIGNATIONS | UNITES | QUANTITES | P.UNITAIRES | P.TOTALES
100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
A- DEMOLITIONS ET DEPOSES
101 | DÉMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MAÇONNERIE ET EN BÉTON ARME
101.1 | Mur double cloison en brique
| Le métre carré | m² | 2600
101.2 | Mur en simple cloison en brique
| Le métre carré | m² | 400
101.3 | Ouvrage en béton armé
| Le métre cube | m3 | 50
102 | DECAPAGE DU REVETEMENT SOL ET MURS EXISTANTS
| Le Forfait | F | 1
103 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE, CLIMATISATION ,CABLAGE ET LUSTRERIE
| Le Forfait | F | 1
104 | DEPOSE DES APPAREILLES SANITAIRE ET L’ANCIENNE INSTALLATION
| Le Forfait | F | 1
105 | DEPOSE DE LA MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM ET BOIS EXISTANTE
| Le Forfait | F | 1
B- GROS ŒUVRE
106 | TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE EN TOUS TERRAINS DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS LE ROCHER
| Le métre cube | m3 | 210
107 | FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| Le métre cube | m3 | 89
108 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.
| Le métre cube | m3 | 338
109 | REMBLAIS D’APPORT
| Le métre cube | m3 | 24
110 | BETON DE PROPRETE
| Le métre cube | m3 | 8
111 | GROS BETON
| Le métre cube | m3 | 38
112 | ARASE ETANCHE
| Le métre carré | m² | 105
113 | COUCHE DE FORME SOUS DALLAGE EN TV (0/40MM) D’EPAISSEUR = 20 CM
| Le métre carré | m² | 288
114 | DALLAGE EN BETON ARME DE 0,13M D'EPAISSEUR Y/C ACIERS ET FILM POLYANE
| Le métre carré | m² | 288
BETON ARME EN FONDATION
115 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION
| Le métre cube | m3 | 40
116 | ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION
| Kilogramme | Kg | 4148
ASSAINISSEMENT
117 | CANALISATIONS EN P.V.C. POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TERRASSEMENTS
a- Serie I de 200mm de diamétre
| Le métre lineaire | ml | 300
118 | REGARDS POUR EVACUATIION Y/C TERRASSEMENT
118a | Regards Type R1 non visitables de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
| L'unité | U | 47
118.b | Regards Type R2 non visitables de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée
| L'unité | U | 15
118.c | Regards Type R3 non visitables de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée
| L'unité | U | 4
119 | CANNIVEAU EN BETON POUR EVACUATION DES EAUX USEES
| Le métre lineaire | ml | 17
BETON ARME EN ELEVATION
120 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
| Le mètre cube | m3 | 83
121 | ARMATURE (FE E500) POUR BETON ARME EN ELEVATION
Kilogramme
a. Acier avec scellement
| Kilogramme | kg | 1544
b,Acier sans scellement
| Kilogramme | kg | 6795
122 | CLOISON EN AGGLOS DE 10CM
| Le mètre carré | m² | 343
123 | CLOISON EN AGGLOS DE 25CM
| Le mètre carré | m² | 865
124 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES TOUT DIMENSION Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON
| Le métre carré | m² | 1309
ENDUIT EXTERIEUR
125 | ENDUIT EXTERIEUR TEINTE DANS LA MASSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET BAGUETTES D'ANGLES
| Le mètre carré | M² | 1644.11
126 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | M² | 2348.22
127 | COURONNEMENT D’ACROTERES Y/C FACONNAGE
| Le métre lineaire | ml | 131
128 | DALETTE EN BETON ARME Y/C ACIERS
| Le métre carré | m² | 62
129 | TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLAGE
| l'ensemble | Ens | 1
130 | REFECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON ARME
| l'ensemble | Ens | 1
TOTAL (A+B) - DEMOLITIONS ET DEPOSES- GROS ŒUVRE
C- CHARPENTE METALLIQUE
CHARPENTE METALLIQUE, COUVERTURE ET BARDAGE
131 | ELEMENTS METALLIQUES PRINCIPAUX EN ACIER S275-JR
| Le kilogramme | kg | 74333
132 | ANCRAGES PRINCIPAUX DE LA COUVERTURE
| L'unité | U | 66
133 | COUVERTURE EN PANNEAUX SANDWICHS, épaisseur 40 mm, REMPLISSAGE EN POLYURETHANE
| Le métre carré | m² | 2265
134 | COUVERTURE EN PANNEAUX TRANSLUCIDES, ANTI UV
| Le métre carré | m² | 585
TOTAL C- CHARPENTE METALLIQUE
TOTAL 100- (A+B+C) DEMOLITION ET DEPOSES- GROS ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
200- ETANCHEITE
201 | DECAPAGE DE L'ANCIENNE PROTECTION DURE EN DALLETTES EN BETON DU COMPLEXE D'ETANCHEITE
| Le métre carré | m² | 3091
202 | REFECTION DE PENTE ET REALISATION CHAPPE DE LISSAGE
| Le métre carré | m² | 3329
203 | ECRAN PARE VAPEUR
| Le métre carré | m² | 3329
204 | REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ COURANTE BICOUCHES
| Le métre carré | m² | 3329
205 | ETANCHÉITÉ DES RELEVÉS SOUS SOLIN GRILLAGÉ
| Le métre lineaire | ml | 826
206 | PROTECTION DURE DU REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ COURANTE BICOUCHES
| Le métre carré | m² | 3329
207 | PROTECTION DURE DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ
| Le métre lineaire | ml | 826
208 | MEMBRANE D'ETANCHEITE EN FEUILLE D'ALUMINIUM POUR COURRONEMENT ACROTERE
| Le métre lineaire | ml | 700
TOTAL 200- ETANCHEITE | TOTAL 200- ETANCHEITE
300- REVETEMENT DE SOLS ET MURS
301 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME TEINTE PLEIN MASSE DE 60x60
| Le mètre carré | M² | 2003
302 | PLINTHE EN GRES CERAME TEINTE PLEIN MASSE DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 1266.07
303 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME TEINTE PLEIN MASSE DE 30x30 ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M² | 125
304 | REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME TEINTE PLEIN MASSE 30x30 cm
| Le mètre carré | M² | 554.16
305 | TABLETTE VASQUE ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
| Le mètre carré | M² | 10
306 | RESINE DE PROTECTION POUR DALLAGE ATELIERS
| Le mètre carré | M² | 3726
307 | REVETEMENT DU SOL SOUPLE Y/C PLINTHE EN PVC
| Le mètre carré | M² | 595.51
308 | REVETEMENT SOL EN MOQUETTE
| Le mètre carré | M² | 31
309 | REVETEMENT SOL EN MARBRE PERLATINO OU SIMILAIRE
| Le mètre carré | M² | 200
310 | PLINTHE EN MARBRE PERLATINO OU SIMILAIRE DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 85.52
311 | SEUIL EN MARBRE LOCAL Y/C JOINT EN CUIVRE
| Le mètre linéaire | ML | 14.84
312 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE LOCAL TRAVERTIN DE VOLUBULIS
| Le mètre linéaire | ML | 105
313 | REVETEMENT SOL EN MARBRE LOCAL TRAVERTIN DE VOLUBULIS
| Le mètre carré | M² | 13.27
314 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL TRAVERTIN DE VOLUBULIS DE 10cm de HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 51.31
315 | REVETEMENT MARCHE EN PVC ET NEZ DE MARCHES EN INOX BROSSE
| Le mètre linéaire | ML | 97.5
HABILLAGE DES FACADES
316 | FACADE EN GRC PERFORE, PLEIN ET EN RELIEF Y/C STRUCTURE SECONDAIRE
| Le mètre carré | M² | 165.63
317 | REVETEMENT EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE SIMPLE ET PERFOREE DE 4mm Y/C STRUCTURE SECONDAIRE
| Le mètre carré | M² | 520.6
TOTAL REVETEMENT DE SOLS ET MURS H.T…………………
400- FAUX PLAFOND
401 | FAUX PLAFOND DECORATIF EN STAFF LISSE
| Le mètre carré | M2 | 861.8
402 | FAUX PLAFOND DECORATIF Y/C PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE
| Le mètre carré | M2 | 613
403 | FAUX PLAFOND EN MODULAIRE 120 x30cm Y/C BANDE EN STAFF LISSE
| Le mètre carré | M2 | 1217
404 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX ET BANDE
| Le mètre carré | M2 | 427.3
405 | FAUX PLAFOND EN BA 13 HYDROFUGE
| Le mètre carré | M2 | 115
406 | ENDUIT EN PLATRE Y/C CORNICHE
| Le mètre carré | M2 | 87
407 | PANNEAUX D'ABSORBTION ACOUSTIQUE
| Le mètre carré | M2 | 150
TOTAL FAUX PLAFOND H.T…………………
5- MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
A/ MENUISERIE BOIS
501 | PORTE ISOPLANE COUPE FEU 1/2 HEURE
| Le mètre carré | M² | 18.48
502 | PORTE ISOPLANE Y/C VITRAGE
| Le mètre carré | M² | 52.58
503 | PORTE ISOPLANE COUPE FEU ½ HEURE
| Le mètre carré | M² | 98.79
504 | PANNEAUTAGE EN BOIS
| Le mètre carré | M² | 30
TOTAL MENUISERIE BOIS
B/MENUISERIE ALUMINUM
505 | MUR RIDEAU TRADITIONNEL EN CAPOT SERRURE Y/C PORTE
| Le mètre carré | M² | 2300
506 | OUVERTURE ZENITHALE EN VEC
| Le mètre carré | M² | 200
507 | PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M² | 59.4
508 | CLOISONS AMOVIBLES VITRES AVEC PORTES EN ACCORDÉON
| Le mètre carré | M² | 60
509 | FENETRE EN ALUMINIUM AVEC UNE PARTIE FIXE ET UNE PARTIE OUVRANT A BASCULE
| Le mètre carré | M² | 350
510 | CHASSIS EN ALUMINIUM ASSERVI A LA DETECTION INCENDIE Y/C OUVRANT
| Le mètre carré | M² | 27.38
511 | ENCADREMENT EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | ML | 32
512 | CLOISONS AMOVIBLES Y COMPRIS PORTES VITREES
| Le mètre carré | M² | 300
513 | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE
| Le mètre carré | M² | 52
514 | HABILLAGE EN TOLE D'ALUMINIUM CINTRE
| Le mètre carré | M² | 32
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM
C/ MENUISERIE METALLIQUE
515 | PORTE METALLIQUE EN TOLE DECOUPE LASER
| Le mètre carré | M² | 14
516 | GARDE CORPS METALLIQUE
| Le mètre linéaire | ML | 229.64
517 | ECHELLES METALLIQUES DE 8,00m DE HAUTEUR
| L'Unité | U | 2
518 | PASSAGE POUR MAINTENANCE TERRASSE Y COMPRIS CAILLEBOUTIS, CHASSIS PORTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 75
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM ET METALLIQUE
600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
I/ RÉSEAU EXTÉRIEURE HTA ET BASSE TENSION SOUS TERRAIN
601 | TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
| Le mètre linéaire | ml | 450
602 | TRANCHEE NORMALE POUR CFA
| Le mètre linéaire | ml | 450
603 | REGARD BASSE TENSION 1M x 1M
| L'unité | U | 2
604 | REGARD BASSE TENSION 80CMx80CM
| L'unité | U | 18
605 | REGARD 60CMx60CM
| L'unité | U | 4
606 | REGARD 40CMx40CM
| L'unité | U | 11
II/ SOURCES D'ALIMENTATION
POSTE DE TRANSFORMATION
607 | AMENAGEMENT DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
| L'ensemble | Ens | 1
608 | CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
| L'unité | U | 2
609 | COMPTAGE BASSE TENSION
| L'unité | U | 1
610 | CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR
| L'unité | U | 1
611 | LIAISON HTA
| L'ensemble | Ens | 1
612 | TRANSFORMATEUR HTA/BT 315 KVA
| L'unité | U | 1
613 | DISJONCTEUR DEBROCHABLE POUR TRANSFORMATEUR HTA/BT
| L'unité | U | 1
614 | MISES À LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
615 | EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
616 | VERROUILLAGE
| L'ensemble | Ens | 1
617 | ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
618 | INDICATEUR DE DEFAUT HTA
| L'ensemble | Ens | 1
619 | COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 315KVA
| L'ensemble | Ens | 1
III/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
620 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| L'ensemble | Ens | 1
621 | COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE REACTIVE
| L'ensemble | Ens | 1
622 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 315 KVA ET LE DISJONCTEUR DEBROCHABLE
| L'ensemble | Ens | 1
623 | TABLEAUX ELECTRIQUES
623.1 | TABLEAU TE.RC
| L'ensemble | Ens | 1
623.2 | TABLEAU TE.ELEC1
| L'ensemble | Ens | 1
623.3 | TABLEAU TE.ELEC2
| L'ensemble | Ens | 1
623.4 | TABLEAU TE.SOD1
| L'ensemble | Ens | 1
623.5 | TABLEAU TE. SOD2
| L'ensemble | Ens | 1
623.6 | TABLEAU TE.EMCM
| L'ensemble | Ens | 1
623.7 | TABLEAU TE. FM
| L'ensemble | Ens | 1
623.8 | TABLEAU TE.LAB
| L'ensemble | Ens | 1
623.9 | TABLEAU TE.AC
| L'ensemble | Ens | 1
623.10 | TABLEAU TE.ET1
| L'ensemble | Ens | 1
623.11 | TABLEAU TE.ET2
| L'ensemble | Ens | 1
623.12 | TABLEAU TE.SANI
| L'ensemble | Ens | 1
623.13 | TABLEAU TE. SP
| L'ensemble | Ens | 1
623.14 | TABLEAU TO.RC
| L'ensemble | Ens | 1
623.15 | TABLEAU TO.EMCM
| L'ensemble | Ens | 1
623.16 | TABLEAU TO.ET1
| L'ensemble | Ens | 1
623.17 | TABLEAU TO.ET2
| L'ensemble | Ens | 1
623.18 | TABLEAU TO.ELC.SOD
| L'ensemble | Ens | 1
623.19 | TABLEAU TE.EXT
| L'ensemble | Ens | 1
IV) CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE
624 | CABLES BASSE TENSION U1000R2V
624.1 | CABLE (1 X 185 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 500
624.2 | CABLE (1 X 150 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 1600
624.3 | CABLE (1 X 120 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 80
624.4 | CABLE (1X95 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 2630
624.5 | CABLE (1X70 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 140
624.6 | CABLE (5x70mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 270
624.7 | CABLE (5 X 50 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 430
624.8 | CABLE (5 X16 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 10
624.9 | CABLE (5 X 10 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 130
624.10 | CABLE (5 X 6 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 210
624.11 | CABLE (5 X 4 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 110
625 | CHEMINS DE CABLES
625.1 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 400
625.2 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 800
625.3 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 400
625.4 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 95 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 400
626 | TUBES EN PVC
626.1 | TUBE PVC DIAMETRE 48
| L'ensemble | Ens | 1
626.2 | CONDUIT PVC DIAMETRE 36
| L'ensemble | Ens | 1
626.3 | CONDUIT PVC DIAMETRE 29
| L'ensemble | Ens | 1
626.4 | CONDUIT PVC DIAMETRE 21
| L'ensemble | Ens | 1
626.5 | CONDUIT PVC DIAMETRE 16
| L'ensemble | Ens | 1
627 | GOULLOTTES
627.1 | GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS
| Le Mètre linéaire | ml | 200
627.2 | GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
| Le Mètre linéaire | ml | 100
628 | ALIMENTATION
628.1 | ALIMENTATION EN 3G2.5mm²
| L'ensemble | Ens | 54
628.2 | ALIMENTATION EN 5G2.5mm²
| L'ensemble | Ens | 10
V)ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
629 | APPAREILLAGE DE COMMANDE
629.1 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 29
629.2 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 37
629.3 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 4
629.4 | PLATINE DE COMMANDE DE 6 COMMANDES
| L'unité | U | 2
629.5 | PLATINE DE COMMANDE DE 10 COMMANDES
| L'unité | U | 2
629.6 | PLATINE DE COMMANDE DE 13 COMMANDES
| L'unité | U | 5
629.7 | COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE
| L'unité | U | 33
630 | PRISE DE COURANT
630.1 | PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T
| L'unité | U | 763
630.2 | PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 A +T
| L'unité | U | 316
630.3 | PRISE DE COURANT ETANCHE 220V 2X16A+T ENCASTRE AU SOL
| L'unité | U | 39
630.4 | PRISE DE COURANT TRIPHASEE ETANCHE 380V 3X32 A+T
| L'unité | U | 17
630.5 | PRISE DE COURANT TRIPHASEE INDUSTRIELLE ETANCHE 3X32 A +T
| L'unité | U | 74
630.6 | PRISE DE COURANT TRIPHASEE INDUSTRIELLE ETANCHE 380V 3X32 A+T ENCASTRE AU SOL
| L'unité | U | 184
630.7 | PRISE VGA/HDMI
| L'unité | U | 17
630.8 | PRISE USB
| L'unité | U | 7
631 | BOITE AU SOL
631.1 | BOITE AU SOL (TYPE 1) 2PC 220V
| L'unité | U | 12
631.2 | BOITE AU SOL (TYPE 2) 2PC 220V+ 1RJ45
| L'unité | U | 116
631.3 | BOITE AU SOL (TYPE 3) 2PC 220V+1RJ45 +1HDMI
| L'unité | U | 28
631.4 | BOITE AU SOL (TYPE 4) 2PC 220V +1RJ45
| L'unité | U | 4
631.5 | BOITE AU SOL (TYPE 5) 2PC 220V+2 PO 220V+2RJ45
| L'unité | U | 8
631.6 | BOITE AU SOL (TYPE 6) 4PC 220V+2RJ45
| L'unité | U | 17
631.7 | BOITE AU SOL (TYPE 7) 2PC 220V+1PO 220+1RJ45+1HDMI
| L'unité | U | 11
631.8 | BOITE AU SOL (TYPE 8) 2PC 220V+1TV+1RJ45+1HDMI
| L'unité | U | 1
631.9 | BOITE AU SOL (TYPE 9) 3PC 220V+1TV+1RJ45+1HDMI
| L'unité | U | 1
V/ PROTECTION ET SECURITE
632 | ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE
632.1 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE
| L'unité | U | 60
632.2 | TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS
| L'unité | U | 10
633 | CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
633.1 | TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE
| L'ensemble | Ens | 4
633.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT
| L'ensemble | Ens | 6
633.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES HUISSERIES METALLIQUES
| L'ensemble | Ens | 6
633.4 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES SALLES D'EAU
| L'ensemble | Ens | 1
634 | LUSTRERIE
634.1 | SPOT CARRÉ LED APPARENT
| L'unité | U | 128
634.2 | SPOT CARRE LED ETANCHE
| L'unité | U | 65
634.3 | ARMATURE LINEAIRE EN LED IP 65
| L'unité | U | 95
634.4 | LUMINAIRE LINEAIRE LED ETANCHE APPARENT
| L'unité | U | 36
634.5 | LUMINAIRE LINEAIRE LED SUSPENDU
| L'unité | U | 6
634.6 | PANEL LED 1200x300
| L'unité | U | 292
634.7 | ARMATURE LED TRI PROOF ETANCHE
| L'unité | U | 26
634.8 | PANEL LED SANS COLLERETTE
| L'unité | U | 88
634.9 | APPLIQUE MURALE
| L'unité | U | 33
634.10 | APPLIQUE MURALE ETANCHE
| L'unité | U | 12
634.11 | REGLETTE SANITAIRE LED
| L'unité | U | 6
634.12 | LUSTRE SUSPENDU LED
| L'unité | U | 10
634.13 | BALISAGE LED ETANCHE AU SOL
| L'unité | U | 12
634.14 | WALL WASHER ETANCHE
| L'unité | U | 9
634.15 | CANDELABRE 4m
| L'unité | U | 20
634.16 | CANDELABRE 12m
| L'unité | U | 23
634.17 | PROJECTEUR LED AU SOL
| L'unité | U | 9
COURANT FAIBLE
PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIFS
635 | ARMOIRE INFORMATIQUE
635.1 | BAIE REPARTITEUR GENERAL 19“ 42U 800*1000
| L'unité | U | 2
635.2 | BAIE SOUS-REPARTITEUR 19“ 24U 800*800
| L'unité | U | 3
636 | CABLAGE VERTICAL
636.1 | TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX
| L'unité | U | 3
636.2 | CABLE FO OM4 6 BRINS
| Le mètre linéaire | ml | 500
636.3 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC
| L'unité | U | 36
637 | CABLAGE HORIZONTAL
637.1 | CABLE S/FTP CATEGORIE 6A
| Le mètre linéaire | ml | 24000
637.2 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE
| L'unité | U | 571
637.3 | PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS
| L'unité | U | 10
637.4 | PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS
| L'unité | U | 5
637.5 | CORDONS DE BRASSAGE CAT 6A
| L'unité | U | 571
637.6 | CORDONS DE LIAISON CAT 6A
| L'unité | U | 571
638 | VIDEOSURVEILLANCE
638.1 | LOGICIEL DE GESTION DE VIDEOSURVEILLANCE
| L'ensemble | Ens | 1
638.2 | ENREGISTREUR RESEAU
| L'ensemble | Ens | 1
638.3 | MUR D’AFFICHAGE
| L'unité | U | 1
638.4 | CAMERA FIXE IP EXTERIEURE
| L'unité | U | 19
638.5 | POSTE SUPERVISION DE SECURITE
| L'unité | U | 1
639 | DETECTION INCENDIE
639.1 | EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B
| L'ensemble | Ens | 1
639.2 | BAAS SONORE ET LUMINEUX
| L'unité | U | 5
639.3 | DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL
| L'unité | U | 9
639.4 | CABLAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | Ens | 1
640 | TELEDISTRIBUTION
640.1 | PRISE TV
| L'unité | U | 13
640.2 | ANTENNES SATELLITES
| L'ensemble | Ens | 2
640.3 | ANTENNE TERRESTRE TNT
| L'ensemble | Ens | 2
640.4 | COMMUTATEUR 17 ENTRÉES ET 24 SORTIES
| L'unité | U | 2
640.5 | RÉSEAU DE CÂBLAGE
| L'ensemble | Ens | 2
TOTAL 600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
LOT 700 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
I/ ALIMENTATION EAU POTABLE
701 | AMENAGEMENT COMPTEUR EAU POTABLE
| L'ensemble | U | 1
702 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN PEHD PN16 Y COMPRIS RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT
702.1 | DN25
| Le mètre linéaire | ml | 20
702.2 | DN32
| Le mètre linéaire | ml | 10
702.3 | DN40
| Le mètre linéaire | ml | 16
702.4 | DN63
| Le mètre linéaire | ml | 12
702.5 | DN75
| Le mètre linéaire | ml | 12
702.6 | DN90
| Le mètre linéaire | ml | 25
702.7 | DN110
| Le mètre linéaire | ml | 75
702.8 | DN125
| Le mètre linéaire | ml | 130
703 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN ACIER GALVANISE
703.1 | DN80
| Le mètre linéaire | ml | 40
703.2 | DN100
| Le mètre linéaire | ml | 60
704 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN20 DN25 à DN40
| Le mètre linéaire | ml | 20
705 | ROBINET DE PUISAGE
| L'unité | U | 12
706 | COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF et ECS Y COMPRIS TUYAU PER
| L'unité | U | 8
III/ EVACUATION
707 | ENTREE D'EAUX PLUVIALES
707.1 | PVC DN75
| L'unité | U | 4
707.2 | PVC DN110
| L'unité | U | 1
707.3 | PVC DN125
| L'unité | U | 15
707.4 | PVC DN160
| L'unité | U | 16
708 | TUYAUTERIE D’ÉVACUATION EN PVC Y COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE ET DEPOSE DU RESEAU EXISTANT
708.1 | Diamètre 75
| Le mètre linéaire | ml | 15
708.2 | Diamètre 110
| Le mètre linéaire | ml | 20
708.3 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 100
708.4 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 100
IV/ APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
709 | LAVABO CANAL A 2 ROBINETS
| L'unité | U | 2
710 | LAVABO CANAL A 4 ROBINETS
| L'unité | U | 2
711 | LAVABO A ACTIONNEMENT GENOUS
| L'unité | U | 9
712 | LAVABO POUR PMR
| L'unité | U | 2
713 | LAVABO VASQUE OU SUR COLONNE
| L'unité | U | 4
714 | WC A L'ANGLAISE
| L'unité | U | 10
715 | L'ENSEMBLE WC POUR PMR AVEC ACCESSOIRES
| L'unité | U | 2
716 | WC A LA TURQUE EN INOX
| L'unité | U | 16
717 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE
| L'unité | U | 6
718 | DISTRIBUTEUR DU SAVON
| L'unité | U | 15
719 | GLACE MIROIR
| Le mètre carré | m2 | 6
720 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER A FEUILLES, MURAL CHROME
| L'unité | U | 6
721 | PORTE SERVIETTE EN INOX 1er CHOIX
| L'unité | U | 6
V/ PROTECTION CONTRE INCENDIE
722 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ
722.1 | DN 20
| Le mètre linéaire | ml | 40
722.2 | DN 32
| Le mètre linéaire | ml | 170
722.3 | DN 40
| Le mètre linéaire | ml | 225
722.4 | DN 50
| Le mètre linéaire | ml | 200
722.5 | DN 65
| Le mètre linéaire | ml | 36
722.6 | DN 80
| Le mètre linéaire | ml | 150
722.7 | DN 100
| Le mètre linéaire | ml | 30
723 | POSTE RIA DN25/8
| L'unité | U | 18
724 | EXTINCTEUR PORTATIF
724.1 | Eau pulvérisée 6 L
| L'unité | U | 28
724.2 | CO2 6 KG
| L'unité | U | 5
725 | POTEAU D'INCENDIE
| L'unité | U | 2
726 | ATTENTE AIR COMPRIME
| L'unité | U | 44
727 | SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER REVERSIBLE
727.1 | PF = 2.5 kW
| L'unité | U | 5
727.2 | PF = 3,5 kW
| L'unité | U | 1
727.3 | PF = 5,5 kW
| L'unité | U | 3
727.4 | PF = 7,5 kW
| L'unité | U | 4
728 | CAISSON D’EXTRACTION
Débit = 700 m3/h sous 100 Pa statique
| L'unité | U | 1
729 | VENTILATEUR DE GAINE
| L'unité | U | 1
730 | VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 16
731 | VENTOUSE AUTOREGLABLE DE 30M3/H A 60M3/H
| L'unité | U | 26
732 | GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D’ACIER GALVANISÉE SPIRALÉE
732.1 | Diamètre 100
| Le mètre linéaire | ml | 50
732.2 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 10
732.3 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 10
732.4 | Diamètre 200 à 250
| Le mètre linéaire | ml | 20
733 | GRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D'AIR NEUF EN ALUMINIUM
| L'unité | U | 6
734 | VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET ANTI RETOUR
| L'unité | U | 4
735 | RÉSEAU DE TUYAUTERIE D’ÉVACUATION EN FONTE DUCTILE DN80
| Le mètre linéaire | ml | 550
TOTAL LOT 700 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
LOT -PEINTURE
801 | PEINTURE VINYLLIQUE POUR INTERIEUR
| Le mètre carré : | M² | 11454
802 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE POUR INTERIEUR
| Le mètre carré : | M² | 266.68
803 | PEINTURE DECORATIVE
| Le mètre carré : | M² | 100
804 | PEINTURE SUR MURS EXTERIEURS
| Le mètre carré : | M² | 2348.22
TOTAL LOT -PEINTURE
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
A. ASSANISSEMENT
I- TERRASSEMENTS
901 | TERRASSEMENT EN TRANCHEE
| le mètre cube | m3 | 1427
902 | LIT DE POSE
Sable de carrière de 10cm d'épaisseur
| le mètre cube | m3 | 62
903 | REMBLAI PRIMAIRE
| le mètre cube | m3 | 293
904 | REMBLAI SECONDAIRE
| le mètre cube | m3 | 834
II- COLLECTEURS
905 | COLLECTEUR EN PVC SERIE I
DN315 mm
| le mètre linéaire | ml | 20
906 | COLLECTEUR EN PEHD CR8
906.1 | Ø300 mm
| le mètre linéaire | ml | 269
906.2 | Ø400 mm
| le mètre linéaire | ml | 422
III- OUVRAGES ANNEXES
907 | REGARDS DE VISITE DE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR CIRCULAIRE
907.1 | regard de visite sous chaussée
| l'unité | U | 16
907.2 | regard de visite sous trottoir
| l'unité | U | 10
908 | REGARD EN BA 50x50 cm
| l'unité | U | 1
909 | BOUCHE D'ÉGOUT SOUS CHAUSSÉE À GRILLE
| l'unité | U | 3
910 | BOITE DE BRANCHEMENT IN SITE
Tabouret 200/315
| l'unité | U | 8
911 | FONTE DUCTILE
911.1 | Cadre et tampon sous trottoir (cl C250)
| L'unité | U | 4
911.2 | Cadre et grille sous trottoir (cl C250)
| L'unité | U | 7
911.3 | Cadre et tampon sous chaussée (cl D400)
| L'unité | U | 6
911.4 | Cadre et grille sous chaussée (cl D400)
| L'unité | U | 9
911.5 | Cadre et grille pour bouche d'égout à grille (Cl D400)
| L'unité | U | 3
911.6 | Appareil siphoïde(grand model)
| L'unité | U | 19
912 | CANIVEAU EN BETON ARME
| le mètre linéaire | ml | 5
B. VOIRIE
IV. AMENAGEMENT DES CHAUSSEES, PARKINGS ET TROTTOIRS
913 | TERRASSEMENT GENERAUX (DEBLAI - REMBLAI)
| le mètre cube | m3 | 1347
914 | EXECUTION DE LA COUCHE DE FONDATION EN GNF1
| le mètre cube | m3 | 179
915 | EXECUTION DE LA COUCHE DE BASE EN GNA
| le mètre cube | m3 | 116
916 | EXECUTION DE L'IMPREGNATION
| le mètre carré | m² | 772
917 | COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE
| le mètre carré | m² | 772
918 | REVETEMENT SOL EN PAVE CARROSSABLE
| Le mètre carré | m² | 1935
919 | REVETEMENT SOL EN BETON DESACTIVE Y/C JOINTS EN PAVE DE PIERRE LOCALE DE 6 cm
| Le mètre carré | m² | 957
920 | REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME
| Le mètre carré | m² | 578
921 | BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3
| le mètre linéaire | ml | 450
922 | DÉMOLTION ET RÉFECTION DE CHAUSSÉES GOUDRONNEES ET DE TROTTOIRS
| le mètre carré | m² | 20
C. AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS
I. TRAVAUX DIVERS
923 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE Y/C DEMOLITION
| Le mètre linéaire | ml | 90
924 | BORDURE TYPE P1
| le mètre linéaire | ml | 460
II. PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT
925 | NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN
| le mètre carré | m² | 710
926 | APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE 30 cm
| le mètre cube | m3 | 213
927 | FOURNITURE ET INCORPORATION DE FUMURE ORGANIQUE
| le mètre cube | m3 | 17
928 | GAZON
| le mètre carré | m² | 710
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR | TOTAL
RECAPITULATION
100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
200- ETANCHEITE
300- REVETEMENT
400- FAUX PLAFONDS
500- MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
700 -PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
800- PEINTURE
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC