## BP
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’O.F.P.P.T DES PROVINCES DU SUD - LAAYOUNE -
LOT : ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE ET CLIMATISATION
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité CPS | P.U (H.TVA) en Dhs | P.T (H.TVA) en Dhs
A/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
1 | Genie civil, amenagement, menuiseries metalliques et mise a la terre du local poste de transformation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
2 | Cellule interrupteur MT arrivee/depart
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
3 | Cellules MT de protection du transformateur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
4 | Controleur de defaut des cables MT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
5 | Liaison moyenne tension
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
6 | Transformateur MT/BT de puissance 160 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
7 | Liaison basse tension
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
8 | Equipements annexes
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
9 | Verrouillage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
10 | Eclairage et prises du poste de transformation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
11 | Comptage BT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
12 | Compensation fixe de l’energie reactive
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
13 | Disjoncteur BT debrochable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL A/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
B/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
14 | Circuit équipotentiel
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
15 | Tableau general basse tension normal TGBT-N
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
16 | Tableau general basse tension ondule TGBT-O
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
Tableaux éléctriques divisionnaires
17 | Tableau éléctrique normal RDC (TE1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
18 | Tableau éléctrique normal ETAGE 1 (TE2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
19 | Tableau éléctrique normal ETAGE 2 (TE3)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
20 | Tableau éléctrique normal ETAGE 3 (TE4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
21 | Tableau éléctrique normal EXTERIEUR (TE5)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
22 | Tableau éléctrique ondulé RDC (TO1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
23 | Tableau éléctrique ondulé ETAGE 1 (TO2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
24 | Tableau éléctrique ondulé ETAGE 2 (TO3)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
25 | Tableau éléctrique ondulé ETAGE 3 (TO4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
26 | Tableau éléctrique ondulé Local technique (TO5)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI)
27 | Onduleur de 30 KVA
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | E | 1
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
28 | U1000 RVFV – 4x120 mm² +T (1x95 mm²)
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 100
29 | U1000 RVFV – 5x50 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20
30 | U1000 RVFV – 5x35 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 50
31 | U1000 RO2V – 5x25 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 40
32 | U1000 RO2V – 5x16 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 250
33 | U1000 RO2V – 5x10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 400
34 | U1000 RO2V – 5x6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 160
35 | U1000 RO2V – 5x4 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20
36 | U1000 RVFV – 3x6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 250
37 | U1000 RO2V – 5x10 mm² (type CR1)
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 120
CHEMINS DE CABLES
38 | Chemin de câbles 300x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 35
39 | Chemin de câbles 200x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 180
40 | Chemin de câbles 150x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 10
41 | Chemin de cables 100x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 10
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
42 | Foyer lumineux par telerupteur ou minutrie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
43 | Foyer bouton poussoir lumineux
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
44 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28
45 | Foyer lumineux double allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
46 | Foyer lumineux simple allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 31
47 | Foyer lumineux double allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
48 | Foyer lumineux simple va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
49 | Foyer lumineux double va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
50 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 255
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
51 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 50
52 | Foyer prise de courant ondulee 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 47
53 | Foyer prise de courant normale 2x16A - 2P+T etanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
54 | Foyer prise de courant forcée 2P+T etanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
55 | Boite au sol (2PC+2RJ45)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
56 | Prise de courant normale 2x16A 2P+T supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 222
57 | Prise de courant ondulee 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 96
58 | Prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
59 | Prise TV
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
60 | Cable HDMI 10m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
61 | Attentes en cable 3x4 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
62 | Attentes en cable 3x2.5 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 25
63 | Attentes en cable pour la centrale de détection incendie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
LUSTRERIE
64 | Plafonnier etanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
65 | Luminaire carree LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 155
66 | Luminaire spot fixe LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 125
67 | Spot etanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 31
68 | Applique lavabo LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
69 | Applique LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
70 | Applique LED etanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
71 | Luminaire rectangulaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
ECLAIRAGE DE SECURITE
72 | Bloc autonome de securite 70 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 36
73 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
74 | Data show
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
75 | Ecran motorise
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
RESEAU EXTERIEUR
76 | Construction de regard de tirage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
77 | Fouilles en tranchees avec deux tubes anneles double paroi ø 110 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 100
78 | Fouilles en tranchees avec un tube double paroi anneles ø 75 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 250
79 | Projecteur étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
80 | Borne d'éclairage exterieur 90cm LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
TOTAL B/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
C/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE
81 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR, 3MP
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
82 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR, 3MP
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
83 | Network video recorder - NVR -
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
84 | Moniteur de visualisation LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
TOTAL C/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE
D/ LOT : DETECTION INCENDIE
85 | Centrale de detection incendie adressable (C.D.I)
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | E | 1
86 | Detecteur optique de fumee adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 41
87 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
88 | Déclancheur manuel adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
89 | Indicateur d'action
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
90 | Avertisseur sonore
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
TOTAL D/ LOT : DETECTION INCENDIE
E/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
91 | Plancher technique
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
92 | Contrôle d'acces pour local technique
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
93 | Armoire repartiteur informatique 42U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
94 | Armoire sous-repartiteur informatique 12U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
95 | Cable fibre optique multimode 6 brins
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 500
96 | Tiroir optique 12 connecteurs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
97 | Jarretiere optique duplex sc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
98 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A S/FTP
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 18000
99 | Panneau de brassage 48 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
100 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
101 | Panneau de brassage 16 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
102 | Prise informatique RJ45
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 264
103 | Cordons de brassage FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 304
104 | Cordons de liaison FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 200
EQUIPEMENTS ACTIFS
105 | Switch 16 ports 10/100/1000 poe+
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
RESEAU WIFI
106 | Point d'accès
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
107 | Controleur wifi
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL E/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
F/ LOT : SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LOCAUX TECHNIQUES
108 | Centrale d'extinction
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 2
109 | Ensemble de système d'extinction par aérosol local informatique
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
110 | Ensemble de système d'extinction par aérosol local stock
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
111 | Detecteur conventionnel optique de fumee
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
112 | Detecteur conventionnel thermo velocimetrique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
113 | Affiche lumineuse "extinction feu"
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
114 | Affiche lumineuse/sonore "evacuation immediate"
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
115 | Affichage numérique de température et humidité du local technique
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | E | 1
116 | Dalle perforee
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
117 | Portes métalliques coupe-feu 1h a un vantail
| Le maitre carré : …………………………...…....…………….………………………………….. | M2 | 2.2
118 | Portes métalliques coupe-feu 1h a deux vantaux
| Le maitre carré : …………………………...…....…………….………………………………….. | M2 | 20
TOTAL F/ LOT : SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LOCAUX TECHNIQUES
G/ LOT : SYSTÈME CONTRÔLE D'ACCES
119 | Couloir rapide en batterie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
120 | Portillons « PMR et materiels encombrants » non motorisés
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
121 | Terminaux biometriques multi-technologies
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
122 | Garde corps vitre en inox
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
123 | Potelets de fixation des lecteurs en inox
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
124 | Ensemble de securisation d'une porte
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
125 | Station d'encodage et de personalisation de badge
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
126 | Badge
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 50
127 | Travaux d'installation et de mise en route y compris câblage
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
128 | Logiciel de contrôle d'acces
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | E | 1
TOTAL G/ LOT : SYSTÈME CONTRÔLE D'ACCES
H/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
CLIMATISATION
SPLIT SYSTÈME GAINABLE
129 | Split système type Gainable P.F = 11,2 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3
130 | Split système type Gainable P.F = 14 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4
131 | Split système type Gainable P.F = 16 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
SPLIT SYSTÈME MURAL
132 | Split système type mural P.F = 2,8 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
133 | Split système type mural P.F = 3,6 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
134 | Split système type mural P.F = 5,6 KW
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3
SPLIT SYSTÈME MURAL
135 | Split système mural 18 000 BTU Froid seul
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
DISTRIBUTION D'AIR
136 | Gaine de souflage calorufigee Ø 250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 750
137 | Gaine de souflage calorufigee Ø 200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 200
138 | Diffuseur lineaire à fente
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 56
139 | Diffuseur de soufflage 600x600
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
140 | Gaine flexible nue en aluminium
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 29
141 | Bouche d'extraction réglable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 29
GAINE RIGIDE SPIRALE
142 | Gaine rigide spiralée Ø 100
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 55
143 | Gaine rigide spiralée Ø 125
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 88
144 | Gaine rigide spiralée Ø 160
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 25
145 | Gaine rigide spiralée Ø 200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 18
146 | Gaine rigide spiralée Ø 250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 22
147 | Ventilateur de gaine débit 120 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
CAISSON D'EXTRACTION VMC
148 | Caisson d'extraction VMC débit=280 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
149 | Caisson d'extraction VMC débit=560 m3/h
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
150 | Exutoire de désenfumage 1m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
Travaux divers
151 | Mise en marche climatisation
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | E | 1
TOTAL H/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
I/ LOT : ASCENSEUR
152 | Ascenseur passagers
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | E | 1
TOTAL I/ LOT : ASCENSEUR
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
RECAPITULATION
A/ LOT - POSTE DE TRANSFORMATION
B/ LOT - ELECTRICITE COURANT FORT
C/ LOT - VIDEOSURVEILLANCE
D/ LOT - DETECTION INCENDIE
E/ LOT - INFORMATIQUE ET TELEPHONE
F/ LOT - SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LOCAL TECHNIQUE
G/ LOT - SYSTÈME CONTRÔLE D'ACCES
H/ LOT - CLIMATISATION ET VENTILATION
II LOT - ASCENSEUR
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C