## BORDEREAU FINAL
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
LOT I CONSTRUCTION : ADMINISTRATION - SALLE DE JEUX -RESTAURANT-PISCINE COUVERTE- PISCINE PLEIN AIR -VESTIAIRE - LOCALE TECHNIQUE PISCINE
N° | DESIGNATIONS DES PRESTATIONS | Unité | Quantité | P.U (en DH HT) | Prix total (en DH HT)
100 | GROS-ŒUVRE
A/ DEMOLLITION ET DEPOSE
101 | DEMOLITION- DEPOSE ET DECAPAGE
| mètre cube | M3 | 400
B/TERRASSEMENT
102 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN
| mètre carré | M² | 2200
103 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS, RIGOLES OU EN MASSE DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| mètre cube | M3 | 3727
104 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE
| mètre cube | M3 | 761
105 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNES POUR REMBLAIS
| mètre cube | M3 | 508
C/TRAVAUX EN FONDATION
106 | BÉTON DE PROPRETÉ
| mètre cube | M3 | 85
107 | GROS BÉTON
| mètre cube | M3 | 129
108 | MACONNERIE EN BETON CYCLOPEEN
| mètre cube | M3 | 57
109 | ARASE ETANCHE
| mètre linéaire | ML | 189
110 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGES EN FONDATION
| mètre cube | M3 | 285
111 | BETON HYDROFUGE POUR BETON ARME EN FONDATION
| mètre cube | M3 | 345
112 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION
| kilogramme | Kg | 52479
D/EGOUTS ET CANALISATIONS
113 | CANALISATIONS D’EVACUATION EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT SERIE I.P.N. 6BARS
a | Diamètre 200 | ML | 395
b | Diamètre 300 | ML | 54.65
c | Diamètre 315 | ML | 267.97
d | Diamètre 400 | ML | 115.95
e | Diamètre 500 | ML | 76.03
114 | CANIVEAU AVEC GRILLES CAILLEBOTIS
| mètre linéaire | ML | 151
115 | REGARDS VISITABLES ET NON VISITABLES
a | Regards visitables de 50 X 50CM
| l’unité | U | 12
b | Regards visitables de 60 x 60cm
| l’unité | U | 16
c | Regards visitables de 70 x 70cm
| l’unité | U | 7
d | Regards visitables de 80 x 80cm
| l’unité | U | 14
e | Regards visitables de 100 x 100cm
| l’unité | U | 3
f | Regards visitables de 120 x 120cm
| l’unité | U | 1
g | Regards visitables de 140 x 140cm
| l’unité | U | 1
E/DALLAGE
116 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR
| mètre carré | M² | 2416
117 | DALLAGE INTERIEUR EP 15 CM Y COMPRIS ACIER
| mètre carré | M² | 2422
F/TRAVAUX EN ELEVATION
118 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGES EN ÉLÉVATION
| mètre cube | M3 | 86
119 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION
| kilogramme | Kg | 14614
G/ PLANCHER CORPS CREUX, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS
120 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 15 + 5
| mètre carré | M² | 888
121 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20 + 5
| mètre carré | M² | 170
H/MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
122 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON
| mètre carré | M² | 1220
123 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T
| mètre carré | M² | 220
124 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
| mètre carré | M² | 169
I/ENDUITS
125 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX
| mètre carré | M² | 1144
126 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE
| mètre carré | M² | 2321
127 | ENDUIT HYDROFUGE
| mètre carré | M² | 700
J/DIVERS
128 | COURONNEMENT D'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER
| mètre linéaire | ML | 189
129 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS
| mètre carré | M² | 40
130 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS
| mètre linéaire | ML | 108
TOTAL GROS ŒUVRE
200 | ETANCHEITE
201 | FORME DE PENTE
| mètre carré | M² | 694
202 | CHAPE DE LISSAGE
| mètre carré | M² | 694
203 | GORGE POUR SOLIN
| mètre linéaire | ML | 189
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHE
| mètre carré | M² | 694
205 | ETANCHEITE DES RELEVES Y COMPRIS PROTECTION
| mètre linéaire | ML | 189
206 | PROTECTION EN CARREAUX DE CIMENT
| mètre carré | M² | 694
207 | ETANCHEITE LEGERE
| mètre carré | M² | 961
TOTAL ETANCHEITE
300 | REVETEMENT SOLS ET MURS
A/REVETEMENT SOL
301 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMNT DE SOL EN COMPACTO
| mètre carré | M2 | 10
302 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN COMPACTO ANTIDERAPANT
| mètre carré | M2 | 613
303 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC
| mètre carré | M2 | 1303
304 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANITO POLI
| mètre Linéaire | ML | 59
305 | FOURNITURE ET POSE PLINTHE EN COMPACTO DE 10 CM DE HT
| mètre Linéaire | ML | 243
306 | FOURNITURE ET POSE PLINTHE GRANITO POLI
| mètre Linéaire | ML | 332
REVETEMENT SOL EXTERIEUR
307 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT MARCHES 3CM ET CONTRE MARCHES 2CM EN PIERRE DE TAZA POLI LUSTRE STRIEE
| mètre linéaire | ML | 170
308 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE LA RAMPE EN PIERRE DE TAZA GRISE BOUCHARDE ANTIDERAPANT
| Ouvrage payé au mètre carré | M2 | 40
309 | FOURNITURE ET POSE PLINTHE EN PIERRE DE TAZA GRISE BOUCHARDE
| mètre linéaire | ML | 67
REVETEMENT MURAL
310 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX DE CERAMIQUE EMAILLE
| mètre carré | M2 | 676
REVETEMENT PISCINE
311 | CUVLAGE ETANCHE SUR RADIER ET VOILE
| mètre carré | M2 | 828
312 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT SOL ET MURS POUR PISCINE
| mètre carré | M2 | 828
313 | FOURNITURE ET POSE DE MARJELLE
a | Margelle en béton arme préfabriqué ou en pierre naturelle
| mètre linéaire | ML | 76
b | Margelle en grès cérame emmaillé préfabriquée
| mètre linéaire | ML | 77
PORCHE D'ENTREE
314 | REVETEMENT MURAL EN GRANITE 3CM AVEC AGRAFFE
| mètre carré | M2 | 15
REVETEMENT SOL EXTERIEUR
315 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT SOL EN DALLE AUTOBLOQUANT POUR VOIE PIETONNE
| mètre carré | M2 | 2000
316 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT POUR VOIE CARROSABLE
| mètre carré | M2 | 820
317 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT SOL ET MUR EN GRANITO LAVE
| mètre carré | M2 | 200
318 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE TROTTOIR TYPE REV SOL
| mètre carré | M2 | 10
B/FAUX PLAFOND
319 | FAUX PLAFOND EN SATFF-LISSEY/C JOINT CREUX
| mètre carré | M2 | 826
320 | FAUX PLAFOND MODULAIRE HYDROFUGE Y/C STRUCTURE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 600
321 | FAUX PLAFOND EN LATTE DE BOIS TRAITE 50X50MM SUSPENDU EN STRUCTURE ACIER GALVANISE
| mètre carré | M2 | 20
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400 | MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
A/MENUISERIE BOIS
401 | PORTE EN BOIS MASSIF A LAME OU A PANNEAUX
| mètre carré | M2 | 58
402 | PORTE EN BOIS ISOPLANE
| mètre carré | M2 | 33
403 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2 HEURES PREFABRIQUE
| mètre carré | M2 | 15
B/MENUISERIE ALUMINIUM
404 | FENETRE EN ALUMINIUM CONFORT
| mètre carré | M2 | 180
405 | PORTE LOURDE EN ALUMINIUM CONFORT 900
| mètre carré | M2 | 39
406 | CHASSIS EN ALUMINIUM CONFORT
| mètre carré | M2 | 7
407 | MUR RIDEAU SUR FACADES Y COMPRIS VITRAGE STADIP 4.4.2
| mètre carré | M2 | 200
408 | HABILLAGE DES FACADES EN PANNEAUX DE TOLE LAQUEE 1 A 1,2 MM
| mètre carré | M2 | 300
C/MENUISERIE METALLIQUE
409 | PORTE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 8
410 | GRILLE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 30
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
500 | ELECTRICITE - LUSTRERIE
501 | TABLEAU DE PROTECTION TGBT
| L'ensemble | ENS | 1
502 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE
| L'unité | U | 7
503 | LIAISONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
cable armé en cuivre
a | 4 x 50mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 110
b | 4 x 35mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 60
c | 4 x 25mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 15
d | 4x 16mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 15
e | 4x 10mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 35
f | 4 x 6mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 20
g | 4x 4mm2 + T
| mètre linéaire | ML | 20
504 | RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| L’ensemble | ENS | 5
505 | ATTANTE ELECTRIQUE
| L'unité | U | 1
506 | BOITE AU SOL
| L'unité | U | 2
FOYERS LUMINEUX
507 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 10
508 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 4
509 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 29
510 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 7
PRISES DE COURANT
511 | PRISE SIMPLE+T
| L'unité | U | 27
512 | PRISE DE COURANT NORMAL ETANCHE 2x16A+T
| L'unité | U | 38
513 | PRISE FORCE ETANCHE 2xP+T
| L'unité | U | 1
514 | PRISE DE CLIMATISATION
| L'unité | U | 6
515 | SECHE AIR
| L'unité | U | 6
LUSTRERIE
516 | SPOT ETANCHE IP65
| L'unité | U | 130
517 | SPOT LED
| L'unité | U | 86
518 | PANNEL 60x60 LED YC CADRE ALU
| L'unité | U | 30
519 | LUMINAIRE LED ETANCHE IP67
| L'unité | U | 42
520 | PROJECTEUR LED IP67
| L'unité | U | 20
521 | HUBLOT ETANCHE
| L'unité | U | 6
522 | LUMINAIRE A DETECTION AUTOMATIQUE
| L'unité | U | 2
523 | LUMINAIRES SUBMERGES
| L'unité | U | 10
524 | BLOC AUTONOME 60LU
| L'unité | U | 14
525 | BLOC AUTONOME 315 LU
| L'unité | U | 4
COURANT FAIBLE
526 | PRISE TELEPHONIQUE
| L'unité | U | 9
527 | PRISE INFORMATIQUE
| L'unité | U | 6
528 | PRISE TELEVISION
| L'unité | U | 5
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
600 | PLOMBERIE-EVACUATION-- SANITAIRES
PLOMBERIE
601 | Branchement au réseau eau potable-assainissement
| L'ensemble | E | 1
602 | CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PROJETEE EN PVC DN110 PN16
| mètre linéaire | ML | 198
603 | CONDUITE EN PPR PN20 DE Diamètre Nominal DN 50
| mètre linéaire | ML | 23
604 | CONDUITE EN PPR PN20 De Diamètre Nominal DN 40
| mètre linéaire | ML | 30
605 | CONDUITE EN PPR PN20 De Diamètre Nominal DN 32
| mètre linéaire | ML | 92
EVACUATION EP EV EU
606 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 75 MM
| mètre linéaire | ML | 92
607 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 100 MM
| mètre linéaire | ML | 41
608 | GARGOUILLES EN PLOMB LAMINE 3MM EPAISSEUR TOUT DIAMETRE ET TOUS ACCESSOIRES
| L'unité | U | 10
APPAREIL SANITAIRE -ACCESSOIRE
609 | WC A L'ANGLAISE
| L'unité | U | 22
610 | WC A L'ANGLAISE POUR PMR
| L'unité | U | 5
611 | VASQUES A ENCASTRER
| L'unité | U | 22
612 | LAVABO SUR SEMI COLONNE
| L'unité | U | 22
613 | RECEVEUR DE DOUCHE Y/C EQUIPEMENT DE DOUCHE
|  | U | 8
614 | SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME 15X15CM
| L'unité | U | 20
Accesoires Sanitaires
615 | MIROIR LAVABO
| mètre carré | M2 | 11
616 | PORTE SERVIETTES
| L'unité | U | 22
617 | POUBELLES RONDE A PEDALE
| L'unité | U | 3
618 | SECHE MAINS
| L'unité | U | 6
619 | PORTE PAPIERS HYGIENIQUE
| L'unité | U | 22
620 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE
| L'unité | U | 12
TOTAL PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES
700 | LUTTE CONTRE L’INCENDIE
EXTINCTEURS PORTATIFS
701 | EXTINCTEUR A C02 DE 6 KG
| L'unité | U | 2
702 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9 KG
| L'unité | U | 8
703 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 9 L
| L'unité | U | 2
704 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)
| L'unité | U | 5
705 | POTEAU D'INCENDIE
| L'unité | U | 1
CONDUITE
706 | CONDUITE EN TFG 40 OU 50
| mètre linéaire | ML | 100
707 | CONDUITE EN TFG 80 OU 100
| mètre linéaire | ML | 100
708 | DECLENCHEUR MANUEL TYPE BRIS DE GLACE
| L'unité | U | 9
709 | AVERTISSEUR SONORE D'ALARME INCENDIE
| L'unité | U | 9
710 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE
| L'ensemble | Ens | 1
711 | CABLE DE RACCORDEMENT
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL LUTTE CONTRE L’INCENDIE
800 | CHAUFFAGE – PRODUCTION D’EAU CHAUDE-EQUIPEMENT PISCINE-TRAITEMENT D'AIR
CHAUFFAGE – PRODUCTION D’EAU CHAUDE
801 | CHAUDIERE A MAZOUT AVEC BRULEUR 314 KW DANS LA CHAUFFERIE
| L'ensemble | Ens | 2
802 | BALLONS DE STOCKAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE 2000 litres
| L'ensemble | Ens | 1
803 | ECHANGEUR A PLAQUE - ECS - PU = 100 KW
| L'ensemble | Ens | 2
804 | ECHANGEUR A PLAQUES EN INOX CHAUFFAGE PISCINE COUVERTE = 300 KW
| L'ensemble | Ens | 2
805 | CAPTEURS SOLAIRE
| L'ensemble | Ens | 1
806 | RESEAUX HYDRAULIQUES CHAUFFRIE
| L'ensemble | Ens | 1
807 | CIRCULATEURS
a | CIRCULATEUR DOUBLE - CIRCUIT - PRIMAIRE EC CUISINE+DOUCHES- 5 m3/h -
| L'ensemble | Ens | 2
b | CIRCULATEUR SIMPLE - CIRCUIT - SECONDAIRE - PRIMAIRE EC CUISINE+DOUCHES - 3 m3/h -
| L'ensemble | Ens | 2
c | CIRCULATEUR SIMPLE- CIRCUIT - RETOUR CUISINE+ DOUCHES - 3 m3/h -
| L'ensemble | Ens | 2
d | CIRCULATEUR DOUBLE - CIRCUIT - PRIMAIRE PISCINE - 13 m3/h
| L'ensemble | Ens | 2
808 | REGULATION CHAUFFAGE PISCINE ET ECS
| L'ensemble | Ens | 1
809 | SYSTEME ANTICALCAIRE
| L'ensemble | Ens | 1
810 | TUBE ACIER NOIR CALORIFUGEE
a | Ø 40/49 |  | 100
b | Ø 50/60 |  | 100
c | Ø 66/76 |  | 250
d | Ø 80/90 |  | 5
e | Ø 102/114 |  | 5
| mètre linéaire | ML
811 | ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE
| L'ensemble | Ens | 1
EQUIPEMENT PISCINE – PISCINE COUVERTE
812 | MATERIEL DE FILTRATION
| L'ensemble | Ens | 1
813 | PREFILTRE – GROUPE ELECTROPOMPE
| L'ensemble | Ens | 1
814 | PIECES A SCELLER
a | Bouche de refoulement en Inox – 6 m3/h
| L'unité | U | 3
b | Prise balai en inox
| L'unité | U | 2
c | Grille de vidange avec plaque anti-vortex 80 m3/h (0.5m/s)
| L'unité | U | 1
815 | MATERIEL D’AGREMENT
| L'ensemble | Ens | 1
816 | RESEAUX HYDRAULIQUE
| L'ensemble | Ens | 1
817 | MATERIEL DE STERILISATION
| L'ensemble | Ens | 1
818 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | Ens | 1
819 | MATERIEL D’ENTRETIEN
| L'ensemble | Ens | 1
EQUIPEMENT PISCINE – PISCINE DE LOISIR
820 | MATERIEL DE FILTRATION
|  | Ens | 1
821 | PREFILTRE – GROUPE ELECTROPOMPE
| L'ensemble | Ens | 1
822 | PIECES A SCELLER
a | Bouche de refoulement en Inox – 6 m3/h |  | 3
b | Prise balai en inox |  | 1
c | Grille de vidange avec plaque anti-vortex 80 m3/h (0.5m/s) |  | 1
| L'unité | U
823 | MATERIEL D’AGREMENT
| L'ensemble | Ens | 1
824 | RESEAUX HYDRAULIQUE
| L'ensemble | Ens | 1
825 | MATERIEL DE STERILISATION
a | Pompe de dosage pour floculation de 2 litres/h à 5 Bar
b | Pompe de dosage pour PH de 20 litres /h a 5 Bar
c | Brominateur 60 litres y compris le jeu des vannes et vanne de de sécurité
d | Bac de stockage réactif gradué en polyéthylène – 1000 Litres
e | Centrale de dosage PH et Brome : une centrale de dosage ph et brome en ppm pour la gestion de dosage Avec une chambre d'analyse
| L'ensemble | Ens | 1
826 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | Ens | 1
827 | MATERIEL D’ENTRETIEN
| L'ensemble | Ens | 1
TRAITEMENT D'AIR
828 | CENTRALE DE DÉSHUMIDIFICATION
| L'ensemble | Ens | 2
829 | GAINE
a | Gaine rectangulaire en tôle acier galvanisée, 8/10ème |  | 91
b | Gaine pré-isolé anticorrosion en polyuréthane expansé spéciale piscine |  | 49
| mètre carré | M2
830 | GRILLE DE SOUFFLAGE DE SOL
| L'unité | U | 24
831 | GRILLE DE REPRISE
| L'unité | U | 22
TOTAL CHAUFFAGE PISCINE -EQUIPEMENT PISCINE-TRAITEMENT D'AIR
900 | CLIMATISATION
901 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME
| a- 24 000 BTU | U | 1
| b- 18 000 BTU | U | 1
| c- 12 000 BTU | U | 1
| d- 9000 BTU | U | 1
TOTAL CLIMATISATION
1000 | PEINTURE
1001 | PEINTURE EXTERIEUR VINYLIQUE SUR MUR
| mètre carré | M2 | 325
1002 | PEINTURE CREPIE GRENELE E A L' EXTERIEUR SUR MUR
| mètre carré | M2 | 1031
1003 | PEINTURE GLYCERO MATE SUR MURS
| mètre carré | M2 | 2201
1004 | PEINTURE GLYCERO MATE SUR PLAFOND
| mètre carré | M2 | 1850
1005 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS DES SALLES D'EAU
| mètre carré | M2 | 265
1006 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS
| mètre carré | M2 | 20
1007 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 25
1008 | PEINTURE ANTIROUILLE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES
| Forfait | F | 1
TOTAL PEINTURE
1100 | CHARPENTE METALLIQUE ET TRAVAUX DIVERS
1101 | CHARPENTE METALLIQUE POUR STRUCTURE PRINCIPALE ET SECONDAIRE Y COMPRIS GALVANISATION ET PEINTURE
| kilogramme | Kg | 19350
1102 | COUVERTURE EN TOLE TOITESCO EP 75/100 LAQUEE DEUX FACES
| mètre carré | M2 | 838
1103 | TRAITEMENT DES BORDS
| L'ensemble | Ens | 1
1104 | CHENEAUX
| mètre linéaire | ML | 67
1105 | BANDEAUX DE RIVE ET SOLINS
| mètre linéaire | ML | 117
1106 | GRILLES METALLIQUES DE VENTILATION
| mètre carré | M2 | 13
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE ET TRAVAUX DIVERS
1200 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
PARKING
1201 | DECAPAGE DU T,N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM
| mètre carré | M2 | 1681
1202 | REGLAGE ET COMPACTAGE SUR L'EMPRISE DES VOIES
| mètre carré | M2 | 1681
1203 | COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40
| mètre carré | M2 | 1681
1204 | COUCHE DE BASE EN GNF 0/31,5
| mètre carré | M2 | 1681
1205 | COUCHE D'IMPREGNATION POUR CHAUSSEE ET PARKING
| mètre carré | M2 | 1681
1206 | REVETEMENT EN ENROBES DENSES DE 5 CM
| mètre carré | M2 | 1681
1207 | BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3
| mètre linéaire | ML | 244
TERRAIN DE SPORT BASKET BALL
1208 | DECAPAGE DU T,N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM
| mètre carré | M2 | 608
1209 | REGLAGE ET COMPACTAGE SUR L'EMPRISE DES VOIES
| mètre carré | M2 | 608
1210 | COUCHE DE BASE EN GNF 0/31,5
| mètre carré | M2 | 608
1211 | DALLAGE EN BETON DE 15 CM Y/C ACIER,FILM DE POLYANE ,FINITION A L'HELECOPTERE ET JOINS SCIES+PEINTURE POLYURETHANE
| mètre carré | M2 | 608
1212 | TRAÇAGE
| Forfait | F | 1
1213 | EQUIPEMENT SPORTIF
| Forfait | F | 1
1214 | FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE FILET EN POLYETHYLENE DE 2,50 M DE HAUTEUR
| mètre carré | M2 | 255
TERRAIN PETANQUE
1215 | DECAPAGE DU T,N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM
| mètre carré | M2 | 240
1216 | FOURNITURE ET POSE DE GEOTEXTILE ET DE GRAVETTE EP 20 CM
| mètre carré | M2 | 240
1217 | FOURNITURE ET POSE DE SABLE STABILISE ET GRAVIER FIN EP 10 CM
| mètre carré | M2 | 240
1218 | BORDURE DE TROTTOIR
| mètre linéaire | ML | 160
PARC D'ENFANT
1219 | DECAPAGE DU T,N SUR UNE EPAISSEUR DE 20 CM A 30 CM
| mètre carré | M2 | 284
1220 | FOURNITURE ET POSE DU GRAVETTE EP 20 CM
| mètre cube | M3 | 57
1221 | FOURNITURE ET POSE DU SABLE EP 10 CM
| mètre cube | M3 | 29
1222 | BORDURE DE TROTTOIR
| mètre linéaire | ML | 68
MOBILIER URBAIN
1223 | BANCS PUBLICS PREFABRIQUE EN BETON
| L'unité | U | 5
1224 | FOURNITURE ET POSE DE CORBEILLE ACIER GRIS TYPE SOFIA
| L'unité | U | 5
VEGETATION
1225 | FOURNITURE ET POSE DE TERRES VEGETALES
| mètre Cube | M3 | 363
1226 | FOURNITURE ET POSE DE GAZON ET PLANTES
| mètre carré | M2 | 1395
1227 | FOURNITURE ET POSE DES BORDURETTES DE JARDIN P1
| mètre linéaire | ML | 600
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
REVETEMENT SOLS ET MURS
MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
ELECTRICITE - LUSTRERIE
PLOMBERIE-EVACUATION- SANITAIRES
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
CHAUFFAGE PISCINE -EQUIPEMENT PISCINE-TRAITEMENT D'AIR
CLIMATISATION
PEINTURE
CHARPENTE METALLIQUE ET TRAVAUX DIVERS
AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION HT :
TVA 20%
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION TTC :
LOT II
AMENAGEMENT :SALLE FITNESS-VESTIAIRES SOUS TRIBUNES
N° | DESIGNATIONS DES PRESTATIONS | Unité | Quantité | P.U (en DH HT) | Prix total (en DH HT)
1300 | GROS ŒUVRES
A/ DEMOLLITION ET DEPOSE
1301 | DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS
| mètre cube | M3 | 42
B/ EGOUTS ET CANALISATIONS
1302 | REGARDS VISITABLES ET NON VISITABLES
a | Regards visitables de 100 x 100cm
| L'unité | U | 7
b | Regards visitables de 120 x 120cm
| L'unité | U | 7
c | Regards visitables de 140 x 140cm
| L'unité | U | 6
C/MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
1303 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON
| mètre carré | M² | 132
1304 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T
| mètre carré | M² | 107
1305 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
| mètre carré | M² | 15
D/ENDUITS
1306 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX
| mètre carré | M² | 207
1307 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE
| mètre carré | M² | 234
1308 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS
| mètre carré | M² | 21
1309 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS
| mètre linéaire | ML | 25
TOTAL GROS ŒUVRE
1400 | REVETEMENT SOLS ET MURS
A/REVETEMENT SOL
1401 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE TARAFLEX Y/C FORME
| mètre carré | M2 | 433
1402 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC
| mètre carré | M2 | 230
1403 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANITO POLI
| mètre Linéaire | ML | 15
B/PLINTHE
1404 | FOURNITURE ET POSE PLINTHE EN PVC
| mètre Linéaire | ML | 100
1405 | FOURNITURE ET POSE PLINTHE GRANITO POLI
| mètre Linéaire | ML | 164
1406 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX de CERAMIQUE EMAILLE
| mètre carré | M2 | 404
C/FAUX PLAFOND
1407 | FAUX PLAFOND EN SATFF-LISSEY/C JOINT CREUX
| mètre carré | M2 | 656
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
1500 | MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
A/MENUISERIE BOIS
1501 | PORTE EN BOIS MASSIF A LAME OU A PANNEAUX
| mètre carré | M2 | 22
1502 | PORTE EN BOIS ISOPLANE
| mètre carré | M2 | 21
1503 | PORTE EN BOIS ISOPLANE POUR PLACARDS SOUS PAILLASSES Y/C ETAGERES
| mètre carré | M2 | 10
1504 | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1/2 HEURES PREFABRIQUE
| mètre carré | M2 | 15
B/MENUISERIE ALUMINIUM
1505 | FENETRE EN ALUMINIUM CONFORT
| mètre carré | M2 | 90
1506 | PORTE EN ALUMINIUM CONFORT 900
| mètre carré | M2 | 13
1507 | CHASSIS EN ALUMINIUM CONFORT
| mètre carré | M2 | 9
1508 | MUR RIDEAU SUR FACADES Y COMPRIS VITRAGE STADIP 4-4-2
| mètre carré | M2 | 5
C/MENUISERIE METALLIQUE
1509 | PORTE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 5
1510 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
| mètre carré | M2 | 30
1511 | GRILLE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 30
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
1600 | ELECTRICITE - LUSTRERIE
1601 | TABLEAU DE PROTECTION TGBT
| L'unité | U | 1
1602 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE
| L'unité | U | 2
1603 | RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| L'ensemble | Ens | 2
FOYERS LUMINEUX
1604 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 10
1605 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 10
1606 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 10
1607 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 5
PRISES DE COURANT
1608 | PRISE SIMPLE+T
| L'unité | U | 30
1609 | PRISE DE COURANT NORMAL ETANCHE 2x16A+T
| L'unité | U | 6
1610 | PRISE FORCE ETANCHE 2xP+T
| L'unité | U | 1
1611 | PRISE DE CLIMATISATION
| L'unité | U | 10
1612 | SECHE AIR
| L'unité | U | 2
LUSTRERIE
1613 | SPOT ETANCHE IP65
| L'unité | U | 30
1614 | SPOT LED
| L'unité | U | 10
1615 | PANNEL 60x60 LED YC CADRE ALU
| L'unité | U | 40
1616 | BLOC AUTONOME 60LU
| L'unité | U | 3
1617 | BLOC AUTONOME 315 LU
| L'unité | U | 6
COURANT FAIBLE
1618 | PRISE TELEPHONIQUE
| L'unité | U | 2
1619 | PRISE INFORMATIQUE
| L'unité | U | 2
1620 | PRISE TELEVISION
| L'unité | U | 2
ECLAIRAGE EXTERIEUR
1621 | MAT 9M ET PROJECTEUR LED
| L'unité | U | 4
1622 | LAMPADAIRE 3.5M
| L'unité | U | 20
1623 | SPOT AU SOL
| L'unité | U | 5
1624 | BALISAGE
| L'unité | U | 6
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
1700 | PLOMBERIE-EVACUATION-- SANITAIRES
PLOMBERIE
CONDUITE EN PPR PN20
1701 | De Diamètre Nominal DN 50
| mètre linéaire | ML | 10
CONDUITE EN PPR PN20
1702 | De Diamètre Nominal DN 40
| mètre linéaire | ML | 10
1703 | De Diamètre Nominal DN 32
CONDUITE EN PPR PN20
| mètre linéaire | ML | 10
EVACUATION EP EV EU
1704 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 75 MM
| mètre linéaire | ML | 15
1705 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DE DIAMETRE 100 MM
| mètre linéaire | ML | 15
1706 | GARGOUILLES EN PLOMB LAMINE 3MM EPAISSEUR TOUT DIAMETRE ET TOUS ACCESSOIRES
| L'unité | U | 5
APPAREIL SANITAIRE
1707 | WC A L'ANGLAISE
| L'unité | U | 12
1708 | WC A L'ANGLAISE POUR PMR
| L'unité | U | 5
1709 | VASQUES A ENCASTRER
| L'unité | U | 12
1710 | LAVABO SUR SEMI COLONNE
| L'unité | U | 12
1711 | RECEVEUR DE DOUCHE Y/C EQUIPEMENT DE DOUCHE
| L'unité | U | 15
1712 | SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME 15X15CM
| L'unité | U | 2
ACCESOIRES SANITAIRES
1713 | MIROIR LAVABO
| L'unité | U | 5
1714 | PORTE SERVIETTES
| L'unité | U | 12
1715 | POUBELLES RONDE A PEDALE
| L'unité | U | 2
1716 | SECHE MAINS
| L'unité | U | 4
1717 | PORTE PAPIERS HYGIENIQUE
| L'unité | U | 12
1718 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE
| L'unité | U | 8
TOTAL PLOMBERIE - EVACUATION - SANITAIRES
1800 | LUTTE CONTRE L’INCENDIE
EXTINCTEURS PORTATIFS
1801 | EXTINCTEUR A C02 DE 6 KG
| L'unité | U | 1
1802 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9 KG
| L'unité | U | 5
1803 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 9 L
| L'unité | U | 2
1804 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)
| L'unité | U | 1
1805 | POTEAU D'INCENDIE
| L'unité | U | 1
CONDUITE
1806 | CONDUITE EN TFG 40 OU 50
| mètre linéaire | ML | 5
1807 | CONDUITE EN TFG 80 OU 100
| mètre linéaire | ML | 98
1808 | DECLENCHEUR MANUEL TYPE BRIS DE GLACE
| L'unité | U | 1
1809 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL LUTTE CONTRE L’INCENDIE
1900 | PEINTURE
1901 | PEINTURE EXTERIEUR VINYLIQUE SUR MUR
| mètre carré | M2 | 350
1902 | PEINTURE CREPI GRENELE A L' EXTERIEUR SUR MUR
| mètre carré | M2 | 822
1903 | PEINTURE GLYCERO MATE SUR MURS
| mètre carré | M2 | 647
1904 | PEINTURE GLYCERO MATE SUR PLAFOND
| mètre carré | M2 | 656
1905 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS DES SALLES D'EAU
| mètre carré | M2 | 125
1906 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS
| mètre carré | M2 | 20
1907 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE
| mètre carré | M2 | 5
1908 | PEINTURE ANTIROUILLE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES
| Forfait | F | 1
TOTAL PEINTURE
GROS ŒUVRES
REVETEMENT SOLS ET MURS
MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM -METALLIQUE
ELECTRICITE - LUSTRERIE
PLOMBERIE-EVACUATION- SANITAIRES
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
PEINTURE
TOTAL GENERAL AMENAGEMENT HT :
TVA 20%
TOTAL GENERAL AMENAGEMENT TTC :
RECAP GENERAL
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION HT :
TOTAL GENERAL AMENAGEMENT HT :
TOTAL GENERAL PROJET HT :
TVA 20%
TOTAL GENERAL PROJET TTC :