## BP
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'ESTIVAGE DE L'OFPPT A IFRANE
Bordereau des prix - détail estimatif
N° Prix | Désignation des Ouvrages | U | Quantité | Prix Unitaire Hors (TVA) | Total en Dh (HT)
100- GROS ŒUVRES
A/ TERRASSEMENT
101 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN Y/C EVACUATION
| Le mètre carré | M2 | 16100
102 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| Le mètre cube | M3 | 4040
103 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS OU RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| Le mètre cube | M3 | 1365
104 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE
| Le mètre cube | M3 | 5405
105 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS
| Le mètre cube | M3 | 1280
B/ TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE
106 | BÉTON DE PROPRETÉ
| Le mètre cube | M3 | 205
107 | GROS BÉTON
| Le mètre cube | M3 | 285
108 | BETON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 880
109 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN INFRASTRUCTURE
| Le kilogramme | KG | 81500
110 | ARASE ETANCHE
| Le mètre carré | M2 | 435
C/ SOL ET DALLAGES
111 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR
| Le mètre carré | M2 | 3655
112 | DALLAGE INTERIEUR EP 15 Y COMPRIS ACIER
| Le mètre carré | M2 | 2855
113 | DALLAGE EXTERIEUR EP 13 Y COMPRIS ACIER
| Le mètre carré | M2 | 800
D/ TRAVAUX EN ELEVATION
114 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGES EN ÉLÉVATION
| Le mètre cube | M3 | 1620
115 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION
| Le killogramme | KG | 219550
116 | PLANCHER CORPS CREUX DE 15 + 5, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS
| Le mètre carré | M2 | 1065
117 | PLANCHER CORPS CREUX DE 20+5, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS
| Le mètre carré | M2 | 520
118 | PLANCHER CORPS CREUX DE 25+5, Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIERS INCLUS
| Le mètre carré | M2 | 720
119 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE 20+5
| Le mètre carré | M2 | 722
120 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE PRECONTRAINTE 25+5
| Le mètre carré | M2 | 644
E/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT SERIE I
121 | CANALISATION EN PVC 1 ERE SERIE DE DIAMETRE 500 MM
| Le mètre linéire | ML | 50
122 | CANALISATION EN PVC 1 ERE SERIE DE DIAMETRE 400 MM
| Le mètre linéire | ML | 200
123 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 315 MM
| Le mètre linéire | ML | 260
124 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 250 MM
| Le mètre linéire | ML | 350
125 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 200 MM
| Le mètre linéire | ML | 1130
126 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 160 MM
| Le mètre linéire | ML | 20
REGARDS DE VISITE
127 | REGARD DE TETE DE BRANCHEMENT DE (1,20 x 1,20M) AVEC TAMPON EN FONTE ARTICULE TYPE CHAUSSEE C250
| L'unité | U | 2
128 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,20 x 1,20) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 3
129 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 10
130 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE C250 AVEC APPAREIL SIPHOIDE
| L'unité | U | 2
131 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,80 x 0,80) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 16
132 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,70 x 0,70) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 16
133 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 15
134 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 65
135 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 235
136 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.60 x 0.60) M
| L'unité | U | 30
137 | REGARD A GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 AVEC APPAREIL SIPHOÏDE DE SECTION INTERIEURE (0,60 X 0,60) M
| L'unité | U | 10
138 | CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE D400
| Le mètre linéire | ML | 15
139 | CANIVEAUX AVEC GRILLE EN ACIER GALVANISEE
| Le mètre linéire | ML | 125
140 | CANIVEAUX EN BETON ARME, AVEC DALLETTE EN BETON PERFOREE
| Le mètre linéire | ML | 110
141 | CANIVEAUX EN BETON ARME NON VISITABLE
| Le mètre linéire | ML | 25
142 | FOSSE DE RELEVAGE
| L'ensemble | ENS | 3
143 | STATION DE POMPAGE DES EAUX CHARGEES EP, EU
| L'ensemble | ENS | 4
F/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
144 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
| Le mètre carré | M2 | 100
145 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T (EP=10CM)
| Le mètre carré | M2 | 2450
146 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 12T (EP=15CM)
| Le mètre carré | M2 | 1700
147 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON (EP=20CM)
| Le mètre carré | M2 | 700
148 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON (EP=25CM)
| Le mètre carré | M2 | 1650
149 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (12T+12T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON (EP=35CM)
| Le mètre carré | M2 | 280
150 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CERAMIQUES (12T+12T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON (EP=40CM)
| Le mètre carré | M2 | 1510
151 | PLUS VALUE POUR ISOLATION THERMIQUE PAR INJECTION DE MOUSSE POLYURETHANE DE 40 MM DANS LES LAMES D'AIR D'UN DOUBLE MUR EN CLOISON ET LES TOITURES
| Le mètre carré | M2 | 7740
G/ ENDUITS
152 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le mètre carré | M2 | 3850
153 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 21600
H/ DIVERS
154 | COURONNEMENT D'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER
| Le mètre linéaire | ML | 50
155 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS
| Le mètre carré | M2 | 170
156 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS
| Le mètre linéaire | ML | 755
157 | RENFORMIS EN BETON
| Le mètre carré | M2 | 180
158 | REALISATION ET TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION
| Le mètre linéire | ML | 32
TOTAL HT GROS ŒUVRES
200- ETANCHEITE
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON
| Le mètre carré | M2 | 3885
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | M2 | 3885
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DU CIMENT
| Le mètre linéire | ML | 10
204 | ETANCHEITE EN BICOUCHE DES TOITURES
| Le mètre carré | M2 | 3885
205 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU
| Le mètre carré | M2 | 520
206 | CUVELAGE DU BASSIN DE LA PISCINE
| Le mètre carré | M2 | 850
207 | ETANCHEITE VERTICALE DES VOILES ENTERRÉS
| Le mètre carré | M2 | 755
TOTAL HT ETANCHEITE
300- REVETEMENTS - FAUX PLAFONDS
1 / REVETEMENTS des murs :
301 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME EMAILLE (MUR CUISINE)
| Le mètre carré | M2 | 72
302 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME EMAILLE (MUR SANITAIRE SERVICES ET CHAMBRE FROIDE)
| Le mètre carré | M2 | 162
303 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE RECTIFIEE (MUR SANITAIRES -RECEPTION)
| Le mètre carré | M2 | 233
304 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME EMAILLE DE (SANITAIRES -CHAMBRES)
| Le mètre carré | M2 | 355
Revêtement des sols pour hôtel
305 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEIN MASSE (CUISINE -CHAMBRE FROIDE- SANITAIRES SERVICES)
| Le mètre carré | M2 | 110
306 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEIN MASSE RECTIFIE (CAFETERIA-RESTAURANT)
| Le mètre carré | M2 | 283
307 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE Y/C PLINTHES (CHAMBRES -SANITAIRES-CIRCULATION)
| Le mètre carré | M2 | 1008
308 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE Y/C PLINTHES (PISCINE)
| Le mètre carré | M2 | 414
309 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE Y COMPRIS PLINTHES (ALLEES EXTERIEURS -CIRCULATION)
| Le métre carré | M2 | 3466
310 | REVÊTEMENTS DES PISCINES
| Le métre carré | M2 | 898
311 | BORDURES DE LA PISCINE EN CARREAUX ANTIDERAPANTS
| Le métre carré | M2 | 122
312 | COUVERTURE EN TUILES DE TERRE CUITE PLATES
| Le métre carré | M2 | 4275
les Bungalows
313 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME EMAILLE (SANITAIRES BUNGALOW)
| Le métre carré | M2 | 759
314 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME EMAILLE (MUR CUISINE BUNGALOW)
| Le métre carré | M2 | 584
Revêtement des sols
315 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE (TERRASSE BUNGALOW)
| Le métre carré | M2 | 1292
316 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME EMAILLE (SANITAIRE BUNGALOW)
| Le métre carré | M2 | 163
317 | SOL EN MARBRE DE CARRARE BLANC Y COMPRIS PLINTHES
| Le métre carré | M2 | 460
318 | MARCHES ET CONTRE MARCHES EN MARBRE CARRARE BLANC
| Le mètre linéaire | ML | 66
319 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE TRAVERTIN
| Le métre linéaire | ML | 346
320 | REVÊTEMENT MURAL EN MARBRE PERLATINO Y COMPRIS PLINTHES
| Le métre carré | M2 | 65
321 | REVETEMENT DE LA FACADE ET DU SOL EN GRANIT NOIR ABSOLU
| le mètre carré | M2 | 148
322 | REVÊTEMENT EN MARBRE GRANIT
| le mètre carré | M2 | 190
323 | REVÊTEMENT MURAL EN PANNEAUX COMPOSITE D' ALUMINIUM
| le mètre carré | M2 | 220
324 | PANNEAU EN TOLE D'ACIER GALVANISE DECOUPE AU LASER
| Le métre carré | M2 | 60
325 | REVÊTEMENT MURAL EN BOIS DE CEDRE
| Le métre carré | M2 | 55
326 | REVETEMENT MURAL EN PIERRE
| Le métre carré | M2 | 300
TOTAL HT REVETEMENT
400- FAUX PLAFONDS
401 | FAUX PLAFOND EN PANNEAUX INDUSTRIELS TYPE ARMSTRONG Y COMPRIS PLAGE DE CORRECTION EN STAFF LISSE
| Le métre carré | M2 | 64
402 | FAUX PLAFOND EN STAFF DECORTIF Y COMPRIS JOINTS CREUX
| Le métre carré | M2 | 2885
403 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINTS CREUX
| le mètre carré | M2 | 351
TOTAL HT FAUX PLAFONDS
500- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE
A-MENUISERIE BOIS
501 | PORTE MASSIVE A PANNEAUX EN ACAJOU
| le mètre carré | M2 | 17
502 | PORTE ISOPLANE
| Le mètre carré | M2 | 264
503 | 2 / PORTE EN BOIS COUPE FEU
503a | PORTE EN BOIS COUPE FEU (1/2H+FP)
| Le mètre carré | M2 | 55
503b | PORTE EN BOIS COUPE FEU 1H
| Le mètre carré | M2 | 5
504 | PORTE A LAMES EN ACAJOU
| Le mètre carré | M2 | 200
505 | PORTE PLACARDS EN BOIS
| Le mètre carré | M2 | 360
506 | PLACARDS SOUS PAILLASSES EN BOIS
| Le métre carré | M2 | 123
B- MENUISERIE ALUMINIUM
507 | MUR RIDEAU TYPE VEC
| Le métre carré | M2 | 300
508 | PORTE VITREE EN ALUMINIUM
| Le métre carré | M2 | 218
509 | FENETRE ET CHASSIS OUVRANTS
| Le métre carré | M2 | 578
510 | BRISES SOLEIL EN ALUMINIUM
| Le mètre linéaire | ML | 264
3 / MENUISERIE METALLIQUE
511 | GRILLE DE PROTECTION
| Le métre carré | M2 | 354
512 | PORTE METALLIQUE
| Le mètre carré | M2 | 72
513 | GARDE CORPS EN TOLE D'ACIER DECOUPE AU LASER
| Le métre carré | M2 | 222
514 | STORES ENROULEURS AVEC CAISSON
| Le métre carré | M2 | 483
515 | MAIN COURANTE EN INOX
| Le mètre linéaire | ML | 63
TOTAL MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM ET METALLIQUE
600- ELECTRICITE
POSTE DE TRANSFORMATEUR (630KVA)
601 | GENIE CIVIL DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS | 1
602 | BLOC CELLULES MT COMPACT ETANCHES MOTORISES EXTENSIBLES A DROITE
| L'ensemble | ENS | 1
603 | ENSEMBLE DE LIAISON MT
| L'ensemble | ENS | 1
604 | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 630 KVA
| L'ensemble | ENS | 1
605 | EQUIPEMENT DE SECURITE POUR POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS | 1
606 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE TRANSFORMATEURS ET DISJONCTEUR DEBROCHABLE
| L'ensemble | ENS | 1
607 | CONDENSATEURS DE COMPENSATION
| L'ensemble | ENS | 1
608 | COMPTAGE BASSE TENSION
| L'ensemble | ENS | 1
609 | DISJONCTEUR GENERAL BASSE TENSION
| L'unité | U | 1
610 | INDICATEUR DE DEFAUT MT
| L'ensemble | ENS | 1
611 | MISE A LA TERRE DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS | 1
612 | MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES
| L'ensemble | ENS | 1
613 | VERROUILLAGE
| L'ensemble | ENS | 1
614 | ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT DU POSTE
| L'ensemble | ENS | 1
615 | TABLEAU DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS | 1
CANALISATION EXTERIEURES ENTERREES
616 | CANALISATION DE DIAMETRE 160 MM
| Le mètre linéaire | ML | 450
617 | CANALISATION DE DIAMETRE 75 MM
| Le mètre linéaire | ML | 100
618 | TRANCHES EN FOND DE FOUILLES
| Le mètre linéaire | ML | 550
619 | TRAVERSEE
| Le mètre linéaire | ML | 550
620 | REGARD DE TIRAGE DE CABLE DE SECTION INTERIEUR (0,80 x 0,80) M
| L'unité | U | 14
621 | REGARD DE TIRAGE DE CABLE DE SECTION INTERIEUR (0.50 x 0.50) M
| L'unité | U | 18
CHEMIN DE CABLE
622 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 365 / 63
| Le mètre linéaire | ML | 100
623 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63
| Le mètre linéaire | ML | 250
624 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 95 / 63
| Le mètre linéaire | ML | 250
RESEAU DE TERRE
625 | MISE A LA TERRE
| Le mètre linéaire | ML | 1565
626 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE
| L'ensemble | ENS | 1
627 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU
| L'unité | U | 30
628 | PARATONNERE
| L'unité | U | 1
629 | PARAFOUDRE
| L'ensemble | ENS | 1
CABLES ELECTRIQUES
630 | CABLES D'ALIMENTATION 1X240 MM²
| Le mètre linéaire | ML | 350
631 | CABLES D'ALIMENTATION 1X150 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 60
632 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 70 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 70
633 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 25 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 140
634 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 16 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 2000
635 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 10 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 120
636 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 6 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 70
637 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 4 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 130
638 | CABLES D'ALIMENTATION 4X 2,5 MM²+T
| Le mètre linéaire | ML | 30
639 | CABLES D'ALIMENTATION 3G16 MM²
| Le mètre linéaire | ML | 30
640 | CABLES D'ALIMENTATION 3G10 MM²
| Le mètre linéaire | ML | 30
641 | CABLES D'ALIMENTATION 3G6 MM²
| Le mètre linéaire | ML | 30
642 | CABLES D'ALIMENTATION 3G4 MM²
| Le mètre linéaire | ML | 30
643 | CABLES D'ALIMENTATION 3G2.5 MM²
| Le mètre linéaire | ML | 30
COMPENSATION AUTOMATIQUE
644 | COMPENSATION DE L’ENERGIE REACTIVE DES INSTALLATIONS
| L'ensemble | ENS | 1
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
645 | TABLEAU GENERAL BASSE TENTION (TGBT)
| L'unité | U | 1
TABLEAU SECONDAIRE BASSE TENSION
646 | TABLEAU SECONDAIRE TE.RDC.C
| L'unité | U | 1
647 | TABLEAU SECONDAIRE TE.CUIS
| L'unité | U | 1
648 | TABLEAU SECONDAIRE TE.ETG.C
| L'unité | U | 1
649 | TABLEAU SECONDAIRE TE.SS.C
| L'unité | U | 1
650 | TABLEAU SECONDAIRE TE.LG
| L'unité | U | 1
651 | TABLEAU SECONDAIRE TE.ADM
| L'unité | U | 1
652 | TABLEAU SECONDAIRE TE.EC.EXT
| L'unité | U | 1
653 | TABLEAU SECONDAIRE TE.BAT1
| L'unité | U | 6
654 | TABLEAU SECONDAIRE TE.BAT2
| L'unité | U | 3
655 | TABLEAU SECONDAIRE TE.BAT3
| L'unité | U | 6
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
656 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 164
657 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 95
658 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT
| L'unité | U | 100
659 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 76
660 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES
| L'unité | U | 600
661 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE
| L'unité | U | 32
662 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE
| L'unité | U | 34
663 | DETECTEUR DE MOUVEMENT
| L'unité | U | 30
PRISES DE COURANT FORT
664 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL
| L'unité | U | 240
665 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE
| L'unité | U | 558
666 | PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T 10/16A
| L'unité | U | 700
667 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A
| L'unité | U | 98
668 | PRISE DE COURANT 2P+T 20A
| L'unité | U | 10
669 | PRISE DE COURANT 3P+T 32A
| L'unité | U | 10
670 | PRISE TELEVISION
| L'unité | U | 68
ALIMENTATION
671 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE
| L'unité | U | 1
672 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE
| L'unité | U | 2
673 | ALIMENTATION CLIMATISATION SPLIT
| L'unité | U | 100
674 | ALIMENTATION POMPE DE RELEVAGE
| L'unité | U | 1
675 | ALIMENTATION VENTILLATEUR DE GAINE
| L'unité | U | 36
676 | ALIMENTATION TABLEAU LOCAL CHAUFFERIE
| L'unité | U | 1
677 | ALIMENTATION TABLEAU SUPRESSEUR INCENDIE
| L'unité | U | 1
678 | ALIMENTATION ARMOIRE DESENFUMAGE
| L'unité | U | 1
679 | ALIMENTATION ARMOIRE CLIMATISATION
| L'unité | U | 1
680 | ALIMENTATION ARMOIRE PISCINE
| L'unité | U | 1
681 | ALIMENTATION STATION POMPAGE D'ARROSAGE
| L'unité | U | 1
682 | ALIMENTATION STATION POMPAGE DES EAUX CHARGEES EP,EU
| L'unité | U | 1
683 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 5X4 MM²
| L'unité | U | 1
684 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X4 MM²
| L'unité | U | 1
685 | ALIMENTATION DIVERSE EN CABLE 3X2,5 MM²
| L'unité | U | 1
TOTAL HT - ELECTRICITE
700 - LUSTRERIE | 700/ LUSTRERIE
701 | APPLIQUE CIRCULAIRE
| L'unité | U | 120
702 | PANNEL LED CARRE DE 60X60
| L'unité | U | 74
703 | PANNEL LED ETANCHE 30X120 40W
| L'unité | U | 13
704 | PLAFONNIER CIRCULAIRE ET MURAL ETANCHE 23W
| L'unité | U | 110
705 | PROJECTEUR ETANCHE
| L'unité | U | 30
706 | SPOT CIRCULAIRE LED 8W
| L'unité | U | 1005
707 | APPLIQUE MURALE LED
| L'unité | U | 20
708 | SUSPENSION DESIGN
| L'unité | U | 3
709 | SPOT CARRE LED 2X18W
| L'unité | U | 94
710 | LUSTRE ARTISANAL
| L'unité | U | 3
711 | SUSPENSION DECORATIVE
| L'unité | U | 10
712 | REGLETTE AVEC PROJECTEURS ORIENTABLES
| L'unité | U | 65
713 | CANDELABRE SOLAIRE
| L'unité | U | 42
714 | APPLIQUE TETE DU LIT
| L'unité | U | 65
715 | FOURNITURE ET POSE DE RUBAN STRIP LED ETANCHE
| Le mètre linéaire | ML | 500
ECLAIRAGE DE SECURITE
716 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE
| L'unité | U | 80
717 | BLOC D'AMBIANCE
| L'unité | U | 15
718 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE
| L'unité | U | 2
TOTAL HT - LUSTRERIE
800 - PRECABLAGE INFORMATIQUE, DETECTION INCENDIE, VIDEOSURVEILLANCE
PRECABLAGE INFORMATIQUE
801 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS
| Le mètre linéaire | ML | 2000
802 | TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC
| L'unité | U | 1
803 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC
| L'unité | U | 2
804 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A U/FTP
| Le mètre linéaire | ML | 2100
805 | PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A
| L'unité | U | 2
806 | SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+
| L'unité | U | 2
807 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A
| L'unité | U | 80
808 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A
| L'unité | U | 80
809 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A
| L'unité | U | 40
810 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 42U
| L'unité | U | 1
811 | EQUIPEMENT DE CONTROLE D’ACCES
| L'ensemble | ENS | 1
DETECTION INCENDIE
812 | ALARME INCENDIE TYPE 4 AVEC BOUCLE DECLENCHEUR MANUEL INCLUE
| L'ensemble | ENS | 1
813 | SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI)
| L'ensemble | ENS | 1
814 | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET SIGNALISATION (ECS)
| L'ensemble | ENS | 1
815 | TABLEAU REPETITEUR
| L'unité | U | 1
816 | CABLE REPORT D’ALARME
| Le mètre linéaire | ML | 3000
817 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE
| L'unité | U | 53
818 | DETECTEUR THERMIQUE Y COMPRIS CABLAGE
| L'unité | U | 3
819 | INDICATEUR D'ACTION Y COMPRIS CABLAGE
| L'unité | U | 28
820 | DECLENCHEURS MANUELS (BRIS DE GLACE) Y COMPRIS CABLAGE
| L'unité | U | 13
821 | DIFFUSEURS SONORES Y COMPRIS CABLAGE
| L'unité | U | 6
COMMANDE ET CONTROLE D’ASSERVISSEMENT
822 | COMMANDE ET CONTROLE DES CAISSONS D'EXTRACTION
| L'unité | U | 1
823 | COMMANDE ET CONTROLE DES CAISSONS D'AIR NEUF
| L'unité | U | 1
824 | COMMANDE ET CONTROLE DES VOLETS DE DÉSENFUMAGE
| L'unité | U | 1
825 | COMMANDE ET CONTROLE ARRÊT CLIMATISATION ET VMC
| L'unité | U | 1
826 | COMMANDE ET CONTROLE DES PORTES DE COMPARTIMENTAGE
| L'unité | U | 6
Q/ VIDEOSURVEILLANCE
827 | CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 3MP
| L'unité | U | 20
828 | CAMERA IP EXTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 3MP
| L'unité | U | 20
829 | ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU 32 CHANNEL
| L'unité | U | 1
830 | MONITEUR DE VISUALISATION LED AVEC SUPPORT
| L'unité | U | 1
TOTAL H.T PRECABLAGE INFORMATIQUE, DETECTION INCENDIE, VIDEOSURVEILLANCE
900 - SONORISATION, VIDEOPROJECTION
SYSTÈME DE VIDEO PREJECTION
901 | VIDEO PROJECTEUR 5000 LUMENS
| L'unité | U | 2
902 | SUPPORT PLAFOND
| L'unité | U | 2
903 | ECRAN DE PRJECTION MOTORISE (5,00X2,00 M)
| L'unité | U | 2
904 | LECTEUR ENREGISTREUR DVD
| L'unité | U | 2
905 | BOITIER AUDIO-VIDEO
| L'unité | U | 2
906 | CONTRÔLE ET LOGICIELS D'INSTALLATION DU SYSTÈME
| L'ensemble | Ens | 1
907 | CABLAGE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE VIDEOPROJECTION
| L'ensemble | Ens | 1
SYSTÈME DE SONORISATION
a/ SOURCES AUDIO
908 | MICROPHONE A MAIN SANS FIL
| L'unité | U | 6
909 | MICRIPHONE CRAVATE SANS FIL
| L'unité | U | 4
910 | LECTEUR ENREGISTREUR DE MD (MINI DISC)
| L'unité | U | 2
911 | LECTEUR CD/DVD RACKABLE
| L'unité | U | 2
b/ SYSTÈME DE CONTRÔLE
912 | TABLE DE MIXAGE 16 CANAUX
| L'unité | U | 3
913 | DISTRIBUTEUR DE MODULATIONS ET RACCORDEMENTS
| L'unité | U | 3
c/ DIFFUSION SONORES ET AMPLIFICATION
914 | FILTRE ACTIF DEUX VOIES
| L'unité | U | 2
915 | ENCEINTE ACOUSTIQUE DE FACADE 200W
| L'unité | U | 3
916 | ENCEINTE DE RETOUR
| L'unité | U | 1
917 | AMPLIFICATEURS STEREO
| L'unité | U | 4
918 | HAUT PARLEUR PLAFONNIER 25W
| L'unité | U | 61
919 | AMPLIFICATEUR 200W/100V POUR PLAFONNIERS
| L'unité | U | 3
920 | MONITEUR AMPLIFIE
| L'unité | U | 4
921 | RACK DE RANGEMENT
| L'unité | U | 4
922 | CABLAGE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE SONORISATION
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL HT - SONORISATION, VIDEOPROJECTION
1000 - PLOMBERIE, SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
A) PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1001 | EQUIPEMENT ET POSE DE COMPTEUR D'EAU GENERAL
| L'ensemble | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
1002 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 125
| Le mètre linéaire | ML | 35
1003 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 100
| Le mètre linéaire | ML | 115
1004 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 90
| Le mètre linéaire | ML | 75
1005 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 75
| Le mètre linéaire | ML | 90
1006 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63
| Le mètre linéaire | ML | 55
1007 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50
| Le mètre linéaire | ML | 90
1008 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40
| Le mètre linéaire | ML | 160
1009 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32
| Le mètre linéaire | ML | 10
1010 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25
| Le mètre linéaire | ML | 30
1011 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 75
| Le mètre linéaire | ML | 15
1012 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 63
| Le mètre linéaire | ML | 60
1013 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 50
| Le mètre linéaire | ML | 130
1014 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 40
| Le mètre linéaire | ML | 110
1015 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32
| Le mètre linéaire | ML | 550
1016 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25
| Le mètre linéaire | ML | 390
1017 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 20
| Le mètre linéaire | ML | 190
1018 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 20/25
| Le mètre linéaire | ML | 20
1019 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 16/20
| Le mètre linéaire | ML | 490
1020 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16
| Le mètre linéaire | ML | 950
1021 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS
| L'unité | U | 16
1022 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 6 DEPARTS
| L'unité | U | 12
1023 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 5 DEPARTS
| L'unité | U | 22
1024 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 4 DEPARTS
| L'unité | U | 8
1025 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 3 DEPARTS
| L'unité | U | 1
1026 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 3 DEPARTS
| L'unité | U | 11
1027 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 4 DEPARTS
| L'unité | U | 34
1028 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 5 DEPARTS
| L'unité | U | 12
1029 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 75
| L'unité | U | 1
1030 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 40
| L'unité | U | 9
1031 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32
| L'unité | U | 12
1032 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 25
| L'unité | U | 2
1033 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 55
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
1034 | EVACUATION EN FONTE Ø 125
| Le mètre linéaire | ML | 200
1035 | EVACUATION EN FONTE Ø 110
| Le mètre linéaire | ML | 750
1036 | EVACUATION EN PVC Ø 110
| Le mètre linéaire | ML | 420
1037 | EVACUATION EN PVC Ø 75
| Le mètre linéaire | ML | 300
1038 | EVACUATION EN PVC Ø 50
| Le mètre linéaire | ML | 130
1039 | EVACUATION EN PVC Ø 40
| Le mètre linéaire | ML | 100
1040 | SIPHON DE SOL 150X 150 MM AVEC CUNETTE
| L'unité | U | 20
1041 | SIPHON DE SOL 200X 200 MM AVEC CUNETTE
| L'unité | U | 5
4) APPAREILS SANITAIRES
1042 | VASQUES A ENCASTRER (BLOC SANITAIRES)
| L'Unité: | U | 70
1043 | VASQUES A ENCASTRER (ADMINISTRATION)
| L'Unité: | U | 3
1044 | LAVABO POUR PMR
| L'unité | U | 2
1045 | W.C A L'ANGLAISE
| L'Unité: | U | 82
1046 | ENSEMBLE DE W.C. PMR AVEC ACCESSOIRES
| L'ensemble | Ens | 2
1047 | DISTRIBUTEUR DE SAVON
| L'Unité | U | 40
1048 | SECHE MAINS ELECTRIQUE
| L'Unité: | U | 22
1049 | GLACE DE 50X60CM
| L'Unité: | U | 60
1050 | EVIER EN INOX
| L'Unité: | U | 46
1051 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'unité | U | 52
1052 | ROBINET BOUTON POUSSOIRE
| L'unité | U | 6
5) PROTECTION INCENDIE
1053 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 160
| Le mètre linéaire | ML | 40
1054 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 125
| Le mètre linéaire | ML | 50
1055 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 110
| Le mètre linéaire | ML | 90
1056 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 90
| Le mètre linéaire | ML | 30
1057 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 63
| Le mètre linéaire | ML | 10
1058 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 50
| Le mètre linéaire | ML | 10
1059 | CANALISATIONS EN TUBE PVC PRESSION PN 16 BARS DIAMETRE 40
| Le mètre linéaire | ML | 10
1060 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49
| Le mètre linéaire | ML | 80
1061 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60
| Le mètre linéaire | ML | 30
1062 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 66/76
| Le mètre linéaire | ML | 25
1063 | ROBINET INCENDIE ARME
| L'unité | U | 6
1064 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG
| L'unité | U | 33
1065 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE DE 10 L
| L'unité | U | 45
1066 | POTEAU INCENDIE
| L'ensemble | ENS | 3
1067 | BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU INCENDIE
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL HT PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
1100- CLIMATISATION - VMC - DESENFUMAGE
CLIMATISATION
1101 | UNITE EXTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 60 KW
| L'unité | U | 3
1102 | UNITE EXTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 23 KW
| L'unité | U | 6
1103 | UNITE EXTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 20 KW
| L'unité | U | 3
1104 | UNITE EXTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 12 KW
| L'unité | U | 12
1105 | UNITE INTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 9 KW
| L'unité | U | 1
1106 | UNITE INTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 5 KW
| L'unité | U | 18
1107 | UNITE INTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 3,6 KW
| L'unité | U | 49
1108 | UNITE INTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 2,8 KW
| L'unité | U | 21
1109 | UNITE INTERIEURE DU SYSTEME DE CLIMATISATION DRV 2,2 KW
| L'unité | U | 36
1110 | ROOF TOP A DETENTE DIRECTE DEBIT NOMINALE 9000 M3/H PUISSANCE FRIGORIFIQUE 32 KW
| L'unité | U | 1
1111 | ROOF TOP A DETENTE DIRECTE DEBIT NOMINALE 5400 M3/H PUISSANCE FRIGORIFIQUE 24 KW
| L'unité | U | 1
1112 | ROOF TOP A DETENTE DIRECTE DEBIT NOMINALE 4050 M3/H PUISSANCE FRIGORIFIQUE 18 KW
| L'unité | U | 1
1113 | SPLITS SYSTÈMES REVERSIBLE GAINABLE 12,5 KW
| L'unité | U | 1
1114 | SPLITS SYSTÈMES REVERSIBLE GAINABLE 10,5 KW
| L'unité | U | 5
1115 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEE DE DIAMETRE 250
| Le mètre linéaire | ML | 35
1116 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEE DE DIAMETRE 200
| Le mètre linéaire | ML | 1020
1117 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEE DE DIAMETRE 160
| Le mètre linéaire | ML | 150
1118 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 40
| Le mètre linéaire | ML | 20
1119 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32
| Le mètre linéaire | ML | 490
1120 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 25
| Le mètre linéaire | ML | 20
1121 | GRILLE DE SOUFFLAGE LINEAIRE 250 X 100
| L'unité | U | 72
1122 | GRILLE DE SOUFFLAGE LINEAIRE 300 X 100
| L'unité | U | 54
1123 | GRILLE DE SOUFFLAGE LINEAIRE 400 X 100
| L'unité | U | 36
1124 | GRILLE DE SOUFFLAGE LINEAIRE 600 X 100
| L'unité | U | 84
1125 | GRILLE DE REPRISE LINEAIRE 250 X 100
| L'unité | U | 60
1126 | GRILLE DE REPRISE LINEAIRE 300 X 100
| L'unité | U | 54
1127 | GRILLE DE REPRISE LINEAIRE 400 X 100
| L'unité | U | 36
1128 | GRILLE DE REPRISE LINEAIRE 600 X 100
| L'unité | U | 82
1129 | GRILLE DE SOUFFLAGE CARRE DE 450 M3/H
| L'unité | U | 65
1130 | GRILLE DE REPRISE CARRE DE 450 M3/H
| L'unité | U | 52
1131 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE GALVANISE NON CALORIFUGE
| Le mètre linéaire | ML | 330
1132 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 100
| Le mètre linéaire | ML | 450
1133 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 125
| Le mètre linéaire | ML | 200
1134 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 160
| Le mètre linéaire | ML | 250
1135 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 200
| Le mètre linéaire | ML | 220
1136 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 250
| Le mètre linéaire | ML | 300
1137 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 315
| Le mètre linéaire | ML | 200
1138 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER SPIRALEE ф 350
| Le mètre linéaire | ML | 150
1139 | CLAPET COUPE FEU
| L'unité | U | 20
1140 | ISOLATION GAINE CIRCULAIRE
| Le mètre linéaire | ML | 2000
1141 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Le mètre linéaire | ML | 25
1142 | COMMANDE DE REGULATION
| L'unité | U | 125
VMC
1143 | VENTILATEUR DE GAINE V.M.C DE DEBIT 90 M3/H
| L'unité | U | 18
1144 | VENTILATEUR DE GAINE DE DEBIT 120 M3/H
| L'unité | U | 19
1145 | VENTILATEUR DE GAINE DE DEBIT 180 M3/H
| L'unité | U | 3
1146 | VENTILATEUR DE GAINE DE DEBIT 360 M3/H
| L'unité | U | 1
1147 | VENTILATEUR DE GAINE DE DEBIT 480 M3/H
| L'unité | U | 2
1148 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 30 M3/H
| L'unité | U | 2
1149 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 45 M3/H
| L'unité | U | 2
1150 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 60 M3/H
| L'unité | U | 81
1151 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 90 M3/H
| L'unité | U | 18
1152 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 200
| Le mètre linéaire | ML | 80
1153 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 160
| Le mètre linéaire | ML | 70
1154 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 125
| Le mètre linéaire | ML | 170
1155 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 100
| Le mètre linéaire | ML | 470
1156 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | ENS | 1
DESENFUMAGE
1157 | CAISSON D'AIR NEUF DESENFUMAGE A DEUX VITESSE (y compris coffret de relayage) Q= 2592 M3/H -
| L'unité | U | 1
1158 | CAISSON D'EXTRACTION DESENFUMAGE A DEUX VITESSE (y compris coffret de relayage) Q= 4320 M3/H
| L'unité | U | 1
1159 | VOLET ET GRILLE DE DESENFUMAGE 450 X 300
| L'unité | U | 1
1160 | VOLET ET GRILLE DE DESENFUMAGE 400 X 300
| L'unité | U | 1
1161 | GAINE RECTANGULAIRE EN STAFF 4CM
| Le mètre carré | M² | 15
1162 | GAINE RECTANGULAIRE EN STAFF 2CM
| Le mètre carré | M² | 15
1163 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL HT CLIMATISATION, RENOUVELLEMENT D'AIR, VMC ET DESENFUMAGE
1200- CHAUFFAGE - EAU CHAUDE SANITAIRE
1201 | CHAUDIERE EN FONTE AVEC BRULEUR 150 KW
| L'ensemble | ENS | 2
1202 | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE DE 3000 L
| L'unité | U | 2
1203 | POMPE DE CIRCULATION CIRCUIT PRIMAIRE ECHANGEUR 15 M3/H ET 10 MCE
| L'unité | U | 2
1204 | POMPE DE CIRCULATION CIRCUIT DE RECYCLAGE ECS DE 18 M3/H ET 15 MCE
| L'unité | U | 2
1205 | POMPE DE CIRCULATION CIRCUIT PRIMAIRE CHAUFFAGE ECS DE 16 M3/H ET 15 MCE
| L'unité | U | 2
1206 | POMPE DE CIRCULATION CIRCUIT DE CHARGE SANITAIRE ECS DE 5 M3/H ET 4 MCE
| L'unité | U | 2
1207 | REGULATION
| L'ensemble | ENS | 1
1208 | RESEAUX HYDRAULIQUES DU LOCAL CHAUFFERIE
| L'ensemble | ENS | 1
1209 | ARMOIRE ELECTRIQUE POUR LOCAL TECHNIQUE
| L'ensemble | ENS | 1
1210 | BOUTEILLE DE PURGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| L'ensemble | ENS | 17
1211 | TRAITEMENT D'EAU DE REMPLISSAGE
| L'ensemble | ENS | 1
1212 | ECHANGEUR A PLAQUE DE 200 KW
| L'ensemble | ENS | 2
1213 | RADIATEUR EN FONTE DE HAUTEUR 560 MM P= 1000W A 1400W
| L'unité | U | 78
1214 | RADIATEUR EN FONTE DE HAUTEUR 560 MM P= 1600W A 1800W
| L'unité | U | 51
1215 | RADIATEUR EN FONTE DE HAUTEUR 560 MM P= 2000W A 2200W
| L'unité | U | 10
1216 | RADIATEUR EN FONTE DE HAUTEUR 560 MM P= 2300W A 2400W
| L'unité | U | 16
1217 | RADIATEUR EN FONTE DE HAUTEUR 560 MM P= 2500W A 2700W
| L'unité | U | 2
1218 | TUBE EN POLYETHYLENE RETICULE ф 13/16
| Le mètre linéaire | ML | 4410
1219 | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION POUR CHAUFFAGE 4 DEPARTS
| L'unité | U | 18
1220 | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION POUR CHAUFFAGE 6 DEPARTS
| L'unité | U | 10
1221 | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION POUR CHAUFFAGE 7 DEPARTS
| L'unité | U | 44
1222 | VANNES D'ISOLEMENT DN 3/4 "
| L'unité | U | 88
1223 | VANNES D'ISOLEMENT DN 1 "
| L'unité | U | 34
1224 | VANNES D'ISOLEMENT DN 1 "1/4
| L'unité | U | 2
1225 | VANNES D'ISOLEMENT DN 1 "1/2
| L'unité | U | 2
1226 | VANNES D'ISOLEMENT DN 2 "
| L'unité | U | 4
1227 | PURGEUR AUTOMATIQUE
| L'unité | U | 50
1228 | FOURNITURE ET EQUIPEMENTS CITERNE A GAZ
| L'ensemble | ENS | 1
1229 | ACCESSOIRES POUR CIRCUIT DE GAZ
| L'ensemble | ENS | 1
1230 | TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGE ф 50/60
| Le mètre linéaire | ML | 230
1231 | TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGE ф 40/49
| Le mètre linéaire | ML | 20
1232 | TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGE ф 33/42
| L'ensemble | ML | 38
1233 | TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGE ф 26/34
| Le mètre linéaire | ML | 16
1234 | TUYAUTERIE EN ACIER NOIR CALORIFUGE ф 20/27
| Le mètre linéaire | ML | 80
1235 | VASE D'EXPANSION
| L'unité | U | 2
1236 | RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC PRESSION PN16 TYPE CALORIFUGE DIAMETRE 63
| Le mètre linéaire | ML | 300
1237 | RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC PRESSION PN16 TYPE CALORIFUGE DIAMETRE 50
| Le mètre linéaire | ML | 145
1238 | RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC PRESSION PN16 TYPE CALORIFUGE DIAMETRE 40
| Le mètre linéaire | ML | 120
1239 | RESEAU HYDRAULIQUE EN EN PVC PRESSION PN16 TYPE CALORIFUGE DIAMETRE 32
| Le mètre linéaire | ML | 520
1240 | CANIVEAUX EN BETON ARME, AVEC DALETTE EN BETON ARME POUR PASSAGE DES CONDUITES ENTTERRES
| Le mètre linéaire | ML | 450
TOTAL HT CHAUFFAGE - EAU CHAUDE SANITAIRE
1300- EQUIPEMENTS PISCINES
1301 | FILTRE A SABLE DE DIAMETRE 1800
| L'unité | U | 4
1302 | FILTRE A SABLE DE DIAMETRE 1000
| L'unité | U | 1
1303 | POMPE DE RECYCLAGE DE 86 M3/H
| L'unité | U | 4
1304 | POMPE DE RECYCLAGE DE 28 M3/H
| L'unité | U | 1
1305 | ECHELLE A 3 MARCHES EN INOX
| L'unité | ENS | 2
1306 | PRISES BALAIS
| L'unité | U | 20
1307 | BOUCHES DE REFOULEMENT
| L'unité | U | 28
1308 | GRILLE DE FOND
| L'unité | U | 5
1309 | SYSTÈME DE TRAITEMENT DESINFECTANT (CHLORINATEUR)
| L'ensemble | ENS | 1
1310 | RESEAUX HYDRAULIQUE
| L'ensemble | ENS | 1
1311 | BACHE A EAU
| L'ensemble | ENS | 1
1312 | TABLEAU ELECTRIQUE
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL HT - EQUIPEMENTS PISCINES
1400 - PEINTURE ET VITRERIE
1401 | PEINTURE SUR FAÇADES
| Le métre carré | M2 | 5475
1402 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE INTERIEURE
| Le métre carré | M2 | 8120
1403 | PEINTURE LAQUEE INTERIEURE
| Le métre carré | M2 | 1520
1404 | VERNIS SUR BOIS
| Le métre carré | M2 | 1000
1405 | PEINTURE LAQUEE SUR TUYAUTRERIES
| Forfait | F | 1
1406 | PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE
| Le métre carré | M2 | 230
1407 | VITRERIE EN VERRE DE 8 MM
| Le métre carré | M2 | 800
1408 | VITRERIE EN VERRE ARME
| Le métre carré | M2 | 300
TOTAL HT PEINTURE ET VITRERIE
1500 - AMENAGEMENT EXTERIEURS
1501 | REVETEMENT EN CARREAUX DE REV DECO
| Le métre carré | M2 | 3885
1502 | REVETEMENT EN ENROBE BITUMINEUX A CHAUD EB 0/10
| Le métre carré | M2 | 1387
1503 | TROTTOIRS PERIPHERIQUES
| Le métre carré | M2 | 548
1504 | BORDURES DU TROTTOIRS
| Le métre linéaire | ML | 240
1505 | TERRAINS DU SPORT POLYVALENTS "HAND BALL, BASKE BALL, VOLLEY BALL ET TENNIS"
| Le métre carré | M2 | 1887
1506 | EQUIPEMENTS SPORTIFS
| L'ensemble | ENS | 1
1507 | FOURNITURE ET POSE DE COLONNES ECLAIRAGE JARDINS
| L'unité | U | 30
1508 | MUR DE CLOTURE EN BETON ARME DE 50 CM SOURELEVE DE FERRONNERIE
| Le métre linéaire | ML | 120
1509 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM AVEC UNE HAUTEUR DE 2 M
| Le métre linéaire | ML | 424
1510 | FOURNITURE ET POSE DE BANCS
| L'unité | U | 15
1511 | FOURNITURE ET POSE DE CORBEILLES DE PROPRETE
| L'unité | U | 30
1512 | FOURNITURE ET POSE D'ENSEIGNE
| L'unité | U | 1
1513 | FOURNITURE ET POSE DE TERRE VEGETALE ET GAZON
| Le métre carré | M2 | 5336
1514 | PLANTATION
1514-1 | PLANTATIONS DE PLATANE HT DU TRONC 2,50 M
| L'unité | U | 20
1514-2 | PLANTATION DE PIN PARASOL HT 2,50 M MIN
| L'unité | U | 30
1514-3 | PLANTATION DE JACARANDA HT 2,50 M MIN
| L'unité | U | 20
1514-4 | PLANTATION DE PALMIER WASHINTOGNA HT 6 M MIM
| L'unité | U | 30
1514-5 | PLANTATION DE CYCAS HT DE STIPE 0,80 M MINIMUM
| L'unité | U | 30
1514-6 | PLANTATION DE FICOIDE
| Le métre carré | M2 | 130
1514-7 | FOURNITURE ET POSE DE HAIE
| Le métre linéaire | ML | 300
1515 | FOURNITURE ET POSE DE PARTERRE DE FLEURS DE SAISONS
| Le métre carré | M2 | 50
1516 | EPENDAGE DE GRAVILLONS BLANCS
| Le métre carré | M2 | 120
1517 | FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE
| L'Ensemble | E | 1
1518 | FOURNITURE ET POSE DE TERRE VEGETALE
| Le métre cube | M3 | 300
TOTAL HT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
R E C A P I T U L A T I O N
100- TOTAL GROS ŒUVRE
200- TOTAL ETANCHEITE
300 - TOTAL REVETEMENTS
400 - TOTAL FAUX PLAFOND
500 - TOTAL MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM ET METALLIQUE
600 TOTAL ELECTRICITE
700 TOTAL LUSTRERIE
800 - PRECABLAGE INFORMATIQUE, DETECTION INCENDIE, VIDEOSURVEILLANCE
900 - SONORISATION, VIDEOPROJECTION
1000 - PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE
1100 CLIMATISATION, RENOUVELLEMENT D'AIR, VMC ET DESENFUMAGE
1200 CHAUFFAGE - EAU CHAUDE SANITAIRE
1300 EQUIPEMENTS PISCINES
1400 - PEINTURE ET VITRERIE
1500- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL GÉNÉRAL DES TRAVAUX H.T.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 20%
MONTANT GÉNÉRAL T.T.C.