**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 107/ 2023**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Tanger en lot unique. |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Tanger, en lot unique.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

**- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)**

**- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Tanger, en lot unique.

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**  **Réalisation d’une ferme pédagogique destinées à la Cité des Métiers et des Compétences de Tanger en lot unique.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Itmes N°** | **Désignation** | **Unité** | **(1) Qunatité** | **(2) Prix unitaire HTVA** | **Prix totale HTVA (3)=(1)x(2)** |
| 1 | **Préparation du terrain** |  |  |  |  |
| 1-1 | Apport de terre végétale | m3 | 2400 |  |  |
| 1-2 | Nettoyage et préparation de terrain | m2 | 10500 |  |  |
| 1-3 | Construction des voiles de protection contre l’érosion des terrains | m3 | 240 |  |  |
| 1-4 | Aménagement des caniveaux de drainage | ml | 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Travaux d’Aménagement d’un bassin d’irrigation** |  |  |  |  |
| 2-1 | Terrassement bassin de stockage d’eau | m3 | 867 |  |  |
| 2-2 | Terrassement bassin de récupération des eaux de pluie | m3 | 876 |  |  |
| 2-3 | Fourniture et pose de géo-membrane | m² | 1286 |  |  |
| 2-4 | Fourniture et pose de filet ombriére | m² | 1017 |  |  |
| 2-5 | Clôture et sécurisation du bassin |  |  |  |  |
| 2-5-1 | GRILLAGE 25m\*1,5m | M2 | 222 |  |  |
| 2-5-2 | BARRE EN ACIER | M2 | 60 |  |  |
| 2-5-3 | PORTE EN ACIER | M2 | 2 |  |  |
| 2-5-4 | CABLE | KG | 50 |  |  |
| 2-5-5 | SAC CIMENT 45 | U | 8 |  |  |
| 2-5-6 | SABLE | T | 2 |  |  |
| 2-5-7 | MISE EN PLACE | ENS | 2 |  |  |
| 2-6 | Remplissage de bassin | m3 | 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Travaux d’Aménagement d’une Station de Tête** |  |  |  |  |
| 3-1 | Un abri en génie civil de dimensions 10 m longueur, 10 m largeur et 4 m hauteur y compris : | m² | 100 |  |  |
| *\*une porte métallique de dimensions 2,5 m largeur x 2,5 m hauteur coulissante* |
| *\*4 fenêtres en cadre en aluminium et verre (deux fenêtres pour chaque face), de dimension 1 x 0.80 m chacune* |
| *\*revêtement du sol carrelage/ caniveaux / étanchéité et peinture* |
| 3-2 | Un abri en génie civil de dimensions 3 m longueur, 3 m largeur et 2 m hauteur pour pompr de refoulement bassin pluie vers bassin principal | m2 | 18 |  |  |
| 4 | **Installation d’une station de pompage et d’irrigation** |  |  |  |  |
|  | **Groupes électropompes de la station et connexion** |  |  |  |  |
| 4-1-1 | POMPE CENTRIFUGE , Puissance : 4,17 KW ,debit : 30 m3/h , HMT :32,21 mce | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-2 | TUBE PVC DN90 | m | 24 |  |  |
| 4-1-3 | ASPIRATION CONIQUE | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-4 | REFOULEMENT CONIQUE | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-5 | CLAPET DE PIED CREPINE DN90 | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-6 | MANCHETTE ANTI VIBREUR DN90 | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-7 | CABLES D'ALIMENTATION | Métre | 40 |  |  |
| 4-1-8 | COFFRET DE PROTECTION ET DEMMARAGE | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-9 | CHASSIS POMPE | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-10 | BOULONS ET JOINTS | Ensemble | 2 |  |  |
| 4-1-11 | COUDE DN90 90° | Unité | 6 |  |  |
| 4-1-12 | COUDE DN90 45° | Unité | 4 |  |  |
| 4-1-13 | COUDE DN63 45° | Unité | 4 |  |  |
| 4-1-14 | BRIDE DN90 COMPLETE | Unité | 4 |  |  |
| 4-1-15 | MANOMETRE | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-16 | PURGE D'AIR | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-17 | CPEC DN90 3/4 | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-18 | CPEC DN90 1" | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-19 | REDUCTION 3/4 1/4 | Unité | 2 |  |  |
| 4-1-20 | INSTALLATION | Ensemble | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Installation d’un système de filtration et de fertigation** |  |  |  |  |
|  | **Système de filtration** |  |  |  |  |
| 5-1-1 | FILTRE A SABLE 700MM STF | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-2 | SABLE DE FILTRATION | KG | 200 |  |  |
| 5-1-3 | VANNE DE CONTRE LAVAGE 3"\*2"\*3" | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-4 | PROGRAMATEUR POUR CONTRE LAVAGE | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-5 | PURGE D'AIR 2" | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-6 | MANOMETRE | Unité | 2 |  |  |
| 5-1-7 | VANNE EN ACIER 1" | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-8 | STATION AUTOMATIQUE 3"\*3 ARKA ARTHAS | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-9 | COMPTEUR D'EAU DN90 WOLTMAN ALEXMAI | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-10 | CLAPET ANTIRETOUR DN90 | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-11 | VANNE A PAPILLON COMPLET DN90 | Unité | 1 |  |  |
| 5-1-12 | VANNE DE DECHARGE 2" | Unité | 1 |  |  |
|  | **Système de fértigation et automatisme** |  |  |  |  |
| 5-2-1 | KIT D'INJECTION 2E+1A |  | 2 |  |  |
| 5-2-2 | COFFRET ELECTRIQUE (1melangeur+1pompe) | Unité | 1 |  |  |
| 5-2-3 | POMPE D'INJECTION 3CV | Unité | 1 |  |  |
| 5-2-4 | AJITATEUR A AIR 3CV | Unité | 1 |  |  |
| 5-2-5 | CLAPET ANTIRETOUR DN50 | Unité | 1 |  |  |
| 5-2-6 | CITERNE 500L | Unité | 6 |  |  |
| 5-2-7 | BAG DE MELANGE | Unité | 2 |  |  |
| 5-2-8 | FILTRE A TAMIS 1" | Unité | 6 |  |  |
| 5-2-9 | VANNE A COLLER DN50 | Unité | 4 |  |  |
| 5-2-10 | VANNE FILETEE PVC 1" | Unité | 6 |  |  |
| 5-2-11 | TUBE PVC DN 90 | Metre | 18 |  |  |
| 5-2-12 | TUBE PVC DN 50 | Metre | 12 |  |  |
| 5-2-13 | TUBE PVC DN 32 | Metre | 30 |  |  |
| 5-2-14 | REGULATEUR DE VITESSE | Unité | 1 |  |  |
| 5-2-15 | ACCS DE RACCORDEMENT | Ensemble | 1 |  |  |
| 5-2-16 | INSTALLATION | Ensemble | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Installation du réseau d’irrigation localisée** |  |  |  |  |
|  | **Conduites d'amenées et de distribution de l'eau y compris les accessoires de raccordement et les appareillages de control** |  |  |  |  |
| 6-1-1 | Conduites en PVC, PN 6 B, diamètre 90 mm AQUAPLAST | mètre | 366 |  |  |
| 6-1-2 | Conduites en PVC, PN 6 B, diamètre 75 mm AQUAPLAST | mètre | 60 |  |  |
| 6-1-3 | Conduites en PVC, PN 6 B, diamètre 63 mm AQUAPLAST | mètre | 132 |  |  |
| 6-1-4 | Conduites en PVC, PN 6 B, diamètre 50 mm AQUAPLAST | mètre | 108 |  |  |
| 6-1-5 | Colle 1000 CC | kg | 5 |  |  |
| 6-1-6 | Conduites en PVC, PN 6 B, diamètre 50 mm AQUAPLAST (pour cable ) | mètre | 216 |  |  |
| 6-1-7 | Cable 4\*1,5 | mètre | 175 |  |  |
| 6-1-8 | Cable 3\*1,5 | mètre | 206 |  |  |
| 6-1-9 | Cable 2\*1,5 | mètre | 45 |  |  |
| 6-1-10 | Solonide | U | 8 |  |  |
| 6-1-11 | Vanne en 3 voix | U | 8 |  |  |
| 6-1-12 | ARROSEUR Série 1800 Marque Rain Bird | U | 40 |  |  |
| 6-1-13 | Vanne à HYDRAULIQUE DN 75 | unité | 3 |  |  |
| 6-1-14 | Vanne à HYDRAULIQUE DN 63 | unité | 5 |  |  |
| 6-1-15 | Accs de raccordement (coude,tes,reduction,ecroux….) | HA | 1,2 |  |  |
| 6-1-16 | Installation | HA | 1,2 |  |  |
|  | **Tuyaux porteurs des distributeurs d’eau y compris les accessoires de raccordement** |  |  |  |  |
| 6-2-1 | GOUTTEUR BOUTON AUTOREGULANT 4 L/H TAKE APPRT PC DRIPPER | mètre | 5200 |  |  |
| 6-2-2 | Tuyaux PE NOIR 20 MM STF | U | 2400 |  |  |
| 6-2-3 | Depart + joints 17/20 | U | 100 |  |  |
| 6-2-4 | JONCTION 17/20 | U | 100 |  |  |
| 6-2-5 | FIN DE LIGNE 17/20 | U | 100 |  |  |
| 6-2-6 | GAINE SUNSTREAM FLD 1,2M/H | mètre | 8400 |  |  |
| 6-2-7 | Depart + joints 17/20 | U | 200 |  |  |
| 6-2-8 | JONCTION 17/20 | U | 200 |  |  |
| 6-2-9 | FIN DE LIGNE 17/20 | U | 200 |  |  |
| 6-2-10 | Installation | HA | **1,2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6-3** | **Terrassements tranchées: creusment et comblement** | ml | **800** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Installation d’un système de pompage solaire** |  |  |  |  |
| 7-1 | VARIATEUR VEICHI DE POMPAGE 18,5 KW | U | 1 |  |  |
| 7-2 | PANNEAUX SOLAIRES POLY 400 Watt | U | 38 |  |  |
| 7-3 | STRUCTURE | ENS | 38 |  |  |
| 7-4 | CABLE SOLAIRE | M | 200 |  |  |
| 7-5 | ACCESOIRES | ENS | 1 |  |  |
| 7-6 | COFRET DE DEMARRAGE DC 9 STRING | U | 1 |  |  |
| 7-7 | COFFRET DE DEMARRAGE AC | U | 1 |  |  |
| 7-8 | INVERSEUR | U | 1 |  |  |
| 7-9 | TRASPORT ET MISE EN MARCHE | ENS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Fourniture et pose serres** |  |  |  |  |
| 8-1 | Tunels (7\*30\*3) | U | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Plantation des cultures maraichères, fruits rouges et grandes cultures** |  |  |  |  |
| **9-1** | **Travaux avant plantation** |  |  |  |  |
| 9-1-1 | Travaux avant plantation toutes cultures | HA | 0,5719 |  |  |
| 9-1-2 | Préparation des billons (2 Tunnels ) | HA | 0,042 |  |  |
| 9-1-3 | Fourniture hors sol fibre de coco (tunnel Fraisier et Tomate) | L | 2000 |  |  |
| 9-1-4 | Couvre sol blanc de 40 µ (tunels) | m2 | 0,042 |  |  |
| 9-2 | Apport de composte | KG | 0,234 |  |  |
| 9-3 | Mise en place des rampes d’irriagtion | HA | 0,5719 |  |  |
| 9-4 | Traçage et mise en place des cultures et semis pour grande culture | HA | 0,5719 |  |  |
| 9-4-1 | Plants Fraisier | U | 1260 |  |  |
| 9-4-2 | Plants Tomate | U | 2450 |  |  |
| 9-4-3 | Plants Artichaut | U | 1000 |  |  |
| 9-4-4 | Plants Haricot | U | 4166 |  |  |
| 9-4-6 | Grandes cultures | U | 9000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Plantation arboricole** |  |  |  |  |
| 10-1 | Travaux avant plantation | HA | 0,4982 |  |  |
| 10-2 | Traçage et piquetage des emplacements des trous de plantation | HA | 0,4982 |  |  |
| 10-3 | Incorporation du compost au sol de plantation | Kg | 1000 |  |  |
| 10-4 | Mise en place de la culture | HA | 0,4982 |  |  |
| 10-4-1 | Figuier | U | 105 |  |  |
| 10-4-2 | Olivier | U | 169 |  |  |
| 10-4-3 | Caroubier | U | 48 |  |  |
| 10-4-4 | Cyprés | U | 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Entretien des cultures** | HA | 1,0701 |  |  |
| **12** | **Compostiere** | ml | **50** |  |  |
| **13** | **Fourniture et installation des serres miniaturées** | ml | **50** |  |  |
| **14** | **Aménagement des allés, passages et parking** |  |  |  |  |
| 14-1 | Couche de terre compactée | m² | 2000 |  |  |
| 14-2 | Couche d'hérissonage | m² | 2000 |  |  |
| 14-3 | Couche de béton ordinaire avec trillés soudés de 15 cm | m² | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Signalisation et affichages** | U | 50 |  |  |
| **16** | **Entretien et suivi de la ferme** | forfait | 1 |  |  |
| **17** | **Formation** | JOUR | **10** |  |  |
| **MONTANT TOTAL EN HTVA** | |  | | | |
| **TOTAL DE LA TVA (TAUX %)** | |  | | | |
| **MONTANT TOTAL EN TTC** | |  | | | |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**