## BRD PRIX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LAAYOUNE
Bordereau des Prix - Detail Estimatif
N° PRIX | DESIGNATIONS DES PRIX | UNITE | Quantité Total | Prix unitaires HT | PRIX Total (HT)
LOT GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT - CHARPENTE METALLIQUE
A Gros œuvre Terrassement
Terrassements
101 | Terrassement en pleine masse en tous terrains de toute nature y/c le rocher
| Le métre cube | M3 | 4022 |  | 0
102 | Terrassement en puits ou en rigole en tous terrains de toute nature, y compris le rocher
| Le métre cube | M3 | 2907 |  | 0
103 | Évacuation ou mise en remblais
| Le métre cube | M3 | 6929 |  | 0
Ouvrages en infrastructure Généralités
104 | BETON DE PROPRETE DOSE A 250KG/M3
| Le métre cube | M3 | 650 |  | 0
105 | Gros béton pour massif de toute épaisseur
| Le métre cube | M3 | 60 |  | 0
106 | Béton B25 pour béton armé en fondation pour tous ouvrages
| Le métre cube | M3 | 2880 |  | 0
107 | Acier pour béton armé en fondation
| Le kilgramme | Kg | 273600 |  | 0
108 | Plus-value pour incorporation de produit hydrofuge dans la masse du béton
| Le métre cube | M3 | 214 |  | 0
109 | Arase étanche
| Le métre linéaire | ML | 1977 |  | 0
110 | Cuvelage d'imperméabilisation
| Le métre carré | M2 | 558 |  | 0
111 | Ceinturage en fond de fouille des blocs en câble cuivre nu de 28 mm²
| Le métre linéaire | ML | 1977 |  | 0
Réseaux sous dallage
112 | Regards en béton armé
112.1 | Regard en BA 40x40 cm
| L'unité | U | 80 |  | 0
112.2 | Regard en BA. 60x60 cm
| L'unité | U | 30 |  | 0
112.3 | Regard en BA. 80x80 cm
| L'unité | U | 4 |  | 0
113 | Buses en PVC Serie 1
113.1 | Buse en PVC serie 1 diamètre Ø200 mm
| Le métre linéaire | ML | 865 |  | 0
113.2 | Buse en PVC serie 1 diamètre Ø315 mm
| Le métre linéaire | ML | 455 |  | 0
114 | Caniveau en béton armé de 40 cm de largeur avec tampon en béton armé
| Le métre linéaire | ML | 70 |  | 0
115 | Fosse à graisse pour cuisine de la maison des stagiaires
| L'ensemble | Ens | 1 |  | 0
116 | Remblais d'apport en terre sélectionnée
| Le métre cube | M3 | 17600 |  | 0
117 | Dallage en béton B25
117.1 | Dallage de 13 cm en béton B25 y compris armature
| Le métre carré | M2 | 2782 |  | 0
117.2 | Dallage de 15 cm en béton B25 y compris armature
| Le métre carré | M2 | 15968 |  | 0
Ouvrages en superstructure
118 | Béton B25 pour béton armé en superstructure
| Le métre cube | M3 | 3962 |  | 0
119 | Béton B35 pour béton armé en superstructure
| Le métre cube | M3 | 165 |  | 0
120 | Plancher en hourdis, y compris poutrelles préfabriquées
120.1 | Plancher de 20+7 cm
| Le métre carré | M2 | 804 |  | 0
120.2 | Plancher de 25+7 cm
| Le métre carré | M2 | 842 |  | 0
120.3 | Plancher de 20+5 cm
| Le métre carré | M2 | 2819 |  | 0
120.4 | Plancher de 15+5 cm
| Le métre carré | M2 | 9065 |  | 0
120.5 | Plancher de 25+5 cm
| Le métre carré | M2 | 2706 |  | 0
120.6 | Plancher de 30+5 cm Jumelée
| Le métre carré | M2 | 300 |  | 0
120.7 | Plancher de 15+7 cm
| Le métre carré | M2 | 180 |  | 0
120.8 | Plancher de 30+7 cm
| Le métre carré | M2 | 100 |  | 0
120.9 | Plancher de 30+5 cm
| Le métre carré | M2 | 488 |  | 0
121 | Aciers à haute adhérence fe 500 pour béton armé en superstructure
| Le kilogramme | Kg | 577780 |  | 0
122 | Appuis de fenêtres en béton armé y compris aciers
| Le métre linéaire | ML | 990 |  | 0
Maçonnerie et cloisonnement
123 | Cloison simple en briques creuses de 6 trous de 7 cm
| Le métre carré | M2 | 184 |  | 0
124 | Cloison simple en briques creuses de 8 trous de 10 cm
| Le métre carré | M2 | 1732 |  | 0
125 | Double cloison en briques creuses céramiques 8 trous + 8 trous
| Le métre carré | M2 | 15304 |  | 0
126 | Mur agglos de 20 cm d’épaisseur
| Le métre carré | M2 | 453 |  | 0
127 | Mur agglos de 10 cm d’épaisseur
| Le métre carré | M2 | 31 |  | 0
128 | Cloison Placoplatre BA13 y compris isolation
| Le métre carré | M2 | 699 |  | 0
Enduits
129 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| Le métre carré | M2 | 30345 |  | 0
130 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Le métre carré | M2 | 12620 |  | 0
131 | Enduit sur dessus de couronnement d'acrotères
| Le métre linéaire | ML | 1461 |  | 0
Ouvrages Divers
132 | Renformis en béton
| Le métre carré | M² | 105 |  | 0
133 | Dallettes en béton armé
| Le métre carré | M² | 793 |  | 0
134 | Souche en terrasse de toute dimension
| L'unité | U | 48 |  | 0
135 | Traitement des joints de dilatation
| Le métre linéaire | ML | 244 |  | 0
136 | Traitement des joints de dilatation intérieur coupe-feu
| Le métre linéaire | ML | 790 |  | 0
B/ Charpente métallique, Couverture et bardage
137 | Ossature en charpente métallique galvanisée en S275 JR
| Le kilogramme | kg | 504894 |  | 0
138 | Couverture en bac acier 0,70mm prelaquée
| Le métre carré | M² | 6860 |  | 0
139 | Bargade en bac acier 0,70mm prelaquée
| Le métre carré | M² | 2151 |  | 0
140 | Cheneau métallique
| Le métre linéaire | ML | 606 |  | 0
| TOTAL LOT GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT - CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
LOT ETANCHEITE
141 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le métre carré | M² | 15034 |  | 0
142 | Ecran pare-vapeur
| Le métre carré | M² | 9606 |  | 0
143 | Isolation thermique
| Le métre carré | M² | 9606 |  | 0
144 | Etanchéité bicouche
| Le métre carré | M² | 11950 |  | 0
145 | Etancheite bicouche des relevés
| Le métre linéaire | ML | 2260 |  | 0
146 | Etanchéité Bicouche Autoprotégée
| Le métre carré | M² | 3083 |  | 0
147 | Etanchéité Bicouche Autoprotégée des relevés
| Le métre linéaire | ML | 790 |  | 0
148 | Protection mécanique dure
| Le métre carré | M² | 10050 |  | 0
149 | Protection par solins grillages des relevés d'étanchéité
| Le métre linéaire | ML | 1750 |  | 0
150 | Etanchéité légère
| Le métre carré | M² | 1127 |  | 0
151 | Etanchéité verticale y compris protection par enduit grillagé
| Le métre carré | M² | 964 |  | 0
152 | Etanchéité des joints
| Le métre linéaire | ML | 158 |  | 0
153 | Fourniture et pose de gargouilles et manchons
| L'unité | U | 58 |  | 0
154 | Isolation en laine de roche pour couverture métallique |  |  |  | 0
| Le métre carré | M² | 2380 |  | 0
155 | Etanchéité bicouche pour couverture métallique |  |  |  | 0
| Le métre carré | M² | 6650 |  | 0
| TOTAL LOT ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT REVETEMENT
REVETEMENT SOLS ET MURS
REVÊTEMENTS DES SOLS
156 | Revêtement de sol en carreaux compacto teinté dans la masse y compris plinthes
| Le mètre carré | M2 | 14430.82 |  | 0
157 | Revêtement de sol en mouquette y compris plinthes
| Le mètre carré | M2 | 1613 |  | 0
158 | Revêtement de sol en marbre Local y/c plinthes
| Le mètre carré | M2 | 568.6 |  | 0
159 | Revêtement Plage Piscine En Carreaux Antidérapante Y/C Plinthes
| Le mètre carré | M2 | 220 |  | 0
160 | Revêtement de sol, mur et caniveau en carreaux
| Le mètre carré | M2 | 368 |  | 0
161 | Revêtement marche et contre marches en marbre Local y/c plinthes
| Le mètre linéaire : | ML | 313.6 |  | 0
162 | Dallage Industriel En Béton Fibre De 20 Cm D’épaisseur
| Le mètre carré | M2 | 3872 |  | 0
REVETEMENT MURAL
163 | Revêtement façade en marbre travertin
| Le mètre carré | M2 | 1100 |  | 0
164 | Revêtement mural en carreaux compacto
| Le mètre carré | M2 | 3415 |  | 0
165 | Revêtement mural en carreaux 20x20 cm
| Le mètre carré | M2 | 480 |  | 0
DIVERS
166 | Revêtement des tablettes et comptoirs en marbre local
| Le mètre carré | M2 | 97.8 |  | 0
167 | Bande en marbre local
| Le mètre linéaire | ML | 117 |  | 0
| TOTAL LOT REVETEMENT |  |  |  | 0
LOT FAUX PLAFOND
168 | Faux plafonds en staff lisse y compris joint creux
| Le mètre carré | M2 | 8979.6 |  | 0
169 | Faux plafonds modulaire 120x60
| Le mètre carré | M2 | 1817 |  | 0
170 | Plafonds Suspendus Intérieurs Acoustique En Bac Autoportant A Bords Jointifs A Emboitement Et Angles Chanfreines
| Le mètre carré | M2 | 842 |  | 0
171 | plafonds suspendus extérieurs
| Le mètre carré | M2 | 4420 |  | 0
172 | Habillage En Panneaux Acoustique Intérieur
| Le mètre carré | M2 | 1386.8 |  | 0
| TOTAL LOT FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
LOT MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIES BOIS
173 | Porte isoplane stratifiée
| Le mètre carré | M2 | 593 |  | 0
174 | Porte isoplane
| Le mètre carré | M2 | 427 |  | 0
175 | Placard en bois isoplane
| Le mètre carré | M2 | 1032 |  | 0
176 | porte coupe - feu 1/2h
| Le mètre carré | M2 | 30 |  | 0
MENUISERIES ALUMINIUM
177 | Porte en aluminium
| Au mètre carré | M2 | 44 |  | 0
178 | Mur rideau à aspect grille simple vitrage
| Au mètre carré | M2 | 3228 |  | 0
179 | Fenêtre simple vitrage en aluminium
| Le mètre carré | M2 | 697 |  | 0
180 | Châssis en aluminium
| Le mètre carré | M2 | 30.9 |  | 0
181 | Cloison amovibles profile aluminuim
| Le mètre carré | M2 | 673 |  | 0
182 | sérigraphié sur verre
| Au mètre carré | M2 | 630 |  | 0
183 | Habillage en panneaux composite
| Le mètre carré | M2 | 3031 |  | 0
MENUISERIES METALLIQUE
184 | Portail Métalliques d'entrée principale
| L'unité | U | 2 |  | 0
185 | Portail Métalliques d'entrée service
| L'unité | U | 2 |  | 0
186 | Portes Métalliques coulissant
| Le mètre carré | M2 | 298 |  | 0
187 | Portes Métalliques
| Le mètre carré | M2 | 18 |  | 0
188 | Garde corps en inox
| Le mètre linéaire | ML | 27 |  | 0
189 | Main courante en inox
| Le mètre linéaire | ML | 18 |  | 0
190 | Garde corps métallique
| Le mètre linéaire | ML | 469 |  | 0
191 | Main courante métallique
| Le mètre linéaire | ML | 110 |  | 0
192 | Trappe de visite métallique pour terrasse
| L'ensemble | Ens | 1 |  | 0
193 | Bardage En Tôle Aluminium Découpe Laser
| Le mètre carré | M2 | 490 |  | 0
194 | Escaliers Hélicoïdal Métallique Galvanisée
| L'unité | U | 2 |  | 0
195 | Couverture En Membrane Toile Tendu
| Le mètre carré | M2 | 730 |  | 0
196 | Plaque signalisation de l’entrée principale
| L'unité | U | 1 |  | 0
197 | Caillebotis métallique
| Le mètre carré | M2 | 80 |  | 0
| TOTAL LOT MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
LOT ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
COURANT FORT
198 | Construction du local poste de livraison
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
199 | Construction du local poste de transformation
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
200 | Cellules interrupteur -sectionneur motorisée (arrivée/départ)
| à l’ensemble: | Ens | 8 |  | 0
201 | Cellules comptage MT
| L'unité : | U | 1 |  | 0
202 | Cellules protection generale
| L'unité : | U | 1 |  | 0
203 | Cellule préfabriquée protection transformateur (Par disjoncteur MT)
| L'unité : | U | 2 |  | 0
204 | Câble moyenne tension en aluminium PR 18/30(36)KV
| Le métre Linéaire: | ML | 250 |  | 0
205 | Transformateur HTA/BT 22KV/400V 1000 KVA
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
206 | Canalisation préfabriquée 1600 A (Cuivre)
| au mètre linéaire | ML | 5 |  | 0
207 | Equipements de sécurité
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
208 | Tableau éclairage et PC du poste
| L'unité : | U | 1 |  | 0
209 | Mise à la terre du poste
| à l’ensemble: | Ens | 3 |  | 0
210 | Batteries de compensation automatique a vide du transformateur
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
211 | Batteries de compensation automatique (relèvement de COS PHI)
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
212 | Armoire générale basse tension AGBT
| L'unité : | U | 2 |  | 0
213 | Poste asservi
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
Tableaux électrique
214 | TGBT 1
| L'unité : | U | 1 |  | 0
215 | TGBT 2
| L'unité : | U | 1 |  | 0
216 | TP GENRALE-POLE MAISON DES STAGIAIRES
| L'unité : | U | 1 |  | 0
217 | TP-B1
| L'unité : | U | 1 |  | 0
218 | TP-B2
| L'unité : | U | 1 |  | 0
219 | TP-B3
| L'unité : | U | 1 |  | 0
220 | TP-B19
| L'unité : | U | 2 |  | 0
221 | TP-B20
| L'unité : | U | 2 |  | 0
222 | TP-TER1
| L'unité : | U | 1 |  | 0
223 | TP GENRALE-CUISINE REFECTOIR
| L'unité : | U | 1 |  | 0
224 | TP-B4
| L'unité : | U | 1 |  | 0
225 | TP-B21
| L'unité : | U | 1 |  | 0
226 | TP-TER2
| L'unité : | U | 1 |  | 0
227 | TP-GENERALE POLE LOGISTIQUE ET TRANSPORT
| L'unité : | U | 1 |  | 0
228 | TP-B5
| L'unité : | U | 1 |  | 0
229 | TP-B22
| L'unité : | U | 1 |  | 0
230 | TP-TER3
| L'unité : | U | 1 |  | 0
231 | TP-TO B5
| L'unité : | U | 1 |  | 0
232 | TP-TO B22
| L'unité : | U | 1 |  | 0
233 | TP-GENERALE POLE SANTE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
234 | TP-B7
| L'unité : | U | 1 |  | 0
235 | TP-B26
| L'unité : | U | 1 |  | 0
236 | TP-TER4
| L'unité : | U | 1 |  | 0
237 | TP-TO B7
| L'unité : | U | 1 |  | 0
238 | TP-TO B26
| L'unité : | U | 1 |  | 0
239 | TP-GENERALE POLE GESTION & COMMERCE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
240 | TP-B9
| L'unité : | U | 1 |  | 0
241 | TP-B30
| L'unité : | U | 1 |  | 0
242 | TP-TER5
| L'unité : | U | 1 |  | 0
243 | TP-TO B9
| L'unité : | U | 1 |  | 0
244 | TP-TO B30
| L'unité : | U | 1 |  | 0
245 | TP-GENERALE CENTRE DE LANGUE ET SOFT SKILLS
| L'unité : | U | 1 |  | 0
246 | TP-B10
| L'unité : | U | 1 |  | 0
247 | TP-B24
| L'unité : | U | 1 |  | 0
248 | TP-TER6
| L'unité : | U | 1 |  | 0
249 | TP-TO B24
| L'unité : | U | 1 |  | 0
250 | TP-GENERALE LOCAL ARCHIVAGE CMC / MEDIATHEQUE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
251 | TP-B11
| L'unité : | U | 1 |  | 0
252 | TP-B25
| L'unité : | U | 1 |  | 0
253 | TP-TER7
| L'unité : | U | 1 |  | 0
254 | TP-GENERALE SERVICES AUX ENTREPRISES ENTRAPRENARIAT
| L'unité : | U | 1 |  | 0
255 | TP-B12
| L'unité : | U | 1 |  | 0
256 | TP-B27
| L'unité : | U | 1 |  | 0
257 | TP-TER8
| L'unité : | U | 1 |  | 0
258 | TP-TO B12
| L'unité : | U | 1 |  | 0
259 | TP-TO B27
| L'unité : | U | 1 |  | 0
260 | TP-GENERALE ADMINISTRATION SALLE DE SEMINAIRE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
261 | TP-B14
| L'unité : | U | 1 |  | 0
262 | TP-B18
| L'unité : | U | 1 |  | 0
263 | TP-TER9
| L'unité : | U | 1 |  | 0
264 | TP-GENERALE ADMINISTRATION SALLE EXPOSOTION, SALLE DE CONFERENCE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
265 | TP-B13
| L'unité : | U | 1 |  | 0
266 | TP-B29
| L'unité : | U | 1 |  | 0
267 | TP-TER10
| L'unité : | U | 1 |  | 0
268 | TP-GENERALE DIGITAL & OFFSHORING
| L'unité : | U | 1 |  | 0
269 | TP-B8
| L'unité : | U | 1 |  | 0
270 | TP-TER11
| L'unité : | U | 1 |  | 0
271 | TP-TO B8
| L'unité : | U | 1 |  | 0
272 | TP-GENERALE POLE ARTISANAT/PISCINE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
273 | TP-B6
| L'unité : | U | 1 |  | 0
274 | TP-TER12
| L'unité : | U | 1 |  | 0
275 | TP-B15
| L'unité : | U | 1 |  | 0
276 | TP-B16 vestiaires terrains
| L'unité : | U | 1 |  | 0
277 | TP-B17 Aire de manœuvre
| L'unité : | U | 1 |  | 0
278 | TP-B18 hangar de stationnement visite technique
| L'unité : | U | 1 |  | 0
279 | TP-B23 Amphithéatre
| L'unité : | U | 1 |  | 0
280 | TP-ECLAIRAGE EXT1
| L'unité : | U | 1 |  | 0
281 | TP-ECLAIRAGE EXT2
| L'unité : | U | 1 |  | 0
282 | TP-ECLAIRAGE EXT3
| L'unité : | U | 1 |  | 0
283 | TP-GUERITE
| L'unité : | U | 1 |  | 0
284 | Pupitre de commande d'éclairage à plusieurs directions
| L'unité : | U | 4 |  | 0
TRANCHEE ET CANALISATIONS
285 | Terrassement en Tranchée dans tous terrain de toute nature
| Le métre Linéaire: | Ml | 4650 |  | 0
286 | Tube annelée double paroi Diametre 200
| Le métre Linéaire: | Ml | 672 |  | 0
287 | Tube annelée double paroi Diametre160
| Le métre Linéaire: | Ml | 1066 |  | 0
288 | Tube annelée double paroi Diametre110
| Le métre Linéaire: | Ml | 1105 |  | 0
289 | Tube annelée double paroi Diametre50
| Le métre Linéaire: | Ml | 1807 |  | 0
290 | Regard de tirage de 0,8x0,8x1m
| L'unité : | U | 42 |  | 0
291 | Regard de tirage de 0,6x0,6x0,8m
| L'unité : | U | 84 |  | 0
CABLE DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
292 | Câble U1000RO2V 1x240mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 750 |  | 0
293 | Câble U1000RO2V 1x185mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 2344 |  | 0
294 | Câble U1000RO2V 4x150mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 35 |  | 0
295 | Câble U1000RO2V 4x120mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 15 |  | 0
296 | Câble U1000RO2V 4 x 95 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 486 |  | 0
297 | Câble U1000RO2V 4 x 70 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 407 |  | 0
298 | Câble U1000RO2V 4 x 50 mm²+T
| Le métre Linéaire: | Ml | 138 |  | 0
299 | Câble U1000RO2V 4 x 35 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 35 |  | 0
300 | Câble U1000RO2V 4 x 25 mm² +T
| Le métre Linéaire: | Ml | 674 |  | 0
301 | Câble U1000RO2V 5 x 16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 518 |  | 0
302 | Câble U1000RO2V 5 G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 330 |  | 0
303 | Câble U1000RO2V 5 G 6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 680 |  | 0
304 | Câble U1000RO2V 5 G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 723 |  | 0
305 | Câble CR1 5G35 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 968 |  | 0
306 | Câble CR1 5G25 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 152 |  | 0
307 | Câble CR1 5G16 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 115 |  | 0
308 | Câble CR1 5G10 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 138 |  | 0
309 | Câble CR1 5G6 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 90 |  | 0
310 | Câble CR1 3G4 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 66 |  | 0
311 | Câble CR1 3G2,5 mm²
| Le métre Linéaire: | Ml | 72 |  | 0
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES COURANT
312 | Foyer lumineux sur simple allumage
| l'unité: | U | 20 |  | 0
313 | Foyer lumineux sur double allumage
| l'unité: | U | 405 |  | 0
314 | Foyer lumineux sur va et vient
| l'unité: | U | 58 |  | 0
315 | Foyer lumineux sur va et vient double
| l'unité: | U | 102 |  | 0
316 | Foyer lumineux sur va et vient étanche
| l'unité: | U | 18 |  | 0
317 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
| l'unité: | U | 86 |  | 0
318 | Foyer lumineux sur double allumage étanche
| l'unité: | U | 42 |  | 0
319 | Bouton poussoir lumineux (Sur minuterie)
| l'unité: | U | 43 |  | 0
320 | Foyer supplémentaire
| l'unité: | U | 95 |  | 0
321 | Prise de Courant 16A
| L'unité : | U | 986 |  | 0
322 | Prise de courant 16A étanche
| L'unité : | U | 39 |  | 0
323 | Prise de Courant 3P+N+T de 32 A
| L'unité : | U | 95 |  | 0
324 | Bloc type 1 (2 prises normaux +1 ondulée +1 informatique)
| L'unité : | U | 98 |  | 0
325 | Bloc type 2 (2 prises Normaux +1 informatique)
| L'unité : | U | 122 |  | 0
326 | Bloc type 3 (1 PC Normal +1 PC ONDULEE +1 INFO)
| L'unité : | U | 271 |  | 0
327 | Boite au sol (2pc normaux + 2 PC ONDULES +1 INFO+ 1TEL)
| L'unité : | U | 10 |  | 0
LUSTRERIE
328 | PANEL CARRE LED 60X60
| Unité | U | 1090 |  | 0
329 | CUBE APPARANTE
| Unité | U | 97 |  | 0
330 | SPOT ENCASTRE ROND LED COB 30W
| Unité | U | 284 |  | 0
331 | SPOT ROND 20W
| Unité | U | 191 |  | 0
332 | LINÉAIRE ENCASTRE
| Unité | U | 37 |  | 0
333 | SPOT ROND 9W
| Unité | U | 108 |  | 0
334 | DALLE LED 120X30
| Unité | U | 24 |  | 0
335 | PROFILÉ LINEAIRE
| Unité | U | 29 |  | 0
336 | LINÉAIRE FLUORESCENTES 1X58W
| Unité | U | 66 |  | 0
337 | ARMATURE INDUSTRIELLE
| Unité | U | 312 |  | 0
338 | APPLIQUE GRIS FONCE 22W
| Unité | U | 31 |  | 0
339 | LASER BLADE 22W
| Unité | U | 88 |  | 0
340 | SPOT ENCASTRE ROND LED 52W
| Unité | U | 180 |  | 0
341 | SPOT SPYDER
| Unité | U | 16 |  | 0
342 | APPLIQUE MURAL
| Unité | U | 241 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
343 | Bloc autonome d'éclairage d’évacuation baes 60 lumens LED
| l'unité: | U | 179 |  | 0
344 | Bloc autonome d'éclairage d’antipanique 360 lumens LED
| l'unité: | U | 28 |  | 0
345 | Equipement de télécommande
| l'unité: | U | 27 |  | 0
346 | Liaison équipotentielle principale
| l'unité: | U | 12 |  | 0
347 | Liaison équipotentielle secondaire
| l'unité: | U | 22 |  | 0
INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
348 | réalisation et mise en service d'une Installation photovoltaique y compris branchement au réseau électrique de la cité
| L'ensemble | Ens | 1 |  | 0
COURANT FAIBLE
INFORMATIQUE
349 | Armoire Informatique 42U
| L'unité | U | 1 |  | 0
350 | Armoire Informatique 18U
| L'unité | U | 3 |  | 0
351 | Armoire Informatique 9U
| L'unité | U | 16 |  | 0
352 | Tiroir optique 24 Ports
| L'unité | U | 2 |  | 0
353 | Tiroir optique 6 Ports
| L'unité | U | 19 |  | 0
354 | Jarretière optique multimode
| L'unité | U | 162 |  | 0
355 | Fibre optique multimode OM3
| Le mètre linéaire | ML | 1330 |  | 0
356 | Fibre optique multimode OM4
| Le mètre linéaire | ML | 360 |  | 0
357 | Cable multipaire 78-04-8 Paires
| Le mètre linéaire | ML | 480 |  | 0
358 | Cable multipaire 78-04-14Paires
| Le mètre linéaire | ML | 160 |  | 0
359 | Cable multipaire 78-04-56 Paires
| Le mètre linéaire | ML | 220 |  | 0
360 | Prise téléphone/ informatique
| L'unité | U | 48 |  | 0
361 | Tranchée
| Le Mètre Linéaire | ML | 680 |  | 0
362 | Regard De Tirage 60 X 60
| L'unité | U | 38 |  | 0
363 | Câbles de distribution 4 paires CAT6A F/UTP
| Le mètre linéaire | ML | 2400 |  | 0
364 | Switch 48 ports
| L'unité | U | 1 |  | 0
365 | Switch 24 ports
| L'unité | U | 40 |  | 0
366 | Panneau de brassage 48 port 2U
| L'unité | U | 2 |  | 0
367 | Panneau de brassage 24 port
| L'unité | U | 40 |  | 0
368 | Cordon de brassage
| L'unité | U | 48 |  | 0
369 | Cordon de liaison
| L'unité | U | 48 |  | 0
370 | Boite de dérivation téléphonique
| L'unité | U | 1 |  | 0
371 | Tube annulée double paroi DN 40
| Mètre linéaire | ML | 1800 |  | 0
372 | Alimentation Armoire Informatique
| L'unité | U | 20 |  | 0
373 | Solution WIFILAN point d'accès
| L'enseble | ENS | 1 |  | 0
AUDIOVISUEL
CENTRE DE CONFERENCE
SYSTÈME DE CONFÉRENCE FILAIRE
374 | Pupitre Président
| l'unité: | U | 1 |  | 0
375 | Pupitres filaire Délégués
| l'unité: | U | 2 |  | 0
376 | Unité de traitement des signaux,de contrôle et d’alimentation
| l'unité: | U | 1 |  | 0
SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON
Traitement des signaux et leur diffusion
Sources audio
377 | Lutrin de conférence
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
378 | Système de microphone à main sans fil HF
| à l’ensemble: | ENS | 2 |  | 0
379 | Compact lecteur-graveur DVD-CD-USB-MP3
| l'unité: | U | 1 |  | 0
380 | Tuner FM / Lecteur multimédia
| l'unité: | U | 1 |  | 0
Traitement des signaux et leur diffusion
381 | Console de mixage audio
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
382 | Processeur anti Larsen
| l'unité: | U | 1 |  | 0
383 | Répartiteur/ distributeur audio
| l'unité: | U | 1 |  | 0
Diffusion sonore
384 | Processeur de traitement de diffusion 8x8
| l'unité: | U | 1 |  | 0
385 | Colonnes acoustiques Sono façade
| l'unité: | U | 1 |  | 0
386 | Enceinte retour de scène
| l'unité: | U | 1 |  | 0
387 | Monitoring audio
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
388 | Hauts parleurs muraux
| l'unité: | U | 8 |  | 0
SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA
389 | Vidéo projecteur multimédia
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
390 | Écran de projection motorisé 3M*4M
| l'unité: | U | 1 |  | 0
391 | Sélecteurs de sources vidéo informatique ou TRANSCALER
| l'unité: | U | 1 |  | 0
392 | TRAITEMENT ACOUSTIQUE DE LA SALLE DE CONFERENCE
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
AMPHITHEATRES
SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON
393 | Centrale de sonorisation
| l'unité: | U | 2 |  | 0
394 | Colone acoustique
| l'unité: | U | 12 |  | 0
395 | Pupitre Président
| l'unité: | U | 2 |  | 0
396 | Pupitres Délégués
| l'unité: | U | 4 |  | 0
SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA
397 | Pré installation pour vidéoprojecteur
| l'unité: | U | 2 |  | 0
398 | Ecran de projection 4Mx3M
| l'unité: | U | 2 |  | 0
SALLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON
399 | Unité centrale de sonorisation
| l'unité: | U | 1 |  | 0
400 | Micro président
| l'unité: | U | 1 |  | 0
401 | Micro délégué
| l'unité: | U | 2 |  | 0
402 | Haut parleur plafonier
| l'unité: | U | 8 |  | 0
SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA
403 | Pré installation pour vidéoprojecteur
| l'unité: | U | 1 |  | 0
404 | Ecran de projection 4Mx3M
| l'unité: | U | 1 |  | 0
AFFICHAGE DYNAMIQUE
Système d’affichage dynamique WIFI
405 | Station d’affichage multimédia
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
406 | Logiciel de gestion et de création de contenu
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
407 | Racks techniques 42U
| l'unité: | U | 1 |  | 0
408 | Racks techniques 24U
| l'unité: | U | 3 |  | 0
409 | Boîtier de connexion pour équipements audiovisuels
| l'unité: | U | 12 |  | 0
410 | Mobilier technique
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
411 | Intégration, installation, mise en service, alimentation électrique
| à l’ensemble: | ENS | 1 |  | 0
Systéme de détection et de sécurité incendie
412 | Système de sécurité incendie Adressable (S.S.I)
| à l’ensemble: | Ens | 9 |  | 0
413 | Détecteur optique de fumée adressable
| l'unité: | U | 122 |  | 0
414 | Detecteur thermovelocimetrique
| l'unité: | U | 486 |  | 0
415 | Détecteur linéaire de fumée
| l'unité: | U | 8 |  | 0
416 | Déclencheur manuel adressable
| l'unité: | U | 135 |  | 0
417 | Avertisseur sonore
| l'unité: | U | 50 |  | 0
418 | Indicateur d'action avec flach
| l'unité: | U | 104 |  | 0
COMMANDE ASSERVISSEMENT
419 | Commande et information -volet coupe feu
| l'unité: | U | 2 |  | 0
420 | Commande coffret désenfumage
| l'unité: | U | 4 |  | 0
421 | Commande arrêt unité extérieur climatisation
| l'unité: | U | 2 |  | 0
422 | Commande ouvrant de façade
| l'unité: | U | 2 |  | 0
423 | Câblage et accessoires détection incendie
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE, CONTRÔLE D'ACCES, GTC
VIDEO SURVEILLANCE
424 | Camera Bullet fixe extérieure 4MP
| l'unité: | U | 21 |  | 0
425 | NVR d'enregistrement 32
| l'unité: | U | 1 |  | 0
426 | Onduleur rackable 1500 VA pour NVR
| l'unité: | U | 1 |  | 0
427 | Moniteur 42 Pouces +Poste de travail
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
428 | Module adaptateur fibre / 4paires RJ45
| l'unité: | U | 21 |  | 0
429 | Câblage et accessoires vidéosurveillance
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
CONTRÔLE D'ACCES
430 | Contrôleur 2 portes
| l'unité: | U | 10 |  | 0
431 | Lecteur biométrique d’empreinte et de badge
| l'unité: | U | 10 |  | 0
432 | Station d’encodage des cartes à proximité et de l’enrôlement biométrique
| l'unité: | U | 1 |  | 0
433 | Contacts d’ouverture de porte |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 10 |  | 0
434 | Equipements porte |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
435 | Câblage et accessoires contrôle d’accès |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
436 | Prise VGA |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 7 |  | 0
COULOIR RAPIDE ET GESTION
437 | Couloirs rapides
437.1 | Couloirs rapides Tourniquet
| l'unité: | U | 4 |  | 0
437.2 | Couloir PMR
| l'unité: | U | 1 |  | 0
438 | Barrières levantes
| l'unité: | U | 2 |  | 0
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
439 | Unité centrale
| l'unité: | U | 1 |  | 0
440 | Sous station
| à l’ensemble: | Ens | 15 |  | 0
441 | Imprimante d'alarmes « au fil d’eau »
| l'unité: | U | 1 |  | 0
442 | Imprimante d'alarmes laser (couleur)
| l'unité: | U | 1 |  | 0
443 | Capteur crépusculaire
| l'unité: | U | 1 |  | 0
444 | Capteur de pression d’eau
| l'unité: | U | 2 |  | 0
445 | Pressostat différentielle
| l'unité: | U | 12 |  | 0
446 | Contrôleur de phase
| l'unité: | U | 2 |  | 0
447 | Capteur de niveau du liquide
| l'unité: | U | 2 |  | 0
448 | Capteur de température ambiante
| l'unité: | U | 4 |  | 0
449 | Câblage et accessoires GTC
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL LOT ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
ALIMENTATION EAU POTABLE
450 | BRANCHEMENT EAU POTABLE AVEC VANNE D'ARRET TOUT DIAMETRE SOUS REGARD VISITABLE
| L'unité | U | 32 |  | 0
451 | TUYAUTERIE ENTERREE EN PEHD PN16
451.1 | DN90
| Le mètre linéaire | ML | 248 |  | 0
451.2 | DN75
| Le mètre linéaire | ML | 298 |  | 0
451.3 | DN63
| Le mètre linéaire | ML | 283 |  | 0
451.4 | DN50
| Le mètre linéaire | ML | 295 |  | 0
451.5 | DN40
| Le mètre linéaire | ML | 286 |  | 0
451.6 | DN32
| Le mètre linéaire | ML | 338 |  | 0
452 | TUYAUTERIE EN PPR PN20
452.1 | DN50
| Le mètre linéaire | ML | 96 |  | 0
452.2 | DN40
| Le mètre linéaire | ML | 312 |  | 0
452.3 | DN32
| Le mètre linéaire | ML | 636 |  | 0
452.4 | DN25
| Le mètre linéaire | ML | 520 |  | 0
453 | Vanne d'arret pour eau potable
453.1 | DN 25 à 40
| L'unité | U | 48 |  | 0
453.2 | DN 50 à 90
| L'unité | U | 18 |  | 0
454 | REDUCTEUR DE PRESSION POUR EAU POTABLE
| L'unité | U | 2 |  | 0
455 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION
455.1 | Collecteur de 2 à 5 departs
| L'unité | U | 34 |  | 0
455.2 | Collecteur de 6 à 9 departs
| L'unité | U | 21 |  | 0
456 | TUYAUTERIE EN PER PN16 DN16
| Le mètre linéaire | ML | 1540 |  | 0
457 | Surpresseur eau incendie pour RIA
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
458 | Surpresseur eau POTABLE
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
PRODUCTION ECS
459 | CHAUFFE EAU THERMOSIPHON 300 L
| L'unité | U | 34 |  | 0
460 | CALORIFUGE YC PROTECTION POUR RÉSEAUX
460.1 | Epaisseur 19mm
| Le mètre linéaire | ML | 458 |  | 0
460.2 | Epaisseur 25mm
| Le mètre linéaire | ML | 243 |  | 0
EVACUATION
461 | TUYAUTERIE D’ÉVACUATION EN PVC YC VENTILATION PRIMAIRE
461.1 | Diamètre 50
| Le mètre linéaire | ML | 250 |  | 0
461.2 | Diamètre 90
| Le mètre linéaire | ML | 125 |  | 0
461.3 | Diamètre 110
| Le mètre linéaire | ML | 200 |  | 0
461.4 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ML | 125 |  | 0
461.5 | Diamètre 140
| Le mètre linéaire | ML | 220 |  | 0
461.6 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ML | 180 |  | 0
462 | SIPHON DE SOL PVC RIGIDE 200X200
| L'unité | U | 8 |  | 0
463 | AVALOIR EAUX PLUVIALES
463.1 | Diamètre 110 à 125
| L'unité | U | 32 |  | 0
463.2 | Diamètre 140 à 150
| L'unité | U | 45 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
464 | Lavabo vasque
| L'unité | U | 98 |  | 0
465 | Lavabo PMR
| L'unité | U | 11 |  | 0
466 | Wc à l'anglaise
| L'unité | U | 16 |  | 0
467 | Wc à l'anglaise PMR
| L'unité | U | 11 |  | 0
468 | Cuvette Avec Abattant Au Sol
| L'unité | U | 70 |  | 0
469 | Pomme de douche
| L'unité | U | 45 |  | 0
470 | Caniveau de 30cm
| L'unité | U | 45 |  | 0
471 | Evier en inox
| L'unité | U | 6 |  | 0
472 | Distributeur de savon liquide
| L'unité | U | 81 |  | 0
473 | Distributeur de papier hygiénique
| L'unité | U | 27 |  | 0
474 | Sèche mains
| L'unité | U | 13 |  | 0
475 | Miroir
| Le Mètre Carré | M2 | 99 |  | 0
RESEAU DISTRIBUTION GAZ
476 | NICHE BOUTEILLE GAZ
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
477 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 3 à 8 départs Y/C VANNES D'ARRET ET COFFRET
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0
478 | TUYAU EN CUIVRE GAZ tout Diamètre 10/12 à 20/22
| Le mètre linéaire | ML | 120 |  | 0
479 | TUYAU EN FER NOIR GAZ TOUT DIAMETRE
| Le mètre linéaire | ML | 32 |  | 0
480 | ACCESSOIRES DE PROTECTION
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
481 | Installation et raccordement air comprimé
| l'ensenble | Ens | 2 |  | 0
PROTECTION CONTRE INCENDIE
482 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ
482.1 | Diamètre 40/49
| Le mètre linéaire | ML | 350 |  | 0
482.2 | Diamètre 50/60
| Le mètre linéaire | MI | 50 |  | 0
482.3 | Diamètre 66/76
| Le mètre linéaire | MI | 22 |  | 0
483 | POSTE RIA DN25/8
| L'unité | U | 45 |  | 0
484 | EXTINCTEUR PORTATIF
484.1 | Extincteur à eau pulvérisée 6 L
| L'unité | U | 99 |  | 0
484.2 | Extincteur à poudre polyvalent ABC 6 KG
| L'unité | U | 30 |  | 0
484.3 | Extincteur à neige carboniqueCO2 6 KG
| L'unité | U | 83 |  | 0
RESEAU FLUIDES MEDICAUX
485 | PRISES FLUIDES MEDICAUX
485.1 | PRISE AIR COMPRIME 4 BAR
| L'unité | U | 4 |  | 0
485.2 | PRISE OXYGENE
| L'unité | U | 4 |  | 0
485.3 | PRISE VIDE
| L'unité | U | 4 |  | 0
486 | ARMOIRE DE SECONDE DETENTE
| L'unité | U | 1 |  | 0
487 | TUYAU EN CUIVRE
Diamètre 10/12 à 20/22
| Le mètre linéaire | ML | 225 |  | 0
488 | ACCESSOIRES DE PROTECTION
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL LOT PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE HT |  |  |  | 0
LOT CLIMATISATION - VMC - DESENFUMAGE - PISCINE
CLIMATISATION - VMC - DESENFUMAGE
489 | PAC ROOFTOP REVERSIBLE
489.1 | PF = 65 kW à 36 °C, Débit soufflage = 11 000 m3/h
| L'unité | U | 1 |  | 0
489.2 | PF = 74 kW à 36 °C, Débit soufflage = 12 500 m3/h
| L'unité | U | 1 |  | 0
490 | GROUPE EXTERIEUR DRV
490.1 | PF = 85 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.2 | PF = 79 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.3 | PF = 64 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.4 | PF = 47 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.5 | PF = 43 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.6 | PF = 36 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.7 | PF = 32 kW à 36 °C
| L'unité | U | 2 |  | 0
490.8 | PF = 25 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.9 | PF = 30 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
490.10 | PF = 22 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
491 | UNITE INTERIEUR DE CLIMATISATION INVERTER REVERSIBLE TYPE GAINABLE
491.1 | 6 à 6,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 57 |  | 0
491.2 | 7 à 7,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 18 |  | 0
491.3 | 9 à 10 kW à 36 °C
| L'unité | U | 2 |  | 0
492 | UNITE INTERIEUR DE CLIMATISATION INVERTER REVERSIBLE TYPE CASSETTE
492.1 | 3 à 3,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 2 |  | 0
492.2 | 5 à 5,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 5 |  | 0
492.3 | 6 à 6,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
493 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER REVERSIBLE
5 à 5,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 2 |  | 0
494 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME GAINABL INVERTER REVERSIBLE
5 à 5,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 2 |  | 0
495 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME CASSETTE INVERTER REVERSIBLE
5 à 5,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 3 |  | 0
496 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER (FROID SEUL POUR LOCAUX TECHNIQUES)
3 à 3,5kW à 36 °C
| L'unité | U | 3 |  | 0
497 | CLIMATISEUR ARMOIRE INVERTER REVERSIBLE ( DATA CENTER ) 12,5 kW à 36 °C
| L'unité | U | 1 |  | 0
498 | DIFFUSEUR CARRE SOUFFLAGE/REPRISE EN ALUMINIUM 600x600 Débit = 1000 m3/h à 1600 m3/h
| L'unité | U | 286 |  | 0
499 | GAINE PRE ISOLEE CLIMATISATION
| Le mètre carré | M2 | 580 |  | 0
500 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DOUBLE PEAU ISOLEE CLIMATISATION 12/10
| Le mètre carré | M2 | 140 |  | 0
501 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE SIMPLE PEAU VENTILATION
| Le mètre carré | M2 | 158 |  | 0
502 | GAINE CIRCULAIRE EN ACIER NOIR D'EXTRACTION HOTTE
| Le mètre carré | M2 | 53 |  | 0
503 | GAINE RECTANGULAIRE EN STAFF 4 CM
| Le mètre carré | M2 | 180 |  | 0
504 | GAINE RECTANGULAIRE EN STAFF 2 CM
| Le mètre carré | M2 | 120 |  | 0
505 | GRILLE DE SOUFFLAGE ET REPRISE
505.1 | DEBIT 1250 à 1500 M3/H
| L'unité | U | 48 |  | 0
505.2 | DEBIT 3000 à 3500 M3/H
| L'unité | U | 3 |  | 0
506 | GRILLE D'EXTRACTION DESENFUMAGE
DEBIT 2100 à 2500 M3/H
| L'unité | U | 12 |  | 0
507 | GRILLE DE SOUFFLAGE AIR NEUF DESENFUMAGE
DEBIT 3500 à 4000 M3/H
| L'unité | U | 4 |  | 0
508 | FLEXIBLE CALORIFUGE DE CLIMATISATION DN200
| Le mètre linéaire | ML | 1980 |  | 0
509 | CAISSON D’AIR NEUF DESENFUMAGE DOUBLE VITESSE
Débit = 9000/6000 m3/h
| L'unité | U | 2 |  | 0
510 | CAISSON D’EXTRACTION DESENFUMAGE DOUBLE VITESSE
Débit = 30 000/15 000 m3/h
| L'unité | U | 1 |  | 0
511 | CAISSON D’EXTRACTION
511.1 | Débit = 260 m3/h à 400 m3/h
| L'unité | U | 2 |  | 0
511.2 | Débit = 450 m3/h à 750 m3/h
| L'unité | U | 2 |  | 0
511.3 | Débit = 800 m3/h à 950 m3/h
| L'unité | U | 2 |  | 0
512 | VENTILATEUR DE GAINE
Débit = 40 m3/h à 90 m3/h
| L'unité | U | 3 |  | 0
513 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE
| L'unité | U | 86 |  | 0
514 | CAISSON D’AIR NEUF VENTILATION CUISINE
Débit = 10 000 m3/h
| L'unité | U | 1 |  | 0
515 | PIEGE A HUILE 1,5mX1,5mX1,5m
| L'unité | U | 1 |  | 0
516 | FLEXIBLE NUE DE VENTILATION DN100
| Le mètre linéaire | ML | 129 |  | 0
517 | VOLET RECTANGULAIRE COUPE FEU TOUTES DIMENSIONS
| L'unité | U | 2 |  | 0
518 | GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D’ACIER GALVANISÉE SPIRALÉE
518.1 | Diamètre 100
| Le mètre linéaire | ML | 250 |  | 0
518.2 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ML | 94 |  | 0
518.3 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ML | 18 |  | 0
518.4 | Diamètre 200
| Le mètre linéaire | ML | 42 |  | 0
518.5 | Diamètre 315
| Le mètre linéaire | ML | 22 |  | 0
519 | EXUTOIRE DE TOITURE OU OUVRANT DE FACADE DE DESENFUMAGE TRANSLUCIDE
| L'ensemble | ENS | 7 |  | 0
TRAITEMENT D'EAU PISCINE ET DESHUMIDIFICATION
520 | EQUIPEMENT DE LA BACHE A EAU
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
521 | POMPE DE RECYCLAGE debit 35m3/h
| L'unité | U | 3 |  | 0
522 | FILTRE A SABLE D 1200 litres de 30m³/m²
| L'unité | U | 3 |  | 0
523 | BOUCHE DE REFOULEMENT DU FOND
| L'unité | U | 20 |  | 0
524 | CANIVEAU EN BÉTON 40CM X 40CM
| Le mètre Linéaire | ML | 50 |  | 0
525 | GRILLE DU CANIVEAU
| Le mètre Linéaire | ML | 50 |  | 0
526 | PROJECTEUR IMMERGE AVEC TRANSFO 220 / 12 V
| L'unité | U | 16 |  | 0
527 | RESEAU HYDRAULIQUE EN PVC PRESSION
527.1 | TUYAUTERIE EN PVC DN 63 - PN 16
| Le mètre Linéaire | ML | 78 |  | 0
527.2 | TUYAUTERIE EN PVC DN 90- PN 16
| Le mètre Linéaire | ML | 102 |  | 0
527.3 | TUYAUTERIE EN PVC DN 125 - PN 16
| Le mètre Linéaire | ML | 17 |  | 0
527.4 | TUYAUTERIE EN PVC DN 160- PN 16
| Le mètre Linéaire | ML | 45 |  | 0
527.5 | TUYAUTERIE EN PVC DN 200 - PN 16
| Le mètre Linéaire | ML | 14 |  | 0
528 | POMPE PRISE BALAIS
debit 24 m3/h
| L'unité | U | 1 |  | 0
529 | TRAITEMENT ULTRA VIOLET YC REGULATEUR CH ET PH
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
530 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
531 | POMPE DE RELEVAGE
| L'unité | U | 1 |  | 0
532 | ECHELLE
| L'unité | U | 2 |  | 0
CHAUFFAGE PISCINE
533 | POMPE A CHALEUR AIR EAU CHAUFFAGE P= 74 KW
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
534 | ECHANGEUR A PLAQUES P=70 KW
| l'unité | U | 1 |  | 0
535 | Collecteurs aller/retour piscine
| L'unité | U | 2 |  | 0
536 | Pompe de circuit primair 6m3/h:
| L'unité | U | 1 |  | 0
537 | DESHUMEDEFICATEUR Y/C UNITE EXTERIEUR
DEBIT= 10 000 m3/h ET CAPACITE= 65 L/H
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
538 | GAINE RECTANGULAIRE DOUBLE PEAU EN TOLE D’ACIER INOX
| le mètre carré | M² | 195 |  | 0
| TOTAL LOT CLIMATISATION - VMC - DESENFUMAGE - PISCINE |  |  |  | 0
LOT PEINTURE
539 | ENDUIT MONOCOUCHE SUR MUR
539-A | Enduit MONOCOUCHE SUR MUR FINITION GRATTE
| Le mètre carré | M2 | 10000 |  | 0
539-B | Enduit MONOCOUCHE SUR MUR FINITION TALOCHE
| Le mètre carré | M2 | 7152 |  | 0
540 | Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds
| Le mètre carré | M2 | 38859.5 |  | 0
541 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
| Le mètre carré | M2 | 3109 |  | 0
542 | Peinture Epoxy
| Le mètre carré | M2 | 320 |  | 0
| TOTAL LOT PEINTURE |  |  |  | 0
LOT VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ADUCTION EAU POTABLE
543 | BRANCHEMENT GENERAL EAU POTABLE
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
544 | BRANCHEMENT GENERAL EAU INCENDIE
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
TERRASSEMENTS
545 | Terrassement en tranchées en tout terrain y compris le remblais primaire en terre tamisée et secondaires en terre criblée
| Le mètre cube | M3 | 385 |  | 0
546 | Fourniture et pose de lit de sable sous canalisation
| Le mètre cube | M3 | 43 |  | 0
547 | CANALISATIONS
Le mètre linéaire
547.1 | Fourniture, transport et pose de Canalisation en PVC PN 16 de diamètre 160 mm | ML | 250 |  | 0
547.2 | Fourniture, transport et pose de Canalisation en PVC PN 16 de diamètre 110 mm | ML | 818 |  | 0
548 | PIECES SPECIALES
L'unité
548.1 | Fourniture et pose de Tè simple en FT 150/150 mm | U | 1 |  | 0
548.2 | Fourniture et pose de Tè simple en FT 100/100 mm | U | 1 |  | 0
548.3 | Fourniture et pose de Bride major 160/150 mm PN16 | U | 4 |  | 0
548.4 | Fourniture et pose de Bride major 110/100 mm PN16 | U | 4 |  | 0
548.5 | Fourniture et pose de coude en FT DN 160 tout angle | U | 2 |  | 0
548.6 | Fourniture et pose de coude en FT DN 100 tout angle | U | 2 |  | 0
548.7 | Fourniture et pose de raccord en FT à brides major DN 160 | U | 3 |  | 0
548.8 | Fourniture et pose de raccord en FT à brides major DN 100 | U | 8 |  | 0
549 | ROBINETTERIE
L'unité
549.1 | Fourniture et pose de robinet-vanne DN 160mm | U | 1 |  | 0
549.2 | Fourniture et pose de robinet-vanne DN 100mm | U | 2 |  | 0
549.3 | Fourniture et pose de plaque pleine tous diamètre | U | 3 |  | 0
549.4 | Equipement complet de point haut de ventouse | U | 1 |  | 0
549.5 | Equipement complet des points bas de vidange | U | 1 |  | 0
550 | Poteau d'incendie y compris raccordement
| L'unité | U | 4 |  | 0
551 | Confection des regard de tout type en béton
| L'unité | U | 8 |  | 0
552 | Fourniture et pose de tampon en fonte ductile
| L'unité | U | 8 |  | 0
553 | Protection de la conduite par dallettes en BA
| Le mètre linéaire | ML | 30 |  | 0
ASSAINSSEMENT
554 | Fouilles en tranchées en tout terrain y compris le rocher
| Le mètre cube | M3 | 2680 |  | 0
555 | Remblai primaire des fouilles
| Le mètre cube | M3 | 1025 |  | 0
556 | Remblai secondaire des fouilles
| Le mètre cube | M3 | 1140 |  | 0
557 | Lit de pose
| Le mètre cube | M3 | 260 |  | 0
558 | Fourniture et pose des canalisation circulaires en PVC Diam.400 mm SERIE I
| Le metre linéaire | Ml | 1070 |  | 0
559 | Fourniture et pose des canalisation circulaires en PVC Diam.315 mm SERIE I
| Le metre linéaire | Ml | 1010 |  | 0
560 | Fourniture et pose des canalisation circulaires en PVC Diam.200 mm SERIE I
| Le metre linéaire | Ml | 92 |  | 0
561 | Regards de visite sur canalisations circulaires de diamètre (∅ 315 & 400 mm) de dimensions: 1,00x1,00 (m) en toutes profondeurs
| L'unité | U | 56 |  | 0
562 | Regards de chute sur canalisation circulaire en toutes profondeurs
| L'unité | U | 1 |  | 0
563 | Regards avaloirs ou à grille y compris tampons en fonte ductile et appareil siphoide
| L'unité | U | 64 |  | 0
564 | Boîte de branchement simple
| L'unité | U | 12 |  | 0
565 | Boîte de branchement double
| L'unité | U | 2 |  | 0
566 | Fourniture et pose de cadre,tampons en fonte ductile pour regards de visite série lourde D400
| L'unité | U | 56 |  | 0
567 | Caniveau et ouvrage d'interception
| Le metre linéaire | Ml | 100 |  | 0
VOIRIE REVETEMENT DES SOLS
568 | Déblais en pleine masse en tout terrain y compris le rocher
| Le mètre cube | M3 | 759 |  | 0
569 | Remblais compactés y compris apport
| Le mètre cube | M3 | 3750 |  | 0
570 | Couche de base GNA Ep 20 cm
| Le mètre cube | M3 | 2315 |  | 0
571 | Couche de fondation en tout-venant GNF I 0/40 Ep 20 cm
| Le mètre cube | M3 | 2968 |  | 0
572 | Imprégnation au cut-back 0/1 ou à l'émulsion de bitume
| Le mètre carré | M2 | 11571 |  | 0
573 | Fourniture et mise en œuvre des Enrobés bitumineux
| Le mètre carré | M2 | 11571 |  | 0
574 | Revêtement de sol en carreaux compacto teinté dans la masse y compris plinthes de 120x60cm
| Le mètre carré | M2 | 2845 |  | 0
575 | Revêtement de sol en marbre Local y/c plinthes
| Le mètre carré | M2 | 2875 |  | 0
576 | Autobloquant de 8 cm
| Le mètre carré | M2 | 2057 |  | 0
577 | Revêtement marche et contre marches entrée principale en marbre Local y/c plinthes
| Le mètre linéaire : | ML | 705 |  | 0
578 | Revêtement marche et contre marches en marbre Local y/c plinthes
| Le mètre linéaire : | ML | 220 |  | 0
579 | Revêtement Bassin En Marbre local y/c plinthes
| Le mètre carré | M2 | 740 |  | 0
580 | Chape En Béton Lisse ou strié Teinté Dans La Masse
| Le mètre carré | M2 | 4010 |  | 0
581 | Béton Désactivé Coloré
| Le mètre carré | M2 | 7485 |  | 0
582 | Béton Imprimé Teinté
| Le mètre carré | M2 | 876 |  | 0
583 | Gradins en béton préfabrique ep = 15cm y compris peinture époxy
| Le mètre carré | M2 | 130 |  | 0
584 | Escaliers Gradins en béton préfabrique ep = 10cm y compris peinture époxy
| Le mètre carré | M2 | 120 |  | 0
585 | Dallage pour Trottoir en béton armé
| Le mètre carré | M2 | 1720 |  | 0
586 | Mur De Clôture Principale
| Le mètre linéaire : | ML | 145 |  | 0
587 | Mur De Clôture Mitoyenne
| Le mètre linéaire : | ML | 855 |  | 0
588 | BORDURE T3
| Le mètre linéaire : | ML | 2255 |  | 0
589 | BORDURE P1
| Le mètre linéaire : | ML | 2000 |  | 0
Terrains de sport
590 | Création de terrain de sport en gazon synthetique
| Le mètre carré | M² | 4050 |  | 0
591 | Création de terrain de sport en béton lissé à l'hélicoptère
| Le mètre carré | M² | 1745 |  | 0
592 | Equipement de terrain de sport
592.1 | Equipements pour terrain de sport de foot"
| Ensemble | ENS | 1 |  | 0
592.2 | Equipements pour terrain de sport de mini-foot "
| Ensemble | ENS | 1 |  | 0
592.3 | Equipements pour terrain de sport de bascket"
| Ensemble | ENS | 1 |  | 0
592.4 | Equipements pour terrain de sport de volley"
| Ensemble | ENS | 1 |  | 0
592.5 | Grillage péripherique du terrain du sport de h=4 m"
| Le mètre linéaire | ML | 465 |  | 0
Espace vert et arrosage
593 | Surpresseur eau arrosage
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
594 | Distribution d'eau en PEHD
Le mètre linéaire
594.1 | Canalisation en PEHD diamètre 110 | ML | 245 |  | 0
594.2 | Canalisation en PEHD diamètre 90 | ML | 428 |  | 0
594.3 | Canalisation en PEHD diamètre 50 | ML | 115 |  | 0
594.4 | Canalisation en PEHD diamètre 40 | ML | 414 |  | 0
594.5 | Canalisation en PEHD diamètre 32 | ML | 165 |  | 0
594.6 | Canalisation en PEHD diamètre 25 | ML | 235 |  | 0
594.7 | Tranchée pour canalisations | ML | 1357 |  | 0
595 | Vannes de sectionnement toutes dimensions
| L'unité | U | 66 |  | 0
596 | Regard de visite
| L'unité | U | 22 |  | 0
597 | Bouche d'arrosage
| L'unité | U | 4 |  | 0
598 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale y compris fumier et engrais
| Le mètre cube : | M3 | 1900 |  | 0
599 | Washingtonia robusta de 4 mètres
| L'unité. | U | 12 |  | 0
600 | Washingtonia robusta de 1,5 mètres
| L'unité. | U | 10 |  | 0
601 | Préparation et plantation d’un arbre
| L'unité. | U | 40 |  | 0
602 | Préparation et plantation d’un arbuste
| Le mètre carré : | M2 | 1000 |  | 0
603 | Gazon stenotaphrum americanum
| Le mètre carré : | M2 | 5250 |  | 0
Eclairage extérieur
604 | PROFILÉ LINEAIRE
| Unité | U | 90 |  | 0
605 | TUBE LED
| Unité | U | 34 |  | 0
606 | BORNE JARDIN
| Unité | U | 20 |  | 0
607 | PROJECTEUR 200W
| Unité | U | 127 |  | 0
608 | PROJECTEUR 370W
| Unité | U | 18 |  | 0
609 | PROJECTEUR 240 W
| Unité | U | 15 |  | 0
ASCENCEURS
610 | ascenseurs electriques 630 kg ( 2 niveaux) accessible aux personnes à mobilité reduite
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0
Signalisation extérieure
611 | Panneaux d’indication
| L'unité | U | 15 |  | 0
612 | Panneaux directionnels
| Le mètre carré | M² | 16 |  | 0
613 | Marquage de la chaussée
| Ensemble | Ens | 1 |  | 0
614 | Mat pour drapeau
| L'unité | U | 1 |  | 0
| TOTAL LOT VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
RECAPITULATION
| TOTAL GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT - CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  | 0
| TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
| TOTAL COURANT FORT - COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL CLIMATISATION - VMC - DESENFUMAGE - PISCINE |  |  |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
| TOTAL VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0