## bordereau
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA A SIDI SLIMANE
N° PRIX | Désignations des ouvrages | U | Qté NOUVELLES CONSTRUCTIONS | QUNTITE AMENAGEMENT | TOTALE | P.U (H.TVA) en Dhs | P.T (H.TVA) en Dhs
A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
1 | Démolition mur de cloture de toute nature et hauteur, y compris fondation
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………… | ML | 0 | 1040 | 1040 |  | 0 | 0
2 | Démolition des élements en bèton armé | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | M3 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 0
3 | Démolition des murs en briques/ agglos indiqué au plan architecte | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0
4 | Décapage de complexe d'étancheité existant | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 2909 | 2909 |  | 0 | 0
5 | Dépose totale de la forme de pente en terrasse | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 2909 | 2909 |  | 0 | 0
6 | Décapage de revetement existant y/c plinthe | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 2426 | 2426 |  | 0 | 0
7 | Dépose de la menuiserie existante de toute nature | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
8 | Dépose des appareils sanitaire et l'ancienne installation | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
9 | Dépose des équipements électrique et climatisation et câblage et lustrerie | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
10 | Démolition de dallage existant | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 2457 | 2457 |  | 0 | 0
11 | Décapage dans tous terrains y/c dessoussage et extraction des arbres et évacuation à la décharge publique | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
12 | Démontage de la charpente métallique | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES | [6 empty] | 0 | 0
| B/ LOT : GROS ŒUVRES | [6 empty] | 0
| TERRASSEMENTS | [6 empty] | 0
13 | Décapage dans tous terrains y/c évacuation à la décharge publique d'épaisseur 0,40m | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 959 | 0 | 959 |  | 0 | 0
14 | Fouilles en rigoles en tranchées ou en trous dans tous terrains y/c rocher | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 679 | 30 | 709 |  | 0 | 0
15 | Mise en remblais ou évacuation a la décharge publique | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 679 | 30 | 709 |  | 0 | 0
16 | Remblais d'apport | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 246 | 0 | 246 |  | 0 | 0
17 | Béton de propreté | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 54 | 5 | 59 |  | 0 | 0
18 | Gros béton | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 40 | 10 | 50 |  | 0 | 0
19 | Maçonnerie de moellons en fondation | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0
20 | Arase étanche | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 211 | 0 | 211 |  | 0 | 0
| DALLAGE ET FORME | [6 empty] | 0
21 | Couche de forme sous dallage en TV (0/40mm) ep = 20 cm | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 658 | 0 | 658 |  | 0 | 0
22 | Dallage de Béton de 0,13m d’épaisseur, y compris aciers et film polyane | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 658 | 0 | 658 |  | 0 | 0
23 | Dallage de Béton de 0,15m d’épaisseur, y compris aciers et film polyane | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 53 | 53 |  | 0 | 0
| BETON ARME EN FONDATION | [6 empty] | 0
24 | Béton pour béton armé en fondations | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 290 | 20 | 310 |  | 0 | 0
25 | Armature (Fe E500) pour béton armé en fondations | [6 empty] | 0
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 31900 | 1900 | 33800 |  | 0 | 0
| ASSAINISSEMENT | [6 empty] | 0
26 | Canalisation en PVC pour assainissement y compris terrassements | [6 empty] | 0
a | Série I de 200 mm de diamètre | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 20 | 380 | 400 |  | 0 | 0
b | Série I de 250 mm de diamètre | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 137 | 137 |  | 0 | 0
c | Série I de 315 mm de diamètre | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 91 | 91 |  | 0 | 0
d | Série I de 400 mm de diamètre | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 84 | 84 |  | 0 | 0
e | Série I de 500 mm de diamètre | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 47 | 47 |  | 0 | 0
27 | Regard pour évacuation y/c terrassement : | [6 empty] | 0
a | Regards non visitable de 0,40x0,40 m y/c tompon en béton armée | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 6 | 15 | 21 |  | 0 | 0
b | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0
c | Regards visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0
d | Regards visitable de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0
e | Regards visitable de 0,80x0,80 m y/c tampon en fonte ductil | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0
f | Regards visitable de 1,00x1,00 m y/c tampon en fonte ductil | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
28 | Canniveau en beton pour evacuation des eaux usées | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 12 | 12 | 24 |  | 0 | 0
29 | Canniveau en beton pour evacuation des eaux pluviale y/c grille en fonte ductile | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0
30 | Cuvelage étanche horizontal ou vertical | [6 empty] | 0
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0
| BETON ARME EN ELEVATION | [6 empty] | 0
31 | Béton pour béton armé en élévation | [6 empty] | 0
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 221 | 10 | 231 |  | 0 | 0
32 | Armature (Fe E500) pour béton armé en élévation | [6 empty] | 0
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 27344 | 950 | 28294 |  | 0 | 0
33 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 255 | 20 | 275 |  | 0 | 0
34 | Plancher corps creux précontraint, y compris dalle de compression et aciers | [6 empty] | 0
a | De 15+5 cm d'épaisseur | [6 empty] | 0
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 246 | 0 | 246 |  | 0 | 0
b | De 20+5 cm d'épaisseur | [6 empty] | 0
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 914 | 0 | 914 |  | 0 | 0
c | De 12+5 cm d'épaisseur | [6 empty] | 0
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 0
| MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS | [6 empty] | 0
35 | Cloison en agglos de 10cm | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 142 | 0 | 142 |  | 0 | 0
36 | Cloison en agglos de 20 cm | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 390 | 50 | 440 |  | 0 | 0
37 | Cloison en agglos de 25cm | [6 empty] | 0
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 1630 | 260 | 1890 |  | 0 | 0
| ENDUITS | [6 empty] | 0
38 | Enduit extérieur au mortier de ciment | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2474 | 428 | 2902 |  | 0 | 0
39 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 3397 | 941 | 4338 |  | 0 | 0
40 | Couronnement d’acrotères y/c faconnage | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 289 | 525 | 814 |  | 0 | 0
| DIVERS | [6 empty] | 0
41 | Dallette en béton armé y/c acier | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 6 | 10 | 16 |  | 0 | 0
42 | Traitement des fissures sur mur par enduit grillagé | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
43 | Réfection des élements de structures en béton armé | [6 empty] | 0
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
44 | Traitement de joint de dilatation verticale et horizontale | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 25 | 67 | 92 |  | 0 | 0
45 | Moucharabieh en béton | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 23 | 23 |  | 0 | 0
46 | Démolition de nez d'acrotére dégradé et reprise en B.A | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 525 | 525 |  | 0 | 0
47 | Démolition et reprise des dallettes couvre-joints | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 74 | 74 |  | 0 | 0
48 | Renformis pour placard et estrade | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 25 | 25 |  | 0 | 0
49 | Habillage des descentes | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 294 | 294 |  | 0 | 0
50 | chemisage des poteaux et poutre en béton armé | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0
51 | chemisage des semelles | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..………………………………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
52 | Mur de clôture en agglos de 0,20 m d'épaisseur et de 2,50 m de hauteur | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 945 | 945 |  | 0 | 0
53 | Mur de cloture du façade en agglos de 0,20 m d'epaisseur et de 2,50 m de hauteur y/c grille métallique et des motifs decoratifs | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 158 | 158 |  | 0 | 0
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES | [6 empty] | 0 | 0
| C/ LOT : ETANCHEITE | [6 empty] | 0
54 | Forme de pente | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 810 | 2742 | 3552 |  | 0 | 0
55 | Chape de lissage | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 810 | 2742 | 3552 |  | 0 | 0
56 | Isolation thermique y/c ecran pare-vapeur | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 810 | 2742 | 3552 |  | 0 | 0
57 | Etancheite bicouche | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 810 | 2742 | 3552 |  | 0 | 0
58 | Releves d’etancheite bicouche | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 300 | 740 | 1040 |  | 0 | 0
59 | Protection d'etancheite en carreaux de ciment y/compris plinhte | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 810 | 2742 | 3552 |  | 0 | 0
60 | Etancheite legère | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 16 | 0 | 16 |  | 0 | 0
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE | [6 empty] | 0 | 0
| D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS | [6 empty] | 0
61 | Revetement de sol en granito poli gris | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 950 | 1985 | 2935 |  | 0 | 0
62 | Plinthes en granito poli blanc de 7cm a 10cm de hauteur | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 450 | 961 | 1411 |  | 0 | 0
63 | Revetement du sol en carreaux compacto y/c plinthe | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 399 | 399 |  | 0 | 0
64 | Revêtement sol de gres cerame antidérapant | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 50 | 102 | 152 |  | 0 | 0
65 | Revêtement mural en carreaux gres cerame | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 112 | 387 | 499 |  | 0 | 0
66 | Revetement tablette vasque en marbre y/compris plinthe et retours | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 8 | 8 | 16 |  | 0 | 0
67 | Ponçage et réfection du revetement en granito poli existant | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 1134 | 1134 |  | 0 | 0
68 | Poncage et refection de révetement marche et contre marche escalier avec plinthe | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 0 | 139 | 139 |  | 0 | 0
69 | Dallage périphérique en béton de 0.10m d'epaisseur y compris aciers et larmiers | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 322 | 685 | 1007 |  | 0 | 0
70 | Revetement sol en mignonette lavee y/c plinthe | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 120 | 80 | 200 |  | 0 | 0
71 | Revetement mural en pierre taillee | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 55 | 55 |  | 0 | 0
TOTAL D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS | [6 empty] | 0 | 0
| E/ LOT : MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE | [6 empty] | 0
| MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE | [6 empty] | 0
72 | Porte isoplane ouvrant à la française | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 58 | 39 | 97 |  | 0 | 0
73 | Placard isoplane en bois sapin rouge y/c étagère et joint creux | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0
| MENUISERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE | [6 empty] | 0
74 | Porte métallique en tôle | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0
75 | Porte ouvrant à la francaise | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 25 | 5 | 30 |  | 0 | 0
76 | Grille métallique pour fenêtre | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 253 | 210 | 463 |  | 0 | 0
77 | Portes métalliques grillagees | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 39 | 39 |  | 0 | 0
| MENUISERIE ALUMINIUM - QUINCAILLERIE | [6 empty] | 0
78 | Cloison vitré avec stores intègrès | [6 empty] | 0
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0
79 | porte alluminuim ouvrant a la francaise | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 24 | 17 | 41 |  | 0 | 0
80 | Fenêtre et chassis en alluminuim | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 253 | 210 | 463 |  | 0 | 0
| DIVERS : | [6 empty] | 0
81 | Mat porte drapeau pour façade de 3 mètre | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0
82 | Refection des portes metalliques de toutes dimensions | [6 empty] | 0
| le métre carré : ………………………..………………………………..…….. | M2 | 0 | 300 | 300 |  | 0 | 0
83 | Enseigne trilingue en plexiglas | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
84 | Sinalitiques | [6 empty] | 0
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 16 | 24 | 40 |  | 0 | 0
TOTAL E/ LOT : MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE | [6 empty] | 0 | 0
| F/ LOT : FAUX PLAFOND | [6 empty] | 0
85 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0
86 | Faux plafond modulaire de 60x60 cm y compris joint creux | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 105 | 105 |  | 0 | 0
TOTAL F/ LOT : FAUX PLAFOND | [6 empty] | 0 | 0
| G/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT | [6 empty] | 0
87 | Amenagement, menuiseries metalliques et mise a la terre du local poste de transformation y/c dépose des équipements existant | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
88 | Cellule interrupteur MT arrivee/depart | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
89 | Cellules MT de protection du transformateur | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
90 | Controleur de defaut des cables MT | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
91 | Liaison moyenne tension | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
92 | Transformateur MT/BT de puissance 250 KVA | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
93 | Liaison basse tension | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
94 | Equipements annexes | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
95 | Verrouillage | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
96 | Eclairage et prises du poste de transformation | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
97 | Comptage BT | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
98 | Compensation fixe de l’energie reactive | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
99 | Disjoncteur BT debrochable | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL G/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT | [6 empty] | 0 | 0
| H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT | [6 empty] | 0
100 | Circuit de terre | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
101 | Circuit équipotentiel | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | [6 empty] | 0
102 | Tableau general basse tension TGBT | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Tableaux éléctriques divisionnaires | [6 empty] | 0
103 | Tableau électrique Surveillance générale (TE1) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
104 | Tableau électrique Administration (TE2) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
105 | Tableau électrique Accueil (TE3) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
106 | Tableau électrique Sanitaire (TE4-TE5) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0
107 | Tableau électrique Extérieur (TEX) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
108 | Tableau électrique Classes type 1 (TC.1-TC.2-TC.3-TC.4-TC.5-TC.6) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0
109 | Tableau électrique Classes type 2 (TC.6-TC.7) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0
110 | Tableau électrique Atelier menuiserie (T.A1) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
111 | Tableau électrique Atelier Electricité d'entretien (T.A2) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
112 | Tableau éléctrique Atelier Mécanique d'automobile (T.A3) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
113 | Tableau éléctrique Magasin (T.A4) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
114 | Tableau éléctrique Atelier Réparation véhicule (T.A5) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
115 | Tableau éléctrique Atelier Electricité de batiment (T.A6) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
116 | Tableau éléctrique Atelier Peinture (T.A7) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
117 | Tableau éléctrique Atelier Soudure (T.A8) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
118 | Tableau éléctrique Atelier Electro-mécanique (T.A9) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
119 | Coffret éléctrique industriel (TE.I) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
| CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT | [6 empty] | 0
120 | U1000 RVFV – 1 x 95 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 924 | 924 |  | 0 | 0
121 | U1000 RO2V – 5 x 35 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 79 | 79 |  | 0 | 0
122 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 578 | 578 |  | 0 | 0
123 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 180 | 114 | 294 |  | 0 | 0
124 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 1806 | 1806 |  | 0 | 0
125 | U1000 RO2V – 5 x 6 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 147 | 147 |  | 0 | 0
126 | U1000 RO2V – 3 x 6 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 81 | 140 | 221 |  | 0 | 0
127 | U1000 RVFV – 3 x 6 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 588 | 588 |  | 0 | 0
128 | U1000 RVFV – 3 x 4 mm² | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 63 | 63 |  | 0 | 0
| CHEMINS DE CABLES | [6 empty] | 0
129 | Chemin de câbles 200x60 mm | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 431 | 431 |  | 0 | 0
130 | Chemin de cables 100x60 mm | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 0 | 137 | 137 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION ECLAIRAGE | [6 empty] | 0
131 | Foyer lumineux par telerupteur ou minutrie | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0
132 | Foyer interrupteur poussoir lumineux | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0
133 | Foyer lumineux simple allumage | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28 | 55 | 83 |  | 0 | 0
134 | Foyer lumineux double allumage | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
135 | Foyer lumineux simple allumage étanche | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12 | 17 | 29 |  | 0 | 0
136 | Foyer lumineux double allumage étanche | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
137 | Foyer lumineux simple va et vient | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0
138 | Foyer volet roulant | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
139 | Foyer lumineux supplémentaire | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 110 | 178 | 288 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS | [6 empty] | 0
140 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14 | 24 | 38 |  | 0 | 0
141 | Foyer prise de courant forcé - 2P+T | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 116 | 116 |  | 0 | 0
142 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
143 | Foyer prise de courant 3x20A 3P+N+T | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 58 | 58 |  | 0 | 0
144 | Foyer prise de courant 2P+T 16A supplémentaire | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14 | 63 | 77 |  | 0 | 0
145 | Foyer prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
146 | Foyer Prise TV | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
147 | Cable HDMI 10m | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
148 | Attentes en cable 3x4 mm² | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
149 | Attentes en cable 3x2.5 mm² | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0
150 | Attentes en câble pour la centrale de détection incendie | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
| LUSTRERIE | [6 empty] | 0
151 | Luminaire carree encastrer LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 16 | 16 |  | 0 | 0
152 | Luminaire carree apparent LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 112 | 68 | 180 |  | 0 | 0
153 | Luminaire plafonnier LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0
154 | Luminaire plafonnier étanche LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 46 | 25 | 71 |  | 0 | 0
155 | Applique LED étanche | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
156 | Luminaire rectangulaire LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 138 | 138 |  | 0 | 0
157 | Reglette lavabo LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0
| ECLAIRAGE DE SECURITE | [6 empty] | 0
158 | Bloc autonome de securite 70 lumens | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14 | 25 | 39 |  | 0 | 0
159 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0
| RESEAU EXTERIEUR | [6 empty] | 0
160 | Construction de regard de tirage 40x40x60 | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0
161 | Construction de regard de tirage 60x60x60 | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0
162 | Tranchée normale à plusieurs circuits | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 683 | 683 |  | 0 | 0
163 | Tranchée traversé à plusieurs circuits | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0
164 | Gaine double paroi anneles ø 75-110 mm Y/C terrassement | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0
165 | Gaine double paroi anneles ø 125-160 mm Y/C terrassement | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 330 | 330 |  | 0 | 0
166 | Gaine double paroi anneles ø 200 mm | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 284 | 284 |  | 0 | 0
167 | Projecteur étanche | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0
168 | Candelabre extérieur 3m avec luminaire LED | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 56 | 56 |  | 0 | 0
TOTAL H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT | [6 empty] | 0 | 0
| I/ LOT : DETECTION INCENDIE | [6 empty] | 0
169 | Centrale de detection incendie adressable (C.D.I) | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
170 | Detecteur optique de fumee adressable | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
171 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 44 | 44 |  | 0 | 0
172 | Déclencheur manuel adressable | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0
173 | Indicateur d'action | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0
174 | Avertisseur sonore | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0
175 | Panneau des plans d'évacuation | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0
TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENDIE | [6 empty] | 0 | 0
| J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE | [6 empty] | 0
176 | Cable multipaire de 14 paires | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 326 | 326 |  | 0 | 0
177 | Armoire général répartiteur informatique 12U | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
178 | Armoire repartiteur informatique 9U | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0
179 | Cable fibre optique multimode 6 brins | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 326 | 326 |  | 0 | 0
180 | Tiroir optique 12 connecteurs | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
181 | Jarretiere optique duplex sc | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0
182 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A U/FTP | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 2258 | 2258 |  | 0 | 0
183 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
184 | Prise informatique RJ45 | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0
185 | Cordons de brassage U/FTP CAT 6A | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 96 | 96 |  | 0 | 0
186 | Cordons de liaison U/FTP CAT 6A | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0
TOTAL J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE | [6 empty] | 0 | 0
| K/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES | [6 empty] | 0
187 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
188 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 23 | 23 |  | 0 | 0
189 | Enregistreur video en reseau 32 channel | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
190 | Moniteur de visualisation LED avec support | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
191 | Poste de visualisation LED avec support | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
192 | Controle d’acces pour local serveur | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES | [6 empty] | 0 | 0
| L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE | [6 empty] | 0
| ALIMENTATION EN PEHD PN16 | [6 empty] | 0
193 | PEHD Ø20 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 215 | 215 |  | 0 | 0
194 | PEHD Ø25 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 268 | 268 |  | 0 | 0
195 | PEHD Ø32 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 84 | 84 |  | 0 | 0
196 | PEHD Ø40 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 315 | 315 |  | 0 | 0
197 | PEHD Ø50 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 80 | 80 |  | 0 | 0
198 | PEHD Ø63 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 47 | 47 |  | 0 | 0
199 | Vannes d'arrêt tous diametres | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 24 | 24 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16 | [6 empty] | 0
200 | PPR Ø25 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 37 | 37 |  | 0 | 0
201 | PPR Ø32 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0
202 | Vannes d'arret en PPR PN16 tous diametres | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16 | [6 empty] | 0
203 | PER Ø16/13 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 128 | 77 | 205 |  | 0 | 0
204 | PER Ø20/16 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 47 | 47 |  | 0 | 0
| COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET | [6 empty] | 0
205 | Collecteur de distribution en bronze 04 departs | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
206 | Collecteur de distribution en bronze 05 departs | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0
207 | Collecteur de distribution en bronze 06 departs | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 | 3 | 5 |  | 0 | 0
208 | Coffret en plastique | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4 | 7 | 11 |  | 0 | 0
| DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC) | [6 empty] | 0
209 | PVC Ø75 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 4 | 17 | 21 |  | 0 | 0
210 | PVC Ø125 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 0 | 16 | 16 |  | 0 | 0
211 | PVC Ø160 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 50 | 97 | 147 |  | 0 | 0
| APPAREILS SANITAIRES | [6 empty] | 0
212 | WC à l'anglaise | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10 | 14 | 24 |  | 0 | 0
213 | WC à la turque | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
214 | Lavabo collectif equipé et complet | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0
215 | Vasque a encastrer sur table | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
216 | Siege de wc a l'anglaise pour P.M.R | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
217 | Lave main pour P.M.R | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
218 | Attente pour évaucation appareil sanitaire | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| ACCESSOIRES SANITAIRE | [6 empty] | 0
219 | Douchette pour WC | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 | 14 | 25 |  | 0 | 0
220 | Distributeur de savon liquide | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0
221 | Glace en verre poli | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0
222 | Porte papier | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11 | 14 | 25 |  | 0 | 0
223 | Sèche main | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
224 | Siphon de sol | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0
225 | Gargouille en plomb | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6 | 17 | 23 |  | 0 | 0
226 | Crapaudine | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6 | 17 | 23 |  | 0 | 0
227 | Trop plein de terasse | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 | 5 | 6 |  | 0 | 0
228 | Antibelier | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0
| EXTERIEUR | [6 empty] | 0
229 | Robinet de puisage | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0
230 | Bouche d'arrosage | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 33 | 33 |  | 0 | 0
231 | Regard 0,40×0,40×0,60 m | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 0
232 | Amenagement de regard de branchement d'A.E.P | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| PROTECTION INCENDIE | [6 empty] | 0
233 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25 | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2 | 4 | 6 |  | 0 | 0
| EXTINCTEUR | [6 empty] | 0
234 | Extincteur à eau pulverise de 6l | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0
235 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0
236 | Extincteur CO2 de 6 kg | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 0 | 16 | 16 |  | 0 | 0
| TUBE ACIER GALVANISE | [6 empty] | 0
237 | T.A.G DN 40 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 11 | 11 |  | 0 | 0
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE | [6 empty] | 0 | 0
| M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION | [6 empty] | 0
| I-CLIMATISATION | [6 empty] | 0
238 | Split système mural 9 000 BTU | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
239 | Split système mural 18 000 BTU | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION | [6 empty] | 0 | 0
| N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS | [6 empty] | 0
240 | Branchement au réseau d’assainissement | [6 empty] | 0
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS | [6 empty] | 0 | 0
| O/ LOT : PEINTURE | [6 empty] | 0
241 | Peinture glycerophtalique laquee sur murs et plafonds interieur | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2150 | 5970 | 8120 |  | 0 | 0
242 | Peinture vinylique sur murs et plafonds | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1100 | 3500 | 4600 |  | 0 | 0
243 | Peinture crepi ribbe (griffe) decoratif sur mur plafonds | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2441 | 3866 | 6307 |  | 0 | 0
244 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métalique | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 642 | 642 |  | 0 | 0
245 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 133 | 133 |  | 0 | 0
TOTAL O/ LOT : PEINTURE | [6 empty] | 0 | 0
| P/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR | [6 empty] | 0
246 | Revêtement sol en paves autobloquants teintes dans la masse de 60 mm | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1246 | 3000 | 4246 |  | 0 | 0
247 | Revêtement sol en paves autobloquants teintes dans la masse de 80 mm | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 0 | 998 | 998 |  | 0 | 0
248 | Dallage en beton y/c aciers pour allees et trottoir de circulation | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 186 | 434 | 620 |  | 0 | 0
249 | Terre végétale et gazon | [6 empty] | 0
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 480 | 1784 | 2264 |  | 0 | 0
250 | Fourniture et plantation de WASHINGTONIA ROBUSTA 3m de stipe | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 0
251 | Fourniture et pose d'arbre type Ficus Benjamina | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 0
252 | Fourniture et pose de Jaccaranda mimosofolia | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 0
253 | Banc | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3 | 7 | 10 |  | 0 | 0
254 | Corbeille circulaire basculante | [6 empty] | 0
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2 | 4 | 6 |  | 0 | 0
255 | Bordure de trottoire T2 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 0 | 725 | 725 |  | 0 | 0
256 | Bordure de jardin P1 | [6 empty] | 0
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 236 | 641 | 877 |  | 0 | 0
TOTAL P/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR | [6 empty] | 0 | 0
RECAPITULATION
| TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES |  |  | 0
| TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES |  |  | 0
| TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE |  |  | 0
| TOTAL D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS |  |  | 0
| TOTAL E/ LOT : MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE |  |  | 0
| TOTAL F/ LOT : FAUX PLAFOND |  |  | 0
| TOTAL G/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT |  |  | 0
| TOTAL H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT |  |  | 0
| TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENDIE |  |  | 0
| TOTAL J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE |  |  | 0
| TOTAL K/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES |  |  | 0
| TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  | 0
| TOTAL M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION |  |  | 0
| TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS |  |  | 0
| TOTAL O/ LOT : PEINTURE |  |  | 0
| TOTAL P/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  | 0
| TOTAL H.T |  | 0
| TVA 20% |  | 0
| TOTAL T.T.C |  | 0