## RECAP (hidden)
CONSTRUCTION D'UN INTERNAT A L'I.S.T.A DE TINGHIR
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QUANTITE |  | QUANTITE TOTAL
|  |  | REFECTOIRE | DORTOIRE
100 - GROS-ŒUVRE
A/ TERRASSEMENTS GENERAUX
101 | Néttoyage et décapage du terrain | M2 | #REF! | #REF! | #REF!
102 | Fouille en pleine massedans tout terrain sauf rocher | M3 | #REF!
103 | Fouilles en tranchées ou en puit ou rigole dans tout terrain sauf rocher | M3 | #REF!
104 | Plus value pour fouille dans le rocher | M3 | 40
105 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | M3 | #REF!
106 | Apport de terre à usage de remblaiI | M3 | #REF!
B/ MACONNERIE EN FONDATIONS
107 | Béton de propreté | M3 | #REF!
108 | Gros béton pour fondations | M3 | #REF!
109 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | #REF!
110 | Arase étanche | M2 | #REF!
111 | Traversées dans maçonnerie | U | #REF!
C/ BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
112 | Béton armé en infrarstructure pour tous types d'ouvrages | M3 | #REF!
113 | Armature pour béton armé en infrastructure | KG | 15
D/ CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT
114 | Canalisation en buse de PVC
| a) Diamètre 100 mm pour câble électrique | ML | 120
| b) Diamètre 200 mm pour assainissement | ML | 120
| c) Diamètre 300 mm pour assainissement | ML | 160
115 | Regard non visitable assainissement
| a) type 0,40x0,40 m | U | 250
| b) type 0,50x0,50 m | U | 300
| c) type 0,60x0,60 m | U | 350
116 | Regard visitable assainissement
| a) type 0,50x0,50 m | U | 300
| b) type 0,60x0,60 m | U | 400
| c) type 0,80x0,80 m | U | 700
| d) type 1,00x1,00 m | U | 900
117 | Regard de tirage pour réseaux divers
| a) Regard 40x40 pour buses électrique et téléphone | U | 250
| b) Regard 30x30 pour buses eau potable | U | 200
118 | Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs | ML | 400
119 | Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs avec grille inox | ML | 550
120 | Grille en fonte ductil pour regard eau pluvaile de 0,80x0,80 à 1,00x1,00 | U | 2500
121 | Fosse à graisse volume 5 M3 | U | 1500
122 | Branchement à l'égout | ENS | 5000
E/ DALLAGE - RENFORMIS
123 | Hérisson en pièrres sèches ou tout venant | M2 | 30
124 | Forme en béton sur hérissonnage y/c aciers | M2 | 90
125 | Béton pour renformis et socles toutes hauteurs
| a) Renformis | M2 | 100
| b) Socles y/c aciers inclus | M2 | 100
F/ BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
127 | Béton en superstructure pour tous types d'ouvrages | M3 | 1200
128 | Armature pour béton armé en superstructure | KG | 15
129 | Plus value pour élément de façade en béton armé | M3 | 500
130 | Dallettes
| a) Dalette en béton compris acier | M2 | 100
| b) Dalette couvre joint de dilatation | ML | 150
131 | Paillasse en béton armé y/c acier | M2 | 100
132 | Plancher corps creux
| a) Epaisseur 12+4 cm | M2 | 180
| b) Epaisseur 15+5 cm | M2 | 250
| c) Epaisseur 20+5 cm | M2 | 350
| d) Epaisseur 25+5 cm | M2 | 400
| e) Epaisseur 30+7 cm | M2 | 500
133 | béton pour appuis de fenêtres, châssis et tableau compris aciers | ML | 30
G/ MACONNERIE EN ELEVATIONS
134 | Murs en agglos creux de ciment de 20 cm | M2 | 100
135 | Cloison en briques rouges de 10 à 15 cm | M2 | 90
136 | Double cloison en briques rouges de 9T+8T y/c tête de double cloison de 25 à 40 cm | M2 | 150
H/ ENDUITS
137 | Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c tout motif décoratif et tous types d'aspect | M2 | 30
138 | Enduit intérieur au mortier de ciment
| a) Sur murs | M2 | 25
| b) Sur plafonds | M2 | 25
139 | Appuis de fenêtres, châssis et tableaux | ML | 20
140 | Façon de larmier | ML | 15
141 | courronnement et nez d'acrotère | ML | 20
I/ AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
142 | Clôture tous corps d'état en infrastructure et superstructure toutes hauteurs
143 | Dallage en béton compris aciers allées piétonnes et trottoir de circulations | M2 | 120
144 | Dallage périphérique de protection en béton brut réflué | M2 | 100
145 | Dallage en béton armé strié pour voiries et parkings | M2 | 150
147 | Niche pour compteur d'eau | U | 600
148 | Niche pour compteur électrique | U | 600
149 | Mise à la terre en câble cuivre nu de 28 mm² | U | 1000
150 | Gaines descentes, de ventilation ou technique toutes sections y/c souches terrasse | ML | 30
151 | Trous et scellement divers | ENS | 2000
152 | Joint étanche en façade | ML | 70
153 | Couvre joint de dilatation | ML | 100
154 | Joint de dilatation polystyrène 5 cm | M2 | 5
154 | Bordure type t2 pour espaces verts | M2 | 600
154 | Amenagements des espaces verts |  | 600
| a) Apport de terre végétale | M2 | 180
| b)Sac biocompost standard (engrais pour espaces verts) | U | 250
| c) Gazon | M2 | 350
156 | Fourniture et implantation d’arbre |  | 600
| a)Arbres type oliviers de tronc de 2 m de hauteur | U | 180
| b)Arbres type palmiers ( washigntonia) de tronc de 2 m de hauteur | U | 250
| c)Ensemble de plantes divers essences adaptées à la région dont | U | 350
154 | Systeme d'irrigation de goutte a goutte | ENS | 600
154 | Lampadaire a une boule. | U | 600
200 | REVETEMENTS SOLS ET MUR
201 | Revêtement en granito poli ciment blanc 100% sur tous types de surfaces avec motif en granito poli noir ciment noir | M2 | 110
202 | Revêtement en granito poli ciment gris 50 % sur tous types de surfaces | M2 | 80
203 | Revêtement en granito lavé type restinga sur tous types de surfaces | M2 | 100
204 | Revêtement en carreaux grés cérame multi-dimension sur tous types de surfaces | M2 | 160
205 | Revêtement paillasse en granit | M2 | 600
206 | Marche escaliers
| a) en granito poli ciment blanc largeur 0,30 | ML | 60
| b) en granito lavé type restinga | ML | 50
207 | Contre marche
| a) en carreaux grés cérame | ML | 50
| b) en granito lavé type restinga | ML | 40
208 | Revêtement main courante
| a) En granito poli ciment blanc | ML | 40
| b) en granito lavé | ML | 30
209 | Plinthes droite ou crémaillère
| a) en marmorite noir | ML | 40
| b) en granito lavé type restinga | ML | 30
| c) en granito poli noir | ML | 30
210 | Revêtement des allées piétonnes et circulations trottoirs en granito lavé type Restinga | M2 | 100
211 | Habillage en briquettes rouges terre cuite pleine
| a) sur murs | M2 | 150
| b) sur poteaux, gueulards, linteaux, dalles en saillie, corniches, etc… | ML | 50
300 - ETANCHEITE
301 | Forme de pente y/c chape de lissage | M2 | 50
302 | Complexe d'étanchéité multicouche | M2 | 120
303 | Protection lourde d'étanchéité | M2 | 50
304 | Complexe d'étanchéité des relevés | ML | 50
305 | Protection par solins grillages des relevés | ML | 40
306 | Etanchéité des traversées et gueulards | U. | 30
307 | Etanchéité auto protégée par feutre bitumé surfacé à double armature voile de verre polyster non tissé | M2 | 60
308 | Etanchéité légère des locaux humides | M2 | 15
309 | Etanchéité sous revêtements des joints de dilatations au sol | ML | 25
400 | MENUISERIE BOIS - METALLIQUE- FERRONNERIE ET PVC
I/ MENUISERIE BOIS A HUISSERIE METALLIQUE
401 | Portes pleines à lames en bois massif à huisserie métallique ouvrantes à la française
| a) PP1: de 0,94x2,20 à 1 vantail | M² | 700
| b) PP2: de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 700
402 | Portes isoplanes vitrée en bois à huisseire métallique ouvrantes à la franaçaise
| a) PI1 : de 1,14x2,70 dont un imposte vitré et 1 porte de | M² | 650
1,14x2,20 à 1 vantail
| b) PI2 : de 1,14x2,70 dont un imposte vitré et 1 porte de | M² | 650
1,14x2,20 à 1 vantail avec oculus vitré de 0,45x0,45
| c) PI5 : de 0,94x2,20 à 1 vantail avec oculus 0,40x0,40 vitré | M² | 650
403 | Portes isoplanes en bois à huisseire métallique ouvrantes à la franaçaise
| a) PI3 : de 1,14x2,20 à 1 vantail | M² | 600
| b) PI4 : de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 600
| c) PI6 : de 0,94x2,20 à 1 vantail | M² | 600
| d) PI7 : de 0,94x2,20 à 1 vantail (chambre droide) | M² | 600
| e) PI8 : de 1,50x2,20 à 2 vantaux | M² | 600
404 | Porte placard isoplane en bois à huisserie métallique ouvrante à la française
| a) PL1 : de 0,75x2,10 à 1 vantail | M² | 650
| b) PL2 : de 1,80x2,10 à 2 vantaux | M² | 650
II/ MENUISERIE METALLIQUE EN ACIER ZINGUE
405 | Portes métalliques vitrées en acier zingué ouvrantes à la française
| a) PM5 : de 1,14x2,70 dont un imposte vitré et 1 porte vitrée | M² | 750
de 1,14x2,20 à 1 vantail
| b) PM6: de 1,14x2,60 dont un imposte vitrée et 1 porte vitrée | M² | 750
de 1,14x2,20 à 1 vantail
| c) PM7: de 1,80x2,70 dont un imposte vitrée et 1 porte vitrée | M² | 700
de 1,80x2,20 à 2 vantaux
| d) PM8 : de 1,80x2,20 porte vitrée à 2 vantaux | M² | 700
| e) PM8bis : de 1,80x2,20 porte vitrée à 2 vantaux | M² | 700
| f) PM9 : de 2,80x2,20 avec 2 éléments fixe de 0,50x2,20 | M² | 700
et 1 porte vitrée de 1,80x2,20 à 2 vantaux
B/ Fenêtres métalliques
406 | Fenêtres métalliques en acier zingué
| a) F1 : de 0,80x1,20 à 1 vantail ouvrant à la française | M² | 900
| b) F1bis : de 0,80x1,20 à 1 vantail fixe | M² | 850
| c) F2: de 1,60x1,50 à 4 vantaux dont un vantail de 0,80x1,00 | M² | 850
ouvrant à la française, 1 vantail de 0,80x0,50 ouvrant à
bascule et 2 vantaux fixes de 0,80x1,00 et 0,80x0,50
| d) F2bis: de 1,60x1,50 à 4 vantaux dont 1vantail de 0,80x1,00 | M² | 850
ouvrant à la française, 2 vantaux de 0,80x0,50 ouvrants
à bascule et 1 vantail fixe de 0,80x1,00
| e) F3: de 1,80x1,40 à 4 vantaux dont 1 vantail de 0,90x1,00 | M² | 900
ouvrant à la française, 1 vantail de 0,90x0,40 ouvrant à
bascule et 2 vantaux fixes de 0,90x1,00 et 0,90x0,40
| f) F4 : de 3,20x1,50 dont 1 ouvrant à la française de 1,60x1,00 à | M² | 850
deux vantaux, 2 vantaux ouvrants à bascule de 0,80x0,50 et
4 vantaux fixes dont deux de 0,80x1,00 et deux de 0,80x0,50
C/ Châssis métallique
407 | Châssis métalliques en acier zingué ouvrants à bascule
| a) CH1 : châssis de 0,70x0,70 | M² | 800
| b) CH2 : châssis de 0,80x0,70 | M² | 800
III/ MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
A/ Portes métalliques
408 | Portes métalliques en acier zingué ouvrantes à la française
| a) PM1 : de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 900
| a) PM1bis : de 1,04x2,20 à 1 vantail | M² | 950
| b) PM2 : de 1,50x2,20 à 2 vantaux | M² | 1000
| c) PM3 : de 1,80x2,20 à 2 vantaux | M² | 950
| b) PM3bis : de 1,50x2,20 à 2 vantaux | M² | 950
| c) PM4 : de 3,00x2,20 à 2 vantaux | M² | 1000
B/ Grilles
409 | Grille de protection
| a) G1 : de 0,80 x 1,20 | M² | 500
| b) G2 : de 1,60 x 1,50 | M² | 500
| c) G3 : de 1,80 x 1,40 | M² | 500
| d) G4 : de 3,20 x 1,50 | M² | 500
| e) G5 : de 0,70 x 0,70 | M² | 500
| f) G6 : de 0,80 x 0,70 | M² | 500
IV/ MENUISERIE EN PVC
410 | Porte en PVC ouvrante à la française
| a) PV1 : de 0,84x2,20 portes en PVC à un vantail ouvrant à la | M² | 750
française avec oculus triangulaire vitrée de 0,64x0,64
| b) PV1bis : de 0,84x2,20 portes en PVC à un vantail | M² | 700
ouvrant à la française
411 | Pr : portillon de 0,84x0,90 à 1 vantail en va et vient | M² | 650
412 | PL3 : porte placard en PVC de 1,50x2,10 à 2 vantaux | M² | 750
ouvrants à la française
413 | Volet roulant et caisson en PVC | M² | 120
500 - PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
I/ PLOMBERIE
A/ BRANCHEMENT
501 | Branchement définitif au réseau public d'eau potable y compris taxe | ENS | 20000
502 | Coffret de compteur | U | 650
B/ RESAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS
503 | Vanne en laiton
| a) vannes diamètre 42/50 | U | 250
| b) vannes diamètre 33/42 | U | 200
| c) vannes diamètre 26/34 | U | 160
| d) vannes diamètre 20/27 | U | 120
| e) vannes diamètre 15/21 | U | 80
504 | Canalisation en tube polythelène
| a) Diamètre 42/50 | ML | 80
| b) Diamètre 34/42 | ML | 70
| c) Diamètre 27/34 | ML | 60
| d) Diamètre 21/27 | ML | 50
| e) Diamètre 15/20 | ML | 40
505 | Robinet d'arrosage diamètre 20 | U | 70
506 | Tubes en polyropylene randon (PPR) modèle ARIELS 25
| a) tube PPR diamètre 34/42 | ML | 50
| b) tube PPR diamètre 26/32 | ML | 45
| c) tube PPR diamètre 20/27 | ML | 40
| d) tube PPR diamètre 16/20 | ML | 35
| e) tube PPR diamètre 13/16 | ML | 30
507 | Vanne d'arrêt en (PPR)
| a) vannes d’arrêt diamètre 42 | U | 120
| b) vannes d’arrêt diamètre 34 | U | 90
| c) vannes d’arrêt diamètre 27 | U | 70
| d) vannes d’arrêt diamètre 20 | U | 60
| e) vannes d’arrêt diamètre 16 | U | 50
508 | Collecteur complet en cuivre laiton Æ 3/4 y/c coffret
| a) Collecteur à 2 sorties | U | 140
| b) Collecteur à 3 sorties | U | 160
| c) Collecteur à 4 sorties | U | 200
509 | Canalisation cuivre de toute section | ML | 90
C/ EVACUATION ET DESCENTES E.P
510 | Evacuation et descentes E.P en PVC
| a) diamètre 50 | ML | 40
| b) diamètre 75 | ML | 60
| c) diamètre 110 | ML | 75
511 | Fourniture et pose de gargouilles de tous diamètres y/c crapaudine | U | 120
512 | Siphon de sol Æ ³ 200 | U | 150
513 | Gueulard en tube fer galvanisé section 26/34 | ML | 40
II - APPAREILS SANITAIRES ET CUISINE
514 | W.C à l'anglaise 1er choix équipé et complet avec chasse basse | U | 1300
515 | WC à la turque 1er choix avec chasse équipé et complet | U | 1300
516 | Lavabo en porcelaine blance 0,60 1er choix complet | U | 1100
517 | Lavavo collectif équipé et complet | U | 650
518 | Receveur de douche de 0,90x0,90 équipé et complet | U | 2000
519 | Bac double plonge évier de cuisine professionnelle en acier inoxydable équipé et complet | U | 700
520 | Bac double à laver double en béton comprimé | U | 600
III - PROTECTION INCENDIE
521 | Extincteur à poudre polyvalente 10 Kg | U | 900
522 | Extincteur à eau pulverisée 9 Kg | U | 850
523 | Robinet d'incendie armé (RIA) | U | 4500
IV - DIVERS
524 | Glace miroir sanitaires biseauté 6 mm | M2 | 50
525 | Equiement et installation tuyauterie gaz en cuivre tous diamètres pour branchement et alimentation cuisine | ENS | 2500
526 | Installation énergie solaire pour eau chaude
| a) Tuyauterie et vannes de dimensions appropriées | ENS | 3000
| b) Surpresseur | ENS | 1500
| c) Bâche stockage d’eau en PVC | ENS | 2000
527 | Chauffeau solaire à thermostat (capteur et cuve)
| a) capacite de 100 à 150 litres | U | 3000
| b) capacité superieur à 150 et jusqu'à 300 litres | U | 4000
600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE
I/ BRANCHEMENT
601 | Branchement définitif y/c taxes | ENS | 100000
II/ ALIMENTATION ET PROTECTION
602 | Armoire général basse tension | ENS | 20000
603 | Coffret de coupure général et boîte de distribution | U | 1300
604 | Coffret de coupure secondaire | U | 1000
605 | Tableau de protection | U | 2000
606 | Tableau de fusibles | U | 1200
607 | Boîte de raccordement | U | 550
608 | Câbles U 1000 R12 et U1000 R02V
| a) 4x50 mm²+T | ML | 220
| b) 4x35 mm²+T | ML | 200
| c) 4x25 mm²+T | ML | 180
| d) 4x16 mm²+T | ML | 160
| e) 2x5x10 mm²+T | ML | 160
| f) 5x10 mm²+T | ML | 140
| g) 4x6 mm²+T | ML | 110
| h) 3x6 mm²+T | ML | 90
609 | Câbles H07VU
| a) Câble HO7VU DE 5x16mm²+T | ML | 80
| b) Câbles HO7VU DE 5x10mm²+T | ML | 60
| c) Câbles HO7VU DE 5x6mm²+T | ML | 50
610 | Circuit équipotentiel et mise à la terre | ENS | 8000
611 | Foyers lumineux
| a) Foyer simple allumage | U | 80
| b) Foyer va et vient | U | 100
| c) Foyer supplémentaire | U | 100
| e) Foyers télérrupteur | U | 100
| f) Foyers double allumage | U | 120
612 | Foyer borne de jardin | U | 120
613 | Foyers lampadaires | U | 140
614 | Prises de courant y/c câblage
| a) De 2x16 A+T | U | 120
| b) De 2x20 A+T étanche + couvercle | U | 150
| c) De 3x32A+T étanche + couvercle | U | 200
615 | Prise de téléphone y/c câblage | U | 250
616 | Prise informatique CAT6 UTP RJ45 | U | 150
III/ LUSTRERIE
617 | Luminaire carré à grille 60X60 | U | 800
618 | Réflecteur double étanche 1,20 m | U | 550
619 | Réflecteur simple étanche | U | 400
620 | Plafonnier ou applique simple Æ 35 | U | 120
621 | Plafonnier ou applique étanche Æ 35 | U | 150
622 | Projecteur étanche | U | 800
623 | Borne de jardin étanche | U | 900
624 | Lampadaire de 3 m de hauteur | U | 1500
IV/ DIVERS
625 | Tubage téléphonique et informatique tous diamètres | ENS | 8000
626 | Bloc autonome de sécurité
| a) De 60 Lumens | U. | 240
| b) De 360 Lumens | U | 300
627 | Télécommande d'éclairage de sécurité | U | 800
628 | Baie de brassage | U | 600
629 | Sirène y compirs BP | U | 700
630 | Boutton poussoir à témoin lumineux | U | 300
631 | Circuit antenne télévision y/c prises | ENS | 5000
700 - PEINTURE / VITRERIE
I/ PEINTURE
701 | Peinture vinylique extérieurs couleur de Tiznit | M2 | 25
702 | Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds | M2 | 20
703 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs intérieurs et plafonds | M2 | 20
704 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M2 | 30
705 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique et ferronnerie | M2 | 30
II/ VITRERIE
706 | Verre normal 4 mm | M2 | 120
707 | Verre armé | M2 | 160
708 | Verre sablé | M2 | 160

## BP Détail estimatif
BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
Travaux d’achèvement pour le réaménagement, réhabilitation et rénovation du Centre d’Accueil Jbel-Lakhder MARRAKECH
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité | P.U. | P. TOTAL
|  |  |  | (en DH HT) | (en DH HT)
100 | GROS-ŒUVRE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION
A-1 TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | DECAPAGE DES ESPACES VERTS
| Le mètre carré | M² | 20
102 | DESSOUCHAGE ET ABATTAGE DES ARBRES
| L'unité | U | 5
103 | TARANSPLANTATION DES ARBRES
| L'unité | U | 5
A-2 DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION
104 | DEMOLITIONS ET DEPOSES
a- Dépose de la menuiserie de toute dimension et toute nature
| L'unité | U | 60
b- Démolition et dépose du complexe d'étanchéité y/c forme de pente
| Le mètre carré | M² | 700
c- Dépose de revêtement de toute nature sur sol, et sur murs,
| Le mètre carré | M² | 300
d- Démolition des dallages,
| Le mètre carré | M² | 240
e- Démolition et Dépose des faux plafonds
| Le mètre carré | M² | 80
f- Démolition des cloisons de toute nature et toute épaisseur y/c raidisseurs
| Le mètre carré | M² | 150
g - Démolition de tout ouvrage en béton armé
| Le mètre carré | M² | 153
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION H.T ….. |  |  |  |  | 0
| B/ TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  | 0
105 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 160
106 | REMBLAIEMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES
| Le mètre cube | M3 | 160
107 | APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAI
| Le mètre cube | M3 | 64
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX H.T ………….. |  |  |  |  | 0
C/ MACONNERIE EN FONDATION
108 | BETON DE PROPRETE
| Le mètre cube | M3 | 10
109 | GROS BETON POUR FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 50
110 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 50
111 | ARASE ETANCHE
| Le mètre carré | M2 | 40
112 | TRAVERSEE DANS MACONNERIE
| L'unité | U | 20
113 | MISE A LA TERRE EN CUIVRE NU DE 28 MM²
a- Pour constructions nouvelles
| Le forfait | Ft | 1
b- Pour blocs existants (bâtiments à aménager)
| Le forfait | Ft | 1
TOTAL MACONNERIE EN FONDATION H.T ………….. |  |  |  |  | 0
D/ BETON ARME POUR OUVRAGES EN FONDATIONS
114 | BETON POUR BETON ARME DE TOUS OUVRAGES EN FONDATION
a) Pour semelles isolées et filantes.
| Le mètre cube | M3 | 60
b) Pour radiers
| Le mètre cube | M3 | 30
c) Pour poteaux en fondation
| Le mètre cube | M3 | 10
d) Pour longrines et chainages
| Le mètre cube | M3 | 30
e) Pour voiles en fondation
| Le mètre cube | M3 | 10
f) Pour chemisage en fondation
| Le mètre cube | M3 | 35
115 | ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON ARME EN FONDATION
| Le kilogramme | KG | 25000
| TOTAL BETON ARME POUR OUVRAGES EN FONDATIONS H.T ………….. |  |  |  | 0
E/ CANALISATIONS - REGARDS - ASSAINISSEMENT
116 | CANALISATION EN BUSE DE PVC
a) DIAMETRE 160 MM
| Le mètre linéaire | ML | 50
b) DIAMETRE 200 MM
| Le mètre linéaire | ML | 270
c) DIAMETRE 300 MM
| Le mètre linéaire | ML | 40
d) DIAMETRE 400 MM
| Le mètre linéaire | ML | 25
117 | REGARD NON VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT
a) Regard de 0.40 x 0.40 M
| L'unité | U | 16
b) Regard de 0,50 x 0,50 M
| L'unité | U | 10
118 | REGARD VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT
a) regard de 0,60 x 0,60 M
| L'unité | U | 8
b) regard de 0,80 x 0,80 M
| L'unité | U | 4
119 | CANIVEAU EN BETON ARME TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS
| Le mètre linéaire | ML | 30
120 | CANIVEAU A CIEL OUVERT EN BETON ARME TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS
| Le mètre linéaire | ML | 70
121 | REGARD AVALOIR Y/C GRILLE EN FONTE DUCTILE
| L'unité | U | 6
122 | GRILLE POUR CANNIVEAU EN FONTE DUCTILE
| Le mètre linéaire | ML | 30
123 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL CANALISATIONS - REGARDS - ASSAINISSEMENT H.T ………….. |  |  |  |  | 0
| F/ DALLAGES - RENFORMIS |  |  |  | 0
124 | FORME EN TOUT VENANT COMPACTE |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 88
125 | DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIER EPAISSEUR 13CM
| Le mètre carré | M2 | 146
126 | BETON POUR RENFORMIS TOUTES HAUTEURS
| Le mètre carré | M2 | 92
TOTAL DALLAGES - RENFORMIS H.T ………….. |  |  |  |  | 0
G/ BETON ARME EN ELEVATION
127 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
a) Béton pour poteaux, poutres et voiles
| Le mètre cube | M3 | 90
b) Béton pour dalles pleines
| Le mètre cube | M3 | 35
c) Béton pour chemisage des ouvrages en superstructure
| Le mètre cube | M3 | 12
d) Béton pour acrotères
| Le mètre cube | M3 | 15
128 | ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON EN ELEVATION
| Le kilogramme | KG | 20000
129 | PLANCHER HOURDIS Y/C DALLE DE COMPRESSION
a) Plancher hourdis 16+4 y/c dalle de compression
| Le mètre carré | M2 | 290
Plancher hourdis 20+5 y/c dalle de compression
| Le mètre carré | M2 | 55
130 | DALETTES EN BETON ARME Y/C ARMATURE
a) Dallette en béton y compris aciers
| Le mètre carré | M2 | 100
b) Dallette couvre joint de dilatation y compris aciers
| Le mètre linéaire | ML | 50
131 | SOUCHE EN TERRASSE POUR GAINE DE VENTILATION
| L'unité | U | 10
132 | TRAVERSEE ET RESERVATION DANS LE PLANCHER EN BETON
| L'unité | U | 25
133 | REFECTION ET REMISE EN ETAT DES ACROTERES EXISTANTS
| Le mètre linéaire | ML | 130
134 | APPUIS DE FENETRES
| Le mètre linéaire | ML | 200
TOTAL BETON ARME EN ELEVATION H.T ………….. |  |  |  |  | 0
H/ MACONNERIE EN ELEVATION
135 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
| Le mètre carré | M2 | 900
136 | CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 8T
| Le mètre carré | M2 | 770
137 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES ROUGES 8+6T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON
| Le mètre carré | M2 | 700
138 | HABILLAGE DES DESCENTES
| Le mètre linéaire | ML | 110
TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION H.T ………….. |  |  |  |  | 0
| I/ ENDUIT ET DIVERS |  |  |  | 0
139 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y/C BAGUETTE D’ANGLE |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 3700
140 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR PLAFOND
| Le mètre carré | M2 | 550
141 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX ET BAGUETTE D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 1240
142 | COUVRE JOINT DE DILATATION |  | 0
| a) sur sol |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 70
b) sur mur et plafond
| Le mètre linéaire | ML | 85
143 | TRAITEMENT DES FISSURES
| Le mètre linéaire | ML | 600
144 | DECAPPAGE ET REPRISE DES ENDUITS DEGRADES
| Le mètre carré | M2 | 910
TOTAL ENDUIT ET DIVERS H.T ………….. |  |  |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE H.T………………… |  |  |  |  | 0
200 | ETANCHIETE
201 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE
| Le mètre carré | M2 | 800
202 | ETANCHEITE MONOCOUCHE
| Le mètre carré | M2 | 800
203 | PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE
| Le mètre carré | M2 | 800
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE DES RELEVES
| Le mètre linéaire | ML | 300
205 | PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE
| Le mètre linéaire | ML | 300
206 | ETANCHEITE LEGERE
| Le mètre carré | M2 | 100
207 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE GRANULEE
| Le mètre carré | M2 | 120
TOTAL ETANCHEITE H.T………………… |  |  |  |  | 0
300 | REVETEMENT DE SOLS, MURS ET FAUX PLAFOND
301 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO 40x40CM
| Le mètre carré | M² | 900
302 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO 30x30cm ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M² | 150
303 | PLINTHE EN COMPACTO DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 750
304 | REVETEMENT SOL EN MARBRE LOCAL LISSE
| Le mètre carré | M² | 105
305 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL LISSE DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 70
306 | REVETEMENT EN GRES CERAME 30x30 ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M² | 80
307 | REVETEMENT SOL EN BETON LISSE A L'HELICOPTERE Y/C RESINE DE PROTECTION
| Le mètre carré | M² | 20
308 | PLINTHE EN GRES CERAME DE 10CM
| Le mètre linéaire | ML | 70
309 | REVETEMENT EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR Y/C PLINTHE
| Le mètre carré | M² | 95
310 | TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE
| Le mètre carré | M² | 70
311 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR Y/C PLINTHE
| Le mètre linéaire | ML | 120
312 | REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30x60
| Le mètre carré | M² | 400
313 | REVETEMENT MURAL EN ZELLIGE DE FES
| Le mètre carré | M² | 230
314 | CLAUSTRA EN BETON COLORE DANS LA MASSE
| Le mètre carré | M² | 60
1620
315 | REVETEMENT SOL EN BETON DESACTIVE (extérieur)
| Le mètre carré | M² | 120
316 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX
| Le mètre carré | M² | 1100
317 | FAUX PLAFOND EN STAFF DECORATIF
| Le mètre carré | M² | 200
318 | ENDUIT TALOCHE EN PLATRE SUR PLAFOND Y/C CORNICHE
| Le mètre carré | M² | 90
TOTAL REVETEMENT DE SOLS, MURS ET FAUX PLAFONDS H.T………………… |  |  |  |  | 0
400 | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
A/ MENUISERIE BOIS
401 | PORTES ISOPLANE EN BOIS DE TYPE INDUSTRIEL Y COMPRIS PROTECTION
| Le mètre carré | M2 | 55
402 | PORTE A LAMES
| Le mètre carré | M2 | 35
403 | PORTE PAR FLAMME ½ HEURE Y/C FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 37
404 | PORTE EN BOIS SEMI MASSIF
| Le mètre carré | M2 | 30
405 | PORTE EN BOIS MASSIF PIVOTANTE A STRUCTURE PORTANTE EN METAL AVEC PARTIES VITREES
| Le mètre carré | M2 | 15
406 | PLACARD Y/C ETAGERS ET JOINT CREUX
| Le mètre carré | M2 | 105
407 | PERGOLAT EN BOIS LAMELE COLLE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJETIONS
| Le mètre carré | M2 | 210
408 | PERGOLAT EN BOIS ROUGE TRAITE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJETIONS
| Le mètre carré | M2 | 100
409 | REFECTION ET RESTAURATION DU PORTAIL D’ENTREE EN BOIS
| L'ensemble | E | 1
TOTAL MENUISERIE BOIS HT…………… |  |  |  |  | 0
B/MENUISERIE ALUMINUM
MENUISERIE ALUMINUM
410 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M2 | 55
411 | PORTE COULISSANTE EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M2 | 120
412 | ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE OUVRANTE A LA FRANCAISE
| Le mètre carré | M2 | 10
413 | BAIE VITREE EN ALUMINIUM A PANNEAUX EN ACCORDÉON
| Le mètre carré | M2 | 31
414 | VOLET ROULANT EN ALUMINIUM EXTRUDE
| Le mètre carré | M2 | 15
415 | MURS RIDEAU Y/C PORTE
| Le mètre carré | M2 | 38
416 | GARDE CORPS EN INOX
| Le mètre linéaire | ML | 30
TOTAL MENUISERIE ALUMINUM HT…………… |  |  |  |  | 0
| C/MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
417 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURE Y/C FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 30
418 | PORTE METALLIQUE
| Le mètre carré | M2 | 15
419 | REFECTION DES PORTES METALLIQUES EXISTANTES
| Le mètre carré | M2 | 10
| TOTAL MENUISERIE METALLIQUE HT ………… |  |  |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE H,T ………… |  |  |  |  | 0
500 | PLOMBERIE -APPAREILS SANITAIRES-PROTECTION INCENDIE
I - PLOMBERIE
| A/ RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS |  | 0 | 0
501 | CANALISATION EN TUBE POLYETHYLENE PEHD |  | 0 | 0
a) Diamètre 32
| Le mètre linéaire | ML | 75
b) Diamètre 25
| Le mètre linéaire | ML | 89
502 | VANNES EN LAITON
a) Diamètre 32
| L'unité | U | 12
b) Diamètre 25
| L'unité | U | 17
503 | ROBINET D'ARROSAGE DIAMETRE 20
| L'unité | U | 14
504 | TUBES EN POLYPROPYLENE RANDON (PPR) MODEL ARIETE 25
a)Canalisation en tube PPR diam 40
| Le mètre linéaire | ML | 105
b)Canalisation en tube PPR diam 32
| Le mètre linéaire | ML | 90
c) Canalisation en tube PPR diam 25
| Le mètre linéaire | ML | 210
d) Canalisation en tube PPR diam 20
| Le mètre linéaire | ML | 250
505 | VANNE D'ARRET EN (PPR)
a) vannes d’arrêt diamètre 40
| L'unité | U | 8
b) vannes d’arrêt diamètre 32
| L'unité | U | 7
c) vannes d’arrêt diamètre 25
| L'unité | U | 9
d) vannes d’arrêt diamètre 20
| L'unité | U | 15
506 | COLLECTEUR COMPLET EN CUIVRE LAITON Ø 3/4 Y COMPRIS COFFRET
a) Collecteur 3 à 4 sorties
| L'unité | U | 35
b) Collecteur 5 à 6 sorties
| L'unité | U | 22
507 | CANALISATION EN RETUBE POLYETHYLENE RETICULE
a) diamètre 13/16
| Le mètre linéaire | ML | 300
b) diamètre 16/20
| Le mètre linéaire | ML | 250
TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS H.T…………….. |  |  |  |  | 0
| B/ EVACUATION ET DECENTES E.P |  |  | 0
508 | EVACUATION ET DESCENTE E.P EN PVC |  |  | 0
a) Tuyauterie PVC Ø 125
| Le mètre linéaire | ML | 125
b) Tuyauterie PVC Ø 110
| Le mètre linéaire | ML | 110
c) Tuyauterie PVC Ø 75
| Le mètre linéaire | ML | 75
509 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES DE TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE
| L'unité | U | 31
510 | SIPHON DE SOL EN BRONZE TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 66
TOTAL EVACUATION ET DECENTES E.P H.T…………….. |  |  |  |  | 0
II - APPAREILS SANITAIRES
511 | W.C A L’ANGLAISE 1ER CHOIX EQUIPE
| L'unité | U | 18
512 | LAVABO VASQUE OU SUR COLONNE
| L'unité | U | 18
513 | LAVABO COLLECTIF EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 4
514 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'unité | U | 22
515 | DOUCHETTE PISCINE
| L'unité | U | 2
516 | EVIER EN INOX A UN BAC EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 16
517 | EVIER EN INOX A DEUX BACS EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 1
518 | GLACE MIROIR BISEAUTE
| L'unité | U | 20
519 | PORTE - SAVONS EN INOX
| L'unité | U | 20
520 | PORTE SERVIETTE EN INOX
| L'unité | U | 20
521 | DISTRIBURTEUR DE SERVIETTE
| L'unité | U | 20
522 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX
| L'unité | U | 20
523 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ET SOLAIRE
a- CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 100 LITRES
| L'unité | U | 17
b- CHAUFFE-EAU SOLAIRE 300 LITRES
| L'unité | U | 1
| TOTAL APPARIEL SANITAIRE H.T…………….. |  |  |  | 0
III - PROTECTION INCENDIE
524 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENT 6 KG
| L'unité | U | 13
525 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 6 LITRES
| L'unité | U | 10
526 | EXTINCTEUR A CO2 6 KG
| L'unité | U | 6
527 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)
| L'unité | U | 4
528 | ALIMENTATION EN TFG DN50
| Le mètre linéaire | ML | 80
TOTAL PROTECTION INCENDIE H.T…………….. |  |  |  |  | 0
TOTAL PLOMBERIE -APPAREILS SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE………. |  |  |  |  | 0
600 | ELECTRICITE- LUSTRERIE- EXTRACTION - DETECTION INCENDIE - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION
I - ALIMENTATION ET PROTECTION
601 | FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES ELECTRQIUES
a- Fourniture et pose de Tableau Général Basse Tension TGBT
| L'unité | U | 1
b- F et P de l'armoire électrique RDC
| L'unité | U | 1
c- F et P de l'armoire électrique ETAGE 1
| L'unité | U | 1
d- F et P de l'armoire électrique ETAGE 2
| L'unité | U | 1
e- F et P de l'armoire électrique de l'ESPACE COMMUN BUANDERIE
| L'unité | U | 1
f- F et P de l'armoire électrique de l'ESPACE D'ACCUEIL
| L'unité | U | 1
g- F et P de l'armoire électrique de la CAFETERIAT
| L'unité | U | 1
h- F et P de l'armoire électrique EXTERIEUR
| L'unité | U | 1
i- F et P de l'armoire électrique pour PISCINE ET LOCAL TECHNIQUE
| L'unité | U | 1
j- F et P de tableaux secondaires pour studios
| L'unité | U | 16
602 | CABLE U 1000 R 12 N 1000 RO 2 V
a/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 50 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 150
b/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 25 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
c/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 16 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 225
d/ Câble U 1000 R 02 V 5G 10 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
e/ Câble U 1000 R 02 V 5G 6 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 100
f/ Câble U 1000 R 02 V 5G 4 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 150
603 | CHEMINEMENT DES CABLES
a/ Plinthe technique de 150x55 de type LEGRAND ou équivalent techniquement
| Le mètre linéaire | ML | 50
b/ Réseau de conduit courant fort et faible
| Le mètre linéaire | ML | 150
604 | BOITE DE DISTIBUTION
| L'unité | U | 2
605 | FOYER LUMINEUX
a) FOYER SUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 91
b) FOYER SUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 43
c) FOYER VA ET VIENT
| L'unité | U | 8
d) FOYER SUPPLEMENTAIRE
| L'unité | U | 150
606 | PRISES DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE
a) PRISE DE COURANT DE 2x16A+T
| L'unité | U | 236
b) PRISE DE COURANT ETANCHE 220 V
| L'unité | U | 46
c) PRISE DE COURANT ETANCHE 380 V
| L'unité | U | 9
d) BOITE AU SOL ETANCHE (2 prises +TV+RJ45)
| L'unité | U | 5
607 | PRISE TELEVISION Y/C CABLAGE
| L'unité | U | 34
608 | PRISE SORTIE DE FIL
| L'unité | U | 20
609 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL ET MISE A LA TERRE
| L'ensemble | E | 1
II - LUSTRERIE
610 | NEON FLUORESCENT EN LED
| L'unité | U | 66
611 | CEINTURE LED
| Le mètre linéaire | ML | 220
612 | SUSPENSION DECORATIVE
| L'unité | U | 59
613 | WALL WASHER LED
| L'unité | U | 12
614 | PLAFONNIER ROND ETANCHE
| L'unité | U | 11
615 | APPLIQUE MURALE
| L'unité | U | 40
616 | SPOT ENCASTRE ROND OU CARRE
| L'unité | U | 488
617 | SPOT ENCASTRE ETANCHE
| L'unité | U | 497
618 | BALISAGE AU SOL
| L'unité | U | 24
619 | REGLETTE SANITAIRE LED ETANCHE
| L'unité | U | 19
620 | DETECTEUR DE PRESENCE
| L'unité | U | 18
621 | BLOC AUTONOME DE SECURITE
| L'unité | U | 30
III - EXTRACTION VMC
622 | CAISSON D’EXTRACTION VMC- 1020 M3/H
| L'ensemble | E | 3
623 | GRILLE D’EXTRACTION VMC 200x200 mm
| L'unité | U | 12
624 | VENTOUSE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE
| L'unité | U | 4
625 | LES CAISSONS D'EXTRACTION
a/ CAISSON D'EXTRACTION CUISINE A 2 VITESSES 7000 M3/H
| L'unité | U | 7
b/ CAISSON D'EXTRACTION LAVERIE A 2 VITESSES 2 000/4 000 M3/H
| L'unité | U | 2
c/ CAISSON D'INDUCTION CUISINE A 2 VITESSES 2 000/4 000 M3/H
| L'unité | U | 16
d/ CAISSON DE COMPENSATION CUISINE A 2 VITESSES 3 600/7 200 M3/H
| L'unité | U | 2
IV- DETECTION INCENDIE
626 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) CATEGORIE A ADRESSABLE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'ensemble | E | 1
627 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 30
628 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 10
629 | DETECTEUR DE GAZ Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 10
630 | DECLENCHEUR MANUELS Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 15
631 | DIFFUSEURS SONORES Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 5
632 | ASSERVISSEMENT Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 2
633 | INDICATION D’ACTION Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 10
V- COURANT FAIBLE
634 | Onduleur modulaire 30KVA, 10min
| L'unité | U | 2
635 | Armoires et baies de brassage
| L'unité | U | 5
636 | Panneau de brassage 19" 24 ports, cat6a 500 MHz
| L'unité | U | 5
637 | Câble de distribution Cat. 6a, S/FTP 4 Paires
| Le mètre linéaire | ML | 3500
638 | Cordon de brassage
| L'unité | U | 30
639 | Cordon de liaison
| L'unité | U | 10
640 | Prise RJ45 pour informatique et téléphonique
| L'unité | U | 30
641 | Tiroir optique 1U - 19"
a- Tiroir optique multimode 6 ports 1U-19''
| L'unité | U | 1
b- Tiroir optique multimode 24 ports 1U-19''
| L'unité | U | 1
642 | Câble à fibres optiques multimodes (50/125µm) :
| Le mètre linéaire | ML | 50
643 | Réseau de conduit
| L'ensemble | ENS | 1
644 | Dalles techniques de distribution
| Le mètre carré | M2 | 10
645 | BRANCHEMENT TELEPHONIQUE DU PROJET AVEC LE RESEAU EXTERIEUR
| Le Forfait | FT | 1
646 | TEST ET MISE EN SERVICE
| Le Forfait | FT | 1
647 | Commutateur fédérateur Cœur de réseau
| L'unité | U | 3
648 | Commutateur d'accès 48 ports POE
| L'unité | U | 4
649 | Commutateur d'accès 24 ports POE
| L'unité | U | 4
650 | Solution wifi
| Le Forfait | FT | 1
651 | Serveur de communication (Passerelle + Serveur + Licences+ Messagerie vocale+ Management)
| Le Forfait | FT | 1
652 | Poste IP type 1
| L'unité | U | 4
653 | Poste IP type 2
| L'unité | U | 4
VIDEO - SURVEILLANCE
654 | CAMERAS FIXE J/N TYPE EXTERIEUR Y COMPRIS SUPPORT
| L'unité | U | 4
655 | CAMERAS FIXE J/N TYPE INTERIEUR Y COMPRIS SUPPORT
| L'unité | U | 4
656 | NVR 24 CANAUX VIDEO Y COMPRIS LOGICIEL
| L'unité | U | 1
657 | MONITEUR COULEUR 32" HDMI/SMART
| L'unité | U | 1
658 | INSTALLATION, LOGICIEL, CABLAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | ENS | 1
SONORISATION
659 | HAUT PARLEUR PLAFONNIER ENCASTRABLE PUISSANCE 12 W
| L'unité | U | 20
660 | MODULE ANTI LARSEN
| L'unité | U | 1
661 | BAIES MÉTALLIQUE 19" ET ACCESSOIRES
| L'unité | U | 3
662 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
| L'unité | U | 4
663 | TABLE DE MIXAGE 8 CANAUX
| L'unité | U | 3
664 | PROCESSEUR AUDIO NUMERIQUE
| L'unité | U | 3
665 | CÂBLAGE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | ENS | 1
VI- CLIMATISATION
666 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 12000 BTU
| L'unité | U | 5
667 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 18000 BTU
| L'unité | U | 20
668 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 24000 BTU
| L'unité | U | 4
669 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 36000 BTU
| L'unité | U | 4
TOTAL ELECTRICITE- LUSTRERIE- EXTRACTION - DETECTION INCENDIE - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION………. |  |  |  |  | 0
700 | PEINTURE
701 | PEINTURE VINYLIQUE SUR ENDUITS EXTERIEURS NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 3600
702 | PEINTURE EXTERIEURE GRANULEE
| Le mètre carré | M² | 300
703 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 4500
704 | PEINTURE INTERIEURE DECORATIVE NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 1500
705 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR LES SALLES HUMIDES
| Le mètre carré | M² | 320
TOTAL PEINTURE H,T………………………………………………………. |  |  |  |  | 0
800 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
801 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM
| Le mètre linéaire | ML | 40
802 | REFECTION DE MUR DE CLOTURE EXISTANT
| Le mètre linéaire | ML | 110
803 | SOL EN PAVE PIERRE LOCALE D'OURIKA
| Le mètre carré | M² | 280
804 | SOL EN PAVE DE 8X8 - 3X8
| Le mètre carré | M² | 70
805 | REVETEMENT EN DALLETTES EN BETON COMPRESSE CAROSSABLE
| Le mètre carré | M² | 280
806 | REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT CAROSSABLE DE 8CM Y/C BORDURE
| Le mètre carré | M² | 120
807 | REVETEMENT SOL EN BEJMAT
| Le mètre carré | M² | 320
808 | BORDURES DES TROTTOIRS TYPE T1
| Le mètre linéaire | ML | 250
809 | CONSTRUCTION D'UNE CASCADE MURALE Y/C REVETEMENT, ECLAIRAGE ET TOUTES SUJETIONS
| L'ensemble | ENS | 1
810 | FOURNITURE ET POSE DE FONTAINES Y/C EQUIPEMENTS
| Le forfait | Ft | 1
811 | DALETTE EN PIERRE LOCALE
| Le mètre carré | M² | 40
812 | CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE PETANQUE 4mx15m
| L'ensemble | ENS | 1
813 | REVETEMENT SOL EN BLOC SOUPLE DE 5CM D’EPAISSEUR
| Le mètre carré | M² | 55
814 | FOURNITURE DE CABINE GARDIEN
| L'ensemble | ENS | 1
815 | ECHELLES METALLIQUES
| Le mètre linéaire | Ml | 15
816 | TRAPPE D’ACCES A LA TERRASSE
| L'unité | U | 1
817 | CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ADULTES Y/C LOCAL TECHNIQUE
| Le forfait | Ft | 1
818 | CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ENFANTS
| Le forfait | Ft | 1
ECLAIRAGE EXTERIEUR
819 | LAMPADAIRE SOLAIRE DE 3M
| L'unité | U | 4
820 | BORNE EXTERIEURE EN LED DE 1M
| L'unité | U | 25
821 | SPOT ENCASTRE EXTERIEUR ETANCHE
| L'unité | U | 2
822 | PROJECTEUR ETANCHE
| L'unité | U | 7
823 | REMISE EN ETAT DU PUIT EXISTANT ET SES EQUIPEMENTS
| Le forfait | Ft | 1
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS H,T………………………………………………………. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
TOTAL /GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
TOTAL /ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
TOTAL /REVETEMENT DE SOLS, MURS & FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
TOTAL / MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
TOTAL /PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL/ELECTRICITE- LUSTRERIE- EXTRACTION - DETECTION INCENDIE - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
TOTAL/PEINTURE |  |  |  |  | 0
TOTAL/AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS |  |  |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0