ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel d’offres

Ouvert sur offres de prix

N°146/ 2023

Objet de l’Appel d’offres : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences de DAKHLA réparties en lots suivants : - LOT N°1 : Matériel de laboratoire sol, Eau et Végétale et de Mesure des Paramètres Techniques en Agriculture - LOT N°2 : Matériel de simulation de vol - LOT N°3 : Petit outillage agricole - LOT N°4 : équipement de station de tête didactique

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences de DAKHLA :

Lot N° : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2)  et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences de DAKHLA  :

Lot N° : ………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents

LOT N°1 : Matériel de laboratoire sol, Eau et Végétale et de Mesure des Paramètres Techniques en Agriculture

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Items | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarières pour prélèvement des échantillons Tarière manuelle avec 3 vis sans fin : Tarière Edelman ou équivalent standard type combiné; Diamètre 70 mm, pour sols fins, Longueur minimum : 1 m | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Sape pour prélèvement des échantillons Sape PF avec manche | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Sachets en plastique blanc pour échantillon Sachet plastique 30cm/15cm, fermeture en Zip,(Unité =2000 pièces) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Bouteille en plastique 500 ml pour prélèvement eau Bouteilles stériles pour le prélèvement d’eau: Corps et bouchon fabriqués en polyéthylène. Corps rectangulaire : les côtés étroits sont striés pour une meilleure préhension. Les côtés larges sont lisses. Bouchon avec scellés et joint interne de sécurité. Fermeture hermétique. Stériles par radiation. Dimensions : Bouteille de 500 ml : 83 x 65 x 135 /Poids unitaire (bouteille vide) : Bouteille de 500 ml : 40 g | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Réfrigérateur avec congélateur en bas VOLUME TOTAL : 492 FINITION : INOX CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A++ / Congélateur en bas | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | ETUVE pour séchage 50 l environ Etuve Entièrement en inox, écran tactile, Plage de régulation : ambiante +10°C à + 250°C• Affichage de la température de consigne et réelle au 1/10e de degré • couverture d'opercule, temps d'arrêt, Ventilation par turbine garantissant stabilité et homogénéité de température (<0.5°C à 70°C) • Conforme à la norme EN60068-3-11 et NFX15-140 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Dessiccateur en verre borosilicaté Dessiccateur avec couvercle, plaque en céramique et robinet, diam 250mm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Mortier avec pilon en en porcelaine Mortier sphérique à bec en porcelaine Diamètre 25 à 30 cm et hauteur 11 à 15 cm avec pilon à tête biscuit d’une longueur de 19 à 21 cm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Spatule en inox pour prise des échantillons longueur 160 mm environ Spatule en inox, Cuillère-spatule/Capacité F x E 35 x 23/Longueur 160 mm. (Marque origine : Europe) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Balance Analytique Balance avec chambre en plastique électrostatique amovible, grand écran rétro éclairé, plateau en inox, sans préchauffage nécessaire, capteur à diapason robuste, stabilité rapide de résultat en 3 secondes, Portée minimum 200g, précision 0,0001g, calibration externe. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Balance de précision 0.01 g Balance de précision CARACTÉRISTIQUES : Écran LCD rétro éclairé, Plateau en acier inoxydable, Portée minimum 3 kg, Précision de 0.01, capteur à diapason robuste, calibration externe. 5 touches de fonctions/Unités: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/tlT/%./Pieds réglables en hauteur/ Blister inclus/Niveau à bulle/Temps de réponse 1 à 2 secondes, sans préchauffage nécessaire, /Température de fonctionnement +5ºC +35ºC/Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240V+B145:B148ac 50-60Hz à 12V/ La balance peut fonctionner avec piles (non incluses). FONCTIONS • Comptage de pièces • Poids en pourcentage • Tare | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Série des tamis à partir de 0,05 jusqu’à 2 mm (sable, argile et limon) Ensemble de Tamis en inox, diam 200mm, ouvertures : 50, 75, 125, 150, 180, et 200 µm, avec couvercle et fond de collecte. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Appareil de distillation de l’eau Distillateur d'eau en acier inoxydable, capacité de production de 8 litre/h, avec réservoir de 16L intégré et robinet, conductivité eau distillée inférieur à 1,6 µs/cm à 25°C, Construction/Sécurité: Sécurité manque eau Coupure alimentation en eau et électricité su rupture bouilleur Possibilité de montage mural Fluides/Raccordement, Installation et mise en marche incluse. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Agitateur va et vient Agitateur va et vient Deux écrans LCD pour affichage du programme, temps, la vitesse, l'amplitude, grande plateforme d'agitation, Structure en résine résistante à la corrosion , 8 programmes, Charge min : 25kg, Amplitude : 45mm/Vitesse : de 30 à 180 tours/minute, Temps d'agitation réglable de 1min à l'infini, livré complet avec tiges de fixation, plateau et clips. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Robinson pour la détermination de la granulométrie Système complet de Robinson, modèle de table à 7 éprouvettes, selon la norme EN 5753, autonome, constitué d'un cadre pour chariot support de pipette avec tablette graduée des hauteurs de prélèvement, du bac en verre de 120 l dim. 96x30x45 cm, du groupe de régulation en température et d'homogénéisation, d'une pipette (1 partie haute, 1 partie basse et 1 poire de 50 ml avec vanne 3 voies), 7 éprouvettes de sédimentation de 1000 ml et bouchons, et 1 kg d'hexamétaphosphate de sodium. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Calcimetre de bernard Calcimètre complet pour la mesure de la teneur en carbonate de calcium (CaCO3) dans les roches selon NF P18-508. l comprend le cadre-support peint, la verrerie (colonne de 200 ml graduée au ml, fiole de réaction, ampoule de compensation) et les tubulures de liaison. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Burette automatique pour dosage gravimétrique Burette automatique en verre, Cap. 50ml, graduation : 0,1ml, livré complet avec son flacon en verre. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Support porte burettes Support pour burette manuelle et noix de fixation | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 19 | PH mètre de paillasse avec électrode supplémentaire de mesure pH de paillasse, pour la mesure précise de pH, ORP et la température, avec grand écran LCD rétro-éclairé, touches tactiles, intervalle de mesure : -2 à 20 pH, résolution réglable : de 0,1 à 0,001, reconnaissance automatique de la solution de calibrations, avec 5 points de calibration, affichage de statut de l'électrode et stabilité de la mesure, support pour électrode rotatif, réglage de la hauteur 30cm, port RS-232 / USB et connectivité avec le PC, et logiciel de traitement pour ordinateur ou imprimante, BPL mémorisation jusqu' à 1500 analyses avec heure et date, exporte résultats sous forme PDF ou Excel, livré avec électrode en plastique rechargeable, Solutions de calibration pH 4,7 et 10, avec KCL, flacons de 250ml chacun, et électrode supplémentaire. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Conductimètre de paillasse Conductimètre de paillasse, pour la mesure précise de la conductivité, salinité, TDS, la résistance, et la température, avec grand écran LCD rétro-éclairé, touches tactiles, intervalle de mesure de : 0.001μS/cm à 2.000 S/cm, résolution réglable : de 0,1 à 0,001, calibration manuelle ou automatique, 7 intervalles de mesure, affichage de statut de l'électrode et stabilité de la mesure, support pour électrode rotatif, réglage de la hauteur 30cm, port RS-232 / USB et connectivité avec le PC, et logiciel de traitement pour ordinateur ou imprimante, BPL mémorisation jusqu' à 1500 analyses avec heure et date, exporte résultats sous forme PDF ou Excel, livré avec électrode en plastique rechargeable, Solutions de calibration 84μS, 1413μS, 12.88mS, flacons de 250ml chacun, et électrode supplémentaire. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Sonde ioniques sélectives Sondes ioniques sélectives pour : chlore, Nitrates (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 22 | bain marie 7 litre Bain marie, entièrement en inox, ave régulateur digital, capacité de 7L, intervalle de température de : température ambiante à +100°C, précision de température : 0,1°C. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Agitateur magnétique chauffant Agitateur magnétique chauffant, plaque en aluminium recouvert en céramique pour résistance aux produits chimiques corrosifs, diam : 120mm, capacité d'agitation : 15L, température de température ambiante à 320°C, agitation : de 70 à 1400 RPM. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 24 | distributeur automatique 0,5 à 5ml Distributeur automatique, cap. de 0,5 à 5ml, avec adaptateur, sans flacon. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Pipette doseuse automatique 1 à 10 ml, Distributeur automatique, cap. de 1 à 10 ml, avec adaptateur, sans flacon. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Pipette doseuse automatique 2,5 à 25ml Distributeur automatique, cap. de 2,5 à 25ml, avec adaptateur, sans flacon. (Marque origine : Europe). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Fiole jaugée en verre 50 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Fiole jaugée en verre 100 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Fiole jaugée en verre 250 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Fiole jaugée en verre 500 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Fiole jaugée en verre 1000 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 32 | Fiole jaugée en verre 2000 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Fiole jaugée en verre 5000 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 34 | Erlen Meyer en verre 50 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 35 | Erlen Meyer en verre 250 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 36 | Erlen Meyer en verre 500 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 37 | Béchers gradué en en verre pyrex 100 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 38 | Béchers gradué en en verre pyrex 250 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 39 | Béchers gradué en en verre pyrex 500 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 40 | Béchers gradué en en verre pyrex 1000 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 41 | Béchers gradué en en verre pyrex 2000 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 42 | Pipette graduée en verre 0,5 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 43 | Pipette graduée en verre 1 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 44 | Pipette graduée en verre 2 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 45 | Pipette graduée en verre 5 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 46 | Pipette graduée en verre 10 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 47 | Pipette graduée en verre 20 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 48 | Pipette graduée en verre 25 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 49 | Capsule en céramique avec couvercle 25 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 50 | Boites en plastique avec couvercle 75 à 100 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 51 | Erlen meyer avec doigt de 50 ml | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 52 | Boite petri v Ø 50 x 17mm en verre borosilicaté 3.3 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 53 | Microscope Microscope binoculaire Light EcoLED, avec système optique achromatique, Méthode d'observation fond clair avec une tête inclinée à 45 °, rotative à 360 ° et un grossissement : 7 - 45x, Distance de travail : 100 mm, avec support : bras fixe avec poignée. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 54 | Luxmètre Luxmètre professionnel jusqu'à 50 000 Lux, avec écran digital. Le luxmètre est idéal pour la mesure de la lumière reçue (éclairement artificiel réel) à un endroit donné dans le cadre de contrôle de conditions de travail, conditions environnementales, nuisances lumineuses... - Grand écran LCD clairement lisible - Bouton HOLD pour la valeur de mesure maximale et réelle - incl. Batterie 12V - Plage de mesure : 0 – 200; 200 – 2,000; 2,000 – 20,000; 20,000 – 50,000 LUX - Précision : ± 5% < 10,000 LUX; ± 10% > 10,000 LUX - Résolution: 0.1 LUX | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 55 | Balance électrique De précision 0,1g porté 2kg | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 56 | Thermomètre mural T° min-max | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 57 | Psychromètre avec thermomètre T° min max. (Ventilateur) et support | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 58 | Pluviomètre Pluviomètre de type HELLMANN avec éprouvette et support. livré complet avec réservoir de collecte. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 59 | Anémomètre Anémomètre Portable Numérique Haute Précision (±5%) avec Rétro-éclairage LCD de marque européen. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 60 | Enregistreur thermohygro Enregistrement et affichage de données de la température et l’humidité relative de l’air. Capacité de stockage au moins égale à 10000 données, Ecran LCD + Alarme LED - Sortie USB vers PC, Livré avec logiciel licence perpétuel et câbles nécessaires au transfert et affichage de données sur un PC. Alimentation par piles faciles à trouver sur le marché local. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 61 | Réfractomètre Réfractomètre digital (0-35 brix) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 62 | Une station agro météo automatique Une station agro météo automatique 6 paramètres (Température, hygrométrie, Pluie, Rayonnement global, Vitesse et direction du vent), une centrale d’acquisition de donnée (datalogger) et équipée d’un modem GPRS intégré autorisé par l’ANRT. La station doit être avec clôture grillagée rigide de 6x6m. La Station Agro-Météorologique Automatique est conçu avec des matériaux résistants contre les intempéries, les UV. L'ensemble des câbles sont protégé, les connecteurs sont étanches et l’unité centrale (ou cœur électronique de la station) est confinée dans un coffret déshydraté, Alimentation avec panneau solaire, associé à sa batterie, pour assure à la station la fourniture en énergie nécessaire toute l’année. Le panneau solaire est intégré au coffret de protection et est très petit pour minimiser les risques de vols ou de casse. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 63 | Un bac d’évaporation classe A Le bac Classe A doit être conçu en acier inoxydable de type 304 à faible teneur en carbone de jauge 18, un Bouchon de vidange d'1/2 Pouce avec raccord NPT femelle et respectant les recommandations de l’OMM (Organisation Mondiale de la Météorologie). Le bac contient environ 77 gallons, soit 292 litres d'eau (Nota : en ajoutant 7,7 gallons le niveau d'eau dans le bac va augmenter d'1 pouce). Le Bac d’évaporation Classe A comprenant : - Un puit de tranquillisation - Une claie support fabriquée en bois - Un grillage de protection contre les animaux et les oiseaux | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 64 | Kit des tensiomètres à manomètre de différentes profondeurs Le Kit des tensiomètres à manomètre de différentes profondeurs : kit multifonctionnel peut servir à différents types de recherches réalisées avec différentes sortes de tensiomètres, pour une profondeur de 30cm, 60 cm et 90 cm ; Lecture directe du stress hydrique des plantes ; fourni avec une tarière spéciale pour installer les tensiomètres et Seringue servant de pompe à vide et un Capteur : bougie en céramique poreux. Livré avec un manuel d’utilisation simplifié. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 65 | Balance de précision 5kg Balance de précision 5kg avec : • Écran LCD rétroéclairé. • Plateau en acier inoxydable. Précision de 0.1 • Calibration externe. • Pieds réglables en hauteur. • Temps de réponse 2 à 3 secondes. • Température de fonctionnement +5ºC +35ºC. • Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240V+ DC à 12V. FONCTIONS • Poids en pourcentage • Tare | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 66 | Kit de mesure de la maturité des fruits Une solution complète et économique pour contrôler la maturité des fruits directement sur le terrain ou dans un laboratoire. Ce kit comprend : - Un réfractomètre pour la mesure du taux de sucre (brix) - Un pénétromètre pour la mesure de la fermeté des fruits - Un jeu de calibres de poche pour la mesure de la taille des fruits lors de la récolte - Une mallette de transport Livré dans une mallette de transport avec calage en mousse, ce kit peut être emmené très facilement et vous disposez donc toujours d’un matériel complet quelque soit la situation. Les instruments professionnels livrés dans ce kit sont généralistes pour s’adapter à tout type de fruits ( pomme, poire, pêche, kiwi,...) et d’une bonne précision pour des résultats répétables quelque soit l’échantillon contrôlé. Les caractéristiques techniques des appareils : - Pénétromètre pour des mesures de 0 à 13 kg avec une lecture à 100gr. - Deux embouts de pénétration diamètre 8mm (5/16") et 10mm (7/16") - Un réfractomètre 0 à 32% avec compensation automatique de température - Un jeu de calibres 13 tailles de 30 à 90mm de diamètre Contenu du kit : - Un pénétromètre - 2 embouts pour pénétromètre - Une bague de protection anti-jus - Un pèle fruit - Un réfractomètre - Une pipette et un tournevis de réglage pour réfractomètre - Un jeu de calibre - Mode d’emploi | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 67 | Analyseur multi-paramètres Afficheur/Datalogger multi paramètre pour un usage professionnel : Construction en aluminium anodisé (Qualité Marine) pour supporter tous les Environnements Combinant simultanément les capteurs de Niveau, Turbidité, Oxygène Dissous (Optique), CE, pH, ORP, Température pour effectuer des mesures simultanées dans un diamètre inférieur à 2”. Alimentation : Batteries rechargeables Alim. 12 V, externe, Autonomie 145 à 190 heures selon la configuration, Communication USB Boîtier PC/ABS, Indice de protection IP 67 T°C de fonctionnement, hygrométrie - 25 à + 50°C, 0-70 % T°C de stockage, hygrométrie - 25 à + 65°C, 0-90 %, GPS intégré, Ecran LCD, Rétro-éclairage Connecteur électrodes, Fourni avec logiciel PC et câble USB pour la gestion des données, la création de rapports et la génération de fichier Google Earth | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 68 | Boites d'insectes Boites d'insectes comprenant au moins 20 insectes par boite différentes qui attaquent les principales cultures reconnues dans la zone de CMC, la boite doit noter des étiquettes portant toutes les informations liées à chaque insecte collecté, Les insectes, doivent être rangés et classés dans des boîtes environ 30cmx30 cm prévues à cet effet. Le classement doit être méthodique et ordonné afin de retrouver et comparer les insectes par la suite. Le classement est basé sur la classification en vigueur, c’est à dire, par Ordre, Famille, Sous-Famille, Genre et espèce. 10 Guides par CMC portant sur l'identification des insectes et posters de cycle de vie de chaque insecte. Un écran tactile 43" sur une borne portant une application portant une présentation dynamique des insectes collectés, classement, cultures attéquées, dégats…. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 69 | Composteur Capacité du réservoir : 200 Litres min, en Polypropylène, avec accessoires de retournement. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 70 | Formation sur les appareils, utilité, fonctionnement et entretien Formation et assistance dans avec élaboration d'un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par CMC ( la fourniture de matière d'œuvre est à la charge du fournisseur) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Pour l’ensemble des articles: Le fournisseur doit fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement. |  |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : Matériel de laboratoire sol, Eau et Végétale et de Mesure des Paramètres Techniques en Agriculture

| Items N° | Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total Hors TVA (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarières pour prélèvement des échantillons | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sape pour prélèvement des échantillons | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sachets en plastique blanc pour échantillon | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bouteille en plastique 500 ml pour prélèvement eau | U | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Réfrigérateur avec congélateur en bas | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ETUVE pour séchage 50 l environ | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dessiccateur en verre borosilicaté | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mortier avec pilon en en porcelaine | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spatule en inox pour prise des échantillons longueur 160 mm environ | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Balance Analytique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Balance de précision 0.01 g | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Série des tamis à partir de 0,05 jusqu’à 2 mm (sable, argile et limon) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Appareil de distillation de l’eau | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Agitateur va et vient | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinson pour la détermination de la granulométrie | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Calcimetre de bernard | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Burette automatique pour dosage gravimétrique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Support porte burettes | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PH mètre de paillasse avec électrode supplémentaire de mesure | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Conductimètre de paillasse | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sonde ioniques sélectives | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | bain marie 7 litre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Agitateur magnétique chauffant | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | distributeur automatique 0,5 à 5ml | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pipette doseuse automatique 1 à 10 ml | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pipette doseuse automatique2 ,5 à 25ml | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Fiole jaugée en verre 50 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Fiole jaugée en verre 100 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Fiole jaugée en verre 250 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Fiole jaugée en verre 500 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Fiole jaugée en verre 1000 ml | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Fiole jaugée en verre 2000 ml | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Fiole jaugée en verre 5000 ml | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Erlen Meyer en verre 50 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Erlen Meyer en verre 250 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Erlen Meyer en verre 500 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Béchers gradué en en verre pyrex 100 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Béchers gradué en en verre pyrex 250 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Béchers gradué en en verre pyrex 500 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Béchers gradué en en verre pyrex 1000 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Béchers gradué en en verre pyrex 2000 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pipette graduée en verre 0,5 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pipette graduée en verre 1 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pipette graduée en verre 2 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pipette graduée en verre 5 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pipette graduée en verre 10 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pipette graduée en verre 20 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pipette graduée en verre 25 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Capsule en céramique avec couvercle 25 ml | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Boites en plastique avec couvercle 75 à 100 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Erlen meyer avec doigt de 50 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Boite petri v Ø 50 x 17mm en verre borosilicaté 3.3 | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Microscope | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Luxmètre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Balance électrique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Thermomètre | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Psychromètre | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pluviomètre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Anémomètre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Enregistreur thermohygro | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Réfractomètre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Une station agro météo automatique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Un bac d’évaporation classe A | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Kit des tensiomètres à manomètre de différentes profondeurs | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Balance de précision 5kg | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Kit de mesure de la maturité des fruits | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Analyseur multi-paramètres | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Boites d'insectes | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Composteur | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Formation sur les appareils, utilité, fonctionnement et entretien | J | 3 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………

LOT N°2 : Matériel de drone et de simulation de vol

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Items | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workstation simulateur et calcul traitement Workstation type Dell ou équivalent Precision 5820 processeur I7, Mémoire RAM 16G, Carte graphique Nvidia 4Giga ou équivalent de mémoire graphique , Disque dur HDD 4Terra + Ecran 23 + Clavier&souris (Machine pour le traitement des données et pour le simulateur de vol) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Mur d'image, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW) 16 x écran LCD de 55 pouce : Espace d'épissage : couture soignée de 3,5 mm, panneau plat, aucune déformation globale Résolution : 1920*1080,Contraste : 4000:1 Luminosité : 500cd/m2,Angle de vue : 178° (horizontal et vertical),Rapport d'affichage : 16:9,Taille d'affichage : 1209,6 mm (horizontal) × 680,4 (vertical) mm,24 heures de fonctionnement continu, avancé, stable et évolutif,Interfaces riches : prend en charge les interfaces DVI, HDMI, VGA, BNC, USB,et autres, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW) 16 x Processeur d'assemblage d'images intégré : Architecture matérielle pure, fonctionnement stable et fiable, le temps moyen entre les pannes est supérieur à 60 000 heures ; Le signal d'entrée prend en charge l'entrée DVI/VGA/AV, l'unité de traitement numérique complète, prend en charge la résolution haute définition 1920X1080, le contrôle d'interface RS232 ou RJ45, une réponse extrêmement rapide, une capacité anti-interférence améliorée : en utilisant la technologie de connexion de bus parallèle à grande vitesse, après le contrôle le terminal émet des commandes, le système peut En 1 microseconde, le signal est commuté sur le canal spécifié par la commande pour obtenir une réponse rapide. Fonction de mémoire d'état avant panne de courant : grâce au réglage avancé du logiciel de contrôle, en cas de panne de courant sur site, il peut mémoriser automatiquement l'état de fonctionnement de l'équipement avant l'arrêt. 1 x Logiciel d'affichage + HDMI EQUIPEMENT : Logiciel de gestion de contrôle spécial de droit d'auteur de système d'épissage d'affichage à cristaux liquides de VT 16 x Support mural en profilé d’aluminium pour écran de jonction 1 x Ensemble accessoires pour mise en service de la solution du mur d'image | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Casque simulateur + Meuble intégré + Manette Cockpit de pilotage : Casque Goggle lunette de pilotage adapté au simulateur de vol et aux drones Meuble en bois qui intégre l'ensemble des équipements hardware pour le pilotage en mode simulateur (adapté à la workstation du simulateur) Joystick manette de pilotage en mode simulateur | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Simulateur de vol Version Entreprise – Software : Logiciel Simulateur de vol pour les drones : Il doit permettre la simulation des vols en environnement urbain et rural, Il doit permettre de simuler les changements des conditions météorologiques (vent, pluie,..,etc), La version du logiciel doit être une version professionnelle avec licence perpétuelle, formation et installation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Formation sur les appareils, utilité, fonctionnement et entretien Formation et assistance dans avec élaboration d'un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par CMC. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Pour l’ensemble des articles : Le fournisseur doit assurer la mise en place d’un désigne adéquat et une installation complète du système fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement. |  |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : Matériel de simulation de vol

| Items N° | Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total Hors TVA (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workstation simulateur et calcul traitement | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mur d'image, Dimension: 2737.2mmx4854.12mm(HxW) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Casque simulateur + Meuble intégré + Manette | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Simulateur de vol Version Entreprise – Software | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Formation | J | 3 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………

LOT N°3 : Petit outillage agricole

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Items | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécateur professionnel pour taille et récolte de toutes les plantes, poids 100 g, lames en acier inoxydable, manche confortable,lame étroite et allongée pour accès faciles aux tiges. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Binette avec manche de marque européenne | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Brouette 80-100 L galvanisés, roues gonflables et poignées caoutchouc. Idéal pour le transport des aliments, bois, fumier, herbes, céréales.., | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Plantoir en acier– Poignée pistolet pour une meilleure préhension et un angle de travail optimal - Permet de planter et repiquer facilement les plantes à racines - Peinture traitée anti-corrosion pour une excellente tenue dans le temps | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Transplantoir en aluminium gradué | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Greffoir de taille standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Râteau avec manche de taille standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Sécateurs à longue manche | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Sape GF avec manche | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Sape PF avec manche | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Crochet avec manche | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Bêche avec manche de taille standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Pioche avec manche de taille standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Pelle à sable avec manche de taille standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Faucille en acier trempé avec manche de taille standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Fourche en acier trempé avec manche, | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Echelle en aluminium : transformable 2 plans avec base évasée pour une parfaite stabilité, 8 marches. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Scie d'élagage environ 330mm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Pulvérisateur à dos : en plastique 16 l minimum avec piston en laiton. Pour les grandes surfaces agricoles et les jardins. Différent types de pulvérisation. Bretelles arrière ajustables, | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Décamètre ruban : longueur 5 m Bande flexible en acier / épaisseur de 25 mm Verrouillage automatique Prise en main confortable Protecteur de lame | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Caisse clayette : matière polypropylène - Qualité alimentaire - Parois ajourées dim environ Ext L595 x l 400 x h 123 mm couleur blanche selon les normes exigées pour les produits alimentaires. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Cisaille à haie de taille standard Pour l'élagage des branches et des Bishes épaisses avec des branches répandues. Amortisseur de chocs Environ Tailles : L1mm : 546 mm L2mm : 200mm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Sceau en plastique, poids 1 kg | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Tenailles en acier allié de qualité. Mâchoires et bords de coupe brochés avec précision forgées en acier au carbone et entièrement traitées thermiquement pour une durabilité et une performance optimale. Poignées plates et tête polie laquée noire. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 25 | SET DE 3 PINCES UNIVERSELLE +DIAGONALE +BEC LONG | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Kit de protection adapté aux risques phytosanitaires répondant aux normes spécifiques de la profession. Le kit est composé de : - 1 combinaison Classic plus vert à, capuche spécial pulvérisation - 1 paire de gants nitrile vert 330 mm Norme EN 374 - 1 demi masque de protection Norme EN 140 - 2 filtres demi masque A2P3 - 1 paire de lunette masque norme EN 166 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Arrosoir en plastique de 10L | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Chronomètre manuel 1/100s avec 50 temps intermédiaires, | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Cutter pour tuyau 230MM | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Caisse à outils mécanicien 30 piéces min | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Trousse de premiers soins min 20 catégorie | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 32 | Gants de protection (paires) : Paume enduite de PU, flexible et bonne sensation. Coquille HPPE, résistance aux coupures et à l’abrasion. Matière : Antistatique. Taille : standard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Lunette-masque | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 34 | Ciseaux de récolte avec une large ouverture pour les doigts. Idéal pour couper et pour la récolter des plantes - Longueur des ciseaux de récolte : 15 cm - Largeur de la poignée : 7 cm - Longueur de la lame : 7cm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 35 | PAIRES DE Bottes en plastique : - Botte vert ultra légère, sans coquille en PVC - TAILLES : du 38 au 45 - COULEURS : Vert - TIGE : en PVC vert. - Semelle PVC noir. - Doublure polyester blanc. -Résistance : Acides, bases, désinfectants, fumier, produits chimiques. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3 : Petit outillage agricole

| Items N° | Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total Hors TVA (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécateur professionnel | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Binette avec manche | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brouette | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plantoir en acier | U | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Transplantoir en alluminuim gradué | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Greffoir de taille standard | U | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rateau avec manche de taille standard | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sécateurs a longue manche | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sape GF avec manche | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sape PF avec manche | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Crochet avec manche | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bêche avec manche de taille standard | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pioche avec manche de taille standard | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pelle à sable avec manche de taille standard | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Faucille en acier trempé avec manche de taille standard | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fourche en acier trempé avec manche | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Echelle en aluminium: transformable 2 plans avec base évasée pour une parfaite stabilité, 8 marches. | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Scie d'élagage 330mm | U | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pulvérisateur à dos | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Décamètre ruban | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Caisse clayette | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cisaille à haie | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sceau en plastique, poid 1 kg | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tenailles en acier allié de qualité. | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SET DE 3 PINCES UNIVERSELLE +DIAGONALE +BEC LONG | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kit de protection | U | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Arrosoir en plastique de 10L | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chronomètre manuel 1/100s avec 50 temps intermédiaires, | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cutter pour tuyau 230MM | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Caisse à outils mécanicien 30 piéces min | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Trousse de premiers soins | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gants de protection (paires) | U | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lunette-masque | U | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ciseaux de récolte | U | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PAIRES DE Bottes en plastique. | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………

LOT N°4 : équipement de station de tète didactique

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Items | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPES HORIZONTALES MULTICELLULAIRES" Débit 1,5 m3/h a maximum Roues et diffuseurs compacts, robustes et résistants à la corrosion en acier inoxydable Support de la pompe pour des applications facilitées Bague d’étanchéité flottante des roues en PPS Arbre moteur surdimensionné Facilité d’entretien Roulements à billes du moteur robustes et étanche. Garniture mécanique type E0 = Charbon/céramique/EPDM Démarrage et arrêt en douceur et à la variation de vitesse pour réaliser d’importantes économies d‘énergie. Rendement thermique et mécanique élevé grâce au boîtier en aluminium et à la ventilation indépendante Connexions : orifices d‘aspiration et refoulement filetés Rp Pression de service maximale : 10 bar Monter sur châssis en inox. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | VARIATEUR DE VITESSE Commande à distance par Bluetooth et application mobile Protection de première classe, classe d’enveloppe IP66/65 (installation possible dans des endroits humides et poussiéreux) Multiples modes de commande Protection intégrée contre la marche à sec Commandes de moteur avancées Adapté à l’utilisation avec des moteurs à aimant permanent Entrées et sorties analogiques Surveillance et programmation par smartphone Commande à distance à l'aide d'un smartphone à proximité́ servant de modem Copier-coller de recettes de programmation Modes de commande : à pression constante, à pression différentielle constante ou proportionnelle, à température constante, à température différentielle constante, à débit constant, de fréquence extérieure (trimmer) ou de 1 ou 2 fréquences prédéfinies Protection intégrée contre : surtension et subtension, surintensité́ sans charge, marche à sec, température excessive Commandes de moteur avancées : de nouvelle génération pour moteurs asynchrones, et sans capteur pour moteurs synchrones à aimant permanent Entrées et sorties : 2 entrées numériques programmables pour le démarrage et l'arrêt du moteur, Modbus RTU, 2 relais de sortie pour l'indication d'alarme et marche, 2 entrées analogiques 4-20 mA, 2 entrées analogiques 0-10 V | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | FILTRE À SABLE Haute protection contre la corrosion et Haute protection contre la corrosion et les UV : grâce à un double revêtement intérieur et extérieur en époxy-polyester. Filtre a buse double chambre. Diamètre du corps : environ(28 pouces). Entrée/sortie : 3 pouce. Débit nominal 30 m3/h. Débit contre lavage : 5 m3/h. Sable calibré en Silice 1,2 Monter sur châssis en inox | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | FILTRE À TAMIS Conçus avec une double barrière de protection. Une couche extérieure revêtue de polyester et un revêtement interne d’époxy à l’intérieur du filtre. Type de corps : Angle (compact) finess de filtration : Options de tamis environ : 100 microns. Surface de tamis : 910 cm2. Tamis d’acier inoxydable moulé standard Pression de fonctionnement maximale : 8 bar Pression maximale : 10 bar Pression minimale pour contre‐lavage : 2 bar Entrée/sortie : 50 mm (2 pouces). Débit maximum 25 m3/h. Débit contre lavage : 5 litres/cycle. Corps : Angle. Dimensions : 600 mm x 480 mm. Monter sur châssis en inox | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | FILTRE À DISQUE Filtre a disque 3 pouces Pression de fonctionnement maximale : 10 bars. Température de fonctionnement maximale : 60 C. Plage de pH : 3-12. Matériau corps et couvercle : Polyamide renforcé en fibres de verre Matériau joint corps : NBR Matériau tamis : Acier inoxydable 304. Tamis : 100 microns. surface de filtration :1500 cm2 minimum. Monter sur châssis en inox Poids : 6 kg maximum. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | CITERNE 1000 Litres Volume utile : 1000 litres. Matériau : PE d'excellente qualité. Une prise de vidange Une prise d’alimentation en eau Une prise d’agitation à hélice Une prise d’aspiration des engrais, menue d’un filtre à disques correctement dimensionnés et d’une vanne d’isolement Un trou de visite équipé d’un bouchon. Monter sur châssis en inox. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | CITERNE 500 Litres Volume utile : 500 litres. Matériau : PE d'excellente qualité. Une prise de vidange Une prise d’alimentation en eau Une prise d’agitation à hélice Une prise d’aspiration des engrais, menue d’un filtre à disques correctement dimensionnés et d’une vanne d’isolement Un trou de visite équipé d’un bouchon. Monter sur châssis en inox. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | AGITATEUR À AIR 2CV L’agitateur est agitateur à air de 2 CV. Pour permettre la dissolution et le mélange des engrais dans les cuves. La fixation sera indépendante de la cuve et leur installation ne doit pas gêner la vidange des acs d’engrais dans la cuve. Monter sur châssis en inox | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | TUYAUTERIES PVC Les tuyauteries PVC seront en PN6 à joint pour les diamètres de 75 mm. Les tuyauteries PVC seront en PN6 à joint pour les diamètres de 32 mm. Marque européenne. Chaque tuyauterie principale et de distribution sera équipée d’un organe de purge (vanne de purge). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | ORGANES DE RÉGULATION Un compteur d’eau type woltman, une vanne de régulation, ventouses, vanne de décharge, manomètres, robinetterie etc. Marque européenne.. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | KIT D' INJECTION AUTOMATIQUE La machines de fertigation doit avoir les caractéristiques suivantes : Injection rapide et précise des acides et engrais. Injection par impulsion pour une uniformité de la solution fertilisante Pompe : Acier inoxydable, résistant aux produits chimiques.chimiques à une orientation horizontale. Pression de fonctionnement : 5-10 Bars Contrôle EC-pH : Simple Vanne de dosage à action rapide temps de marche/arrêt. Plage des débits : 20 à 120 m3/hr. Canaux d’injection et débit : 4 canaux de 600 lit/h. Supervision et Contrôle de programme d’irrigation à distance. Interface multilingue facile à utiliser Option RTU sans fil pour le contrôle à distance. Matériel modulaire prêt à l'emploi. Contrôle EC/pH avancé avec vannes de dosage marche/arrêt ou analogiques. Accès à distance complet depuis PC et utilisation mobile. Carte mémoire SD pour une sauvegarde facile du micrologiciel et une mise à niveau vers une nouvelle version. Peut être intégré à une station météo et à une large gamme de capteurs. Spécifications matérielles : Source de courant : 230 115/230 VAC. Protection contre les surtensions : En entrée et en sortie Spécifications du logiciel : Programmes d'irrigation : Jusqu'à 15 programmes. Déclencheurs d'irrigation : Rad sum, Time, VPD, détection de l'humidité du sol et entrées externes. Vannes par programme d'irrigation : Jusqu'à 40 - séquentiellement ou groupés. Méthode de dosage : Rapport de temps et de quantité (en vrac ou étalé) (1/1000) et EC/pH avec canaux numériques et analogiques. Licence logiciel perpétuelle. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Armoire électrique du groupe de pompage Cette armoire aura des dimensions satisfaisantes et comprendra les équipements suivants de commande, protection et signalisation de chaque groupe électropompe de tête: A l’intérieur: - Un disjoncteur moteur - Un contacteur de ligne tripolaire - Un variateur de vitesse électronique protégé par disjoncteur tripolaire adapté à la puissance nominale de ce dernier et à la caractéristique hydraulique de la pompe afin d’éviter les effets des à-coups de démarrage et des coups de bélier. Ce variateur assura les fonctions suivantes : - Accélération contrôlée. - La décélération contrôlée. - La variation et la régulation de vitesse. - L’inversion du sens de marche. - Le freinage d’arrêt. - Installation et mise en marche. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | ACCESSOIRES ET INSTALLATION Les accessoires de raccordement de marque Européenne (coudes, tés, bouchons etc.) et de montage ainsi que les ingrédients nécessaires tels que colle, outillage de démontage et pièces de rechanges pour besoin de 5 installations minimum. Un écran tactile 43" sur une borne pour logiciel de l’irrigation et commande de la station. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Formation et assistance au champ Formation et assistance dans avec élaboration d'un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par CMC (la fourniture de matière d'œuvre est à la charge du fournisseur) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Pour l’ensemble des articles : Le fournisseur doit fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement. la station didactique est un circuit fermé (la source étant le bac de 1000 l considéré comme étant le bassin d'irrigation) l'installation du matériel su un châssis avec fourniture de tous les accessoires nécessaires pour assurer le démarrage de la station |  |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : équipement de station de tète didactique

| Items N° | Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total Hors TVA (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPES HORIZONTALES MULTICELLULAIRES" | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VARIATEUR DE VITESSE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FILTRE À SABLE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FILTRE À TAMIS | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FILTRE À DISQUE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CITERNE 1000 Litres | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CITERNE 500 Litres | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AGITATEUR À AIR 2CV | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TUYAUTERIES PVC | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ORGANES DE RÉGULATION | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KIT D’INJECTION AUTOMATIQUE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Armoire électrique du groupe de pompage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ACCESSOIRES ET INSTALLATION | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Formation et assistance au champ | J | 3 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………