## PG (hidden)
Bureau d’étude : OMAIT ENGINEERING
AVANT METRES
PROJET : TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU SIEGE DE L'OFPPT
RECAPITULATION
ESTIMATION

## Donné (hidden)
Ratio P
1
1.2
1.5

## BP
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | Eésignations Ees ouvrages | U | Qté. | P.U en dhs HT | TOTAL HT
Gros œuvres
Démolition et dépose
1 | Démolition des cloisons de toutes natures
| Le mètre carré | M2 | 255
2 | Démolition du dallage
| Le mètre carré | M2 | 10
3 | Démolition des revêtements
| Le mètre carré | M2 | 2531
4 | Dépose des Faux plafonds
| le mètre carré | M² | 1784
5 | Depose des cloisons amovible
| le mètre carré | M² | 419
6 | Dépose des cadres
| l'unité | U | 57
7 | Curage des buses
| Le mètre linéaire | ML | 15
8 | Curage des regards
| l'unité | U | 4
9 | Traitement des fissurations
| le mètre linéaire : | ML | 80
Sols
10 | Forme en béton y compris Acier
| le mètre carré : | M2 | 10
11 | Forme en béton pour marches et contre marches
| le mètre linéaire : | ML | 10
Maçonnerie en élévation -Briquetage
12 | Cloison en brique de 7 cm
| le mètre carré : | M2 | 40
Enduit
13 | Enduit extérieur
| le mètre carré : | M2 | 20
14 | Enduit intérieur
| le mètre carré : | M2 | 90
15 | Réfection des enduits
| le mètre carré : | M2 | 180
DIVERS
16 | Renformis en béton
| le mètre carré : | M2 | 6
17 | Dalette en B.A
| le mètre carré | M2 | 6
18 | Tampon pour regards
| l'unité : | U | 4
Total Gros œuvre
Etanchéité
19 | Etanchéité légère
| le mètre carré : | M2 | 191
20 | Etanchéité des joints de dilatation
| le mètre linéaire: | Ml | 15
Total Etanchéité |  |  |  |  | 0
Revêtement
21 | Revêtement en Granit gris
| Le mètre carré | M2 | 4
22 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame plein masse 60x60 cm mate y compris plinthe
| Le mètre carré | M2 | 1820
23 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame plein masse 60x60 cm anti dérapant finition mate y compris plinthe
| Le mètre carré | M2 | 132
24 | Revêtement mural en carreaux grès cérame plein masse 30x60cm finition mate
| Le mètre carré | M2 | 655
25 | Poncage du Granit existant
| Le mètre carré | M2 | 421
26 | Tablette en marbre
| Le mètre carré | M2 | 10
27 | Plinthes en Granit gris
| le mètre linéaire: | ML | 10
28 | COMPTOIR D’ACCUEIL
| Ensemble | Ens | 1
Total Revêtement
Faux plafond
29 | Faux plafond en Staff lisse
| le mètre carré | M² | 115
30 | Faux plafond en BA13
| le mètre carré | M² | 1765
31 | Enduit taloché
| le mètre carré | M² | 20
Total Faux plafond |  |  |  |  | 0
Peinture
32 | Peinture mat sur murs et plafonds extérieur
| le mètre carré | M² | 140
33 | Peinture mat sur murs et plafonds intérieur
| le mètre carré | M² | 1430
34 | Peinture laquée sur murs et plafonds intérieur
| le mètre carré | M² | 310
35 | Peinture sur faux plafond
| le mètre carré | M² | 1870
36 | Peinture laquée sur menuiserie métallique
| le mètre carré | M² | 240
37 | Peinture mat sur Tuyauterie
| L’ensemble | Ens | 1
Total Peinture
Menuiserie
Menuiserie Aluminium
38 | Fourniture et pose de cloisons amovible en aluminium y compris portes
| le mètre carré | M2 | 361
39 | Fourniture et pose de cloisons en aluminium sans portes
| le mètre carré | M2 | 53
40 | fourniture et pose de fenêtres en aluminium
| le mètre carré | M2 | 4
41 | Fourniture et pose de portes aluminium
| le mètre carré | M2 | 7
42 | Fourniture et pose de vitrage
| Le mètre carré | M² | 10
43 | Couvre joint en laiton
| Le mètre linéaire | Ml | 19
44 | Réfection de menuiserie en aluminium
| Le mètre carré | M² | 20
Menuiserie bois :
45 | Fourniture et pose de Porte isoplane stratifiée finition noyer
| le mètre carré | M2 | 95
46 | Réfection de la menuiserie bois
| Le mètre carré | M2 | 10
Menuiserie metallique :
47 | Encadrement des contours des baies en tôle
| Le mètre carré | M2 | 118
48 | Réfection de la menuiserie Métallique
| Le mètre carré | M² | 10
49 | Fourniture et pose de poignet et serrure pour porte
| l'Unité | U | 10
50 | Fourniture et pose de quincaillerie pour fenêtres et châssis
| l'Unité | U | 10
51 | Cloison en placoplatre
| le mètre carré | M² | 460
Total Menuiserie
Electricite Courant fort - Courant faible
TABLEAU ELECTRIQUES
52 | TGBT N
| L'unité : | U | 1
53 | TP-1-N
| L'unité : | U | 1
54 | TP-2-N
| L'unité : | U | 1
55 | TP-3-N
| L'unité : | U | 1
56 | TP-2-O
| L'unité : | U | 1
57 | TP-3-O
| L'unité : | U | 1
CABLE DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
58 | Câble U1000RO2V 4 x 70 mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 40
59 | Câble U1000RO2V 4 x 50 mm²+T
| Le mètre linéaire: | ML | 30
60 | Câble U1000RO2V 4 x 35 mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 30
61 | Câble U1000RO2V 4 x 25 mm² +T
| Le mètre linéaire: | ML | 30
62 | Câble U1000RO2V 5 x 16 mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 100
63 | Câble U1000RO2V 5 G10 mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 100
64 | Câble U1000RO2V 5 G 6 mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 50
65 | Câble U1000RO2V 5 G4 mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 20
66 | Câble U1000RO2V 3 G6 mm²
| Le mètre linéaire: | ML | 20
Alimentation
67 | Alimentation divers (petites puissances)
| L'unité : | U | 36
68 | Alimentation centrale détection incendie
| L'unité : | U | 1
69 | Alimentation unité extérieur climatisation DRV
| L'unité : | U | 2
70 | Alimentation Unité extérieur Split mural
| L'unité : | U | 2
Chemin de cable
71 | Chemin de câble dimension 125X63 mm
| Le mètre linéaire: | ML | 60
72 | Chemin de câble dimension 95X63 mm
| Le mètre linéaire: | ML | 60
73 | Chemin de câble dimension 65X33 mm
| Le mètre linéaire: | ML | 80
74 | Liaison équipotentielle secondaire
| L'unité : | U | 6
Distribution eclairage et prises de courant
75 | Foyer lumineux sur simple allumage
| l'unité: | U | 27
76 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche
| l'unité: | U | 2
77 | Foyer lumineux sur double allumage
| l'unité: | U | 12
78 | Bouton poussoir
| l'unité: | U | 29
79 | Foyer lumineux sur va et vient double
| l'unité: | U | 2
80 | Foyer lumineux sur va et vient
| l'unité: | U | 12
81 | Foyer supplémentaire
| l'unité: | U | 300
82 | Prise de Courant 16A
| L'unité : | U | 8
83 | Prise de courant 16A étanche
| L'unité : | U | 2
84 | Bloc de prise (2PC +1PC Ondulée +1Tél + 1Info )
| L'unité : | U | 92
85 | Détecteur de mouvement 180° / Ø 8m
| L'unité : | U | 14
Lustrerie
86 | Dépose de l'instalation electrique existante
| L'ensemble : | ENS | 1
87 | Luminaire linéaire 1200 cm LED 36W
| L'unité : | U | 10
88 | Spot led 9W
| L'unité : | U | 180
89 | Applique mural escalier
| L'unité : | U | 9
90 | Applique bureau directeur
| L'unité : | U | 2
91 | Hublot étanche led 20w (sanitaire)
| L'unité : | U | 62
92 | Pannel 60x60 encastré LED 36W
| l'unité: | U | 111
93 | Ruban LED
| Le mètre linéaire: | ML | 200
ECLAIRAGE DE SECURITE
94 | Bloc autonome d'éclairage d’évacuation baes 45 lumens LED
| l'unité: | U | 17
95 | Bloc autonome d'éclairage d’antipanique 360 lumens LED
| l'unité: | U | 1
96 | Equipement de télécommande
| l'unité: | U | 2
TELEPHONE –INFORMATIQUE
97 | Dépose de matériel informatique existant
| L'ensemble : | ENS | 1
98 | Coffret informatique 32 U
| L'unité : | U | 1
99 | Coffret informatique 12 U
| L'unité : | U | 2
100 | Câble torsadé 4 paires U/FTP Cat 6A
| Le mètre linéaire: | ML | 4500
101 | Câble fibre optique
| Le mètre linéaire: | ML | 50
102 | Tirroir optique 6 Adaptateurs
| L'unité : | U | 1
103 | Cordon de brassage
| L'unité : | U | 180
104 | Cordon de liaison
| L'unité : | U | 180
105 | Prise RJ 45 Cat 6A
| L'unité : | U | 180
106 | Point d’accès WLAN
| L'unité : | U | 1
107 | Contrôleur WLAN
| L'unité : | U | 1
108 | Panneau de brassage 48 ports RJ45 cat 6 A
| L'unité : | U | 1
109 | Panneau de brassage 24 ports RJ45 cat 6 A
| L'unité : | U | 2
110 | Switch 48 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 2
111 | Switch 24 ports POE + (2 ports SFP)
| L'unité : | U | 4
SYSTEME DE DETECTION ET DE SECURITE INCENDIE
112 | Dépose de matériel incendie existant
| L'ensemble : | ENS | 1
113 | Système de sécurité incendie adressable (S.S.I)
| l’ensemble: | ENS | 1
114 | Détecteur optique de fumée adressable NF
| l'unité: | U | 19
115 | Détecteur thermovélocimétrique NF
| l'unité: | U | 1
116 | Declencheur manuel adressable NF
| l'unité: | U | 4
117 | Avertisseur sonore
| l'unité: | U | 3
118 | Report d'alarme
| l'unité: | U | 1
119 | Indicateur d'action avec flash
| l'unité: | U | 10
120 | Câblage et accessoires détection incendie
| L'ensemble : | ENS | 1
VIDEO SURVEILLANCE
121 | Dépose de matérielle vidéosurveillance existant
| L'ensemble : | ENS | 1
122 | Camera fixe extérieure 4MP
| l'unité: | U | 3
123 | Camera mini-dôme interieure 4MP
| l'unité: | U | 2
124 | NVR d’enregistrement 8
| l'unité: | U | 1
125 | Moniteur 42 Pouces +Poste de travail
| l’ensemble: | ENS | 1
126 | Baie 6 U
| l’ensemble: | ENS | 1
127 | Câblage et accessoires vidéosurveillance
| à l’ensemble: | ENS | 1
Couloir rapide et gestion
128 | Couloirs rapides « Tourniquet »
| L'unité : | U | 1
129 | Un couloir Rapide PMR
| L'unité : | U | 1
TOTAL Electricite
Plomberie sanitaire - Protection incendie- Climatisation- VMC
130 | Vasques à encastrer
| l'unité : | U | 25
131 | Lavabo pour PMR
| l'unité : | U | 1
132 | W.C pour PMR avec accessoires
| l'unité : | U | 1
133 | W.C à l'anglaise
| l'unité : | U | 22
134 | Distributeur de savon liquide- 1 litre
| l'unité : | U | 13
135 | Porte papier hygiénique
| l'unité : | U | 23
136 | Miroirs
| l'unité : | U | 23
137 | Séche main
| l'unité : | U | 13
138 | Accessoires du compteur EF
| l'ensenble | Ens | 1
139 | Tuyauterie PER PN 10 ø16
| le métre linéaire: | Ml | 250
140 | Tuyauterie interieure en polypropylene PN16 ø20
| le métre linéaire: | Ml | 70
141 | Tuyauterie interieure en polypropylene PN16 ø 40
| le métre linéaire: | Ml | 55
142 | Tuyauterie interieure en polypropylene PN16 ø 50
| le métre linéaire: | Ml | 10
143 | Tuyauterie interieure en polypropylene PN16 ø 63
| le métre linéaire: | Ml | 20
144 | Tuyauterie exterieure en polyethylene PN16 ø 63
| le métre linéaire: | Ml | 25
145 | Coffret de distribution collecteur 8 departs
| l'unité : | U | 2
146 | Coffret de distribution collecteur 10 departs
| l'unité : | U | 3
147 | Vanne d’arret diametre 20
| l'unité : | U | 3
148 | Conduite PVC DN 40
| le métre linéaire: | Ml | 60
149 | Conduite PVC DN 50
| le métre linéaire: | Ml | 15
150 | Conduite PVC DN 75
| le métre linéaire: | Ml | 35
151 | Conduite PVC DN 110
| le métre linéaire: | Ml | 50
152 | Compteur incendie
| l'ensenble | Ens | 1
153 | Robinet incendie RIA DN 19/6
| l'unité : | U | 3
154 | Extincteur portatif CO2 de 5kg
| l'unité : | U | 2
155 | Extincteur portatif eau pulverise 6 litres
| l'unité : | U | 7
156 | Tuyauterie interieure en tube acier galvanise diametre 40/49 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 50
157 | Syteme d’etouffement de feu a inoodation totale au FM-200 |  | 0
| l'ensenble | Ens | 1
158 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique: 100 kw |  | 0
| l'ensenble | Ens | 2
159 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 1 a 2 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
160 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 2.1 a 3 kw |  | 0
| l'unité : | U | 5
161 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 3.1 a 4 kw |  | 0
| l'unité : | U | 4
162 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 4.1 a 5 kw |  | 0
| l'unité : | U | 3
163 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 5.1 a 7 kw |  | 0
| l'unité : | U | 6
164 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 7.1 a 9 kw |  | 0
| l'unité : | U | 5
165 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique de 18000 btu |  | 0
| l'unité : | U | 2
166 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 16/21 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 130
167 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 22/27&27/33 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 260
168 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 36/43 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 30
169 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 42/49 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 50
170 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 53/60 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 60
171 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 69/76 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 80
172 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 81/89 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 30
173 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 105/115 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 30
174 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 130/139 |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 30
175 | Caisson d’air neuf 3600 m3/h, p=130 pa |  | 0
| l'unité : | U | 1
176 | Ventilateur de gaine debit : 360 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
177 | Ventilateur de gaine debit 540 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 1
178 | Gaines et plenums en laine de verre - classe feu m0 |  | 0
| mètre carré: | M2 | 90
179 | Gaine circulaire galvanisée diametre 100mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 135
180 | Gaine circulaire galvanisée diametre 125mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 40
181 | Gaine circulaire galvanisée diametre 160mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 65
182 | Gaine circulaire galvanisée diametre 200mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 35
183 | Gaine circulaire galvanisée diametre 250mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 80
184 | Gaine circulaire galvanisée diametre 355mm-315 mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 45
185 | Gaine circulaire galvanisée diametre 500mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 10
186 | Volets de reglage diametre 100 mm à 125 mm |  | 0
| l'unité : | U | 25
187 | Volets de reglage diametre 160 mm à200 mm |  | 0
| l'unité : | U | 11
188 | Gaine souple calorifugée- diametre 200 mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 60
189 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 100 mm |  | 0
| le métre linéaire: | Ml | 20
190 | Diffuseurs d’air carre- débit : 250 a 500 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 126
191 | Bouche vmc-debit=30 m3/h |  | 0
| l'unité : | U | 33
192 | Clapet coupe-feu circulaire - diametre 160 mm |  | 0
| l'unité : | U | 3
193 | Clapet coupe-feu circulaire - diametre 355 mm |  | 0
| l'unité : | U | 1
194 | DEPOSE INSTALLATION PLOMBERIE- SANITAIRES- PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION |  | 0
| l'ensemble : | Ens | 1
TOTAL Plomberie sanitaire - Protection incendie- Climatisation- VMC
RECAPITULATIF
Total Gros œuvre
Total Etanchéité
Total Revêtement
Total Faux plafond
Total Peinture
Total Menuiserie
TOTAL Electricite
TOTAL Plomberie sanitaire - Protection incendie- Climatisation- VMC
TOTAL GENERAL H.T
TOTAL TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC