**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N°152/ 2022**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements de soins dentaires pour le secteur santé destinés aux Cités des métiers et des compétences de Tanger, et Marrakech ; répartie en lots suivants :   * Lot N°1 : Matériels de soins dentaires * Lot N°2 : Petits instruments dentaires * Lot N°3 : Matériels de simulation dentaire |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de soins dentaires pour le secteur santé destinés aux Cités des métiers et des compétences de Tanger, et Marrakech ; répartie en lots suivants :

**Lot N°** : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant hors taxes hors droits de douanes et hors TVA :** **............ (en lettres et en chiffres)**
* **Montant des droits de douanes : .......... ....... ....... ....... ....... .............(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total hors T.V.A. :……………….........................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :………………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :....................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de soins dentaires pour le secteur santé destinés aux Cités des métiers et des compétences de Tanger, et Marrakech ; répartie en lots suivants :

Lot N° : …………………………………………………………

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**Lot N°1 : Matériels de soins dentaires**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Fauteuil Dentaire**  Fauteuil dentaire très design et ergonomique  • Panneau de commande avec touches réglage rapide de la puissance des instruments  1 seringue métallique 3 fonctions  1 module pour turbine 4trous  1 module pour micromoteur pneumatique  1 module pour deuxième turbine 4trous  1 kit alimentaire lumière  • Éjecteur salivaire sous pression.  • Système de verrouillage de pression d’air pour une manipulation facile.  • **Système moteur pour un mouvement stable.**  • Accoudoir côté extérieur mobile pour patient.  • Appui-tête peut être réglé et verrouillé.  • Couvercle anti-incrustation en plastique dans le bac à instruments, interrupteur principal d’eau et d’air  • Alimentation : AC 220V. 5OHz / 6OHz  • Alimentation de l’air : pression de l’eau 200-400 kPa  Débit d'eau : >10 l/min  • Alimentation de l’air : pression atmosphérique >55O kPa  Débit d'air : >50l/min  Eclairage :  Lampe LED avec intensité lumineuse de minimum 30000 lux de longue durée manipulation en mode main libre  Petit négatoscope sur l'élément dentiste  Hauteur maximale : 800mm  Hauteur minimale : 400mm  1 tuyau d'aspiration chirurgicale  1 tire-salive avec régulation de l'aspiration dans la pièce à main  Livré avec un tabouret pour praticien de même couleur  Certificat CE origine européenne | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Système de radiographie numérique RVG**  Système de radiographie numérique RVG avec PC , permet de réaliser simplement et rapidement des radiographies précises  Rayonnement de haute densité concentré en un point focal de 0,7 mm, cône long  Rayons émis d’une grande longueur d’onde offrant des clichés avec une échelle de gris pour une meilleure discrimination des détails anatomiques. Minuterie programmée pour l’utilisation des films de type « D », « E » ou « F ». Elle peut être installée à distance,  Classification : équipement électro médical, Classe 1, type B  Tension d’alimentation : 220/230/240 V - monophasé 50/60 Hz  Haute tension minimum : 70 kV Courant d’anode : 8 mA **Foyer : 0,7 mm**  Filtration totale : Equivalent à 2 mm Al à 70 kV  Filtration inhérente au tube : Equivalent à 0,8 mm Al à 70 kV  Rayonnement de fuite : Moins de 0,25 mGy/heure maximum admis à une distance de 1m du foyer  Cône long : Distance du foyer à l’extrémité du cylindre = 31 cm (12’’) environ  Minuterie : Temps d’exposition réglable de 0,08 à 3,2 secondes  Commande d’émission des rayons X : Interrupteur « homme mort » avec câble spiralé de 3 mts environ  Connexion USB haute vitesse pour un affichage des images instantanées  Fourni avec un logiciel d’imagerie puissant et complet (Windows récent)  Certificat CE origine européenne | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Autoclave avec imprimante intégré**  Chambre de 18 litres minimum avec 8 programmes de stérilisation.  Autoclave Class B avec trois pré-vides garantissant une pénétration de la vapeur d'eau en tout point de la charge à stériliser  Double réservoir de 4 litres (eau propre et eau usée)  Ecran à cristaux liquides : informations sur le déroulement du cycle.  Les 8 programmes de stérilisation, le préchauffage, le chauffage et la régulation des cycles sont gérés par microprocesseur.  Chauffage régulé à ± 0,5 °C.  Température de fonctionnement 130° min  Système anti-oxydation.  Séchage sous vide combiné à un balayage d'air filtré : élimination de toutes traces d'humidité = protection optimale de l'instrumentation.  Sécurité au niveau réservoir et au niveau porte  Soupape de surpression, sécurité de sur chauffage, disjoncteur thermique.  Livré avec 4 plateaux  Certificat CE origine européenne | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **Compresseur d'air et l'aspiration chirurgicale**  Pour le fauteuil dentaire, silencieux ou logé dans une armoire acoustique, sans huile, avec un moteur de 2 x 500 W de puissance, 2H, et un réservoir d’un volume de 50 litres assurant un débit de 114 litres/min en moyenne et une pression pouvant atteindre les 8 bars à 10 Bars.  Livré avec un manomètre  Filtre pour avoir de l'air stérile | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **Lampe LED à photo polymériser**  Sans fil avec base rechargeable Dispose de 4 modes de polymérisation :  Progressif, intermittent ou continu Les temps de polymérisation disponibles sont : 10, 20, 30, 40 secondes  Alimentation 100-240 / 50-60 HZ  Longueur d’ondes 430-485 environ  Batterie lithium 2000 mAh environ  Intensité lumineuse 1200W/cm2  Dimensions 22 x 175 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **Négatoscope**  Boîtier métallique et Revêtement en Epoxy  Encadrement en Aluminium anodisé + 4 Coins Antichoc  Eclairage Fluorescent Néon  Voltage : 220V / 3 ampoules de 30 W  Dimensions : 920 x 100 x 540 mm minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Stérilisateur des instruments rotatifs**  Dimensions : L 300 x H 370 x P 300 mm minimum,  Jusqu’à 4 instruments par cycle de nettoyage  Durée du cycle : 25 secondes par cycle de nettoyage, par instrument  2 modes de nettoyage : normal et intensif  Consommation des liquides de nettoyage et de lubrification : 400 cycles d’entretien avec 1 bouteille et 1 bouteille de lubrifiant  Un système d’aspiration élimine les vapeurs d’huile.  Un récupérateur absorbe l’excédent de lubrifiant, pour une zone de travail plus propre et une meilleure hygiène  Un détecteur de lubrifiant surveille le statut du système et détecte un manque | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE AVEC SUPPORT ROULEAU**  Les soudeuses permettant de sceller de façon sure les instruments dentaires dans un sachet qui les protège de la contamination pendant le stockage avec une pression précise des joints de scellage au moins (8 mm de largeur)  - temps de préchauffage très réduit pour être opérationnelle  - digital de contrôle :  - contrôle des paramètres  - température pression  - signal acoustique  -couleur au choix | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Détartreur à ultrason**  Irrigateur : réservoir de 300ml minimum  Réglage de débit d'irrigation  Pièce à main LED  Générateur d'ultrason  T.A.100 val -240 vac minimum  - puissance conservé 60va  - réglage de puissance de la pièce à main  - fréquence de sortie 28khz minimum  - pression d'eau entre 1-5 bar minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **Meuble dentaire**  Meubles pour instruments et consommables avec plan de travail et tiroirs. En bois recouverts avec une résine de synthèses ou en mélanine. Dim mini. 1800×750×1100 mm  en adéquation les dimensions de la salle ( voir le plan PJ) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **Turbine**  Tête standard (Ø 12,1 mm), bouton poussoir -Système Clean Head -Roulements à billes intégrés en céramique de type “ ISB “ de NSK -Quadruple spray et Barreau de quartz -Remplacement du rotor facile -Corps en acier inoxydable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **Pièce à main**  Pour générateur à ultrasons. Compatible avec tous les inserts Satelec ou équivalent pourvus d'une bague de couleur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **Contre-angle d'omnipratique**  Têtes compatibles a une grande variété de corps Têtes et corps stérilisables à l'autoclave à 135°C  Série FX25 bague bleue 1:1, sans lumière, avec spray, serrage à bouton-poussoir, roulements à billes en acier, queue d'outil Ø 2,35 mm pour fraises CA, système Clean Head, vitesse 40 000 tr/min. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | **Micromoteurs Pneumatiques**  Type ISO E facile à connecter avec toutes les pièces à main et contre-angle Compatible Midwest 4 voies et Borden 2/3 voies  Autoclavable jusqu'à 135°C. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°1 : Matériels d soins dentaires**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Fauteuil Dentaire** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Système de radiographie numérique RVG** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Autoclave avec imprimante intégré** | **U** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Compresseur d'air et l'aspiration chirurgicale** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Lampe LED à photo polymériser** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Négatoscope** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Stérilisateur des instruments rotatifs** | **U** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE AVEC SUPPORT ROULEAU** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Détartreur à ultrason** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Meuble dentaire** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Turbine** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Pièce à main** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Contre-angle d'omnipratique** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Micromoteurs Pneumatiques** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Lot N°2 : Petits instruments dentaires**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Manches à miroirs**  Manches à miroirs pour l’examen dentaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Miroirs**  Miroirs pour l’examen dentaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Pince precelle de Meriam**  Pince precelle de Meriam | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **Plateaux**  Plateaux inox | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **Porte empreintes enfants**  Porte empreintes enfants | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **Sondes d’examen DP3**  Sondes d’examen DP3 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Crane K-PLAN**  Crane K-PLAN, Instrument parodontie | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **Curettes de Gracey**  curettes de Gracey, ensemble de 8 instruments | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Curette de Hemingway**  Curette de Hemingway | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **Pointes ultrasons**  Pointes ultrasons en titane. Inserts Satelec, (2 pointes) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **Sonde parodontale**  Sonde parodontale | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **Boîte d’endodontie**  Boîte d’endodontie, Instrument endodontie | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **Crampons**  Crampons | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | **Fouloir condensateur Gutta-percha**  Fouloir condensateur Gutta-percha | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | **Fouloir condensation verticale obturation canal**  Fouloir condensation verticale obturation canal | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | **Foret de Gate**  Foret de Gate | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | **Pince à crampon**  Pince à crampon | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **18** | **Pince à digue**  Pince à digue | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **19** | **Porte digue**  Porte digue | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **20** | **Réglette Inox**  Réglette Inox | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **21** | **Localisateur d’apex**  Localisateur d’apex  43 x 46 x 16 mm environ; 24 g environ, 2 supports de lime 1 cordon de connexion, 1cordon d’extension, 1 cordon de recharge USB | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **22** | **Applicateur d"hydroxide de calcium**  Applicateur d"hydroxide de calcium, Instrument en  odontologie restauratrice | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **23** | **Boîte a fraises**  Boîte a fraises | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **24** | **Excavateur pour dentine**  Excavateur pour dentine | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **25** | **Fotoplus2**  Fotoplus2 Instruments pour condensation de la résine (3 paq avec 2 inst) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **26** | **Fraises en carbure**  Fraises en carbure de tungstène | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **27** | **Godets en verre**  Godets en verre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **28** | **Godeds en silicona**  Godeds en silicona | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **29** | **Pince pour papier d'articulation**  Pince pour papier d'articulation | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **30** | Plaque de verre  **Plaque de verre** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **31** | **Porte Fraise Magnétique**  Porte Fraise Magnétique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **32** | **Porte-Matrices**  Porte-Matrices Et Matrices Métalliques "APIS" lot de 6 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **33** | **Spatule de bouche**  Spatule de bouche DP LSP 3 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **34** | **Spatule Hollemback**  Spatule Hollemback | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **35** | **Spatule à Ciment**  Spatule à Ciment DP SPT 24 L environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **36** | **Fraise de carbure**  Fraise de carbure de tungstène pour contre angle | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **37** | **Spatule titane**  Spatule titane (3 pq avec 3 instruments) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **38** | **Arrache couronne**  Arrache couronne, Instrument prothèses dentaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **39** | **Bol mélangeur**  Bol mélangeur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **40** | **Couteaux à plâtre**  Couteaux à plâtre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **41** | **Couteau à cire**  Couteau à cire 18cm~13cm environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **42** | **Fraise diamanté**  Fraise diamanté, Fraise et Polissage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **43** | **FG Diamond**  FG Diamond 257, 250, 199 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **44** | **Fraise diamanté et Polissage**  Fraise diamanté et Polissage, # 10, 109, 110, 111, 130, 131, 140, 141, 146, 160, 166, 167, 198, 199, 243, 248, 249, 250, 257, 277 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **45** | **Instrument à placer**  Instrument à placer le fil rétracteur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **46** | **Mélangeur automatique**  Mélangeur automatique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **47** | **Pince profilée**  Pince profilée pour ouvrir et fermer les crochets sur les prothèses | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **48** | **Plan de fox**  Plan de fox | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **49** | **Porte empreinte adulte trouées**  Porte empreinte adulte trouées | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **50** | **Porte Empreinte Pour Edenté Total**  Porte Empreinte Pour Edenté Total | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **51** | **Porte Empreinte partiel**  Porte Empreinte partiel | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **52** | **Pousse bague scaler**  Pousse bague scaler | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **53** | **Spatule à Cire IIV**  Spatule à Cire IIV | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **54** | **Spatule métallique pour alginate**  Spatule métallique pour alginate | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **55** | **Système de rétractation gingivale temporaire**  Système de rétractation gingivale temporaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **56** | **Canules d'aspiration chirurgicale DP CAN 4**  Canules d'aspiration chirurgicale DP CAN 4 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **57** | **Ciseaux suture**  Ciseaux suture | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **58** | **Curette universelle / alvéolaire**  Curette universelle / alvéolaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **59** | **Davier incisive supérieurs / adulte**  Davier incisive supérieurs / adulte | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **60** | **Davier racines incisive supérieurs / adulte**  Davier racines incisive supérieurs / adulte | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **61** | **Davier molaires supérieurs / adulte**  Davier molaires supérieurs / adulte | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **62** | **Davier molaires inferieurs / adulte**  Davier molaires inferieurs / adulte | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **63** | **Davier extraction universelle nº151 mandibulaire**  Davier extraction universelle nº151 mandibulaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **64** | **Davier extraction universelle nº150 maxillaire**  Davier extraction universelle nº150 maxillaire | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **65** | **Davier n 6 enfant (molaire et prémolaire inferieurs)**  Davier n 6 enfant (molaire et prémolaire inferieurs) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **66** | **Davier Nº2 enfant (prémolaire supérieure)**  Davier Nº2 enfant (prémolaire supérieure) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **67** | **Daviers pour enfants - incisifs, mandibule**  Daviers pour enfants - incisifs, mandibule | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **68** | **Daviers pour enfants - Racine supérieures**  Daviers pour enfants - Racine supérieures | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **69** | **Fraises Pour Chirurgie Forme Boule En Acier**  Daviers pour enfants - Racine supérieures | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **70** | **Luxateur APICAL 302**  Luxateur APICAL 302 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **71** | **Luxateur droit large**  Luxateur droit large | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **72** | **Luxateur droit moyen**  Luxateur droit moyen | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **73** | **Luxateur droit fin**  Luxateur droit fin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **74** | **Luxateur 27 S CRYER**  Luxateur 27 S CRYER | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **75** | **Luxateur 28 CRYER II Art# 793/28**  Luxateur 28 CRYER II Art# 793/28 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **76** | **Luxateur Root élévateur I**  Luxateur Root élévateur I | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **77** | **Luxateur Root 344**  Luxateur Root 344 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **78** | **Luxateur 5 SELDIN**  Luxateur 5 SELDIN | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **79** | **Pince gouge**  Pince gouge | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **80** | **Pince precelle à suture**  Pince precelle à suture | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **81** | **Pince precelle à tissu**  Pince precelle à tissu | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **82** | **Porte aiguille Mosquito**  Porte aiguille Mosquito | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **83** | **Râpe à os**  Râpe à os | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **84** | **Seringue d’anesthésie**  Seringue d’anesthésie | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **85** | **Syndesmotome**  Syndesmotome | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **86** | **Pince à radio**  Pince à radio | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **87** | **Tablier protecteur plomb**  Tablier protecteur plomb | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **88** | **Bac désinfection 3L environ**  Bac désinfection 3L environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **89** | **Bac de désinfection des fraises**  Bac de désinfection des fraises | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **90** | **Boites De Stérilisation**  Non perforée 187 x 145 x 26 mm environ Non perforée 288 x 187 x 31 mm environ Perforée 187 x 145 x 26 mm environ Perforée 288 x 187 x 31 mm environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **91** | **Boîtes inox a instruments inox Dim 200X90X40 mm environ**  Boîtes inox a instruments inox Dim 200X90X40 mm environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **92** | **Brosse pour instrument autoclavable**  Brosse pour instrument autoclavable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **93** | **Distributeur d’applicateurs**  Distributeur d’applicateurs | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **94** | **Distributeur de canules**  Distributeur de canules | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **95** | **Distributeur mural de gobelet**  Distributeur mural de gobelet | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **96** | **Distributeur de rouleaux de coton**  Distributeur de rouleaux de coton | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **97** | **Distributeur mural de savon liquide**  Distributeur mural de savon liquide | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **98** | **Ecarteur de l'université de Minnesota**  Ecarteur de l'université de Minnesota | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **99** | **Ecarte-Lèvres enfants**  Ecarte-Lèvres enfants | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **100** | **Lunette de Protection Anti-UV, plastique**  Lunette de Protection Anti-UV, plastique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°2 : Petits instruments dentaires**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Manches à miroirs** | **U** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Miroirs** | **U** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Pince precelle de Meriam** | **U** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Plateaux** | **U** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Porte empreintes enfants** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Sondes d’examen DP3** | **U** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Crane K-PLAN** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Curettes de Gracey** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Curette de Hemingway** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Pointes ultrasons** | **U** | **14** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Sonde parodontale** | **U** | **18** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Boîte d’endodontie** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Crampons** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Fouloir condensateur Gutta-percha** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Fouloir condensation verticale obturation canal** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Foret de Gate** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Pince à crampon** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Pince à digue** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Porte digue** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Réglette Inox** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Localisateur d’apex** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Applicateur d"hydroxide de calcium** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Boîte a fraises** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Excavateur pour dentine** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Fotoplus2** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Fraises en carbure** | **U** | **14** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Godets en verre** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Godeds en silicona** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Pince pour papier d'articulation** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Plaque de verre** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Porte Fraise Magnétique** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Porte-Matrices** | **U** | **18** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Spatule de bouche** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Spatule Hollemback** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Spatule à Ciment** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Fraise de carbure** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Spatule titane** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Arrache couronne** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **Bol mélangeur** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **Couteaux à plâtre** | **U** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Couteau à cire** | **U** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Fraise diamanté** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **FG Diamond** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **Fraise diamanté et Polissage** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **Instrument à placer** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **Mélangeur automatique** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **Pince profilée** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Plan de fox** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Porte empreinte adulte trouées** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **Porte Empreinte Pour Edenté Total** | **U** | **18** |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **Porte Empreinte partiel** | **U** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **Pousse bague scaler** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Spatule à Cire IIV** | **U** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Spatule métallique pour alginate** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **Système de rétractation gingivale temporaire** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **Canules d'aspiration** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **Ciseaux suture** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **Curette universelle / alvéolaire** | **U** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Davier incisive supérieurs / adulte** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Davier racines incisive supérieurs / adulte** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Davier molaires supérieurs / adulte** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Davier molaires inferieurs / adulte** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Davier extraction universelle nº151 mandibulaire** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Davier extraction universelle nº150 maxillaire** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **Davier n 6 enfant (molaire et prémolaire inferieurs)** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **Davier Nº2 enfant (prémolaire supérieure)** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **Daviers pour enfants - incisifs, mandibule** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **Daviers pour enfants - Racine supérieures** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Fraises Pour Chirurgie Forme Boule En Acier** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **Luxateur APICAL 302** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Luxateur droit large** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Luxateur droit moyen** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Luxateur droit fin** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **Luxateur 27 S CRYER** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **75** | **Luxateur 28 CRYER II Art# 793/28** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Luxateur Root élévateur I** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **77** | **Luxateur Root 344** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **78** | **Luxateur 5 SELDIN** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **79** | **Pince gouge** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **80** | **Pince precelle à suture** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Pince precelle à tissu** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Porte aiguille Mosquito** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **Râpe à os** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **84** | **Seringue d’anesthésie** | **U** | **18** |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **Syndesmotome** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **Pince à radio** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **87** | **Tablier protecteur plomb** | **U** | **16** |  |  |  |  |  |  |
| **88** | **Bac désinfection 3L** | **U** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **89** | **Bac de désinfection des fraises** | **U** | **18** |  |  |  |  |  |  |
| **90** | **Boites De Stérilisation** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **91** | **Boîtes inox a instruments** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **92** | **Brosse pour instrument autoclavable** | **U** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **93** | **Distributeur d’applicateurs** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **94** | **Distributeur de canules** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **95** | **Distributeur mural de gobelet** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **96** | **Distributeur de rouleaux de coton** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **97** | **Distributeur mural de savon liquide** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **98** | **Ecarteur de l'université de Minnesota** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **99** | **Ecarte-Lèvres enfants** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **100** | **Lunette de Protection Anti-UV, plastique** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Lot N°3 : Matériels de simulation dentaire**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Simulateur patient pour soins dentaires**  Simulateur de soins bucco-dentaires pouvant imiter les conditions de divers patients. De l'eau réelle peut être utilisée.  Evaluation de la cavité buccale  Soins de la muqueuse buccale  Brossage et nettoyage de la cavité buccale  Identification du muguet buccal  Soins de rétention d'humidité  Remplacement et entretien de la prothèse dentaire  Compréhension de l'aspiration des voies respiratoires  Massage de la cavité buccale  livré avec : tête, cou, une base , des dents prothèses normales, des dents prothèses avec différentes maladies dentaires, écouvillons à bouts éponge ,une boite pour les prothèses, miroir, une brosse à dents, résidu simulé, un manuel d'utilisation, sac de rangement ,....... | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Modèle de dents**  Avec :  - 32 vis fixées  - le caoutchouc de silicone peut être enlevé  - Matériau : résin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°3 : Matériels de simulation dentaire**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Simulateur patient pour soins dentaires** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Modèle de dents** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**