| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 17 / 2021

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs destinés à la Cité des métiers et des compétences d’AGADIR ; répartie en lots suivants : - Lot N°1 : Equipements de préparation de peinture automobile - Lot N°2 : Equipements de laboratoire de peinture automobile - Lot N°3 : Simulateur pour application de peinture automobile - Lot N°4 : Equipements de traitement de surface

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°…………. du  ……………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs destinés à la Cité des métiers et des compétences d’AGADIR ; répartie en lots suivants

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..........................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°……………..., sur offres des prix.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs destinés à la  Cité des métiers et des compétences d’AGADIR ; répartie en lots suivants :

Lot n° …. : ……………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de…………………………….

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de…………………………….

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe **1 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N°1 : Equipements de préparation de peinture automobile

LOT N°1: Equipements de préparation de peinture automobile

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMOIRE POUR PEINTURE A BASE D’EAU - dimensions : Longueur 1M ± 10% Hauteur 1M 90 ± 10% - 5 étages minimum - bases bicouches - bases nacrées - nuancier et cercle chromatique - CD ROM et logiciel - réglets de dosage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE - capacité minimum : 3 kg ± 10 % - précision 0.1g max - touches digitales et écran avec lumière - alimentation : 240 V, 50- 60 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | SPECTROPHOTOMETRE A 3 ANGLES - 3 angles (25°, 45°, 75°) - large affichage LCD graphique facile à lire - batterie rechargeable pour utilisation sur site et par transformation d’alimentation - mesures simultanées | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | MALAXEUR DE TEINTE A BASE DE SOLVANT - dimensions : Longueur 1M ± 10% Hauteur 1M 90 ± 10% - 5 étages minimum - bases bicouches - bases nacrées - couvercle agitateurs - nuancier et cercle chromatique - CD ROM et logiciel - réglets de dosage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 1 : Equipements de préparation de peinture automobile

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMOIRE POUR PEINTURE A BASE D’EAU | U | 1 |  |  |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE | U | 1 |  |  |
| 3 | SPECTROPHOTOMETRE A 3 ANGLES | U | 1 |  |  |
| 4 | MALAXEUR DE TEINTE A BASE DE SOLVANT | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20 %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **2 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N°2 : Equipements de préparation de peinture automobile

LOT N°2 : Equipements de préparation de peinture automobile

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRILLANCE METRE - mesure sous les angles de 20°, 60° et 80° - gamme de mesures de 0 à 2000 unités de brillance minimum - étalon certifié - livré en mallette Fourni avec certificat d’étalon | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | INSTRUMENT POUR CONTROLE DE PEAU D’ORANGE - source de lumière : diode laser - mémoire : 1500 lectures - dimensions : 150 x 110 x 55 mm (± 5 %) - alimentation : batterie rechargeable ou par adaptateur 220 V – 50 hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | COUPE DE VISCOSITE - norme : DIN - diamètre : 4 mm - coupe en alliage d'aluminium - orifice en inox - support réglable en hauteur - livré avec certificat de conformité | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | COUPE DE VISCOSITE - norme : AFNOR - diamètre : 4 mm - coupe en alliage d'aluminium - orifice en inox | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | COUPE DE VISCOSITE - norme : FORD - diamètre : 4 mm - coupe en alliage d'aluminium - orifice en inox - livré avec certificat de conformité | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | APPAREIL POUR ESSAIE DE QUADRILLAGE - peigne de quadrillage à tête pivotante - outil coupant interchangeable de forme rectangulaire. - rouleau adhésif normalisé - une brosse - une loupe éclairante - Livré avec certificat de conformité | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | MANDRIN CONIQUE - dimension de panneau acier minimum180 x100x 0,8 mm - longueur du mandrin : 200mm minimum - diamètre : minimum 2 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | APPAREIL DE MESURE D’EPAISSEUR DE REVETEMENT - système de mesure par ultrasons d’épaisseurs de revêtements sur métaux et plastique - mesure sur métaux ferreux et non ferreux - mesure jusqu’à 3 couches minimum - plage de mesure minimale : 13 à 500 µm - mémorisation des valeurs de mesure - livré avec certificat d'étalonnage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | CABINE A LUMIERE POUR L’APPRECIATION DES COULEURS - 5 illuminant : type D65/D50/UV/TL84/A Dimensions : Longueur 600 mm± 10% Hauteur 300 mm± 10% Largeur 350 mm± 10% - Table à 45° - Tension : 230 V, 50/60 Hz - manuel d’utilisation | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | THERMO HYGROMETRE - unités de mesure °C, °F, %HR - gamme de mesure de -20 à +70 °C - de 5 à 95%HR - résolution 1%HR - alimentation par pile(s) ou adaptateur 220 V – 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | PH METRE - livré complet en mallette avec électrode pH corps plastique, solutions tampon, protection antichoc | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | RUGOSIMETRE DE SURFACE - Plage de mesure minimum 0,05 - 10 µm - Précision : ±10 % | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 2 : Equipements de préparation de peinture automobile

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRILLANCE METRE | U | 1 |  |  |
| 2 | INSTRUMENT POUR CONTROLE DE PEAU D’ORANGE | U | 1 |  |  |
| 3 | COUPE DE VISCOSITE | U | 1 |  |  |
| 4 | COUPE DE VISCOSITE | U | 1 |  |  |
| 5 | COUPE DE VISCOSITE | U | 1 |  |  |
| 6 | APPAREIL POUR ESSAIE DE QUADRILLAGE | U | 1 |  |  |
| 7 | MANDRIN CONIQUE | U | 1 |  |  |
| 8 | APPAREIL DE MESURE D’EPAISSEUR DE REVETEMENT | U | 1 |  |  |
| 9 | CABINE A LUMIERE POUR L’APPRECIATION DES COULEURS | U | 1 |  |  |
| 10 | THERMO HYGROMETRE | U | 1 |  |  |
| 11 | PH METRE | U | 1 |  |  |
| 12 | RUGOSITMETRE DE SURFACE | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20 %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **3 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N°3 : Simulateur pour application de peinture automobile

LOT N°3 : Simulateur pour application de peinture automobile

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulateur pour application de peinture - Pistolet de peinture à gravité HVLP. - Pistolet pour alimentation par pression Airless et Airmix. - Pistolet de sablage abrasif des pièces - Pistolet pour application peinture poudre électrostatique - Technique de raccord peinture - Moniteur tactile - Ordinateur avec carte graphique suivant spécifications. - Câble HDMI. - Casque de vision virtuelle 3D Installation puis formation à l'utilisation du produit ( 2 Jours ) - Garantie 2 ans | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 3 : Simulateur pour application de peinture automobile

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulateur pour application de peinture | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20 %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **4 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 4 : Equipements de traitement de surface

LOT N°4 : Equipements de traitement de surface

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAVE-YEUX - Pour une fixation murale - 2 gicleurs avec régulateurs d’écoulement, filtre à impuretés et capuchons anti- Poussières - Facile à activer, grâce à la large plaque à presser - Raccordement 1/2’’ - Débit d'eau : >12 l/min à 2 bar - Les couvercles de protection brevetés s’ouvrent automatiquement sous la pression de l’eau - vasque en inox, | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | CABINE DE SABLAGE - 2 portes, - 2 pistolets de sablage, - Ouverture de vidange pour l'élimination du matériau de sablage - Protection des mains assurée par les gants lourds - Éclairage intégré - Cabine en acier - Hublot en verre trempé - Pression de travail maximale 8,6 bars - Régulateur de pression avec manomètre - Pédale de commande - Tension 230 V - Pression de travail minimum 3-8.5 bar - Capacité 1200 l - Cuve produit de sablage 50 l - Raccord tuyau d'air 1/4 pouce - Dimensions (L x l x h) 1500 x1350 x1800 mm +_ 10% Livrée avec : - 2 pistolets de sablage avec têtes en céramique 4 x 6 mm et 4 x 7 mm - 2 paires de gants en latex - 4 lampes fluorescentes de 26 Watts - 10 feuilles protectrices pour le hublot et 5 pour les lampes - Système d'aspiration avec micro filtre - 50 KG Sable de silice | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | BAC EN POLYPROPYLENE - résistant à l’acide - volume 25 l minimum - livré avec vanne - monté sur support métallique | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | BAC EN POLYPROPYLENE - résistant à l’acide - volume 45 l minimum - livré avec vanne - monté sur support métallique | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | THERMO-PLONGEANT - en inox - thermostat réglable - sonde de mesure de température | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 4 : Equipements de traitement de surface

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAVE-YEUX | U | 1 |  |  |
| 2 | CABINE DE SABLAGE | U | 1 |  |  |
| 3 | BAC EN POLYPROPYLENE | U | 3 |  |  |
| 4 | BAC EN POLYPROPYLENE | U | 3 |  |  |
| 5 | THERMO-PLONGEANT | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20 %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent