## BDP
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A l'AMENAGEMENT DU HANGAR ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF - DAR ESSALAM A RABAT
N° du Prix | Désignation des Prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaires en Dhs(hors TVA)en chiffres | Total en chiffres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4
TERRASSEMENT
1 | Démolition des ouvrages existants de toute nature y/c transport aux décharges publiques et remise en état des lieux des travaux | M2 | 100
2 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 15
3 | Fouilles en rigoles, en tranchées ou en puits dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 83
4 | Evacuation a la décharge publique ou mise en remblai | M3 | 97
5 | Remblai en Tout Venant Compacté | M3 | 112
MAÇONNERIE ET TRAVAUX DIVERS EN FONDATIONS ET MURS
6 | Béton de propreté | M3 | 5
7 | Renformis en béton (placards et mise à niveau) | M² | 5
8 | Cloisons 10cm en briques creuses de 6 trous | M² | 26
9 | Double cloisons en briques creuses | M² | 7
10 | Gros béton | M3 | 49
11 | Etancheite vertical | M² | 88
12 | Joint de dilatation en elevation | ML | 3
13 | Traitement de joint de dilatation vertical exterieur et horizontal | ML | 35
BETON ARMME TOUT OUVRAGE
14 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 32
15 | Armatures en acier HA 500 pour béton arme en fondations | KG | 5243
16 | Forme en beton de 13cm d’epaisseur y compris acier et film de polyane | M² | 157
17 | Dalle pleine, scellement et raccordement à la dalle existante | M² | 2
18 | Dallettes en béton armé pour placards | M² | 3
PANNEAUX SANDWICH
19 | Réfection des panneaux sandwich | M² | 120
ENDUIT
20 | Traitement des fissures | ML | 22
21 | Enduits intérieurs | M² | 59
22 | Enduits extérieurs au mortier de ciment lisse | M² | 40
TOTAL GROS ŒUVRE
B- ETANCHEITE
23 | Complexe d'étanchéité bicouche autoprotege SBS pour terrasses | M² | 217
24 | Etanchéité des relevés en SBS | M² | 217
TOTAL ETANCHEITE
C- REVETEMENT
25 | Faux plafond BA13 | M² | 6
TOTAL REVETEMENT
D- MENUISERIE BOIS-ALUMINUIM-METALLIQUE
26 | Réfection des portes métallique | M² | 11
27 | Réfection de la menuiserie en aluminium y/c vitrage | M² | 3
28 | Fourniture et pose des portes metalliques | M2 | 12
29 | Fourniture et pose d'un placard | U | 2
30 | Fourniture et pose d'un banc en bois massif | U | 2
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINUIM-METALLIQUE
E-ELECTRICITE
31 | Entretien de l'installation éléctrique | ENS | 1
32 | Dépose, fourniture et pose des Tableaux de protection secondaire | U | 2
33 | Câble U1000 RO2V de toutes sections | ML | 114
34 | Foyer simple allumage | U | 11
35 | Foyer double allumage | U | 4
36 | Foyer supplémentaire | U | 14
37 | Prise de Courant 2x16/20A+T | U | 44
38 | Prise Ondulée | U | 20
39 | Prise de courant 3P+N+T étanche | U | 3
40 | Panel LED 60x60 | U | 12
41 | Fourniture et pose de suspension a douille y compris accessoires + ampoule | U | 3
42 | Luminaire LED linéaire | U | 16
43 | Luminaire LED linéaire en suspension | U | 9
44 | Bloc autonome d’éclairage de sécurité | U | 15
45 | Condamnation des ouvertures par sortie de fil obturée | U | 8
TOTAL ELECTRICITE
F-CLIMATISATION ET VENTILATION
46 | Réseau de raccordement et d'évacuation | ENS | 1
47 | Fourniture, pose de climatiseurs Split Mural Inverter 9000 BTU | U | 1
48 | Fourniture, pose de climatiseurs Split Mural Inverter 12000 BTU | U | 2
49 | Extracteur d'air | U | 1
TOTAL CLIMATISATION ET VENTILATION
G -RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
50 | Armoire de brassage | U | 1
51 | Switch POE+ 48 ports | U | 1
52 | Switch POE+ 8 ports | U | 1
53 | Panneau de brassage 24 ports | U | 2
54 | Cordons de brassage | U | 54
55 | Point d'accès WI-FI | U | 10
56 | Prise RJ45 | U | 42
57 | Tubage informatique y compris filerie et boite de branchement | ENS | 1
58 | Cable fibre optique | ML | 96
59 | Tiroir optique | U | 1
60 | Jarretiere optique LC/LC | U | 2
61 | Onduleur UPS 1500 VA | U | 1
62 | Module SFP Multimode | U | 2
TOTAL INFRASTRUCTURE IT ET TELECOM
H -PLOMBERIE-SANITAIRES
63 | Evier laboratoire | U | 3
64 | Refection WC à l'anglaise | U | 3
65 | Chauffe-eau électrique 100L y/c alimentation | U | 2
66 | Refection lavabo y/c raccordement | U | 1
67 | Puits d'infiltraton | ENS | 2
68 | Miroir poli clair de 6 mm | M² | 16
69 | Sèche-mains automatique | U | 8
70 | Distributeur de savon liquide | U | 6
71 | Porte-papier | U | 8
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRES
I-INCENDIE
72 | Distribution en tube acier galvanisé | ML | 58
73 | Robinet d'incendie armé RIA DN25 | U | 4
74 | Extincteur CO2 de 5KG | U | 2
75 | Extincteur poudre ABC 9KG | U | 10
76 | Detecteurs automatiques d’incendie | U | 13
77 | Déclencheur manuel conventionnel (Bris de glace) | U | 6
78 | Diffuseurs sonores | U | 11
79 | Poteau d'Incendie | U | 1
80 | Centrale d'alarme incendie type1 | ENS | 1
81 | Câblage de l'ensemble du système y/c conduites | ENS | 1
TOTAL INCENDIE
J- PEINTURE
82 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois et métallique y/c grattage de la peinture existante | M² | 23
83 | Peinture vinylique sur mur et plafonds y compris grattage de la peinture existante et traitement des fissures reprise d’enduit | M² | 1621
TOTAL PEINTURE | 0
K - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
84 | Dépose, fourniture et pose de borne jardin | U | 6
85 | Fourniture et pose pave autobloquant | M² | 193
86 | Curage du réseau d'assainissement y/c l’entretien de caniveau | ML | 13
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATIF GENERAL
DESIGNATION DU LOT |  |  |  |  | MONTANT (DHS)
A- GROS OUVRES
B- ETANCHEITE
C- REVETEMENT
D- MENUISERIE BOIS-ALUMINUIM-METALLIQUE
E- ELECTRICITE
F-CLIMATISATION ET VENTILATION
G-RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
H-PLOMBERIE-SANITAIRES
I-INCENDIE
J-PEINTURE
K-AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HORS TVA ( a)
TOTAL TVA 20 % (b)
TOTAL TTC (a+b)
Fait à….....................…..., le…….........................
Signature et cachet du concurrent