## BPDE
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE DANS LES METIERS DE L’ELECTRICITE, L’ELECTRONIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES (ISMEEER) - COMMUNE DE MOHAMMEDIA.
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° DU PRIX | DESIGNATIONS | UNITE DE MESURE | QUANTITEE | Prix unitaires …..(1) (hors TVA)en chiffres | TOTAL EN CHIFFRES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4
Lot 100 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT & GROS ŒUVRE
101 | DECAPAGE TERRE VEGETALE Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M² | 2690
102 | TERRASSEMENT EN MASSE, FOUILLES EN PUITS, RIGOLES OU EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 1632
103 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 1632
104 | REMBLAI D'APPORT EN TOUT-VENANT | M3 | 258
TRAVAUX DE GROS ŒUVRE EN FONDATION
105 | BETON DE PROPRETE | M3 | 22
106 | GROS BETON | M3 | 362
107 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 254
108 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 554
109 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN FONDATION FE500 | KG | 49368
0 | FOSSE SEPTIQUE Y/C PUIT PERDU | Ft | 0
TRAVAUX DE DALLAGES & CHAPES
110 | FORME EN BETON DE 13cm YC ACIER ET SUPPORT EN TVC | M² | 1368
111 | FORME EN BETON DE 15cm YC ACIER ET SUPPORT EN TVC | M² | 840
TRAVAUX DE GROS ŒUVRE EN ELEVATION
112 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 1102
113 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN ELEVATION FE500 | KG | 140240
114 | RENFORMIS EN BETON | M² | 20
115 | APPUIS DES FENETRES EN BETON ARME / ENCADREMENT DES FENETRES EN BETON ARME | ML | 284
116 | SOUCHES EN TERRASSE Y COMPRIS GAINE & GRILLAGE | U | 16
PLANCHER HOURDIS TOUTES EPAISSEURS
117 | PLANCHER HOURDIS DE 16+4cm | M² | 1376
118 | PLANCHER HOURDIS 20+5 à 7cm | M² | 506
119 | PLANCHER HOURDIS DE 25+5cm JUMELE | M² | 398
DALLE POSTE TENSION
120 | MISE EN ŒUVRE DES DALLES POSTE-TENSION DE 25 CM | M² | 196
121 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 20
SIMPLE CLOISON EN BRIQUES CREUSEMERIE
122 | SIMPLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE 10cm (8Trous) | M² | 306
123 | SIMPLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE DE 15cm (12Trous) | M² | 152
124 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOT DE 20cm | M² | 112
DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE
125 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE DE 25CM (CLOISON DE 8Trous ET 8Trous AVEC LAME D’AIRE) | M² | 698
126 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE DE 30CM ou 35CM (CLOISON DE 8Trous ET 12Trous AVEC LAME D’AIRE DE 5 CM) | M² | 4500
127 | ISOLATION ACOUSTIQUE | M² | 358
128 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M² | 9982
129 | ENDUIT DE CIEMENT EXTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M² | 4450
130 | TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX | ML | 108
131 | COURONNEMENT D'ACROTERE Y/C MOULURE AVEC LARMIER | ML | 748
Lot 200 | TRAVAUX DE D'ETANCHEITE
201 | CHAPE DE LISSAGE | M² | 3024
202 | FORME DE PENTE | M² | 3024
203 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE AUTO PROTEGE SUR TERRASSE | M² | 3024
204 | ÉTANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE-AUTO PROTEGE | ML | 674
205 | ARASE ETANCHE | ML | 450
206 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX | M² | 188
207 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB ET CRAPAUDINES | U | 33
Lot 300 | TRAVAUX DE REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND
301 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX COMPACTO 60X60 Y/C PLINTHES | M² | 1425
302 | REVETEMENT EN MARBRE TIFLET POUR TABLETTE DE VASQUE ET PAILLASSE | M² | 33
303 | REVETEMENT EN MARBRE GRIS DE TIFLET POUR SEUIL DE PORTE | M² | 28
304 | REVETEMENT SOL EN MARBRE LOCAL GRIS DE TIFLET Y COMPRIS PLINTHES DE 7 CM | M² | 290
305 | REVÊTEMENT SOL EN MARBRE GRIS DE TIFLET POUR MARCHES ET CONTRE MARCHES D'ESCALIERS Y COMPRIS PLINTHES DE 7 CM | M² | 418
306 | REVETEMENT DE SOL EN PARQUET DE CHENE STRATIFIE DE 10mm | M² | 33
307 | REVETEMENT EN MOQUETTE ACOUSTIQUE Y/C PLINTHES 10CM | M² | 210
308 | PLUS-VALUE POUR BETON CIRE Y COMPRIS PEINTURE EPOXY | M² | 760
309 | COUVRE JOINT VERTICAL OU HORIZONTAL COUPE FEU | ML | 118
310 | REVÊTEMENT MUR EN CARREAUX COMPACTO 60cm X 30cm | M² | 1140
311 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX ACOUSTIQUE | M² | 408
312 | HABILLAGE MURAL EN BOIS LAMINÉ COMPACTS | M² | 23
313 | REVETEMENT SOL EN PIERRE DE BENSLIMANE BOUCHARDEE Y COMPRIS PLINTHES DE 7 CM | M² | 275
314 | REVÊTEMENT SOL EN PIERRE DE BENSLIMANE BOUCHARDEE POUR MARCHES ET CONTRE MARCHES D'ESCALIERS Y COMPRIS PLINTHES DE 7 CM | M² | 95
315 | HABILLAGE EXTERIEUR DE FACADES EN PANNEAUX ALUMINIUM COMPOSITE | M² | 1025
316 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET CORNICHE | M² | 1086
317 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 179
318 | FAUX PLAFOND MODULAIRES ACOUSTIQUE | M² | 210
319 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 295
320 | TRAPPE DE VISITE 60X60 CM | U | 30
Lot 400 | FOURNITURE ET POSE MENUISERIE BOIS-METALLIQUES ET ALUMINIUM
401 | FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES A SOUFLET OU A L’ITALIENNE OU OSCILOBATENTE | M² | 390
402 | FENETRES EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET PARTIES A FRAPPE | M² | 120
403 | FENETRES OU PORTE FENETRE EN ALUMINIUM COULISSANTES | M² | 80
404 | CHASSIS EN ALUMINIUM A SOUFLET | M² | 14
405 | FENETRES FIXES EN ALUMINIUM | M² | 14
406 | GARDE CORPS VITRÉ 1.10M | ML | 28
407 | SKYDOME DE 1X1M | U | 6
408 | PORTE ISOPLANE A JOINTS A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE | M² | 110
409 | CAISSON OU NICHE EN BOIS | M² | 20
410 | PORTES PAREFLAMME 1/2H AVEC FERME PORTE | M² | 23
411 | PORTES COUPE FEU 1/2H AVEC FERME PORTE | M² | 7
412 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE A UN VANTAIL OU DEUX VANTAUX OUVRANTE A LA FRANCAISE | M² | 85
413 | PORTE SECTIONELLE MOTORISE + PORTE OUVRANTE A LA FRANCAISE | M² | 95
414 | GARDE CORPS EN INOX | ML | 45
415 | MAIN COURANTE EN INOX | ML | 80
Lot 500 | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
TUBE EN POLYETHYLENE PEHD PN 16
501 | Tuyauterie en PEHD PN 16 : Ø 20 et Ø 25 | ML | 200
502 | Tuyauterie en PEHD PN 16 : ø 32 | ML | 20
503 | Tuyauterie en PEHD PN 16 : ø 40 | ML | 130
504 | Tuyauterie en PEHD PN 16 : ø 50 | ML | 125
505 | Tuyauterie en PEHD PN 16 : ø 63 | ML | 240
ARROSAGE AUTOMATIQUE
506 | Système d'arrosage automatique a 8 commande avec les électrovanes | Ens | 1
507 | Tuyauterie PEHD avec asperseurs réglables | Ens | 1
TUYAUTERIE EN PPR PN 16
508 | Tuyauterie en PPR ø14/20 | ML | 96
509 | Tuyauterie en PPR ø18/25 | ML | 310
510 | Tuyauterie en PPR ø23,2/32 | ML | 229
511 | Tuyauterie en PPR ø29/40 | ML | 249
512 | Tuyauterie en PPR ø 45,6/63 | ML | 6
513 | Robinet et vanne d'arrêt tous diamètres | U | 32
514 | Vanne d'arrêt avec regard | U | 7
515 | Anti-bélier | U | 1
516 | Purgeur d'air | U | 1
517 | Chauffe-eau électrique capacite de 15l a 30l | U | 6
518 | Chauffe-eau solaire 250L y/c alimentation | U | 2
PVC POUR EVACUATION
519 | PVC pour évacuation Ø 125 mm | ML | 88
520 | PVC pour évacuation Ø 110 mm | ML | 180
521 | PVC pour évacuation Ø 75 mm | ML | 50
522 | Caniveau en beton | ML | 26
523 | Caniveau en beton avec grille pour terrain | ML | 80
524 | Siphon de sol en inox | U | 5
LES REGARDS ET PVC ASSAINISSEMENT
525 | Regards intérieurs de 0,40 x 0,40m | U | 49
526 | Regards extérieur y/c tampon de 0,50 x 0,50m | U | 78
527 | Regards extérieur y/c tampon de 0,60 x 0,60m | U | 4
528 | Regards extérieur y/c tampon de 0,80 x 0,80m | U | 2
529 | Canalisation en PVC type assainissement Ø 200 mm | ML | 556
530 | Canalisation en PVC type assainissement Ø 250 mm | ML | 176
531 | Canalisation en PVC type assainissement Ø 315 mm / 400mm | ML | 173
APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES SANITAIRES
532 | WC turque | U | 18
533 | WC à l'anglaise | U | 10
534 | Ensemble sanitaire pour PMR | Ens | 8
535 | Lavabo sur colonne | U | 1
536 | Lavabo vasque | U | 32
537 | Colonne de douche | U | 10
538 | Porte papier hygiénique | U | 30
539 | Porte balayette murale | U | 16
540 | Porte serviette en anneau | U | 6
541 | Distributeur de savon liquide | U | 12
542 | Glace miroir EP 6mm | M² | 14
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
543 | Branchement Réseaux robinet d'incendie arme RIA | ENS | 1
544 | Poste robinet d'incendie arme (RIA) DN 25 | U | 10
545 | Tuyauterie en tubes acier galvanise diamètre : 40/49 | ML | 101
546 | Extincteur a poudre CO 2,5 KG | U | 18
547 | Extincteur a poudre CO 5 KG | U | 2
548 | Extincteur ABC 6 kg | U | 19
Lot 600 | CLIMATISATION-VENTILATION MECANIQUE |  | 0
601 | Bouche d'extraction VMC autoréglable 30 - 90 m3/h | U | 14
602 | Gaines circulaires en tôle d'acier spiralée ø 100 à ø 125 | ML | 43
603 | Gaines circulaires en tôle d'acier spiralée ø 160 à ø 200 | ML | 75
604 | Ventilateur de gaine 60-120 m3/h y/c alimention et commande | U | 4
605 | Ventilateur de gaine 300 m3/h y/c alimention et commande | U | 1
606 | Grille de ventilation extérieure de façade persienne | U | 3
607 | Caisson d'air neuf - Débit : de 1000 à 2000 m3/h | U | 4
CLIMATISATION SYSTÈME DRV / VRV
Groupes extérieurs VRV 2 tubes
608 | Puissance Frig : 14 KW | Ens | 2
609 | Puissance Frig : 28 KW | Ens | 4
610 | Puissance Frig : 40 KW | Ens | 1
| Unités Intérieures Gainable VRV |  | 0
611 | Unités Intérieures gainable PF.= 5,2 KW | Ens | 2
612 | Unités Intérieures gainable PF.= 3,52 a 4,5 KW | Ens | 4
613 | Unités Intérieures gainable PF.= 2,8 KW | Ens | 1
Unités Intérieures mural VRV
614 | Unités Intérieures mural PF.= 7,03 KW | Ens | 18
615 | Unités Intérieures mural PF.= 5,28 KW | Ens | 4
Unités Intérieures CASSETTE VRV
616 | Unités Intérieures CASSETTE PF.= 12 KW | Ens | 4
617 | Circuit frigorifique et bus de communication Evacuation des condensats | Ens | 7
618 | Gaines Rectangulaire en fibre de verre | M² | 100
619 | Flexible calorifuge de climatisation DN 200 à 250 | ML | 200
620 | Diffuseur de soufflage | U | 22
621 | Grille de reprise | U | 20
SPLIT SYSTÈME MURAL FROID SEUL
622 | Split système mural de puissance 2,8 KW | Ens | 2
Lot 700-800 | ELECTRICITE CFA CFO
701 | Poste transformateur 160 KVA | U | 1
GROUPE ELECTROGENE
702 | Onduleur 40 KVA triphasé 15min | Ens | 1
703 | La mise à la terre du bâtiment | Ens | 1
703 | La mise à la terre du bâtiment | Ens | 1
704 | Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 9
TRANCHES ET REGARD
705 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature y/c 2 Tubes pvc double paroi | ML | 250
706 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature y/c 1 Tube pvc double paroi | ML | 100
707 | Petite tranchée pour eclairage exterieur en fond de fouilles pour terrain de toute nature y/c tubes | ML | 850
708 | Regard de tirage 40x40 | U | 30
CABLE D'ALIMENTATION
709 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 4x120 mm²+T | ML | 25
710 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 5G35 mm² | ML | 20
711 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 5G25 mm² | ML | 125
712 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 5G16 mm² | ML | 631
713 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 5G10 mm² | ML | 40
714 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 5G6 mm² | ML | 20
715 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 3G16 mm² | ML | 145
716 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 3G10 mm² | ML | 60
717 | CÂBLE U 1000 RO 2 V de 3G6-3G4 mm² | ML | 900
CHEMIN DE CABLES CAPOTE TOUT DIAMETRE
718 | Chemin de câble 215 x 63 mm | ML | 120
719 | Chemin de câble 155 x 63 mm | ML | 120
720 | Chemin de câble 125 x 63 mm | ML | 80
721 | Chemin de câble 95 x 63 mm | ML | 80
TABLEAUET COFFRETS ELECTRIQUES
722 | Tableau électrique général basse tension TGBT N/S | U | 1
723 | Tableau électrique général basse tension TGBT ONDULEE | U | 1
724 | Tableau électrique général Administration TP R ADM | U | 1
725 | Tableau électrique Etage Administration TP E ADM | U | 1
726 | Tableau électrique général Structures communes TP R SC | U | 1
727 | Tableau électrique Etage Structures communes TP E SC | U | 1
728 | Tableau électrique général Salle classe TP R SAL | U | 1
729 | Tableaux électrique Etages salle Classe TP E1/2 SAL | U | 2
730 | Tableaux électriques sanitairs TP SAN 1/2 | U | 2
731 | Tableaux électriques VESTIAIRES TP VES 1/2 | U | 2
732 | Tableaux électriques Gueritte TP GR 1/2 | U | 2
733 | Tableaux électriques Atelier 1 a 5 TP ATL | U | 5
734 | Tableau électriques Amphithéâtre TP AMPH | U | 1
735 | Tableau électrique Ondulé Général administration TPO R ADM | U | 1
736 | Tableau électrique Ondulé Etage administration TPO E ADM | U | 1
737 | Tableau électrique Ondulé Général Structures communes TPO R SC | U | 1
738 | Tableau électrique Ondulé Etage Structures communes TPO E SC | U | 1
739 | Tableau électrique Ondulé Général Salle classe TPO R SAL | U | 1
740 | Tableau électrique Ondulé Etages salle Classe TPO E1/2 SAL | U | 1
741 | Foyer lumineux simple allumage | U | 19
742 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 52
743 | Foyer lumineux double allumage | U | 12
744 | Foyer lumineux va et vient | U | 27
745 | Foyer lumineux Bouton poussoir lumineux ou commandés par télérupteur | U | 3
746 | Foyer Détecteur de presence | U | 4
747 | Foyer Détecteur de mouvement étanche | U | 21
748 | Pupitre de commande foyer d'éclairage 10 a 15 commande | U | 2
749 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 666
750 | Foyer lumineux volet roulant | U | 11
751 | Prise de courant 2x16A+T Normal | U | 494
752 | Prise de courant 2x16A+T Etanche | U | 6
753 | Prise de courant 2x16A+T onduleé | U | 204
754 | Prise de courant Triphase 4x32A + T | U | 20
755 | Prise de courant Triphase 4x25A + T | U | 10
756 | Prise de courant Triphase 4x16A + T | U | 3
757 | Boite au sol a 8 modules equipé ( 2 PC normal + 2 PC ondulée +2 PC RJ45+ HDMI ) | Ens | 2
758 | Boite au sol a 6 modules equipé ( 4 PC normal + 2 PC RJ45 ) | Ens | 17
759 | Boite au sol a 6 modules equipé ( 2 PC normal + 2 PC ondulée +2 PC RJ45 ) | Ens | 30
760 | Prise HDMI y compris cablage | Ens | 19
761 | Prise VGA y compris cablage | Ens | 12
762 | Support de vidéo projecteur y compris filerie | Ens | 10
763 | Prise TV y compris cablage | Ens | 4
Tableaux électriques service general
764 | ALIMENTATION DIVERSE EN CÂBLE 5x4 a 5x6 mm² | U | 3
765 | ALIMENTATION DIVERSE EN CÂBLE 3x4 a 3x6 mm² | U | 4
766 | ALIMENTATION DIVERSE EN CÂBLE 3x2,5 mm² | U | 30
LUSTRERIES
767 | Downlight encastré intérieur | U | 145
768 | Applique extérieure up/down | U | 22
769 | Dalle LED 600×600 rétro-éclairée | U | 373
770 | Downlight SMD encastré Ø216 | U | 53
771 | Projecteur encastrable orientable (trim) | U | 60
772 | Projecteur LED extérieur sur mt H 4.5 | U | 32
773 | Éclairage terrain de sport | U | 4
774 | Borne lumineuse H 800 mm | U | 64
ECLAIRAGE DE SECURITE
775 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45lm 1h | U | 6
776 | Bloc d’ambiance 400 lm LED 1H | U | 6
777 | Télécommande pour les blocs autonomes | U | 7
ELECTRICITE COURANT FAIBLE
PRECABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE
ARMOIR REPARTITEUR GENERAL
778 | ARMOIR REPARTITEUR GENERAL VDI 19''- 42 UNITES | U | 1
779 | ARMOIR REPARTITEUR GENERAL VDI 19''- 24 a 32 UNITES | U | 7
780 | ARMOIR REPARTITEUR GENERAL VDI 19''- 8 a 16 UNITES | U | 2
781 | PANNEAU DE BRASSAGE 19" 24 PORTS, CATEGORIE 6A | U | 9
782 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 9
783 | PRISE INFORMATIQUE / TELEPHONIQUE | U | 306
784 | Tiroir optique 12 connecteurs | U | 9
785 | CORDON DE BRASSAGE FTP, 4 PAIRES, Cat. 6A, L=1 METRES | U | 316
786 | CORDON DE LIAISON SOUPLE FTP, 4 PAIRES, Cat. 6A, L=5m | U | 200
787 | CÂBLE DE DISTRIBUTION Cat. 6A, F/FTP 4 PAIRES | ML | 9180
788 | Jarretière fibre optique | U | 18
789 | CÂBLE TELEPHONIQUE 28P | ML | 60
790 | Câble Fibre optique 12 brins multimode | ML | 200
791 | Borne wifi | U | 4
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
792 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | U | 1
793 | Détecteurs inéligant Optique et Thermo-vélocimétrique adressable y compris câble | U | 32
794 | Déclencheur manuel yc câblage | U | 8
795 | Indicateur d'action yc câblage | U | 4
796 | Tableau répétiteur YC CÂBLAGE | U | 1
797 | AVERTISSEUR D'ALARME SONORE YC CÂBLAGE | U | 6
VIDEO-SURVEILLANCE
798 | CAMERA FIXE D'INTERIEUR | U | 6
799 | CAMERA FIXE D'EXTERIEUR | U | 10
800 | ENREGISTREUR VIDEO IP (NVR) POUR PLUS DE 32 CANAUX | U | 1
801 | MONITEUR COULEUR LED 43" | U | 4
Sonorisation Amphithéâtre
802 | Enceinte Colonne LINE ARRAY Noire | U | 2
803 | Amplificateur | U | 1
804 | Table de mixage | U | 1
805 | Microphones baladeurs | Ens | 1
806 | Centrale de sonorisation | Ens | 1
807 | Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation | U | 1
808 | Pupitres filaires | U | 3
Salle reunion et e-learning et salle de cours
809 | Projecteur laser 5000 lumens y/c elevateur motorise | ENS | 2
810 | Ecran de projection 4x3 motorise | U | 1
811 | Ecran de projection 2,5x2,5 motorise | U | 1
Lot 900 | PEINTURE - VITRERIE
901 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 5640
902 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 780
903 | PEINTURE DECORATIVE | M² | 380
904 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FACADES ET MURS EXTERIEURS | M² | 5300
Lot 1000 | DIVERS
1001 | MAT POUR DRAPEAU Y COMPRIS DRAPEAU | U | 1
1002 | ENSEIGNE RETROECLAIREE EN INOX 304 | U | 1
Lot 1100 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
1101 | REVETEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANTS DE 6CM | M² | 3500
1102 | BANCS TRIPTIQUE EN BETON ARCHITECTONIQUE TYPE 1 | U | 20
1103 | BANCS LINEAIRE EN BETON ARCHITECTONIQUE TYPE 2 | ML | 160
1104 | CORBEILLES | U | 10
1105 | SUPPORTS VELOS METALLIQUES | U | 2
1106 | CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE GRILLAGE JUSQU'A 2.20M DE HAUTEUR | ML | 126
1107 | CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE JUSQU'A 2.20M DE HAUTEUR | ML | 320
1108 | OMBRIERE TYPE 1 EN CHARPENTE METALIQUE | U | 3
1109 | OMBRIERE TYPE 2 EN CHARPENTE METALIQUE | U | 7
1110 | ENROBE BITUMINEUX | M² | 1766
1111 | BORDURE DE TROTTOIR T2 | ML | 620
Lot 1200 | PLANTATION
1201 | FOURNITURE ET ETALAGE DE LA TERRE VEGETALE | M3 | 950
1202 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BIO COMPOST | KG | 5700
1203 | FOURNITURE ET POSE DE GAZON (Y COMPRIS REGLAGE) | M² | 1900
1204 | PHOENIX CANARIENSIS | U | 20
1205 | WASHINGTONIA ROBUSTA S 500 | U | 5
1206 | WASHINGTONIA FILIFERA S 400 | U | 5
1207 | WASHINGTONIA FILIFERA S 150 | U | 5
1208 | AILANTHUS ALTISSIMA | U | 30
1209 | OLIVIER OLEA EUROPAEA | U | 30
1210 | CORTADERIA SELLOANA | U | 30
1211 | AGAPANTHUS FLO.BLEUE ET BLANCHE | U | 30
1212 | ANTHEMIS FLO. BLANCHE | U | 30
1213 | ASTER DUMOSUS | U | 30
Lot 1300 | TERRAINS DE SPORT
1301 | TERRAINS DE SPORT EN DALLAGE BETON LISSE TEINTE DANS LA MASSE OU PEINT EN EPOXY | M² | 1400
1302 | EQUIPEMENTS DE TERRAINS DE SPORT | Ens | 1
1303 | GRILLAGE PÉRIPHÉRIQUE DE TERRAINS DE SPORTS DE 2,00M DE HAUTEUR | ML | 155
RECAPITILATIF GENERAL
Lot 100 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT & GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
Lot 200 | TRAVAUX DE D'ETANCHEITE |  |  |  | 0
Lot 300 | TRAVAUX DE REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
Lot 400 | FOURNITURE ET POSE MENUISERIE BOIS-METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  | 0
Lot 500 | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
Lot 600 | CLIMATISATION-VENTILATION MECANIQUE |  |  |  | 0
Lot 700-800 | ELECTRICITE CFA CFO |  |  |  | 0
Lot 900 | PEINTURE - VITRERIE |  |  |  | 0
Lot 1000 | DIVERS |  |  |  | 0
Lot 1100 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
Lot 1200 | PLANTATION |  |  |  | 0
Lot 1300 | TERRAINS DE SPORT |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0
Fait à….....................…..., le…….........................
Signature et cachet du concurrent
(1) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de consultation.