## BP
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’INTERNAT ET COMPLEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ITA AGADIR
N° | Designation des ouvrages | U. | Quantité | Prix Unitaire H.T. | Montant
A - DEMOLITIONS ET DEPOSE
1 | Démolition des batiments existants | M2 | 485
2 | Démolition mur de cloture de toute nature et hauteur, y compris fondation | ML | 260
3 | Démolition du mur de souténement de toute nature et hauteur, y compris fondation | ML | 90
4 | Démolition de béton pour escalers existants indiqué au plan architecte | ML | 32
5 | Démolition des dalles pleines existantes indiqué au plan architecte | M2 | 105
6 | Démolition des murs en briques/ agglos indiqué au plan architecte | M2 | 1279
7 | Décapage de complexe d'étancheité existant | M2 | 5330
8 | Décapage de revetement existant | M2 | 2435
9 | Dépose de la meuiserie existante de toute nature | U | 291
10 | Dépose de la séparation existante de toute nature | U | 28
11 | Dépose des appareils sanitaire et l'ancienne installation | FT | 1
12 | Dépose des équipements électrique et climatisation et câblage et lustrerie | FT | 1
TOTAL DEMOLITIONS ET DEPOSE | [5 empty] | 0
B - GROS OEUVRES
TERRASSEMENTS
13 | Décapage dans tous terrains y/c évacuation à la décharge publique d'épaisseur 0,25m | M2 | 1282
14 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y compris évacuation à la décharge publique | M3 | 2970
15 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain, y compris rocher | M3 | 575
16 | Mise en remblais ou Evacuation a la décharge publique | M3 | 3545
MACONNERIE EN FONDATION
17 | Béton de propreté | M3 | 48
18 | Gros béton | M3 | 124
19 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 20
20 | Arase étanche | M2 | 129
DALLAGE ET FORME
21 | Couche de forme sous dallage en TV (0/60mm) ep = 20 cm | M2 | 883
22 | Forme de Béton de 0,13m d’épaisseur, y compris aciers et film polyane | M2 | 883
23 | Dallage en beton arme de 0,15m d'epaisseur y/c aciers et taloche a l’helicoptere | M2 | 498
24 | Renformis en béton | M2 | 88
BETON ARME EN FONDATION
25 | Béton pour béton armé en fondation | M3 | 190
26 | Armature (Fe E500) pour béton armé en fondation | kg | 18050
ASSAINISSEMENT
27 | Canalisation en PVC pour assainissement y compris terrassements
27.1 | série I de 200 mm de diamètre | ML | 556
27.2 | série I de 250 mm de diamètre | ML | 158
27.3 | série I de 315 mm de diamètre | ML | 146
28 | Regard pour évacuation y/c terrassement :
28.1 | Regards non visitable de 0,40x0,40 m y/c tompon en béton armée | U | 15
28.2 | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tompon en béton armée | U | 14
28.3 | Regards visitable de 0,50x0,50 m y/c tompon en béton armée | U | 57
28.4 | Regards visitable de 0,60x0,60 m y/c tompon en béton armée | U | 14
28.5 | Regards visitable de 0,80x0,80 m y/c tompon en fonte ductile | U | 15
28.6 | Regards visitable de 1,00x1,00 m y/c tompon en fonte ductile | U | 4
29 | Canniveau en beton pour evacuation des eaux usées | ML | 34
30 | Canniveau en beton pour evacuation des eaux pluviales | ML | 13
BETON ARME EN ELEVATION
31 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 218
32 | Armature (Fe E500) pour béton armé en élévation | kg | 26160
33 | Plancher corps creux précontraint, y compris dalle de compression et aciers
33.1 | De 15+5 cm d'épaisseur | M2 | 457
33.2 | De 20+5 cm d'épaisseur |  | 468
33.3 | De 25+5 cm d'épaisseur |  | 193
34 | Dallette en béton légèrement armé y compris aciers | M2 | 102
35 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers | ML | 78
MACONNERIE EN ELEVATION
36 | Double cloison en agglos de 20+10cm | M2 | 210
37 | Double cloison en agglos de 20+20cm | M2 | 60
38 | Cloison en agglos de 20 cm | M2 | 1380
39 | Cloison en agglos de 10cm | M2 | 1650
40 | Mur de clôture en agglos de 0,20m d'épaisseur et de 2,00 m de hauteur, y compris clair voie métallique | ML | 350
ENDUITS
41 | Enduits extérieur au mortier de ciment | M2 | 1350
42 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y compris baguettes d'angle métalliques | M2 | 4900
43 | Taloche en plâtre pour plafonds | M2 | 500
44 | Façon de dessus et nez d'acrotère, y compris larmier | ML | 282
DIVERS
45 | Traitement de joint dilatation | ML | 55
46 | Gaine de ventilation ou conduite de fumée y compris souche | U | 21
47 | Traitement des fissures sur mur par enduit grillagé | FT | 1
48 | Réfection des élements de structures en béton armé | FT | 1
49 | Claustras en béton | M2 | 12
50 | Démolition de nez d'acrotére dégradé et reprise en B.A | ML | 21
51 | Construction de la bache à eau et local technique | U | 1
TOTAL GROS ŒUVRES | [5 empty] | 0
C - ETANCHEITE
52 | Forme de pente | M2 | 6207
53 | Chape de lissage | M2 | 6207
54 | Gorges arrondis pour solins | ML | 566
55 | Complexe d'étanchéité bicouche | M2 | 1412
56 | Releve d'étancheité bicouche, y compris protection par enduit grillagé | ML | 405
57 | Protection lourde dalette | M2 | 1412
58 | Etancheité bicouche autoprotegée | M2 | 4795
59 | Reliefs bicouche autoprotegée | ML | 161
60 | Etanchéité verticales y compris enduit grillagé | M2 | 161
61 | Etanchéité légère des salles d'eau de 1x27s monocouche 3mm | M2 | 330
62 | Etancheité du joint de dilatation | ML | 90
TOTAL D'ETANCHEITE | [5 empty] | 0
D- REVETEMENT SOL ET MURS:
63 | Poncage et refection du révetement existant | M2 | 2708
64 | Revêtement de sol en carreux gres cérame | M2 | 2320
65 | Revêtement de sol en granito poli ordinaire | M2 | 250
66 | Revêtement de sol en granito poli blanc | M2 | 60
67 | Plinthes céramiques de 7cm à 10cm de hauteur | ML | 1500
68 | Plinthes en granito poli blanc de 7cm à 10cm de hauteur | ML | 270
69 | Revêtement du sol en marbre local | M2 | 102
70 | Marche et contre marche en marbre, y compris nez de marche en marbre local | ML | 345
71 | Plinthes en marbre de 7cm à 10cm de hauteur | ML | 310
72 | Revêtement mural en carreaux de faïence y compris frise | M2 | 1400
73 | Revêtement mural en gres cerame | M2 | 310
74 | Revêtement en marbre granit pour paillasse | M2 | 86
75 | Dallage reflué pour rampes | M2 | 40
76 | Dallage lisse pour allées et dallage périphérique | M2 | 3500
77 | Habillage en pierre existant pour mur de souténement | M2 | 60
TOTAL REVETEMENT | [5 empty] | 0
E - FAUX PLAFOND MODULAIRE
78 | Faux plafond modulaire | M2 | 520
79 | Faux plafond en staff lisse, y compris joint creux | M2 | 1240
80 | Faux plafond décoratif, y compris joint creux | M2 | 20
TOTAL FAUX PLAFOND | [5 empty] | 0
F -MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE - DIVERS - QUINCAILLERIE
MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE
81 | Portes en bois massif | M2 | 233
82 | Portes en bois massif va et vient | M2 | 8
83 | Portes à lame | M2 | 62
84 | Placards avec greniers | M2 | 80
85 | Portillons sous paillasse | M2 | 63
MENUISERIE ALUMINIUM - QUINCAILLERIE
86 | Fenêtres en aluminium vitrées | M2 | 530
87 | Châssis en aluminium vitrés | M2 | 26
88 | Mur rideau VEC en aluminium | M2 | 82
89 | Portes lourdes en aluminium vitrées | M2 | 4
90 | Garde corps en inox | ML | 18
91 | Couvre joint en aluminium pour sol | ML | 78
92 | Couvre joint en aluminium pour mur et plafond | ML | 145
93 | Porte coupe feu 1 heure y compris ferme portes | M2 | 8
MENUISERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE
94 | Portes à lame ouvrante à la française | M2 | 140
95 | Portes métalliques grillagées | M2 | 48
96 | Portes métalliques grillagées vitrées | M2 | 35
97 | Grilles de défense | M2 | 321
98 | Portes placards métallique | M2 | 102
99 | Mains courante en double tube rond de tout diamètre | ML | 30
100 | Grille pour canniveaux en acier galvanisé | M2 | 11
DIVERS :
101 | Mat de drapeau | U | 2
102 | Enseigne triligué en plexiglas | U | 2
103 | Signalétiques en plexiglas | ENS | 1
TOTAL MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE - DIVERS | [5 empty] | 0
G : ELECTRICITE COURANT FORT
104 | Circuit de terre | ENS | 4
105 | Circuit équipotentiel | ENS | 4
Armoir Géneral
106 | Armoir Général de Basse Tension AGBT | U | 1
Tableau Géneral de distribution
107 | Tableau Général de Basse Tension Internat TGBT1 | U | 1
108 | Tableau Général de Basse Tension Ateliers 1 TGBT2 | U | 1
109 | Tableau Général de Basse Tension Ateliers 2 TGBT3 | U | 1
Tableaux éléctriques divisionnaires
110 | Tableau éléctrique Internat Etage | U | 4
111 | Tableau éléctrique Internat RDC | U | 2
112 | Tableau éléctrique Internat RDJ | U | 1
113 | Tableau éléctrique Sanitaire | U | 2
114 | Tableau éléctrique Espace stagière | U | 1
115 | Tableau éléctrique Administration Etage | U | 1
116 | Tableau éléctrique Administration RDC | U | 1
117 | Tableau éléctrique Magasin | U | 2
118 | Tableau éléctrique Local technique bâche à eau | U | 1
119 | Tableau éléctrique Atelier | U | 14
120 | Tableau éléctrique Guerite | U | 2
121 | Tableau éléctrique extérieur | U | 1
122 | Coffret electrique d’atelier etanche | U | 28
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
123 | U1000 RVFV – 1x240 mm² | ML | 360
124 | U1000 RO2V – 1x150 mm² | ML | 1100
125 | U1000 RO2V – 5x95 mm² | ML | 85
126 | U1000 RO2V – 5x70 mm² | ML | 30
127 | U1000 RO2V – 5x50 mm² | ML | 35
128 | U1000 RO2V – 5x35 mm² | ML | 50
129 | U1000 RO2V – 5x25 mm² | ML | 90
130 | U1000 RO2V – 5x16 mm² | ML | 465
131 | U1000 RO2V – 5x10 mm² | ML | 535
132 | U1000 RO2V – 5x6 mm² | ML | 695
133 | U1000 RO2V – 5x4 mm² | ML | 85
134 | U1000 RVFV – 3x6 mm² | ML | 550
135 | U1000 RVFV – 3x4 mm² | ML | 320
136 | U1000 RVFV – 3x2,5 mm² | ML | 400
137 | U1000 RO2V – 1 x70 mm² V/J | ML | 355
138 | U1000 RO2V – 5x16 mm² (type CR1) | ML | 55
CHEMINS DE CABLES
139 | Chemin de câbles 300x60 mm | ML | 330
140 | Chemin de câbles 200x60 mm | ML | 289
141 | Chemin de câbles 150x60 mm | ML | 40
142 | Chemin de câbles 100x60 mm | ML | 40
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
143 | Foyer lumineux par telerupteur ou minutrie | U | 12
144 | Foyer bouton poussoir lumineux | U | 12
145 | Foyer lumineux simple allumage | U | 193
146 | Foyer lumineux double allumage | U | 25
147 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 71
148 | Foyer lumineux double allumage étanche | U | 2
149 | Foyer lumineux simple va et vient | U | 8
150 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 254
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
151 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T | U | 55
152 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T etanche | U | 10
153 | Foyer prise de courant 2x25A - 2P+T etanche | U | 209
154 | Foyer prise de courant 3x20A+N+T | U | 84
155 | Prise de courant 2P+T 16A supplémentaire | U | 157
156 | Prise de courant 2P+T 16A étanche supplémentaire | U | 8
157 | Prise TV | U | 1
158 | Attentes en cable 3x4 mm² | U | 15
159 | Attentes en cable 3x2,5 mm² | U | 28
160 | Attentes en cable pour la centrale de détection incendie | U | 1
LUSTRERIE
161 | Luminaire carree LED | U | 89
162 | Plafonnier LED | U | 133
163 | Plafonnier LED etanche | U | 116
164 | Applique LED etanche | U | 8
165 | Luminaire rectangulaire LED | U | 129
166 | Luminaire rectangulaire du lit LED | U | 112
167 | Luminaire sanitaire etanche LED | U | 7
168 | Lustre LED | U | 1
ECLAIRAGE DE SECURITE
169 | Bloc autonome de securite 70 lumens | U | 74
170 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens | U | 38
RESEAU EXTERIEUR
171 | Construction de regard de tirage | U | 16
172 | Tranchée normale à 1 circuit | ML | 292
173 | Tranchée normale à 2 circuits | ML | 126
174 | Gaine double paroi anneles ø 75 mm | ML | 87
175 | Gaine double paroi anneles ø 110 mm | ML | 152
176 | Gaine double paroi anneles ø 160 mm | ML | 305
177 | Projecteur étanche | U | 8
178 | Candelabre extérieur LED | U | 42
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT | [5 empty] | 0
H : DETECTION INCENDIE
179 | Centrale de detection incendie adressable (C.D.I) | U | 1
180 | Detecteur optique de fumee adressable | U | 74
181 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable | U | 40
182 | Déclancheur manuel adressable | U | 30
183 | Indicateur d'action | U | 20
184 | Avertisseur sonore | U | 25
TOTAL LOT H : DETECTION INCENDIE | [5 empty] | 0
I : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
185 | Cable multipaire de 28 paires | ML | 250
186 | Cable multipaire de 14 paires | ML | 240
187 | Armoire repartiteur informatique 24U | U | 1
188 | Armoire sous-repartiteur informatique 12U | U | 3
189 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A F/UTP | ML | 2170
190 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A | U | 5
191 | Prise informatique RJ45 | U | 45
192 | Cordons de brassage FTP CAT 6A | U | 120
EQUIPEMENTS ACTIFS
193 | Switch 24 ports 10/100/1000 poe+ | U | 5
TOTAL LOT I : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE | [5 empty] | 0
J : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - AIR
I - PLOMBERIE - SANITAIRE
ALIMENTATION EN PEHD PN16
194 | PEHD Ø25 | ML | 305
195 | PEHD Ø32 | ML | 90
196 | PEHD Ø40 | ML | 382
197 | PEHD Ø50 | ML | 160
198 | PEHD Ø63 | ML | 150
199 | PEHD Ø90 | ML | 5
200 | Vannes d'arrêt tous diametres | U | 25
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16
201 | PPR Ø25 | ML | 272
202 | PPR Ø32 | ML | 375
203 | PPR Ø40 | ML | 107
204 | PPR Ø50 | ML | 34
205 | PPR Ø63 | ML | 25
206 | Vannes d'arret en PPR PN16 tous diametres | U | 28
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16
207 | PER Ø16/13 | ML | 1640
208 | PER Ø20/16 | ML | 150
209 | PER Ø25/20 | ML | 20
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
210 | Collecteur de distribution en bronze 02 departs | U | 30
211 | Collecteur de distribution en bronze 03 departs | U | 32
212 | Collecteur de distribution en bronze 04 departs | U | 5
213 | Collecteur de distribution en bronze 05 departs | U | 8
214 | Collecteur de distribution en bronze 06 departs | U | 5
215 | Coffret en plastique | U | 36
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
216 | PVC Ø75 | ML | 136
217 | PVC Ø110 | ML | 204
218 | PVC Ø125 | ML | 195
219 | PVC Ø160 | ML | 56
APPAREILS SANITAIRES
220 | WC a l'anglaise | U | 39
221 | WC a l'anglaise pour P.M.R | U | 3
222 | WC a la turque | U | 34
223 | Lavabo mural en porcelaine | U | 31
224 | Lavabo encastre dans paillasse | U | 12
225 | Lavabo collectif | U | 10
226 | Lave main pour P.M.R | U | 3
227 | Evier en porcelaine | U | 14
228 | Evier a 2 bacs à encastrer par-dessous inox | U | 3
229 | Receveur de douche | U | 29
ACCESSOIRES
230 | Douchette pour WC | U | 6
231 | Distributeur de savon liquide | U | 10
232 | Glace en verre poli | U | 36
233 | Porte papier | U | 40
234 | Sèche main | U | 8
235 | Siphon de sol | U | 5
236 | Gargouille en plomb | U | 80
237 | Crapaudine | U | 74
238 | Trop plain de terasse | U | 58
239 | Antibilier | U | 27
240 | Chauffe eau solaire 200L | U | 2
241 | Chauffe eau solaire 300L | U | 11
242 | Chauffe eau solaire 500L | U | 4
II- PROTECTION INCENDIE
243 | Poteau d’incendie y compris racordement | ENS | 2
244 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN 25 | U | 14
EXTINCTEUR
245 | Extincteur à eau pulverise de 6l | U | 4
246 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg | U | 27
247 | Extincteur CO2 de 6 kg | U | 15
TUBE ACIER GALVANISE
248 | T.A.G DN 66 / 70 | ML | 5
249 | T.A.G DN 50 / 60 | ML | 30
250 | T.A.G DN 40 / 49 | ML | 70
251 | T.A.G DN 33 / 42 | ML | 4
252 | T.A.G DN 26 / 34 | ML | 4
RESEAU EXTERIEUR
253 | Regard 0,50×0,50×0,70 m | U | 18
254 | Robinet de puisage | U | 8
255 | Equipements de la bâche à eau incendie | ENS | 1
256 | Surpresseur de l'eau potable | ENS | 1
257 | Surpresseur de l'eau incendie | ENS | 1
258 | Tranchee 0,40×0,40×0,60 m | ML | 10
259 | Amenagement de regard de branchement d'A.E.P | ENS | 1
260 | Bouche d'arrosage | U | 8
261 | Système d'irrigation goutte à goutte manuel | ENS | 8
III- DISTRIBUTION DE GAZ ET D'AIR
GAZ PROPANE DE CUISINE
262 | Aménagement de la niche y/c équipement pour bouteille à gaz | U | 1
263 | Rampe de bouteilles de gaz de 35kg | ENS | 1
264 | Conduite cuivre pour gaz Ø 32/34 | ML | 18
265 | Conduite cuivre pour gaz Ø 16/18 | ML | 12
266 | Conduite cuivre pour gaz Ø 12/14 | ML | 12
267 | Conduite cuivre pour gaz Ø 10/12 | ML | 18
268 | Goulotte inox de protection | ML | 55
269 | Filtre à gaz | U | 1
270 | Vanne à gaz tout diamètre | U | 5
271 | Vanne de coupure d’urgence type « Coup de poing » | U | 1
272 | Détendeur à gaz | U | 5
273 | Ensemble de détecteur de gaz propane et électrovanne | ENS | 1
AIR COMPRIME
274 | Centrale d'Air Comprimé industriel | Ens | 1
275 | Poste de seconde détente avec coffret | Ens | 1
276 | Conduite en acier galvanisé Ø 1 1/4" | ML | 72
277 | Conduite en acier galvanisé Ø 1" | ML | 42
278 | Conduite en acier galvanisé Ø 1/2" | ML | 245
279 | Conduite en acier galvanisé Ø 1/4" | ML | 280
280 | Vanne de sectionnement en acier galvanisé tous diamètre | U | 26
TOTAL LOT J : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - AIR | [5 empty] | 0
K : CLIMATISATION
CLIMATISATION
SPLIT SYSTÈME MURAL
281 | Split système mural 9 000 BTU | U | 7
282 | Split système mural 12 000 BTU | U | 1
283 | Split système mural 24 000 BTU | U | 7
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC)
284 | Bouche d'extraction réglable | U | 12
285 | Ventilateur de gaine | U | 6
286 | Extracteur d'air | U | 28
GAINE RIGIDE SPIRALE - FLEXIBLE
287 | Gaine rigide spiralée Ø 100 | ML | 10
288 | Gaine rigide spiralée Ø 125 | ML | 76
289 | Gaine flexible nue en aluminium | ML | 12
TRAVAUX DIVERS
290 | Mise en marche climatisation | ENS | 1
291 | Travaux de maçonnerie | ENS | 1
TOTAL LOT K : CLIMATISATION | [5 empty] | 0
L - PEINTURE
292 | Peinture vinylique sur façades | M2 | 4558
293 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs, y compris colle | M2 | 5598
294 | Peinture glycérophtalique laqué sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 3370
295 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M2 | 1060
296 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 2010
297 | Peinture Epoxy sol | M2 | 465
TOTAL PEINTURE | [5 empty] | 0
M : ESPACE VERT
298 | Apport de terre végétale | M3 | 300
TOTAL M : ESPACE VERT
TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
T.V.A. 20%
TOTAL GENERAL T.T.C