## BDRS
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L’ISTA ET DE L'INTERNAT KHEMISSET
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U (en DH HT) | Prix total (en DH HT)
A- DEMOLITIONS - DEPOSES
1 | Démolition de la salle de prière existante
| Le mètre carré: | m² | 15
2 | Démolition des ouvrages en béton armé de toute nature
| Le mètre cube: | m³ | 3
3 | Démolition de cloison de toute nature
| Le mètre carré: | m² | 375
4 | Décapage de revêtement de sol et de mur de toute nature
| Le mètre carré: | m² | 1980
5 | Décapage de dallage en béton
| Le mètre carré: | m² | 2310
6 | Dépose des éléments de la menuiserie de toute nature
| L'ensemble | Ens | 1
7 | Dépose de l'installation électrique existante
| L'ensemble | Ens | 1
8 | Dépose des installations de plomberie et des fluides
| L'ensemble | Ens | 1
9 | Dépose du réseau d'assainissement défectueux
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL A- DEMOLITIONS - DEPOSES
B- GROS ŒUVRE - ASSAINISSEMENT - ETANCHEITE
10 | Fouilles en pleine masse, en tranchées et en puits dans tous terrains y compris remblaiement ou évacuation
| Le mètre cube: | m³ | 100
11 | Béton de propreté
| Le mètre cube: | m³ | 4
12 | Béton coffré
| Le mètre cube: | m³ | 7
13 | Béton B25 en fondation et en élévation
| Le mètre cube: | m³ | 33
14 | Acier Haute Limite Elastique FE 500
| Le kilogramme: | Kg | 4000
15 | Dallage en béton de 13 cm d'épaisseur y compris armatures, film polyane et remblai
| Le mètre carré: | m² | 95
16 | Plancher en corps creux type 16+4
| Le mètre carré: | m² | 95
17 | Double cloison en briques creuses céramiques (8T+8T)
| Le mètre carré: | m² | 495
18 | Cloisons simple en briques creuses céramiques 8T
| Le mètre carré: | m² | 320
19 | Mur en agglos de 20cm d'épaisseur
| Le mètre carré: | m² | 100
20 | Enduit au mortier de ciment
| Le mètre carré: | m² | 3850
21 | Dallette en béton armé y compris armatures
| Le mètre carré: | m² | 28
22 | Renformis en béton
| Le mètre carré: | m² | 28
23 | Réfection des ouvrages en béton armé dégradés
| L'ensemble | Ens | 1
24 | Traitement de fissures de toutes natures
| L'ensemble | Ens | 1
25 | Traitement de joint de dilatation intérieur
| Le mètre linéaire: | ml | 155
26 | Traitement de joint de dilatation extérieur
| Le mètre linéaire: | ml | 132
Canalisations en buse PVC type assainissement
27 | - diam 200 mm
| Le mètre linéaire: | ml | 242
28 | - diam 315 mm
| Le mètre linéaire: | ml | 400
29 | - diam 400 mm
| Le mètre linéaire: | ml | 88
Regard non visitable en béton
30 | - dim 40X40 cm
| L'unité: | U | 38
31 | - dim 60X60 cm
| L'unité: | U | 2
Regard visitable en béton
32 | - dim 40X40 cm
| L'unité: | U | 5
33 | - dim 60X60 cm
| L'unité: | U | 17
34 | - dim 80X80 cm
| L'unité: | U | 13
35 | Tampon en béton armé perforé pour caniveau
| Le mètre linéaire: | ml | 200
36 | Caniveau non visitable en béton avec tampon en béton
| Le mètre linéaire | ml | 17
37 | Caniveau pour cuisine avec grille en inox
| Le mètre linéaire: | ml | 18
38 | Forme de pente en béton y compris chape de lissage
| Le mètre carré: | m² | 100
39 | Revêtement d'étanchéité en bicouche autoprotégé
| Le mètre carré: | m² | 100
40 | Relevés d'étanchéité autoprotégés
| mètre linéaire: | ml | 66
41 | Etanchéité des salles d'eaux
| Le mètre carré: | m² | 275
42 | Station de relevage des eaux y/c local technique
| L'ensemble | Ens | 1
43 | Réfection, curage et nettoyage du réseau d'assainissement existant
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL B- GROS ŒUVRE - ASSAINISSEMENT - ETANCHEITE
C- REVETEMENTS-FAUX PLAFOND
44 | Faux plafond en staff lisse
| Le mètre carré: | m² | 572
45 | Revêtement de sol en granito poli y/c plinthes
| Le mètre carré: | m² | 1386
46 | Revêtement de sol en mignonnette lavée
| Le mètre carré: | m² | 495
47 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame y/c plinthes
| Le mètre carré: | m² | 55
48 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame antidérapants pour cuisine y/c plinthes
| Le mètre carré: | m² | 132
49 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame antidérapants pour sanitaires
| Le mètre carré: | m² | 132
50 | Revêtement sol en marbre de carrare blanc y compris plinthes
| Le mètre carré: | m² | 200
51 | Revêtement mural en carreaux grès cérame
| Le mètre carré: | m² | 825
52 | Chape en béton lissée à l'hélicoptère pour ateliers
| Le mètre carré: | m² | 858
53 | Revêtement paillasse en granit
| Le mètre carré: | m² | 17
54 | Ponçage, nettoyage et cristallisation de revêtement en granito poli
| Le mètre carré: | m² | 3520
55 | Revetement de la facade en granit
| Le mètre carré: | m² | 20
56 | Faux plafond en panneaux industriels type armstrong y compris plage de cirrection en staff lisse
| Le mètre carré: | m² | 200
TOTAL C- REVETEMENTS-FAUX PLAFOND
D- MENUISERIES
57 | Porte isoplane en bois
| Le mètre carré: | m² | 176
58 | Porte à lames en bois
| Le mètre carré: | m² | 132
59 | Porte coulissante en bois pour chambre
| Le mètre carré: | m² | 117
60 | Placard en bois y compris étagères
| Le mètre carré: | m² | 66
61 | Etagères pour placard
| Le mètre carré: | m² | 66
62 | Porte d'entrée principale en aluminium y/c vitrage feuilleté
| Le mètre carré: | m² | 30
63 | Fenêtres et châssis vitrés en aluminium
| Le mètre carré: | m² | 945
64 | Skydôme en aluminium
| L'unité: | U | 2
65 | Portail métallique grillagé sur clôture
| Le mètre carré: | m² | 50
66 | Porte métallique coulissante pour ateliers
| Le mètre carré: | m² | 100
67 | Porte métallique vitrée
| Le mètre carré: | m² | 55
68 | Porte métallique pleine
| Le mètre carré: | m² | 20
69 | Verre armé
| Le mètre carré: | m² | 13
70 | Garde-corps métallique
| Le mètre linéaire: | ml | 33
71 | Main courante en acier galvanisé
| Le mètre linéaire: | ml | 77
72 | Grille de protection métallique
| Le mètre carré: | m² | 45
Quincaillerie pour mensuiserie existante
73 | - Porte en bois
| L'unité: | U | 11
74 | - Placard en bois
| L'unité: | U | 28
75 | - Porte métallique
| L'unité: | U | 11
76 | Enseigne de l'établissement
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL D- MENUISERIES
E- PEINTURE
77 | Peinture vinylique extérieure
| Le mètre carré: | m² | 8580
78 | Peinture vinylique ou glycérophtalique intérieure
| Le mètre carré: | m² | 19360
79 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie
| Le mètre carré: | m² | 2310
TOTAL E- PEINTURE
F- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
Tuyauterie extérieure en PEHD PN 16
80 | - Diamètre 110
| Mètre linéaire: | ml | 100
81 | - Diamètre 90
| Mètre linéaire: | ml | 264
82 | - Diamètre 75
| Mètre linéaire: | ml | 55
83 | - Diamètre 63
| Mètre linéaire: | ml | 33
84 | - Diamètre 50
| Mètre linéaire: | ml | 44
85 | - Diamètre 32
| Mètre linéaire: | ml | 110
86 | - Diamètre 25
| Mètre linéaire: | ml | 200
Tuyauterie intérieure en PPR PN 20
87 | - Diamètre 63
| Mètre linéaire: | ml | 45
88 | - Diamètre 50
| Mètre linéaire: | ml | 66
89 | - Diamètre 40
| Mètre linéaire: | ml | 88
90 | - Diamètre 32
| Mètre linéaire: | ml | 45
91 | - Diamètre 25
| Mètre linéaire: | ml | 77
92 | - Diamètre 20
| Mètre linéaire: | ml | 22
Tuyauterie intérieure en PER
93 | - Diamètre 13/16
| Mètre linéaire: | ml | 715
94 | - Diamètre 16/20
| Mètre linéaire: | ml | 210
Collecteur de distribution
95 | - 10 départs
| Unité: | U | 4
96 | - 9 départs
| Unité: | U | 4
97 | - 8 départs
| Unité: | U | 8
98 | - 4 départs
| Unité: | U | 6
99 | - 3 départs
| Unité: | U | 2
100 | - 2 départs
| Unité: | U | 10
Vanne d'arrêt :
101 | - DN 110
| Unité: | U | 1
102 | - DN 90
| Unité: | U | 1
103 | - DN 75
| Unité: | U | 2
104 | - DN 63
| Unité: | U | 4
105 | - DN 50
| Unité: | U | 2
106 | - DN 40
| Unité: | U | 10
107 | - DN 32
| Unité: | U | 10
108 | - DN 25
| Unité: | U | 6
Tuyauterie d'évacuation en PVC :
109 | - Diamètre 125
| Le mètre linéaire: | ml | 35
110 | - Diamètre 110
| Le mètre linéaire: | ml | 220
111 | - Diamètre 100
| Le mètre linéaire: | ml | 143
112 | - Diamètre 75
| Le mètre linéaire: | ml | 66
113 | - Diamètre 50
| Le mètre linéaire: | ml | 66
114 | Siphon de sol 15x15cm en inox
| Unité: | U | 11
115 | Siphon de sol 20x20cm en fonte
| Unité: | U | 6
APPAREILS SANITAIRES
116 | Lavabo collectif
| Unité: | U | 40
117 | Lavabo vasque sur colonne
| Unité: | U | 10
118 | Lave-main à pédale en inox pour ateliers
| Unité: | U | 4
119 | WC à la turque
| Unité: | U | 50
120 | WC à l'anglaise y/c douchette
| Unité: | U | 8
121 | Receveur de douche
| Unité: | U | 18
122 | Robinet de puisage ø 15mm
| Unité: | U | 12
123 | Bouche d'arrosage
| Unité: | U | 7
124 | Glace-miroir
| Mètre carré: | m² | 5
125 | Chauffe-eau solaire 200L y/c appoint électrique
| Unité: | U | 1
126 | Chauffe-eau solaire 500L y/c appoint électrique
| Unité: | U | 2
127 | Equipements chambre froide positive
| L'ensemble | Ens | 1
128 | Hotte pour cuisine
| Unité: | U | 1
PROTECTION INCENDIE
129 | Robinet d'incendie armé
| Unité: | U | 6
130 | Extincteur portatif ABC 6 kg
| Unité: | U | 20
131 | Extincteur portatif CO2 5 kg
| Unité: | U | 16
Tuyauterie intérieure en acier galvanisé
132 | - Diamètre 40/49
| Mètre linéaire: | ml | 120
133 | - Diamètre 50/60
| Mètre linéaire: | ml | 80
134 | - Diamètre 66/76
| Mètre linéaire: | ml | 80
CLIMATISATION
Climatiseur Split système Inverter type mural
135 | - Puissance 9000 BTU
| L'unité : | U | 5
136 | - Puissance 12000 BTU
| L'unité : | U | 2
137 | - Puissance 18000 BTU
| L'unité : | U | 2
AIR COMPRIME
138 | Centrale d'air comprimé
| L'unité : | U | 1
139 | Tuyauterie en acier galvanisé
| Mètre linéaire: | ml | 390
140 | Robinet d'isolement
| L'unité : | U | 49
141 | Purgeur d'eau
| L'unité : | U | 5
142 | Manodétendeur
| L'unité : | U | 5
143 | Manomètre
| L'unité : | U | 5
144 | Prise d'air comprimé
| L'unité : | U | 40
INSTALLATION DE GAZ
145 | Distribution en tube cuivre tous diamètres
| Mètre linéaire: | ml | 60
146 | Vannes d'isolement en cuivre tous diamètres
| L'unité : | U | 10
147 | Placard de gaz à robinetterie y/c niche
| L'unité : | U | 1
148 | Prise pour gaz
| L'unité : | U | 8
149 | Détecteur de fuite gaz
| L'unité : | U | 1
150 | Electrovanne gaz
| L'unité : | U | 1
151 | Coffret d'arrêt d'urgence
| L'unité : | U | 1
TOTAL F- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
G- COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
152 | Vérification globale de l'installation électrique existante
| L'ensemble | Ens | 1
153 | Entretion du poste de transformation existant
| L'ensemble | Ens | 1
Câbles d'alimentation basse tension U-1000 R2V
154 | 4x120mm²
| Le mètre linéaire | ml | 120
155 | 4x95mm²
| Le mètre linéaire | ml | 120
156 | 4x50mm²
| Le mètre linéaire | ml | 187
157 | 4x16mm² +T(16mm²)
| Le mètre linéaire | ml | 110
158 | 4x10mm² +T(10mm²)
| Le mètre linéaire | ml | 770
159 | 2x10mm² +T(10mm²)
| Le mètre linéaire | ml | 830
160 | 2x6mm² +T(6mm²)
| Le mètre linéaire | ml | 385
161 | 2x4mm² +T(4mm²)
| Le mètre linéaire | ml | 100
Chemin de câble en tôle
162 | - Dimensions 215 x 63 mm
| Le mètre linéaire: | ml | 132
163 | - Dimensions 125 x 33 mm
| Le mètre linéaire: | ml | 231
164 | Mise à la terre
| L'ensemble | Ens | 2
165 | Liaison équipotentielle
| L'unité: | U | 13
166 | Tableau général de basse tension (TGBT)
| L'unité: | U | 2
Tableau de protection électrique TP
Externat
167 | - TP Administration
| L'unité: | U | 1
168 | - TP archive et préau
| L'unité: | U | 1
169 | - TP Salle de classe
| L'unité: | U | 6
170 | - TP Salle informatique
| L'unité: | U | 6
171 | - TP Atelier
| L'unité: | U | 4
172 | - TP Sanitaire
| L'unité: | U | 2
173 | - TP éclairage extérieur
| L'unité: | U | 1
Internat
174 | - TP Administration
| L'unité: | U | 1
175 | - TP Réfectoire
| L'unité: | U | 1
176 | - TP Cuisine
| L'unité: | U | 1
177 | - TP Dortoir
| L'unité: | U | 4
178 | - TP éclairage extérieur
| L'unité: | U | 1
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
Foyers lumineux:
179 | - Simple allumage
| L'unité : | U | 114
180 | - Simple allumage étanche
| L'unité : | U | 22
181 | - Double allumage
| L'unité : | U | 25
182 | - Va et vient
| L'unité : | U | 22
183 | - Bouton poussoir
| L'unité : | U | 50
184 | - Complémentaires/supplémentaires
| L'unité : | U | 297
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
185 | Foyer principal prise de courant 2x16A+T
| L'unité : | U | 165
186 | Foyer supplémentaire prise de courant 2x16A+T
| L'unité : | U | 286
187 | Foyer principal prise de courant 2x16A+T étanche
| L'unité : | U | 7
188 | Foyer supplémentaire prise de courant 2x16A+T étanche
| L'unité : | U | 6
189 | Prise de courant 2x20A+T
| L'unité : | U | 4
190 | Prise de courant triphasé 3X32A+N+T
| L'unité : | U | 30
191 | Prise de télévision
| L'unité : | U | 2
INFORMATQUE - TELEPHONIE
192 | Armoire 15U
| L'unité : | U | 9
193 | Fibre optique multi mode 6 brins
| Le mètre linéaire: | ml | 80
194 | Jarretière optique DUPLEX SC/LC
| L'unité : | U | 9
195 | Tiroir optique à 12 ports SC
| L'unité : | U | 9
196 | Panneau de brassage cat 6a 24 ports
| L'unité : | U | 9
197 | Switch 24 ports 10/100/1000 POE+
| L'unité : | U | 9
198 | Cordon de brassage
| L'unité : | U | 108
199 | Cordon de liaison
| L'unité : | U | 108
200 | Prise RJ45 y compris câblage
| L'unité : | U | 112
201 | Goulotte 50x105mm
| Le mètre linéaire: | ml | 50
202 | Onduleur 1.5 KVA
| L'unité : | U | 9
203 | Point d'accès wifi
| L'unité : | U | 12
LUSTRERIE
204 | Panel carré 60x60cm à LED 45W
| L'unité: | U | 35
205 | Panel rectangulaire 30x120cm à LED 45W
| L'unité: | U | 250
206 | Panel rond à LED 18W
| L'unité: | U | 5
207 | Hublot à LED 18 W
| L'unité: | U | 20
208 | Hublot étanche à LED 18 W
| L'unité: | U | 90
209 | Applique murale à LED 18 W
| L'unité: | U | 70
210 | Applique murale étanche à LED 18 W
| L'unité: | U | 25
211 | Règlette lavabo à LED 18W
| L'unité: | U | 5
212 | Projecteur étanche à LED 150W
| L'unité: | U | 24
213 | Lampadaire extérieur hauteur 3,00m
| L'unité: | U | 31
ECLAIRAGE DE SECURITE
214 | Bloc autonome 70 lumens
| L'unité: | U | 50
VIDEOSURVEILLANCE
215 | Camera IP type fixe pour extérieur
| L'unité: | U | 18
216 | Camera IP type fixe pour intérieur
| L'unité: | U | 16
217 | Switch 24 ports PoE
| L'unité: | U | 2
218 | Enregistreur vidéo en réseau (NVR)
| L'unité: | U | 2
219 | Moniteur LED 42''
| L'unité: | U | 2
220 | Rack de rangement
| L'unité: | U | 2
DETECTION INCENDIE
221 | Centrale de détection incendie
| L'unité: | U | 2
222 | Détecteur optique de fumée adressable
| L'unité: | U | 120
223 | Détecteur thermovélocimétrique adressable
| L'unité: | U | 5
224 | Déclencheur manuel adressable
| L'unité: | U | 18
225 | Diffuseur sonore
| L'unité: | U | 5
0
TOTAL G- COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
226 | Dallage extérieur en béton armé y/c armatures
| Le mètre carré: | m² | 1650
227 | Dallage en béton lissé à l'hélicoptère y/c armatures
| Le mètre carré: | m² | 1100
228 | Equipements pour terrain de hand-ball y/c traçage
| L'ensemble | Ens | 1
229 | Rampe pour PMR
| Le mètre carré: | m² | 25
230 | Bordure de trottoir T3
| Le mètre linéaire: | ml | 320
231 | Bordure de trottoir T1
| Le mètre linéaire: | ml | 264
232 | Tube annelé en polyéthylène double paroi diam 75 pour passage de câbles
| Le mètre linéaire: | ml | 275
233 | Porche d'entrée de l'établissement
| L'ensemble | Ens | 1
234 | Revêtement en pavés autobloquants pour parking
| Le mètre carré: | m² | 1650
235 | Revêtement en enrobé bitumineux
| Le mètre carré: | m² | 945
236 | Revêtement de sol en carreaux Rev-sol
| Le mètre carré: | m² | 308
237 | Revêtement de facades en panneau composite type (alucobond) ou SIMILAIRE
| Le mètre carré: | m² | 50
Mur de clôture
238 | - Enduit de ciment
| Le mètre carré: | m² | 660
239 | - Peinture vinylique
| Le mètre carré: | m² | 4070
240 | Nettoyage général, désherbage et remise en état des espaces verts de tout l'établissement
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL HORS TAXES (HT)
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC)
RECAPITULATION
TOTAL A- DEMOLITIONS - DEPOSES
| TOTAL B- GROS ŒUVRE - ASSAINISSEMENT - ETANCHEITE | [5 empty] | !
TOTAL C- REVETEMENTS-FAUX PLAFOND
TOTAL D- MENUISERIES
TOTAL E- PEINTURE
TOTAL F- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL G- COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
TOTAL H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL HORS TAXES (HT)
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C