## BP
N° | Désignation des travaux | U | Qté | Prix unitaire | Total
A- GROS ŒUVRE-TRAVAUX SPECIAUX
1 | Désherbage et débroussaillage | F | 1
2 | Dépose, démolition et décapage | F | 1
3 | Fouilles en puits, rigoles ou en tranchées dans tous terrains | M3 | 81
4 | Remblaiement des matériaux d'apport | M3 | 280
5 | Béton de propreté | M3 | 5
6 | Gros béton | M3 | 10
7 | Maçonnerie de moellon en fondations | M3 | 30
8 | Herisson en pierre seche de 20 cm | M² | 50
9 | Forme en beton pour dallage de forme y/c ferraillage | M² | 50
10 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour tous types de d'ouvrage y/c coffrages | M3 | 40
11 | Armatures pour béton armé aciers TOR Fe. E500 | Kg | 6290
12 | Dallage intérieur de 0.13m y compris armatures | M² | 280
13 | Cloisonnement en agglomérés creux vibrés de 0,15m d'épaisseur | M² | 140
14 | Traitement de fissures | ML | 120
15 | Traitement de surface | M² | 165
16 | Reprise et réfection d'acrotère dégradé | ML | 750
17 | Réfection ou renforcement des éléments dégradés en BA y compris chemisage si necesssaire | ML | 60
18 | Décapage et reprise d’enduits intérieur et extérieur | M² | 80
19 | Cloison en brique creuse de 7 cm de 8 trous | M² | 200
20 | Enduits au mortier sur mur et plafond | M² | 510
21 | Traitement des joints de dilatation y compris couve joints | ML | 510
22 | rampe d'acces vers le Parking rampe | M² | 45
23 | Curage du réseau d’assainissement | F | 1
24 | Réfections caniveaux | ML | 466
25 | Main courante en bois (Garde corps) | ML | 160
26 | Charpente légere avec couverture nerveuse y dépose de l'existant | M² | 120
TOTAL GROS ŒUVRE-TRAVAUX SPECIAUX
B- ETANCHEITE
27 | Décapage de l’étanchéité existante | M² | 3500
28 | Forme de pente | M² | 3500
29 | Chape de lissage | M² | 3500
30 | Etanchéité bicouche élastomère autoprotégé | M² | 3500
31 | Gorge pour solin | Ml | 970
32 | Relief de l’etancheite | Ml | 970
33 | Fourniture et pose de gargouilles en plomb y/c crapaudine | U | 38
34 | Descentes d’eau pluviale en pvc, diam 125 | Ml | 206.4
TOTAL ETANCHEITE
C- CHARPENTE METALLIQUE
35 | Fourniture, fabrication, peinture et montage charpente métallique. | KG | 750
36 | Couverture en tôle NERVESCO 7mm prélaquée | M² | 170
37 | Chenaux 500mm de développé | ML | 20
38 | Naissances d'eaux pluviales | U | 4
39 | Habillage du preau en Alucobond | M² | 190
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE
D- PLOMBERIE – PROTECTION D'INCENDIE– SANITAIRE-AIR COMPRIME
40 | Tube en PVC Ø 140 à 200 | ML | 540
41 | Branchement eau potable | ENS | 1
42 | Niche de Compteur d'eau | ENS | 1
CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN 16 BAR Y/C TRANCHES
43 | Pehd Ø 20 | ML | 60
44 | Pehd Ø 25 | ML | 85
45 | Pehd Ø 32 | ML | 160
46 | Pehd Ø 50 | ML | 280
47 | Robinet d'incendie armé | U | 8
48 | Réseau incendie en acier noir Tous les diamètres | ML | 90
49 | vanne d'arrêt sous-regard | U | 16
50 | Robinet d'isolement TAG | U | 4
Tube en PPR PN20
51 | PPR Ø 20 | ML | 490
52 | PPR Ø 25 | ML | 380
53 | PPR Ø 32 | ML | 85
54 | PPR Ø 50 | ML | 70
55 | Robinet d'isolement PP-R | U | 26
56 | Robinet à bille pour air comprimé 1/2" avec raccord et manchon | U | 36
57 | Collecteurs de distribution de 2 à 7 départs | U | 6
58 | Coffret des distributeurs | U | 6
59 | branchement eau d’incendie | ENS | 1
60 | extincteur portatif CO2 | U | 18
61 | bac a sable | U | 8
62 | Curage des canalisations et des égouts | F | 1
63 | Siege à la turque | U | 14
64 | Lavabo sur sémi colonne | U | 3
65 | WC à l'anglaise | U | 3
66 | Vasque à encastrer | U | 14
67 | WC à l'anglaise PMR | U | 2
68 | Fourniture et Pose de glace miroir | M² | 7
69 | Porte papier hygienique | U | 5
70 | Distributeur de savon liquide | U | 3
TOTAL PLOMBERIE – PROTECTION D'INCENDIE– SANITAIRE-AIR COMPRIME
E- ELECTRICITE
71 | MAINTENANCE GROUPE TRANSFORMATEUR | ENS | 1
72 | BOITE DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION | ENS | 4
73 | REHABILITATION DE L’INSTALLATION EXISTANTE | F | 1
74 | CHEMIN DE CABLE | ML | 880
75 | CABLES ARME 4x50mm²+T | ML | 300
76 | CABLES ARME 4X35 mm²+T | ML | 180
77 | CABLES U1000RO2V 4X25mm²+T | ML | 300
78 | CABLES U1000RO2V 4X16mm²+T | ML | 220
79 | Câbles U1000RO2V 4x10mm² +T | ML | 500
80 | Câbles U1000RO2V 4x6mm² +T | ML | 200
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT)
81 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) pour Poste transformateur | U | 1
82 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) pour atelier | U | 6
TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION
83 | TP1 ATELIERS DE TANNERIE RDC | U | 1
84 | TP2 ATELIERS DE TANNERIE RDC | U | 1
85 | TP3 ATELIERS DE TANNERIE RDC | U | 1
86 | TP4 ATELIERS DE TANNERIE RDC | U | 1
87 | TP5 ATELIERS DE TANNERIE 1er ETAGE | U | 1
88 | TP6 ATELIERS DE TANNERIE 1er ETAGE | U | 1
89 | TP7 ATELIERS DE TANNERIE 1er ETAGE | U | 1
90 | TP8 ATELIERS DE TANNERIE 1er ETAGE | U | 1
91 | TP9 ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES RDC | U | 1
92 | TP10 ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES RDC | U | 1
93 | TP11 ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES RDC | U | 1
94 | TP12 ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES 1er ETAGE | U | 1
95 | TP13 ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES 1er ETAGE | U | 1
96 | TP14 ATELIERS DE MONTAGE CHAUSSURES 1er ETAGE | U | 1
97 | TP15 ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT RDC | U | 1
98 | TP16 ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT RDC | U | 1
99 | TP17 ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT RDC | U | 1
100 | TP18 ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT 1er ETAGE | U | 1
101 | TP19 ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT 1er ETAGE | U | 1
102 | TP20ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT 1er ETAGE | U | 1
103 | TP21 ATELIER DE COUPE PETITE MAROQUINERIE VETEMENT 1er ETAGE | U | 1
104 | TP22ATELIERS DE MAINTENANCE ET MENUISERIE ALUMINIUM | U | 1
105 | TP23 ATELIERS DE MAINTENANCE ET MENUISERIE ALUMINIUM | U | 1
106 | TP24 ADMINISTRATION | U | 1
107 | TP25 BLOC SANITAIRE | U | 1
108 | TABLEAU MODULAIRE | U | 32
109 | BLOC AUTONOME DE SECOURS | U | 28
110 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 14
111 | UN FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE | U | 38
112 | UN FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 4
113 | UN FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 38
114 | UN FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 10
115 | UN FOYER LUMINEUX SUPLEMENTAIRE | U | 140
116 | BOUTON POUSSOIR | U | 46
117 | PRISE DE COURANT 2 X 10/16A + T | U | 392
118 | PRISE DE COURANT 2 X 10/20A + T | U | 150
119 | PRISE DE FORCE 2 X 10/32A + T | U | 170
120 | PRISE TRIPHASE 3X16A +N+T | U | 630
121 | PRISE TRIPHASE 3X32A +N+T: | U | 692
122 | LUMINAIRE PANEL LED 60x60 56W | U | 20
123 | LUMAINAIRES PANEL LED 120 x60 de 48w | U | 375
124 | LUMINAIRE PANNEL LED 30x30 de 18w | U | 125
125 | PROJECTEUR LED ETANCHE (150W) | U | 10
126 | HUBLOT ETANCHE | U | 22
127 | HUBLOT MURAL | U | 10
128 | SPOT ETANCHE LED | U | 25
129 | REGLETTE LAVABO | U | 3
130 | LAMPADAIRES Y/C CANDELABRE | U | 20
131 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPAL | U | 1
132 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | U | 4
133 | PRISE TELEPHONIQUE | U | 5
134 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 | U | 50
135 | CABLE QUATRE PAIRES UTP CAT 6 | ML | 1200
136 | CORDON DE BRASSAGE Rj45 / Rj45 CAT6 | U | 45
137 | CORDON DE LIASON RJ45/ RJ45 CAT6 | U | 45
138 | REPARTITEUR GENERALE | U | 1
TOTAL ELECTRICITE
F- REVETEMENT DE SOL ET MURS
139 | REVETEMENT DE SOL EN PERLATINO Y/C MARCHE ET CONTRE MARCHE | M² | 85
140 | PLINTHE EN PERLATINO | ML | 60
141 | REVETEMENT DE SOL EN COMPACTO | M² | 260
142 | PLINTHE EN COMPACTO | ML | 220
143 | REVETEMNT DE SOL EN GRANITO POLI | M² | 3000
144 | NETOYYAGE DU REVETEMENT EN GRAVILLON LAVE | M² | 250
145 | PLINTH EN GRANITO POLI | ML | 1300
146 | REFECTION DU REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI EXISTANT | M² | 5400
147 | REVETEEMNT MURS EN CARREAUX DE FAIENCE TYPE SUPER CERAME | M² | 450
148 | GRANITE SUR TABLETTE | M² | 8
149 | REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR EN PAVE AUTOBLOQUANT DE 6CM | M² | 1500
150 | REVETEMENT DE SOL EN PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE | M² | 150
151 | PLINTHES EN PIERRE DE TAZA | ML | 80
152 | MARCHES ET CONTRE MARCHES EN PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE | ML | 150
153 | REVETEMENT MURAL EN PIERRE DE TAZA | M² | 45
154 | REVETEMENT DE SOL EN BETON REFLUE | M² | 415
155 | REVETEMENT DE SOL EN REVSOL Y COMPRIS FORME EN BETON | M² | 1000
156 | REVETEMENT MUR EN GRAVILLON LAVE SUR SOUBASSEMENT | M² | 1500
157 | REVETEMENT MUR EN GRANITE | M² | 150
158 | REVETEMENTS MARBRE GRANITE POUR RAMPES PMR | M² | 105
159 | PEINTURE EPOXY SUR SOL | M² | 118
160 | REFECTION DES TUILES | M² | 70
TOTAL REVETEMENT DE SOL ET MURS
G -PEINTURE ET FAUX P¨LAFOND
161 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MURS | M² | 5300
162 | PEINTURE VINYLIQUE MATE SUR PLAFONDS | M² | 4100
163 | PEINTURE VINYLQUE MATE SUR MURS EXTERIEURS | M² | 6500
164 | VERNIS SUR BETON | M² | 50
165 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS | M² | 50
166 | PEITURE SUR MENUISEIRIE METALLIQUE | M² | 300
167 | FAUX PLAFOND STAFF LISEE | M² | 500
TOTAL PEINTURE ET FAUX P¨LAFOND
H - MENUISRIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM
168 | PORTE EN BOIS ISOPLANE | M² | 50
169 | PORTE EN BOIS A LAME | M² | 50
170 | PORTE METALLIQUE DOUBLE PEAU | M² | 50
171 | MAIN COURANTE EN ACIER GALVANISE | ML | 250
172 | PORTE D'ENTREE METALLIQUE TYPE BARREAUDEE | M² | 45
173 | GRILLE METALLIQUE DE SEPARATION | M² | 100
174 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE | M² | 700
175 | GARDE DE CORPS METALLIQUE | ML | 161
176 | REFECTION DE LA MENUISERIE EXISTANTE | ENS | 1
177 | FENETRE ET CAHSSIS EN ALUMINIUM | M² | 100
178 | PORTAIL MOTORISE SUR FACADE PRINCIPALE | M² | 15
179 | FOURNITURE ET POSE DE STORE DEROULANTE OPAQUE | M² | 100
180 | FOURNITURE ET MONATAGE DE SIGNALETIQUES | U | 50
181 | HABILLAGE EN ALUCOBOND Y/C SUPPORT EN STRUCTURE METALLIQUE | M² | 100
182 | TABLEAUX D'AFFICHAGE | U | 6
183 | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES VITRES CASSES | M² | 10
TOTAL MENUISRIE BOIS METALLIQUE OU ALIMINIUM
I° /AMENAGEMENT EXTERIEUR
184 | MURS DE CLOTURE TYPE FACADE PRINCIPALE | ML | 70
185 | MURS DE CLOTURE TYPE LATERAL | ML | 120
186 | REFECTION ET SURELEVATION DE MURS DE CLOTURE TYPE MITOYEN | ML | 130
187 | RAMPE PMR | M² | 105
188 | GARDE DE CORPS EN INOX POUR RAMPE PMR | ML | 95
189 | DALLAGE EN BETON A L'HELICOPTERE | M² | 1450
190 | BANC PUBLIC | U | 25
191 | AMENGEMENT DU PARKING | M² | 700
192 | PANNEAUX D'AFFICHAGE | U | 4
193 | FOURNITURE ET POSE DE TOTEM | F | 1
194 | FOURNITURE ET POSE DE CORBEILLE EN ACIER GRIS TYPE SOFIA | U | 5
195 | FOURNITURE ET POSE DE CORBEILLE EN POLYETHYLENE | U | 30
ESPACE VERT
196 | TERRE VEGETALE ET MISE EN OUVRE DE FUMIERS | M² | 400
197 | ENGAZONEMENT | M² | 400
198 | BORDURE DE JARDIN TYPE P1 | ML | 600
199 | BOBINET D'ARROSAGE | U | 20
200 | BORDURE DE TYPE T3 | ML | 145
201 | TRANSPLANTATION D'ARBRES EXIXTANTS | U | 3
202 | TAILLAGE DES PLANTES EXISTANTES | ENS | 1
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL
TVA
TOTAL TTC