## BORDEREAU
PROJET : TRAVAUX D'EXTENSION ET D'AMENAGEMENT DE L’INSTITUT NATIONAL DU CHEVAL PRINCE HERITIER MOULAY EL HASSAN DAR ES-SALAM-RABAT
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
A- GROS ŒUVRES
1 - Démolitions, Décapage et Déposes
1 | Démolition de tout ouvrage y compris évacuation a la décharge publique | FT | 1 |  | 0
2 - Terrassement
2 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris rocher ou décapage | m3 | 320 |  | 0
3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris rocher | m3 | 675 |  | 0
4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | m3 | 995 |  | 0
5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais | m3 | 241 |  | 0
3 - Maçonnerie en fondation
6 | Béton de propreté | m3 | 30 |  | 0
7 | Gros béton pour fondation | m3 | 125 |  | 0
8 | Maçonnerie de moellon en fondation | m3 | 153 |  | 0
9 | Arase étanche y compris retombée de 0,10 m | m2 | 219 |  | 0
10 | Hérissonnage en pierre sèche ép 0,20m | m2 | 907 |  | 0
11 | Forme en béton ep. 13cm y compris aciers | m2 | 907 |  | 0
12 | Forme en béton ep. 15cm y compris aciers | m2 | 120 |  | 0
4 - Béton armé en fondation
13 | Béton pour tout ouvrage en fondations | m3 | 157 |  | 0
14 | Armature à haute adhérence pour béton armé en fondation | kg | 17270 |  | 0
5 - Canalisations, regards
15 | Canalisation d'évacuation en PVC Ø 200 mm Série N°1 | ml | 166 |  | 0
16 | Canalisation d'évacuation en PVC Ø 300 mm Série N°1 | ml | 100 |  | 0
17 | Canalisation d'évacuation en PVC Ø 400 mm Série N°1 | ml | 40 |  | 0
18 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement
| a/ Regard non visitable type de 40 x 40 cm | U | 46 |  | 0
| b/ Regard visitable type 60 x 60 cm | U | 13 |  | 0
| c/ Regard visitable type 80 x 80 à appareil siphoïde | U | 12 |  | 0
19 | Caniveau en béton arme toutes dimensions et toutes profondeurs | ml | 10 |  | 0
20 | Caniveau en béton arme avec grille en fonte | ml | 275 |  | 0
21 | Branchement au réseau existant | Ft | 1 |  | 0
22 | Tampon en fonte ductile lourde | U | 5 |  | 0
23 | Regard Borgne | U | 1 |  | 0
6 - Béton armé en élévation et plancher
24 | Béton pour tous ouvrages en élévation | m3 | 471 |  | 0
25 | Armature à haute adhérence pour béton armé en élévation | kg | 75360 |  | 0
26 | Plancher en hourdis de 16 + 4 à 6 cm | m2 | 100 |  | 0
27 | Plancher en hourdis de 20 + 5 à 7 cm | m2 | 170 |  | 0
28 | Plancher en hourdis de 25 + 5 à 7 cm | m2 | 50 |  | 0
7 - Maçonnerie en élévation
29 | Double cloison en brique creuse 8 + 6T y compris tête double cloison | m2 | 1078 |  | 0
30 | Simple cloison en brique creuse de 6T | m2 | 120 |  | 0
31 | Maconnerie en agglos creux de 20 cm | m2 | 350 |  | 0
32 | Maconnerie en agglos creux de 15 cm | m2 | 60 |  | 0
8 - Enduits
33 | Enduits Extérieurs au mortier de ciment y compris baguette d’angle | m2 | 1808 |  | 0
34 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur et plafonds y compris baguette d’angle | m2 | 2985 |  | 0
9 - Divers
35 | Béton pour appuis de fenêtres, châssis y compris aciers | ml | 160 |  | 0
36 | Dallette en béton y compris acier | m2 | 10 |  | 0
37 | Renformis en béton armé | m2 | 10 |  | 0
38 | Joint de dilatation en polystyrène de 5cm | m2 | 40 |  | 0
39 | Couvre-joint en béton armé | ml | 24 |  | 0
40 | Couvre joint pour façade | ml | 16 |  | 0
41 | Traversée de maçonnerie | U | 3 |  | 0
42 | Dallage en béton reflué | m2 | 490 |  | 0
| TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
B- REVETEMENT
43 | Revêtement de sol en Carreaux compacto antidérapant 60 x 60 cm 1ere qualité teinté au choix de l'architecte y/c plinthe | m2 | 620 |  | 0
44 | Revêtement mural en carreaux grès cérame | m2 | 135 |  | 0
45 | Revêtement de sol en carreaux antidérapant | m2 | 56 |  | 0
46 | Revêtement paillasses en granit ou en marbre | m2 | 3 |  | 0
47 | Revêtement en béton lissé à l'hélicoptère | m2 | 640 |  | 0
48 | Fourniture et pose de tuiles pour terrasses inclinées y compris étancheité | m2 | 1750 |  | 0
49 | Revêtement en piere de taza de 3cm | m2 | 370 |  | 0
50 | Revêtement en pierre taillée d’épaisseur 6 cm y compris fondation | m2 | 350 |  | 0
51 | Revêtement marches et contre marches en pierre taillé d’épaisseur 6 cm y compris plinthe | ml | 30 |  | 0
52 | Revêtement en pavé autobloquant | m² | 180 |  | 0
53 | Fourniture et pose de Bordurettes P1 | ml | 250 |  | 0
54 | Revêtement antichoc en caoutchouc spéciales boxes chevaux | m2 | 590 |  | 0
55 | Revêtement de sol en vinyl | m2 | 900 |  | 0
56 | Revêtement en enrobé bitumineux | m2 | 300 |  | 0
57 | couche de base en GNA de 0,20m d'épaisseur | m2 | 300 |  | 0
58 | couche de fondation en GNF de 0,20m d'épaisseur | m2 | 300 |  | 0
59 | Faux plafond en BA13 y compris joints creux | m2 | 520 |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  | 0
C- MENUISERIE
I- Menuiserie bois
60 | Portes pleines en bois cèdre 1er choix y/c vernis | m2 | 30 |  | 0
61 | Habillage poteaux métallique en bois Teck massif | m2 | 310 |  | 0
62 | Bardage en bois cèdre | m² | 25 |  | 0
63 | Portes en bois OSB | m2 | 20 |  | 0
64 | Habillage en bois OSB | m2 | 60 |  | 0
65 | Faux plafond en bois OSB | m2 | 80 |  | 0
66 | Porte en melamine similaire à l'existant | m2 | 8 |  | 0
II- Menuiserie Aluminium
67 | Porte en aluminium similaire à l'existant | m2 | 10 |  | 0
68 | Fourniture et pose des fenêtres et des châssis en aluminium similaire à l'existant | m2 | 140 |  | 0
69 | Cloisons amovibles | m2 | 120 |  | 0
70 | Stores | M² | 75 |  | 0
III- Menuiserie métallique, ferronnerie
71 | Portes métalliques pleines ou grillagées | m2 | 10 |  | 0
72 | Grille de protection découpage laser | m2 | 10 |  | 0
73 | Porte Métallique/bois type boxe à cheveaux identique à l'existant | m2 | 84 |  | 0
74 | Grille Métallique pour boxe identique à l'existant | m2 | 81 |  | 0
75 | Garde corps Métallique | ml | 10 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE |  |  |  | 0
D-PLOMBERIE ET SANITAIRE
76 | Branchement au réseau existant | Ens | 1 |  | 0
77 | PVC pour évacuation
| a/ Ø 110 | ML | 30 |  | 0
| b/ Ø 50 | ML | 36 |  | 0
| c/ Ø 40 | ML | 15 |  | 0
78 | Canalisation en polypropylène PPR
| a/ PPR Ø 20 | ML | 95 |  | 0
| b/ PPR Ø 25 | ML | 80 |  | 0
| c/ PPR Ø 32 | ML | 100 |  | 0
| d/ PPR Ø 40 | ML | 15 |  | 0
79 | Robinet d’isolement
| a/ DN Ø 20 | U | 28 |  | 0
| b/ DN Ø 25 | U | 3 |  | 0
| c/ DN Ø 32 | U | 2 |  | 0
80 | Ensemble WC à l'anglaise suspendu | U | 6 |  | 0
81 | Lavabo sur colonne | U | 2 |  | 0
82 | Vasque à encastrer | U | 6 |  | 0
83 | Robinet de puisage Ø 15 | U | 28 |  | 0
84 | Abreuvoir cheval | U | 24 |  | 0
85 | Siphon de sol 20 x 20 en inox | U | 6 |  | 0
86 | Glace miroir | m2 | 6 |  | 0
87 | Receveur de douche | U | 2 |  | 0
88 | Ensemble WC pour PMR | U | 1 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE ET SANITAIRE |  |  |  | 0
E-ELECTRICITE
89 | Branchement au réseau existant | Ft | 1 |  | 0
90 | Mise à la terre générale | Ens | 7 |  | 0
91 | Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 3 |  | 0
92 | Tableau de distribution et protection
| a- tableau général TGBT | U | 1 |  | 0
| b- tableau secondaire | U | 7 |  | 0
93 | Câble et alimentation
| a/ Câble armé U1000 RO2V 4 x 10mm² + T | ML | 150 |  | 0
| b/ Câble armé U1000 RO2V 4 x 16mm² + T | ML | 220 |  | 0
94 | Foyer lumineux
| a/ Points lumineux sur simple allumage | U | 30 |  | 0
| b/ Points lumineux sur double allumage | U | 11 |  | 0
| c/ Point lumineux sur va et vient | U | 1 |  | 0
| d/ Points lumineux sur bouton poussoir | U | 8 |  | 0
| e/ Points lumineux supplémentaires | U | 115 |  | 0
95 | Distribution -prise de courant
| a/ Prise de courant 2P + T. 16 A | U | 80 |  | 0
| b/ Prise de courant 2x20A+T | U | 6 |  | 0
| c/ Prise de courant 380V 3P+N+T | U | 2 |  | 0
| d/ Prise tv | U | 1 |  | 0
96 | Fourniture et pose de la lustrerie
| a/ Luminaire LED encastré 600x600 | U | 78 |  | 0
| b/ Projecteur étanche | U | 12 |  | 0
| c/ bloc de balisage à LEDS 45 lumens 1h | U | 20 |  | 0
| d/ Hublot étanche à Led | U | 26 |  | 0
| e/ Réglette 1200mm | U | 70 |  | 0
| f/ Reglette lavabo | U | 6 |  | 0
97 | Chauffe eau électrique 100L | U | 2 |  | 0
98 | Baie informatique | U | 1 |  | 0
99 | Panneau de brassage cuivre modulaire 12 ports RJ45 UTP Cat.6 | U | 1 |  | 0
100 | Cordons de liaison UTP Cat.6A | U | 15 |  | 0
101 | Cordons de brassage UTP Cat.6A | U | 15 |  | 0
102 | Prise RJ45 UTP Cat.6a y/c câble | U | 18 |  | 0
103 | Climatiseur split murale de PF 12 000 BTU/h | U | 5 |  | 0
104 | Borne d'acces wifi | U | 3 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0
F- PEINTURE
105 | Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs | m2 | 2438 |  | 0
106 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | m2 | 2985 |  | 0
107 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs intérieurs et plafonds | m2 | 165 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
G - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
108 | Plate forme pour terrain omnisport y/c revêtement antichoc
| a- Dallage de 14cm y/c tout venant et terrassement | m2 | 880 |  | 0
| b- Revêtement souple | m2 | 880 |  | 0
109 | Equipement et tracé terrain de hand ball | Ens | 1 |  | 0
110 | Equipement et tracé terrain de basket ball | Ens | 1 |  | 0
111 | Equipement et tracé terrain de mini foot | Ens | 1 |  | 0
112 | Installation de système de pare ballon avec poteaux et grille en acier et filet | ML | 124 |  | 0
113 | Couverture en chrapente métallique avec toile tendue y/c stucture | m2 | 880 |  | 0
114 | Banc préfabriqué | U | 6 |  | 0
115 | Poubelles | U | 4 |  | 0
116 | Plantation de gazon | m² | 250 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | 0
H - SYSTEME DE DETECTION ET DE SECURITE INCENDIE
117 | Détection incendie
| a/ Centrale de détection incendie type 2B | U | 1 |  | 0
| b/ Détecteur optique de fumée | U | 24 |  | 0
| c/ Avertisseur sonore | U | 2 |  | 0
118 | Extincteur à CO2 de 5 kg | U | 4 |  | 0
119 | Extincteur à CO2 de 25 kg | U | 8 |  | 0
120 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres | U | 6 |  | 0
121 | Robinet d'incendie armé DN 25 | U | 3 |  | 0
| TOTAL SYSTEME DE DETECTION ET DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
RECAPITULATION
| TOTAL GROS ŒUVRES |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  | 0
| TOTAL MENUISERIE |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE ET SANITAIRE |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  | 0
| TOTAL SYSTEME DE DETECTION ET DE SECURITE INCENDIE |  | 0
| TOTAL HORS TAXE |  | 0
| T.V.A (20%) |  | 0
| TOTAL T.T.C |  | 0