## Estimation des prix FIN (2)
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Travaux d'aménagement de L'ITA khemisset
N° | Désignations des Prestations | U | Qté | P.U en DHS HT | Prix total en DHS HT
SOUS LOT - 1 - DÉMOLITION - GROS ŒUVRE
1-1 | Travaux préparatoires (Nettoyage, désherbages, Démolition et Dépose) y compris évacuation
| Le Forfait : | FT | 1
1-2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature y compris rocher
| Le mètre cube : | M³ | 88
1-3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tous terrains de toute nature y compris rocher
| Le mètre cube : | M³ | 182
1-4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
| Le métre cube : | M³ | 270
1-5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais
| Le métre cube : | M³ | 94
1-6 | Béton de propreté
| Le mètre cube : | M³ | 11
1-7 | Gros béton
| Le mètre cube : | M³ | 28
1-8 | Béton coffré en fondation y compris Traversse
| Le mètre cube : | M² | 66
1-9 | Arase étanche y/c retombée de 0,30 m
| Le métre carré : | M² | 44
1-10 | Béton armé pour tous ouvrages en fondation
| Le métre cube : | M³ | 44
1-11 | Armature à haute adhérence pour béton armé en fondation
| Kilogramme : | KG | 4400
1-12 | Canalisation en buse de PVC Série N°1
a- Canalisation d'évacuation en PVC Ø 200 mm Série N°1
| Le métre linéaire : | ML | 88
b- Canalisation d'évacuation en PVC Ø 300 mm Série N°1
| Le métre linéaire : | ML | 55
c- Canalisation d'évacuation en PVC Ø 400 mm Série N°1
| Le métre linéaire : | ML | 110
1-13 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement
a - Regard Type 40x40 cm
| L'unité : | U | 9
b - Regard Type 50x50 cm
| L'unité : | U | 5
c - Regard Type 60x60 cm
| L'unité : | U | 3
d - Regard Type 80x80 cm
| L'unité : | U | 2
1-14 | Caniveaux en béton arme toutes dimensions et toutes profondeurs y compris enduit étanche
| Le métre linéaire : | ML | 33
1-15 | Curage du reseau d'assainissement existant
| Le Forfait : | FT | 1
1-16 | Couche en tout venant compactée 0/315
| Le mètre cube: | M³ | 33
1-17 | Forme de béton de 0,13 m sur tout venant y/c Armature
| Le métre carré : | M² | 160
1-18 | Forme de béton de 5cm y/c Armature
| Le métre carré : | M² | 2387
1-19 | Béton armé pour tous ouvrages en élévation
| Le mètre cube: | M³ | 55
1-20 | Armature à haute adhérence pour béton Armé en elevation
| Kilogramme : | KG | 6600
1-21 | Plancher corps creux, y/c nervures, dalles de compression et aciers inclus
a - Plancher de 16 + 4 cm
| Le métre carré : | M² | 33
b - Plancher de 25 + 5 cm
| Le métre carré : | M² | 121
1-22 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers
| Le métre linéaire : | ML | 231
1-23 | Dalette en béton y compris acier
| Le métre carré : | M² | 39
1-24 | Renformis en béton
| Le métre carré : | M² | 66
1-25 | Double cloison en brique de 8+6 trous y compris tête de double cloison
| Le mètre carré : | M² | 550
1-26 | Cloison en brique creuse de 6 trous
| Le mètre carré : | M² | 204
1-27 | Mur en Agglos de 20 cm
| Le mètre carré : | M² | 88
1-28 | Réfection des enduits extérieurs sur mur y / compris grattage
| Le mètre carré : | M² | 4323
1-29 | Réfection des enduits intérieur sur mur et plafond y/compris grattage des enduit existant
| Le mètre carré : | M² | 6908
1-30 | Enduits Extérieurs au mortier de ciment y compris baguette d’angle ou motif décoratif
| Le mètre carré : | M² | 286
1-31 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur y compris baguette d'angle
| Le mètre carré : | M² | 341
1-32 | Enduit Intérieur au mortier de ciment sur plafond
| Le mètre carré : | M² | 330
1-33 | Réfection des enduits d'acrotères
| Le métre linéaire : | ML | 704
1-34 | Réfection des ouvrages en béton armé dégradés
| Ensemble | Ens | 1
1-35 | Pose de cadre ou précadre
| L'unité : | U | 187
TOTAL SOUS LOT 1 : GROS ŒUVRES
SOUS LOT - 2 - ETANCHEITE
2-1 | Démolition de l’étanchéité existante
| Le métre carré : | M² | 2112
2-2 | Forme de pente y/c chape de lissage
| Le mètre carré | M² | 2299
2-3 | Ecran pare-vapeur
| Le mètre carré | M² | 2299
2-4 | Isolation thermique
| Le mètre carré | M² | 2299
2-5 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le métre Linéaire : | ML | 704
2-6 | Etanchéité bicouche
| Le mètre carré | M² | 2299
2-7 | Relevé d'étanchéité bicouche
| Le métre Linéaire : | ML | 704
2-8 | Protection des relevés d'étanchéité
| Le métre Linéaire : | ML | 704
2-9 | Protection lourde d'étancheité
| Le mètre carré | M² | 2299
2-10 | Fourniture et pose des gargouilles ou y compris garde-grève
| L'unité : | U | 22
TOTAL SOUS LOT 2 : ETANCHEITE
SOUS LOT - 3 - REVETEMENTS
3.1 | Revêtement de sol en carreau local de dimension 60x60 cm
| Le métre carré : | M² | 308
3.2 | Revêtement de plinthe en carreau local de 7x60 cm
| Le métre Linéaire : | ML | 286
3.3 | Revêtement de sol en carreau d'importation antidérapant de dimension 60x60 cm
| Le métre carré : | M² | 143
3.4 | Revêtement mural en carreau d'importation antidérapant de dimension 60x60 cm
| Le métre carré : | M² | 473
3.5 | Revêtement de sol en pierre de Taza grise bouchardée de dimension 30x60cm ép.2cm
| Le métre carré : | M² | 44
3.6 | Revêtement de plinthe en pierre de Taza grise bouchardée de 7 cm
| Le métre Linéaire : | ML | 33
3.7 | Marches et contre marches en pierre de Taza grise bouchardée de dimension 30x60cm ép. 2cm
| Le métre Linéaire : | ML | 11
3.8 | Revêtement de sol en granito poli blanc et gris
| Le mètre carré : | M² | 1793
3.9 | Revêtement Plinthe en pierre Benslimane ou équivalent 7x2 cm
| Le métre Linéaire : | ML | 759
3.10 | Revêtement des Marches et contreMarche en dalle de 6cm en granito poli préfabriqué
| Le métre Linéaire : | ML | 83
3.11 | Revêtement de tablette en granit gris lisse y compris plinthe de dimension 50x25cm ép. 2cm
| Le mètre carré : | M² | 22
3.12 | Revetement de la facade en granit
| Le mètre carré: | M² | 22
TOTAL SOUS LOT - 3 - REVETEMENTS
SOUS LOT - 4 - FAUX PAFONDS
4.1 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux
| Le mètre carré | M² | 110
4.2 | Faux plafond modulaire acoustique 60x60
| Le mètre carré | M² | 44
TOTAL SOUS LOT - 4 - FAUX PAFONDS
SOUS LOT - 5 - MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
5.1 | Porte industrielle isoplane PB1
| Le métre carré : | M² | 105
5.2 | Placards isoplane
| Le métre carré : | M² | 44
MENUISERIE ALUMINIUM
5.3 | Fenêtre et châssis en Aluminium ouvrante à la française
| Le métre carré : | M² | 303
MENUISERIE METALLIQUE
5.4 | Porte métallique galvanisée
| Le métre carré : | M² | 121
5.5 | Grille protection métallique
| Le métre linéaire : | ML | 303
5.6 | Enseigne de l'établissement
| L'ensemble | Ens | 1
5.7 | Plaque identification des locaux en plexiglas
| L'unité : | U | 33
5.8 | Refection de la menuiserie existante bois – Métallique – Aluminuim
a-cadre
| L'unité : | U | 22
b-porte
| L'unité : | U | 22
c-paumelles
| L'unité : | U | 22
d-serrure
| L'unité : | U | 22
e-poignet
| L'unité : | U | 22
SOUS LOT - 5 - MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / METALLIQUE
SOUS LOT - 6 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
a - Evacuation EP, EU & EV
6.1 | Tuyau en PVC pour évacuation
a-33,6/40 & 43,6/50
| Le mètre linéaire : | ML | 165
b-Ø 75
| Le mètre linéaire : | ML | 50
c-Ø 100 & 110
| Le mètre linéaire : | ML | 160
d-Ø 125
| Le mètre linéaire : | ML | 72
6.2 | Gargouille en plomb
a-Ø 100 à 110
| L'unité : | U | 25
b-Ø 125
| L'unité : | U | 7
6.3 | Traversée de l’étanchéité -Gueulard en plombØ100
| L'unité : | U | 5
6.4 | Siphon de sol en laiton chromé
a-20 x 20 en laiton
| L'unité : | U | 11
b-15 x 15 en inox
| L'unité : | U | 5
b - Alimentation EF- EC
6.5 | Branchement eau potable
| l’ensemble : | Ens | 1
6.6 | Canalisation en PEHD PN 16.
a-Diamètre 63 à 75
| Le mètre linéaire : | ML | 242
b-Diamètre 40 à 50
| Le mètre linéaire : | ML | 94
c-Diamètre 25 à 32
| Le mètre linéaire : | ML | 132
6.7 | Canalisation en polypropylène PPR PN 20.
a-Ø 25 x 4,2 (Ø int. 16,6)
| Le mètre linéaire : | ML | 198
b-Ø 32 x 5,4 (Ø int. 21,2)
| Le mètre linéaire : | ML | 154
c-Ø 40 x 6.9 (Ø int. 26.2)
| Le mètre linéaire : | ML | 88
d-Ø 50 x 8.4 (Ø int. 33.2)
| Le mètre linéaire : | ML | 66
6.8 | Robinet d'arret
a-Ø 25
| L'unité : | U | 14
b-Ø 32
| L'unité : | U | 5
c-Ø 40
| L'unité : | U | 7
d-Ø 50
| L'unité : | U | 3
6.9 | Tuyau en polyéthylène réticulé DN 13,0 x 1,6
| Le mètre linéaire : | ML | 385
6.10 | Collecteur de distribution
a-Collecteur DN 20 de 2 à 4 départs
| l’ensemble : | Ens | 5
b-Collecteur DN 20 de 5 à 8 départs
| l’ensemble : | Ens | 9
6.11 | Coffret pour distribution
| L'unité : | U | 9
6.12 | Robinet de puisage Ø 15
| L'unité : | U | 11
6.13 | Bouche d'arrosage
| L'unité : | U | 11
c - Protection incendie
6.14 | Branchement Incendie
| L’ensemble : | Ens | 1
6.15 | Tube fer acier galvanisé apparent / encastré
a-DN 40 x 49 à DN 50/60
| Le mètre linéaire : | ML | 165
6.16 | Robinet à boisseau sphérique DN 40
| L'unité : | U | 6
6.17 | Robinet de vidange DN 15
| L'unité : | U | 6
6.18 | Robinet d'incendie armé DN 25
| l’ensemble : | Ens | 6
d - Extincteurs
6.19 | Extincteurs CO2 de 5Kg
| L'unité : | U | 11
6.20 | Extincteurs eau pulvérisée 6 litres
| L'unité : | U | 14
6.21 | Extincteurs à poudre polyvalente type ABC 9 KG
| L'unité : | U | 3
e - Appareils sanitaires
6.22 | Lavabo ou vasque
| L'unité : | U | 31
6.23 | W.C. Siège à l'anglaise
| L'unité : | U | 11
6.24 | W.C. Siège à la turque
| L'unité : | U | 11
6.25 | Douche
| L'unité : | U | 2
6.26 | WC PMR
| L'unité : | U | 2
6.27 | Lavabo PMR
| L'unité : | U | 2
f- Air comprimé
6.28 | Réseau d'air comprimé
| le mètres linéaires | ML | 495
6.29 | Robinet d'isolement
| L'unité | U | 17
6.30 | Purgeur d'eau
| L'unité | U | 3
6.31 | Manodétendeur
| L'unité | U | 5
6.32 | Coupleur rapide
| L'unité | U | 11
6.33 | Manomètre
| L'unité | U | 3
g - Climatisation
6.34 | Split système
a - PF : 9000BTU - type Mural
| L'unité | U | 4
b - PF : 12000BTU- type Mural
| L'unité | U | 4
6.35 | Ventilateur de gaine
a - Débit d'air : 200 m3/h à 400 m3/h
| L'ensemble | Ens | 3
6.36 | Gaines circulaires en tôle spiralée
a - Ø 100 à Ø 160
| Le mètre linéaire | ML | 50
6.37 | Bouche d'extraction autoréglage Débit d'air : 30 À 90 m3/h
| L'unité | U | 18
SOUS LOT - 6 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
LOT - 7 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE :
a - ELECTRIFICATION
7.1 | disjoncteur débrochable 400A
| L'ensemble : | Ens | 1
7.2 | Tranche pour buse Ø 150 en béton comprime pour passage des câbles
| Le mètre linéair : | ML | 110
7.3 | Regard de tirage électrique
| L'unité : | U | 39
7.4 | Tableau général basse tension TGBT
| L'ensemble : | Ens | 1
b - COURANT FORT
7.5 | Mise à la terre
a - Mise à la terre géneral
| L'ensemble : | Ens | 6
b - Liaison équipotentielle secondaire
| L'ensemble : | Ens | 4
7.6 | Tableau de distribution et protection
a - Tableau de distribution et protection TPE INF
| L'ensemble : | Ens | 1
b - Tableau de distribution et protection TPE ATL1
| L'ensemble : | Ens | 1
c - Tableau de distribution et protection TPE ATL2
| L'ensemble : | Ens | 1
d- Tableau de distribution et protection TPE ATL3
| L'ensemble : | Ens | 1
e - Tableau de distribution et protection TPE ATL4
| L'ensemble : | Ens | 1
f- Tableau de distribution et protection TPE ATL5
| L'ensemble : | Ens | 1
g- Tableau de distribution et protection TPE ATL6
| L'ensemble : | Ens | 1
h- Tableau de distribution et protection TPE ATL7
| L'ensemble : | Ens | 1
I- Tableau de distribution et protection TPE ATL8
| L'ensemble : | Ens | 1
J- Tableau de distribution et protection TPE ATL9
| L'ensemble : | Ens | 1
K- Tableau de distribution et protection TPE ATL10
| L'ensemble : | Ens | 1
L- Tableau de distribution et protection TPE MGS
| L'ensemble : | Ens | 1
M- Tableau de distribution et protection TPE SL
| L'ensemble : | Ens | 1
N- Tableau de distribution et protection TPE ADM
| L'ensemble : | Ens | 1
O- Tableau de distribution et protection TPE ECL EXT
| L'ensemble : | Ens | 1
P- Tableau de distribution et protection TPE Sanitaire
| L'ensemble : | Ens | 1
Q- Tableau de distribution et protection TPE Salle de priere
| L'ensemble : | Ens | 1
7.7 | Câble de raccordement
a- Câble Electrique du poste au TGBT en câble vinysol Armé de section 2x3x240mm² +2x240mm² +T
| Le mètre linéaire : | ML | 11
b- câble U1000RIO2V de section 5x50mm²+T
| Le mètre linéaire : | ML | 28
c-câble U1000RIOA2V de section 5x35mm²+T
| Le mètre linéaire : | ML | 55
d- câble U1000RIO2V de section 5x25mm²+T
| Le mètre linéaire : | ML | 286
e- câble U1000RIO2V de section 5x16mm²+T
| Le mètre linéaire : | ML | 209
f- câble U1000RIO2V de section 5x10mm²+T
| Le mètre linéaire : | ML | 55
g- câble U1000RIO2V de section 5x6mm²
| Le mètre linéaire : | ML | 66
7.8 | Chemins de câbles
1 - Courants forts
a- Chemin de câble 365x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire : | ML | 165
b- Chemin de câble 305x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire : | ML | 110
2 - Courants faible
a- Chemin de câble 215x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire : | ML | 220
b- Chemin de câble 125x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire : | ML | 88
7.9 | Foyer Lumineux
a - Points Lumineux sur simple allumage
| L'unité : | U | 41
b - Points Lumineux sur double allumage
| L'unité : | U | 6
c - Point lumineux sur va et vient etanche
| L'unité : | U | 3
d -Points lumineux sur detecteur de mouvement
| L'unité : | U | 3
e - Points lumineux sur commande horloge
| L'unité : | U | 7
f- Foyer lumineux complémentaire
| L'unité : | U | 127
7.10 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique/ TV
a - Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm², encastrable « LEGRAND ou équivalent »,
| L'unité : | U | 116
b - Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², série PLEXO étanche à encastrer « LEGRAND ou équivalent »
| L'unité : | U | 3
c - Prise de courant 3P +N+ T. 25 A normalisée 380 V en câble 5x 2.5 mm², encastrable « LEGRAND ou équivalent »,
| L'unité : | U | 28
d- Boîte au sol de 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², 2 prises informatique y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 77
e- Boîte au sol de 1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 3
f- Boîte au sol de 1 Prises de courant normal 3P +N+ T.16 A normalisée 380 V en câble 5x2,5 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité | U | 6
g- Boîte au sol de 1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 25 A normalisée 380 V en câble 5x4 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité | U | 11
h- Câble d'alimentation 3P +N+ T. 125 A normalisée 380 V en câble 4x50 mm²+T sur schemin de cable, y compris raccordement
| L'unité : | U | 2
i- Boîte de sortie de câble Alimentation chauffe eau electrique y compris boîte, raccordement en câble 3 x 4 mm² (voir lots plomberie pour la situation des boites)
| L'unité : | U | 2.2
j- Boîte de sortie de câble Alimentation attente boîte, raccordement en câble 5 x 2.5 mm²
| L'unité : | U | 91
j- Boîte de sortie de câble Alimentation climatiseur compris boîte, raccordement en câble 3 x 4 mm²
| L'unité : | U | 7
k- Boîte de sortie de câble Alimentation électrique porte automatique compris boîte, raccordement en câble 5 x 10 mm²
| L'unité : | U | 11
l - Prises informatiques à 1 port RJ45 cat .6 série MOSAIC RJ45. Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité : | U | 24
m - Prises téléphone à 1 port RJ45 série MOSAIC. Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité : | U | 7
n - Prises TV série MOSAIC. Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité : | U | 2
7.11 | Fourniture et pose de la lustrerie
a- Plafonnier étanche type Nemo NG
| L'unité : | U | 21
b - Reglette led étanche suspendu 1200mm type Tri-proof
| L'unité : | U | 124
c - Reglette suspendu type WDS-LS70 1200mm
| L'unité : | U | 9
d-panel led type LEDVENCE 40w
| L'unité : | U | 26
e - Spot rend étanche type Mensa 10w 4000K
| L'unité : | U | 18
f - Projecteur led Encastré fixe LED 40W IP65
| L'unité : | U | 13
7.12 | Eclairage de sécurité
a - Bloc de balisage 1 de securite 60 Lumens
| L'unité : | U | 18
b - Bloc d'ambiances 360 Lumens
| L'unité : | U | 37
c - Bloc télécommande
| L'unité : | U | 2
d - COURANT FAIBLE
7.13 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom
a - Armoire 42 unités
| L'unité : | U | 2
7.14 | Câblage INF /TEL
| Le mètre linéaire : | ML | 1848
7.15 | Cordon de liaison écranté Cat.6A
| L'unité : | U | 27
7.16 | Cordon de brassage écranté Cat.6A
| L'unité : | U | 27
7.17 | Switch informatique
| L'unité : | U | 2
7.18 | Panneaux de brassage
a - Panneau de 24 ports
| L'unité : | U | 3
e - RESEAU TELEPHONE
7.19 | Câble extérieur fibres optiques armé acier
a- Câble extérieur 12 fibres optiques 9/125 Monomode OS2 armé acier pour la liaison opérateurs. De marque Nexans réf : (N164.UCUN12B) ou équivalent.
| L'ensemble : | Ens | 1
7.20 | Regard téléphone
Confection de regard Armé de visite et de tirage de 80x60 m avec tampon pour tirage de câble, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux règles en vigueur.
| L'unité : | U | 28
7.21 | Canalisation Téléphonique
| Le mètre linéaire : | ML | 825
7.22 | Niche de branchement
| L'unité : | U | 2
7.23 | Détection incendie
I.Systeme de detection incendie
a-Centrale détection incendie adressables conforme a la norme NF
| L’ensemble : | Ens | 1
b- Détecteurs optiques de fumée adressables
| L'unité : | U | 16
c- Déclencheurs manuelles adressables
| L'unité : | U | 8
d-Indicateurs d'action
| L'unité : | U | 6
e- Avertisseurs sonores
| L'unité : | U | 6
f-Tableau répétiteur
| L'unité : | U | 2
g-Pose, raccordement et mise en service
| L’ensemble : | Ens | 1
II.Equipement d’alarme type 4
a- Equipement d'alarme type 4 -4 boucles
| L’ensemble : | Ens | 11
b- Déclencheur manuelle conventionnel
| L’unité : | U | 11
c- Avertisseurs sonores
| L’unité : | U | 11
d-Pose, raccordement et mise en service
| L’ensemble : | Ens | 1
SOUS LOT - 7- COURANT FORT / COURANT FAIBLE :
LOT - 8 - PEINTURE
8.1 | Peinture sur murs et plafonds extérieurs
| le mètre carré | M² | 4609
8.2 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs couleur au choix M.O
| le mètre carré | M² | 7579
8.3 | Peinture glycérophtalique sur mur et faux plafonds intérieurs
| le mètre carré | M² | 66
SOUS LOT - LOT - 8 - PEINTURE
LOT - 9 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
9.1 | Charpente métallique
| Le mètre carré : | M² | 77
9.2 | Dallage periphirique en beton armé
| Le mètre carré : | M² | 220
9.3 | Fourniture et pose Bordure T3
| Le métre linéaire : | ML | 264
9.4 | Fourniture et pose Bordure T4
| Le métre linéaire : | ML | 94
9.5 | Fourniture et pose pavé auto-ploquant de 8cm y/c terrassement
| Le mètre carré : | M² | 1012
9.6 | les banc en beton armé
| Le métre linéaire : | ML | 22
9.7 | Mur de colture graillage pour facade principale
| Le métre linéaire : | ML | 94
9.8 | Mur de colture en agglos
| Le métre linéaire : | ML | 220
9.9 | Terrain de sport
| Le métre carré: | M² | 880
9.10 | Equipement de terrains de sport
| Forfait | Ft | 1
9.11 | Mur de clôture avec grillage plastifié
| Le métre linéaire | M² | 132
9.12 | Revêtement de facades en panneau composite type (alucobond) ou SIMILAIRE
| Le métre carré: | M² | 55
ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
9.13 | Terrassement en déblai et remblai
| Le mètre carré | M² | 363
9.14 | Couche de terre végétale
| Le mètre cube: | M³ | 176
9.15 | Fourniture et pose Gazon
| Le mètre carré | M² | 363
ARROSAGE
9.16 | Equipéement de puit
| l'ensemble | Ens | 1
9.17 | Bâche à eau et local technique équipés pour arrosage
| l'ensemble | Ens | 1
9.18 | Raccordement au réseau d'eau potable
| l'ensemble | Ens | 1
SOUS LOT - 9 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION GENERALE
| TOTAL SOUS LOT 1 - GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
| TOTAL SOUS LOT - 2 - ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL SOUS LOT - 3 - REVETEMENTS |  |  |  | 0
| TOTAL SOUS LOT - 4 - FAUX PAFONDS |  |  |  | 0
| SOUS LOT - 5 - MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
| SOUS LOT - 6 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
| SOUS LOT - 7 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| SOUS LOT - LOT - 8 - PEINTURE |  |  |  | 0
| SOUS LOT - 9 - AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0
0

## Feuil1 (hidden)
1-2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature
| Bloc A |  |  |  |  | M³ | 0
|  | 1 | 44.83 | 36.87 | 0.8 | M³ | 1322.3057
| Adéduire Exterieur | -1 | 240.74 | 1 | 0.8 | M³ | -192.592
|  | -1 | 174.61 | 1 | 0.8 | M³ | -139.688
| Bloc B |  |  |  |  | M³ | 0
|  | 1 | 44.4 | 19.85 | 0.8 | M³ | 705.072
|  | 1 | 19.79 | 38.1 | 0.8 | M³ | 603.1992
| Adéduire Exterieur | -1 | 64.94 | 1 | 0.8 | M³ | -51.952
|  | -1 | 12.7 | 1 | 0.8 | M³ | -10.16
| Escalier + La rampe | 1 | 28.83 | 1 | 0.8 | M³ | 23.064
[6 empty] | M³ | 0
[6 empty] | M³ | 0
[6 empty] | M³ | 0
| Le mètre cube: |  |  |  |  | M³ |  | 2327.0263 | 2259.2489 | 67.7775

## Feuil2 (hidden)
366.47
362.81
362.79
201.72
391.72
296.09
296.58
284.82
282.44
17.65
4.84
2867.93