| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°  33 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie thermique destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT; répartie en lots suivants : - Lot N°1 : POMPES ET CIRCULATEURS D’EAU INSTALLATION ET MISE EN MARCHE - Lot N°2 : APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE PLUS TESTS - Lot N°3 : CHAUFFERIE - Lot N°4 : CHAUDIERE A VAPEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE - Lot N°5 : OUTILS DE TRAVAIL

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie thermique destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT; répartie en lots suivants :

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA : ………………………………………………………….………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie thermique destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT; répartie en lots suivants :

Lot n°   :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de………………..

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe (1) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°1 : POMPES ET CIRCULATEURS D’EAU INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circulateurs doubles, de débit 3m/h Hm 3 m CE. Monophasé 220 V. Y compris: - Supports, fixations, vannes d'arrêt au départ et au retour, manomètre différentiel raccordé, - Tuyauterie de raccordement hydraulique en amont et en aval des pompes, - Alimentation électrique et protection et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Circulateur double d' Eau Chaude Sanitaire, de débit 3 m/h Hm 2 m CE. Monophasé 220 V. Y compris: - Supports, fixations, vannes d'arrêt au départ et au retour, manomètre différentiel raccordé, - Tuyauterie de raccordement hydraulique en amont et en aval des pompes, - Alimentation électrique et protection et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Circulateur double pour le chauffage .de débit 1.5 m/h Hm 5 m CE. Monophasé 220 V Y compris: - Supports, fixations, vannes d'arrêt au départ et au retour, manomètre différentiel raccordé, - Tuyauterie de raccordement hydraulique en amont et en aval des pompes, - Alimentation électrique et protection et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Surpresseur eau froide 2 à 3 m3/h de 3 à 5 bar. - Equipé de deux pompes principales et une pompe Jockey. - Monté d'usine avec ces collecteurs, les vannes d'arrêt les clapets anti-retour - Equipé de tableau électrique de protection et de régulation. - Vase d'expansion adéquat. Y compris : - Raccordement avec la bâche de stockage d'eau (Equipement de la bâche compris dans ce prix). - Fourniture et pose du filtre à tamis, vannes d'arrêt, vanne de vidange, vanne (bypass), pressostat de réglage, - Tuyauterie de raccordement et toutes suggestion de fourniture, pose et mise en service. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Tableau électrique équipé d'alimentation et de protection du matériel du LOT1 y compris câbles, chemin de câble, raccordement du matériel et toutes suggestion de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : POMPES ET CIRCULATEURS D’EAU INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circulateurs doubles | U | 8 |  |  |
| 2 | Circulateur double d' Eau Chaude Sanitaire, | U | 4 |  |  |
| 3 | Circulateur double pour le chauffage | U | 4 |  |  |
| 4 | Surpresseur eau froide 2 à 3 m3/h de 3 à 5 bar | U | 4 |  |  |
| 5 | Tableau électrique équipé | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA: |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (2) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°2 : APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE PLUS TESTS

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bidet Avec : - mitigeur EF EC de marque reconnue (fiche technique), - vidange avec accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Evier en INOX un seul bac Avec : - mitigeur de marque reconnue (fiche technique), - accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Lavabo 500x400 Avec : - mitigeur EF EC de marque reconnue (fiche technique), - vidange avec accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Un receveur de douche de 70x70 Avec : - robinetterie mélangeuse de marque reconnue (fiche technique), - siphon, bonde - colonne de douche de marque reconnue (fiche technique), - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Cuvette de w.c siège à l'anglaise avec réservoir bas Avec : - accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Urinoir Avec : - robinet poussoir - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Une baignoire de douche de 170x70 Avec : - robinetterie mélangeuse de marque reconnue (fiche technique), , - siphon, bonde - colonne de douche de marque reconnue (fiche technique), - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Cuve WC suspendue Avec : - bâti support de marque reconnue (fiche technique), et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Coffret de distribution pour alimenter le matériel sanitaire du LOT 2 Equipé de : - vanne d'arrêt sur l'arrivée d'eau chaude et celle d'eau chaude - vannes d'arrêt par terminal. - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE PLUS TESTS

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bidet | U | 6 |  |  |
| 2 | Evier en INOX un seul bac | U | 4 |  |  |
| 3 | Lavabo 500x400 | U | 4 |  |  |
| 4 | Un receveur de douche de 70x70 | U | 4 |  |  |
| 5 | Cuvette de w.c siège à l'anglaise avec réservoir bas | U | 4 |  |  |
| 6 | Urinoir | U | 4 |  |  |
| 7 | Une baignoire de douche de 170x70 | U | 4 |  |  |
| 8 | Cuve WC suspendue | U | 4 |  |  |
| 9 | Coffret de distribution pour alimenter le matériel sanitaire du LOT 2 | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (3) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°3 : CHAUFFERIE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° |  | Désignations et caractéristiques techniques |  | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BALLONS DE STOCKAGE INSTALLATION ET MISE EN MARCHE. INSTALLATION PERMETTANT D'UNE PART DE FAIRE FONCTIONNER CHAQUE BALLON INDEPENDAMENT DES AUTRES ET D'AUTRE PART DES LES FAIRE FONCTIONNER EN SERIE |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 1.1 |  | Ballon de préparation ECS de 300 litres mini Avec : - résistance électrique de 10 kw - vannes de raccordement (alimentation, sortie d'eau chaude, vidange) purgeur d'air automatique, soupape de sécurité de 3 bar, thermomètre à l'entrée d'eau, un thermomètre à la sortie d'eau et un thermomètre mesurant la température du ballon. - Alimentation électrique et protection. - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 1.2 |  | Ballon de préparation ECS de 300 litres mini Avec : - échangeur externe à plaques de 30 kw - vannes de raccordement (alimentation, sortie d'eau chaude, vidange) purgeur d'air automatique, soupape de sécurité de 3 bar, thermomètre à l'entrée d'eau, un thermomètre à la sortie d'eau et un thermomètre mesurant la température du ballon ainsi que les thermomètres sur le primaire (qté 2) et le secondaire (qté 2) de l'échangeur. - Pompe double de circulation entre le ballon et l'échangeur équipée par tous les accessoires nécessaire pour son fonctionnement. - Alimentation électrique et protection. - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. NB :L'échangeur sera raccordé aux chaudières pour le calcul du delta T = 15 °C |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 1.3 |  | Ballon de préparation ECS de 300 litres mini Avec : - échangeur externe à plaques de 10 kw - vannes de raccordement (alimentation, sortie d'eau chaude, vidange) purgeur d'air automatique, soupape de sécurité de 3 bar, thermomètre à l'entrée d'eau, un thermomètre à la sortie d'eau et un thermomètre mesurant la température du ballon ainsi que les thermomètres sur le primaire (qté 2) et le secondaire (qté 2) de l'échangeur. - Pompe double de circulation entre le ballon et l'échangeur équipée par tous les accessoires nécessaire pour son fonctionnement. - Alimentation électrique et protection. et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. NB :L'échangeur sera raccordé aux panneaux solaires pour le calcul du delta T = 15 °C |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 1.4 |  | 5 Panneaux solaires pour la préparation d'eau chaude sanitaire du ballon de 300 litres d'une puissance totale de 10 kw. - Pompe double de circulation entre les panneaux et le ballon d'eau chaude. - Alimentation électrique et protection. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2 |  | CHAUDIERES INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.1 |  | Une chaudière à Gaz complète avec tableau de commande, habillage, calorifugée, puissance minimum 100 Kw Avec : - brûleur modulant adéquat. - Coffret de contrôle et régulation. Manager intégré pour le brûleur. - Ensemble de conduits de fumées en tôle 15/10 calorifugé et protection mécanique sur toute la longueur du conduit dépassant le niveau de la toiture de 2 m avec fixation. - Alimentation électrique et protection. - Tuyauterie calorifugée du retour et du départ. - Vase d'expansion. Avec toutes accessoires (circulateur circuit primaire et secondaire, vase d'expansion, ballon, purgeurs, vannes thermomètres, manomètres, détendeurs, filtres, clapet anti retour, contrôleur débit d'eau, pressostat, soupape de sécurité…) - Socle pour la mise en place. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.2 |  | Une chaudière Gasoil complète avec tableau de commande, habillage, calorifugée, puissance minimum 100 Kw Avec: - brûleur modulant adéquat. - Coffret de contrôle et régulation. Manager intégré pour le brûleur. - Ensemble de conduits de fumées en tôle 15/10 calorifugé et protection mécanique sur toute la longueur du conduit dépassant le niveau de la toiture de 2 m avec fixation. - Alimentation électrique et protection. - Tuyauterie calorifugée du retour et du départ. - Vase d'expansion. Avec toutes accessoires (circulateur circuit primaire et secondaire, vase d'expansion, ballon, purgeurs, vannes thermomètres, manomètres, détendeurs, filtres, clapet anti retour, contrôleur débit d'eau, pressostat, soupape de sécurité…) - Un réservoir de 100 litres pour une alimentation en fuel lors des mises en marches, installé et raccordé avec le réservoir principal. - Socle pour la mise en place. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.3 |  | Chaudière à fuel domestique de capacité 60 kW Avec: - équipements périphériques complets, - armoire électrique - cheminée, - brûleur à une allure adéquat. - Alimentation électrique et protection. - Tuyauterie calorifugée du retour et du départ. - Vase d'expansion. Avec toutes accessoires (circulateur circuit primaire et secondaire, vase d'expansion, ballon, purgeurs, vannes thermomètres, manomètres, détendeurs, filtres, clapet anti retour, contrôleur débit d'eau, pressostat, soupape de sécurité…). - Un réservoir de 100 litres pour une alimentation en fuel lors des mises en marches, installé et raccordé avec le réservoir principal. - Socle pour la mise en place. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.4 |  | Chaudière mural mixte instantanée propane de 25 kw installée et mise en marche avec le raccordement au circuit gaz et fuel. Une seule chaudière sera installée |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.5 |  | Chaudière murale à gaz de 25 Kw installée et mise en marche. Une seule chaudière sera installée |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.6 |  | Conduite de fumée en tôle calorifugée Avec protection mécanique sur toute la longueur du conduit. Diamètre en fonction de la puissance la longueur est de 6 ml. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.7 |  | Cuve fuel en plastique de 1000 l, y compris : - accessoires, - alimentation, - tuyauterie, - raccordement avec les réservoirs des chaudières avec une pompe de remplissage protégée par flotteurs (système de transfert de fuel). - Alimentation électrique et protection. vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.8 |  | Bouteilles de gaz propane de 34 kg. Deux seulement seront installées et raccordées avec l'installation avec tous les accessoires permettant un fonctionnement correcte et sécurisé. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3 |  | BRULEURS INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3.1 |  | Brûleur de chaudière à gaz P= 100 kw, à 2 allures, avec : - support de présentation - mise en marche, |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3.2 |  | Brûleur de chaudière à fuel domestique P= 100 kw, à 2 allures, avec : - support de présentation - mise en marche - préchauffeur de fuel |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3.3 |  | Brûleur de chaudière à gaz P= 100 kw, modulant avec : - support de présentation - mise en marche, - manager intégré |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3.4 |  | Brûleur de chaudière à fuel domestique P= 100 kw, modulant avec : - support de présentation - mise en marche, - manager intégré. - préchauffeur de fuel. |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3.5 |  | Brûleur de chaudière à mazot P= 25 kw, à 2 allures, avec : - support de présentation - mise en marche, - préchauffeur de mazout |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 4 |  | ECHANGEUR A PLAQUES INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
|  | 4.1 |  | Echangeurs à plaques de puissance de 30 Kw, y compris - Régime de dimensionnement: 70/55 et 40/45°C - circulateur, - vanne 3 voies, - accessoires de montage et raccordement . Raccordé avec la chaudière et avec une installation de plancher chauffant. |  |  |  |
|  | 4.2 |  | Echangeurs à plaques de puissance de 100 Kw, y compris : - Régime de dimensionnement: 70/55 et 12/60 °C - circulateur, - vanne 3 voies, - accessoires de montage et raccordement . |  |  |  |
|  | 4.3 |  | Plancher chauffant d'une surface de 3 m² complet avec : - accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement. - coffret complet livré séparément de 5 départs équipé avec tous les éléments (Vannes, vannes électriques, débit mètre, thermomètres deux thermostats...). - 10 m² de plaques, 100 ml de tube livrés séparément. |  |  |  |
|  | 5 |  | CHAUFFE EAU INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Chauffe-eau à gaz propane 15 kw. Avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement |  |  |  |
|  | 5.2 |  | Chauffe-eau à gaz 5 litres. Avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement |  |  |  |
|  | 5.3 |  | Chauffe-eau à gaz 10 litres . Avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement |  |  |  |
|  | 5.4 |  | Chauffe-eau solaire thermique de 300 litres ballon horizontal circuit fermé. Avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement |  |  |  |
|  | 6 |  | RADIATEURS INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Radiateur hydraulique en aluminium de 2 kw avec : - robinet thermostatique, - coude de réglage, purgeur et tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement et installation |  |  |  |
|  | 6.2 |  | Radiateur électrique en aluminium de 1500 w avec tous les accessoires pour le bon fonctionnement et installation. |  |  |  |
|  | 7 |  | VASE D'EXPANSION INSTALLATION ET TEST |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Vase d'expansion de 25 litres avec tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement et installation |  |  |  |
|  | 8 |  | ADOUCISSEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  |  |  |
|  | 8.1 |  | Adoucisseur 50 litres de résines complet avec : - bac à sel - Le poste sera dédié au circuit d’eau chaude qui alimentera les chaudières et ballons de stockage. Il comprendra : - 1 adoucisseur à régénération automatique ayant les caractéristiques suivantes : - 1 corps, 1 charge de résine, 1 bac à sel en polyéthylène, 1 coffrets électroniques de commande, 2 filtres à cartouche, Une trousse de contrôle TH - 200 kg de sel en pastille pour la mise en route. - L’adoucisseur sera dimensionné pour assurer le service d’un départ à 7°F. - L’adoucisseur sera monté en bipasse pour maintenance. - Débit 1m3/h. |  |  |  |
|  | 9 |  | TABLEAU ELECTRIQUE INSTALLATION ET MISE EN MARCHE |  |  |  |
|  | 9.1 |  | Tableau électrique équipé d'alimentation et de protection du matériel du LOT 3 y compris câbles, chemin de câble, raccordement du matériel et toutes suggestion de fourniture et pose. |  |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 : CHAUFFERIE

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALLONS DE STOCKAGE INSTALLATION ET MISE EN MARCHE. INSTALLATION PERMETTANT D'UNE PART DE FAIRE FONCTIONNER CHAQUE BALLON INDEPENDAMENT DES AUTRES ET D'AUTRE PART DES LES FAIRE FONCTIONNER EN SERIE | U |  |  |  |
| 1.1 | Ballon de préparation ECS de 300 litres mini | U | 4 |  |  |
| 1.2 | Ballon de préparation ECS de 300 litres mini | U | 4 |  |  |
| 1.3 | Ballon de préparation ECS de 300 litres mini | U | 4 |  |  |
| 1.4 | 5 Panneaux solaires | U | 2 |  |  |
| 2 | CHAUDIERES INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 2.1 | Une chaudière à Gaz complète avec tableau de commande, habillage, calorifugée, puissance minimum 100 Kw | U | 2 |  |  |
| 2.2 | Une chaudière Gasoil complète avec tableau de commande, habillage, calorifugée, puissance minimum 100 Kw | U | 2 |  |  |
| 2.3 | Chaudière à fuel domestique de capacité 60 kW | U | 2 |  |  |
| 2.4 | Chaudière mural mixte instantanée propane de 25 kw | U | 4 |  |  |
| 2.5 | Chaudière murale à gaz de 25 Kw installée et mise en marche. | U | 4 |  |  |
| 2.6 | Conduite de fumée en tôle calorifugée | U | 4 |  |  |
| 2.7 | Cuve fuel en plastique de 1000 l, | U | 2 |  |  |
| 2.8 | Bouteilles de gaz propane de 34 kg. | U | 8 |  |  |
| 3 | BRULEURS INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 3.1 | Brûleur de chaudière à gaz P= 100 kw, à 2 allures, | U | 4 |  |  |
| 3.2 | Brûleur de chaudière à fuel domestique P= 100 kw, à 2 allures, | U | 4 |  |  |
| 3.3 | Brûleur de chaudière à gaz P= 100 kw, modulant | U | 4 |  |  |
| 3.4 | Brûleur de chaudière à fuel domestique P= 100 kw, modulant | U | 4 |  |  |
| 3.5 | Brûleur de chaudière à mazot P= 25 kw, à 2 allures, | U | 4 |  |  |
| 4 | ECHANGEUR A PLAQUES INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 4.1 | Echangeurs à plaques de puissance de 30 Kw, | U | 4 |  |  |
| 4.2 | Echangeurs à plaques de puissance de 100 Kw, | U | 4 |  |  |
| 4.3 | Plancher chauffant d'une surface de 3 m² complet | U | 2 |  |  |
| 5 | CHAUFFE EAU INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 5.1 | Chauffe-eau à gaz propane 15 kw. | U | 6 |  |  |
| 5.2 | Chauffe-eau à gaz 5 litres. | U | 4 |  |  |
| 5.3 | Chauffe-eau à gaz 10 litres . | U | 4 |  |  |
| 5.4 | Chauffe-eau solaire thermique de 300 litres ballon horizontal circuit fermé. | U | 4 |  |  |
| 6 | RADIATEURS INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 6.1 | Radiateur hydraulique en aluminium de 2 kw | U | 8 |  |  |
| 6.2 | Radiateur électrique en aluminium de 1500 w | U | 8 |  |  |
| 7 | VASE D'EXPANSION INSTALLATION ET TEST | U |  |  |  |
| 7.1 | Vase d'expansion de 25 litres | U | 8 |  |  |
| 8 | ADOUCISSEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 8.1 | Adoucisseur 50 litres de résines complet | U | 4 |  |  |
| 9 | TABLEAU ELECTRIQUE INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 9.1 | Tableau électrique équipé d'alimentation et de protection du matériel du LOT 3 | U | 2 |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer de préférentiels à ce sujet.

Annexe (4) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°4 : CHAUDIERE A VAPEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAUDIERE A VAPEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 1.1 | UNE CHAUDIERE A VAPEUR COMPLETE DE PUISSANCE MINIMUM 300 KW avec : - tableau de commande, - habillage, calorifugée, - brûleur modulant adéquat. - Coffret de contrôle et régulation. - Manager intégré pour le brûleur. - Ensemble de conduits de fumées en tôle 15/10 calorifugé et protection mécanique sur toute la longueur du conduit dépassant le niveau de la toiture de 2 m avec fixation. - Alimentation électrique et protection. - Tuyauterie calorifugée du retour et du départ. - Vase d'expansion. - Avec toutes accessoires (collecteur, circulateur circuit primaire et secondaire, vase d'expansion, ballon, purgeurs, vannes, thermomètres, manomètres, détendeurs, filtres, clapet anti retour, contrôleur débit d'eau, pressostat, soupape de sécurité…) - Socle pour la mise en place. - Echangeurs à plaques de puissance de 100 Kw, y compris : - circulateur, - vanne 3 voies, - accessoires de montage et raccordement . - Régime de dimensionnement: 70/55 et 12/60°C - 2 Postes de détente complet - Bâche d'alimentation de 500 l en inox, avec : - bouteille de niveau, - accessoires de montage et raccordement. - Ensemble de liaisons en tuyauterie acier. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 1.2 | TABLEAU ELECTRIQUE équipé d'alimentation et de protection du matériel du LOT 4 y compris câbles, chemin de câble, raccordement du matériel et toutes suggestion de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : CHAUDIERE A VAPEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAUDIERE A VAPEUR INSTALLATION ET MISE EN MARCHE | U |  |  |  |
| 1.1 | UNE CHAUDIERE A VAPEUR COMPLETE DE PUISSANCE MINIMUM 300 KW | U | 2 |  |  |
| 1.2 | TABLEAU ELECTRIQUE | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (5) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°5 : OUTILS DE TRAVAIL

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prescomano ½ 3 bars - Température min./max. de l’installation: -10 °C / 120 °C. - Charge de pointe: 140 °C. - Taux maximum de glycol: 50%. - Norme NF. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Tronçonneuse portative a disque diamètre 355 mm - Equipée d'un étau à serrage rapide - Tête rabattable - Blocage de l'arbre pour changement du disque de marque Dewalt ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Appareil PPR, PE, PVC - Têtes de soudage 20 à 63 mm - Ciseaux pour couper un tuyau - Coffret | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Touret à meuler de 200mm. - Une meule plate : 200 x 16 mm - Une meule lapidaire : 200 x 16 mm - Supports de pièces inclinables - Ecrans transparents universels - Vitesse : 2800 tr/mn - Alimentation : 220 / 380 V - 50 HZ - Puissance : 750 W minimum - Socle métallique | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Perceuse sensitive d’établi, capacité 13 mm avec étau réglable 600 à 2000 t/mn, course de broche 50 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Perceuse électrique portative à Percussion 2 vitesses, - Capacité 13 mm - Type mandrin auto serrant - Alimentation : 220/380V-50HZ - Puissance 600 W minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Meuleuse portative avec poignée latérale, flasque de serrage, écrou de Serrage, Capot de Protection, clé à Ergots, 720 W, Ø de Meule 125 Mm, Coffret de transport | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Chalumeau coupeur oxyacétylénique de buse oxycoupage 5 à 25 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Chalumeau N° 1 de 250 à 1000 l/h | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Chalumeau air propane manche standard mise en veilleuse recevant des lances interchangeable | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 11 | Chalumeau oxypropane G1 avec buse de chauffe 1000 litres /h | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 12 | Chalumeau soudeur oxyacétylénique BP N° 0 de 50 à 400 litres/h + jeu de buse de 7 , 40 à 400 litres/h | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 13 | Caisse à outils complète (pour thermicien) métallique avec plateau amovible (environ 500x200x200), 2 poignets à cadenas, minimum 50 pièces | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 14 | Analyse de combustion : mesure directe de l’O2, du CO, de la température ambiante et de celle des gaz d’échappement | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 15 | Ecran opaque pour protection de radiation SEA | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 16 | Poste statique de soudure à l’arc électrique - Electrode utilisable : 2 à 4 mm - Plage de réglage environ : 50 à 150A. - Alimentation 220 V, 50Hz. - Puissance moteur : 2 Kw minimum Accessoires - 1 pince porte électrode - 1 pince de masse - Câble d’alimentation - Câble de masse - Câble pour pince porte électrode - Casque de soudage | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 17 | Poste de soudure oxyacéthylénique Composition : - Chariot porte bouteilles de capacité 5 m3 - Manodétenteur d’oxygène. - Manodétenteur d’acétylène. - Clapet anti-retour d’oxygène - Clapet anti-retour d’acétylène. - 5 m de tuyau oxygène - 5 m de tuyau acétylène - Colliers nécessaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 18 | Thermomètre Infra-rouge - Plage de TEMP ± 10% : - 60 + 800 (°C) - SONDE Infra-rouge | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 19 | Thermomètre Thermocouple - Plage de TEMP ± 10% : - 100 + 1000 (°C) - Sonde de contact | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 20 | Multimètre Numérique - Multifonction Complète : Indication de la Batterie Basse, - Grand Ecran LCD : Affichage très Clair et facile à lire avec une lecture maximale Jusqu’à 6000. - Extinction Automatique - 2 Sondes ; 1 Sonde de Température - 1 Sac de Transport | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 21 | Pompe d’épreuve hydraulique avec : - 3 coups pour passer de 0 à 50 bar sur circuit plein purgé. - Manomètre - Crépine d'aspiration en nylon - Filtre les particules supérieures à 0,1 mm. - Protection optimale du mécanisme et de l'installation. - Réservoir résistant aux chocs et à la corrosion. - Vanne de purge garantie anticorrosion. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 22 | Filière en coffret avec peignes de 3/8’’ à 2’’, réversible droite-gauche, de marque Virax ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 23 | Filière ajustable à peignes « pas gaz » à cliquet capacité 1/2 à 2 de marque Virax ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 24 | Appareil à emboîture et piquage matri-tube | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 25 | Appareil à roder les sièges de robinet avec jeu de 5 fraises | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 26 | Appareil à battre les collets capacité 4 à 15 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 27 | Appareil à piquages extrudé en coffret pince de marquage cliquet, jeu 5 outils 12-14-16-18 et 22 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 28 | Cintreuse pour tube cuivre écroui capacité de 10 à 22 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 29 | Cintreuse hydraulique de 1/2’’ à 2’’ à flasque coulissante, de marque Virax ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 30 | Cisaille à levier pour tôle sur socle capacité 2 mm à 3 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : OUTILS DE TRAVAIL

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prescomano ½ 3 bars | U | 6 |  |  |
| 2 | Tronçonneuse portative a disque diamètre 355 mm | U | 4 |  |  |
| 3 | Appareil PPR, PE, PVC | U | 4 |  |  |
| 4 | Touret à meuler de 200mm. | U | 4 |  |  |
| 5 | Perceuse sensitive d’établi, | U | 4 |  |  |
| 6 | Perceuse électrique portative à Percussion 2 vitesses, | U | 4 |  |  |
| 7 | Meuleuse portative | U | 4 |  |  |
| 8 | Chalumeau coupeur oxyacétylénique de buse oxycoupage 5 à 25 | U | 6 |  |  |
| 9 | Chalumeau N° 1 de 250 à 1000 l/h | U | 8 |  |  |
| 10 | Chalumeau air propane | U | 4 |  |  |
| 11 | Chalumeau oxypropane G1 | U | 4 |  |  |
| 12 | Chalumeau soudeur oxyacétylénique | U | 4 |  |  |
| 13 | Caisse à outils complète (pour thermicien | U | 8 |  |  |
| 14 | Analyse de combustion : | U | 4 |  |  |
| 15 | Ecran opaque | U | 12 |  |  |
| 16 | Poste statique de soudure à l’arc électrique | U | 4 |  |  |
| 17 | Poste de soudure oxyacéthylénique Composition : | U | 6 |  |  |
| 18 | Thermomètre Infra-rouge | U | 4 |  |  |
| 19 | Thermomètre Thermocouple | U | 4 |  |  |
| 20 | Multimètre Numérique | U | 8 |  |  |
| 21 | Pompe d’épreuve hydraulique | U | 4 |  |  |
| 22 | Filière en coffret | U | 8 |  |  |
| 23 | Filière ajustable à peignes « pas gaz » | U | 4 |  |  |
| 24 | Appareil à emboîture et piquage matri-tube | U | 4 |  |  |
| 25 | Appareil à roder les sièges de robinet | U | 4 |  |  |
| 26 | Appareil à battre les collets capacité 4 à 15 | U | 8 |  |  |
| 27 | Appareil à piquages extrudé | U | 4 |  |  |
| 28 | Cintreuse pour tube cuivre écroui | U | 4 |  |  |
| 29 | Cintreuse hydraulique de 1/2’’ à 2’’ | U | 8 |  |  |
| 30 | Cisaille à levier | U | 6 |  |  |
| Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet