| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°      36 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA répartie en lots suivants : - Lot N° 1 : Equipements de laboratoire béton et granulas - Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol - Lot N° 3 : Equipement de menuiserie aluminium

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l' l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment  destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA , répartie en lots suivants :

- Lot n°………………………………………………………………..

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

n° de patente........................(2)  et (3)

n° d’identification fiscale……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :

- I – Equipements :

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

II - Formation

- Montant de la formation hors TVA.:.................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la T.V.A. de la formation :…...............................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total Formation T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en   chiffres)

- Montant total (Equipements + Formation) T.V.A. comprise :.........................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment   destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA ; répartie en lots suivants :

- Lot n°………………………………………………………………..

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………….

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………….

n° d’identification fiscale……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C. P. S.)

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché  n°    …………. / 2020.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),  relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Entre les soussignés :

d'une part :   -------------------------------------------------------------------------------------------------

L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (O.F.P.P.T.), représenté par son Directeur Général,

Et,

D’autre part : ------------------------------------------------------------------------------------------------

La société :........................................

- Titulaire du compte ..................... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

- Adresse du siège social de la société : ............................................................

- Adresse du domicile élu : ............................................................

- Affiliée à la CNSS sous le n° : ………………………………………..

- Inscrite au registre de commerce de ……………... (localité)  sous le n° : ……………

- Patente n° : …………………………….

- N° d’identification fiscale

- n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :………………………

- Représentée par :

Monsieur ..................................

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :

ARTICLE 1 :	OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA répartie en lots suivants :

- Lot N° 1 : Equipements de laboratoire béton et granulas

- Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

- Lot N° 3 : Equipement de menuiserie aluminium

ARTICLE 2 :	DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels sont par ordre de priorité :

1- L’acte d’engagement,

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales,

3- Le bordereau des prix - détail estimatif,

4- L’offre technique du titulaire,

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAGT), approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En  cas  de  discordance  ou  de  contradiction  entre les documents  constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit dans règlement relatif aux marches publics de l’office de l’OFPPT, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : AUTRES TEXTES APPLICABLES

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :

-  Le règlement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

- Le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

- L’arrêté 2-3663 du13 /07/2005 portant organisation financière et  comptable de l’OFPPT.

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

- Le dahir n°1.85.347 du 20/12/1985 relatif à l’institution générale  de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation - DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa préalable du contrôleur d’Etat de l’OFPPT pour les marchés de fournitures et de prestation de service dont le montant est supérieur à 1 000 000,00 DHS.

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

- ARTICLE N°4 :	CARACTERE DES PRIX

Les prix des équipements objet du présent marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

- ARTICLE N°5 NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif,  joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

- ARTICLE N°6 : DROITS DE TIMBRES

Le titulaire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

- ARTICLE N°7 : DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

- Délai d'exécution :

- Le délai contractuel pour l’exécution des prestations objet du présent marché est de trois (3) Mois. Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations objet du présent marché. Ce délai s’applique à l’achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire

- Le délai que se réserve l’OFPPT pour la vérification de la conformité technique, n’est pas inclus dans le délai contractuel susmentionné.

- Pénalités de retard :

A défaut par le titulaire d’avoir terminé les prestations objet du marché dans le délai contractuel, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un pour mille (1/1000) du montant initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse et ce, par jour calendaire.

Le montant global des pénalités au titre des retards est plafonné à huit pour cent (8)% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

- Quand le montant des pénalités atteint ce plafond, l’autorité compétente  se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l’article 79 du CCAGT.

- ARTICLE N°8 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

- Le cautionnement provisoire qui reste affecté à  la  garantie  des  engagements  contractuels  du titulaire du marché dans les cas prévus par l’article 18 § 1 du CCAGT  est :

- LOT N° 1 : huit mille dirhams (8 000,00DH)

- LOT N° 2 : sept mille  dirhams (7 000,00 DH)

- LOT N° 3 : six mille sept cent dirhams (6 700,00 DH)

- Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAGT.

- Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrès à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°9:LIVRAISON DES EQUIPEMENTS AU SITE BENEFICAIIRE

- Les équipements seront livrés aux sites bénéficiaires indiqués dans le tableau de répartition, Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dument justifiées, et à la demande de l’OFPPT, la liste des Sites bénéficiaires et la  répartition peuvent être modifiées sans impact sur les prix ou autres conditions du marché.

Avant de commencer les livraisons, le titulaire doit transmettre à l’OFPPT un planning prévisionnel de livraison.

Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

Le responsable du centre bénéficiaire signe les bons de livraison des articles livrés en précisant les dates de livraison.

ARTICLE N°10 : MODALITES DE VERIFICATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Sur la base du programme des livraisons, l’OFPPT organise les opérations de  vérification de conformité technique du matériel livré dans le site bénéficiaire suivant un planning communiqué au titulaire.

Le retard enregistré dans l’opération de vérification de conformité technique et de réception, après livraison du matériel, sera à la charge de l’O.F.P.P.T et le délai d’exécution du marché sera prorogé en conséquence.

Le titulaire interviendra pour l’installation des différents équipements dans un délai de 7 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la saisie du titulaire par l’OFPPT l’informant du dépôt des équipements en question dans les locaux de ce dernier ;

Le titulaire procédera à l’ouverture des caisses, l’installation et la mise en marches des équipements. La matière d’œuvre nécessaire aux différents essais est à sa charge.

Les équipements jugés non-conformes sont récupérés par le titulaire dans un délai maximum  de 30 jours qui commencera à courir à partir du lendemain de la notification au fournisseur par l’OFPPT des équipements concernés. Passé ce délai l’OFPPT n’est plus responsable des équipements en question.

Le titulaire mettra à la disposition du(es) représentant(s) de l’OFPPT  la documentation technique, en langue française, nécessaire à la vérification de la conformité technique des équipement(s).

Les opérations de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du titulaire et sont effectuées sous sa responsabilité.

L'O.F.P.P.T. procédera à la vérification de la conformité technique de l’équipement avec les spécifications du marché et avenant(s) (marque, référence, origine, dimensions, capacités, puissance, alimentation électrique,…) dans les sites bénéficiaires,  à la date prévue, en présence d’un représentant qualifié du titulaire devant être habilité à répondre aux remarques de la commission désignée par l’OFPPT.

La vérification de la conformité technique des articles livrés est sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par le(s) représentant(s) de  l'O.F.P.P.T. et du titulaire ayant participé à l'opération de vérification.

Toute divergence par rapport au marché et le cas échéant ses avenants doit être consignée dans le procès-verbal de vérification de conformité technique.

Une copie du procès-verbal de vérification de conformité technique est remise au représentant du titulaire séance tenante.

Tout équipement jugé non conforme par l’OFPPT doit être remplacé, par le titulaire,  dans le  délai contractuel

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements marocains agrès à cet effet conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE N°11 : MODALITES DE RECEPTION DES EQUIPEMENTS

L’OFPPT procédera à la réception dans le site bénéficiaire :

Du matériel sur la base du procès-verbal de vérification de conformité technique

Des quantités livrées par rapport à celles du marché ou avenant,

De la mise en marche du matériel si nécessaire.

La réception n’est prononcée qu’une fois l’équipement, vérifié conforme, satisfait aux essais exigés

- Les articles réceptionnés sont enregistrés dans le livre journal et éventuellement dans le livre d’inventaire. Les numéros du livre journal et d’inventaire sont portés sur le PV de réception.

ARTICLE N°12 : Formation

- Il est prévu des formations de deux formateurs sur l’utilisation des équipements acquis pour les lots :

- Lot N° 1 : Equipements de laboratoire béton et granulas

- Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

- Une feuille de présence journalière de formations doit :

- Préciser la date de la formation, la durée de la formation et les thèmes dispenses

- être émargé par les bénéficiaires de la formation, le responsable de la formation ou le Directeur, lieux de déroulement de la formation et l’intervenant.

ARTICLE  N°13 : Réceptions provisoire et définitive

1- Réception provisoire

La réception provisoire du marché n’est prononcée que lorsque tous les équipements sont  livrés, vérifiés conformes et une fois tous les essais ont été déclarés satisfaisants par le(s) représentant(s) de l’OFPPT.

La réception provisoire du marché correspondra à la dernière date de réception.

2- Réception définitive

Le titulaire demandera à l’OFPPT d’organiser la réception définitive vingt jours au plus tard avant l’expiration du délai de garantie.

Un planning de réception définitive sera communiqué par l’OFPPT au titulaire en lui précisant les lieux et les dates de réceptions définitives.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour se faire représenter à ces opérations qui seront sanctionnées par un procès-verbal de réception définitive locale.

Si au moment de la réception définitive, il est reconnu que certaines réserves concernant la réparation ou le remplacement de l’équipement défectueux ayant fait l'objet d'une notification, le titulaire disposera d’un délai de un (1) mois maximum pour réparer ou remplacer l’équipement déclaré défectueux.

Le délai de garantie des équipements concernés qui leur est directement lié est prolongé jusqu'à ce que ces réserves soient levées par le titulaire. A défaut, l'O.F.P.P.T. peut effectuer les réparations ou remplacements aux frais du titulaire de marché ou prendre d’autres mesures correctives.

ARTICLE  N°14 :	MODE DE REGLEMENT

- Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires définis et établis pour chaque item par le titulaire aux quantités réellement exécutées et réceptionnées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix-détail estimatif et aux conditions particulières du marché.

- ARTICLE  N°15 :	MODALITES DE PAIEMENT

- Le titulaire adressera à l’Office les factures en cinq exemplaires avec les bons de livraisons des articles réceptionnés conformes.

Les sommes dues au titulaire seront réglées à son compte dont le numéro est précisé dans le marché.

Tout changement du numéro de compte doit faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE N°16 : UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET

- DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS.

- Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T., ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications, des plans, dessins, tracés, échantillons ou information fournis par l'O.F.P.P.T. ou en son nom et au sujet du marché à aucune personne autre qu'une personne employée par le titulaire à l'exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à la dite exécution.

Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par l'O.F.P.P.T, n'utilisera aucun des documents et aucune des informations énumérés dans le paragraphe précédent, si ce n'est pour l'exécution du marché.

Tout document, autre que le marché lui-même, énuméré dans le 1er paragraphe demeurera la propriété de l'O.F.P.P.T. et tous ses exemplaires seront renvoyés à l'O.F.P.P.T. sur sa demande, une fois les obligations contractuelles du titulaire exécutées.

- ARTICLE N°17 :	BREVETS

Le titulaire garantira l'O.F.P.P.T, contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou des droits de création industrielle résultant de l'emploi des équipement  ou d'un de leurs éléments au MAROC.

- ARTICLE N°18 :	SOUS-TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l’article n°141 du règlement des marchés de l’OFPPT.

- ARTICLE N°19:	DOMICILE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le titulaire est  tenu d'en  aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

- ARTICLE N°20 :	VALIDITE DU MARCHE

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après sa signature par l’autorité compétente de l’Office ou par son délégataire dûment désigné et son visa par le Contrôleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

ARTICLE N°21 :	DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 136 du règlement des marchés de l’OFPPT.

ARTICLE N°22:	GARANTIE

Le titulaire garantit que tout l’équipement livré en exécution du marché est neuf, n'a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclue toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériau sauf si le marché en a disposé  autrement.

Le titulaire garantit en outre que tout l’équipement livré en exécution du marché n'aura  aucune défectuosité due  à  sa conception, aux matériaux utilisés ou à sa mise en œuvre (sauf dans le cas où la conception et/ou le matériau requis par les spécifications du marché), qui peut se  révéler  pendant  l'utilisation  normale de l’équipement livré, dans les conditions prévalant dans les établissements de formation Professionnelles de l’OFPPT.

Pendant la période de garantie, les techniciens du fournisseur interviendront dans un délai de 15 jour partir du lendemain de la notification au fournisseur par l’OFPPT des pannes des équipements concernés.

Les frais de récupération ou de remplacement des équipements défectueux sont à la charge exclusive de ce dernier

- ARTICLE N°23 :	RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 64 du C.C.A.G-T, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant  initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

N.B : pour le titulaire étranger, le cautionnement de la retenue de garantie doit être avalisé par une banque marocaine.

ARTICLE N°24 :    DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à Une année(01) pour les prestations objet du marché. Il court à partir de la date de réception provisoire de ces équipements.

Le délai de garantie suscité concerne tous les items mentionnés dans le bordereau des prix – détail estimatif, et est exigé du titulaire après la date du procès-verbal de réception provisoire.

- ARTICLE N°25 : RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE

- ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

En application des dispositions de l’article 19 du CCAGT, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée après que le titulaire aura réalisé le cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAGT, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent à la suite d’une mainlevée donnée par l’OFPPT dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des équipements objet du marché.

- ARTICLE N°26:   ASSURANCE ET RESPONSABILITES

En application des dispositions de l’article 25 du CCAGT, le titulaire doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les polices d’assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du présent marché.

- ARTICLE N°27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de contestation entre l'administration et le titulaire, il sera fait recours à la procédure prévue par les articles 81, 82 et 84 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT). Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis à la juridiction marocaine compétente statuant en matière administrative, conformément à l'article 83 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAGT).

- ARTICLE N°28: NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maître d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre  récépissé,  une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015)  portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par l’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’à bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus à l’article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de l’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l’OFPPT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent marché ainsi que de l’exemplaire unique sont à la charge du titulaire du marché.

- ARTICLE  29 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié par l’OFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur (le Décret n° 2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 mai 2016) - CCAGT et règlement des marchés de l’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014)).

ARTICLE 30 : MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des mesures coercitives prévues la CCAG-T, notamment celle prévues par son chapitre VIII.

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot N°1 :  Equipements de laboratoire béton et granulas

| Item | Désignations et caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| 1 | BALANCE ELECTRONIQUE - Etendu de pesée 300 g minimum - Sensibilité 1mg - Plateau de pesage en inox de diamètre 120mm |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE Plage de 3000 g minimum - Sensibilité 0,01g - plateau de pesage en inox de dimension 200x200mm +/-15% |
| 3 | THERMOMETRE Plage de –20° à 50°C - Type mural |
| 4 | BACS EN ALUMINIUM Dimensions en mm (L = 300 ,l = 230 , H= 60) ± 5 % - Avec deux anses mobiles |
| 5 | CONE D’ABRAMS - en inox - Cône normalisé - Plaque d’appui en acier dim. 480x410x3 mm( +/- 5%) avec poignées - Système à potence avec réglet pour lecture directe - Fixation rapide du cône sur la plaque au moyen de 2 pattes pivotantes - Tige de piquage (diamètre 16 mm et L 600mm) - Entonnoir de remplissage |
| 6 | AIGUILE VIBRANTE : - Électrique 220V – 50 Hz - diam de l’aiguille 25mm - 2m de transmission flexible - 12000 vibrations / min - Puissance 450W minimum - Ouverture rapide à levier |
| 7 | MOULES CYLINDRIQUE - En acier avec support - Ouverture rapide - Dimensions diamètre : 16 cm et H : 32 cm ( +/- 5%) - Ouverture rapide à levier |
| 8 | PRESSE A BETON (compression) - Bâtis à haute rigidité - Distance entre deux plateaux 340 mm ( +/- 5%) - Capacité 1500 KN ( +/- 5%) - Alimentation 220V/380V - Puissance 750W minimum - Course de piston 60 mm ( +/- 5%) - Groupe de pompage électrique avec vanne de réglage sensible - protection transparente en avant et arrière - Dispositif pour essai de fendage - pour éprouvettes diamètre 16, H 32 cm - Baguettes en bois normalisées |
| 9 | SCLEROMETRE A BETON Résistance minimum de 10 à 70 N / mm² |
| 10 | MALAXEUR A BETON (labo) Mobile : ensemble tractable monté sur 2 roues - Capacité 120 litres minimum - Cuve avec trappe de vidange - Alimentation 380 V - Puissance 3000 W +/-25% |
| 11 | JEU DE TAMIS - Dimensions diamètre 315mm ; Hauteur 77mm (±5%) - Acier inox - Avec fond et couvercles Mailles :0.080-0.16-0.315-0.63-1.25-1.600-2.000-2.500-3.150-4.000-5.000-6.300-8.000-10.000-12.5-14 -16- 20 –25 –31.5 –40 –50 –63 –80 –100- mailles en mm |
| 12 | APPAREILLAGE POUR EQUIVALENT DE SABLE - 6 éprouvettes d’E.S à deux graduations à 100 et 380 mm - 6 bouchons pour éprouvette - 6 récipients de 200 cc - tube laveur pour ES embout visé - bouteille en plastique de 5l minimum - bouchon pour siphon - piston taré - règle en inox 500 mm minimum - 1 cuillère inox - spatule - main écope en aluminium 325 ml ± 5 %, - solution concentrée de 1 l minimum - entonnoir en plastique j 80mm ± 5 %, - goupillon longueur 500 mm± 5 %, |
| 13 | MACHINE LOS ANGELES Alimentation de 220V- 50 Hz - Puissance 740 W ( +/- 10 %) - cabinet d'insonorisation - Système de sécurité électrique - Jeu de 12 boulets - plateau à recueillir les matériaux - Vitesse du moteur est de 30 / 33 tr / min ( +/- 10 %) |
| 14 | APPAREILLAGE DE SURFACAGE - Pour éprouvettes cylindriques de béton diamètre 16 cm -H : 32 cm - Pince pour éprouvettes diamètre 16 cm - Pot chauffant puissance 1200W +/-35% - Alimentation de 220V - Louche en acier inox - Équerre verticale de surfaçage |
| 15 | MATERIELS DIVERS - 10 Bassine en plastique de 5L minimum - 10 Bassine en plastique de 10L minimum - 5 Eprouvettes en plexiglas 500 cc - 5 Eprouvettes en plexiglas 1000 cc - 5 Bacs en tôle galvanisé 600x600x80mm +/- 10% - 10 Truelle lisseuse pour maçon de 180 mm ( +/- 10 %) - 10 Langue de chat L= 160 mm +/- 10% - 5 Main écope en AL fond rond - 5 Main écope en Al fond plat - 50 sac en plastique 25/45 épais - 50 Sac en plastique 40/70 épais - 5 Seau en caoutchouc noir 10 L - 15 brosses métalliques - 2 pelles - 2 Pissette en plastique capacité 500 ml - 15 Gants de protection anti-chaleur - 1 pied à coulisse mécanique capacité 500 mm L Bec 90 lecture 0.02 - 1 pied à coulisse digital capacité 500 mm L Bec 90 lecture 0,02 mm - 5 pinceau à mastic largeur 50 mm +/- 10% - 3 pelle de prélèvement longueur 160 mm +/- 10% |
| 16 | Tamiseuse électrique pour tamis de diamètre 315 (±5%) - Alimentation: 220V - 50Hz - Dimension: 400 x 400 x 1400mm ( +/- 10 %) - Mouvement circulaire et vertical - Variateur de fréquence de vibration pour une meilleure efficacité - Minuterie incorporée - Hauteur des colonnes permettant 8 tamis au minimum de diamètre 315mm et Hauteur de 77 mm avec fond et couvercle. |
| 17 | Machine à secouer les éprouvettes Equivalent Sable Machine électrique à secouer les éprouvettes d’équivalent de sable avec capot de protection - Agitation de 90 cycles en 30 secondes - Amplitude de mouvement 20 cm - Minuterie réglable intégrée - Arrêt automatique en fin de cycle - Système d’accroche rapide de l’éprouvette - Carter de protection avec fenêtre en plexiglas et système de sécurité conforme aux normes de sécurité en vigueur - Alimentation : 230 V 50 Hz monophasée - Dimensions : 700x350x420mm ( +/- 10 %) |
| 18 | Paillasse mural avec relevé - Plan de travail : 2000 x 750 ± 10 % - Dessus mélaminé - Chant PVC épaisseur 2 mm ; - Piètement métallique - Hauteur de travail : 900 ± 5 % - Hauteur du relevé : 150 mm ± 5 % - 2 prises de courant |
| 19 | Paillasse humide avec relevé - Plan de travail : 2000 x 750 ± 10 % - Dessus mélaminé - Chant PVC épaisseur 2 mm ; - Piètement métallique - Hauteur de travail : 900 ± 5 % - Hauteur du relevé : 150 mm ± 5 % - Cuve de 300x 300 ± 5 % en gré - Chandelière eau froide - Carter de protection de la cuve et fluide - 2 prises de courant |

Formation

| Item | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire béton et granulas |

Tableau de répartition

Lot N°1 :  Equipements de laboratoire béton et granulas

| Article N° | Désignations | Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BALANCE ELECTRONIQUE | 2 | 2 |
| 02 | BALANCE ELECTRONIQUE | 2 | 2 |
| 03 | THERMOMETRE | 2 | 2 |
| 04 | BACS EN ALUMINIUM | 12 | 12 |
| 05 | CONE D’ABRAMS | 3 | 3 |
| 06 | AIGUILE VIBRANTE | 2 | 2 |
| 07 | MOULES CYLINDRIQUE | 15 | 15 |
| 08 | PRESSE A BETON (compression) | 1 | 1 |
| 09 | SCLEROMETRE A BETON | 1 | 1 |
| 10 | MALAXEUR A BETON (labo) | 1 | 1 |
| 11 | JEU DE TAMIS | 2 | 2 |
| 12 | APPAREILLAGE POUR EQUIVALENT DE SABLE | 2 | 2 |
| 13 | MACHINE LOS ANGELES | 1 | 1 |
| 14 | APPAREILLAGE DE SURFACAGE | 1 | 1 |
| 15 | MATERIELS DIVERS | 1 | 1 |
| 16 | Tamiseuse électrique pour tamis de diamètre 315 (±5%) | 1 | 1 |
| 17 | Machine à secouer les éprouvettes Equivalent Sable | 1 | 1 |
| 18 | Paillasse mural avec relevé | 4 | 4 |
| 19 | Paillasse humide avec relevé | 2 | 2 |

Formation

| Item | Désignation | Unité | Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire béton et granulas | jour | 2 | 2 |

Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

| Item | Désignations et caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| 1 | ETUVE ELECTRIQUE Volume 250 l minimum - Dimensions intérieures LxHXP en cm : 50X 70X 75 ± 10 % - Tension 220V– 50 Hz - Puissance 2000W minimum - Température à 200°C ±5°C - Ventilation forcée - Intérieur en inox |
| 2 | PYCNOMETRE EN VERRE Capacité 1000ml minimum - Avec graduation - Conique ou forme de bouteille. - Pour sable et gravier |
| 3 | RECIPIENT DE MESURE MASSE / VOLUMIQUE Capacité 5l ( +/- 10 %) - En fonte d’aluminium - Règle à araser 300 mm +/-10% - Main écope 260x140mm +/-10% |
| 4 | APPAREILLAGE BLEU DE METYLENE Agitateur à ailette vitesse de 400 à 600 tr / mm minimum avec statif - Hélice diam 70mm ± 10 %, - Burette de 50 ml à 0.1 ml avec statif et accessoires - 3 paquets de 100 filtres minimum sans cendres diam 90 mm ± 10 %, - Baguette en verre diam 8/300 mm - Becher de 2800 ml minimum - Bac carré de 150 x 150 mm ± 10 %, - 500 g minimum de Kaolinite séchée - Bleu de méthylène 100 g - Tamis de diamètre 150 mm , et mailles # 0.08 – 0.5 |
| 5 | PRISOMETRE MANUEL (Appareil Vicat) - Bâti de mesure avec échelle graduée - Tige verticale graduée - Sonde de consistance de diam10mm +/-10% - Aiguille de début de prise de diam1.13mm minimum - Aiguille de fin de prise - Plaque en verre de diamètre 120 mm - Moule tronconique - Thermomètre gradué -10° à +50°C à 1°C |
| 6 | APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISE POUR LA DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE SELON LA NORME EUROPEENNE. COMPREND: - SUPPORT EN BAKELITE, - COUPELLE LISSE, - MOTEUR ELECTRIQUE (220 V - 50 HZ) ASSURANT UNE CADENCE DE 120 CPS/MIN, - COMPTEUR DE COUPSAVEC MEMOIRE. - OUTIL A RAINURER |
| 7 | Appareil pour la détermination de la limite de plasticité Plaque en verre, 30x30 cm Rouleau diamètre 3 mm l = 10 cm en acier( +/- 5 %) |
| 8 | Proctor normal et dame de compactage Equipement PROCTOR conforme à la norme européenne Moule PROCTOR - En acier - Livré avec corps du moule, base et collerette - Diamètre 100 mm +/- 1 mm - Hauteur : 120 mm +/- 1 mm Dame de compactage standard 2,5 kg - En acier - Diamètre de la dame : 50 mm +/- 0,5 mm - Hauteur de chute : 305 mm +/- 3 mm - Poids de la dame: 2,5 kg +/- 0,02 kg |
| 9 | Proctor modifié et dame de compactage Equipement PROCTOR conforme à la norme européenne Moule PROCTOR modifié - En acier - Livré avec corps du moule, base et collerette - Diamètre 150 mm +/- 1 mm - Hauteur : 120 mm +/- 1 mm - Disque d’espacement Dame de compactage modifiée 4,5 kg - En acier - Diamètre de la dame : 50 mm +/- 0,5 mm - Hauteur de chute : 457 mm +/- 3 mm - Poids de la dame: 4,5 kg +/- 0,04 kg |
| 10 | Densitomètre à membrane - Le corps de l’appareil est composé de : - * Cylindre de volume minimal de 3000 cm3, doté d’une embase - 15 membranes souples, étanches, amovibles, en latex - *Un piston muni d’une tige graduée équipé d’un index permettant la mesure du volume en cm3, et d’une poignée - *Un piège à bulle généralement situé en haut de la tige graduée - Un système de purge, - Un dispositif de contrôle de la pression appliquée |
| 11 | Oedomètre Appareil rigidement construit de bâti d’alliage d’aluminium. Le faisceau fournit 3 rapports de chargement. La plateforme de cellule acceptera des cellules jusqu’à 100cm². Avec accessoires : Mesure de cadran, cellule de consolidation, poids et banc |
| 12 | Boite de cisaillement automatique. Pour essais de cisaillement direct. Affichage de vitesse et de déplacement avec résolution de 0.0001mm. Vitesse de cisaillement entre 0.0001 et 3mm/min. Effort maxi de cisaillement : 5000 N possibles sur la gamme de vitesse entière. Possibilité de charge verticale directe, et également avec un bras de levier. Doté de dispositifs de sécurité sur le déplacement et les systèmes de charge. Chargement vertical max : 500N. Chargement vertical avec levier Utilisation manuelle possible Alimentation : 220V, monophasé, 50Hz, 100w min. |
| 13 | Appareil pour la détermination de la limite de liquidité avec le pénétromètre à cône « Pénétromètre à cône manuel » - Base en aluminium - Colonne - Dispositif mécanique manuel à ressort - Cône en acier inox avec angle au sommet de 30° - Une génératrice de longueur 35 mm - Comparateur de 25 mm/0,01 mm inverse - Godet de pénétration normalisé de diamètre 0,55 hauteur 0,55 mm Accessoires : - Minuterie de 5 secondes +/- 1 seconde - Cône de rechange - Godet de pénétration de rechange |
| 14 | Presse CBR motorisée : - Cadre rigide à deux colonnes et d’un pont supérieur à rotule en hauteur moyennant des barres filetées. Actionnée par un motoréducteur à vitesse constante à 1,27 mm/min avec double fin de trajet pour l’arrêt automatique du plateau inférieur - Capacité jusqu’à 50 KN au minimum - Vitesse de test : 1,27 mm/min (+/- 5% ) - Ouverture maximale : 320 mm(+/- 5% ) - Réglage du pont supérieur : 460 mm(+/- 5% ) - Ouverture horizontale : 270 mm(+/- 5% ) - Trajet du plateau inférieur : 100 mm(+/- 5% ) - Alimentation : 220-240 V 50 Hz |

Formation

| Item | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire Analyse de Sol |

Tableau de répartition

Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

| Article N° | Désignations | Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE ELECTRIQUE | 1 | 1 |
| 2 | PYCNOMETRE EN VERRE | 3 | 3 |
| 3 | RECIPIENT DE MESURE MASSE / VOLUMIQUE | 3 | 3 |
| 4 | APPAREILLAGE BLEU DE METYLENE | 1 | 1 |
| 5 | PRISOMETRE MANUEL (Appareil Vicat) | 1 | 1 |
| 6 | APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISE POUR LA DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE SELON LA NORME EUROPEENNE. | 3 | 3 |
| 7 | Appareil pour la détermination de la limite de plasticité | 3 | 3 |
| 8 | Proctor normal et dame de compactage | 3 | 3 |
| 9 | Proctor modifié et dame de compactage | 3 | 3 |
| 10 | Densitomètre à membrane | 2 | 2 |
| 11 | Oedomètre | 2 | 2 |
| 12 | Boite de cisaillement automatique. | 2 | 2 |
| 13 | Appareil pour la détermination de la limite de liquidité avec le pénétromètre à cône « Pénétromètre à cône manuel » | 1 | 1 |
| 14 | Presse CBR motorisé | 1 | 1 |

Formation

| Item | Désignation | Unité | Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire Analyse de Sol | jour | 2 | 2 |

Lot N° 3 : Equipement de menuiserie aluminium

| - Item | - Désignations et caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| 1 | - TRONÇONNEUSE SUR SOCLE POUR ALUMINIUM - Diamètre de lame minimum : 400 mm Alésage : 30 ou 32 mm Inclinaison manuelle Pivotement à adroite et à gauche à (15° - 30° -45°-90°) Tension d’alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée -50 Hz Puissance effective 2000 Watts (minimum) Vitesse de rotation de la lame 3700 Tr/mn (minimum) Raccord air comprimé 6 bars (minimum) Système de prise de mesure et de buté à réglage manuel, Support à rouleau réglable en hauteur (hauteur mini 70 cm, longueur : 3 m) Jeu de clés de service, Avec 2 lames carbure diam 380 mm pour aluminium |
| 2 | FRAISEUSE A COPIER A 1 TETE AVEC COMMANDE DE SECURITE Capacité de fraisage mini: 250 x 100 mm Course mini: 110 mm Capacité de serrage de profilés mini : 200 x 150 Tension d’alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée -50 Hz Puissance du moteur : 730 Watts (minimum) Rotation de l'arbre : 12000 Tr/mn (minimum) Raccord air comprimé : 6 bars (minimum) Dispositif de pulvérisation à dosage Souflette à coupeaux Dispositif de serrage pneumatique, Gabarit de copiage vierge Pince de serrage de 10 mm Jeu de clés de service Unité de conditionnent d'air Avec jeux de 4 fraises diam 6 et 8 |
| 3 | COMPRESSEUR D'AIR AVEC FILTRES Montée sur roues, Puissance : 3 Kw minimum Alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée – 50 Hz capacité du réservoir : 250 L minimum 3 sorties ½ raccord rapide |
| 4 | SCIE A ONGLET RADIALE ELECTRIQUE - Diamètre de la lame 300 mm mini - Tension d’alimentation 220 V mono - 50 Hz - Puissance : 700 W mini - Vitesse de rotation : 3000 Tr/mn minimum - Coupe angle : ±45 mini - Inclinaison réglable |
| 5 | POSTE DE SOUDAGE A L’ARC ELECTRIQUE - Monophasé 220 v – 50 Hz - Ventilé - 200 A à 10% - Alimentation - Entièrement équipé : - Pince porte électrode - Pince de masse - Câble d’alimentation - Masque de soudure - Brosse métallique - Tablier en cuir - Gants à 5 doigts |
| 6 | MEULEUSE D’ANGLE - Alimentation 220 V mono 50 hz - Puissance : 1000 W mini - Diametre 125 mm Livré avec : - Clé de service - 2 meules |
| 7 | Touret à meuler pour affûtage - Alimentation : 220 mono – 50 Hz - Puissance : 2 K W minimum - équipé de : - meule plate diam 400 mm minimum - meule lapidaire diam 300 mm - sur socle standard, - avec protecteurs et écrans |
| 8 | Jeu de 4 de fraises diamètres : 3,4,5,6 mm |
| 9 | Etau à mors parallèle en acier Largeur des mors 150 mm minimum |
| 10 | Perceuse portative Visseuse Mandrin de 10mm mini Alimentation avec Batterie (sans fil) Couple maximal 20Nm mini Capacité de la batterie : 1,5 Ah mini Livrée avec Batteries Chargeur Coffret d’ embouts de vissage (plat, torx, hexa, philips, pozidriv) + porte embout Clé mandrin |
| 11 | PERCEUSE ELECTRIQUE A PERCUSSION PROFESSIONNELLE Couple nominale. : 9 Nm mini Diam. perçage max. : Béton22 Bois40 Acier16 brique 24 2 Vitesses nominales : 580/1900 tr/min mini Alimentation 220 V – 50 hz Livré avec Clé mandrin |
| 12 | Etablis de mécanicien - Ossature en acier profilé robuste - Plateau en hêtre massif épaisseur 40 mm minimum - Dimensions : Ø Longueur : 1900 à 2000 mm Ø Largeur : 750 à 800 mm Ø Hauteur : 800 à 830 mm |

Tableau de répartition

Lot N°3 : Equipements de menuiserie aluminium

| Item N° | Désignations | Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | #### Tronçonneuse sur socle pour aluminium | 1 | 1 |
| 02 | #### Fraiseuse à copier à 1 tête avec commande de sécurité | 1 | 1 |
| 03 | #### Compresseur d'air avec filtres | 1 | 1 |
| 04 | #### Scie à onglet radiale électrique | 4 | 4 |
| 05 | #### Poste de soudage à l’arc électrique | 1 | 1 |
| 06 | #### Meuleuse d’angle | 2 | 2 |
| 07 | #### Touret à meuler pour affûtage | 1 | 1 |
| 08 | #### Jeu de 4 de fraises diamètres : 3,4,5,6 mm | 2 | 2 |
| 09 | #### Etau à mors parallèle | 4 | 4 |
| 10 | #### Perceuse portative Visseuse | 10 | 10 |
| 11 | #### Perceuse électrique à percussion professionnelle | 4 | 4 |
| 12 | #### Etablis de mécanicien | 50 | 50 |

| LE SOUMISSIONNAIRE | LE MAITRE D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| Lu et accepté | ABDELTIF AOURAGH Directeur de l’Approvisionnement et de la Logistique |

Annexe ** 1 : Spécifications techniques des   fournitures

Lot N°1 :  Equipements de laboratoire béton et granulas

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANCE ELECTRONIQUE - Etendu de pesée 300 g minimum - Sensibilité 1mg - Plateau de pesage en inox de diamètre 120mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE Plage de 3000 g minimum - Sensibilité 0,01g - plateau de pesage en inox de dimension 200x200mm +/-15% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | THERMOMETRE Plage de –20° à 50°C - Type mural | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | BACS EN ALUMINIUM Dimensions en mm (L = 300 ,l = 230 , H= 60) ± 5 % - Avec deux anses mobiles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | CONE D’ABRAMS - en inox - Cône normalise - Plaque d’appui en acier dim. 480x410x3 mm( +/- 5%) avec poignées - Système à potence avec réglet pour lecture directe - Fixation rapide du cône sur la plaque au moyen de 2 pattes pivotantes - Tige de piquage (diamètre 16 mm et L 600mm) - Entonnoir de remplissage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | AIGUILE VIBRANTE : - Électrique 220V – 50 Hz - diam de l’aiguille 25mm - 2m de transmission flexible - 12000 vibrations / min - Puissance 450W minimum - Ouverture rapide à levier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | MOULES CYLINDRIQUE - En acier avec support - Ouverture rapide - Dimensions diamètre : 16 cm et H : 32 cm ( +/- 5%) - Ouverture rapide à levier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | PRESSE A BETON (compression) - Bâtis à haute rigidité - Distance entre deux plateaux 340 mm ( +/- 5%) - Capacité 1500 KN ( +/- 5%) - Alimentation 220V/380V - Puissance 750W minimum - Course de piston 60 mm ( +/- 5%) - Groupe de pompage électrique avec vanne de réglage sensible - protection transparente en avant et arrière - Dispositif pour essai de fendage - pour éprouvettes diamètre 16, H 32 cm - Baguettes en bois normalisées | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | SCLEROMETRE A BETON Résistance minimum de 10 à 70 N / mm² | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | MALAXEUR A BETON (labo) Mobile : ensemble tractable monté sur 2 roues - Capacité 120 litres minimum - Cuve avec trappe de vidange - Alimentation 380 V - Puissance 3000 W +/-25% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | JEU DE TAMIS - Dimensions diamètre 315mm ; Hauteur 77mm (±5%) - Acier inox - Avec fond et couvercles Mailles :0.080-0.16-0.315-0.63-1.25-1.600-2.000-2.500-3.150-4.000-5.000-6.300-8.000-10.000-12.5-14 -16- 20 –25 –31.5 –40 –50 –63 –80 –100- mailles en mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | APPAREILLAGE POUR EQUIVALENT DE SABLE - 6 éprouvettes d’E.S à deux graduations à 100 et 380 mm - 6 bouchons pour éprouvette - 6 récipients de 200 cc - tube laveur pour ES embout visé - bouteille en plastique de 5l minimum - bouchon pour siphon - piston taré - règle en inox 500 mm minimum - 1 cuillère inox - spatule - main écope en aluminium 325 ml ± 5 %, - solution concentrée de 1 l minimum - entonnoir en plastique j 80mm ± 5 %, - goupillon longueur 500 mm± 5 %, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | MACHINE LOS ANGELES Alimentation de 220V- 50 Hz - Puissance 740 W ( +/- 10 %) - cabinet d'insonorisation - Système de sécurité électrique - Jeu de 12 boulets - plateau à recueillir les matériaux - Vitesse du moteur est de 30 / 33 tr / min ( +/- 10 %) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 14 | APPAREILLAGE DE SURFACAGE - Pour éprouvettes cylindriques de béton diamètre 16 cm -H : 32 cm - Pince pour éprouvettes diamètre 16 cm - Pot chauffant puissance 1200W +/-35% - Alimentation de 220V - Louche en acier inox - Équerre verticale de surfaçage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 15 | MATERIELS DIVERS - 10 Bassine en plastique de 5L minimum - 10 Bassine en plastique de 10L minimum - 5 Eprouvettes en plexiglas 500 cc - 5 Eprouvettes en plexiglas 1000 cc - 5 Bacs en tôle galvanisé 600x600x80mm +/- 10% - 10 Truelle lisseuse pour maçon de 180 mm ( +/- 10 %) - 10 Langue de chat L= 160 mm +/- 10% - 5 Main écope en AL fond rond - 5 Main écope en Al fond plat - 50 sac en plastique 25/45 épais - 50 Sac en plastique 40/70 épais - 5 Seau en caoutchouc noir 10 L - 15 brosses métalliques - 2 pelles - 2 Pissette en plastique capacité 500 ml - 15 Gants de protection anti-chaleur - 1 pied à coulisse mécanique capacité 500 mm L Bec 90 lecture 0.02 - 1 pied à coulisse digital capacité 500 mm L Bec 90 lecture 0,02 mm - 5 pinceau à mastic largeur 50 mm +/- 10% - 3 pelle de prélèvement longueur 160 mm +/- 10% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 16 | Tamiseuse électrique pour tamis de diamètre 315 (±5%) - Alimentation: 220V - 50Hz - Dimension: 400 x 400 x 1400mm ( +/- 10 %) - Mouvement circulaire et vertical - Variateur de fréquence de vibration pour une meilleure efficacité - Minuterie incorporée - Hauteur des colonnes permettant 8 tamis au minimum de diamètre 315mm et Hauteur de 77 mm avec fond et couvercle. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 17 | Machine à secouer les éprouvettes Equivalent Sable Machine électrique à secouer les éprouvettes d’équivalent de sable avec capot de protection - Agitation de 90 cycles en 30 secondes - Amplitude de mouvement 20 cm - Minuterie réglable intégrée - Arrêt automatique en fin de cycle - Système d’accroche rapide de l’éprouvette - Carter de protection avec fenêtre en plexiglas et système de sécurité conforme aux normes de sécurité en vigueur - Alimentation : 230 V 50 Hz monophasée - Dimensions : 700x350x420mm ( +/- 10 %) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 18 | Paillasse mural avec relevé - Plan de travail : 2000 x 750 ± 10 % - Dessus mélaminé - Chant PVC épaisseur 2 mm ; - Piètement métallique - Hauteur de travail : 900 ± 5 % - Hauteur du relevé : 150 mm ± 5 % - 2 prises de courant | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 19 | Paillasse humide avec relevé - Plan de travail : 2000 x 750 ± 10 % - Dessus mélaminé - Chant PVC épaisseur 2 mm ; - Piètement métallique - Hauteur de travail : 900 ± 5 % - Hauteur du relevé : 150 mm ± 5 % - Cuve de 300x 300 ± 5 % en gré - Chandelière eau froide - Carter de protection de la cuve et fluide - 2 prises de courant | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire béton et granulas |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Equipements de laboratoire béton et granulas

Equipements:

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANCE ELECTRONIQUE | U | 2 |  |  |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE | U | 2 |  |  |
| 3 | THERMOMETRE | U | 2 |  |  |
| 4 | BACS EN ALUMINIUM | U | 12 |  |  |
| 5 | CONE D’ABRAMS | U | 3 |  |  |
| 6 | AIGUILE VIBRANTE | U | 2 |  |  |
| 7 | MOULES CYLINDRIQUE | U | 15 |  |  |
| 8 | PRESSE A BETON (compression) | U | 1 |  |  |
| 9 | SCLEROMETRE A BETON | U | 1 |  |  |
| 10 | MALAXEUR A BETON (labo) | U | 1 |  |  |
| 11 | JEU DE TAMIS | U | 2 |  |  |
| 12 | APPAREILLAGE POUR EQUIVALENT DE SABLE | U | 2 |  |  |
| 13 | MACHINE LOS ANGELES | U | 1 |  |  |
| 14 | APPAREILLAGE DE SURFACAGE | U | 1 |  |  |
| 15 | MATERIELS DIVERS | U | 1 |  |  |
| 16 | Tamiseuse électrique pour tamis de diamètre 315 (±5%) | U | 1 |  |  |
| 17 | Machine à secouer les éprouvettes Equivalent Sable | U | 1 |  |  |
| 18 | Paillasse mural avec relevé | U | 4 |  |  |
| 19 | Paillasse humide avec relevé | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire béton et granulas | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe ** 2 : Spécifications techniques des   fournitures

Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE ELECTRIQUE Volume 250 l minimum - Dimensions intérieures LxHXP en cm : 50X 70X 75 ± 10 % - Tension 220V– 50 Hz - Puissance 2000W minimum - Température à 200°C ±5°C - Ventilation forcée - Intérieur en inox | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | PYCNOMETRE EN VERRE Capacité 1000ml minimum - Avec graduation - Conique ou forme de bouteille. - Pour sable et gravier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | RECIPIENT DE MESURE MASSE / VOLUMIQUE Capacité 5l ( +/- 10 %) - En fonte d’aluminium - Règle à araser 300 mm +/-10% - Main écope 260x140mm +/-10% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | APPAREILLAGE BLEU DE METYLENE Agitateur à ailette vitesse de 400 à 600 tr / mm minimum avec statif - Hélice diam 70mm ± 10 %, - Burette de 50 ml à 0.1 ml avec statif et accessoires - 3 paquets de 100 filtres minimum sans cendres diam 90 mm ± 10 %, - Baguette en verre diam 8/300 mm - Becher de 2800 ml minimum - Bac carré de 150 x 150 mm ± 10 %, - 500 g minimum de Kaolinite séchée - Bleu de méthylène 100 g - Tamis de diamètre 150 mm , et mailles # 0.08 – 0.5 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | PRISOMETRE MANUEL (Appareil Vicat) - Bâti de mesure avec échelle graduée - Tige verticale graduée - Sonde de consistance de diam10mm +/-10% - Aiguille de début de prise de diam1.13mm minimum - Aiguille de fin de prise - Plaque en verre de diamètre 120 mm - Moule tronconique - Thermomètre gradué -10° à +50°C à 1°C | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISE POUR LA DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE SELON LA NORME EUROPEENNE. COMPREND: - SUPPORT ENBAKELITE, - COUPELLE LISSE, - MOTEUR ELECTRIQUE (220 V - 50 HZ) ASSURANT UNE CADENCE DE 120 CPS/MIN, - COMPTEUR DE COUPSAVEC MEMOIRE. - OUTIL A RAINURER | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Appareil pour la détermination de la limite de plasticité Plaque en verre, 30x30 cm Rouleau diamètre 3 mm l = 10 cm en acier( +/- 5 %) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Proctor normal et dame de compactage Equipement PROCTOR conforme à la norme européenne Moule PROCTOR - En acier - Livré avec corps du moule, base et collerette - Diamètre 100 mm +/- 1 mm - Hauteur : 120 mm +/- 1 mm Dame de compactage standard 2,5 kg - En acier - Diamètre de la dame : 50 mm +/- 0,5 mm - Hauteur de chute : 305 mm +/- 3 mm - Poids de la dame: 2,5 kg +/- 0,02 kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Proctor modifié et dame de compactage Equipement PROCTOR conforme à la norme européenne Moule PROCTOR modifié - En acier - Livré avec corps du moule, base et collerette - Diamètre 150 mm +/- 1 mm - Hauteur : 120 mm +/- 1 mm - Disque d’espacement Dame de compactage modifiée 4,5 kg - En acier - Diamètre de la dame : 50 mm +/- 0,5 mm - Hauteur de chute : 457 mm +/- 3 mm - Poids de la dame: 4,5 kg +/- 0,04 kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Densitomètre à membrane - Le corps de l’appareil est composé de : - * Cylindre de volume minimal de 3000 cm3, doté d’une embase - 15 membranes souples, étanches, amovibles, en latex - *Un piston muni d’une tige graduée équipé d’un index permettant la mesure du volume en cm3, et d’une poignée - *Un piège à bulle généralement situé en haut de la tige graduée - Un système de purge, - Un dispositif de contrôle de la pression appliquée | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | Oedomètre Appareil rigidement construit de bâti d’alliage d’aluminium. Le faisceau fournit 3 rapports de chargement. La plateforme de cellule acceptera des cellules jusqu’à 100cm². Avec accessoires : Mesure de cadran, cellule de consolidation, poids et banc | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | Boite de cisaillement automatique. Pour essais de cisaillement direct. Affichage de vitesse et de déplacement avec résolution de 0.0001mm. Vitesse de cisaillement entre 0.0001 et 3mm/min. Effort maxi de cisaillement : 5000 N possibles sur la gamme de vitesse entière. Possibilité de charge verticale directe, et également avec un bras de levier. Doté de dispositifs de sécurité sur le déplacement et les systèmes de charge. Chargement vertical max : 500N. Chargement vertical avec levier Utilisation manuelle possible Alimentation : 220V, monophasé, 50Hz, 100w min. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | Appareil pour la détermination de la limite de liquidité avec le pénétromètre à cône « Pénétromètre à cône manuel » - Base en aluminium - Colonne - Dispositif mécanique manuel à ressort - Cône en acier inox avec angle au sommet de 30° - Une génératrice de longueur 35 mm - Comparateur de 25 mm/0,01 mm inverse - Godet de pénétration normalisé de diamètre 0,55 hauteur 0,55 mm Accessoires : - Minuterie de 5 secondes +/- 1 seconde - Cône de rechange - Godet de pénétration de rechange | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 14 | Presse CBR motorisée := - Cadre rigide à deux colonnes et d’un pont supérieur à rotule en hauteur moyennant des barres filetées. Actionnée par un motoréducteur à vitesse constante à 1,27 mm/min avec double fin de trajet pour l’arrêt automatique du plateau inférieur - Capacité jusqu’à 50 KN au minimum - Vitesse de test : 1,27 mm/min (+/- 5% ) - Ouverture maximale : 320 mm(+/- 5% ) - Réglage du pont supérieur : 460 mm(+/- 5% ) - Ouverture horizontale : 270 mm(+/- 5% ) - Trajet du plateau inférieur : 100 mm(+/- 5% ) - Alimentation : 220-240 V 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire Analyse de Sol |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

Equipements :

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE ELECTRIQUE | U | 1 |  |  |
| 2 | PYCNOMETRE EN VERRE | U | 3 |  |  |
| 3 | RECIPIENT DE MESURE MASSE / VOLUMIQUE | U | 3 |  |  |
| 4 | APPAREILLAGE BLEU DE METYLENE | U | 1 |  |  |
| 5 | PRISOMETRE MANUEL (Appareil Vicat) | U | 1 |  |  |
| 6 | APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISE POUR LA DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE SELON LA NORME EUROPEENNE. | U | 3 |  |  |
| 7 | Appareil pour la détermination de la limite de plasticité | U | 3 |  |  |
| 8 | Proctor normal et dame de compactage | U | 3 |  |  |
| 9 | Proctor modifié et dame de compactage | U | 3 |  |  |
| 10 | Densitomètre à membrane | U | 2 |  |  |
| 11 | Oedomètre | U | 2 |  |  |
| 12 | Boite de cisaillement automatique. | U | 2 |  |  |
| 13 | Appareil pour la détermination de la limite de liquidité avec le pénétromètre à cône « Pénétromètre à cône manuel » | U | 1 |  |  |
| 14 | Presse CBR motorisé | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire Analyse de Sol | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe ** 3 : Spécifications techniques des   fournitures

Lot N°3 : Equipements de menuiserie aluminium

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| - Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - TRONÇONNEUSE SUR SOCLE POUR ALUMINIUM - Diamètre de lame minimum : 400 mm Alésage : 30 ou 32 mm Inclinaison manuelle Pivotement à adroite et à gauche à (15° - 30° -45°-90°) Tension d’alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée -50 Hz Puissance effective 2000 Watts (minimum) Vitesse de rotation de la lame 3700 Tr/mn (minimum) Raccord air comprimé 6 bars (minimum) Système de prise de mesure et de buté à réglage manuel, Support à rouleau réglable en hauteur (hauteur mini 70 cm, longueur : 3 m) Jeu de clés de service, Avec 2 lames carbure diam 380 mm pour aluminium | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | FRAISEUSE A COPIER A 1 TETE AVEC COMMANDE DE SECURITE Capacité de fraisage mini: 250 x 100 mm Course mini: 110 mm Capacité de serrage de profilés mini : 200 x 150 Tension d’alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée -50 Hz Puissance du moteur : 730 Watts (minimum) Rotation de l'arbre : 12000 Tr/mn (minimum) Raccord air comprimé : 6 bars (minimum) Dispositif de pulvérisation à dosage Souflette à coupeaux Dispositif de serrage pneumatique, Gabarit de copiage vierge Pince de serrage de 10 mm Jeu de clés de service Unité de conditionnent d'air Avec jeux de 4 fraises diam 6 et 8 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | COMPRESSEUR D'AIR AVEC FILTRES Montée sur roues, Puissance : 3 Kw minimum Alimentation : 220 v mono ou 380 V triphasée – 50 Hz capacité du réservoir : 250 L minimum 3 sorties ½ raccord rapide | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | SCIE A ONGLET RADIALE ELECTRIQUE - Diamètre de la lame 300 mm mini - Tension d’alimentation 220 V mono - 50 Hz - Puissance : 700 W mini - Vitesse de rotation : 3000 Tr/mn minimum - Coupe angle : ±45 mini - Inclinaison réglable | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | POSTE DE SOUDAGE A L’ARC ELECTRIQUE - Monophasé 220 v – 50 Hz - Ventilé - 200 A à 10% - Alimentation - Entièrement équipé : - Pince porte électrode - Pince de masse - Câble d’alimentation - Masque de soudure - Brosse métallique - Tablier en cuir - Gants à 5 doigts | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | MEULEUSE D’ANGLE - Alimentation 220 V mono 50 hz - Puissance : 1000 W mini - Diametre 125 mm Livré avec : - Clé de service - 2 meules | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Touret à meuler pour affûtage - Alimentation : 220 mono – 50 Hz - Puissance : 2 K W minimum équipé de : - meule plate diam 400 mm minimum - meule lapidaire diam 300 mm - sur socle standard, - avec protecteurs et écrans | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Jeu de 4 de fraises diamètres : 3,4,5,6 mm |  |  |
| 9 | Etau à mors parallèle en acier Largeur des mors 150 mm minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Perceuse portative Visseuse Mandrin de 10mm mini Alimentation avec Batterie (sans fil) Couple maximal 20Nm mini Capacité de la batterie : 1,5 Ah mini Livrée avec Batteries Chargeur Coffret d’ embouts de vissage (plat, torx, hexa, philips, pozidriv) + porte embout Clé mandrin | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | PERCEUSE ELECTRIQUE A PERCUSSION PROFESSIONNELLE Couple nominale. : 9 Nm mini Diam. perçage max. : Béton22 Bois40 Acier16 brique 24 2 Vitesses nominales : 580/1900 tr/min mini Alimentation 220 V – 50 hz Livré avec Clé mandrin | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | Etablis de mécanicien - Ossature en acier profilé robuste - Plateau en hêtre massif épaisseur 40 mm minimum - Dimensions : Ø Longueur : 1900 à 2000 mm Ø Largeur : 750 à 800 mm Ø Hauteur : 800 à 830 mm | Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 : Equipements de menuiserie aluminium

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Tronçonneuse sur socle pour aluminium | U | 1 |  |  |
| 2 | Fraiseuse à copier à 1 tête avec commande de sécurité | U | 1 |  |  |
| 3 | Compresseur d'air avec filtres | U | 1 |  |  |
| 4 | Scie à onglet radiale électrique | U | 4 |  |  |
| 5 | Poste de soudage à l’arc électrique | U | 1 |  |  |
| 6 | Meuleuse d’angle | U | 2 |  |  |
| 7 | Touret à meuler pour affûtage | U | 1 |  |  |
| 8 | Jeu de 4 de fraises diamètres : 3,4,5,6 mm | U | 2 |  |  |
| 9 | Etau à mors parallèle | U | 4 |  |  |
| 10 | Perceuse portative Visseuse | U | 10 |  |  |
| 11 | Perceuse électrique à percussion professionnelle | U | 4 |  |  |
| 12 | Etablis de mécanicien | U | 50 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent