| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°      40 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA répartie en lots suivants : - Lot N° 1 : Equipements de topographie. - Lot N° 2 : Equipements et outillage de maçonnerie.

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l' l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment  destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA Répartie en lots suivants :

- Lot n°………………………………………………………………..

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

n° de patente........................(2)  et (3)

n° d’identification fiscale……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :

- I – Equipements :

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

II - Formation

- Montant de la formation hors TVA.:.................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la T.V.A. de la formation :…...............................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total Formation T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en   chiffres)

- Montant total (Equipements + Formation) T.V.A. comprise :.........................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition installation et mise en service des équipements pour le secteur bâtiment   destinés à l’Institut spécialisé dans les métiers des énergies renouvelable TARFAYA, Répartie en lots suivants :

- Lot n°………………………………………………………………..

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ………………………………

n° d’identification fiscale……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe ** 1 : Spécifications techniques des   fournitures

Lot N°1 :  Equipements de topographie.

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruban de mesure en toile plastifiée - Boitier fermé en ABS résistant. - Zéro à la boucle. - garnitures en acier plastifié - Ruban en acier recouvert polyamide d'une épaisseur de 0,2 mm et d'une largeur de 12,5 mm. - Poignée cross renforcée par du métal. - Rembobinage rapide. - Crochet en bout et graduation en mm sur le recto - longueur ≥ 50 m - Précision: classe CEE II | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Jalons - Jalon d’une partie ≥ 2m, ou de 2 parties ≥ 1m - Section du tube : 24 mm x 0,8 mm - Recouvert de PVC dur - Laque fluorescente | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Fil à plomb d’architecte - fil au nylon diamètre 2 mm - En laiton poli et verni antirouille. - Profil long avec écrou de fixation du cordeau. - Pointe interchangeable en acier trempé et trou traversant. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Niveaux de chantier - Précision ≤ 2 mm pour 1 Km de nivellement double - Ouverture d'objectif ≥ 30 mm - Grossissement ≥ X24 - Distance de mise au point minimale ≤ 1,0 m - Précision de calage de la ligne de visée ≤ 0,3" - Cercle horizontal orientable 400 grades Livré Avec: - trépied en bois avec attache métallique solide (vis coulisse) - valise, coffret, bandoulière ou boitier de transport - Paire de mire avec nivelle Livre avec manuel d'utilisation en langue française | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Trépieds porte jalons - Trépied porte jalon à pince incassable - Blocage individuel des pieds - Hauteur : de 77 cm à 140 cm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | Distance-mètre - Plage de mesure ≥ 40m - Précision ≤ ± 2 mm - Calcul de surface et de volume - Etanche à la poussière et à l’eau - Sac de transport, dragonne et piles compris L’instrument doit être livré avec manuel d'utilisation en langue française | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | STATION TOTALE ELECTRONIQUE - Image droite - Grossissement 30 X - Avec prisme 4000 m minimum - Sans prisme 500 m minimum - Diamètre de l’objectif 40mm (EDM :45mm) minimum - Distance de visée : 1,3m minimum - Affichage écran 1mm/0,2mm minimum - Mode fin : 0.001 mm - Mode rapide 0.001 mm - Mode tracking : 0.01 mm - Champ de vision 1°30’(26m sur 1km )minimum - Guide d’alignement avec deux couleurs pour l’implantation - 2 Claviers alphanumérique étanche - Mémoire interne 10 000 points - Mémoire externe : clé USB 4Go - Alimentation : deux batteries intégrées d’autonomie 36 heures minimum Accessoires livrées avec chaque station : - Un trépied avec attache métallique robuste (vis coulisse) - deux (2) Jeux de batteries rechargeables - Un chargeur pour batteries - Deux cannes télescopiques graduées en cm - Deux réflecteurs à un prisme avec voyant et support métallique. - Boîtier de transport - Logiciel de transfert de donnée Manuel d’utilisation en langue française | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements suivants - STATION TOTALE ELECTRONIQUE |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Equipements de topographie.

Equipement :

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruban de mesure en toile plastifiée | U | 12 |  |  |
| 2 | Jalons | U | 20 |  |  |
| 3 | Fil à plomb d’architecte | U | 5 |  |  |
| 4 | Niveaux de chantier | U | 10 |  |  |
| 5 | Trépieds porte jalons | U | 10 |  |  |
| 6 | Distance-mètre | U | 5 |  |  |
| 7 | STATION TOTALE ELECTRONIQUE | U | 5 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements suivants - STATION TOTALE ELECTRONIQUE | 1 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe ** 2 : Spécifications techniques des   fournitures

Lot N° 2 : Equipements et outillage de maçonnerie.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Massette | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  |  Avec manche de 80 cm ±5 % |  |  |
|  |  Panne en travers ; tête 74mm ±5 % |  |  |
|  |  Poids : 5000 gr minimum |  |  |
| 2 | Pioches de terrassier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  |  Avec manche de 80 cm±5 % |  |  |
|  |  1 panne et 1 pic. Œil conique |  |  |
|  |  Poids : 3000 gr minimum |  |  |
| 3 | Pelle à sable | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  |  Avec manche de 1,50 m±5 % |  |  |
|  |  Bout arrondi |  |  |
| 4 | Dame en fonte | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  |  Manche en frêne |  |  |
|  |  Poids : 8 Kg minimum |  |  |
| 5 | Hache de boiseur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Avec tête de frappe carrée |  |  |
|  | vTranchant de 75mm minimum |  |  |
|  | v Arrache clous dans la partie latérale de la lame |  |  |
|  | v Livré avec manche |  |  |
| 6 | Règle en aluminium à 2 alvéoles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Longueur : 3 m minimum |  |  |
|  | v Section 80 18 mm minimum |  |  |
| 7 | Double décamètre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Boîtier en plastique incassable avec manivelle de rembobinages incorporés |  |  |
|  | v Longueur 20 m |  |  |
|  | v Ruban en fibre de verre ou en acier spécial |  |  |
|  | v Chiffres bien apparents et lisibles dans étui à enrouleur |  |  |
| 8 | Niveau à longue distance | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Tube en plastique transparent de longueur : 10 m |  |  |
|  | v 2 fioles graduées en plastique transparent avec bouchon |  |  |
| 9 | Cordeau à tracer | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques |  |  |
|  | v Avec flacon de poudre de couleur |  |  |
|  | v Longueur : 30 m minimum |  |  |
|  | v Manivelle débrayable |  |  |
| 10 | Cisaille coupe boulons en acier spécial forgé | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques |  |  |
|  | v Capacité de coupe 14 mm minimum |  |  |
| 11 | Pince à décoffrer | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques |  |  |
|  | v En acier forgé |  |  |
|  | v Arrache clous à col de cygne d’un côté et taillant plat de l’autre |  |  |
|  | v Longueur : 600 mm± 5 % |  |  |
| 12 | Serre-joint 1000 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques |  |  |
|  | v Serre joint de coffreur à frapper |  |  |
|  | v Longueur : 1000mm |  |  |
| 13 | Serre-joint 500 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques |  |  |
|  | v Serre joint de coffreur à frapper |  |  |
|  | v Longueur : 500mm |  |  |
| 14 | Cisaille à levier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques |  |  |
|  | v Pour fers à béton |  |  |
|  | v Capacité de cintrage : 20 mm minimum |  |  |
|  | v Avec manche métallique |  |  |
| 15 | Cintreuse à levier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Pour fer à béton |  |  |
|  | v Capacité de cintrage : 20 mm minimum |  |  |
|  | v Manche métallique |  |  |
| 16 | Clé à molette | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier spécial au chrome |  |  |
|  | v Longueur : 375mm |  |  |
|  | v Capacité : de 0 à 45 mm |  |  |
|  | v Poids : 1100gr environ |  |  |
| 17 | Tarière à main | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Pour percer dans le bois |  |  |
|  | v Avec levier |  |  |
|  | v Diamètre de Æ 12mm |  |  |
| 18 | Étançons métalliques | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Tubulaires réglables |  |  |
|  | v Hauteur 3,50 ± 5 % |  |  |
| 19 | Lime tiers -point | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Taille demi douce |  |  |
|  | v Pour affûter les scies |  |  |
|  | v Angles vifs, taille demi douce |  |  |
|  | v Longueur 125mm section : 11mm±5% |  |  |
| 20 | Balais de cantonnier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En nylon ou en fibre naturelle |  |  |
|  | v Avec 2 manches de rechange |  |  |
| 21 | Brouette | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Métallique avec roue en caoutchouc |  |  |
|  | v Capacité : 50 l minimum |  |  |
|  | v Qualité professionnelle |  |  |
| 22 | Tréteau | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Métallique, extensible de 1,2 à 1,8 m±10% |  |  |
|  | v Pieds réglables individuellement |  |  |
|  | v Revêtement antidérapant |  |  |
|  | v Supporte jusqu'à 150 Kg minimum |  |  |
| 23 | Tamis | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Maille de 10 ± 10% |  |  |
|  | v Diamètre de 450 mm minimum |  |  |
|  | v Hauteur 100 mm minimum |  |  |
| 24 | Machine à couper les carreaux | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Séparateur incorporé, guide frontale gradué, coulisseaux et poignées entièrement chromées, tapis en caoutchouc |  |  |
|  | v Poids 4,5kg |  |  |
|  | v Dimension : 450x180x120mm |  |  |
|  | v Capacité de coupe 250mm. |  |  |
| 25 | Équerre métallique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier, recouverte de peinture antirouille orange |  |  |
|  | v Longueur des branches 1200 et 1000 mm |  |  |
| 26 | Brosse à badigeon | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Brosse à badigeon de 120 mm |  |  |
| 27 | Bétonnière | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v A tambour basculant |  |  |
|  | v Capacité de la cuve 160L |  |  |
|  | v Puissance 5CV |  |  |
|  | v Montée sur deux pneus avec roulement pour déplacement et remorquages |  |  |
|  | v Moteur essence |  |  |
| 28 | Scie circulaire | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Puissance 1,5CV-220-380V |  |  |
|  | v Hauteur de la coupe 92mm, avec cape protection |  |  |
| 29 | Jalons | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Métal de 2 mètres peint alternativement en blanc et en rouge |  |  |
| 30 | Niveau de chantier avec trépied vis de basculement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 31 | Mire en bois avec nivelle sphérique de 4 m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 32 | Echafaudages métalliques de 1,00 × 2,00 × 2,00 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 33 | Echafaudages métalliques de 1,00 × 1,00 × 2,00 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 34 | Échelle 2m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Double pliante en aluminium |  |  |
|  | v Hauteur : 2,00m |  |  |
| 35 | Échelle 4m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Simple en aluminium |  |  |
|  | v Hauteur : 4,00m |  |  |
| 36 | Étau pour scie | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v 4 mâchoires longues pour maintenir les lames de scie pendant l’affûtage |  |  |
|  | v Fermeture par excentrique |  |  |
| 37 | Tuyau d’arrosage en plastique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | 20 ml |  |  |
| 38 | Marteau de maçon | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Tranche de long et tête carrée 40mm |  |  |
|  | v Avec manche poids : 1000gr |  |  |
|  | v + 1 manche de rechange |  |  |
| 39 | Martelet de maçon | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Avec panne en travers et tête carrée |  |  |
|  | v Avec manche poids : 750gr |  |  |
|  | v + 1 manche de rechange |  |  |
| 40 | Têtu de maçon | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Avec tête concave et pointe |  |  |
|  | v Tête de 39mm avec manche |  |  |
|  | v Poids : 1500gr + manche de rechange |  |  |
| 41 | Marteau de carreleur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Deux têtes plates carrées avec manche |  |  |
|  | v Poids : 100gr |  |  |
|  | v + 1 manche de rechange |  |  |
| 42 | Marteau coffreur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Avec manche, panne fendue, tête carrée |  |  |
|  | v Poids : 750gr |  |  |
|  | v + 1 manche de rechange |  |  |
| 43 | Burin à pierre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Ciseau de maçon en acier spécial au silicium, forgé et traité |  |  |
|  | v Longueur :350mm Æ16 |  |  |
|  | v Poids : 500gr |  |  |
| 44 | Ciseau à briques | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier spécial forgé |  |  |
|  | v Longueur : 200mm |  |  |
|  | v Tige carrée : 20x20mm |  |  |
|  | v Taillant large de 60mm |  |  |
| 45 | Truelle lisseuse | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier inoxydable avec manche rond et virole |  |  |
|  | v Longueur de la lame : 140 mm |  |  |
|  | v Largeur du talon arrondi : 45mm |  |  |
|  | v Largueur du talon : 95 mm |  |  |
| 46 | Truelle langue de chat | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier inoxydable avec manche ronde et virole |  |  |
|  | v Longueur de la lame : 140 mm |  |  |
|  | v Largeur au bout :20 mm |  |  |
| 47 | Fil à plomb | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v De maçon conique, fonte plaque ajustée |  |  |
|  | v Poids : 600gr |  |  |
| 48 | Niveau à bulles d’air | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Antichoc fût en aluminium |  |  |
|  | v Toutes fioles réglables |  |  |
|  | v Longueur : 600 mm |  |  |
| 49 | Double mètre de 5m de longueur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier inox 18/8 |  |  |
|  | v Comportant 10 branches à ressort divisé en mm recto verso avec gravure en creux |  |  |
| 50 | Règle | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En aluminium |  |  |
|  | v Longueur : 1,20m |  |  |
|  | v Section : 100x17 mm |  |  |
| 51 | Équerre de charpentier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Talon en aluminium |  |  |
|  | v Lame en acier inox 30 mm |  |  |
| 52 | Scie égoïne | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v De coffreur ; denture isocèle 7 mm |  |  |
|  | v Longueur de la lame : 600 mm |  |  |
| 53 | Tenaille de ferrailleur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Petites mâchoires, tête polie |  |  |
|  | v Ensemble verni noir |  |  |
|  | v Longueur : 250 mm |  |  |
|  | v Poids : 400gr |  |  |
| 54 | Pinces à couder (griffe) pour ferraillage 6-8 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 55 | Pinces à couder (griffe) pour ferraillage 10-12 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 56 | Brosse métallique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v fût en bois avec fils d’acier sertis |  |  |
| 57 | Taloche rectangulaire | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En plastique manche en bois |  |  |
|  | v Dimensions 44x15 cm |  |  |
| 58 | Fers à joint | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En acier inoxydable |  |  |
|  | v Longueur de lame 140mm environ |  |  |
|  | v Largeur 10mm |  |  |
| 59 | Sceau | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v D e maçon incassable et indéformable avec anse à retournement extérieur |  |  |
|  | v Œillet renforcé métal et fond creux en caoutchouc cap 10 litres |  |  |
| 60 | Auge à mortier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En caoutchouc incassable et indéformable |  |  |
|  | v Avec nervures de résistance capacité 25l |  |  |
| 61 | Crayon de menuisier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 62 | Lunettes de protection | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v Monture en plastique |  |  |
|  | v Verres incassables |  |  |
|  | v Protection latérale aérée |  |  |
| 63 | Casque de sécurité | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | v En matière plastique dure |  |  |
|  | v Sangle réglable |  |  |
|  | v Trous d’aération latéraux |  |  |
| 64 | Mètre pliant métallique 2 m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 65 | Gants ferrailleur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Equipements et outillage de maçonnerie.

| Item | Désignation | Unité |  | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Massette | U |  | 5 |  |  |
| 2 | Pioches de terrassier | U |  | 10 |  |  |
| 3 | Pelle à sable | U |  | 10 |  |  |
| 4 | Dame en fonte | U |  | 5 |  |  |
| 5 | Hache de boiseur | U |  | 5 |  |  |
| 6 | Règle en aluminium à 2 alvéoles | U |  | 5 |  |  |
| 7 | Double décamètre | U |  | 10 |  |  |
| 8 | Niveau à longue distance | U |  | 5 |  |  |
| 9 | Cordeau à tracer | U |  | 10 |  |  |
| 10 | Cisaille coupe boulons en acier spécial forgé | U |  | 3 |  |  |
| 11 | Pince à décoffrer | U |  | 10 |  |  |
| 12 | Serre-joint 1000 mm | U |  | 20 |  |  |
| 13 | Serre-joint 500 mm | U |  | 20 |  |  |
| 14 | Cisaille à levier | U |  | 2 |  |  |
| 15 | Cintreuse à levier | U |  | 4 |  |  |
| 16 | Clé à molette | U |  | 5 |  |  |
| 17 | Tarière à main | U |  | 10 |  |  |
| 18 | Étançons métalliques | U | 40 |  |  |  |
| 19 | Lime tiers -point | U | 10 |  |  |  |
| 20 | Balais de cantonnier | U | 10 |  |  |  |
| 21 | Brouette | U | 10 |  |  |  |
| 22 | Tréteau | U | 12 |  |  |  |
| 23 | Tamis | U | 6 |  |  |  |
| 24 | Machine à couper les carreaux | U | 5 |  |  |  |
| 25 | Équerre métallique | U | 10 |  |  |  |
| 26 | Brosse à badigeon | U | 10 |  |  |  |
| 27 | Bétonnière | U | 1 |  |  |  |
| 28 | Scie circulaire | U | 1 |  |  |  |
| 29 | Jalons | U | 10 |  |  |  |
| 30 | Niveau de chantier avec trépied vis de basculement | U | 2 |  |  |  |
| 31 | Mire en bois avec nivelle sphérique de 4 m | U | 2 |  |  |  |
| 32 | Echafaudages métalliques de 1,00 × 2,00 × 2,00 | U | 5 |  |  |  |
| 33 | Echafaudages métalliques de 1,00 × 1,00 × 2,00 | U | 5 |  |  |  |
| 34 | Échelle 2m | U | 5 |  |  |  |
| 35 | Échelle 4m | U | 4 |  |  |  |
| 36 | Étau pour scie | U | 4 |  |  |  |
| 37 | Tuyau d’arrosage en plastique | U | 1 |  |  |  |
| 38 | Marteau de maçon | U | 28 |  |  |  |
| 39 | Martelet de maçon | U | 28 |  |  |  |
| 40 | Têtu de maçon | U | 28 |  |  |  |
| 41 | Marteau de carreleur | U | 28 |  |  |  |
| 42 | Marteau coffreur | U | 28 |  |  |  |
| 43 | Burin à pierre | U | 20 |  |  |  |
| 44 | Ciseau à briques | U | 20 |  |  |  |
| 45 | Truelle lisseuse | U | 28 |  |  |  |
| 46 | Truelle langue de chat | U | 28 |  |  |  |
| 47 | Fil à plomb | U | 28 |  |  |  |
| 48 | Niveau à bulles d’air | U | 20 |  |  |  |
| 49 | Double mètre de 5m de longueur | U | 28 |  |  |  |
| 50 | Règle | U | 20 |  |  |  |
| 51 | Équerre de charpentier | U | 10 |  |  |  |
| 52 | Scie égoïne | U | 20 |  |  |  |
| 53 | Tenaille de ferrailleur | U | 28 |  |  |  |
| 54 | Pinces à couder (griffe) pour ferraillage 6-8 mm | U | 28 |  |  |  |
| 55 | Pinces à couder (griffe) pour ferraillage 10-12 mm | U | 20 |  |  |  |
| 56 | Brosse métallique | U | 20 |  |  |  |
| 57 | Taloche rectangulaire | U | 28 |  |  |  |
| 58 | Fers à joint | U | 20 |  |  |  |
| 59 | Sceau | U | 15 |  |  |  |
| 60 | Auge à mortier | U | 15 |  |  |  |
| 61 | Crayon de menuisier | U | 28 |  |  |  |
| 62 | Lunettes de protection | U | 28 |  |  |  |
| 63 | Casque de sécurité | U | 28 |  |  |  |
| 64 | Mètre pliant métallique 2 m | U | 28 |  |  |  |
| 65 | Gants ferrailleur | U | 28 |  |  |  |
|  | Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent