**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 46 / 2022**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition de consommables médicaux pour le secteur santé destinés aux Cités des métiers et des compétences de Tanger, Fès et Marrakech ; répartie en lots suivants :    Lot N°1 : Consommables d’hygiène et de protection  Lot N°2 : Consommables de soins  Lot N°3 : Réactifs de laboratoire  Lot N°4 : consommables de laboratoire |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition de consommables médicaux pour le secteur santé destinés aux Cités des métiers et des compétences de Tanger, Fès et Marrakech ; répartie en lots suivants :

:

**Lot N°** : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant hors taxes hors droits de douanes et hors TVA :** **............ (en lettres et en chiffres)**
* **Montant des droits de douanes : .......... ....... ....... ....... ....... .............(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total hors T.V.A. :……………….........................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :………………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :....................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition de consommables médicaux pour le secteur santé destinés aux Cités des métiers et des compétences de Tanger, Fès et Marrakech ; répartie en lots suivants :

Lot N° : …………………………………………………………

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**LOT N°1 : consommables d’hygiène et de protection**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| 1 | **SEAUX lié au brancard**  Couleurs rouge et bleu (1 x 1) En Plastique rigide | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 2 | **Eponges**  Eponge grattante disposant d’une face en mousse et d’une face avec un grattoir, pour nettoyer et désincruster. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 3 | **Lingettes**  Imprégnées d’une lotion nettoyante : bactéricide, virucide et fongicide pour nettoyer et désinfecter les surfaces exposées aux souillures, le petit matériel médical et les dispositifs médicaux non-invasifs. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 4 | **Sac poubelle**  Pour déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)  Capacité min de 100 L | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 5 | **Taies**  En papier  Dimensions 60 X 60  Carton de 100 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 6 | **Alèses jetables**  Pour lit et fauteuil  Dimensions 60 x 60 cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 7 | **Coussins**  En gel X3 COUSSINS FESSIERS pour matelas  Coussin Anti-Escarres à eau | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 8 | **Carafe 0,5L**  Carafe vitale pour eau ou jus Verre résistant à la chaleur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 9 | **Set de vaisselle**  INCASSABLE BOL ASSIETTE VERRE COUVERTS | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 10 | **Savon à usage médical**  Hydrate et nourrit en profondeur. Calme et apaise les peaux sensibles. Rééquilibre le pH de la peau. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 11 | **Serviettes de toilette**  Serviette de Toilette fabriquée à partir d’un tissu éponge  Capacité d’absorption d’eau jusqu’à 1,5 fois son poids Taille min 50X100  Grammage min 500g/m2 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 12 | **Mousse à raser**  Doux pour les peaux sensibles Hydrate pour assouplir le poil et protéger votre peau Parfum frais | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 13 | **Rasoirs manuels** Présenté en carton recyclable  Avec tête pivotante permet d’atteindre toutes les zones du visage  Avec bande lubrifiante offre un rasage doux. Jetables X 50 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 14 | **Rasoir électrique homme**  Pour un rasage efficace Rechargeable, 100 % étanche Technologie de suivi des contours Utilisable à sec ou avec de la mousse | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 15 | **Alèse en caoutchouc**  Alèse imperméable en caoutchouc Se pose sur le matelas, et peut être maintenue par le drap housse ou par des sangles (non fournies) qui s'accrochent avec les oeillets. L'alèse peut être nettoyée en machine. Dimensions disponibles: allant à 100x80cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 16 | **Drap d'examen en papier**  **Papier déroulant**  Rouleaux fabriqués à partir de tissus recyclés 2 plis, collés Peut également être utilisé pour les distributeurs Longueur du rouleau : 46 mètres Disponible en différentes largeurs | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 17 | **Chiffon et gazs (nettoyage des mannequins)**  Chiffons microfibre pour nettoyage des mannequins | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 18 | **FAUSSES PLAIES**  Plaies très réalistes et faciles à mettre en place sur la victime.Permettant de simuler brûlure, fracture, fracture ouverte du tibia, plaie hémorragique, plaie avec clou, doigt coupé, plaie avec tesson et morsure de chien.Kit ayant min 1 flaque de sang réutilisable, 1 flaque régurgitation, 1 seringue avec tubulure, 250 ml environ de sang artificiel, 30 ml environ de liquide transpiration et 1 sac de transport avec bandoulière. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 19 | **KIT FORMATION SECOURISME INDIVIDUEL**  Kit contenant min un mémento PSC 1 ou SST (au choix) Un garrot tourniquet (lien large de 2 mètres environ, barre en PVC, lien)  Un pansement compressif  Deux paires de gants de soins Deux masques chirurgicaux. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 20 | **Bocks de lavement**  Lavement du colon  stérilisable et autoclavable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 21 | **Voies respiratoires pour mannequin de secourisme**  Voies respiratoires spécifiques aux mannequins de formation Resusci Anne de Laerdal. Boite de 24 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 22 | **Coupe fil métal**  Coupe-fils  Lames stériles en acier carbone inoxydables. Disponibles en longueur 6,5 et 11 cm environ  Boite de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 23 | **Ciseaux infirmier**  en acier inoxydable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 24 | **Pinces Kocher plastique avec dents UU**  en acier inoxydable autoclavable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 25 | **Set de pansement UU avec boules et champ**  1 Champ de soin 38x45cm environ '2 Pinces anatomique bouts fins  '5 Tampons min de gaze - diamètre 3cm min | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 26 | **Seringues**  Type: Seringue 50cc à 60cc En plastique et Jetable Volume: 1ml-100ml environ A usage Médical Boite de 60 unité | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 27 | **Urinal homme**  Urinal homme avec bouchon Capacité 1 L Plastique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 28 | **Urinal femmes avec couvercle**  Urinal femme avec bouchon Capacité 1 L Plastique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 29 | **Haricot**  En inox Autoclavable Taille min 30 CM | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 30 | **Abaisses langues**  Abaisse-langue jetable, fabriqué en bois naturel, pour une auscultation quotidienne des adultes. A usage unique Dimensions : env. 150 x 18 x 2 mm Boite de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 31 | **Coupe-ongle**  Ciseaux à ongles professionnel  Acier inoxydable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 32 | **Rince œil**  Flacon de sérum physiologique stérile  capacité 100 ml environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 33 | **Pansement compressif et coussin hémostatique**  Stérile et à usage unique. Permet de stopper une hémorragie externe. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 34 | **Lunettes de protection (collées au visage)** Lunettes de protection contre les risques mécaniques et projections de liquides. Protection anti-buée, anti-rayures et anti-UV. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 35 | **Gants de manutention**  En fibre de haute résistance | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 36 | **Pulvérisateur**  Pulvérisateur à pompe Capacité min 2L | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 37 | **Détergent**  Contenance: min 1,5L Lessive Liquide | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 38 | **Bandage**  BANDE DE CRÊPE Bande à 2 lisières 100 % COTON Min 4m x 10cm BOITES 20 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 39 | **Sparadrap** Boites de 12 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 40 | **Poche d'iléostomie**  Boite de 5 unités Poche d’iléostomie , Revêtement doux,  Le filtre et le conduit integré permettent un meilleur contrôle de l’air et des odeurs,  Contrôle aisie sur la poche, Fermeture integrée avec une conception unique pour une meilleure sécurité. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 41 | **Bandes de contention** BANDE DE CONTENTION VEINEUSE ÉLASTIQUE  Min 8CM X 7 M. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 42 | **Poches de recueil**  Capacité de recueil de la poche est de 2 litres ( RESERVOIR GRADUE) Tubulure de raccordement, Possède un site de prélèvement, un robinet de vidange et une valve anti-reflux, | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 43 | **Feuilles de protection visage pour RCP**  Hygiénique et la plus économique. Pour la pratique du bouche-à-bouche par des personnes formées à la RCP. A usage unique. Réduit le risque de contamination croisée. 6 rouleaux de 36 feuilles | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 44 | **GARROTS**  En LATEX ou TPE Boite de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 45 | **GARROTS PEDIATRIQUE**  A CLIPS Léger et facile à utiliser,Réutilisable, lavable à 60°C et autoclavable. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 46 | **Pipettes AVEC PISSETTE** Matériau Plastique Capacité min 250 Millilitres | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 47 | **Changes complets**  Pour adultes  Taille L  Boite de 20 unité | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 48 | **Désinfectant (chlorexidine)** Solution non agressive pour la peau. Ne pique pas. capacité min 200 ML Action bactéricide et levuricide. Dispositif médical pour usage externe. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 49 | **Compresses stériles**  Taille 10X10  Sachets de 5 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 50 | **Gants non stériles** Tailles 6,7,8 ou S, M, L  Boite de 100 gants | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 51 | **Gants stériles**  Tailles 6,7,8 ou S, M, L  Boites de 60 paires | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 52 | **PROLONGATEURS POUR POUSSE SERINGUE**  Longueur tubulure : 150 cm. Volume mort : min 2.73 ml. Résistance à la pression : 4 bar.environ  Tubulure en polyéthylène permettant la perfusion de solutions incompatibles avec le PVC. Stérile à usage unique. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 53 | **Bassin de lit**  En plastique rigide Bassin de lit avec couvercle  Avec manchette longue Capacité de min 3 L Carton de 10 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 54 | **Crachoir**  Jetable Boite de 500 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 55 | **Compresses**  Dimensions 10X10  NON TISSEES  NON STERILES Boite de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 56 | **Bandages**  Taille 10 CM  EXTENSIBLES | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 57 | **Gobelets (bec de canard) BEC VERSEUR**  Idéal pour boire en position allongée grâce à son couvercle amovible. Facilite l’absorption de liquide avec son bec à angle Avec bouchon, | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 58 | **Shampoing factice**  Teneur en extraits d'élements naturels Min 50 Ml | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 59 | D**entifrice**  Teneur en extraits d'élements naturels Min 50ML | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 60 | **Brosse à dent**  Lot de 50 unités Couleur: Multicolore | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 61 | **GANTS DE TOILETTE**  JETABLES  Lot de 50 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 62 | **Gel hydro alcoolique**  Gel Hydroalcoolique à usage médical | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 63 | **Coton superabsorbant**  Super absorbant Cond. 500g | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 64 | **Mèche hémostatique**  Absorbant stérile destiné au soins locaux des plaies moyennement à fortement exsudatives. Présente sous forme de compresses composée de fibres d'Alginate de Calcium et de particules hydrocolloïdes. Basé sur polymères d'origine naturelle connus Dimension: min 5 x 30 cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 65 | **Lunette à oxygène** Pour Adulte Tuyau en PVC min 2 m Carton de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**LOT N°1 : consommables d’hygiène et de protection**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **SEAUX lié au brancard** | **U** | **9** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Eponges** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Lingettes** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Sac poubelle** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Taies** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Alèses jetables** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Coussins** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Carafe 0,5L** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Set de vaisselle** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Savon à usage médical** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Serviettes de toilette** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Mousse à raser** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Rasoirs manuels** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Rasoir électrique homme** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Alèse en caoutchouc** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Drap d'examen en papier Papier déroulant** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Chiffon et gazs (nettoyage des mannequins)** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **FAUSSES PLAIES** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **KIT FORMATION SECOURISME INDIVIDUEL** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Bocks de lavement** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Voies respiratoires pour mannequin de secourisme** | **U** | **9** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Coupe fil métal** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Ciseaux infirmier** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Pinces Kocher plastique avec dents UU** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Set de pansement UU avec boules et champ** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Seringues** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Urinal hommes** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Urinal femmes avec couvercle** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Haricot** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Abaisses langues** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Coupe-ongle** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Rince œil** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Pansement compressif et coussin hémostatique** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Lunettes de protection (collées au visage)** | **U** | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Gants de manutention** | **U** | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Pulvérisateur** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Détergent** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Bandage** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **Sparadrap** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **Poche d'iléostomie** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Bandes de contention** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Poches de recueil** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Feuilles de protection visage pour RCP** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **GARROTS** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **GARROTS PEDIATRIQUE** | **U** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **Pipettes AVEC PISSETTE** | **U** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **Changes complets** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Désinfectant (chlorexidine)** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Compresses stériles** | **U** | **300** |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **Gants non stériles** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **Gants stériles** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **PROLONGATEURS POUR POUSSE SERINGUE** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Bassin de lit** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Crachoir** | **U** | **9** |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **Compresses** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **Bandages** | **U** | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **Gobelets (bec de canard) BEC VERSEUR** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **Shampoing factice** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Dentifrice** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Brosse à dent** | **U** | **9** |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **GANTS DE TOILETTE** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Gel hydro alcoolique** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Coton superabsorbant** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Mèche hémostatique** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **Lunette à oxygène** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot N°2 : Consommables de soins**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| 1 | **Kit Ballon auto remplisseur avec valve unidirectionnelle (BAVU) à usage unique pour adulte avec Masques supplémentaires et Filtres antibactériens et antiviraux**  Insufflateur manuel réutilisable pour adulte Modèle adulte pour un usage sur des patients de plus de 25 kgs Insufflateur autoclavable à 134°c Fonctionne avec des masques respiratoires jetables  **Livré avec** **+1** réservoir à oxygène, **+1** valve patient **+1** valve d'arrivée oxygène **+2** masques adulte **+2** Filtres antibactériens et antiviraux **+2** tubulure de raccordement O2 Matériel médical CE | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 2 | **Kit Ballon auto remplisseur avec valve unidirectionnelle (BAVU) à usage unique pour enfant avec Masques supplémentaires et Filtres antibactériens et antiviraux**  Insufflateur manuel réutilisable pour enfant Modèle adulte pour un usage sur des patients de moins de 25 kgs Insufflateur autoclavable à 134°c Fonctionne avec des masques respiratoires jetables Livré avec +1 réservoir à oxygène, +1 valve patient +1 valve d'arrivée oxygène +2 masques enfant +2 Filtres antibactériens et antiviraux +2 tubulure de raccordement O2 Matériel médical CE | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 3 | **Kit Ballon auto remplisseur avec valve unidirectionnelle (BAVU) à usage unique pour nourrisson avec Masques supplémentaires et Filtres antibactériens et antiviraux**  Insufflateur manuel réutilisable pour nouveau-né Modèle adulte pour un usage sur des patients nouveau-né Insufflateur autoclavable à 134°c Fonctionne avec des masques respiratoires jetables  Livré avec +1 réservoir à oxygène, +1 valve patient +1 valve d'arrivée oxygène +2 masques nouveau-né +2 Filtres antibactériens et antiviraux +2 tubulure de raccordement O2  Matériel médical CE | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 4 | **Masques à oxygène à haute concentration avec réservoir pour enfant**  Pour Enfant Tube 2M Masque à haute concentration avec réservoir | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 5 | **Masques à oxygène à haute concentration avec réservoir pour Adulte**  Pour Adulte Tube 2M Masque à haute concentration avec réservoir | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 6 | **Masques à oxygène à haute concentration avec réservoir pour nourrisson**  Pour Nouveau-néTube 2MMasque à haute concentration avec réservoir | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 7 | **MASQUE NEBULISEUR à oxygène adulte avec réservoir** Pour Adulte Tube 2M RESERVOIR DE NEBULISATION 6 ML | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 8 | **MASQUE NEBULISEUR à oxygène enfant avec réservoir**  Pour Enfant Tube 2M RESERVOIR DE NEBULISATION 6 ML | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 9 | **MASQUE NEBULISEUR à oxygène nourrisson avec réservoir**  Pour Nouveau-né Tube 2M RESERVOIR DE NEBULISATION 6 ML | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 10 | **MASQUE ANESTHESIE**  Autoclabable  Avec Crochet N°3 En silicone ou PVC | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 11 | **Sondes d'aspiration**  Sonde pour aspiration bronchique  Adulte : - CH 14  Boite de 100 unités pour chaque couelur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 12 | **Sondes d'aspiration**  Sonde pour aspiration bronchique  Enfant : - CH 06  Boite de 100 unités pour chaque couelur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 13 | **Sonde nasale**  Patient: Enfant Boite de 50 unités CH 10 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 14 | **Fixateur sonde endotrachéale**  Convient aux dispositifs respiratoires de taille 6.5 mm (diamètre intérieur) à 42 mm (diamètre extérieur) Conformité CE Adapté pour enfant et adulte ( moitié pour adulte et moitié pour enfant) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 15 | **SONDE PARENTERALE ENFANT**  PARENTERALE Enfant Boite de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 16 | **Sonde de nutrition PARENTERALE ADULTE**  PARENTERALE ADULTE  Boite de 100 unités | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 17 | **Sonde urinaire femme**  Matériau : Silicone ou PVC Forme : Droite Longueur : 20 cm min Charrière : CH 14 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 18 | **Sonde urinaire homme**  Matériau : Silicone ou PVC Forme : Droite Longueur : 40 cm min Charrière : CH 18 ou CH 20 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 19 | **Sonde urinaire femme (évacuateur)**  Conçu pour le sondage urinaire évacuateur à l’hôpital Sonde urinaire hydrophile auto lubrifiée pour femme Sonde courte auto lubrifiée compacte prête à l'emploi S'adapte à toutes les poches. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 20 | **Sonde urinaire homme (évacuateur)**  Conçu pour le sondage urinaire évacuateur à l’hôpital Sonde pré-lubrifiée, stérile et prête-à-l ’emploi pour homme | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 21 | **Sondes d'intubation**  Embout avec couleurAvec BallonnetBoite de 10 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 22 | **Canules de Guedel pour oxygénation**  Différentes Tailles Rose : 40 mm Bleu : 50 mm Noir : 60 mm Blanc : 70 mm Vert : 80 mm Jaune : 90 mm Rouge : 100 mm Orange : 110 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 23 | **CANULE TRACHEOTOMIE avec BALLONNET** Avec Ballonnet Plastique N° Diamètre Externe: 6.7 mm environ  N° Diamètre Interne: 5 mm environ | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 24 | **Cathéter pour perfusion**  AVEC AILETTES 18 A 22G X50  Cathéter AVEC AILETTES 18 - 22G X 50 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 25 | **Bocaux d'aspiration**  Bocaux Pour aspirateur Incassables Et Autoclavables. Capacité min. 2L AVEC COUVERCLE A FILTRE ANTIBACTERIEN + VALVE DE RETOUR. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| 26 | **Seringue de 5 ml**  Seringues stériles jetables boite de 100 unités. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

Lot N°2 : Consommables de soins

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kit Ballon auto remplisseur avec valve unidirectionnelle (BAVU) à usage unique pour adulte avec Masques supplémentaires et Filtres antibactériens et antiviraux** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kit Ballon auto remplisseur avec valve unidirectionnelle (BAVU) à usage unique pour enfant avec Masques supplémentaires et Filtres antibactériens et antiviraux** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Kit Ballon auto remplisseur avec valve unidirectionnelle (BAVU) à usage unique pour nourrisson avec Masques supplémentaires et Filtres antibactériens et antiviraux** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Masques à oxygène à haute concentration avec reservoir pour enfant** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Masques à oxygène à haute concentration avec reservoir pour Adulte** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Masques à oxygène à haute concentration avec reservoir pour nourrison** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **MASQUE NEBULISEUR à oxygène adulte avec réservoir** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **MASQUE NEBULISEUR à oxygène enfant avec réservoir** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **MASQUE NEBULISEUR à oxygène nourisson avec réservoir** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **MASQUE ANESTHESIE** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Sondes d'aspiration** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Sondes d'aspiration** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Sonde nasale** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Fixateur sonde endotrachéale** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **SONDE PARENTERALE ENFANT** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Sonde de nutrition PARENTERALE ADULTE** | **U** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Sonde urinaire femme** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Sonde urinaire homme** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Sonde urinaire femme (évacuateur)** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Sonde urinaire homme (évacuateur)** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Sondes d'intubation** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Canules de Guedel pour oxygénation** | **U** | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **CANULE TRACHEOTOMIE avec BALLONNET** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Cathéter pour perfusion  AVEC AILETTES 18 A 22G X50** | **U** | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Bocaux d'aspiration** | **U** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Seringue de 5 ml** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot N° 3 : Réactifs de laboratoire**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | Solution d'orthotolidine | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | Thiourée | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | acide acétique glacial | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | kit RAL MGG – Le FIXATEUR 1 L  – L’ EOSINE 1 L – Le BLEU de méthylène 1 L | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | Giemsa | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | may grunwald | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | lugol pour GRAM | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | fuchsine pour GRAM | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | [violet de gentiane GRAM](https://fr.wikipedia.org/wiki/Violet_de_gentiane) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | Différenciateur pour GRAM | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | alcool à 95° | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | safranine | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | permanganate de potassium grain | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | soude en pastille | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | acide chlorhydrique pur 37%. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | chlorure de sodium 0,9 % | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | solution de drabkin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **18** | formol 40% | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **19** | Anti serum A du groupe sanguin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **20** | Anti serum B du groupe sanguin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **21** | Anti serum AB du groupe sanguin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **22** | Anti serum D du groupe sanguin | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **23** | Anti-globuline Humain | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **24** | réactif de glucose enzymatique(glucose-oxydase) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **25** | calibreur de biochimie multiparamétres | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **26** | contrôle de biochimie multiparamétre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **27** | réactif de l'urée enzymatique UV | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **28** | Eau oxygénée H2O2 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **29** | Potasse poudre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **30** | Méthanol pur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **31** | Huile de paraffine | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **32** | Gélose chapman | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **33** | gélose columbia base | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **34** | Gélose bile-esculine | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **35** | gelose mac-conkey agar poudre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **36** | Galerie API 10 Coffret de 50 galeries, boites d'incubation | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **37** | Dnase agar | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **38** | Gelose CLED | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **39** | Gelose Muller Hinton | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **40** | Kligler poudre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **41** | Mannitol poudre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **42** | Cefipime FEP 30 UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **43** | Amoxiculline +Clavulanic Acid | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **44** | Imipinem IPM 10 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **45** | Penicillin PN G1 1 U | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **46** | ceftazidime CZD 10ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **47** | cefixime FIX 5ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **48** | piperacillin PIL 30 UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **49** | piperacilline +tazobactame TZP110 100/ 10ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **50** | gentamicin GMN 10ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **51** | gentamicin GME 30ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **52** | gentamicin GEN 500ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **53** | levofloxacin LUX5 5g | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **54** | ticarcillin TIC 75ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **55** | amikacin AKN 30ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **56** | ceftriaxone CRO 30ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **57** | Ampicillin AMP 10UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **58** | Ampicillin API2 2Ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **59** | Ofloxacin OFX 5UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **60** | Moxalactam MOX 30UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **61** | Teicoplanin TEC 30UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **62** | Cefotaxime CTX 30UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **63** | Aztreonam ATM 30UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **64** | Kanamycin KAN 1MG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **65** | Colistine CST 50UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **66** | Norfloxacin NXN 10UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **67** | Fosfomycin FSF 50UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **68** | Oxacillin OXC 1 UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **69** | Temocillin TEM 30UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **70** | Erythromycin ERY 15UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **71** | Lincomycin LCN 15UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **72** | Ciprofloxacin CIP 5 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **73** | Cephalotin CEF 30 UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **74** | Ertapenem ETP 10 UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **75** | Cefoxitin FOX 30 UG | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **76** | Trimethoprim Sulfamethoxazole | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **77** | tobramycin tmn 10 ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **78** | vancomycin vnc 5 ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **79** | Nalidixic Acid NAL 30ug | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **80** | Oxydase | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **81** | bleu de bromothymole en solution à 0.04 % | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **82** | acide nitrique 65% | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **83** | Phénolphtaléine, solution à 1% dans méthanol | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **84** | Ethanol | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **85** | Huile à immersion pour Microscope | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **86** | Optochine disques | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **87** | Acide citrique 50% | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **88** | solution acquuse d'éosine à 2% | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **89** | nitrate d'argent pur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **90** | sulfate de sodium anhydre | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **91** | Bleu de crésyl brillant | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **92** | Kit Quick-TB Coloration à froid (FUCHSINE PHÉNIQUÉE+COLORANT D'ARMAND) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **93** | Sabouraud + Chloromphénicol | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **94** | Kit TPHA test  détection qualitative et semi-quantitative des anticorps anti Treponema pallidum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **95** | Milieu SS salmonella Shigella pour les cpro-cultures | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **96** | CaCl2 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **97** | Coffret Néoplastine | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **98** | Coffret TCK | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°3 : Réactifs de laboratoire**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Solution d'orthotolidine** | **1 L** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Thiourée** | **50g** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **acide acétique glacial** | **1L** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **kit RAL MGG – Le FIXATEUR 1 L  – L’ EOSINE 1 L – Le BLEU de méthylène 1 L** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Giemsa** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **may grunwald** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **lugol pour GRAM** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **fuchsine pour GRAM** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | [**violet de gentiane GRAM**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Violet_de_gentiane) | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Différenciateur pour GRAM** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **alcool à 95°** | **1L** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **safranine** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **permanganate de potassium grain** | **500 G** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **soude en pastille** | **500 G** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **acide chlorhydrique pur 37%.** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **chlorure de sodium 0,9 %** | **500 ml** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **solution de drabkin** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **formol 40%** | **5 L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Anti serum A du groupe sanguin** | **10 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Anti serum B du groupe sanguin** | **10 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Anti serum AB du groupe sanguin** | **10 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Anti serum D du groupe sanguin** | **10 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Anti-globuline Humain** | **10 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **réactif de glucose enzymatique(glucose-oxydase)** | **KIT** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **calibrateur de biochimie multiparamétres** | **KIT** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **contrôle de biochimie multiparamétre** | **KIT** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **reactif de l'urée enzymatique UV** | **KIT** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Eau oxygénée H2O2** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Potasse poudre** | **500 G** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Méthanol pur** | **1L** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Huile de paraffine** | **1L** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Gelose chapman** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **gelose columbia base** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Gelose bile-esculine** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **gelose mac-conkey agar poudre** | **500 G** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Galerie API 10 Coffret de 50 galeries, boites d'incubation** | **Coffret** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Dnase agar** | **500 G** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Gelose CLED** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **Gelose Muller Hinton** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **Kligler poudre** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Mannitol poudre** | **500 G** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Cefipime FEP 30 UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Amoxiculline +Clavulanic Acid** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **Imipinem IPM 10** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **Penicillin PN G1 1 U** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **ceftazidime CZD 10ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **cefixime FIX 5ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **piperacillin PIL 30 UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **piperacilline +tazobactame TZP110 100/ 10ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **gentamicin GMN 10ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **gentamicin GME 30ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **gentamicin GEN 500ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **levofloxacin LUX5 5g** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ticarcillin TIC 75ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **amikacin AKN 30ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **ceftriaxone CRO 30ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **Ampicillin AMP 10UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **Ampicillin API2 2Ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Ofloxacin OFX 5UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Moxalactam MOX 30UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Teicoplanin TEC 30UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Cefotaxime CTX 30UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Aztreonam ATM 30UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Kanamycin KAN 1MG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **Colistine CST 50UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **Norfloxacin NXN 10UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **Fosfomycin FSF 50UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **Oxacillin OXC 1 UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Temocillin TEM 30UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **Erythromycin ERY 15UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Lincomycin LCN 15UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Ciprofloxacin CIP 5** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Cephalotin CEF 30 UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **Ertapenem ETP 10 UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **75** | **Cefoxitin FOX 30 UG** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Trimethoprim Sulfamethoxazole** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **77** | **tobramycin tmn 10 ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **78** | **vancomycin vnc 5 ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **79** | **Nalidixic Acid NAL 30ug** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **80** | **Oxydase** | **5\*50 disques** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **bleu de bromothymole en solution à 0.04 %** | **30 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **acide nitrique 65%** | **1 L** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **Phénolphtaléine, solution à 1% dans méthanol** | **125 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **84** | **Ethanol** | **1L** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **Huile à immersion pour Microscope** | **10\* 10 ml** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **Optochine disques** | **5\*50 disques** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **87** | **Acide citrique 50%** | **1L** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **88** | **solution acquuse d'éosine à 2%** | **100 ml** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **89** | **nitrate d'argent pur** | **50 g** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **90** | **sulfate de sodium anhydre** | **500 g** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **91** | **Bleu de crésyl brillant** | **100 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **92** | **Kit Quick-TB Coloration à froid (FUCHSINE PHÉNIQUÉE+COLORANT D'ARMAND)** | **125 ml** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **93** | **Sabouraud + Chloromphénicol** | **500 g** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **94** | **Kit TPHA test  détection qualitative et semi-quantitative des anticorps anti Treponema pallidum** | **kit** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **95** | **Milieu SS salmonella Shigella pour les cpro-cultures** | **500 g** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **96** | **CaCl2** | **15 ml** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **97** | **Coffret Néoplastine** | **kit** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **98** | **Coffret TCK** | **kit** | **3** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot N°4 : Consommables de laboratoire**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | Pointes Bleues (Embouts) universelles de 100 à 1000 µl en vrac | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | Pointes universelles (Embouts) jaunes de 20 à 200 µl | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | Coton cardé rouleau écru de largeur 26 cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | Coton hydrophile rouleau de largeur 26 cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | Microtubes 1,5 ml avec couvercle. Tube et bouchon en polypropylène translucide. (Type Eppendorf ou équivalent) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | Tube conique de 50ml Polypropylène PP haute transparence, tube gradué, fond conique avec jupe, stérile. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | Gants en latex poudres taille moyenne | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | Papier parafilm largeur de 10 cm et 38 m de long | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | Papier filtre, 50 x 50 cm, épaisseur 0,15 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | Papier Aluminium de 50m | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | Papier absorbant pour paillasse | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | Ruban indicateur de stérilisation pour autoclave rouleau 19 mm x13mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | Lunette de protection , coque polycarbonate épaisseur 1mm, conforme à la norme EN 166 , peuvent se porter sur lunettes de vue | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | CARTON AIGUILLE 22 G VACUTEST 10\*100 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | Système de prélèvement à ailette adapté , au core de prélèvement, longueur du conduit environ 150 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | Core adapté aux système de prélèvement sous vide | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | Charlotte à clip en polypropylène Charlotte usage unique en polypropylène blanc non tissé, | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **18** | Papier indicateur de pH en rouleau papier universel de pH en rouleau continu de 5m de longueur et 7 mm de largeur, intervalle d’une unité de pH (1 à 14) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **19** | Papier de nettoyage optique Whatman 10x15cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **20** | Ciseau à dissection en acier chromé à bec droit, 14 cm de long | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **21** | Tube à prélévement (sous vide) Sec , 13x75 mm pour 5 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **22** | Tube à prélévement (sous vide) EDTA , 13x75 mm pour 5 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **23** | Tube à prélévement (sous vide)citrate de sodium pour coagulation , 13x75 mm pour 2 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **24** | Tube à prélévement (sous vide) Fluorure (gris) 5 ml | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **25** | Tube à prélévement (sous vide) Hépariné 5 ml | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **26** | Tube à prélévement (sous vide)citrate de sodium pour VS , 13x75 mm pour 2 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **27** | Flacon en plastique translucide de 2,7L pour recueil des urines de 24h avec graduations de 100 ml à 2,7 litres avec fermeture étanche | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **28** | Vaccinostyle | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **29** | Tétine en caoutchouc pour pipette Pasteur en latex naturel | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **30** | Marqueur indélébile toutes surfaces pointe fine séchant rapidement, pour surfaces en verre et en plastique couleur : Noir | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **31** | Graveur pour lame porte objet (Crayon diamant, manche en bois) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **32** | pinces fines. Bouts pointues, en plastique. 14,5cm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **33** | sac poubelles rouge de 20 litres Polyéthylène moyenne densité avec soufflets. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **34** | Garrots pour stase de prélèvement sanguin, rouleau en boite distributrice, unités détachables | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **35** | masque de protection chirurgicale composé de 3 couches selon la norme EN 14683 à usage unique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **36** | pipette pasteur en verre Diamètre de la pointe: 1,4 à 1,6 mm; diamètre du bord: 7,00 mm; épaisseur: 0,50 mm longueur 150 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **37** | SPARADRAPS B/500 Résistant et très adhérent, pour la fixation de compresses, de pansements, de cathéters ou de sondes. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **38** | LAME DE BISTOURI B/100 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **39** | SERINGUE 5 ML B/100PCS | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **40** | Flacons autoclave 250 ml | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **41** | Flacons autoclave 500ml | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **42** | CARTON FLACON ECBU 60ml C/500pcs | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **43** | CARTON FLACON KAOP 100ml C/400pcs | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **44** | ECOUVILLON EN PLASTIQUE S/100 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **45** | Plaques TPHA pour la Réalisation des réactions antigène-anticorps 96 puits | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **46** | BOUCHON TUBE A HEMOLYSE S/1000PCS | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **47** | Papier PH | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°4 : Consommables de laboratoire**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Pointes Bleues (Embouts) universelles de 100 à 1000 µl en vrac | s/1000 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Pointes universelles (Embouts) jaunes de 20 à 200 µl | s/1000 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Coton cardé rouleau écru de largeur 26 cm | 500G | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Coton hydrophile rouleau de largeur 26 cm | 500G | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Microtubes 1,5 ml avec couvercle. Tube et bouchon en polypropylène translucide. (Type Eppendorf ou équivalent) | s/1000 | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Tube conique de 50ml Polypropylène PP haute transparence, tube gradué, fond conique avec jupe, stérile. | C/500 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Gants en latex poudres taille moyenne | B/100 | **90** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Papier parafilm largeur de 10 cm et 38 m de long | UNITE | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Papier filtre, 50 x 50 cm, épaisseur 0,15 mm | B/100 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Papier Aluminium de 50m | UNITE | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Papier absorbant pour paillasse | C/10 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Ruban indicateur de stérilisation pour autoclave rouleau 19 mm x13mm | C/8 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Lunette de protection , coque polycarbonate épaisseur 1mm, conforme à la norme EN 166 , peuvent se porter sur lunettes de vue | UNITE | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | CARTON AIGUILLE 22 G VACUTEST 10\*100 | 10\*100 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Système de prélèvement à ailette adapté , au core de prélèvement, longueur du conduit environ 150 mm | pqt de 50 | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Core adapté aux système de prélèvement sous vide | pqt de 100 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Charlotte à clip en polypropylène Charlotte usage unique en polypropylène blanc non tissé, | Sachet de 200 | **9** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Papier indicateur de pH en rouleau papier universel de pH en rouleau continu de 5m de longueur et 7 mm de largeur, intervalle d’une unité de pH (1 à 14) | UNITE | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Papier de nettoyage optique Whatman 10x15cm | pqt de 100 feuilles | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Ciseau à dissection en acier chromé à bec droit, 14 cm de long | UNITE | **9** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Tube à prélévement (sous vide) Sec , 13x75 mm pour 5 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | Bte de 1000 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Tube à prélévement (sous vide) EDTA , 13x75 mm pour 5 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | Bte de 1000 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Tube à prélévement (sous vide)citrate de sodium pour coagulation , 13x75 mm pour 2 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | Bte de 1000 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Tube à prélévement (sous vide) Fluorure (gris) 5 ml | 100 | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | Tube à prélévement (sous vide) Hépariné 5 ml | 100 | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Tube à prélévement (sous vide)citrate de sodium pour VS , 13x75 mm pour 2 ml de sang avec bouchon perçable et limite de remplissage | Bte de 1000 | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Flacon en plastique translucide de 2,7L pour recueil des urines de 24h avec graduations de 100 ml à 2,7 litres avec fermeture étanche | UNITE | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | Vaccinostyle | 200 piéces | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | Tétine en caoutchouc pour pipette Pasteur en latex naturel | Unité | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | Marqueur indélébile toutes surfaces pointe fine séchant rapidement, pour surfaces en verre et en plastique couleur : Noir | Paquet de 12 pièces | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | Graveur pour lame porte objet (Crayon diamant, manche en bois) | UNITE | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | pinces fines. Bouts pointues, en plastique. 14,5cm | UNITE | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | sac poubelles rouge de 20 litres Polyéthylène moyenne densité avec soufflets. | UNITE | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Garrots pour stase de prélèvement sanguin, rouleau en boite distributrice, unités détachables | UNITE | **75** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | masque de protection chirurgicale composé de 3 couches selon la norme EN 14683 à usage unique | boite de 50 | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | pipette pasteur en verre Diamètre de la pointe: 1,4 à 1,6 mm; diamètre du bord: 7,00 mm; épaisseur: 0,50 mm longeur 150 mm | Boite de 1000 | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | SPARADRAPS B/500 Résistant et très adhérent, pour la fixation de compresses, de pansements, de cathéters ou de sondes. | UNITE | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **38** | LAME DE BISTOURI B/100 | Boite de 100 | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **39** | SERINGUE 5 ML B/100PCS | Boite de 100 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Flacons autoclave 250 ml | UNITE | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Flacons autoclave 500ml | UNITE | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | CARTON FLACON ECBU 60ml C/500pcs | UNITE | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **43** | CARTON FLACON KAOP 100ml C/400pcs | UNITE | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **44** | ECOUVILLON EN PLASTIQUE S/100 | 1\*100 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Plaques TPHA pour la Réalisation des réactions antigène-anticorps 96 puits | 96 puits | **75** |  |  |  |  |  |  |
| **46** | BOUCHON TUBE A HEMOLYSE S/1000PCS | Boite de 1000 | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **47** | Papier PH | UNITE | **30** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Signature et cachet du concurrent**