| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     50 / 2022

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de l’Appel d’offres : Acquisition, installation et mise en service des équipements et Matériels de laboratoire chimie industrielle destinés à l’ISTA JORF LASFAR et l’ISTA MOHAMMEDIA ; repartie en lots suivants : - LOT N°1 : VERRERIE DE LABORATOIRE - LOT N°2 : CONSOMMABLE CHIMIE INDUSTRIELLE - LOT N°3 : PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE - LOT N°4 : MATERIEL DE LABORATOIRE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements et Matériels de laboratoire chimie industrielle destinés à l’ISTA JORF LASFAR et l’ISTA MOHAMMEDIA ; repartie en lots suivants :

- LOT N° :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………………..(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°…./2022 du …/……/ 2022 à

……h……min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements et Matériels de laboratoire chimie industrielle destinés à l’ISTA JORF LASFAR et l’ISTA MOHAMMEDIA ; repartie en lots suivants :

- Lot N° :……………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert auprès de ……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des

Marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent :

LOT N°1 : VERRERIE DE LABORATOIRE

| ITEM N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond bicols rodé 29/32 cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond bicols rodé 29/32 cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond bicols rodé 29/32 cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 14 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond tricols rodé 29/32 cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 15 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond tricols rodé 29/32 cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 16 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond tricols rodé 29/32 cap 1000 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 17 | Barreaux aimantés d’agitation magnétique avec anneaux (dimension:grand,moyen et petit) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 18 | Bechers gradués en verre borosilicaté 3.3, forme basse, cap 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 19 | Béchers gradués en verre borosilicaté3.3, forme basse graduée (capacité 100 ml) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 20 | Béchers gradués en verre borosilicaté, forme basse graduée (capacité 250 ml), | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 21 | Béchers gradués en verre borosilicaté 3.3 , forme basse graduée (capacité 500 ml) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 22 | Béchers gradués en verre borosilicaté, forme basse cap 1 L | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 23 | Bonbonne en HDPE, avec poignets et robinet en PP, cap 10 L | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 24 | Bonbonne en HDPE, avec poignets et robinet en PP, cap 25 L | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 25 | Burette en verre borosilicaté avec entonnoir, robinet en PTFE, cap 10ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 26 | Burette en verre borosilicaté avec entonnoir, robinet en PTFE, cap 25ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 27 | Burette en verre borosilicaté avec entonnoir, robinet en PTFE, cap 50ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 28 | Creuset en porcelaine forme haute cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 29 | Cristallisoir verre avec bec (500 ml) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 30 | Cristallisoir verre avec bec (2,5 l) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 31 | Entonnoir en verre borosilicaté, diam: 60 mm haut: 120 mm, tige courte 8x60 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 32 | Entonnoir en plastique, diam: 80 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 33 | Entonnoir Buchner avec disque pour entonnoir Buchner (empêche le papier filtre de se coller à l’entonnoir),65 mm de diamètre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 34 | Entonnoir Buchner avec disque pour entonnoir Buchner (empêche le papier filtre de se coller à l’entonnoir),80 mm de diamètre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 35 | Éprouvettes graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 36 | Éprouvette graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 37 | Éprouvette graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 38 | Éprouvette graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 1L | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 39 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, à bouchon vissant, cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 40 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, à bouchon vissant, cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 41 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col étroit, cap 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 42 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col étroit rodé 29/32, cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 43 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col étroit, cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 44 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col large, cap 1 Litre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 45 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col large, cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 46 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col large, cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 47 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 48 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 49 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 50 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 1 Litre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 51 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 2 Litres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 52 | Fiole à vide en verre borosilicaté 3.3, cap 250 ml avec joint | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 53 | Fiole à vide en verre borosilicaté 3.3, cap 500 ml, avec joint | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 54 | Flacon en verre borosilicaté 3.3, autoclavable, avec bague et bouchon vissant, cap 1 Liltre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 55 | Flacon en verre borosilicaté 3.3, autoclavable, avec bague et bouchon vissant, cap 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 56 | Flacon en verre borosilicaté 3.3, autoclavable, avec bague et bouchon vissant, cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 57 | Caspules de pesée en aluminium, environ 20 ml en paquet de 100 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 58 | Nacelle en verre de pesée, environ 20 ml en paquet de 12, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 59 | Gant nitrile bleu poudré taille 7-8 en boite de 100 u | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 60 | Joint conique en caoutchouc pour fiole à vide, en paquet de 7 cônes à différentes tailles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 61 | Papier aluminium, ép: min 20 µm larg: 35 cm long: 150 m (+/-10%) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 62 | Papier filtre plissé, filtration lente, diam 110 mm en boite de 100 U | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 63 | Papier filtre plissé, filtration lente, diam 150 mm en boite de 100 U | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 64 | Papier filtre plat, filtration moyenne, diam 11 cm en boite de 100 U | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 65 | Papier indicateur pH 1-14 avec échelle de couleur en rouleau | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 66 | Ampoule à décanter en verre borosilicaté 3.3, forme sphérique , munie de clé en PTFE avec bouchon à rodage normalisé, cap de 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 67 | Ampoule à décanter en verre borosilicaté 3.3, forme sphérique , munie de clé en PTFE avec bouchon à rodage normalisé, cap de 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 68 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap 5 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 69 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap. 10 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 70 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap. 20ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 71 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap. 25 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 72 | Pipettes graduées à un trait ou à double trait cap. 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 73 | Pipette graduée, classe AS, cap 1 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 74 | Pipette graduée, classe AS, cap 2 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 75 | Pipette graduée, classe AS, cap 5 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 76 | Pipette graduée, classe AS, cap 10 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 77 | Pipette graduée, classe AS, cap 20 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 78 | Pipette graduée, classe AS, cap 25 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 79 | Pissette en polyéthylène LDPE, cap 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 80 | Poire propipette (avec trois billes) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 81 | Pipeteur à piston: Adaptables sur toutes pipettes de 0.5 à 25 mL | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 82 | Portoir inox pour tubes à ranger 5x10; diam tube 11mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 83 | Portoir inox pour tubes à ranger 5x10; diam tube 20mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 84 | Réfrigerant à boules en verre borosilicaté 3.3, adaptables sur ballons 250 ml et 500 ml rôdés | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 85 | Spatule double en acier inox, long 150 mm minimum (cuillère 30/22 mm, lame 47/10 mm minimum), | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 86 | Mortier avec pilon en porcelaine (diamètre environ 15 cm et hauteur 10 cm) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 87 | Trompe à eau en PP avec raccords, vide limite:16 mbar - Clapet anti retour - Raccord pour tuyau souple : 6 à 9 mm - Tuyau à vide : longueur 01 mètre minimum - raccordement : eau froide par raccord vissant 3:4 ‘’ | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 88 | Tubes à essai en verre pyrex fond rond, environ 18 x 180 mm avec col à vis et capsule bakélite, boite de 40 U | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 89 | Dessiccateur en verre. Diamètre nominal environ 250 mm. Plaque de base en porcelaine perforée incluse | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 90 | Dessicateur sous vide - avec robinet en polycarbonate f intérieur : 250 mm - livré avec plaque en Nucerite incassable, résistant aux chocs thermiques et à la corrosion - livré avec 2kg de gel de silice en granulé avec indicateur de saturation et 300 g de graisse silicone pour étanchéité de dessicateur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 91 | Verre de montre (environ 4 cm) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 92 | Tube-filtre d'Allihn, porosité 4, vol. 30 ml avec cone adaptateur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 93 | Flacons compte-gouttes en plastique d'environ 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 94 | compte-gouttesTaille totale: 24.8 x 3.5cm Taille de la tête en caoutchouc: 3,5 x 6 cm Taille du compte-gouttes en verre: 20 x 1.2cm Matériau: Verre + Caoutchouc Volume: 10ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 95 | Tuyau souple en silicone Novosil diam. Int: 10 mm diam. ext : 14 mm, en rouleau de 25 mètres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 96 | Statif complet base en polypropylène et tige en acier inox ou émaillé pour burette de 25 et 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 97 | Pince à 2 doigts larges, en fonte; ouverture environ 80 mm, tige 180 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 98 | Pince en bois: longueur 25 cm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 99 | Pince pour statif à 3 doigts, chromé, ouverture environ 80 mm, 250 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 100 | Noix de serrage perpendiculaire en fonte d'aluminium. 2 vis de serrage en acier galvanisé. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 101 | Pince en polypropylène pour burette : fixation sur tige ronde de Ø environ 9 à 14 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 102 | Support de pipettes rond : moulé en polypropylène; pipettes verticales, facilité de manipulation et économie de place; capacité 28 pipettes : 10 trous Ø14 mm et 18 trous Ø11 mm; plateau inférieur perforé avec trous Ø 4 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 103 | Distributeurs pour produits courants ,acides et bases :pour volume de 2 à 10 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 104 | Distributeurs pour produits courants ,acides et bases :pour volume de 6 à 30 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 105 | Micropipettes à piston réglable: réglage rapide de volume, volume: 10 – 100 µl avec portoire à cônes | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 106 | Cônes pour micropipette du volume 5 – 50 µl: boite de 1000 cones | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 107 | Egouttoirs à poser sur paillasse - pour assortiments de verrerie - avec récipients pour récupération de l'eau | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 108 | Pycnomètre pour solides et liquides - Large col, bouchons rodés avec capillaire portant un trait de repère et un petit entonnoir. - capacité 100ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 109 | Pipettes Pasteur : étirées, cotonnées en verre sodocalcique, Longueur totale 150mm et Longueur capillaire 50mm, boite de 500 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 110 | Gant anti-chaleur pyrogant, température environ 180 °C, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 111 | Bouchon caoutchouc | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 112 | Récipients pour collecte des déchets en plastique 15L | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 113 | Valets support pour ballon à fond rond en liège Volume 10/100 - diamètre extérieur en mm : 80 -diamètre interieur en mm : 30 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 114 | Distributeur et Stockage tube à essai en polypropylène autoclavable. Chaque face différents diametre : 40 tubes de 12 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : VERRERIE DE LABORATOIRE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 50 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 100 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 250 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond plat col rodé 29/32 cap 500 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 50 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 100 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond cap 100 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 250 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond cap 250 ml | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond col rodé 29/32 cap 500 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond bicols rodé 29/32 cap 100 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond bicols rodé 29/32 cap 250 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond bicols rodé 29/32 cap 500 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond tricols rodé 29/32 cap 250 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond tricols rodé 29/32 cap 500 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ballon en verre borosilicaté 3.3, à fond rond tricols rodé 29/32 cap 1000 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Barreaux aimantés d’agitation magnétique avec anneaux (dimension:grand,moyen et petit) | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bechers gradués en verre borosilicaté 3.3, forme basse, cap 50 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Béchers gradués en verre borosilicaté3.3, forme basse graduée (capacité 100 ml) | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Béchers gradués en verre borosilicaté, forme basse graduée (capacité 250 ml), | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Béchers gradués en verre borosilicaté 3.3 , forme basse graduée (capacité 500 ml) | U | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Béchers gradués en verre borosilicaté, forme basse cap 1 L | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bonbonne en HDPE, avec poignets et robinet en PP, cap 10 L | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bonbonne en HDPE, avec poignets et robinet en PP, cap 25 L | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Burette en verre borosilicaté avec entonnoir, robinet en PTFE, cap 10ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Burette en verre borosilicaté avec entonnoir, robinet en PTFE, cap 25ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Burette en verre borosilicaté avec entonnoir, robinet en PTFE, cap 50ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Creuset en porcelaine forme haute cap 100 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cristallisoir verre avec bec (500 ml) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Cristallisoir verre avec bec (2,5 l) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Entonnoir en verre borosilicaté, diam: 60 mm haut: 120 mm, tige courte 8x60 mm | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Entonnoir en plastique, diam: 80 | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Entonnoir Buchner avec disque pour entonnoir Buchner (empêche le papier filtre de se coller à l’entonnoir),65 mm de diamètre | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Entonnoir Buchner avec disque pour entonnoir Buchner (empêche le papier filtre de se coller à l’entonnoir),80 mm de diamètre | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Éprouvettes graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 50 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Éprouvette graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 100 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Éprouvette graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 500 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Éprouvette graduée en verre borosilicaté, classe A, cap 1L | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, à bouchon vissant, cap 250 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, à bouchon vissant, cap 500 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col étroit, cap 100 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col étroit rodé 29/32, cap 250 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col étroit, cap 500 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col large, cap 1 Litre | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col large, cap 250 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Erlen Meyer gradué en verre borosilicaté 3.3, col large, cap 500 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 100 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 250 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 500 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 1 Litre | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3, classe A, bouchon en PE cap. 2 Litres | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Fiole à vide en verre borosilicaté 3.3, cap 250 ml avec joint | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Fiole à vide en verre borosilicaté 3.3, cap 500 ml, avec joint | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Flacon en verre borosilicaté 3.3, autoclavable, avec bague et bouchon vissant, cap 1 Liltre | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Flacon en verre borosilicaté 3.3, autoclavable, avec bague et bouchon vissant, cap 250 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Flacon en verre borosilicaté 3.3, autoclavable, avec bague et bouchon vissant, cap 500 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Caspules de pesée en aluminium, environ 20 ml en paquet de 100 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Nacelle en verre de pesée, environ 20 ml en paquet de 12, | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Gant nitrile bleu poudré taille 7-8 en boite de 100 u | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Joint conique en caoutchouc pour fiole à vide, en paquet de 7 cônes à différentes tailles | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Papier aluminium, ép: min 20 µm larg: 35 cm long: 150 m (+/-10%) | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Papier filtre plissé, filtration lente, diam 110 mm en boite de 100 U | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Papier filtre plissé, filtration lente, diam 150 mm en boite de 100 U | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Papier filtre plat, filtration moyenne, diam 11 cm en boite de 100 U | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Papier indicateur pH 1-14 avec échelle de couleur en rouleau | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ampoule à décanter en verre borosilicaté 3.3, forme sphérique , munie de clé en PTFE avec bouchon à rodage normalisé, cap de 500 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Ampoule à décanter en verre borosilicaté 3.3, forme sphérique , munie de clé en PTFE avec bouchon à rodage normalisé, cap de 250 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap 5 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap. 10 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap. 20ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pipettes jaugées à un trait ou à double trait cap. 25 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pipettes graduées à un trait ou à double trait cap. 50 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pipette graduée, classe AS, cap 1 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pipette graduée, classe AS, cap 2 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pipette graduée, classe AS, cap 5 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pipette graduée, classe AS, cap 10 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pipette graduée, classe AS, cap 20 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pipette graduée, classe AS, cap 25 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pissette en polyéthylène LDPE, cap 500 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Poire propipette (avec trois billes) | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pipeteur à piston: Adaptables sur toutes pipettes de 0.5 à 25 mL | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Portoir inox pour tubes à ranger 5x10; diam tube 11mm | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Portoir inox pour tubes à ranger 5x10; diam tube 20mm | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Réfrigerant à boules en verre borosilicaté 3.3, adaptables sur ballons 250 ml et 500 ml rôdés | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Spatule double en acier inox, long 150 mm minimum (cuillère 30/22 mm, lame 47/10 mm minimum), | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Mortier avec pilon en porcelaine (diamètre environ 15 cm et hauteur 10 cm) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Trompe à eau en PP avec raccords, vide limite:16 mbar | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Tubes à essai en verre pyrex fond rond, environ 18 x 180 mm avec col à vis et capsule bakélite, boite de 40 U | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Dessiccateur en verre. Diamètre nominal environ 250 mm. Plaque de base en porcelaine perforée incluse | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Dessicateur sous vide | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Verre de montre (environ 4 cm) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Tube-filtre d'Allihn, porosité 4, vol. 30 ml avec cone adaptateur | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Flacons compte-gouttes en plastique d'environ 50 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | compte-gouttesTaille totale | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Tuyau souple en silicone Novosil diam. Int: 10 mm diam. ext : 14 mm, en rouleau de 25 mètres | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Statif complet base en polypropylène et tige en acier inox ou émaillé pour burette de 25 et 50 ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pince à 2 doigts larges, en fonte; ouverture environ 80 mm, tige 180 mm | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pince en bois: longueur 25 cm | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pince pour statif à 3 doigts, chromé, ouverture environ 80 mm, 250 mm | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Noix de serrage perpendiculaire en fonte d'aluminium. 2 vis de serrage en acier galvanisé. | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pince en polypropylène pour burette : fixation sur tige ronde de Ø environ 9 à 14 mm | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Support de pipettes rond | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Distributeurs pour produits courants ,acides et bases :pour volume de 2 à 10 ml | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Distributeurs pour produits courants ,acides et bases :pour volume de 6 à 30 ml | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Micropipettes à piston réglable | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Cônes pour micropipette du volume 5 – 50 µl: boite de 1000 cones | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Egouttoirs à poser sur paillasse | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pycnomètre pour solides et liquides | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pipettes Pasteur | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Gant anti-chaleur pyrogant, | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Bouchon caoutchouc | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Récipients pour collecte des déchets en plastique 15L | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Valets support pour ballon à fond rond en liège Volume 10/100 - diamètre extérieur en mm : 80 -diamètre interieur en mm : 30 | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Distributeur et Stockage tube à essai en polypropylène autoclavable. Chaque face différents diametre : 40 tubes de 12 mm | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | ………. | ………….. | …………. | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 2 : CONSOMMABLE CHIMIE INDUSTRIELLE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acétone |  |  |
| 2 | Acide acétique pour analyse |  |  |
| 3 | Acide ascorbique |  |  |
| 4 | Acide benzoïque pour analyse |  |  |
| 5 | Acide borique |  |  |
| 6 | Acide chlorhydrique 35 % - densité 1,18 |  |  |
| 7 | Acide benzoïque |  |  |
| 8 | Acide EDTA |  |  |
| 9 | Acide formique |  |  |
| 10 | Acide chromique |  |  |
| 11 | Acide éthanoique |  |  |
| 12 | Acide nitrique 68 % - densité 1,41 |  |  |
| 13 | Acide orthophosphorique 75 % |  |  |
| 14 | Acide oxalique, 2H2O |  |  |
| 15 | Acide sulfurique 95 % - densité 1,83 |  |  |
| 16 | Alcool benzilique |  |  |
| 17 | Aluminium 99 % en poudre |  |  |
| 18 | Aluminium en lame Lame de 100 mm ´ 50 mm |  |  |
| 19 | Amidon |  |  |
| 20 | Alcool absolu |  |  |
| 21 | Ammoniaque 28 % pure, densité 0,89 |  |  |
| 22 | Solution de molybdate d’Ammonium |  |  |
| 23 | Ammonium chlorure pur |  |  |
| 24 | Ammonium-fer (II) sulfate 6H2O |  |  |
| 25 | Ammonium-fer (III) sulfate 18H2O |  |  |
| 26 | Ammonium molybdate |  |  |
| 27 | Ammonium sulfate |  |  |
| 28 | Argent nitrate pur |  |  |
| 29 | Baryum chlorure, 2H2O pur |  |  |
| 30 | Benzaldéhyde |  |  |
| 31 | Bleu de bromothymol, solution aqueuse à 0,02 % |  |  |
| 32 | Bleu de méthylène |  |  |
| 33 | Brome |  |  |
| 34 | Oxyde de Calcium |  |  |
| 35 | Solution Cobalt de nitrite de sodium |  |  |
| 36 | Cuivre (II) |  |  |
| 37 | Diphénylamine |  |  |
| 38 | N,N- Diméthylaniline |  |  |
| 39 | Dioxyde de titane |  |  |
| 40 | Ether d’éthylique |  |  |
| 41 | Étain |  |  |
| 42 | Éthanol 95 % pur |  |  |
| 43 | Éthanol absolu pur |  |  |
| 44 | Fer (II) sulfate, 7H2O |  |  |
| 45 | Héliantine |  |  |
| 46 | Hexane |  |  |
| 47 | Hydrogène peroxyde 30 % |  |  |
| 48 | silice |  |  |
| 49 | Liqueur de Fehling solution A |  |  |
| 50 | Liqueur de Fehling solution B |  |  |
| 51 | Magnésium sulfate anhydre |  |  |
| 52 | Murexide |  |  |
| 53 | Méthanol |  |  |
| 54 | Noir ériochrome T |  |  |
| 55 | Papier pH 1 à 10 en rouleau |  |  |
| 56 | Phénol pur |  |  |
| 57 | Phénolphtaléine pure |  |  |
| 58 | Pierre ponce granulés |  |  |
| 59 | Oxyde de fer (III) |  |  |
| 60 | Potassium chromate pur |  |  |
| 61 | Potassium dichromate pur |  |  |
| 62 | Potassium hexacyanoferrate (II) |  |  |
| 63 | Potassium hexacyanoferrate (III) |  |  |
| 64 | Potassium hydroxyde pur |  |  |
| 65 | Potassium iodate pur |  |  |
| 66 | Potassium iodure pur |  |  |
| 67 | Potassium permanganate pur |  |  |
| 68 | Potassium thiocyanate |  |  |
| 69 | Réactif de Nessler |  |  |
| 70 | Réactif de Schiff |  |  |
| 71 | Violet de méthyle |  |  |
| 72 | Rouge de phenol |  |  |
| 73 | Rouge de méthyle solution aqueuse à 0,02% |  |  |
| 74 | Phénolphtaléine |  |  |
| 75 | Sodium acétate, 3H2O |  |  |
| 76 | Sodium carbonate pur |  |  |
| 77 | Sodium chlorure pur |  |  |
| 78 | Sodium hydroxyde pure en pastilles |  |  |
| 79 | Sodium nitrate |  |  |
| 80 | Sodium sulfate anhydre pur |  |  |
| 81 | Sodium thiosulfate |  |  |
| 82 | Tampon pH 4 |  |  |
| 83 | Tampon pH 7 |  |  |
| 84 | Tampon pH 10 |  |  |
| 85 | Tournesol |  |  |
| 86 | Toluène |  |  |
| 87 | Orange de methyle |  |  |
| 88 | Verre (billes de Ø 4 mm) |  |  |
| 89 | Vert de bromocrésol |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2 : CONSOMMABLE CHIMIE INDUSTRIELLE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acétone | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Acide acétique pour analyse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Acide ascorbique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Acide benzoïque pour analyse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Acide borique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Acide chlorhydrique 35 % - densité 1,18 | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Acide benzoïque | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Acide EDTA | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Acide formique | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Acide chromique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Acide éthanoique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Acide nitrique 68 % - densité 1,41 | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Acide orthophosphorique 75 % | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Acide oxalique, 2H2O | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Acide sulfurique 95 % - densité 1,83 | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Alcool benzilique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aluminium 99 % en poudre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Aluminium en lame Lame de 100 mm ´ 50 mm | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Amidon | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Alcool absolu | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ammoniaque 28 % pure, densité 0,89 | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Solution de molybdate d’Ammonium | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ammonium chlorure pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ammonium-fer (II) sulfate 6H2O | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ammonium-fer (III) sulfate 18H2O | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ammonium molybdate | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ammonium sulfate | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Argent nitrate pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Baryum chlorure, 2H2O pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Benzaldéhyde | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Bleu de bromothymol, solution aqueuse à 0,02 % | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Bleu de méthylène | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Brome | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oxyde de Calcium | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Solution Cobalt de nitrite de sodium | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Cuivre (II) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Diphénylamine | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | N,N- Diméthylaniline | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dioxyde de titane | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ether d’éthylique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Étain | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Éthanol 95 % pur | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Éthanol absolu pur | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Fer (II) sulfate, 7H2O | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Héliantine | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hexane | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Hydrogène peroxyde 30 % | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | silice | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Liqueur de Fehling solution A | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Liqueur de Fehling solution B | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Magnésium sulfate anhydre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Murexide | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Méthanol | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Noir ériochrome T | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Papier pH 1 à 10 en rouleau | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Phénol pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Phénolphtaléine pure | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pierre ponce granulés | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Oxyde de fer (III) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Potassium chromate pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Potassium dichromate pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Potassium hexacyanoferrate (II) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Potassium hexacyanoferrate (III) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Potassium hydroxyde pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Potassium iodate pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Potassium iodure pur | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Potassium permanganate pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Potassium thiocyanate | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Réactif de Nessler | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Réactif de Schiff | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Violet de méthyle | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Rouge de phenol | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Rouge de méthyle solution aqueuse à 0,02% | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Phénolphtaléine | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Sodium acétate, 3H2O | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Sodium carbonate pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Sodium chlorure pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Sodium hydroxyde pure en pastilles | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Sodium nitrate | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Sodium sulfate anhydre pur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Sodium thiosulfate | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Tampon pH 4 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Tampon pH 7 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Tampon pH 10 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Tournesol | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Toluène | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Orange de methyle | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Verre (billes de Ø 4 mm) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Vert de bromocrésol | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | ………. | ………….. | …………. | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 3 : PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balance 50 kg minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | Portée : 0 - 50 kg minimum |  |  |
|  | Précision minimale : max 2 g |  |  |
|  | Affichage digital |  |  |
|  | plateau inox |  |  |
|  | Calibrage interne de la tare. |  |  |
|  | Alimentation secteur : 220 V – 50 Hz |  |  |
| 2 | Balance de laboratoire de table, portée 4 kg minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Fonction(s) |  |  |
|  | Pesée réactifs |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | Portée ± 3 000 g ±10%; . |  |  |
|  | Précision minimale : max 0,01 g |  |  |
|  | Affichage digital |  |  |
|  | Pieds réglables |  |  |
|  | Plateau inox |  |  |
|  | Livrée avec certificat d'étalonnage |  |  |
|  | Accessoires |  |  |
|  | Poids de calibrage. |  |  |
|  | Livré avec : |  |  |
|  | Jeu de poids d’ajustage pour balance : |  |  |
|  | - 5kg, classe M1 |  |  |
|  | - 1kg, classe F1 |  |  |
|  | - 200g, classe F1 |  |  |
|  | - 100g, classe F1 |  |  |
|  | - 100g, classe E2 |  |  |
|  | - Les poids sont fournis en étuis individuel avec gants et pince de manipulation |  |  |
| 3 | Balance analytique de laboratoire de précision 10-4 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Fonction(s) |  |  |
|  | Pesée de précision |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | Portée 200 g ±10%; |  |  |
|  | Précision minimale : max 0,1 mg |  |  |
|  | Calibrage interne |  |  |
|  | Chambre de pesée avec portes coulissantes |  |  |
|  | Pieds réglables |  |  |
|  | Niveau à bulles |  |  |
|  | Plateau en inox |  |  |
|  | Accessoires |  |  |
|  | Poids de calibrage. |  |  |
|  | Tapis de pesée |  |  |
| 4 | Etuve universelle de laboratoire réglable de l'ambiante à 250 °C | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Fonction(s) |  |  |
|  | Réalisation des extraits secs (méthode de routine) |  |  |
|  | Séchage verrerie |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | Conformité CE |  |  |
|  | Capacité : 100 litres minimum |  |  |
|  | Caisson intérieur et accessoires intérieur en inox |  |  |
|  | Température de à 250°C |  |  |
|  | 4 glissières avec plateaux |  |  |
|  | Blocage du système de consigne |  |  |
|  | Alimentation 220 V, 50Hz, |  |  |
|  | Affichage numérique |  |  |
|  | Accessoires |  |  |
|  | • 40 nacelles de dessiccation en aluminium avec couvercle |  |  |
|  | • 1 pince à nacelle |  |  |
| 5 | Hotte chimique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Fonction(s) |  |  |
|  | Evacuation fumées et vapeur de l’extrudeur pilote |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | Hotte en inox |  |  |
|  | Dimension ± 10 % : Longueur 160 cm, Profondeur: 60 cm, hauteur 120 cm |  |  |
|  | Soudure des différentes parties compatibles avec l’activité alimentaire du local |  |  |
|  | Conception de la hotte et des fixations permettant d’assurer le nettoyage de toutes les parties |  |  |
|  | Livré avec : |  |  |
|  | - extracteur |  |  |
|  | - Raccord(s) à la cheminée d’évacuation |  |  |
|  | - Cheminée d’évacuation longueur minimum de 10 mètres |  |  |
| 6 | Becs Bunsen à robinet et veilleuses Marque : Référence : | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Robinet avec veilleuse pour gaz propane ou butane, 13 mm |  |  |
|  |  Hauteur de 115 mm, tétine d’arrivée de gaz de 12 mm de diamètre |  |  |
|  |  1 flexible gaz , longueur  70 cm, avec colliers de serrage |  |  |
|  |  Accessoires : |  |  |
|  |  1 Tripode / Trépied support en acier pour becs bunsen, hauteur : 180 – 220 mm, diamètre 150 mm min |  |  |
|  |  1 grille support sans amiante |  |  |
| 7 | Bain-marie de laboratoire | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Intérieur et extérieur en inox avec couvercle inox |  |  |
|  |  forme toit pupitre |  |  |
|  |  Capacité minimale : 20 litres |  |  |
|  |  Température réglable de +5°C à 100°C (+10%), précision + 1°C |  |  |
|  |  Affichage numérique de la température du bain |  |  |
|  |  Alimentation : 220v, 50 Hz |  |  |
|  |  2 Portoir inox adapté |  |  |
|  |  Coupure de chauffage si dépassement de la température de sécurité maximale. |  |  |
| 8 | Bain de sable | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | températures réglables jusqu’à 400º C. Réglage de température . Plaque chauffante en acier indéformable avec éléments chauffants circulaires. Meuble extérieur en acier inoxydable. Panneau de commande avec témoins lumineux pour la connexion au réseau et le fonctionnement du chauffage. Cuvette de bain amovible en acier inoxydable qui permet d’utiliser l’appareil comme une plaque chauffante. |  |  |
|  | Min: 5 °C |  |  |
|  | Max: 400 °C |  |  |
| 9 | Loupe de terrain grossissement 10 X | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Loupe solide de terrain. Grossissement: 10 x |  |  |
| 10 | Pompe à vide à membrane | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Conforme aux normes CEE |  |  |
|  |  compresseur-aspirateur à membrane, monobloc, sans huile |  |  |
|  |  vide limite  15 mbars |  |  |
|  |  Débit à la pression atmosphérique 25 – 30 l/h |  |  |
|  |  Pression maximale : 4 bars |  |  |
|  |  Alimentation 220V/50HZ. |  |  |
|  | Livré avec : |  |  |
|  |  Kit de connexion à la cloche à vide |  |  |
| 11 | Distillateur de laboratoire | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Production  08 L/h |  |  |
|  |  Conductivité eau distillée : £ 1 µS /cm (conformité à la pharmacopée européenne) |  |  |
|  |  Construction / sécurité |  |  |
|  | -Sécurité manque d’eau |  |  |
|  | -Coupure alimentation en eau et électricité si réservoir stockage plein |  |  |
|  | -Coupure eau et électricité si rupture bouilleur |  |  |
|  | -Possibilité de montage mural |  |  |
|  |  Fluides / raccordement |  |  |
|  | -Eau froide |  |  |
|  | -Electricité : 220 V ou 380 V – 50 Hz. |  |  |
|  |  Livré avec : |  |  |
|  | -2 Bonbonnes spéciales eau distillée d’environ 20 litres avec bouchon de transfert et robinet |  |  |
| 12 | Matériel détermination de point de fusion | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Mesure par observation optique ; tubes capillaires |  |  |
|  |  Plage de température : 0°C à 85°C |  |  |
|  |  Programmation de la rampe de montée en température de 0,1°C à 10°C / minute (plage de variation minimale imposée) |  |  |
|  |  Résolution : 0,1°C |  |  |
|  |  Bras d’observation réglable |  |  |
|  |  Grossissement de la loupe d’observation : 6X minimum |  |  |
|  |  Alimentation :220V-50 Hz |  |  |
|  |  Livré avec : |  |  |
|  | - 500 tubes capillaires ouverts aux deux extrémités |  |  |
| 13 | Evaporateur rotatif universel (distillation simple ou à reflux): | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Élévateur manuel rapide pour un emploi facile; |  |  |
|  |  Construction : Verrerie type pyrex |  |  |
|  |  01 ballon évaporateur de 1000 ml ± 10 % |  |  |
|  |  01 ballon récepteur de 1000 ml ± 10 % |  |  |
|  |  01 tube réfrigérant |  |  |
|  |  Affichage digital de la température du bain avec régulation; |  |  |
|  |  Bain chauffant petit volume pour chauffage rapide; |  |  |
|  |  Vitesse de rotation réglable |  |  |
|  |  Utilisable dans une plage de température entre 20 et 95°C. |  |  |
|  |  Pompe à vide adapté à l’évaporateur Alimentation : 220V 50 HZ. |  |  |
|  | Le soumissionnaire doit fournir les accessoires nécessaires au démarrage de l’évaporateur |  |  |
| 14 | Centrifugeuse de table | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Centrifugeuse spéciale Gerber à 8 positions avec chauffage, |  |  |
|  |  Frein en fin de centrifugation |  |  |
|  |  20 pipettes spéciales 11 ml pour méthodes GERBER |  |  |
|  |  10 butyromètres pour poudre de lait , échelle 0-35 en ½ gramme, avec bouchon |  |  |
|  |  15 butyromètres à lait : échelle 0-60 en 1 gramme, avec bouchon |  |  |
|  |  15 butyromètres à lait écrémé : graduation 0-6 grammes et 1/10ème de gramme par litre. , avec bouchon |  |  |
|  |  15 butyromètres complets Roeder pour crème : graduation en % avec godet de prise d'essai. avec bouchon |  |  |
|  |  10 butyromètres complets Van Gulik pour fromage : à 2 ouvertures, échelle 0-40 en ½ gramme, avec godet de prise d'essai. avec bouchon |  |  |
|  |  100 bouchons pour butyromètres. Diamètre intérieur 11mm. |  |  |
|  |  80 bouchons extensibles sans poussoir pour butyromètres à lait. |  |  |
|  |  2 portoirs de 8 places pour butyromètres 2x6 cases, diamètre intérieur des trous de 22mm. |  |  |
|  |  portoirs  25 pour butyromètres à lait, à crème et fromage |  |  |
|  |  Distributeur d’acide sulfurique capacité 10ml |  |  |
| 15 |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Montage de chauffage à reflux complet: |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Ballon de 250 mL avec réfrigérant à boules et pince plate (pour maintenir le ballon et le réfrigérant en position verticale |  |  |
|  |  Chauffe ballon avec alimentation de 220V – 50 Hz. |  |  |
|  |  Le soumissionnaire doit installer l'équipement et fournir tous les accessoires (tubes de connexion, etc..) |  |  |
| 16 | PH mètre de paillasse | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | - Gamme de pH = 0 - 14 ± 0,01 pH |  |  |
|  | - Potentiel redox : ± 1800 mV min. |  |  |
|  | - Gamme de température : 0 à 100 °C + 0,5 °C, |  |  |
|  | - Etalonnage automatique |  |  |
|  | - Compensation automatique de la température |  |  |
|  | - Avec bras porte électrode et sonde de température, complet |  |  |
|  | - Sonde de température (si non intégrée aux électrodes de pH) |  |  |
|  | - Electrodes : 1 électrode pH verre à électrolyte |  |  |
|  | - Alimentation 220V/ 50 Hz |  |  |
|  | - Appareil livré avec : |  |  |
|  | - Une électrode combinée de remplacement |  |  |
|  | - 3 solutions tampons pH 4, 7 et 10 |  |  |
|  | - Solution pepsine de nettoyage |  |  |
|  | - Solution d’électrolytes pour sonde pH |  |  |
| 17 | pH mètre portable | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | descriptif |  |  |
|  | - Gamme de pH = 0 - 14 ± 0,01 pH |  |  |
|  | - Gamme de température : 0 à 100 °C + 0,5 °C, |  |  |
|  | - Compensation automatique de température |  |  |
|  | - Affichage écran LCD |  |  |
|  | - Capteur de température (si non intégrée aux électrodes de pH) |  |  |
|  | - Appareil livré avec : |  |  |
|  | - Une électrode combinée de remplacement |  |  |
|  | - 3 solutions tampons pH 4, 7 et 10 |  |  |
|  | - Alimentation : batteries (incluses) |  |  |
| 18 | Conductimètre digital Portable | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | - Zone de conductivité 0,10 µS/cm à 500 mS/cm |  |  |
|  | - Précision de conductivité ± 0.5% max. |  |  |
|  | - Résolution de Conductivité 0.01 |  |  |
|  | - Affichage écran LCD |  |  |
|  | - Alimentation batteries (incluses) |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
| 19 | Acidimètre « DORNIC » en nombre de 6 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  | - Acidimètre en polyéthylène complet 500 ml |  |  |
|  | - 100°D en 1° de graduation |  |  |
| 20 | Densimètres en polycarbonate Echelle 1,000 – 1,220 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Gammes / échelles : 1,000 – 1,220, |  |  |
| 21 | Thermomètres verre sans mercure de -1°C à + 130°C | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  |  Longueur ± 10 % : 200 mm |  |  |
|  |  Gamme de température de -1°C à + 130°C (±10%) |  |  |
| 22 | Pied à coulisse 30 cm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Descriptif : |  |  |
|  |  Précision : 1/50 |  |  |
|  |  Affichage numérique |  |  |
|  |  Livré avec : boîtier de rangement |  |  |
| 23 | Chronomètres compteurs décompteurs de laboratoire | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Fonction(s) |  |  |
|  | Chronométrage |  |  |
|  | Suivi réaction physico chimiques au laboratoire |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Chronomètre et compte à rebours de 0 à 24 h |  |  |
|  |  Affichage électronique |  |  |
|  |  Alarme sonore fin décomptage |  |  |
|  |  1 jeu de piles de rechange |  |  |
| 24 | Plaque chauffante + agitateur magnétique combine: | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Capacité ± 10 % : 2 litres |  |  |
|  |  Vitesse : environ 10  1000 tr/mn |  |  |
|  |  Corps et plateau résistant aux attaques chimiques et faciles à nettoyer |  |  |
|  |  Régulation de la température par thermostat |  |  |
|  |  Température régulé : °C ambiante à 350°C environ, |  |  |
|  |  Alimentation : 220V- 50 Hz, Puissance environ 600 W |  |  |
|  |  Fourni avec 1 barreau aimanté recouvert de téflon |  |  |
| 25 | Agitateur magnétique non chauffant | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Fourni avec 1 barreau aimanté ; |  |  |
|  |  Capacité : 2 litres au moins. |  |  |
|  |  Vitesse : 10  1000 tr/mn (plage min.) |  |  |
|  |  corps et plateau résistant aux attaques chimiques et faciles à nettoyer |  |  |
|  |  Alimentation : 220 V – 50 Hz |  |  |
|  | Accessoire(s) : |  |  |
|  |  Statif porte sonde avec 1 noix de serrage et 1 bras de fixation |  |  |
| 26 | Agitateur en verre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Fabriquer en verre |  |  |
|  | diamètre 6mm longueur 400 mm |  |  |
| 27 | Chauffe ballons électriques pour 50 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Régulateur intégré; |  |  |
|  |  Voyant de contrôle de fonctionnement |  |  |
|  |  Alimentation : 220V 50 HZ |  |  |
|  |  Pour ballons de 50 ml |  |  |
| 28 | Chauffe ballons électriques pour 100 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Régulateur intégré; |  |  |
|  |  Voyant de contrôle de fonctionnement |  |  |
|  |  Alimentation : 220V 50 HZ |  |  |
|  |  Pour ballons de 100 ml |  |  |
| 29 | Chauffe ballons électriques pour 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Régulateur intégré; |  |  |
|  |  Voyant de contrôle de fonctionnement |  |  |
|  |  Alimentation : 220V 50 HZ |  |  |
|  |  Pour ballons de 250 ml |  |  |
| 30 | Chauffe ballons électriques pour 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Régulateur intégré; |  |  |
|  |  Voyant de contrôle de fonctionnement |  |  |
|  |  Alimentation : 220V 50 HZ |  |  |
|  |  Pour ballons de 500 ml |  |  |
| 31 | Broyeur ménager | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Type moulinette ou moulin à café |  |  |
|  |  à couteau tournant |  |  |
|  |  Diamètre du bol : 90 mm minimum |  |  |
|  |  Alimentation :220V – 50 Hz |  |  |
| 32 | Chariot manuel à deux plateaux | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  |  Dimensions utiles L x l : 900 x 750 mm ± 10% |  |  |
|  |  Nombres de plateau 2 : |  |  |
|  | - Plateaux en inox a bords arrondis |  |  |
|  | - Hauteur du 1er plateau à 280 mm ± 10 % |  |  |
|  | - Hauteur du 2ème plateau à 900 mm ± 10 %. |  |  |
| 33 | Armoire de sécurité acide / base ventilée | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Fonction : |  |  |
|  |  Armoire d sécurité pour le stockage d’acides et bases |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Stockage d’acide et bases- haute 3 portes |  |  |
|  |  Serrure à clé |  |  |
|  |  Charge min. par étagère : 20 kg |  |  |
|  |  Tiroirs à coins arrondis pour nettoyage facile |  |  |
|  |  Volume : 550 l min. |  |  |
|  |  4 tiroirs, 2 Compartiments |  |  |
|  |  Construction entièrement PVC cellulaire |  |  |
|  |  Revêtement époxy |  |  |
|  |  Voyant de mise en service du ventilateur |  |  |
|  |  Electricité 220 V-50Hz |  |  |
|  |  Accessoires de raccordement pour évacuation |  |  |
| 34 | Armoire haute ventilée pour produit chimique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Serrure à clé |  |  |
|  |  Charge min. par étagère : 20 kg |  |  |
|  |  Volume : 900 l min. |  |  |
|  |  2 portes . 4 étagères |  |  |
|  |  Acier traité anti corrosion |  |  |
|  |  Revêtement époxy |  |  |
|  |  Electricité 220 V |  |  |
|  |  Voyant de mise en service du ventilateur |  |  |
|  |  Accessoires de raccordement pour évacuation |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3 : PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balance 50 kg | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balance de laboratoire de table, portée 4 kg minimum | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Balance analytique de laboratoire de précision 10-4 | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Etuve universelle de laboratoire réglable de l 'ambiante à+250°C | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hotte chimique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Becs Bunsen à robinet et veilleuses | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bain-marie | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bain de sable | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Loupe de terrain grossissement 10 X | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompe à vide à membrane | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Distillateur de laboratoire | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Matériel détermination point de fusion | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Evaporateur rotatif | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Centrifugeuse de table | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Montage de chauffage à reflux complet | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pH-mètre de paillasse | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pH-mètre portable | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Conductimètre digital portable avec cellule de mesure | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Acidimètre « DORNIC » | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Densimètres electroniqueportableEchelle 1,000 – 1,220 | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Thermomètres verre sans mercure de -1°C à + 130°C | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pied à coulisse 30 cm | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Chronomètres compteurs décompteurs de laboratoire | U | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Plaque chauffantethermostatée réglable + agitateur magnétique combine: | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Agitateur magnétique non chauffant | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Agitateur en verre | U | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Chauffe ballons électriques pour 50 ml | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chauffe ballons électriques pour 100 ml | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Chauffe ballons électriques pour 250 ml | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Chauffe ballons électriques pour 500 ml | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Broyeur pour laboratoire | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Chariot manuel à deux plateaux | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Armoire de sécurité acide / base ventilée | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Armoire haute ventilée pour produit chimique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | ………. | ………….. | …………. | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 4 : MATERIEL DE LABORATOIRE

| ITEM N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Four à moufles 1200 °C | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Fonction(s) |  |  |
|  | détermination de la teneur en minéraux (méthode de routine) |  |  |
|  | Descriptif |  |  |
|  |  Conformité CE |  |  |
|  |  Volume : 5 litres minimum |  |  |
|  |  Température max. : 1100 °C ; Puissance : 3 kW minimum |  |  |
|  |  La température de consigne doit être atteinte en moins de 30 minutes |  |  |
|  | Construction |  |  |
|  |  Extérieur en acier inoxydable à surface brossée; Cheminée d'évacuation verticale |  |  |
|  | Commande régulation |  |  |
|  |  Régulation numérique avec programmation de rampe, température et temps; |  |  |
|  |  Affichage de la température en façade |  |  |
|  |  Alimentation 220 V, 50 Hz |  |  |
| 2 | Chromatographie liquide à haute performance | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Dégazeur sous vide : |  |  |
|  | 1) Nombre de voie de solvant: 4 |  |  |
|  | 2) Débit Maximum: 10ml/min par voie de solvant |  |  |
|  | &gt; 0-2.0ml/min par voie de solvant permet un dégazage de 70% pour Méthanol |  |  |
|  | 3) Volume interne par voie: 925ul |  |  |
|  | 4) Matériels en contact avec le solvant : Téflon AF, PEEK et PTFE |  |  |
|  | 5) Sécurité &amp; maintenance : = Détection d’erreur 6) Dimensions : 385 X 80 X 565mm (largeur X hauteur X longueur) |  |  |
|  | 7) fréquence : 50/60Hz, ±5% |  |  |
|  | 8) Consommation : 20W |  |  |
|  | Logiciel de contrôle. |  |  |
|  | 1) contrôle directe de l’HPLC avec possibilité de contrôle via un réseau. |  |  |
|  | 2) Acquisitions: simultanée jusqu’a 4 system indépendant, dont chaque chromatographe pouvant |  |  |
|  | acquérir des données de plusieurs détecteurs. |  |  |
|  | 3) Intégration: Possibilité de modification de chromatogrammes. |  |  |
|  | 4) Superposition: visualisation simultanée d’un nombre illimité de chromatogrammes et de leur |  |  |
|  | modifications mathématiques, exemple: déduction mutuelle, dérivation un n’importe quel ordre. |  |  |
|  | 5) Calibration: Avec étalon interne ou externe – calibration d’un groupe de pics et pics de référence pour |  |  |
|  | une meilleur identification. |  |  |
|  | 6) Option automatique: Table de séquences pour n’importe quel échantillon, avec ou sans injecteur |  |  |
|  | automatique. |  |  |
|  | 7) Visualisation automatique, impression, export et commencement d’autres programmes à la fin de |  |  |
|  | l’acquisition. |  |  |
|  | 8) Résultats et tableaux sommaires: visualisation et impression des résultats sélectionnés, de tout |  |  |
|  | chromatogramme. |  |  |
|  | 9) Fonction d’Export: Export optionnel de résultats, avec ou sans chromatogramme, dans plusieurs |  |  |
|  | formats |  |  |
|  | 10) Import de chromatogrammes ou de courbes mathématiques, qui peuvent être sauvegardés |  |  |
|  | 11) Historique de Méthode et de calibration. |  |  |
|  | Injecteur |  |  |
|  | Injecteur manuel rheodyne ou équivalent. |  |  |
|  | kit d’installation : contient les tubes en inox, en ptfe, les connecteurs, tournevis, seringue pour HPLC |  |  |
|  | 100µl, 2 Colonnes C18 150x4.6mm 5µ ; connecteur ethernet, etc… |  |  |
|  | Ordinateur avec imprimante |  |  |
|  | Garantie :1 ans |  |  |
|  | Formation et Service après vente |  |  |
|  | . |  |  |
| 3 | Plaque de chromatographie en couche mince. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Couche de nano silice |  |  |
|  | UV à ondes courtes (254 nm). Mouillable à l’eau, résistante aux acides et stable à un pH de 2–10. |  |  |
| 4 | Spectrophotomètre UV et visible | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Bande spectrale : 1.8nm (190à 1100nm) |  |  |
|  | Longueur d’onde : 190 à 1100 nm |  |  |
|  | Précision de la longueur d’onde :± 0.5 nm |  |  |
|  | Répétabilité de la longueur d’onde : ± 0.1 nm |  |  |
|  | Vitesse de balayage : environ 8800 nm/min |  |  |
|  | Vitesse de lecture : 4000 nm/min |  |  |
|  | Gamme photométrique : Absorption : -3 à 3 Abs Transmission : 0% à 300% |  |  |
|  | Précision photométrique : ± 0.005 à 1.0 Abs |  |  |
|  | Répétabilité photométrique : : ± 0.003 à 1.0 Abs |  |  |
|  | Stabilité de la ligne de base : ± 0.001 Abs/h |  |  |
|  | Interface : 7’’ LCD couleur avec écran tactile |  |  |
|  | Garantie :1 ans |  |  |
|  | Formation et Service après vente |  |  |
| 5 | Spectroscopie infrarouge | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Surface de contact 1,8 mm /2,5 mm |  |  |
|  | Angle d'incidence 45° |  |  |
|  | Pression 700 kg/cm2 / 400 kg/cm2 |  |  |
|  | Plage de mesure 7800 à 350 cm-1 Résolution max 0,7 cm-1 |  |  |
|  | Dim. de la chambre (mm) 200 x 260 x 185 |  |  |
|  | Miroir Aluminium |  |  |
|  | Lampe Céramique |  |  |
|  | Dimensions (mm) 460 x 654 x 290 |  |  |
| 6 | Lampe UV à 254 nm ou 366 nm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Longueurs d’onde : longue 365 nm et courte 254 nm. |  |  |
|  | Léger, portatif avec alimentation |  |  |
| 7 | Pallaisse pour laboratoire chimie 1800x700x750 escamentable en profilée aluminum traité equiper d'un lavabot les plots humides de dimmenssion 600x450x750 avec arriver d eau et evacuation eau usée. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Revêtement en grés emaillé blanc Trappe d'accès arrière• Joint époxy |  |  |
| 8 | Compresseur d air comprimée volume 400L | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Compresseur et distribution d’air comprimé équipé d’un filtre sécheur 380V |  |  |
|  | Capacité du reservoir 400litre Puissance 8ch |  |  |
| 9 | Réfrigérateurs à produits chimiques | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Dimension :60 x 64 x 86 cm |  |  |
|  | Volume de remplissage180 l |  |  |
|  |  Plage de température de travail -2 +12 °C |  |  |
| 10 | Support élévateur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | dimension 200 x 200 mm |  |  |
|  | Plateau aluminium anodisé |  |  |
|  | Hauteur mini/maxi (mm) de 65 à 280 mm |  |  |
|  | Charge statique maxi (kg) 50 kg |  |  |
| 11 | Colonne pour chromatographie | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Verre borosilicaté |  |  |
|  | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 4 : MATERIEL DE LABORATOIRE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Four à moufles 1200°C | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chromatographie liquide à haute performance | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plaque de chromatographie en couche mince. En boite | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spectrophotomètre UV et visible | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Spectroscopie infrarouge | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lampe UV à 254 nm ou 366 nm | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pallaisse pour laboratoire chimie escamentable en profilée aluminume | U | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Compresseur d air comprimée volume 400L | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | refrigirateur 400L | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Support élévateur | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Colonne pour chromatographie | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | ………. | ………….. | …………. | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent