## bordereau
OBJET : Travaux de construction d’une salle de sport à l’institut National du cheval prince héritier Moulay El Hassan dar Essalam-rabat
LOT UNIQUE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignations des Prestations | U | Qté | Prix Unit en DHS HT | Prix total en DHS HT
1-GROS ŒUVRES
1 - TERRASEMENTS GENERAUX
1.1 | Nettoyage, désherbages et nivellement du terrain y compris Décapage de la terre végétale sur toute la surface du terrain
| Le Forfait | F | 1 |  | 0 | 0
0
1.2 | Dessouchage et abattage des arbres |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
1.3 | Fouille en pleine masse dans tout terrain y compris rocher |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 730 |  | 0 | 0
0
1.4 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris rocher |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 490 |  | 0 | 0
0
1.5 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 1220 |  | 0 | 0
0
1.6 | Apport de terre sélectionnée pour remblais |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 630 |  | 0 | 0
0
| 2- OUVRAGES EN FONDATIONS |  |  |  |  | 0
0
1.7 | Béton de propreté |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 40 |  | 0 | 0
0
1.8 | Gros béton pour fondation |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 30 |  | 0 | 0
0
1.9 | Béton coffré en fondation y compris Traverse dans le Béton coffré |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 60 |  | 0 | 0
0
1.10 | Arase étanche y compris retombée de 0.30m |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 40 |  | 0 | 0
0
| 3-BETON ARME EN FONDATIONS |  |  |  |  | 0
0
1.11 | Béton pour toutes ouvrages en fondations |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 125 |  | 0 | 0
0
1.12 | Armature à haute adhérence pour béton armé en fondation |  |  |  |  | 0
| Le kilogramme | Kg | 12500 |  | 0 | 0
0
| 4- CANALISATIONS-REGARDS ET ASSAINISSMENT |  |  |  |  | 0
0
1.13 | Canalisation d'évacuation en PVC Ø 200 mm Série N°1 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 75 |  | 0 | 0
0
1.14 | Canalisation d'évacuation en PVC Ø 300 mm Série N°1 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 20 |  | 0 | 0
0
1.15 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement |  |  |  |  | 0
| a - Regard non visitable de 40 x 40 cm |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 22 |  | 0 | 0
| b - Regard non visitable de 50 x 50 cm |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| c - Regard visitable de 60 x 60 cm |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
| d - Regard visitable de 80 x 80 cm |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
1.16 | Caniveaux en béton arme toutes dimensions et toutes profondeurs y compris enduit étanche |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 30 |  | 0 | 0
0
| 5-DALLAGES - RENFORMIS |  |  |  |  | 0
0
1.17 | Couche en tout venant compactée 0/315 |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M³ | 190 |  | 0 | 0
0
1.18 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y/c acier |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 600 |  | 0 | 0
0
| 6 BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  | 0
0
1.19 | Béton pour tous ouvrages en élévation |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | Mз | 335 |  | 0 | 0
0
1.20 | Armature à haute adhérence pour béton armé en élévation |  |  |  |  | 0
| Le Kilogramme | Kg | 46900 |  | 0 | 0
0
1.21 | Dalette en béton y compris acier |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 30 |  | 0 | 0
0
1.22 | Renformis en béton armé |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 45 |  | 0 | 0
0
1.23 | Béton pour appuis de fenêtres, châssis y compris aciers |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 110 |  | 0 | 0
0
1.24 | Béton pour couronnement d’acrotère y compris aciers et façon de larmier |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 240 |  | 0 | 0
0
| 7 - MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  | 0
0
1.25 | Double Cloison en briques Creuses 12 cm+12 cm y/c tête de double cloison |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 1400 |  | 0 | 0
0
1.26 | Cloison en briques Creuses 15 cm y/c tête de cloison |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 90 |  | 0 | 0
0
1.27 | Cloison simple en brique creuse de 7cm |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 370 |  | 0 | 0
0
1.28 | Mûr en agglos de 15 cm |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 50 |  | 0 | 0
0
| 8 - ENDUITS ET DIVERS |  |  |  |  | 0
0
1.29 | Enduits Extérieurs au mortier de ciment y compris baguette d’angle |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 1100 |  | 0 | 0
0
1.30 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur y compris baguette d’angle |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 2460 |  | 0 | 0
0
1.31 | Enduit Intérieur au mortier de ciment sur plafonds |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 50 |  | 0 | 0
0
1.32 | Souche en terrasse |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
0
1.33 | Socle anti-vibratile |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 40 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 1 - GROS OEUVRES |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 2- ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
0
2.1 | Forme de pente y compris chape de lissage |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 230 |  | 0 | 0
0
2.2 | Ecran pare-vapeur |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 230 |  | 0 | 0
0
2.3 | Isolation thermique |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 230 |  | 0 | 0
0
2.4 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 240 |  | 0 | 0
0
2.5 | Etanchéité bicouche auto protège |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 230 |  | 0 | 0
0
2.6 | Relevé d'étanchéité bicouche auto protège |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 240 |  | 0 | 0
0
2.7 | Protection lourde d'étanchéité |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 230 |  | 0 | 0
0
2.8 | Protection des relevés d'étanchéité |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 240 |  | 0 | 0
0
2.9 | Etancheité légère des salles d'eau |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 350 |  | 0 | 0
0
2.10 | Etanchéité des terrasses jardins |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 40 |  | 0 | 0
0
2.11 | Etanchéité monocouche de la couverture en bois |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 480 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 2 - ETANCHEITE |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 3- CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE |  |  |  |  | 0
0
3.1 | Structure en bois lamellé collé y compris platelage |  |  |  |  | 0
| Le mètre cube | Mз | 110 |  | 0 | 0
0
3.3 | Fourniture et pose Bardeau pour toiture |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 480 |  | 0 | 0
0
3.4 | Chéneau en INOX y compris habillage en Bois |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 110 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 3 - CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 - REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
0
4.1 | Revêtement de sol en Carreaux compacto antidérapant 60 x 60 cm 1er qualité teinte au choix de l'architecte y/c plinthe |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 380 |  | 0 | 0
0
4.2 | Revêtement mural en carreaux compacto teinte au choix de l'architecte |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 280 |  | 0 | 0
0
4.3 | Revêtement en pavé autobloquant de multi dimension sur toutes surfaces |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 300 |  | 0 | 0
0
4.4 | Revêtement mural en pierre de Taza avec fixation mécanique |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 450 |  | 0 | 0
0
4.5 | Revêtement de sol en parquet TECK Massif eps 20 mm y compris chape de lissage |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 440 |  | 0 | 0
0
4.6 | Revêtement de sol en Marbre Perlatino |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 302 |  | 0 | 0
0
4.7 | Plinthe de 10cm en Marbre Perlatino |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 230 |  | 0 | 0
0
4.8 | Revêtement de sol en Marbre impérial |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 80 |  | 0 | 0
0
4.9 | Revêtement de sol en Marbre Rouge alicante |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 13 |  | 0 | 0
0
4.10 | Revêtement de sol et mur en Carreau mosaïque Primium 2x2cm |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 170 |  | 0 | 0
0
4.11 | Revêtement Sol en Galet |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 230 |  | 0 | 0
0
4.12 | Marche et contre Marche en Marbre perlatino y compris plinthe |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 70 |  | 0 | 0
0
4.13 | Revêtement mural en lambrissage bois TECK |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 50 |  | 0 | 0
0
4.14 | Revêtement poteaux en bois TECK Massif |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 96 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 4 - REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 5 - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
0
5.1 | Faux plafond en staff lisse y/c joints creux |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 300 |  | 0 | 0
0
5.2 | Faux plafond en BA13 y compris joints creux |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 450 |  | 0 | 0
0
5.3 | Faux plafond en bois TECK |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 20 |  | 0 | 0
TOTAL - 5 - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 6 - MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, FERRONNERIE, ALUMINIUM ET PVC Y/C VITRAGE |  |  |  |  | 0
0
| I - MENUISERIE BOIS |  |  |  |  | 0
0
6.1 | Portes pleines en bois cèdre 1er choix y/c vernis |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 120 |  | 0 | 0
0
6.2 | Bardage en bois cèdre 1er choix y/c vernis |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 440 |  | 0 | 0
0
6.3 | Brises soleil en bois cèdre 1er choix y/c vernis |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 430 |  | 0 | 0
0
| II - MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
0
6.4 | Portes en verre de sécurité avec des parties fixes |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 105 |  | 0 | 0
0
6.5 | Fourniture et pose des fenêtres et des châssis en aluminium masaï avec double vitrage (6-6) |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 350 |  | 0 | 0
0
6.6 | Fourniture et pose de Gard corps en verre double éps de 10mm pour chaque verre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 85 |  | 0 | 0
0
| III - MENUISERIE METALLIQUE, FERRONNERIE |  |  |  |  | 0
0
6.7 | Portes métalliques pleines ou grillagées |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 35 |  | 0 | 0
0
6.8 | Mat porte-drapeaux |  |  |  |  | 0
| Forfait | FT | 1 |  | 0 | 0
0
6.9 | Armoire en mélaminé |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 20 |  | 0 | 0
0
6.10 | Grille de protection découpage laser |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 320 |  | 0 | 0
0
| IV-SIGNALISATION |  |  |  |  | 0
0
6.11 | Signalisation des locaux au choix de l'architecte |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
0
6.12 | Panneau Signalisation de l'extérieur sur façade principale en langue arabe et amazigh, design à soumettre à l'architecte panneaux de 3,00x1, 00 lumineux autonome |  |  |  |  | 0
| Forfait | FT | 1 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 6 - MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, FERRONNERIE, ALUMINIUM ET PVC Y/C VITRAGE |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 7 - PEINTURE |  |  |  |  | 0
0
7.1 | Peinture vinylique sur murs extérieurs |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 960 |  | 0 | 0
0
7.2 | Peinture vinylique sur murs intérieurs |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 2250 |  | 0 | 0
0
7.3 | Peinture Décorative |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 600 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 7 - PEINTURE |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 8 - PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
0
| EVACUATION EP-EU-EV |  |  |  |  | 0
0
8.1 | PVC pour Evacuation |  |  |  |  | 0
| a - 33,6/40 & 43,6/50 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 120 |  | 0 | 0
| b - Ø 75 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 30 |  | 0 | 0
| c - Ø 110 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 140 |  | 0 | 0
0
8.2 | Gargouille en plomb Ø 75 à 110 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 6 |  | 0 | 0
0
8.3 | Traversée de l'étanchéité – Gueulard Ø 50 à Ø75 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
0
8.4 | Siphon de sol 15x15 en inox |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0 | 0
0
| ALIMENTATION EF- EC |  |  |  |  | 0
0
8.5 | Canalisation en polypropylène PPR. |  |  |  |  | 0
| a - Ø 25x 4.2 (Ø int. 16.6) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 50 |  | 0 | 0
| b - Ø 32 x 5,4 (Ø int. 21,2) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 80 |  | 0 | 0
| c - Ø 40 x 6,7 (Ø int. 26,6) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 60 |  | 0 | 0
| d - Ø 50 x 8.4 (Ø int. 33.2) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 45 |  | 0 | 0
0
8.6 | Robinet d'isolement |  |  |  |  | 0
| a - DN 25 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| b - DN 32 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| c - DN 40 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| d - DN 50 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
8.7 | Calorifuge tube PPR |  |  |  |  | 0
| a - Ø 25 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 50 |  | 0 | 0
| b - Ø 32 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 40 |  | 0 | 0
| c - Ø 40 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 65 |  | 0 | 0
| d - Ø 50 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 65 |  | 0 | 0
0
8.8 | Tuyau en polyéthylène réticulé |  |  |  |  | 0
| a - Ø 13,0 /16,0 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 275 |  | 0 | 0
| b - Ø 16,0/ 20,0 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 150 |  | 0 | 0
| c - Ø 20,0 /25,0 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 15 |  | 0 | 0
0
8.9 | Collecteur de distribution |  |  |  |  | 0
| a - Collecteur DN 20 de 2 à 5 départs |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 4 |  | 0 | 0
| b - Collecteur DN 25 de 6 à 9 départs |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 10 |  | 0 | 0
0
8.10 | Coffret pour distribution |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0 | 0
0
8.11 | Robinet de puissage Ø 15 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
8.12 | Anti bélier Ø 20 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
| PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
0
8.13 | Branchement incendie |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.14 | Tube fer acier galvanisé |  |  |  |  | 0
| a - Ø 40/49 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 20 |  | 0 | 0
| b - Ø 50/60 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 15 |  | 0 | 0
0
8.15 | Robinet à boisseau sphérique DN 50 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
8.16 | Robinet de vidange Ø 15 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
8.17 | Robinet d'incendie armé DN 25 |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
0
8.18 | Ensemble de dispositif de purge d'air |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
| EXTINCTEURS |  |  |  |  | 0
0
8.19 | Extincteurs CO2 de 5KG |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
8.20 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
8.21 | système d'extinxtion automatique par aerosol |  |  |  |  | 0
a-Local techqniue
| L'ensemble | Ens | 1 |  | 0 | 0
b-Local de stockage
| L'ensemble | Ens | 1 |  | 0 | 0
0
8.22 | Générateur d'aerosol 30G min. |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 15 |  | 0 | 0
8.23 | Générateur d'aerosol 100G min. |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0 | 0
0
8.24 | Générateurs portatifs d'aerosol |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0 | 0
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
0
8.25 | Branchement général eau froide |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
| APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
0
8.26 | Lavabo |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 21 |  | 0 | 0
0
8.27 | Ensemble WC à l'anglaise |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 14 |  | 0 | 0
0
8.28 | Receveur douche |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 15 |  | 0 | 0
0
8.29 | WC PMR |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
8.30 | Lavabo PMR |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
| ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
0
8.31 | Glace miroir |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
0
8.32 | Porte papier rouleau |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 13 |  | 0 | 0
0
8.33 | Patère double en métal |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
0
8.34 | Doseur de gel mural |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
0
| CHAUFFAGE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
8.35 | Ballons de stockage d'eau chaude sanitaire 1000 litres |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
0
8.36 | Échangeur à plaques "Solaire" Pu = 100 kw |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.37 | Capteurs solaire |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.38 | Réseaux hydrauliques chaufferie |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.39 | Circulateurs |  |  |  |  | 0
| a - Circulateur double - circuit - retour sanitaire - 3 m3/h - |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
| b - Circulateur double - circuit - secondaire solaire - 3 m3/h- |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.40 | Système anticalcaire |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.41 | Mitigeur thermostatique |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.42 | Armoire électrique et câblage |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.43 | Fourniture et pose d’un sauna |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
8.44 | Fourniture et pose d’un jaccuzi |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 8 - PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 9 - CLIMATISATION - VMC |  |  |  |  | 0
0
9.1 | Unité extérieur VRV PF:100 KW |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
9.2 | Unité intérieur VRV |  |  |  |  | 0
| a - PF : 2.9 kW - type gainable |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| b - PF : 5.6kW - type gainable |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| c - PF : 14kW - type gainable |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 3 |  | 0 | 0
| d - PF : 22kW - type gainable |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
9.3 | Circuit frigorifique |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
9.4 | Gaine et plénums de soufflage |  |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 80 |  | 0 | 0
0
9.5 | Gaine flexible calorifugée DN160 À DN 200 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 60 |  | 0 | 0
0
9.6 | Diffuseur de soufflage Débit :200 m3/h à 800 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 20 |  | 0 | 0
0
9.7 | Caissons d'extraction |  |  |  |  | 0
| a - Débit d’air : 200 m3/h à 500 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
| b - Débit d’air : 2000 m3/h à 6000 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
0
9.8 | Caissons d'air neuf |  |  |  |  | 0
| a - Débit d’air : 1000 m3/h à 1500 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
| b - Débit d’air : 1600 m3/h à 2000 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
9.9 | Ventilateur de gaine centrifuge Débit d’air : 100 m3/h à 200 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
0
9.10 | Bouche d'extraction autoréglage Débit d’air : 30 À 90 m3/h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 30 |  | 0 | 0
0
9.11 | Grille d'extraction |  |  |  |  | 0
| a - Débit d’air : 200 m3/h à 500 M3/h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
| b - Débit d’air : 600 m3/h à 1000 M3/h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0 | 0
0
9.12 | Grille d'air neuf |  |  |  |  | 0
| a - Débit d’air : 100 m3/h à 500 M3/h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| b - Débit d’air : 600 m3/h à 1000 M3/h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
0
9.13 | Gaines circulaires en tôle spiralée |  |  |  |  | 0
| a - Ø 100 à Ø 125 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 120 |  | 0 | 0
| b - Ø 160 à Ø 200 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 25 |  | 0 | 0
| c - Ø 250 à Ø 315 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 50 |  | 0 | 0
| d - Ø 355 à Ø 450 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 35 |  | 0 | 0
0
9.14 | Cartouche Par-Flamme 1/2H |  |  |  |  | 0
| a - Ø 100 à 125 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
| b - Ø 160 à 200 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
0
9.15 | Exutoire escalier surface libre 1m² |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
0
9.16 | Armoire et cablâge électrique |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 9 - CLIMATISATION - VMC |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 10 - COURANT FORT |  |  |  |  | 0
0
10.1 | Poste transformateur 160 KVA |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
10.2 | Mise à la terre |  |  |  |  | 0
| a - Mise à la terre géneral |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
| b - Liaison équipotentielle secondaire |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 9 |  | 0 | 0
| c - Mise à la terre informatique |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
10.3 | Liaison Armoire général basse tension TGBT |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 300 |  | 0 | 0
0
10.4 | Regard de tirage électricité |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
0
10.5 | Tableau général basse tension TGBT |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
10.6 | Tableau de distribution et protection |  |  |  |  | 0
| a - Tableau de distribution et protection TPE1E |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
10.7 | Câble de raccordement |  |  |  |  | 0
| a - Câble Cuivre type U 1000 RVFV Section 4x3x150 mm² + 4x150+Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 510 |  | 0 | 0
| b-Câble Cuivre type U 1000 R02V |  |  |  |  | 0
| 1 - Section 4 x70mm² + Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 30 |  | 0 | 0
| 2 - Section 4 x50mm² + Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 25 |  | 0 | 0
| 3 - Section 4 x35mm² + Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 20 |  | 0 | 0
| 4 - Section 4 x25mm² + Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 40 |  | 0 | 0
| 5 - Section 4 x16mm² + Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 45 |  | 0 | 0
| 6 - Section 4 x10mm² + Terre |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 35 |  | 0 | 0
0
10.8 | Foyer Lumineux |  |  |  |  | 0
| a - Points Lumineux sur simple allumage |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 34 |  | 0 | 0
| b - Points Lumineux sur double allumage |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0 | 0
| c - Point lumineux sur va et vient |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 9 |  | 0 | 0
| d - Point lumineux sur double va et vient |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 2 |  | 0 | 0
| e - Points lumineux sur bouton poussoir |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0 | 0
| f - Points lumineux sur détecteur de mouvement |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
| g - Points lumineux sur commande Tableau |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 6 |  | 0 | 0
| h - Points lumineux supplémentaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 54 |  | 0 | 0
0
10.9 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique / TV |  |  |  |  | 0
| a -Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 86 |  | 0 | 0
| b - Prise de courant 2P + T. 16 A étanche normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 26 |  | 0 | 0
| c- Boîte de sortie de câble Alimentation Enseigne Lumineuse en câble 3x4 mm² y compris boîte, raccordement |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
| d- Boîte de sortie de câble Alimentation climatiseur compris boîte, raccordement en câble 3x4 mm² |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 10 |  | 0 | 0
| e - Prises informatiques RJ45 blindée cat .6 STP Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre16 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 7 |  | 0 | 0
| f-Prises TV. Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 mécanisme |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
0
10.10 | Fourniture et pose de la lustrerie |  |  |  |  | 0
| a - Luminaire LED encastré 600x600 Réf: CRI 83 LED 184912 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 18 |  | 0 | 0
| b -Luminaire LED encastré 120x30 Réf: CRI 83 LED 185912 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 18 |  | 0 | 0
| c - Spot LED Réf: SPY ST 93033 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 70 |  | 0 | 0
| d- Spot étanche Réf:YOU-TURN 93050 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 82 |  | 0 | 0
| e- Applique murale Réf: monture SQL LED 23281283 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
| f - Projecteur Boxy R92733W-B Réf:1262204371000 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 18 |  | 0 | 0
| g- Projecteur au mur Réf: MIDISPY-TRIMLESS 93040 ou similaire |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
0
10.11 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| a- bloc de balisage à LEDS 45 lumens 1h |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 30 |  | 0 | 0
| b - Bloc d’ambiance 400 lumens |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 6 |  | 0 | 0
| c - Bloc télécommande |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
10.12 | Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
| a - Courants forts: 365x63mmm (épaisseur 15/10ème) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 200 |  | 0 | 0
| b - Courants forts: 215x63mmm (épaisseur 15/10ème) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 150 |  | 0 | 0
| c - Courants faibles: 125x63mmm (épaisseur 15/10ème) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 250 |  | 0 | 0
| d - Courants faibles: 95x63mmm (épaisseur 15/10ème) |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 120 |  | 0 | 0
0
TOTAL - 10 - COURANT FORT |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 11 - COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
0
11.1 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom |  |  |  |  | 0
| a - Armoire 42 Unités |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
| b - Armoire 19 Unités |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
11.2 | Câble 4 paires F/UTP CAT 6 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML | 490 |  | 0 | 0
0
11.3 | Panneaux de brassage |  |  |  |  | 0
| a - Panneau de 48 ports |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
| b - Panneau de 24ports |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
0
11.4 | Detection Incendie |  |  |  |  | 0
| a- Centrale de détection d’incendie type 2B |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
0
| b- Détecteur optique de fumée |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 20 |  | 0 | 0
| c- Déclencheur manuel |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 15 |  | 0 | 0
| d- Avertisseurs sonores |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 4 |  | 0 | 0
0
11.5 | Vidéo surveillance |  |  |  |  | 0
| a - Caméra IP fixe extérieure 1080P WDR y compris support de fixation |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 16 |  | 0 | 0
| b -Camera dôme mobile extérieure 2MP Zoom x30 |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 20 |  | 0 | 0
| c-Multiplexeur enregistreur numérique |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
| d-Ecran LCD 40 pouces |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
| e-Commutateurs 24 ports |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 2 |  | 0 | 0
| f- Câblage, installation, configuration et mise en service |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
11.6 | Sonorisation |  |  |  |  | 0
| a - haut parleur 30 W |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 12 |  | 0 | 0
| b - haut parleur 30 W suspendue |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 6 |  | 0 | 0
| c - Amplificateur |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 1 |  | 0 | 0
| d - Câblage sonorisation |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
11.7 | Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
| a - Lecteur badge proximité |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0 | 0
| b - Gâche électrique ou ventouse |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 7 |  | 0 | 0
| c - Badge |  |  |  |  | 0
| L'unité | U | 8 |  | 0 | 0
| d - Unité de traitements |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
| e - Câblage contrôle d’accès |  |  |  |  | 0
| L'ensemble | ENS | 1 |  | 0 | 0
TOTAL - 11 - COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0 | 0
RECAPITULATION GENERALE
| DESIGNATION DU SOUS LOT |  |  |  | MONTANT (DHS)
| Lot n°1 : Gros œuvres |  |  |  | 0
| Lot n°2 : Etanchéité |  |  |  | 0
| Lot n°3 : CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE |  |  |  | 0
| Lot n°4 : REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | 0
| Lot n°5 : FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
| Lot n°6 :MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, FERRONNERIE, ALUMINIUM ET PVC Y/C VITRAGE |  |  |  | 0
| Lot n° 7 : PEINTURE |  |  |  | 0
| Lot n°8 : PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| Lot n°9 : CLIMATISATION |  |  |  | 0
| Lot n° - 10 - COURANT FORT |  |  |  | 0
| Lot n° - 11 - COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL H.T (DHS) |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C (DHS) |  |  |  | 0