| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     56   / 2019

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition des Equipements de la filière électronique destinés aux préparatifs de la compétition WORLD SKILLS - LOT UNIQUE: EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l' l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition des Equipements  de la filière électronique destinés aux préparatifs de la compétition WORLD SKILLS;

LOT UNIQUE: EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

n° de patente........................(2)  et (3)

n° d’identification fiscale……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :

- montant hors T.V.A. :.........................................(en lettres et en chiffres)

-Taux de la T.V.A : :.........................................(en pourcentage)

- montant de la T.V.A.:………………..................(en lettres et en chiffres)

- montant T.V.A.comprise :...................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition des Equipements  de la filière électronique destinés aux préparatifs de la compétition WORLD SKILLS;

LOT UNIQUE: EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de …………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de …………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

pour le lot  unique

Lot unique: Equipement Electronique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Items | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION (GENRE METRIX GX320) Marque : Référence : |  |  |
|  | Caractéristiques techniques : |  |  |
|  | - Formes d’ondes : Sinus, Carré, Triangle, Rampe, TTL |  |  |
|  | - Plage de fréquence : ≥ 0.001 Hz à 20 MHz. |  |  |
|  | - Amplitude : ≥ 20 V crête à crête à vide. - Les modulations AM/FM. |  |  |
|  | - Alimentation : 220 V ~ 240V, 50 Hz. |  |  |
|  | Livré avec : |  |  |
|  | - Câble d’alimentation |  |  |
|  | - Notice technique en version Française/Anglaise |  |  |
| 2 | # ALIMENTATION TRIPLE DE LABORATOIRE (GENRE KEITHLEY 2231A-30-3) Marque : Référence : Caractéristiques techniques : Alimentation c.c. à triple canal Tension d'entrée : 220 V/50Hz Puissance du total d’alimentation : 195 W ± 3% Bornes de sortie de diamètre 4 mm sécurisé Nombre de sorties : 3 Courant de sortie 1 (max.) : 3 A ± 3% Courant de sortie 1 (min.) : 0 A Courant de sortie 2 (max.) : 3 A ± 3% Courant de sortie 2 (min.) : 0 A Courant de sortie 3 (max.) : 3 A ± 3% Courant de sortie 3 (min.) : 0 A Ondulation résiduelle : 1 mV Tension de sortie 1 (max.) : 0 V/DC Tension de sortie 1 (min.) : 30 V/DC ± 3% Tension de sortie 2 (max.) : 0 V/DC Tension de sortie 2 (min.) : 30 V/DC ± 3% Tension de sortie 3 (max.) : 5 V/DC ± 3% Tension de sortie 3 (min.) : 0 V/DC ± 3% Protection : limitation de courant, protection contre les courts-circuits |  |  |
| 3 | MULTIMETRE NUMERIQUE (GENRE FLUKE 289) Marque : Référence : |  |  |
|  | Caractéristiques techniques : |  |  |
|  | - Impédance d’entrée : 10 MΩ. |  |  |
|  | - Nombre de calibres automatiques de tension DC/AC: 6 minimums |  |  |
|  | - Gamme de tension DC/AC : 50 mV à 1000 V. |  |  |
|  | - Précision VDC : ≤ à 0.03%. |  |  |
|  | - Précision VAC : ≤ à 0,45 %. |  |  |
|  | - Nombre de calibres automatiques de courant DC/AC : 6 minimums |  |  |
|  | - Gamme de courant DC/AC : 500μA à 10 A. |  |  |
|  | - Précision IDC : ≤ à 0.2 %. |  |  |
|  | - Précision IAC : ≤ à 0.8 %. |  |  |
|  | - Nombre de calibres automatiques de résistance : 7 minimums |  |  |
|  | - Gamme de résistance : 50 Ω à 500 MΩ. |  |  |
|  | - Précision : ≤ à 0,1%. - Nombre de calibres automatiques de capacité : 7 minimums - Gamme de capacité : 1nF à 100mF. - Précision : ≤ à 1%. - Gamme de Fréquence : 1Hz à 1 KHz |  |  |
|  | - Protection contre les surcharges par fusible HPC - Test diode – continuité – data hold - Extinction automatique |  |  |
|  | Livré avec : |  |  |
|  | - Cordons de sécurité. |  |  |
|  | - Etui de protection et transport. |  |  |
|  | - Notice technique en version Française/Anglaise. - Conforme à la Norme EN61010 – 600V Cat III |  |  |
| 4 | OSCILLOSCOPE QUATRE TRACE (GENRE TEKTRONIX TBS1104) Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Oscilloscope numérique 4 voies x 100 MHz. - Bande passante : 100Mhz. - Sensibilité : 2mV/div à 5V/div. - Vitesse de balayage numérique : 5ns à 50 s/div. -Fréquence d’échantillonnage : 1 GS/s. - Longueur d’enregistrement : 1M points. - Couplage : AC, DC et GND. - Interface USB en Standard Livré avec : - 4 sondes (1x, 10x commutable), câble d'alimentation, câble USB, logiciel sur CD, manuel d’utilisation (en Français/Anglais sur CD) |  |  |
| 5 | OSCILLOSCOPE DEUX TRACE (GENRE TEKTRONIX TBS1102) Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Oscilloscope numérique 2 voies x 100 MHz. - Bande passante : 100Mhz. - Sensibilité : 2mV/div à 5V/div. - Vitesse de balayage numérique : 5ns à 50 s/div. -Fréquence d’échantillonnage : 1 GS/s. - Longueur d’enregistrement : 1M points. - Couplage : AC, DC et GND. - Interface USB en Standard Livré avec : - 2 sondes (1x, 10x commutable), câble d'alimentation, câble USB, logiciel sur CD, manuel d’utilisation (en Français/Anglais sur CD) |  |  |
| 6 | ANALYSEUR DE SPECTRE Marque : Référence : Caractéristiques techniques : Plage de fréquence de 150 kHz à 3 GHz. Fonction Auto set. Niveau sonore ≤-100 dBm. Plages de bande passante de résolution (RBW) de 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz. Mesures ACRR, CHPW, OCBW. 3 traces de couleurs différentes. Fonction de fenêtre partagée. Fonction de ligne de limite. Logiciel de commande à distance. Documentation de présentation pour cours de formation. Prise en charge de l'interface dispositif USB/hôte, RS-232C. Ecran LCD TFT de 5,6 minimum pouces avec sortie VGA. |  |  |
| 7 | ORDINATEURS AVEC DEUX ECRANS Marque : Référence : Caractéristiques techniques : Pour la réalisation des travaux pratiques en électronique, programmation des microcontrôleurs, traçage des circuits imprimés, … - Processor 3,2 GHz Core i7(minimum) - 8Go de la capacité mémoire ram (minimum) - 500Go de capacité de disque dur - Carte son - Cartes graphiques de 1024Mo - Graveur de CD /DVD - Deux écrans de 21 pouces minimums - Microsoft Windows 10 Professionnel - Souris optique - Clavier (de type Azerty) |  |  |
| 8 | STATION DE SOUDAGE (GENRE Weller WT 1010) Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Nombre de sorties : 1 - Puissance de la station (fer à souder) : 95W (+/-10%) - Performance ESD - Afficheur LCD - Température jusqu’à 550ºC (+/-9%) - Grand choix de pièces de rechange : - Panne de fer à souder de taille: 10x Largeur 1,6 mm x Epaisseur 0,4 mm x Longueur de 59 mm 10x Largeur 2,4 mm x Epaisseur 0,8 mm x Longueur de 59 mm 5x Largeur 3,2 mm x Epaisseur 0,8 mm x Longueur de 59 mm 5x Largeur 4 mm x Epaisseur 0,8 mm x Longueur de 59 mm - Alimentation : 220V/50Hz |  |  |
| 9 | STATION DE REPARATION A 3 CANAUX, (GENRE WELLER WR 3000M) Marque : Référence : Station de soudage ; dessoudage et de soudage a air chaud - Nombre de sorties : 3 Alimentation : 220V/50Hz - Puissance de 400 watts sur 3 canaux commandés indépendamment Ports de vide max. 0,7 bar Volume maximal d'air chaud en L/min (selon l'outil) :15 Débit min en L/min : 18 Pompe intégrée, service intermittent 30/30 s Plage de températures °C : 100 - 450 (550) Écran 240 x 88 points minium /rétroéclairage Déclencheur de surtension 2,0 A Conforme IPC Sécurité ESD Station de réparation WR3M Stylo à air chaud HAP 200 avec support de sécurité WDH 30. Fer à souder DSX 80 avec support WDH 30. Fer à souder WP 80 avec support WDH 10 Stop + go Préhension avec pompe à vide. Nettoyeur à sec WDC 2. Port USB permettant d'utiliser le logiciel PC inclus pour l'enregistrement des données Grand choix de pièces de rechange : 10x Pointe 0,8 mm 10x Pointe 1,2 mm 10x Pointe 2 mm 10x Pointe 3,2 mm |  |  |
| 10 | INSOLEUSE A QUATRE TUBES Marque : Référence : Caractéristiques techniques : Équipement : 4 tubes Ultra-violets Puissance des tubes : 8W Longueur des tubes : 28cm - Temps d’insolation : 60s environ - Capacité d'insolation : 1 face jusqu’à 270x200mm (+/- 10%) - ttension de fonctionnement 230 V/AC - Surface d'exposition en verre minéral - Présentation en mallette - Livrée en kit à assembler - Fournie avec tous les accessoires de montage |  |  |
| 11 | GRAVEUSE CHIMIQUE VERTICALE POUR CIRCUIT IMPRIME Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Support platine démontable jusque 200 x 300mm - Thermomètre - Résistance chauffante réglable - Récipient de développement - Pompe génératrice de bulles - Puissance (max.) 150 W - Tension de fonctionnement 230 V/AC - Capacité minimum 1.5 l |  |  |
| 12 | USB Microscope numérique pour Electronique Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Grossissement: de 5x à 100x (minimum) - Résolution de caméra 1,3 mégapixel (1280x1024 pixels) (minimum) - PC-Interface USB 2.0, High speed USB transmission - Output : Picture, vidéo - Dimension : 32mm (diamètre) x 100mm (Largeur) (minimum) - Livré avec : - Un Support de Microscope - Logiciel sur CD et Quick start guide - Règle d'étalonnage |  |  |
| 13 | LAMPES AVEC LOUPE Marque : Référence : Caractéristiques techniques : Lampes loupe pourvues d’un coating antistatique (protection ESD) - Portée maximale +/- 95cm - Agrandissement 175% (minimum) - Dimension Lentille 155x185mm (minimum) - Illumination 26W, 6400K - Fixation pour table - ESD |  |  |
| 14 | KIT ANTI STATIQUE ESD : Marque : Référence : Caractéristiques techniques : 1. Tapis de table antistatique, conforme à la norme pour les surfaces de travail EOS/ ESD (deux couches) : - Largeur 122cm x Epaisseur 2mm x Longueur 10m - Résistance à la terre : 7.105 – 5.107 Ohm - Résistance (côté dissipatif) : 1.107 – 1. 108 Ohm - Résistance (côté conducteur) : 1.104 – 1. 105 Ohm - Couleur : bleu ciel de préférence 2. Bracelet élastique réglable : quantité x 6 3. Câble spiralé de 3 m et résistance 1MΩ avec prises banane femelle 10mm dans les deux côtés : quantité x 6 4. Cordon de mise à la terre avec 2 prises banane femelle 4mm + 1 pression mâle 10mm : quantité x 6 |  |  |
| 15 | GRAVEURS DE CIRCUITS IMPRIMES POUR LE PROTOTYPAGE Marque : Référence : Caractéristiques techniques : Dimensions maximales des substrats et surface de topologie (X x Y x Z) 229 mm x 305 mm x 22 mm (minimum) Résolution (X/Y) : 0.5 μm Précision de l’alignement recto-verso : ± 0,02 mm Moteur de fraisage : Commandé par logiciel 60.000 tr/mn minimum Changement des outils : Automatique, 15 positions Fraisage avec réglage : Automatique Porte-outils : 3,175 mm, support automatique Vitesse de perçage : 120 courses/min Vitesse de déplacement (X/Y) : 130-160 mm/s Entraînement X/Y : Moteur pas-à-pas à 3 phases Entraînement Z : Moteur pas-à-pas à 2 phases Dimensions (L x H x P) minimum : 600 mm x 500 mm x 800 mm Alimentation électrique : 230V, 50Hz Alimentation en air comprimé : 6 bars (87 psi), 100 l/min (3,5 cfm) Accessoires requis : Évacuation |  |  |
| 16 | IMPRIMANTE 3D Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Taille maximale de la pièce : 200 X 200 X 200 mm (minimum) - Résolution : min 60 microns - Matériaux supportes : au minimum PLA, ABS…. Etc - Double extrusion - Buse : min 0.4 mm - Supports : Windows et Mac - Vitesse d'impression : min 150mm/s - Filament : 1.75mm - Filament PLA (acide polylactique) en bobine au minimum 350g: Diamètre : 1.75mm, couleur : blanc, bleu et noir. - Plateau chauffant en aluminium. - Impression via WIFI, USB ou/et carte mémoire. - Contrôleur : LCD. CD contenant le logiciel de l’imprimante et un manuel d’utilisation Condition de fonctionnement : 10-60°. Alimentation électrique : 220V/50Hz. |  |  |
| 17 | VALISE D’OUTILLAGE ELECTRONIQUE EQUIPEE Marque : Référence : Caractéristiques techniques : -Valise d’outillage vide en aluminium -Dimension de la valise : H500 x L400 x P200mm (+/- 20%) -Jeu de pinces électroniques comprenant : - Pince coupante tête ogivale, L=110mm (+/- 10%) - Pince coupante tête pointue, L=110mm (+/- 10%) - Pince à bec long et rigide, L=130mm (+/- 10%) - Pince à bec effilé coudé à 45°, L=135mm (+/- 10%) - Pince à bec rigide coudé à 60°, L=125mm (+/- 10%) - Pince universelle L=120mm (+/- 10%) -Jeu de 17 tournevis comprenant : - Jeu de 6 tournevis Plat (1x75 – 1.2x75 – 1.5x75 – 1.8x75 - 2x75- 2.5x75) - Jeu de 4 tournevis Philips (2x75 – 2.5x75- 3x75 - 4x75) - Jeu de 2 tournevis Pozidriv (3x75 - 4x75) - Jeu de 5 tournevis Torx (2x75 – 2.5x75- 3x75 – 3.5x75 - 4x75) -Jeu de 8 brucelles comprenant : - Brucelles droite à bec étroit et pointu non strié, L=150mm (+/- 10%) - Brucelles droite à bec fort, long, strié, avec guide, L=150mm (+/- 10%) - Brucelles droite à bec longs, fins, striés, avec guide, L=150mm (+/- 10%) - Brucelles droite à Bec puissant, rigide, strié pour câblage, L=150mm (+/- 10%) - Brucelles droite à Bec strié, croisé, auto-serrant, L=150mm (+/- 10%) - Brucelles coudée à 45° à bec fin, strié, avec guide, L=150mm (+/- 10%) - Brucelles coudée à 40° à becs fort, long, strié, avec guide, L=150mm (+/- 10%) - Extracteur de circuit intégré, L=120mm (+/- 10%) -Ciseaux à lames courtes, très pointues, LTotale=120 mm, LLame=25 mm (+/- 10%) -Cutter à lame interchangeable, L=150 mm (+/- 10%) -Doigt magnétique extrafin flexible, L=210 mm, Dtête=7 mm (+/- 10%) -Lampe-stylo, Corps en tube d’aluminium, L=140mm, Dtube= 14mm (+/- 10%) -Miroir d’inspection articulé et flexible, miroir serti sur plastique, L=210mm, Dmiroir =36mm (+/- 10%) |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT UNIQUE: Equipement Electronique

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION (GENRE METRIX GX320) | U | 3 |  |  |  |
| 2 | ALIMENTATION TRIPLE DE LABORATOIRE (GENRE KEITHLEY 2231A-30-3) | U | 3 |  |  |  |
| 3 | MULTIMETRE NUMERIQUE (GENRE FLUKE 289) | U | 3 |  |  |  |
| 4 | OSCILLOSCOPE QUATRE TRACE (GENRE TEKTRONIX TBS1104) | U | 1 |  |  |  |
| 5 | OSCILLOSCOPE DEUX TRACE (GENRE TEKTRONIX TBS1102) | U | 2 |  |  |  |
| 6 | ANALYSEUR DE SPECTRE | U | 1 |  |  |  |
| 7 | ORDINATEURS AVEC DEUX ECRANS | U | 3 |  |  |  |
| 8 | STATION DE SOUDAGE (GENRE Weller WT 1010) | U | 3 |  |  |  |
| 9 | STATION DE REPARATION A 3 CANAUX, (GENRE WELLER WR 3000M) | U | 1 |  |  |  |
| 10 | INSOLEUSE A QUATRE TUBES | U | 1 |  |  |  |
| 11 | GRAVEUSE CHIMIQUE VERTICALE POUR CIRCUIT IMPRIME | U | 1 |  |  |  |
| 12 | USB MICROSCOPE NUMERIQUE POUR ELECTRONIQUE | U | 3 |  |  |  |
| 13 | LAMPES AVEC LOUPE | U | 3 |  |  |  |
| 14 | KIT ANTI STATIQUE ESD | U | 1 |  |  |  |
| 15 | GRAVEURS DE CIRCUITS IMPRIMES POUR LE PROTOTYPAGE | U | 1 |  |  |  |
| 16 | IMPRIMANTE 3D | U | 1 |  |  |  |
| 17 | VALISE D’OUTILLAGE ELECTRONIQUE EQUIPEE | U | 3 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent