## BDP
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Travaux d’achèvement pour le réaménagement, réhabilitation et rénovation du Centre d’Accueil Jbel-Lakhder MARRAKECH
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité | P.U. | P. TOTAL
|  |  |  | (en DH HT) | (en DH HT)
100 | GROS-ŒUVRE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION
A-1 TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | DECAPAGE DES ESPACES VERTS
| Le mètre carré | M² | 20
102 | DESSOUCHAGE ET ABATTAGE DES ARBRES
| L'unité | U | 5
103 | TARANSPLANTATION DES ARBRES
| L'unité | U | 5
A-2 DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION
104 | DEMOLITIONS ET DEPOSES
a- Dépose de la menuiserie de toute dimension et toute nature
| L'unité | U | 60
b- Démolition et dépose du complexe d'étanchéité y/c forme de pente
| Le mètre carré | M² | 700
c- Dépose de revêtement de toute nature sur sol, et sur murs,
| Le mètre carré | M² | 300
d- Démolition des dallages,
| Le mètre carré | M² | 240
e- Démolition et Dépose des faux plafonds
| Le mètre carré | M² | 80
f- Démolition des cloisons de toute nature et toute épaisseur y/c raidisseurs
| Le mètre carré | M² | 150
g - Démolition de tout ouvrage en béton armé
| Le mètre carré | M² | 153
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITION ET DEPOSE Y/C EVACUATION H.T …..
B/ TERRASSEMENTS GENERAUX
105 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE
| Le mètre cube | M3 | 160
106 | REMBLAIEMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES
| Le mètre cube | M3 | 160
107 | APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAI
| Le mètre cube | M3 | 64
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX H.T …………..
C/ MACONNERIE EN FONDATION
108 | BETON DE PROPRETE
| Le mètre cube | M3 | 10
109 | GROS BETON POUR FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 50
110 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION
| Le mètre cube | M3 | 50
111 | ARASE ETANCHE
| Le mètre carré | M2 | 40
112 | TRAVERSEE DANS MACONNERIE
| L'unité | U | 20
113 | MISE A LA TERRE EN CUIVRE NU DE 28 MM²
a- Pour constructions nouvelles
| Le forfait | Ft | 1
b- Pour blocs existants (bâtiments à aménager)
| Le forfait | Ft | 1
TOTAL MACONNERIE EN FONDATION H.T …………..
D/ BETON ARME POUR OUVRAGES EN FONDATIONS
114 | BETON POUR BETON ARME DE TOUS OUVRAGES EN FONDATION
a) Pour semelles isolées et filantes.
| Le mètre cube | M3 | 60
b) Pour radiers
| Le mètre cube | M3 | 30
c) Pour poteaux en fondation
| Le mètre cube | M3 | 10
d) Pour longrines et chainages
| Le mètre cube | M3 | 30
e) Pour voiles en fondation
| Le mètre cube | M3 | 10
f) Pour chemisage en fondation
| Le mètre cube | M3 | 35
115 | ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON ARME EN FONDATION
| Le kilogramme | KG | 25000
TOTAL BETON ARME POUR OUVRAGES EN FONDATIONS H.T …………..
E/ CANALISATIONS - REGARDS - ASSAINISSEMENT
116 | CANALISATION EN BUSE DE PVC
a) DIAMETRE 160 MM
| Le mètre linéaire | ML | 50
b) DIAMETRE 200 MM
| Le mètre linéaire | ML | 270
c) DIAMETRE 300 MM
| Le mètre linéaire | ML | 40
d) DIAMETRE 400 MM
| Le mètre linéaire | ML | 25
117 | REGARD NON VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT
a) Regard de 0.40 x 0.40 M
| L'unité | U | 16
b) Regard de 0,50 x 0,50 M
| L'unité | U | 10
118 | REGARD VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT
a) regard de 0,60 x 0,60 M
| L'unité | U | 8
b) regard de 0,80 x 0,80 M
| L'unité | U | 4
119 | CANIVEAU EN BETON ARME TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS
| Le mètre linéaire | ML | 30
120 | CANIVEAU A CIEL OUVERT EN BETON ARME TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS
| Le mètre linéaire | ML | 70
121 | REGARD AVALOIR Y/C GRILLE EN FONTE DUCTILE
| L'unité | U | 6
122 | GRILLE POUR CANNIVEAU EN FONTE DUCTILE
| Le mètre linéaire | ML | 30
123 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT
| L'ensemble | ENS | 1
TOTAL CANALISATIONS - REGARDS - ASSAINISSEMENT H.T …………..
F/ DALLAGES - RENFORMIS
124 | FORME EN TOUT VENANT COMPACTE
| Le mètre cube | M3 | 88
125 | DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIER EPAISSEUR 13CM
| Le mètre carré | M2 | 146
126 | BETON POUR RENFORMIS TOUTES HAUTEURS
| Le mètre carré | M2 | 92
TOTAL DALLAGES - RENFORMIS H.T …………..
G/ BETON ARME EN ELEVATION
127 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
a) Béton pour poteaux, poutres et voiles
| Le mètre cube | M3 | 90
b) Béton pour dalles pleines
| Le mètre cube | M3 | 35
c) Béton pour chemisage des ouvrages en superstructure
| Le mètre cube | M3 | 12
d) Béton pour acrotères
| Le mètre cube | M3 | 15
128 | ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON EN ELEVATION
| Le kilogramme | KG | 20000
129 | PLANCHER HOURDIS Y/C DALLE DE COMPRESSION
a) Plancher hourdis 16+4 y/c dalle de compression
| Le mètre carré | M2 | 290
b) Plancher hourdis 20+5 y/c dalle de compression
| Le mètre carré | M2 | 55
130 | DALETTES EN BETON ARME Y/C ARMATURE
a) Dallette en béton y compris aciers
| Le mètre carré | M2 | 100
b) Dallette couvre joint de dilatation y compris aciers
| Le mètre linéaire | ML | 50
131 | SOUCHE EN TERRASSE POUR GAINE DE VENTILATION
| L'unité | U | 10
132 | TRAVERSEE ET RESERVATION DANS LE PLANCHER EN BETON
| L'unité | U | 25
133 | REFECTION ET REMISE EN ETAT DES ACROTERES EXISTANTS
| Le mètre linéaire | ML | 130
134 | APPUIS DE FENETRES
| Le mètre linéaire | ML | 200
TOTAL BETON ARME EN ELEVATION H.T …………..
H/ MACONNERIE EN ELEVATION
135 | MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
| Le mètre carré | M2 | 900
136 | CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 8T
| Le mètre carré | M2 | 770
137 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES ROUGES 8+6T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON
| Le mètre carré | M2 | 700
138 | HABILLAGE DES DESCENTES
| Le mètre linéaire | ML | 110
TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION H.T …………..
I/ ENDUIT ET DIVERS
139 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y/C BAGUETTE D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 3700
140 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR PLAFOND
| Le mètre carré | M2 | 550
141 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX ET BAGUETTE D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 1240
142 | COUVRE JOINT DE DILATATION
a) sur sol
| Le mètre linéaire | ML | 70
b) sur mur et plafond
| Le mètre linéaire | ML | 85
143 | TRAITEMENT DES FISSURES
| Le mètre linéaire | ML | 600
144 | DECAPPAGE ET REPRISE DES ENDUITS DEGRADES
| Le mètre carré | M2 | 910
TOTAL ENDUIT ET DIVERS H.T …………..
TOTAL GROS ŒUVRE H.T…………………
200 | ETANCHIETE
201 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE
| Le mètre carré | M2 | 800
202 | ETANCHEITE MONOCOUCHE
| Le mètre carré | M2 | 800
203 | PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE
| Le mètre carré | M2 | 800
204 | COMPLEXE D’ETANCHEITE DES RELEVES
| Le mètre linéaire | ML | 300
205 | PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE
| Le mètre linéaire | ML | 300
206 | ETANCHEITE LEGERE
| Le mètre carré | M2 | 100
207 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE GRANULEE
| Le mètre carré | M2 | 120
TOTAL ETANCHEITE H.T…………………
300 | REVETEMENT DE SOLS, MURS ET FAUX PLAFOND
301 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO 40x40CM
| Le mètre carré | M² | 900
302 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO 30x30cm ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M² | 150
303 | PLINTHE EN COMPACTO DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 750
304 | REVETEMENT SOL EN MARBRE LOCAL LISSE
| Le mètre carré | M² | 105
305 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL LISSE DE 7CM DE HAUTEUR
| Le mètre linéaire | ML | 70
306 | REVETEMENT EN GRES CERAME 30x30 ANTIDERAPANT
| Le mètre carré | M² | 80
307 | REVETEMENT SOL EN BETON LISSE A L'HELICOPTERE Y/C RESINE DE PROTECTION
| Le mètre carré | M² | 20
308 | PLINTHE EN GRES CERAME DE 10CM
| Le mètre linéaire | ML | 70
309 | REVETEMENT EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR Y/C PLINTHE
| Le mètre carré | M² | 95
310 | TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE
| Le mètre carré | M² | 70
311 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHE
| Le mètre linéaire | ML | 120
312 | REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30x60
| Le mètre carré | M² | 400
313 | REVETEMENT MURAL EN ZELLIGE DE FES
| Le mètre carré | M² | 230
314 | CLAUSTRA EN BETON COLORE DANS LA MASSE
| Le mètre carré | M² | 60
315 | REVETEMENT SOL EN BETON DESACTIVE (extérieur)
| Le mètre carré | M² | 120
316 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX
| Le mètre carré | M² | 1100
317 | FAUX PLAFOND EN STAFF DECORATIF
| Le mètre carré | M² | 200
318 | ENDUIT TALOCHE EN PLATRE SUR PLAFOND Y/C CORNICHE
| Le mètre carré | M² | 90
TOTAL REVETEMENT DE SOLS, MURS ET FAUX PLAFONDS H.T…………………
400 | MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
A/ MENUISERIE BOIS
401 | PORTES ISOPLANE EN BOIS DE TYPE INDUSTRIEL Y COMPRIS PROTECTION
| Le mètre carré | M2 | 55
402 | PORTE A LAMES
| Le mètre carré | M2 | 35
403 | PORTE PAR FLAMME ½ HEURE Y/C FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 37
404 | PORTE EN BOIS SEMI MASSIF
| Le mètre carré | M2 | 30
405 | PORTE EN BOIS MASSIF PIVOTANTE A STRUCTURE PORTANTE EN METAL AVEC PARTIES VITREES
| Le mètre carré | M2 | 15
406 | PLACARD Y/C ETAGERS ET JOINT CREUX
| Le mètre carré | M2 | 105
407 | PERGOLAT EN BOIS LAMELE COLLE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJETIONS
| Le mètre carré | M2 | 210
408 | PERGOLAT EN BOIS ROUGE TRAITE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJETIONS
| Le mètre carré | M2 | 100
409 | REFECTION ET RESTAURATION DU PORTAIL D’ENTREE EN BOIS
| L'ensemble | E | 1
TOTAL MENUISERIE BOIS HT……………
B/MENUISERIE ALUMINUM
410 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M2 | 55
411 | PORTE COULISSANTE EN ALUMINIUM
| Le mètre carré | M2 | 120
412 | ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE OUVRANTE A LA FRANCAISE
| Le mètre carré | M2 | 10
413 | BAIE VITREE EN ALUMINIUM A PANNEAUX EN ACCORDÉON
| Le mètre carré | M2 | 31
414 | VOLET ROULANT EN ALUMINIUM EXTRUDE
| Le mètre carré | M2 | 15
415 | MURS RIDEAU Y/C PORTE
| Le mètre carré | M2 | 38
416 | GARDE CORPS EN INOX
| Le mètre linéaire | ML | 30
TOTAL MENUISERIE ALUMINUM HT……………
C/MENUISERIE METALLIQUE
417 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURE Y/C FERME PORTE
| Le mètre carré | M2 | 30
418 | PORTE METALLIQUE
| Le mètre carré | M2 | 15
419 | REFECTION DES PORTES METALLIQUES EXISTANTES
| Le mètre carré | M2 | 10
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE HT …………
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE H,T …………
500 | PLOMBERIE -APPAREILS SANITAIRES-PROTECTION INCENDIE
I - PLOMBERIE
A/ RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS
501 | CANALISATION EN TUBE POLYETHYLENE PEHD
a) Diamètre 32
| Le mètre linéaire | ML | 75
b) Diamètre 25
| Le mètre linéaire | ML | 89
502 | VANNES EN LAITON
a) Diamètre 32
| L'unité | U | 12
b) Diamètre 25
| L'unité | U | 17
503 | ROBINET D'ARROSAGE DIAMETRE 20
| L'unité | U | 14
504 | TUBES EN POLYPROPYLENE RANDON (PPR) MODEL ARIETE 25
a)Canalisation en tube PPR diam 40
| Le mètre linéaire | ML | 105
b)Canalisation en tube PPR diam 32
| Le mètre linéaire | ML | 90
c) Canalisation en tube PPR diam 25
| Le mètre linéaire | ML | 210
d) Canalisation en tube PPR diam 20
| Le mètre linéaire | ML | 250
505 | VANNE D'ARRET EN (PPR)
a) vannes d’arrêt diamètre 40
| L'unité | U | 8
b) vannes d’arrêt diamètre 32
| L'unité | U | 7
c) vannes d’arrêt diamètre 25
| L'unité | U | 9
d) vannes d’arrêt diamètre 20
| L'unité | U | 15
506 | COLLECTEUR COMPLET EN CUIVRE LAITON Ø 3/4 Y COMPRIS COFFRET
a) Collecteur 3 à 4 sorties
| L'unité | U | 35
b) Collecteur 5 à 6 sorties
| L'unité | U | 22
507 | CANALISATION EN RETUBE POLYETHYLENE RETICULE
a) diamètre 13/16
| Le mètre linéaire | ML | 300
b) diamètre 16/20
| Le mètre linéaire | ML | 250
TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS H.T……………..
B/ EVACUATION ET DECENTES E.P
508 | EVACUATION ET DESCENTE E.P EN PVC
a) Tuyauterie PVC Ø 125
| Le mètre linéaire | ML | 125
b) Tuyauterie PVC Ø 110
| Le mètre linéaire | ML | 110
c) Tuyauterie PVC Ø 75
| Le mètre linéaire | ML | 75
509 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES DE TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE
| L'unité | U | 31
510 | SIPHON DE SOL EN BRONZE TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 66
TOTAL EVACUATION ET DECENTES E.P H.T……………..
II - APPAREILS SANITAIRES
511 | W.C A L’ANGLAISE 1ER CHOIX EQUIPE
| L'unité | U | 18
512 | LAVABO VASQUE OU SUR COLONNE
| L'unité | U | 18
513 | LAVABO COLLECTIF EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 4
514 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'unité | U | 22
515 | DOUCHETTE PISCINE
| L'unité | U | 2
516 | EVIER EN INOX A UN BAC EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 16
517 | EVIER EN INOX A DEUX BACS EQUIPE ET COMPLET
| L'unité | U | 1
518 | GLACE MIROIR BISEAUTE
| L'unité | U | 20
519 | PORTE - SAVONS EN INOX
| L'unité | U | 20
520 | PORTE SERVIETTE EN INOX
| L'unité | U | 20
521 | DISTRIBURTEUR DE SERVIETTE
| L'unité | U | 20
522 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX
| L'unité | U | 20
523 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ET SOLAIRE
a- CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 100 LITRES
| L'unité | U | 17
b- CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE 300 LITRES
| L'unité | U | 1
TOTAL APPARIEL SANITAIRE H.T……………..
III - PROTECTION INCENDIE
524 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENT 6 KG
| L'unité | U | 13
525 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 6 LITRES
| L'unité | U | 10
526 | EXTINCTEUR A CO2 6 KG
| L'unité | U | 6
527 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA)
| L'unité | U | 4
528 | ALIMENTATION EN TFG DN50
| Le mètre linéaire | ML | 80
TOTAL PROTECTION INCENDIE H.T……………..
TOTAL PLOMBERIE -APPAREILS SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE……….
600 | ELECTRICITE- LUSTRERIE- EXTRACTION - DETECTION INCENDIE - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION
I - ALIMENTATION ET PROTECTION
601 | FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES ELECTRQIUES
a- Fourniture et pose de Tableau Général Basse Tension TGBT
| L'unité | U | 1
b- F et P de l'armoire électrique RDC
| L'unité | U | 1
c- F et P de l'armoire électrique ETAGE 1
| L'unité | U | 1
d- F et P de l'armoire électrique ETAGE 2
| L'unité | U | 1
e- F et P de l'armoire électrique de l'ESPACE COMMUN BUANDERIE
| L'unité | U | 1
f- F et P de l'armoire électrique de l'ESPACE D'ACCUEIL
| L'unité | U | 1
g- F et P de l'armoire électrique de la CAFETERIAT
| L'unité | U | 1
h- F et P de l'armoire électrique EXTERIEUR
| L'unité | U | 1
i- F et P de l'armoire électrique pour PISCINE ET LOCAL TECHNIQUE
| L'unité | U | 1
j- F et P de tableaux secondaires pour studios
| L'unité | U | 16
602 | CABLE U 1000 R 12 N 1000 RO 2 V
a/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 50 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 150
b/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 25 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
c/ Câble U 1000 R 02 V 5 G 16 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 225
d/ Câble U 1000 R 02 V 5G 10 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 120
e/ Câble U 1000 R 02 V 5G 6 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 100
f/ Câble U 1000 R 02 V 5G 4 mm²
| Le mètre linéaire | ML | 150
603 | CHEMINEMENT DES CABLES
a/ Plinthe technique de 150x55 de type LEGRAND ou équivalent techniquement
| Le mètre linéaire | ML | 50
b/ Réseau de conduit courant fort et faible
| Le mètre linéaire | ML | 150
604 | BOITE DE DISTIBUTION
| L'unité | U | 2
605 | FOYER LUMINEUX
a) FOYER SUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 91
b) FOYER SUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 43
c) FOYER VA ET VIENT
| L'unité | U | 8
d) FOYERS SUPPLEMENTAIRES
| L'unité | U | 150
606 | PRISES DE COURANT SIMPLE OU ETANCHE
a) PRISE DE COURANT DE 2x16A+T
| L'unité | U | 236
b) PRISE DE COURANT ETANCHE 220 V
| L'unité | U | 46
c) PRISE DE COURANT ETANCHE 380 V
| L'unité | U | 9
d) BOITE AU SOL ETANCHE (2 prises +TV+RJ45)
| L'unité | U | 5
607 | PRISE TELEVISION Y/C CABLAGE
| L'unité | U | 34
608 | PRISE SORTIE DE FIL
| L'unité | U | 20
609 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL ET MISE A LA TERRE
| L'ensemble | E | 1
II - LUSTRERIE
610 | NEON FLUORESCENT EN LED
| L'unité | U | 66
611 | CEINTURE LED
| Le mètre linéaire | ML | 220
612 | SUSPENSION DECORATIVE
| L'unité | U | 59
613 | WALL WASHER LED
| L'unité | U | 12
614 | PLAFONNIER ROND ETANCHE
| L'unité | U | 11
615 | APPLIQUE MURALE
| L'unité | U | 40
616 | SPOT ENCASTRE ROND OU CARRE
| L'unité | U | 488
617 | SPOT ENCASTRE ETANCHE
| L'unité | U | 497
618 | BALISAGE AU SOL
| L'unité | U | 24
619 | REGLETTE SANITAIRE LED ETANCHE
| L'unité | U | 19
620 | DETECTEUR DE PRESENCE
| L'unité | U | 18
621 | BLOC AUTONOME DE SECURITE
| L'unité | U | 30
III - EXTRACTION VMC
622 | CAISSON D’EXTRACTION VMC- 1020 M3/H
| L'ensemble | E | 3
623 | GRILLE D’EXTRACTION VMC 200x200 mm
| L'unité | U | 12
624 | VENTOUSE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE
| L'unité | U | 4
625 | LES CAISSONS D'EXTRACTION
a/ CAISSON D'EXTRACTION CUISINE A 2 VITESSES 7000 M3/H
| L'unité | U | 7
b/ CAISSON D'EXTRACTION LAVERIE A 2 VITESSES 2 000/4 000 M3/H
| L'unité | U | 2
c/ CAISSON D'INDUCTION CUISINE A 2 VITESSES 2 000/4 000 M3/H
| L'unité | U | 16
d/ CAISSON DE COMPENSATION CUISINE A 2 VITESSES 3 600/7 200 M3/H
| L'unité | U | 2
IV- DETECTION INCENDIE
626 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) CATEGORIE A ADRESSABLE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'ensemble | E | 1
627 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 30
628 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 10
629 | DETECTEUR DE GAZ Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 10
630 | DECLENCHEUR MANUELS Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 15
631 | DIFFUSEURS SONORES Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 5
632 | ASSERVISSEMENT Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 2
633 | INDICATION D’ACTION Y COMPRIS CABLAGES ET TUBAGES
| L'unité | U | 10
V- COURANT FAIBLE
634 | Onduleur modulaire 30KVA, 10min
| L'unité | U | 2
635 | Armoires et baies de brassage
| L'unité | U | 5
636 | Panneau de brassage 19" 24 ports, cat6a 500 MHz
| L'unité | U | 5
637 | Câble de distribution Cat. 6a, S/FTP 4 Paires
| Le mètre linéaire | ML | 3500
638 | Cordon de brassage et de liaison
a/ Cordon de brassage de 1 mètre de longueur
| L'unité | U | 30
b/ Cordon de liaison de 3 mètre de longueur
| L'unité | U | 10
639 | Prise RJ45 pour informatique et téléphonique
| L'unité | U | 30
640 | Tiroir optique 1U - 19"
a- Tiroir optique multimode 6 ports 1U-19''
| L'unité | U | 1
b- Tiroir optique multimode 24 ports 1U-19''
| L'unité | U | 1
641 | Câble à fibres optiques multimodes (50/125µm) :
| Le mètre linéaire | ML | 50
642 | Réseau de conduit
| L'ensemble | ENS | 1
643 | Dalles techniques de distribution
| Le mètre carré | M2 | 10
644 | BRANCHEMENT TELEPHONIQUE DU PROJET AVEC LE RESEAU EXTERIEUR
| Le Forfait | FT | 1
645 | TEST ET MISE EN SERVICE
| Le Forfait | FT | 1
646 | Commutateur fédérateur Cœur de réseau
| L'unité | U | 3
647 | Commutateur d'accès 48 ports POE
| L'unité | U | 4
648 | Commutateur d'accès 24 ports POE
| L'unité | U | 4
649 | Solution wifi
| Le Forfait | FT | 1
650 | Serveur de communication (Passerelle + Serveur + Licences+ Messagerie vocale+ Management)
| Le Forfait | FT | 1
651 | Poste IP type 1
| L'unité | U | 4
652 | Poste IP type 2
| L'unité | U | 4
VIDEO - SURVEILLANCE
653 | CAMERAS FIXE J/N TYPE EXTERIEUR Y COMPRIS SUPPORT
| L'unité | U | 4
654 | CAMERAS FIXE J/N TYPE INTERIEUR Y COMPRIS SUPPORT
| L'unité | U | 4
655 | NVR 24 CANAUX VIDEO Y COMPRIS LOGICIEL
| L'unité | U | 1
656 | MONITEUR COULEUR 32" HDMI/SMART
| L'unité | U | 1
657 | INSTALLATION, LOGICIEL, CABLAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | ENS | 1
SONORISATION
658 | HAUT PARLEUR PLAFONNIER ENCASTRABLE PUISSANCE 12 W
| L'unité | U | 20
659 | MODULE ANTI LARSEN
| L'unité | U | 1
660 | BAIES MÉTALLIQUE 19" ET ACCESSOIRES
| L'unité | U | 3
661 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
| L'unité | U | 4
662 | TABLE DE MIXAGE 8 CANAUX
| L'unité | U | 3
663 | PROCESSEUR AUDIO NUMERIQUE
| L'unité | U | 3
664 | CÂBLAGE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | ENS | 1
VI- CLIMATISATION
665 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 12000 BTU
| L'unité | U | 5
666 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 18000 BTU
| L'unité | U | 20
667 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 24000 BTU
| L'unité | U | 4
668 | CLIMATISEUR SPLIT SYSTEM 36000 BTU
| L'unité | U | 4
TOTAL ELECTRICITE- LUSTRERIE- EXTRACTION - DETECTION INCENDIE - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION.
700 | PEINTURE
701 | PEINTURE VINYLIQUE SUR ENDUITS EXTERIEURS NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 3600
702 | PEINTURE EXTERIEURE GRANULEE
| Le mètre carré | M² | 300
703 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 4500
704 | PEINTURE INTERIEURE DECORATIVE NON HYDROCARBURE
| Le mètre carré | M² | 1500
705 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR LES SALLES HUMIDES
| Le mètre carré | M² | 320
TOTAL PEINTURE H,T……………………………………………………….
800 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
801 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM
| Le mètre linéaire | ML | 40
802 | REFECTION DE MUR DE CLOTURE EXISTANT
| Le mètre linéaire | ML | 110
803 | SOL EN PAVE PIERRE LOCALE D'OURIKA
| Le mètre carré | M² | 280
804 | SOL EN PAVE DE 8X8 - 3X8
| Le mètre carré | M² | 70
805 | REVETEMENT EN DALLETTES EN BETON COMPRESSE CAROSSABLE
| Le mètre carré | M² | 280
806 | REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT CAROSSABLE DE 8CM Y/C BORDURE
| Le mètre carré | M² | 120
807 | REVETEMENT SOL EN BEJMAT
| Le mètre carré | M² | 320
808 | BORDURES DES TROTTOIRS TYPE T1
| Le mètre linéaire | ML | 250
809 | CONSTRUCTION D'UNE CASCADE MURALE Y/C REVETEMENT, ECLAIRAGE ET TOUTES SUJETIONS
| L'ensemble | ENS | 1
810 | FOURNITURE ET POSE DE FONTAINES Y/C EQUIPEMENTS
| Le forfait | Ft | 1
811 | DALETTE EN PIERRE LOCALE
| Le mètre carré | M² | 40
812 | CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE PETANQUE 4mx15m
| Le mètre carré | M² | 60
813 | REVETEMENT SOL EN BLOC SOUPLE DE 5CM D’EPAISSEUR
| Le mètre carré | M² | 55
814 | FOURNITURE DE CABINE GARDIEN
| L'unité | U | 1
815 | ECHELLES METALLIQUES
| Le mètre linéaire | ML | 15
816 | TRAPPE D’ACCES A LA TERRASSE
| L'unité | U | 1
817 | CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ADULTES Y/C LOCAL TECHNIQUE
| Le forfait | Ft | 1
818 | CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ENFANTS
| Le forfait | Ft | 1
ECLAIRAGE EXTERIEUR
819 | LAMPADAIRE SOLAIRE DE 3M
| L'unité | U | 4
820 | BORNE EXTERIEURE EN LED DE 1M
| L'unité | U | 25
821 | SPOT ENCASTRE EXTERIEUR ETANCHE
| L'unité | U | 2
822 | PROJECTEUR ETANCHE
| L'unité | U | 7
823 | REMISE EN ETAT DU PUIT EXISTANT ET SES EQUIPEMENTS
| Le forfait | Ft | 1
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS H,T……………………………………………………….
RECAPITULATIF
TOTAL /GROS ŒUVRE
TOTAL /ETANCHEITE
TOTAL /REVETEMENT DE SOLS, MURS & FAUX PLAFONDS
TOTAL / MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
TOTAL /PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE
TOTAL/ELECTRICITE- LUSTRERIE- EXTRACTION - DETECTION INCENDIE - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION
TOTAL/PEINTURE
TOTAL/AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
TOTAL TRAVAUX HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
Fait à….....................…..., le…….........................
Signature et cachet du concurrent
(1) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de consultation.