| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°        65 / 2019

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie thermique destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT; répartie en lots suivants : - Lot N°1 : POMPES - Lot N°2 : APPAREILS SANITAIRES (fourniture, pose et raccordement sur des supports) - Lot N°3 : CHAUFFERIE (y compris tous les accessoires, cuivres, vannes, robinets...) Fourniture, pose et raccordement - Lot N°4 : BOUTEILLES UTILITES - Lot N°5 : OUTILS DE TRAVAIL - Lot N°6 : VANNES ET ROBINET - Lot N°7 : TABLE ET POSTE DE TRAVAIL - Lot N°8 : INSTALLATION GAZ - Lot N°9 : INSTALLATION CHAUFFE-EAU SOLAIRE - Lot N°10 : INSTALLATION PLANCHER CHAUFFANT

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie thermique destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT; répartie en lots suivants :

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA : ………………………………………………………….………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie thermique destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT; répartie en lots suivants :

Lot n°   :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de………………..

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe (1) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°1 : POMPES

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circulateur mono 220 v, D= ¾ débit 3m/h Hm3 m CE de marque WILO ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Accumulateur électrique mono 220 v 50 litres environ 7 bars avec groupe de sécurité | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : POMPES

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circulateur mono 220 v | U | 12 |  |  |
| 2 | Accumulateur électrique mono 220 v | U | 8 |  |  |
| Montant Total en HTVA: |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (2) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°2 : APPAREILS SANITAIRES (fourniture, pose et raccordement sur des supports)

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bidet au sol équipé : - EF EC - Robinetterie mélangeuse - Abattant - Bonde à grille - Siphon - Pièce de fixation et de raccordement | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Bidet suspendu équipé : - Bâti support - EF EC - Robinetterie mélangeuse - Abattant - Bonde à grille - Siphon - Pièce de fixation et de raccordement | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Evier en Inox, double avec mélangeur, robinetterie et siphon | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Lavabo sur colonne de 60 cm, avec robinetterie mélangeuse, siphon, bonde à bouchon, 2 robinets d'arrêt. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Receveur de douche 700x700, avec mitigeur et douchette, flexible et support douchette, siphon, bonde de vidange | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Cuvette de w.c siége à l'anglaise avec réservoir bas, abattant, robinet d'arrêt et toutes accessoires | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Cuvette de w.c suspendu, avec réservoire encastré, bati-support avec plaque de marque Geberit ou équivalent, abattant, robinet d'arrêt, pièces de fixation et toutes accessoires | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Baignoire hydromasseur, 170/80 cm complet avec hydrojets | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Cabine de douche hydromassante minimum 90x90x205 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : APPAREILS SANITAIRES (fourniture, pose et raccordement sur des supports)

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bidet au sol équipé | U | 6 |  |  |
| 2 | Bidet suspendu équipé | U | 6 |  |  |
| 3 | Evier en Inox | U | 12 |  |  |
| 4 | Lavabo sur colonne | U | 12 |  |  |
| 5 | Receveur de douche | U | 12 |  |  |
| 6 | Cuvette de w.c siége à l'anglaise | U | 6 |  |  |
| 7 | Cuvette de w.c suspendu | U | 6 |  |  |
| 8 | Baignoire hydromasseur | U | 2 |  |  |
| 9 | Cabine de douche hydromassante | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (3) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°3 : CHAUFFERIE (y compris tous les accessoires, cuivres, vannes, robinets...) Fourniture, pose et raccordement

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chaudière à élément monobloc en fonte 25 kw comprenant : - Bruleur, adéquat, Circulateur circuit primaire et secondaire, vase d'expansion, purgeurs, vannes thermomètres, manomètres, détendeurs, filtres, clapet anti retour, contrôleur débit d'eau, pressostat… - Modules de commande et de régulation | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Adoucisseur 25 litres de résines complet avec bac à sel de marque PERMO ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Ballon d ‘eau chaude avec réchauffeur eau 100 litres, équipé d'un serpentin, résistance électrique | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Ballon de préparation ECS, vertical, de 50 litres minimum, Certifié NF de marque, junker, chaffoteaux ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Conduite de fumée boisseaux 20/20 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Echangeur à plaque, dimensions 10 kW | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Chaudière mural mixte instantanée propane de 15 à25 kw | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Dosseret pour chaudière murale dito | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Chaudière en acier 25 kW | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Brûleur de chaudière à gaz P= 25 kw | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 11 | Brûleur de chaudière à mazot puissance 25 kw | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 12 | Coffret de contrôle de combustion | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 13 | Aquastat régulateur limiteur pour chaudière à eau de chauffage | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 14 | Radiateur fonte 5 éléments hauteur 900 mm, équipé de coudes de réglage, bouchon et purgeur d'air (dont 2 radiateurs raccordés à la chaudière) | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 15 | Radiateur acier longueur 30 hauteur 700 mm, équipé de coudes de réglage, bouchon et purgeur d'air | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 16 | Vase d’expansion sous pression d’azote 8 à 12 litres | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 17 | Aérotherme de puissance 15 à 25 kw | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 18 | Chauffe-eau 250 mth/mn propane 15 kw | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 19 | Chauffe-eau a gaz 5 litres/mn de marque ATLANTIC, JUNKER ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 20 | Chauffe-eau a gaz 10 litres/mn de marque ATLANTIC, JUNKER ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 21 | Ventilo convecteur gainable 4 tubes, de puissance minimale 2,5 kw à la moyenne vitesse, certifié Eurovent, avec thermostat d'ambiance | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 : CHAUFFERIE (y compris tous les accessoires, cuivres, vannes, robinets...) Fourniture, pose et raccordement

| Item N° | Désignation | Unité | Qté |  | Prix Unitaire En HTVA En chiffre |  | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chaudière à élément monobloc en fonte | U | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Adoucisseur 25 litres | U | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ballon d ‘eau chaude | U | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Ballon de préparation ECS | U | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Conduite de fumée | U | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Echangeur à plaque | U | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Chaudière mural mixte | U | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Dosseret pour chaudière murale dito | U | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Chaudière en acier 25 kW | U | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Brûleur de chaudière à gaz P= 25 kw | U | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Brûleur de chaudière à mazot puissance 25 kw | U | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Coffret de contrôle de combustion | U | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Aquastat régulateur limiteur pour chaudière à eau de chauffage | U | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Radiateur fonte 5 éléments | U | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Radiateur acier longueur 30 hauteur 700 mm | U | 12 |  |  |  |  |
| 16 | Vase d’expansion sous pression d’azote | U | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Aérotherme de puissance 15 à 25 kw | U | 8 |  |  |  |  |
| 18 | Chauffe-eau 250 mth/mn propane 15 kw | U | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Chauffe-eau a gaz 5 litres/mn | U |  | 6 |  |  |  |
| 20 | Chauffe-eau a gaz 10 litres/mn | U |  | 6 |  |  |  |
| 21 | Ventilo convecteur gainable 4 tubes | U |  | 4 |  |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer de préférentiels à ce sujet.

Annexe (4) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°4 : BOUTEILLES UTILITES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouteille oxygène en tube | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Bouteille acétylène en tube | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : BOUTEILLES UTILITES

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouteille oxygène en tube | U | 12 |  |  |
| 2 | Bouteille acétylène en tube | U | 12 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (5) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°5 : OUTILS DE TRAVAIL

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prescomano ½ 3 bars - Température min./max. de l’installation: -10 °C / 120 °C. - Charge de pointe: 140 °C. - Taux maximum de glycol: 50%. - Norme NF. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Tronçonneuse portative a disque diamètre 180 mm - Equipée d'un étau à serrage rapide - Tête rabattable - Blocage de l'arbre pour changement du disque de marque Dewalt ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Tronçonneuse 220 v - 380 v à angle 1200 w, de marque Dewalt ou similaire avec : - Système d‘éjection de la poussière, - Système anti-redémarrage, - Vitesse à vide 11.000 trs/min - Diamètre de disque max. 125 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Touret à meuler de 200mm. - Une meule plate : 200 x 25 mm - Une meule lapidaire : 200 x 40 mm - Supports de pièces inclinables - Ecrans transparents universels - Vitesse : 2800 tr/mn - Alimentation : 220 / 380 V - 50 HZ - Puissance : 750 W minimum - Socle métallique | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Perceuse sensitive d’établi, capacité 13 mm avec étau réglable 600 à 2000 t/mn, course de broche 50 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Perceuse électrique portative à Percussion 2 vitesses, - Capacité 13 mm - Type mandrin autoserrant - Alimentation : 220/380V-50HZ - Puissance 600 W minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Meuleuse portative avec poignée latérale, flasque de serrage, écrou de Serrage, Capot de Protection, clé à Ergots, 720 W, Ø de Meule 125 Mm), Coffret de transport | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Chalumeau coupeur oxyacétylénique de 1.5 à 25 mm buse oxycoupage 5 à 25 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Chalumeau N° 1 de 250 à 1000 l/h | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Appareil à emboîture et piquage matri-tube | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 11 | Appareil à roder les sièges de robinet avec jeu de 6 fraises | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 12 | Appareil à emboîture à rotation jusqu'à 500 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 13 | Appareil à battre les collets capacité 4 à 16 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 14 | Appareil à piquages extrudé en coffret pince de marquage cliquet, jeu 6 outils 12-14-15-16-18 et 22 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 15 | Cintreuse pour tube cuivre écroui capacité de 10 à 22 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 16 | Cintreuse hydraulique de 3/8’’ à 2’’ à flasque coulissante, de marque Virax ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 17 | Cisaille à levier pour tôle sur socle capacité 2 mm à 3 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 18 | Caisse à outils métallique de monteur avec plateau amovible (environ 600x350x250), 2 poignets à cadenas | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 19 | Chalumeau air propane manche standard mise en veilleuse recevant des lances interchangeable | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 20 | Chalumeau oxypropane G1 avec buse de chauffe 1000 litres /h | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 21 | Chalumeau soudeur oxyacétylénique BP N° 0 de 50 à 400 litres/h + jeu de buse de 7 , 40 à 400 litres/h | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 22 | Filière en coffret avec peignes de M6 à M22, réversible droite-gauche, de marque Virax ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 23 | Filière ajustable à peignes « pas gaz » à cliquet capacité 3/8 à 2 de marque Virax ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 24 | Pompe d’épreuve hydraulique avec : - 3 coups pour passer de 0 à 50 bar sur circuit plein purgé. - Manomètre - Crépine d'aspiration en nylon - Filtre les particules supérieures à 0,1 mm. - Protection optimale du mécanisme et de l'installation. - Réservoir résistant aux chocs et à la corrosion. - Vanne de purge garantie anticorrosion. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 25 | Ecran opaque pour protection de radiation SEA | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 26 | Fixateur de scellement à cartouche complet | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : OUTILS DE TRAVAIL

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prescomano ½ 3 bars | U | 12 |  |  |
| 2 | Tronçonneuse portative a disque diamètre 180 mm | U | 4 |  |  |
| 3 | Tronçonneuse 220 v - 380 v à angle 1200 w | U | 4 |  |  |
| 4 | Touret à meuler de 200mm | U | 6 |  |  |
| 5 | Perceuse sensitive d’établi, | U | 4 |  |  |
| 6 | Perceuse électrique portative à Percussion 2 vitesses | U | 6 |  |  |
| 7 | Meuleuse portative | U | 4 |  |  |
| 8 | Chalumeau coupeur oxyacétylénique | U | 6 |  |  |
| 9 | Chalumeau N° 1 de 250 à 1000 l/h | U | 8 |  |  |
| 10 | Appareil à emboîture et piquage matri-tube | U | 4 |  |  |
| 11 | Appareil à roder les sièges de robinet avec jeu de 6 fraises | U | 4 |  |  |
| 12 | Appareil à emboîture à rotation jusqu'à 500 mm | U | 12 |  |  |
| 13 | Appareil à battre les collets capacité 4 à 16 | U | 12 |  |  |
| 14 | Appareil à piquages extrudé en coffret | U | 4 |  |  |
| 15 | Cintreuse pour tube cuivre écroui capacité de 10 à 22 | U | 4 |  |  |
| 16 | Cintreuse hydraulique de 3/8’’ à 2’’ | U | 8 |  |  |
| 17 | Cisaille à levier pour tôle sur socle | U | 6 |  |  |
| 18 | Caisse à outils métallique | U | 12 |  |  |
| 19 | Chalumeau air propane | U | 8 |  |  |
| 20 | Chalumeau oxypropane G1 | U | 4 |  |  |
| 21 | Chalumeau soudeur oxyacétylénique | U | 8 |  |  |
| 22 | Filière en coffret avec peignes de M6 à M22 | U | 8 |  |  |
| 23 | Filière ajustable à peignes « pas gaz » | U | 4 |  |  |
| 24 | Pompe d’épreuve hydraulique | U | 2 |  |  |
| 25 | Ecran opaque pour protection de radiation SEA | U | 12 |  |  |
| 26 | Fixateur de scellement à cartouche complet | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (6) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°6 : VANNES ET ROBINET

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réducteur de pression de diamètre ¾ avec manomètre | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Robinet thermostatique de radiateur 3/8 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Robinet radiateur simple réglage diamètre 1/2 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Robinet radiateur simple réglage diamètre 3/8 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Vanne boisseau sphérique de diamètre 1/2 | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Vanne boisseau sphérique de diamètre ¾ | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Vanne 3 voies de diamètre ½ ou diamètre ¾ à secteur | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Dis connecteur ½ | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Compteur à eau divisionnaire de ½ | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Compteur à gaz propane | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°6 : VANNES ET ROBINET

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réducteur de pression de diamètre ¾ avec manomètre | U | 12 |  |  |
| 2 | Robinet thermostatique de radiateur 3/8 | U | 12 |  |  |
| 3 | Robinet radiateur simple réglage diamètre 1/2 | U | 12 |  |  |
| 4 | Robinet radiateur simple réglage diamètre 3/8 | U | 12 |  |  |
| 5 | Vanne boisseau sphérique de diamètre 1/2 | U | 12 |  |  |
| 6 | Vanne boisseau sphérique de diamètre ¾ | U | 12 |  |  |
| 7 | Vanne 3 voies de diamètre ½ ou diamètre ¾ à secteur | U | 12 |  |  |
| 8 | Dis connecteur ½ | U | 8 |  |  |
| 9 | Compteur à eau divisionnaire de ½ | U | 12 |  |  |
| 10 | Compteur à gaz propane | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (7) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°7 : TABLE ET POSTE DE TRAVAIL

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Table à tout faire Table de travail de 2000x1000x800, charge 500 kg, pied en métal, étagère inférieure (Charge maxi :100 kg) Panneau perforé porte outils livré avec 40 crochets | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Poste statique de soudure à l’arc électrique - Electrode utilisable : 2 à 4 mm - Plage de réglage environ : 50 à 150A. - Alimentation 220 V, 50Hz. - Puissance moteur : 2 Kw minimum Accessoires - 1 pince porte électrode - 1 pince de masse - Câble d’alimentation - Câble de masse - Câble pour pince porte électrode - Casque de soudage | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Table de soudure SOA | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Table de soudure métallique - Dalle réfractaire - Grille pour l'oxycoupage et soudage à l'arc - Dimensions environ : 500 x 400 x 800 mm Accessoires : - Masque de protection avec verre noir S.E.A doublé d'un écran transparent plastique - Support de chalumeau - Allume - gaz - Casier pour électrodes - Gant en cuir à 3 doigts | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Poste de soudure oxyacéthylénique Composition : - Chariot porte bouteilles de capacité 5 m3 - Manodétenteur d’oxygène. - Manodétenteur d’acétylène. - Clapet anti-retour d’oxygène - Clapet anti-retour d’acétylène. - Chalumeau soudeur complet avec série de 6 buses, débit 40 à 400 l/h. - Chalumeau soudeur complet avec série de 6 buses, débit 250 à 1000 l/h. - 5 m de tuyau oxygène - 5 m de tuyau acétylène - Colliers nécessaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°7 : TABLE ET POSTE DE TRAVAIL

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Table à tout faire | U | 16 |  |  |
| 2 | Poste statique de soudure à l’arc électrique | U | 4 |  |  |
| 3 | Table de soudure SOA | U | 12 |  |  |
| 4 | Table de soudure métallique | U | 8 |  |  |
| 5 | Poste de soudure oxyacéthylénique | U | 12 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (8) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°8 : INSTALLATION GAZ

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture, pose et raccordement de 2 bouteilles à gaz butane avec une table de cuisson et chaudière, y compris tous les accessoires de normes et de sécurité (coupleur inverseur automatique, vanne coupe de poing, limiteur de débit et de pression, vannes, compteur, détendeur, conduite cuivre...) - Table cuisson 4 feux - Chauffe-eau à gaz 11 litres | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°8 : INSTALLATION GAZ

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture, pose et raccordement de 2 bouteilles à gaz butane avec une table de cuisson et chaudière, y compris tous les accessoires de normes et de sécurité | U | 4 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (9) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°9 : INSTALLATION CHAUFFE-EAU SOLAIRE

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit Thermosiphon circuit fermé avec échangeur thermique (la pose et l’installation sont incluses) - Ballon en acier galvanisé avec échangeur, 200 litres, résistance électrique d'appoint, - Capteurs plans vitrés solaires, surface sélective minimale de solaire est d’au moins 2,4m² - Structure de support en aluminium - Kit complet d’accessoire de connexion du système (Vase d'expansion, soupape de sécurité, clapet anti-retour, Conduites d’eau flexibles de panneaux, purgeur solaire, dégazeur, manomètre, débitmètre, vannes d’entrée et de sortie sont inclus) - Groupe de sécurité - Le Kit doit être livré avec appareil de mesure de température | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Kit Thermosiphon circuit ouvert (pose et installation incluses) - Ballon en acier galvanisé avec échangeur, 200 litres, résistance électrique d'appoint, - Capteurs plans vitrés solaires, surface sélective minimale de solaire est d’au moins 2 m² - Structure de support en aluminium - Kit complet d’accessoire de connexion du système (Soupape de sécurité, clapet anti-retour, Conduites d’eau flexibles de panneaux, soupape, débitmètre, manomètre, vannes d’entrée et de sortie sont inclus) - Groupe de sécurité - Le Kit doit être livré avec appareils de mesure de température | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Kit circulation Forcée à capteurs plans (la pose et l’installation sont incluses) - Ballon en acier galvanisé, avec double échangeur, 500 litres, résistance électrique d'appoint, - 4 Capteurs plans vitrés solaires, surface sélective minimale de 2,12 m² chacun - 1 régulateur différentiel de température avec sondes - Groupe de pompe de circulation du fluide caloporteur - Structure de support en aluminium - Kit complet d’accessoires de connexion du système (Vase d'expansion, soupape de sécurité, clapet anti-retour, Conduites d’eau flexibles de panneaux, sondes de mesure, soupape, mitigeur, purgeur solaire, débitmètres à lecture directe, manomètre, dégazeur, raccords tournants vanne d’équilibrage et de remplissage sont inclus) | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°9 : INSTALLATION CHAUFFE-EAU SOLAIRE

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit Thermosiphon circuit fermé avec échangeur thermique (la pose et l’installation sont incluses) | U | 2 |  |  |
| 2 | Kit Thermosiphon circuit ouvert (pose et installation incluses) | U | 2 |  |  |
| 3 | Kit circulation Forcée à capteurs plans (la pose et l’installation sont incluses) | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (10) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°10 : INSTALLATION PLANCHER CHAUFFANT

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture et pose d'un plancher chauffant de 3m², raccordé à une chaudière et chauffe-eau solaire. Y compris: - Collecteur de distribution complet avec débimètre, raccords pour PER, coffret et vannes - Tubes PER/PEX - Dalle RBM à plots - Accessoires de sécurité (Désemboueur, dégazeur, Aquastat de sécurité...) - 4 x Kit d'outillage complet - 500 m Tube PER/PEX - 10 m² Dalle RBM à plots | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°10 : INSTALLATION PLANCHER CHAUFFANT

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture et pose d'un plancher chauffant de 3m², raccordé à une chaudière et chauffe-eau solaire. | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet