**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 75 / 2023**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation mise en service, maintenance et formation à l’utilisation des équipements HSE destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région TANGER répartie en lot suivant :  **-Lot Unique :** **Protection incendie** |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à la SOCIETE FONCIERE CMC S.A**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : Acquisition, installation mise en service, maintenance et formation à l’utilisation des équipements HSE destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région TANGER répartie en lot suivant :

**-Lot Unique :** **Protection incendie**

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant des droits de douanes. :…………….........................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total hors T.V.A. :……………….........................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………………… (en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :…………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :....................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet : **Acquisition, installation mise en service, maintenance et formation à l’utilisation des équipements HSE destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région TANGER répartie en lot suivant :**

**-Lot Unique :** **Protection incendie**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour lot Unique**

**Lot Unique : Protection incendie**

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Un Container de formation+ Ensemble de signalisation Sécurité incendie : Une salle de formation feu entièrement équipée, connectée par tablette, fonctionnelle et autonome, livrée prête à l'emploi comprenant :**  **1.Un local technique équipé de :**  • L’armoire de commande, IP66, dans laquelle se logent les alimentations 230 V /12 V, le tableau électrique, le récepteur radio, les cartes de télécommande et de gestion des générateurs de flammes, les asservissements, l’électronique de la détection gaz et de la température.  • L’ensemble cuve-pompe pour remplissage des extincteurs :  - Capacité : 100 l + - 5%.  - Pompe haute pression 25 l /min.  - Moteur électrique 1,5 CV.  • L’alimentation des 2 bouteilles de gaz propane avec les 3 détendeurs des générateurs.  Le local devra être protégé par une détection gaz propane en partie basse qui provoque la fermeture de 2 électrovannes montées en série. Le détecteur de gaz est protégé par une grille de protection.  • Écran et enregistreur numérique qui permettent :  - De visualiser en direct les séquences de formation.  - De débriefer en salle de formation théorique.  - De fournir sur clé USB la séquence de formation aux stagiaires.  • Un convecteur de 1000 W + - 5% permet de mettre hors-gel le local technique.  • Une réglette étanche de 36 W + - 5% assure l’éclairage de la salle.  •La porte d’accès est équipée d’une serrure et d’une grille de ventilation.  **2. Une salle de formation pratique :**  De 13 m2 min, hauteur 2400 mm min, habillée de tôles de bardage pré-peintes sur le côté droit et le fond permettant le passage des câbles électriques et l’alimentation gaz des générateurs. La porte d’accès est équipée d’une serrure et d’une grille de ventilation ainsi que d’une barre anti-panique.  Une grille de ventilation est également présente à l’autre extrémité du container. Le désenfumage du container s’effectue au moyen d’un extracteur équipé d’un variateur.  L’éclairage de la salle de formation est réalisée au moyen de tubes fluorescents étanches 2 x 36 W + - 5%.  Cette salle est équipée de :  •Générateurs de flammes :  - 1 générateur de flammes feu sec modulaire EVDF (L.500 x H.300 x P.500 mm) + -5% permettant de réaliser des feux en partie basse.  - 1 générateur de flammes modulaire EVDF (L.550 x H.200 x P.500 mm) + - 5% sur support inox de hauteur 700 mm + - 5% permettant de réaliser feu de friteuse, ordinateur, armoire, écran plat....  - 1 générateur de flammes feu sec étagère EVDF (L.885 x H.1425 x P.500 mm) + - 5% permettant de réaliser des feux en partie basse ou partie basse + haute au moyen d’une vanne de sélection manuelle.  •Extincteurs de formation.  - Nombre : 2.  - Remplissage de ces extincteurs au moyen d’une connection rapide.  La commande de ce remplissage se trouvant sur la façade de l’armoire avec un arrêt automatique en fin de cycle.  •Extincteurs CO2.  - Nombre : 3.  - Fixés par supports magnétiques sur la cloison.  •Générateur de fumée radio Colt 4 permettant d’enfumer très rapidement la salle de formation :  - Fonctionnement avec aérosol.  - Temps de chauffe : 5 min.- 120 m3/min.  •Equipement d’ambiance sonore radio permettant de réaliser des ambiances sonores réalistes à l’environnement souhaité (ERP, hôpital, industrie, parking …)  •Une détection gaz :  - Une centrale gaz avec affichage digital avec 1 détecteur propane (en partie basse).  - Un détecteur CO (hauteur des voies respiratoires).  - Une tour 3 feux.  - Une sirène flash extérieure.  1er seuil de LIE ou 1er seuil de CO : information visuelle.  2ème seuil de LIE ou 2ème seuil de CO : coupure automatique de l’arrivée gaz.  •Une détection de température : permettant de faire comprendre à l’élève l’intérêt de se positionner en partie basse.  3 thermocouples sont installés en partie haute, médiane et basse avec report sur 3 indicateurs installés sur l’armoire.  • Une caméra infrarouge : Positionnée sur l’angle de l’armoire de commande avec report sur l’écran situé dans le local technique : Permet d’appréhender en réel les comportements de l’élève face à un scénario prédéfini.  • La télécommande radio : permettant le lancement de scénarios prédéfinis dans lesquels les éléments s’allument en chaîne de façon organisée préalablement, avec des niveaux croissants de difficulté.  - La mise en route en radio de chaque élément (générateurs de flammes, générateur de fumée, Equipement d'ambionace sonore, extracteur…) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **SUMILATEUR RV**  Ensemble de formation réalité virtuelle : dédié à la formation incendie.  Flightcase intégrant :  – un ordinateur spécifique réalité virtuelle.  – un casque à angle de vision 110°.  – deux manettes.  – deux traqueurs.  Environnement virtuel à 360°.  Simulation de conditions réelles, en fonction du scénario choisi.  Plusieurs choix de scénarios (min 4 choix) présents nativement (**licence perpétuelle**). À la difficulté croissante permettent de compléter les exercices de formation traditionnels avec un réalisme incomparable : détection incendie, levée de doute, départ de feu, manipulation d'un extincteur, mise à l'abri, appel des secours, désenfumage, réarmement de la centrale. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Licence ERP de type W** permettant d’installer de nouveaux modules de formation à la réalité virtuelle sur le Matériel susmentionné  ▪ Cette licence vient enrichir l'outil en proposant des scénarios complémentaires à ceux déjà présents nativement  ▪ la licence devra être perpétuelle | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot Unique : Protection incendie**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Une salle de formation feu entièrement équipée, connectée par tablette, fonctionnelle et autonome** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **SUMILATEUR RV** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Licence ERP de type W** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ……………………………… Signature et cachet du concurrent**